Опросный лист 
для заказа баков цилиндрических вертикальных (по ОСТ 34-42-560-81)

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| тел. |  | факс |  | эл. почта |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |
| Объект: |  |
| Среда*: |  |
| * - плотность рабочей среды до 11000 Н/м3 (1,1 т/м3), температура рабочей среды до +100оС; баки расчитаны на избыточное давление – 0,002 МПа и вакуум – 0,00025 МПа |
| Объём полезный бака, м3 |
|  | 1 (чертёж Л8-527.00.000) |  | 6,3 (чертёж Л8-528.00.000) |
|  | 1,6 (чертёж Л8-527.00.000-01) |  | 10 (чертёж Л8-528.00.000-01) |
|  | 2,5 (чертёж Л8-527.00.000-02) |  | 16 (чертёж Л8-528.00.000-02) |
|  | 4 (чертёж Л8-527.00.000-03) |  | 25 (чертёж Л8-528.00.000-03) |
| Материал корпуса |
|  | сталь Ст3сп5 (стандартно) |  | 12Х18Н10Т |
|  | 09Г2С |  | иной/указать– |
| Толщина стенки |
|  | 4мм (стандартно**) |  | иная/указать– |
| ** - толщина при условии антикоррозионного покрытия, при его отсутствии толщина элементов соприкасающихся с рабочей средой должна быть увеличина из расчёта 1 мм на 10 лет службы |
| Площадка, лестница, ограждения |
|  | да |  | нет |
| Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности |
|  | да; тип - |  | нет |
| Элементы для крепления теплоизоляции |
|  | да |  | нет |
| Указатель уровня |
|  | водяной (стеклянная трубка) |  | магнитный |  | визуальный |
|  |  |  |  |  | с концевыми выключателями |
|  |  |  |  |  | с аналоговым преобразователем |
|  | два указателя, в шахматном порядке |  | один, на всю высоту |
| Дополнительные требования |  |
| Необходимое количество баков |  |
| Требуемая дата поставки |  |
| Перечень штуцеров |
| Вход 1 Ду ; Ру | Вход 2 Ду ; Ру | Выход 2 Ду ; Ру |
| Воздушник Ду ; Ру | Резерв 1 Ду ; Ру | Перелив Ду ; Ру |
| Резерв 2 Ду ; Ру | Указатель уровня Ду ; Ру ; кол-во – шт. |
| чертёж Л8-527 чертёж Л8-528 |
| на схеме необходимо указать местоположение необходимых штуцеров |

Заполненный лист направляйте по факсу: +7 (845 2) 22-01-21; 
e-mail: info@sarzem.ru

или почтой по адресу: Россия, 410008, г.Саратов, ул. Б.Садовая 48; 
ОАО «Сарэнергомаш»

тел.: (845 2) 22-05-22; 22-02-26; 22-01-24; 52-85-11

http://sarzem.ru/