Приложение N 5

к Порядку организации работ по

выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию энергоустановок

(образец)

На бланке Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору (территориального органа)

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование организации (собственник) |
| Должность лица, утвердившего акт осмотра |  |  |
|  | / |  | / |  | Должность, Ф.И.О. руководителя |
| Подпись | Ф.И.О. |  |  |
|  |  | Юридический адрес, фактический адрес, телефон |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | ИНН |  |
| М.П. |  |  |

АКТ

осмотра котельной

| N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (наименование электроустановки, почтовый адрес) |
| --- |
| Акт составлен |
| (должностное лицо территориального органа Ростехнадзора) |
| (Ф.И.О., N телефона), |
| (наименование организации, адрес) |
| в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за |
| исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона) |
| в том, что |  |  |  | 20 |  | г. проведена проверка технической, |
| исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического |
| состояния |  |
|  | (наименование энергоустановки) |

| По результатам проверки и осмотра установлено: |
| --- |
| Наименование котельной: |  |
| Адрес: |  |
| Категорийность котельной: |  |
| Регистрационный N |  |
| Назначение котельной установки (котельной): |  |
| 1. Состав и характеристика оборудования котельной: |
| 1.1. Состав и характеристика оборудования котельной |

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное |  |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип: _______ |  |

| 1.2. |  | __ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деаэратор | Тип: ____ |  |
|  | БАГВ | M |  |
|  | Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип _________ |  |
|  | Мазутный бак (бак запаса ДТ) | M |  |
|  | Другое оборудование |  |  |

Характеристика установленных котлов.

| Пор. N | Тип котла | Завод. N. | Завод- изго- тови- тель | Тепло- носи- тель (Вода/ пар) | Уста- нов- ленная мощ- ность, (Гкал/ час) | Давле- ние пара (воды), (МПа) | Тем- пера- тура пара (воды), °С | КПД при работе на основ- ном топли- ве, % | КПД при работе на ре- зерв- ном топли- ве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющей установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температурный график | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | P | T | T | G | G |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсата |  |  |  |

| 2. Техническая документация. |
| --- |
| 2.1 .Разрешение на строительство источника теплоснабжения N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.2. Проект котельной разработан |  |
| рег. N |  | срок действия до |  |  |  | 20 |  | г. по Техническому заданию, выданному |
|  | за N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. на установленную мощность |
|  | Гкал/час. |
| 2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен: |
| организацией, выдавшей ТУ: заключение N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| заключение органа оценки соответствия N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.4. Топливный режим выдан: |  | N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.5. Монтажные работы выполнены |  | Лицензия |  | рег. N |
|  | , срок действия до |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний. |
| 2.7. Акт приемки работ по проведению ПНР оборудования котельной пусконаладочной |
| организацией |  | от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| 2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от |  |  |  | 20 |  | г. N |  |
| 2.9. Акты приемки приборов учета: |
| - топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| - теплоносителя N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.10. Акты технического освидетельствования оборудования котельной, в том числе проверки |
| на прочность и плотность N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.11. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности между предприятием, владельцем котельной (производственными подразделениями и службами) и сторонними организациями: |
| - вода N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| - топливо N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| - теплоноситель N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| 2.12. Акт приемки газопроводов и газоиспользующих установок для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ). |
| 2.13. Разрешение на эксплуатацию технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью в паспорте технического устройства инспектором котлонадзора (для технических устройств, не подлежащих регистрации - лицом, ответственным за исправное состояние безопасное действие сосудов, работающих под |
| давлением) |  | N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 2.14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического |
| состояния котельной N |  | от | " |  | " |  | 20 |  | г., |
| выдано |  |
| 3. Организация эксплуатации. |
| 3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации |  | , |
| Лицензия |  | рег. N |  | от |  |
|  | 20 |  | г. Договор N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: |
| от заказчика - |  | , назначен приказом N |  | от |  |
| 20 |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от |  | г. |
| N |  | ). |
| от подрядчика - |  | , назначен приказом N |
|  | от |  | 20 |  | г., который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол |
| от |  |  |  | 20 |  | г. N |  | ). |
| 3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденному |
| положению N |  | от |  |  |  | 20 |  | г., об энергослужбе: |
| Штат: |  | ; факт |  | . |
| 3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: |  |
| 3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества ведения): |
| перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден | от |  |  |  | 20 |  | г., |
| утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт |
| должностных инструкций: по перечню/факт |  | , |
| инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной: |
| по перечню/факт |  | ; |
| противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ по перечню/факт |  |
| списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) |
| N |  | утв. от |  |  |  | 20 |  | г. |
| перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N |  |
| от |  |  |  | 20 |  | г., |
| бланков нарядов-допусков: |  | ; |
| списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом |
| (распоряжением) N |  | от |  |  |  | 20 |  | г. |
| 3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения): |
| Оперативного |  |
| Распоряжений |  |
| инструктажей персонала |  |
| проверки знаний |  |
| учета защитных средств |  |
| учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной |  |
| учета работ по нарядам и распоряжениям |  |
| заявок на вывод оборудования из работы |  |
| учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |  |
| журнал учета состояния КИП и А |  |
| журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата |  |
| журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах |
| теплопотребления |  |
| 4. Основное оборудование котельной по спецификации N |  | (соотв./не соответствует) |
| 5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации N |  |  |
| (соотв./не соответствует) |  |
| 6. Результаты осмотра котельной. |
| 7. Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование котельной |
|  | по адресу: |  | отвечает |
| (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть |
| допущена) в эксплуатацию |  |
| Акт действителен до | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Если в течение указанного срока котельная не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно. |

| Должностное лицо |
| --- |
| территориального органа Ростехнадзора: | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Заявитель (или иной законный представитель): | / |  | / |  | / |
|  | (Подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |