СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 33

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 33

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91- СБОРНИК

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

(ЮЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ), СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ МИНЭНЕРГО

СССР, ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МПСС СССР, ГИПРОКОМ-

МУНДОРТРАНС, ГИПРОКОММУНЭНЕРГО МЖКХ РСФСР ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, В.А. ГОЛУБЕВ

(ГОССТРОЙ СССР), Э.З.ЭЛЬКИН, Н.П.ОРДЫНСКАЯ,

В.С ГОРШКОВ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Г.Д. ГОФМАН

(ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ МИНЭНЕРГО СССР), А.В.БЫСТРОВ,

В.Ф. ГРЕЧИШКИНА, Л.П. МИКЛУХИНА ("ЮЖЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" МИНЭНЕРГО СССР)

РАЗД.11), Н.Г. ЛЕВИТИНА (СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ МИНЭНЕРГО

СССР, РАЗД.2), В.Л. АВАКЯН (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

(МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР, РАЗД.3), А.А. КУЗИН

(ГИПРОКОММУНДОРТРАНС), М.Б. КУПЕРМАН (ГИПРОКОММУН-

ЭНЕРГО МЖКХ РСФСР, РАЗД.3)

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------¦------------------------------¦---------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ¦ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ¦    СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР) ¦                              ¦

¦------------------------------¦---------------------------------------

¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И      ¦ ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ

¦ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ     ¦ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАС-

¦ РАБОТЫ. СБОРНИК 33           ¦ ЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

¦ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ        ¦ РАБОТЫ (ЕРЕР-84) СБОРНИК 33

¦                              ¦ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СБОРНИК 33 СОДЕРЖИТ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ           УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ПРИМЕ-

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДА-       НЯЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ

ЧИ (ВЛ) НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-1150 КВ И ОТКРЫТЫХ РАСП-      ЧАСТЯХ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА. ПРИ ЭТОМ КОЭФФИЦИЕНТЫ

РЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ОРУ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОД-      СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ИХ ПРОЕКТОМ.

СТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ И ВЫШЕ, УСТРОЙСТВО          ЕСЛИ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ УСЛОЖНЯЮТСЯ РЯ-

КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГОРОДСКОГО           ДОМ ФАКТОРОВ, ТО КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕ-           7. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

НИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.        СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

2. СБОРНИК СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ РАЗДЕЛОВ:                  - ВОДООТЛИВНЫЕ РАБОТЫ;

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35-1150 КВ И              - ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35 КВ И         ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТОЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР В АГРЕС-

ВЫШЕ.                                                 СИВНЫХ СРЕДАХ;

РАЗДЕЛ 2. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-35 КВ.                - ТРАНСПОРТИРОВКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 3. ОПОРА КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО,       ДО ТРАССЫ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЕ-

ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖ-      ДОМСТВЕННЫМ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОВПАДАЮЩИМ С НАПРАВЛЕ-

НОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ.                                НИЕМ ТРАССЫ) И ПО ТРАССЕ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

3. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ      (КРОМЕ ТАБЛ. 27), КОТОРАЯ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ ПО

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, СО-        СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ

ПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ И ЗАТРАТ (КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ       СТРОИТЕЛЬСТВА ГОССТРОЯ СССР, ЧАСТЬ 1;

В ПУНКТЕ 7), ВКЛЮЧАЯ: ПЕРЕХОДЫ РАБОЧИХ И ПЕРЕМЕ-          - ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ ВЛ 1150 КВ.

ЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ОТ ПИКЕТА           8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ И РАСЦЕНОК,

К ПИКЕТУ;                                             А ТАКЖЕ ПРАВИЛА ИСЧЕСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРИВО-

ПОТЕРИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДУСМОТ-       ДЯТСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗ-

РЕННЫЕ НОРМАМИ ПОТЕРЬ;                                ДЕЛОВ.

ПОДТАСКИВАНИЕ ОПОР И КОНСТРУКЦИЙ К МЕСТУ ИХ           9. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ СБОР-

УСТАНОВКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЫХ        НИКА ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА,

В ТЕХНИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ РАЗДЕЛОВ;                        ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.

НУМЕРАЦИЮ ОПОР, КРЕПЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ БЕЗОПАС-           ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ

НОСТИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ;                     ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕР-

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТ С УЧЕТОМ ИХ ОБОРАЧИВАЕ-       РИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В П.13

МОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ.     ТАБЛ.1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА, И В

4. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ОПОР ДЛЯ         ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91.

ВЛ 0,4-35 КВ, ФУНДАМЕНТОВ И ОПОР КОНТАКТНЫХ СЕ-

ТЕЙ, НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЧИТЫВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ                     Р А З Д Е Л  1

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ГРУНТАХ 1-1У ГРУПП ЕСТЕСТВЕННОЙ

ВЛАЖНОСТИ.                                              "ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35-1150 КВ И

ДЛЯ УЧЕТА ДРУГИХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ СЛЕДУЕТ          ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ          35 КВ И ВЫШЕ"

РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА.

5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ УЧТЕНО УСТРОЙСТ-            Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь

ВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ФУНДАМЕНТОВ, ЭТИ РАБОТЫ

СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО СБОРНИКУ 5,           1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

КРОМЕ НОРМ ТАБЛ.7 РАЗДЕЛА 1 НА СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕН-

ТЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ.                1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА УЧИ-

6. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ         ТЫВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОН-

ВСЕХ РАБОТ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. ПРИ РАБОТЕ В        СТРУКЦИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ЭНЕРГОСЕТЬ-

ПРОЕКТ".

------------------------------------------------------------------------------------------------¦

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ          ¦ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-    ¦ СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ  ¦

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В    ¦ СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА     ¦                           ¦

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР ¦ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115     ¦      1 ЯНВАРЯ 1991 Г.     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------¦

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ УЧИТЫВАЮТ ЗАТРАТЫ НА ВЫ-        1.9. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ПОДВЕСКУ ПРОВОДОВ

ПОЛНЕНИЕ ВСЕХ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ ВЛ И ОРУ,           И ТРОСОВ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ УЧТЕНО

ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В П.3 ОБЩИХ ПОЛО-       ПРЕОДОЛЕНИЕ ОДНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ В ПЕРЕХОДНОМ ПРО-

ЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ:                                       ЛЕТЕ.

- УСТАНОВКУ И РАЗРАБОТКУ МОНТАЖНЫХ ПРИСПО-            ЕСЛИ В ОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО

СОБЛЕНИЙ, ВРЕМЕННЫХ ЯКОРЕЙ;                           ПРЕПЯТСТВИЙ, НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ

- ПОГРУЗКУ И РАЗГРУЗКУ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТ-        ПО НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОМУ ПРЕПЯТСТВИЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ

РУКЦИЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПЛАВАЮЩИХ       НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕХОД ЗАТРАТ С ПРИМЕНЕ-

ФУНДАМЕНТОВ (ТАБЛ.4);                                 НИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 1, ПОЗ. 9

- АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОКРАСКУ КРЕПЕЖНЫХ И СОЕДИ-      И 10 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

НИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ В МЕСТАХ       1.10. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ПОДВЕСКУ ПРОВОДОВ УЧИ-

СОПРЯЖЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ;                           ТЫВАЮТ УСТАНОВКУ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИЙ И ДИСТАНЦИ-

- ОЧИСТКУ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ УСТАНОВКЕ ОПОР И        ОННЫХ РАСПОРОК.

ПЛАНИРОВКУ ПЛОЩАДОК ВОКРУГ ОПОР (БЕЗ УЧЕТА ОБВА-      1.11. НОРМАМИ ТАБЛ. 27 ПРЕДУСМОТРЕНА РУЧНАЯ ПОГ-

ЛОВАНИЯ);                                             РУЗКА И ВЫГРУЗКА МЕЛКИХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУ-

- ЧАСТИЧНУЮ СОРТИРОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ          ДОВАНИЯ НА ТРАССЕ ВЛ.

КОНСТРУКЦИЙ ОРУ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБО-      1.12. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ РАЗДЕЛА, В ДОПОЛНЕНИЕ

ЧЕЙ ЗОНЫ;                                             К П. 7 ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮ-

- ПОДТАСКИВАНИЕ ОПОР И КОНСТРУКЦИЙ К МЕСТУ        ЩИЕ РАБОТЫ:

ИХ УСТАНОВКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРНЫХ И ЗАБОЛОЧЕН-          - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ;

НЫХ УЧАСТКОВ, КОГДА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗ-          - СООРУЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА

ГРУЗКИ КОНСТРУКЦИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ, ЧТО ДОЛЖНО         СКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ;

БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬ-          - ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ БАРХАННЫХ ИЛИ ДЮН-

СТВА (ПОС).                                           НЫХ ПЕСКОВ ВОКРУГ ОПОР И ФУНДАМЕНТОВ;

1.3. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ЖЕЛЕ-           - УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ, ЛЕДОРЕЗОВ,

ЗОБЕТОННЫХ ОПОР ПРЕДУСМОТРЕНА В ПРОБУРЕННЫЕ КОТ-      ОБВАЛОВАНИЙ И ДРУГИХ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ;

ЛОВАНЫ, А АНКЕРНОУГЛОВЫХ ОПОР И ВСЕХ ФУНДАМЕНТОВ          - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ПРИ УСТА-

ПРЕДУСМОТРЕНА В ОТКРЫТЫЕ КОТЛОВАНЫ. УСТАНОВКА         НОВКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОПОР В КОТЛОВАНЫ С ПРИТОКОМ

СТАЛЬНЫХ ОПОР И ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И      ГРУНТОВЫХ ВОД И В ПЛЫВУНАХ (КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВА-

ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ПРЕДУСМОТРЕНА НА ГОТОВЫХ ФУНДА-       НОВ, ЗАБИВКА ШПУНТА, ВОДООТЛИВ, ПОДВОЗКА ГРУНТОВ

МЕНТАХ, ПРИСТАВКАХ И СВАЯХ.                           И ДР.);

1.4. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И РАСЦЕНОК НА УСТАНОВКУ              - УСТРОЙСТВО БАЛЛАСТНОЙ ПОДУШКИ ДЛЯ РЕЛЬСО-

ОПОР ВЕРТОЛЕТАМИ ОБОСНОВЫВАЕТСЯ ПОС.                  ВЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕКАТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ;

СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТОВ ДОЛЖНА              - УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ

УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО РАСЧЕТУ.                 БОЛЬШИЕ ПРЕГРАДЫ, СУДОХОДНЫЕ РЕКИ, КАНАЛЫ, ОЗЕ-

1.5. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА СООРУЖЕНИЕ ФУНДА-        РА, УЩЕЛЬЯ И ДР.;

МЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ УЧТЕНО УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕ-            - УСТРОЙСТВО СВЕТООГРАЖДЕНИЯ ОПОР;

НИЯ, УКЛАДЫВАЕМОГО В КОТЛОВАНЫ.                           - УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ СТОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛУЧЕВОЕ ИЛИ КОНТУРНОЕ ЗАЗЕМ-       И ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ ПАЗУХ СВЕРЛЕНЫХ КОТЛОВАНОВ ПОД

ЛЕНИЕ ОПОР В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО      ОБОРУДОВАНИЕ ПОД СТАНЦИЙ.

ТАБЛ.25.                                              1.13. ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ-

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В АГРЕССИВНОЙ СРЕ-      МЕНЯЮТСЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА N 1

ДЕ К НОРМАМ ТАБЛ.25 И РАСЦЕНКАМ ПО ГРАФАМ 1-4         СНИР - 91, ПРИ ЭТОМ К СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МА-

ДОБАВЛЯЕТСЯ СТАЛЬ КРУГЛАЯ А-1, Т-0,07.                ШИН СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ

1.6. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 1 ГРАФЫ 13-14         ЛИНЕЙНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В СБОРНИКЕ

ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА ОДНОГО РИГЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗО-      НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-

БЕТОННЫХ ОПОРАХ. ПРИ УСТАНОВКЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУ-       ШИН.

ЮЩЕГО РИГЕЛЯ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТАБЛ. 1,

ПОЗ.12 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

1.7. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ПОДВЕСКУ ПРОВОДОВ И

ТРОСОВ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В РАВ-      2.1. ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР, ПОР-

НИННЫХ УСЛОВИЯХ И ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВНЕ ЗАВИСИ-      ТАЛОВ, ФУНДАМЕНТОВ, РИГЕЛЕЙ, ПРИГРУЗОЧНЫХ И АН-

МОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА И ВЫСОТЫ ОПОР, А ТАКЖЕ ОТ          КЕРНЫХ ПЛИТ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАН-

РАЙОНА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ГОЛОЛЕДУ.             НЫМ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ.

1.8. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ПОДВЕСКУ ПРОВОДОВ        2.2. ОБЪЕМ РАБОТ ПО СБОРКЕ И УСТОНОВКЕ СТАЛЬНЫХ

БЕЗ ПЕРЕХОДОВ И НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ        ОПОР, ТРАВЕРС И ПОРТАЛОВ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ СО-

УЧТЕНА ПОДВЕСКА ТРЕХ ПРОВОДОВ В ЛИНИИ ДЛЯ ВЛ          ГЛАСНО ПРОЕКТУ ПО МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НА-

35-220 КВ, ШЕСТИ- ДЛЯ ВЛ 330 КВ, ДЕВЯТИ- ДЛЯ ВЛ       ПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ПОСТОЯННЫХ РАСПОРОВ И ГОС-

500 КВ, ДВЕНАДЦАТИ И ПЯТНАДЦАТИ- ДЛЯ ВЛ 750 КВ В      ТИРОВАННЫХ МЕТИЗОВ. МАССУ КОНСТРУКЦИЙ НЕОБХОДИМО

ОДНОЦЕПНОМ ИСПОЛНЕНИИ.                                ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМД, А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ-

ПРИ ПОДВЕСКЕ НА ДВУХЦЕПНЫХ ОПОРАХ ВЛ 35-330       ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,03.

КВ ДВУХ ЦЕПЕЙ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ, А ТАКЖЕ РАСЩЕПЛЕН-       2.3. МАССА АНКЕРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ, V - ОБРАЗНЫХ

НЫХ ПРОВОДОВ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕ-      БОЛТОВ НЕ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬСЯ В ОБЩУЮ МАССУ СТАЛЬ-

НЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ. ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБЛ. 1 ТЕХНИ-       НЫХ ОПОР, ТАК КАК ОНА УЧТЕНА В НОРМАХ И РАСЦЕН-

ЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                         КАХ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ.

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НЕ УЧИТЫВАЮТ ПОДВЕСКУ РАС-       2.4. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ПОДВЕСКЕ

ЩЕПЛЕННЫХ ТРОСОВ.                                     ПРОВОДОВ И ТРОСОВ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ОБЩУЮ

ДЛИНУ ТРАССЫ ВЛ ЗА ВЫЧЕТОМ ДЛИНЫ ВСЕХ ПЕРЕХОДОВ.         2.10. ОБЪЕМ ОТРЫТЫХ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ДЛИНУ ПЕРЕХОДОВ ВЛ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПРОЕК-       ФУНДАМЕНТОВ И ОПОР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ

ТУ. ДЛИНА АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ       ДОПУСТИМОЙ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ В ГРУНТАХ СООТВЕТСТ-

БЕЗ ВЫЧЕТА ДЛИН ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ        ВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМУЛЕ:

ОПОРАМИ.

2.5. РАСХОД ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АР-           Н               _______________

МАТУРЫ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ И УЧИТЫВАЕТСЯ В          V=---(А Х В+С Х D+  А Х В Х С Х D)

СМЕТАХ, КАК МАТЕРИАЛЫ.                                    3

2.6. РАСХОД ПРОВОДОВ И ТРОСОВ НА 1 КМ ВЛ ПРИНИ-        ГДЕ А,В - ДЛИНА И ШИРИНА ДНА КОТЛОВАНА

МАТЬ ПО НОРМАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛ. 1.                     С,D - ДЛИНА И ШИРИНА ВЕРХА КОТЛОВАНА

2.7. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОДОЛЬНЫХ И ПО-              Н - ГЛУБИНА КОТЛОВАНА

ПЕРЕЧНЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕКАТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ СЛЕДУ-          ДЛИНА И ШИРИНА ДНА КОТЛОВАНОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОВ ДЛИНЫ ПУТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В       БОЛЬШЕ ОПОРНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ ДИАМЕТРА

ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ.                                         ОПОР НА 300 ММ.

2.8. МАССУ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВКЛЮЧАТЬ В МАССУ

ТРАВЕРС, ПОРТАЛОВ, ОШИНОВКИ.                              ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫ-

2.9. МАССУ ОЦИНКОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ИХ УС-        НУТЫМ ГРУНТОМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВА-

ТАНОВКЕ ПРИНИМАТЬ С УЧЕТОМ МАССЫ ЦИНКА.               НИЕМ ГРУНТА.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

ТАБЛИЦА 1

-----------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ      ¦ КОД     ¦  КОЭФФИЦИЕНТЫ К

ПРИМЕНЕНИЯ    ¦ СМЕТНЫХ ¦------------------------------

¦ НОРМ И  ¦НОРМАМ ¦ЗАРА- ¦НОРМАМ¦НОРМАМ

¦ РАСЦЕНОК¦ЗАТРАТ ¦БОТ-  ¦ЗАТРАТ¦РАСХОДА

¦         ¦ТРУДА  ¦НОЙ   ¦ЭКСП- ¦МАТЕРИ-

¦         ¦       ¦ПЛАТЕ ¦ЛУАТА-¦АЛОВ

¦         ¦       ¦      ¦ЦИИ   ¦

¦         ¦       ¦      ¦МАШИН ¦

¦         ¦       ¦      ¦      ¦

¦         ¦       ¦      ¦      ¦

-----------------------------------------------------------

1        ¦    2    ¦   3   ¦  4   ¦  5   ¦   6

-----------------------------------------------------------

1. УСТРОЙСТВО МОНО-

ЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

БЕЗ АРМАТУРЫ      6-1+6-4   0,84    0,84     -       -

2. ПРОКЛАДКА ШИН

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ

КРУГЛОЙ СТАЛИ     8-1+8-10   1,02   1,02     -       -

3. УСТАНОВКА ДЕРЕ-

ВЯННЫХ ОПОР ИЗ

НЕПРОПИТАННОГО

ЛЕСА С ЗАГОТОВКОЙ

ДЕТАЛЕЙ ОПОР НА

ТРАССЕ ВЛ         8-1+8-10   1,43   1,43    1,24     -

4. УСТАНОВКА СТАЛЬ-

НЫХ ОПОР НА       11-1+

ФУНДАМЕНТАХ ВЫ-   11-13

СОТОЙ БОЛЕЕ 1 М   12-1+

ОТ ПОВЕРХНОСТИ    12-6

ЗЕМЛИ             11,12      1,2    1,2     1,24     -

5. БУРЕНИЕ КОТЛО-

ВАНОВ В ВЯЗКИХ, А

ТАКЖЕ МОКРЫХ,

СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ

НА БУР ГЛИНИСТЫХ

ГРУНТАХ.            3-1      1,2    1,2     1,2     1,2

ПОДВЕСКА ДВУХ

ЦЕПЕЙ НА ДВУХ-

ЦЕПНЫХ ОПОРАХ.

6. ВЛ 35-110КВ - 6

ПРОВОДОВ          16,19,20   1,92   1,92    1,87    2

КРОМЕ

БРЕВЕН

------------------¦---------¦-------¦------¦------¦---------

1         ¦    2    ¦   3   ¦  4   ¦  5   ¦    6

------------------¦---------¦-------¦------¦------¦---------

7. ВЛ 220 КВ- 6

ПРОВОДОВ          17,19,20   1,76   1,76    1,65    2 -"-

8. ВЛ 330 КВ- 12

ПРОВОДОВ            -"-      1,92   1,92    1,78    2 -"-

9. ПОДВЕСКА ПРОВО-

ВОДОВ НА ПЕРЕХО-

ДАХ МЕЖДУ АНКЕР-

НЫМИ ОПОРАМИ ПРИ

СОВМЕЩЕНИИ НЕС-

КОЛЬКИХ ПРЕПЯТ-

СТВИЙ, ДОБАВЛЯТЬ

НА КАЖДОЕ ПОСЛЕ-

ДУЮЩЕЕ ПРЕПЯТ-

СТВИЕ              19,21     0,12   0,12    0,12    0,4

10. ТО ЖЕ, МЕЖДУ

ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ

ОПОРАМИ            20,21     0,24   0,24    0,24    0,5

11. ТРАСПОРТИРОВКА

ГРУЗОВ НА ОСОБО

ТРУДНОПРОХОДИМЫХ

УЧАСТКАХ ПРИ

ПРИМЕНЕНИИ ДВОЙ-

НОЙ ТЯГИ (НА

ОСНОВАНИИ ПОС)       27      1,7    1,7   ТРАК-     -

ТОР 2

12. УСТАНОВКА КАЖ-

ДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО

РИГЕЛЯ            1-13,1-14  0,36   0,36    0,36    0,36

13.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТЫ К

БАЗИСНЫМ (1-ГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЙОНА) ЗАТРАТАМ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МАШИН ПО ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНЫМ РАЙ-

ОНАМ:

1,2,4,7,8,34                               1

3,5,6,11,12,13,14,40                       1,04

9,31,32,33,35АБ                            0,97

10,35ВГ,36,37,38,39                        0,98

41,42,43,44

15,16                                      1,07

24С                                        1,25

17,19,20                                   1,09

21С,25С2,27С                               1,27

18                                         1,13

29С                                        1,3

30С1                                      1,3

23С1-С8,25С1                              1,32

26С1                                        -

------------------¦---------¦-------¦------¦------¦---------

1         ¦    2    ¦   3   ¦  4   ¦  5   ¦    6

------------------¦---------¦-------¦------¦------¦---------

26С2                                        -

28С1                                      1,37

28С2                                      1,37

30С2                                      1,28

45                                        1,25

--------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 2

КОЭФФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТО-

ИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ПРИ РАБОТЕ В УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

---------------------¦-----¦------¦-----¦------¦-----¦-----

НАИМЕНОВАНИЕ ¦НЕ-   ¦РАСПУ¦ГОР-  ¦ПРО- ¦СЫПУ- ¦ В  -¦ВСПА-

РАБОТ      ¦ПРО-  ¦ТИЦА ¦НЫЕ   ¦СЕКИ ¦ЧИЕ   ¦КОТ- ¦ХАННОЕ

¦МЕРЗ- ¦ИЛИ  ¦УСЛО- ¦И КУ-¦ГРУН -¦ЛОВА-¦ПОЛЕ

¦ШИЕ   ¦НА   ¦ВИЯ,  ¦СТАР-¦ТЫ    ¦НАХ С¦ИЛИ

¦БОЛО- ¦УЧАСТ¦КРУТЫЕ¦НИКИ ¦      ¦ПРИ- ¦ ПО

¦ТА    ¦КАХ, ¦СКЛОНЫ¦     ¦      ¦ТОКОМ¦СНЕГУ

¦      ¦ЗАЛИ-¦(КОСО-¦     ¦      ¦ГРУН-¦ГЛУБИ

¦      ¦ТЫХ  ¦ГОРЫ) ¦     ¦      ¦ТОВЫХ¦НОЙ

¦      ¦ВОДОЙ¦      ¦     ¦      ¦ВОД  ¦БОЛЕЕ

¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦0,5 М

--------------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦-----¦-----

¦   1  ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦  7

--------------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦-----¦-----

1. УСТАНОВКА

СБОРНЫХ ЖЕ-

ЛЕЗОБЕТОННЫХ

ФУНДАМЕНТОВ,

АНКЕРНЫХ,

ПРИГРУЗОЧНЫХ

И ОПОРНЫХ

ПЛИТ, БАЛОК   1,4    1,25   1,5     -    1,15   1,4    -

2. УСТАНОВКА

РИГЕЛЕЙ НА

ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

НЫЕ ОПОРЫ     1,7    1,35    -     1,3   1,2    1,4    -

3. УСТАНОВКА

ОПОР:

А) ЖЕЛЕЗОБЕ-

ТОННЫХ        1,67   1,35   1,5   1,18   1,06  1,12   -

Б) СТАЛЬНЫХ   1,69   1,35   1,68  1,21    -     -     -

4. ПОДВЕСКА

ПРОВОДОВ      1,65   1,38   1,21  1,06   -     -    1,03

------  -----  ---- -----              -----

1,75   1,43   1,44  1,14              1,1

5. ПОДВЕСКА

ГРОЗОЗАЩИТ-   1,59   1,54  1,24   1,06   -      -   1,03

НЫХ ТРОСОВ   -----  -----  ----- -----              -----

1,75   1,49  1,64   1,23              1,17

6. АНТИКОРРО-

ЗИЙНАЯ ЗА-

ЩИТА ТРОСОВ   1,75   1,5     -    1,3    -      -   1,25

П Р И М Е Ч А Н И Я: 1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ГОРНЫХ           2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ГРАФАМ 2 И 7 ПРИМЕНЯЮТСЯ

УСЛОВИЙ И КОСОГОРОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ СРЕДНИХ           В РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕ-

УКЛОНАХ БОЛЕЕ 1 : 5 В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ. ДЛЯ          НИИ ЭТИХ РАБОТ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АКТАМИ.

МОНТАЖА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ ЭТИ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ-           3. В ЧИСЛИТЕЛЕ ПРИВЕДЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТ-

МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДЛИНЕ УКЛОНА НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО      РАТАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ -

РАСЧЕТНОГО ПРОЛЕТА ИЛИ В ПРЕДЕЛАХ УСТУПА.             К ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН.

РАЗДЕЛ 02. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-35 КВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗ-           1.4. ПРИ МОНТАЖЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ НА ПЕРЕ-

ДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ВЛ) НАПРЯЖЕНИЕМ         ХОДАХ ЧЕРЕЗ РЯД РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ В ОДНОМ

0,38-35 КВ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ УНИФИЦИРО-      ПРОЛЕТЕ ЗАТРАТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НОРМАМ И

ВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ        РАСЦЕНКАМ ДЛЯ БОЛЕЕ СЛОЖНОГО ПЕРЕХОДА С ДОБАВЛЕ-

ИНСТИТУТОМ "СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" И "ЭНЕРГОСЕТЬ-          НИЕМ ЗАТРАТ НА КАЖДОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

ПРОЕКТ".                                              С КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,25.

1.2.НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА            1.5. ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ОПОР И ПОДВЕСКУ

УСТАНОВКУ СТОЕК ОПОР В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ.         ПРОВОДОВ ВЛ 20 КВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СООТВЕТСТВУЮ-

ПРИ УСТАНОВКЕ СТОЕК ОПОР В ОТРЫТЫЕ КОТЛОВАНЫ,      ЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ

А ТАКЖЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕН-        6-10 КВ.

ТОВ, ПЛИТ И РИГЕЛЕЙ К ОПОРАМ ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ           1.6. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ВЛ 35

КОТЛОВАНОВ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 1, ИСКЛЮЧАЮТСЯ      КВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ, НА ЗАБИВКУ ЭЛЕКТРОДОВ ЗА-

ИЗ НОРМ.                                              ЗЕМЛЕНИЯ, СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И

В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМ-       РАСЦЕНКАМ РАЗДЕЛА 1 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

ЛЯНЫХ РАБОТ ПРИНИМАЮТСЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ             1.7. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРИНЯТЫХ В НОРМАХ И РАС-

СБОРНИКА 1, ПРИ ЭТОМ К СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ         ЦЕНКАХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУ-

МАШИН СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮ-       ДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН СЛЕДУ-

ЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ, ПРИВЕДЕННЫЕ В СБОР-       ЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕН-

НИКЕ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬ-       НЫЕ В ТАБЛИЦЕ 3.

НЫХ МАШИН.                                                ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1.3. ПРИ УСТАНОВКЕ СТОЕК ОПОР В ОТРЫТЫЕ КОТ-      К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И

ЛОВАНЫ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРАНОВ ДОЛЖНЫ          ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЛ 0.38-10

БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ НА 3,5 ЧАСА ИЗ РАСЧЕТА НА 100 М3       КВ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБ-

ГРУНТА ДЛЯ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНОВ.                        ЛИЦЕ 4.

ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ, УЧТЕННЫЕ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ

ТАБЛИЦА 1

------------------------------------------------------------

N ¦NN ТАБЛИЦ НОРМ И    ¦ЗАТ- ¦ЗАРА-¦ЗАТ- ¦ЗАРА-¦МАШИ-¦МАШИ-¦

ПП¦NN ЕДИНИЧНЫХ        ¦РАТЫ ¦БОТ- ¦РАТЫ ¦БОТ- ¦НЫ   ¦НЫ   ¦

¦РАСЦЕНОК            ¦ТРУДА¦НАЯ  ¦ТРУДА¦НАЯ  ¦БУ-  ¦     ¦

¦                    ¦РАБО-¦ПЛАТА¦МАШИ-¦ПЛАТА¦РИЛЬ-¦ПРО- ¦

¦                    ¦ЧИХ- ¦РАБО-¦НИС- ¦МАШИ-¦НО-  ¦ЧИЕ, ¦

¦                    ¦СТРО ¦ЧИХ- ¦ТОВ, ¦НИС- ¦КРА- ¦РУБ. ¦

¦                    ¦ИТЕ- СТРОИ-¦ЧЕЛ-Ч¦ТОВ, ¦НОВЫЕ¦     ¦

¦                    ¦ЛЕЙ, ¦ТЕЛЕЙ¦     ¦РУБ. ¦ИЛИ  ¦     ¦

¦                    ¦ЧЕЛ-Ч¦РУБ. ¦     ¦     ¦БУРО-¦     ¦

¦                    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ВЫЕ, ¦     ¦

¦                    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦МАШ-Ч¦     ¦

------------------------------------------------------------

1  101 ГР. 1,8

103 ГР. 1           0.22  0.15  0.23  0.21  0.23  0.03

2  101 ГР. 2.9         0.46  0.32  0.47  0.43  0.47  0.06

3  101 ГР. 3,4,10,11   0.65  0.45  0.71  0.65  0.71  0.08

4  101 ГР. 5,12        0.23  0.16  0.25  0.23  0.25  0.03

5  101 ГР. 6,7,13,14   0.47  0.33  0.48  0.44  0.48  0.06

6  101 ГР. 15          0.33  0.22  0.35  0.32  0.35  0.04

7  101 ГР. 16          0.68  0.46  0.71  0.65  0.71  0.09

8  101 ГР. 17,18       0.87  0.59  0.95  0.86  0.95  0.11

9  101 ГР. 19          0.34  0.23  0.37  0.34  0.37  0.04

10 101 ГР. 20,21       0.69  0.47  0.72  0.66  0.72  0.09

11 103 ГР. 2           0.83  0.57  0.71  0.65  0.71  0.11

12 103 ГР. 3           1.44  0.99  1.18  1.07  1.18  0.16

13 103 ГР. 4           0.24  0.16  0.26  0.24  0.26  0.03

14 103 ГР. 5           0.85  0.58  0.73  0.66  0.73  0.11

15 103 ГР. 6           1.52  1.06  1.29  1.17  1.29  0.2

16 104 ГР. 6-ГР.4      1.3   0.85  0.69  0.63  0.69  0.17

17 107 ГР. 11          3.12  2.06  1.41  1.28  1.41  0.4

18 113 ГР. 1           0.56  0.37  0.24  0.22  0.24  0.07

19 113 ГР. 2           1.12  0.74  0.47  0.43  0.47  0.14

1.8. ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЛ 35 КВ В УСЛОЖНЕН-          2.1. ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР,

НЫХ УСЛОВИЯХ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ         РИГЕЛЕЙ И ПЛИТ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ В

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В               ПЛОТНОМ ТЕЛЕ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,01 /КОЭФФИЦИЕНТ

ТАБЛИЦЕ 2 РАЗДЕЛА 1.                                  1,01 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОБЪЕМАМ ОПОРНЫХ И АНКЕРНЫХ

1.9. В ДОПОЛНЕНИЕ К П.7 ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАС-      ПЛИТ ДЛЯ ВЛ 35 КВ.

ТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПРИВЕДЕННЫЕ НОРМЫ И ПОПРАВКИ К           2.2. ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38-35 КВ

НИМ НЕ УЧИТАВАЮТ:                                     ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСЧИСЛЯЕТСЯ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ БАРХАННЫХ ИЛИ ДЮННЫХ       ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ К ПРОЕКТАМ ОПОР И ДЕЙСТВУЮЩИМ

ПЕСКОВ ВОКРУГ ОПОР;                                   ГОСТАМ.

УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ПЕРЕХОДОВ С УСТАНОВКОЙ            В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ СОО-

СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПОР, ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ      РУЖАЮТСЯ ИЗ ПРОПИТАННОГО ИЛИ НЕПРОПИТАННОГО ЛЕ-

ПЕРЕПРАВ ПРИ РАСКАТКЕ ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ И Т.Д.;     СА, А НЕ ИЗ ДЕТАЛЕЙ, ОБЪЕМ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО

ДОСТАВКУ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА, ЗАБИВКУ СВАЙ,         СПЕЦИФИКАЦИЯМ К ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ

ШПУНТОВ, УСТРОЙСТВО РЯЖЕЙ И ДРУГИХ РАБОТ ПО           ГОСТАМ С ДОБАВЛЕНИЕМ 5% НА ОТХОДЫ, А ДЛЯ

СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКРЕПЛЕНИЮ ОПОР.                        ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ПО ТАБЛИЦЕ 2.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ТАБЛИЦА 2

ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, М3

--------¦--------------------------------------------------

ДИАМЕТР ¦  Д Л И Н А  С Т О Л Б А,  М

СТОЛБА  ¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦------

В ВЕРХ- ¦  6,5   ¦ 7,5    ¦  8,5   ¦   9    ¦  11   ¦  13

НЕМ ОТ- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

РУБЕ, СМ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦

--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦------

14      0,19      0,24       -       -        -      -

16      0,21      0,26     0,36     0,38     0,47   0,6

18      0,23      0,29     0,38     0,4      0,5    0,62

20      0,27      0,32     0,42     0,44     0,55   0,73

22        -       0,38     0,45     0,48     0,65   0,86

2.3. ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА РАЗРАБОТКУ          ДЛЯ УСЕЧЕННОЙ ПИРАМИДЫ

ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ КОТЛОВАНОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С УЧЕ-         Н               _______________

ТОМ ДОПУСТИМОЙ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ В ГРУНТАХ             V=---(А Х В+С Х D+  А Х В Х С Х D),

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМУЛЕ:                       3

ГДЕ А,В - ДЛИНА И ШИРИНА ДНА КОТЛОВАНА                ВЛ 0,38-20 КВ - 1,045 И ДЛЯ ВЛ 35 КВ - 1,025,

С,D - ДЛИНА И ШИРИНА ВЕРХА КОТЛОВАНА              УЧИТЫВАЮЩИМИ РАСХОД ПРОВОДОВ НА ПРОВЕС, ВЯЗКУ,

Н - ГЛУБИНА КОТЛОВАНА                           СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И НОРМАТИВНЫЕ ОТХОДЫ ПРИ

ДЛИНА И ШИРИНА ДНА КОТЛОВАНОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ             МОНТАЖЕ.

БОЛЬШЕ ОПОРНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ ДИАМЕТРА             2.6. ШТЫРЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ, КРЮКИ И ШТЫРИ ДЛЯ

ОПОР НА 300 ММ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ ПРО-      ВЛ 10-35 КВ, ПОДВЕСНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АР-

ИЗВОДИТСЯ ВЫНУТЫМ ГРУНТОМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПОСЛОЙ-      МАТУРА ДЛЯ ВЛ 6-35 КВ, А ТАК ЖЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВСЕХ

НЫМ ТРАМБОВАНИЕМ.                                     НАПРЯЖЕНИЙ УЧИТЫВАЮТСЯ В СМЕТАХ КАК МАТЕРИАЛЫ,

2.4. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА ПОДВЕСКУ ПРО-       ИХ КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ.

ВОДОВ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛИЦ 108-110 ДЛИНУ          2.7. ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕК-

ЛИНИЙ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОТЯЖЕННОСТИ      ТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ

ПЕРЕКИДОК МЕЖДУ ЗДАНИЕМ И ОПОРОЙ, КАБЕЛЬНЫХ ВС-       КРЕПЛЕНИЯ С ЗАВОДСКОЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОКРАСКОЙ.

ТАВОК И ВСЕХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИ-          2.8. МАССА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬНЫЕ.                                               ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ОБЪЕМАМ И ПО ДАННЫМ

2.5. РАСХОД ПРОВОДОВ И ТРОСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ         ГРАФЫ "МАССА БРУТТО" ДЕЙСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ СМЕТ-

УМНОЖЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ НА МАССУ ПРОВОДА        НЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ.

ПО ГОСТ 339-80 ИЛИ ТУ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ДЛЯ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

ТАБЛИЦА 3

-------------------------------------------------------------

NN ¦ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ      ¦NN ТАБЛИЦ И    ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ ¦

П/П¦                         ¦НОРМ           ¦К НОРМАМ     ¦

¦                         ¦               ¦-------------¦

¦                         ¦               ¦ЗАТРАТ¦ЗАТРАТ¦

¦                         ¦               ¦ТРУДА,¦ЭКСП- ¦

¦                         ¦               ¦ЗАРА- ¦ЛУАТА-¦

¦                         ¦               ¦БОТНОЙ¦ЦИИ   ¦

¦                         ¦               ¦ПЛАТЕ ¦МАШИН ¦

------------------------------------------------------------¦

1  ¦           2             ¦       3       ¦   4  ¦   5  ¦

------------------------------------------------------------¦

1  ¦ПРИ УСТАНОВКЕ            ¦101-3          ¦ 1,1  ¦  -   ¦

¦ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ           ¦101-4,102-3    ¦ 1,08 ¦  -   ¦

¦ТРАВЕРСЫ - ПОПЕРЕЧИНЫ    ¦101-10,102-4,  ¦      ¦  -   ¦

¦НА А-ОБРАЗНЫХ            ¦102-11         ¦ 1,06 ¦  -   ¦

¦ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ        ¦101-11,101-17, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-18,102-8,  ¦ 1,05 ¦  -   ¦

¦                         ¦102-12,102-15, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-19         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-7          ¦ 1,07 ¦  -   ¦

¦                         ¦102-16,102-20, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-23,102-24  ¦ 1,04 ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

2  ¦ПРИ УСТАНОВКЕ            ¦101-8,101-9    ¦ 1,1  ¦  -   ¦

¦ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР С        ¦101-10,101-12, ¦      ¦      ¦

¦ПРИСТАВКАМИ МАССОЙ       ¦101-14,101-13, ¦ 1,07 ¦      ¦

¦СВЫШЕ 350 КГ             ¦102-14         ¦      ¦      ¦

¦/НОРМЫ ТАБЛ.101 И        ¦               ¦      ¦      ¦

¦102 УЧИТЫВАЮТ            ¦101-11,102-11  ¦ 1,06 ¦  -   ¦

¦ПРИСТАВКУ МАССОЙ         ¦101-13,102-9,  ¦ 1,08 ¦  -   ¦

¦ДО 350 КГ/               ¦102-10         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-15,101-16  ¦ 1,5  ¦      ¦

¦                         ¦101-17,101-19, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-21,102-21, ¦ 1,4  ¦      ¦

¦                         ¦102-22         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-18,102-19  ¦ 1,35 ¦      ¦

¦                         ¦101-20,102-17, ¦ 1,43 ¦  -   ¦

¦                         ¦102-18         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-12,        ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-15,102-16  ¦ 1,05 ¦  -   ¦

¦                         ¦102-20,102-23  ¦ 1,3  ¦      ¦

¦                         ¦102-24         ¦ 1,25 ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

3  ¦ПРИ ЗАГОТОВКЕ            ¦101-1,101-2,   ¦ 1,03 ¦      ¦

¦ДЕТАЛЕЙ ОПОР В           ¦101-10,101-17, ¦      ¦      ¦

¦УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА   ¦102-7,102-11,  ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-16,102-20, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-24         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-3,101-11,  ¦ 1,05 ¦  -   ¦

¦                         ¦102-4,102-8    ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-4          ¦ 1,07 ¦      ¦

¦                         ¦101-5,101-6,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-14,        ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-1,102-2,   ¦ 1,02 ¦  -   ¦

¦                         ¦102-5,102-6,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-15,102-19, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-23         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-8,101-9,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-12,101-13, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-15,101-16, ¦ 1,01 ¦  -   ¦

¦                         ¦101-19,101-21, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-9,102-10   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-13,102-14, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-17,102-18, ¦      ¦      ¦

¦102-21,102-22  ¦      ¦      ¦

------------------------------------------------------------¦

1  ¦           2             ¦       3       ¦   4  ¦   5  ¦

------------------------------------------------------------¦

¦                         ¦101-18,        ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-3,102-12   ¦ 1,04 ¦  -   ¦

4  ¦ПРИ УСТАНОВКЕ            ¦103-1          ¦ 0,84 ¦  -   ¦

¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ           ¦103-2          ¦ 0,92 ¦  -   ¦

¦ОПОР С КРЮКАМИ-          ¦103-3          ¦ 0,94 ¦  -   ¦

¦СКОБАМИ ИЛИ КРЮКАМИ-     ¦               ¦      ¦      ¦

¦КРОНШТЕЙНАМИ             ¦               ¦      ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

5  ¦ПРИ УСТАНОВКЕ ОПОР       ¦103-1          ¦ 1,15 ¦  -   ¦

¦С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ         ¦103-2          ¦ 1,08 ¦  -   ¦

¦НАДСТАВКАМИ              ¦103-3          ¦ 1,05 ¦  -   ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

6  ¦ПРИ БУРЕНИИ КОТЛОВАНОВ   ¦ТАБЛИЦА 1      ¦      ¦      ¦

¦ПОД ОПОРЫ НА             ¦101,102,103    ¦      ¦      ¦

¦ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 2-Х        ¦               ¦      ¦      ¦

¦МЕТРОВ ДЛЯ ВЛ 0,38-      ¦               ¦      ¦      ¦

¦10 КВ НОРМЫ ЗАТРАТ       ¦               ¦      ¦      ¦

¦ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ        ¦               ¦      ¦      ¦

¦ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ     ¦               ¦      ¦      ¦

¦МАШИН, ПРИВЕДЕННЫЕ В     ¦               ¦      ¦      ¦

¦ТАБЛИЦЕ 1, ИЗМЕНЯЮТСЯ    ¦               ¦      ¦      ¦

¦ПРОПОРЦИОНАЛЬНО          ¦               ¦      ¦      ¦

¦ГЛУБИНЕ /С ПОСЛЕДУЮЩИМ   ¦               ¦      ¦      ¦

¦УТОЧНЕНИЕМ НОРМ/         ¦               ¦      ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

7  ¦ПРИ УСТАНОВКЕ ОПОР       ¦ТАБЛИЦА 1      ¦ 1,2  ¦ 1,2  ¦

¦В ВЯЗКИХ, А ТАК ЖЕ       ¦101,           ¦      ¦      ¦

¦МОКРЫХ, СИЛЬНО НАЛИ-     ¦103            ¦      ¦      ¦

¦ПАЮЩИХ ГРУНТАХ В         ¦104            ¦      ¦      ¦

¦ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ    ¦               ¦      ¦      ¦

¦/С ПОСЛЕДУЮЩИМ           ¦               ¦      ¦      ¦

¦УТОЧНЕНИЕМ НОРМ/         ¦               ¦      ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

8  ¦ПРИ УСТАНОВКЕ            ¦101,           ¦ 1,4  ¦ 1,4  ¦

¦ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 6-10  ¦102            ¦      ¦      ¦

¦КВ НА СВАЯХ /К НОРМАМ    ¦               ¦      ¦      ¦

¦БЕЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ/      ¦               ¦      ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

9  ¦ПРИ ПРОКЛАДКЕ            ¦101-1          ¦ 1,4  ¦  -   ¦

¦ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ      ¦101-2,101-5,   ¦ 1,2  ¦  -   ¦

¦ПО СТОЙКАМ ДЕРЕВЯННЫХ    ¦101-8          ¦      ¦      ¦

¦ОПОР                     ¦101-3,101-6,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-7,101-12,  ¦ 1,15 ¦  -   ¦

¦                         ¦101-15,        ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-2,102-3,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-6,102-9,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-13,102-17, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-21         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-4,         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-9,101-11,  ¦ 1,1  ¦  -   ¦

¦                         ¦101-13,101-14, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦101-16,101-21, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-4,         ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-7,102-     ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-10,102-12  ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-14,102-16, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-18,102-20, ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-22,102-24  ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102-1,102-5    ¦ 1,3  ¦  -   ¦

10 ¦ПРИ УСТАНОВКЕ ПС         ¦117-1          ¦ 0,6  ¦ 0,6  ¦

¦НА ФУНДАМЕНТЕ ИЗ         ¦               ¦      ¦      ¦

¦ДВУХ СТОЕК               ¦               ¦      ¦      ¦

¦/НОРМЫ ТАБЛ.117-1        ¦               ¦      ¦      ¦

¦УЧИТЫВАЮТ ФУНДАМЕНТ      ¦               ¦      ¦      ¦

¦ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТОЕК/        ¦               ¦      ¦      ¦

КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ПРИ РАБОТЕ В УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТАБЛИЦА 4

-------------------------------------------------------------

NN ¦ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА    ¦ N ТАБЛИЦ      ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ ¦

П/П¦ РАБОТ                   ¦               ¦-------------¦

¦                         ¦               ¦К ЗАТ-¦К ЗАТ-¦

¦                         ¦               ¦РАТАМ ¦РАТАМ ¦

¦                         ¦               ¦ТРУДА ¦ЭКСП- ¦

¦                         ¦               ¦И ЗА- ¦ЛУАТА-¦

¦                         ¦               ¦РАБОТ-¦ЦИИ   ¦

¦                         ¦               ¦НОЙ   ¦МАШИН ¦

¦                         ¦               ¦ПЛАТЕ ¦      ¦

------------------------------------------------------------¦

1  ¦           2             ¦       3       ¦   4  ¦   5  ¦

------------------------------------------------------------¦

1 ¦В РАСПУТИЦУ И НА         ¦101,           ¦      ¦      ¦

¦УЧАСТКАХ, ЗАЛИТЫХ        ¦103,           ¦      ¦      ¦

¦ВОДОЙ /НЕЗАВИСИМО        ¦108,109,111,   ¦ 1.25 ¦ 1.25 ¦

¦ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА/         ¦               ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102,           ¦      ¦      ¦

¦                         ¦106            ¦ 1.25 ¦      ¦

¦                         ¦113            ¦ 1.35 ¦ 1.35 ¦

¦                         ¦116            ¦ 1.06 ¦      ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

2 ¦НА НЕПРОМЕРЗШИХ          ¦101,           ¦      ¦      ¦

¦БОЛОТАХ                  ¦103,           ¦      ¦      ¦

¦                         ¦108,109,111,   ¦ 1.4  ¦ 1.4  ¦

¦                         ¦102,           ¦      ¦      ¦

¦                         ¦106            ¦ 1.4  ¦      ¦

¦                         ¦113            ¦ 1,04 ¦ 1,04 ¦

¦                         ¦116            ¦ 1,1  ¦ 1,1  ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

3 ¦ПО ПРОСЕКАМ, КУСТАРНИКАМ ¦101,           ¦      ¦      ¦

¦ИЛИ НЕГЛУБОКИМ ОВРАГАМ   ¦103,           ¦ 1,1  ¦ 1,1  ¦

¦                         ¦108,109,111    ¦      ¦      ¦

¦                         ¦102,           ¦      ¦      ¦

¦                         ¦106            ¦ 1,1  ¦   -  ¦

¦                         ¦113            ¦  -   ¦ 1,01 ¦

¦                         ¦116            ¦ 1,02 ¦   -  ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

4 ¦В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ,       ¦101,           ¦      ¦      ¦

¦НА КРУТЫХ СКЛОНАХ        ¦103            ¦ 1,5  ¦ 1,5  ¦

¦                         ¦               ¦ (1,6)¦ (1,6)¦

¦/КОСОГОРАХ/ И ПРИ        ¦108,109,111    ¦ 1,5  ¦ 1,5  ¦

¦ГЛУБОКИХ ОВРАГАХ         ¦102,           ¦      ¦      ¦

¦                         ¦106            ¦ 1,6  ¦   -  ¦

¦                         ¦112            ¦ 1,85 ¦ 1,85 ¦

¦                         ¦113            ¦ 1,02 ¦ 1,02 ¦

¦                         ¦116            ¦ 1,15 ¦   -  ¦

¦                         ¦117(ГР.1,3)    ¦ 1,4  ¦ 1,4  ¦

¦                         ¦117(ГР.2,4-6)  ¦ 1,6  ¦ 1,6  ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

5 ¦НА ВСПАХАННОМ ПОЛЕ       ¦101,           ¦      ¦      ¦

¦                         ¦103            ¦ 1,01 ¦   -  ¦

¦                         ¦108,109,111    ¦ 1,16 ¦ 1,16 ¦

¦                         ¦               ¦      ¦      ¦

6 ¦ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В   ¦101-103,106,   ¦      ¦      ¦

¦ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ¦108,109,111,   ¦ 1,15 ¦ 1,15 ¦

¦ВЛ                       ¦112,114,115,   ¦      ¦      ¦

¦                         ¦116,117,118    ¦      ¦      ¦

----¦-------------------------¦---------------¦------¦------¦

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СЛОЖНОСТЬ ВЫ-        СКЛОНАХ /КОСОГОРАХ/, ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ

ПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ И НА КРУТЫХ          СООРУЖЕНИИ ВЛ НА УЧАСТКАХ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНИЙ УКЛОН

БОЛЕЕ 1:5 ПО ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ТРАССЫ НА ДЛИНЕ НЕ        НЕПРОМЕРЗШИХ БОЛОТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕ-

МЕНЕЕ ОДНОГО РАСЧЕТНОГО ПРОЛЕТА ИЛИ ТАКОЙ ЖЕ          ЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПРИ РАСЧЕТАХ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛ-

ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН В ОДНУ ИЗ СТОРОН ОТ ОСИ ТРАССЫ       НЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ.

НА РАССТОЯНИЕ ДО 50 М.

3. ПО ПУНКТУ 4 ГР 4 И 5 В СКОБКАХ ПРИВЕДЕНЫ

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ, УЧИТЫ-      КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ ОПОР

ВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В РАСПУТИЦУ И НА            БЕЗ УЧЕТА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

УЧАСТКАХ, ЗАЛИТЫХ ВОДОЙ, НА ВСПАХАННОМ ПОЛЕ И НА

РАЗДЕЛ 03 ОПОРЫ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, ГОРОДСКОГО

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛ 3.1 ОПОРЫ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО

ТРАНСПОРТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО ПОДРАЗДЕЛА      РАСЦЕНКИ 203-1, 203-2, С 214-1 ПО 214-5, 217-1,

ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УСТАНОВКУ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ        217-2, НОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯ-

ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ              ЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ОБЪЕМАМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ

ПИТАЮЩИХ И ОТСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЙ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ.       СБОРНИКАМ.

В НОРМАХ УЧТЕНЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ            1.5. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ЖЕЛЕЗО-

ОПОР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ           БЕТОННЫХ, СТАЛЬНЫХ ОПОР НА ФУНДАМЕНТАХ, УСТАНАВ-

ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ".                         ЛИВАЕМЫХ В КОТЛОВАНЫ, И ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧЕН ПРИНИ-

МАТЬ ПО СБОРНИКУ 28 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ УЧИТЫВАЮТ ПОЛНЫЙ КОМП-           1.6. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ

ЛЕКС ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ        ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ В РАЙОНАХ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕС-       КРАЙНЕГО СЕВЕРА С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ НИХ ЗЕМЛЯНЫХ

КИЕ ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ, ПРОБЕГ УСТАНОВОЧНЫХ            РАБОТ, ПРИ ЭТОМ НОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ПОЕЗДОВ ОТ БАЗЫ ДО МЕСТА РАБОТ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ        ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ОБЪЕМАМ И СООТВЕТСТВУ-

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ         ЮЩИМ СБОРНИКАМ.

ПОЕЗДОВ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

ТАБЛИЦЫ 1:

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

А) ДЛЯ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПРЕДЕЛАХ ДО 4 М

ОТ ОСИ ПУТИ, ПО КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ                    2.1. ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР,

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ П.1-5,                               ФУНДАМЕНТОВ, РИГЕЛЕЙ, ПРИСТАВОК, ПРИГРУЗОЧНЫХ

Б) ДЛЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ОПОР ВЫПОЛНЯЕМЫХ        ПЛИТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ В ПЛОТНОМ

НА РАССТОЯНИИ БОЛЕЕ 4 М ОТ ОСИ ПУТИ В ТЕХ ЖЕ          ТЕЛЕ.

УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ - П. 6-10.

2.2. ОБЪЕМ РАБОТ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

1.3. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРО-      СТАЛЬНЫХ ОПОР ИСЧИСЛЯТЬ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ ПО ВЕСУ

ИЗВОДСТВО РАБОТ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:                      КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, ПОС-

"С ПУТИ" ("В ОКНО") - МАШИНАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-      ТОЯННЫХ РАСПОРОК И ГОСТИРОВАННЫХ МЕТИЗОВ.

НОМ ХОДУ:                                             ВЕС КОНСТРУКЦИЙ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЧЕРТЕЖАМ НА СТАДИИ

КМД, А ПРИ ИХ ОТСТУТСТВИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ С КОЭФ-

"С ПОЛЯ" - МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ И ГУСЕНИЧ-      ФИЦИЕНТОМ 1.03.

НОМ ХОДУ.                                                  2.3. ОБЪЕМ ОПОР ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДС-

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА       КОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСЧИСЛЯТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ

УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИЙ "С ПОЛЯ" СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ      К ПРОЕКТАМ ОПОР.

В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПЕ-           ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОПОР, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА

РЕДВИЖЕНИЯ КРАНОВ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА      МЕСТЕ МОНТАЖА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ К

И ДОСТАВКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЯ-       ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ С ДОБАВЛЕНИЕМ 5 % НА ОТХОДЫ.

МИ. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ УЧТЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

"ОКНА" РАВНАЯ 2 Ч.

В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ "ОКНА" ДРУГОЙ ПРОДОЛ-          3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ.

ЖИТЕЛЬНОСТИ, А ТАК ЖЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В                                          ТАБЛИЦА 1

ДРУГИХ УСЛОВИЯХ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ          -----------------------------------------

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.П. 11-12 ТАБЛ.1.             ¦ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ¦  КОЭФФИЦИЕНТЫ     ¦

1.4. ПРИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НОВОСТРОЯЩИХСЯ ЛИНИЙ      ¦---------------------------------------¦

ДО СДАЧИ ИХ ВО ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, А ТАК ЖЕ       ¦                   ¦К НОРМАМ ¦К НОРМАМ ¦

ВТОРЫХ ПУТЕЙ ДО СДАЧИ ИХ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТА-      ¦                   ¦ЗАТРАТ   ¦ЗАТРАТ И ¦

ЦИЮ ПРИ ПЕРВОМ ПУТИ, ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ              ¦                   ¦ТРУДА И  ¦СТОИМОСТИ¦

НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ, ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТАБЛ.      ¦                   ¦ЗАРАБОТ- ¦ЭКСПЛУА- ¦

1 П13.                                                ¦                   ¦НОЙ ПЛАТЕ¦ТАЦИИ    ¦

В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБ.С 201-1 ПО 201-4,           ¦                   ¦         ¦МАШИН    ¦

С 202-1 ПО 202-4, С 212-1 ПО 212-5, С 213-1 ПО        ¦---------------------------------------¦

213-5, 216-1, 216-2 УЧТЕНА РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ      ¦        1          ¦    2    ¦    3    ¦

В ГРУНТАХ 1-4 ГРУППЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.          ¦---------------------------------------¦

В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ УЧТЕНА ДОРАБОТКА ГРУНТА         ¦УСТАНОВКА ОПОР В   ¦         ¦         ¦

ВРУЧНУЮ.                                              ¦ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗ-¦         ¦         ¦

ДЛЯ УЧЕТА ДРУГИХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ ИЗ НОРМ       ¦ДОВ В ПРЕДЕЛАХ ДО  ¦         ¦         ¦

И РАСЦЕНОК, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, ИСКЛЮЧИТЬ НОРМЫ           ¦4 М ОТ ОСИ ПУТИ ПРИ¦         ¦         ¦

ТАБЛ. 203 ГР. 1-2, 214 ГР. 1-5, 217 ГР. 1-2,          ¦ЧИСЛЕ ПОЕЗДОВ, ПРО-¦         ¦         ¦

¦---------------------------------------¦

¦        1          ¦    2    ¦    3    ¦

¦---------------------------------------¦

¦ХОДЯЩИХ В СУТКИ    ¦         ¦         ¦

¦1) ОТ 14 ДО 36     ¦  1,15   ¦  1,15   ¦

¦2) ОТ 37 ДО 72     ¦  1,4    ¦  1,4    ¦

¦3) ОТ 73 ДО 112    ¦  1,7    ¦  1,7    ¦

¦4) ОТ 113 ДО 140   ¦  2      ¦  2      ¦

¦5) БОЛЕЕ 140       ¦  2,3    ¦  2,3    ¦

¦                   ¦         ¦         ¦

¦УСТАНОВКА ОПОР НА  ¦         ¦         ¦

¦РАССТОЯНИИ БОЛЕЕ   ¦         ¦         ¦

¦4 М ОТ ОСИ ПУТИ ПРИ¦         ¦         ¦

¦ЧИСЛЕ ПОЕЗДОВ, ПРО-¦         ¦         ¦

¦ХОДЯЩИХ В СУТКИ    ¦         ¦         ¦

¦6) ОТ 14 ДО 36     ¦  1,1    ¦  1,1    ¦

¦7) ОТ 37 ДО 72     ¦  1,3    ¦  1,3    ¦

¦8) ОТ 73 ДО 112    ¦  1,5    ¦  1,5    ¦

¦9) ОТ 113 ДО 140   ¦  1,8    ¦  1,8    ¦

¦10) БОЛЕЕ 140      ¦  2      ¦  2      ¦

¦                   ¦         ¦         ¦

¦ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ¦         ¦         ¦

¦ПРИ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛ-¦         ¦         ¦

¦ЖИТЕЛЬНОСТИ "ОКНА" ¦         ¦         ¦

¦11) МЕНЕЕ 2 Ч      ¦  1,5    ¦  1,5    ¦

¦12) БОЛЕЕ 2 Ч      ¦  0,8    ¦  0,8    ¦

¦13) ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ¦         ¦         ¦

¦НОВОСТРОЯЩИХСЯ ЛИ- ¦         ¦         ¦

¦НИЙ ОТ СДАЧИ ИХ ВО ¦         ¦         ¦

¦ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУА- ¦         ¦         ¦

¦ТАЦИЮ, А ТАК ЖЕ    ¦         ¦         ¦

¦ВТОРЫХ ПУТЕЙ ДО    ¦         ¦         ¦

¦СДАЧИ ИХ В ПОСТОЯН-¦         ¦         ¦

¦НУЮ ЭСПЛУАТАЦИЮ ПРИ¦         ¦         ¦

¦ПЕРВОМ ПУТИ, ЭЛЕК- ¦         ¦         ¦

¦ТРОФИЦИРОВАННОМ НА ¦         ¦         ¦

¦ПОСТОЯННОМ ТОКЕ    ¦  0,77   ¦  0,77   ¦

¦14) РАЗБОРКА КОНСТ-¦         ¦         ¦

¦РУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ  ¦         ¦         ¦

¦СЕТИ С ДОСТАВКОЙ   ¦         ¦         ¦

¦НА СКЛАД           ¦  0,5    ¦  0,5    ¦

¦---------------------------------------¦

РАЗДЕЛ 01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35-1150 КВ И ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35 КВ И ВЫШЕ

01 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, СТАЛЬНЫХ И МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ

ТАБЛИЦА 33-1  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И АНКЕРОВ. 02.УКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ В КОТЛОВАН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕРАЗЪЕМНЫХ ПОДНОЖНИКОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯ- ¦ПОД ОПОРЫ С ОТТЯЖКАМИ

¦         ¦         ¦ЩИЕ ОПОРЫ                       ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,6       ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦2,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-1-1  ¦  33-1-2  ¦  33-1-3  ¦  33-1-4  ¦  33-1-5  ¦  33-1-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        3.49       3.23       4.66       4.05       2.46

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.25       1.06       0.95       1.31       1.15       0.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       1                                1.13       0.98

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                  0.85

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС                             0.79                             0.6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.77       0.63       0.5        0.55       0.51       0.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.73       1.48       1.55       2.27       2.05       1.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.41       0.22       0.23       0.34       0.31       0.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.21       2.73       2.53       3.65       3.16       1.93

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11.17       7.2        8.31      12.3       10.7        6.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.36       1.31       1.19       1.45       1.26       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.73       1.48       1.55       2.27       2.05       1.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        17.11      11.41      12.39      18.22      15.91      10.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕРАЗЪЕМНЫХ ПОДНОЖНИ-¦РАЗЪЕМНЫХ ¦ПЛИТ

¦         ¦         ¦КОВ                  ¦ПОДНОЖНИ- ¦--------------------------------

¦         ¦         ¦                     ¦КОВ       ¦АНКЕРНЫХ             ¦ОПОРНЫХ И

¦         ¦         ¦--------------------------------¦                     ¦ПОДКЛАДНЫХ

¦         ¦         ¦ПОД АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ       ¦                     ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1,5       ¦3         ¦5         ¦0,5       ¦1,5

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-1-7  ¦  33-1-8  ¦  33-1-9  ¦ 33-1-10  ¦ 33-1-11  ¦ 33-1-12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.56       3.46       3.64       3.86       2.89       2.43

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.05       1.06       1.18       1.13       0.91       0.73

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС                                        0.93       0.7        0.59

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       0.86

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС                  0.84       0.88

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.58       0.67       0.92       0.6        0.64       0.41

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1          1          1          1          1          1

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т                                            П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.91       1.87       0.92       5.22       2.91       2.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.29       0.28       0.14       0.78       0.44       0.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.78       2.71       2.84       3.02       2.27       1.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.23       8.98       9.62      10.27       7.92       6.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.31       1.31       1.44       1.23       0.98       0.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.91       1.87       0.92       5.22       2.91       2.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.92      13.56      13.38      18.51      13.1       11.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ          ¦К ФУНДАМЕНТАМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,1             ¦0,3             ¦0,1             ¦0,2

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-1-13     ¦    33-1-14     ¦    33-1-15     ¦    33-1-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        16.2              6.44            17               11.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.19             2.5              4.55             3.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС          5.22             2.07             4.12             2.75

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.93             1.31             1.31             1.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0785   Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 4,5

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.92             3.26             3.26             3.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.59             0.49             0.49             0.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           12.2              4.83            13.3              8.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           57.22            22.84            44.16            29.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.78             2.73             5.05             3.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.92             3.26             3.26             3.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           73.34            30.93            60.72            42.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-2  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПОДНОЖНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДКРАСКА ПРОПУЩЕННЫХ МЕСТ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ ОТ РЖАВЧИНЫ. 02.ОКРАСКА ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА.

03.ПОКРЫТИЕ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА. 04 УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               33-2-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    4.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС                                     2.4

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       5.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      23.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      15.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      30.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      23.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      68.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-3  БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БУРОВОЙ МАШИНЫ И ВЫВЕРКА ШТАНГИ БУРА НАД ОТМЕТКОЙ ЦЕНТРА КОТЛОВАНА. 02.БУРЕНИЕ

КОТЛОВАНА ДИАМЕТРОМ ДО 1 М. 03.НАРАЩИВАНИЕ ШНЕКА (ПРИ БУРЕНИИ КОТЛОВАНА НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 4 М).

04.ОЧИСТКА БУРА И ОТКИДЫВАНИЕ ГРУНТА ОТ БРОВКИ КОТЛОВАНА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОТЛОВАН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ БУРЕНИЯ, М, ДО                  ¦НА ГЛУБИНУ БОЛЕЕ 4 М

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ

¦         ¦         ¦3                    ¦4                    ¦ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 М БУ-

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦ РЕНИЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-3-1  ¦  33-3-2  ¦  33-3-3  ¦  33-3-4  ¦  33-3-5  ¦  33-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.47       0.89       0.68       1.24       0.22       0.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.49       0.92       0.71       1.28       0.22       0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС       0.49       0.92       0.71       1.28       0.22       0.37

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.33       0.62       0.47       0.87       0.16       0.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.02       5.67       4.37       7.88       1.36       2.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.55       1.04       0.8        1.45       0.25       0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.35       6.29       4.84       8.75       1.52       2.54

ТАБЛИЦА 33-4

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ВЫГРУЗКА ИХ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 02.УКЛАДКА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ. 03.НАКЛЕЙКА РУБЕРОИДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИТ (ГРАФЫ 3 И 4). 04.УСТАНОВКА ПОНТОНОВ

(ГРАФЫ 1 И 2). 05.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 06.СБОРКА И УСТАНОВКА ФЕРМ ПОД ОПОРЫ С

ОТТЯЖКАМИ (ГРАФА 2). 07.АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ. 08.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ФУНДАМЕНТ (ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ                                  ¦ПРИГРУЗКА

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ПЛИТ ПОВЕРХ-

¦         ¦         ¦ПЛАВАЮЩИХ                  ¦ПОВЕРХНОСТНЫХ              ¦НОСТНЫХ ФУН-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДАМЕНТОВ

¦         ¦         ¦ПОД СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ, МАССОЙ, Т ДО                       ¦ЩЕБНЕМ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦5            ¦11           ¦3            ¦7            ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   33-4-1    ¦   33-4-2    ¦   33-4-3    ¦   33-4-4    ¦   33-4-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      170           273           203           300            10.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       27.33         34.03         30.89         45.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС        18            19            19.7          29.1

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          28.3          45.59         33.93         50.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ (101-0858 ) М2                                      117           235

ПОСЫПКОЙ РПП-300 А

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             П             П             П             П

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ                     (201-9060 ) Т                                         П             П

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3                                                                   13.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        П             П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т             П             П             П             П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         220.72        208.32         86.06         88.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          33.11         31.25         12.91         13.28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         120           206           149           215             6.92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         215.5         243.19        238.81        352.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          28.83         35.15         32.44         47.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         220.72        208.32         86.06         88.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         556.22        657.51        473.87        656.22          6.92

ТАБЛИЦА 33-5  УСТАНОВКА ЛЕЖНЕВЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ35 110 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПОДСЫПКИ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ЛЕЖНИ ФУНДАМЕНТА ПЕСКОМ. 02.ВЫКЛАДКА СВАЙ

(ЛЕЖНЕЙ). 03.РАЗМЕТКА ОСЕЙ ФУНДАМЕНТА. 04.РАЗМЕТКА СВАЙ ПОД ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ. 05.ВЫКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ И

БАЛОК. 06.ПРОГОНКА РЕЗЬБЫ БОЛТОВ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ БАЛОК НА ЛЕЖНЯХ И ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПОД ОПОРУ.

07.РАСКЕРНОВКА РЕЗЬБЫ БОЛТОВ. 08.ПРИВАРКА НАГОЛОВНИКА К ПЕРЕХОДНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ОПОР. 09.ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ

ДЕТАЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ФУНДАМЕНТ (ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3,ДО:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦7                     ¦9                     ¦12

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        33-5-1        ¦        33-5-2        ¦        33-5-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           25                     29.8                   37.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.54                  11.3                   13.87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС             4.96                   6.33                   8.21

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              13.89                  15.07                  17.16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0785 ) Т                 П                      П                      П

МАССОЙ, КГ 4,5

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                П                      П                      П

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3               14.4                   12                     13.2

ПРИРОДНЫЙ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                П                      П                      П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                 П                      П                      П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              15.62                  21.33                  22.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.34                   3.2                    3.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              19.3                   23                     29.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              65.47                  80.9                  102.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               9.77                  11.67                  14.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              15.62                  21.33                  22.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             100.39                 125.23                 154.66

ТАБЛИЦА 33-6  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК, ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ, АНКЕРНЫХ

БОЛТОВ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА БЕТОНА. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 05.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ БЕТОНА КЛАССА¦ИЗ БЕТОНА КЛАССА¦ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10

¦         ¦         ¦ В10            ¦ В10            ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ПРИВОЗНОГО ТОВАРНОГО

¦         ¦         ¦ПРИГОТАВЛИВАЕМОГО НА СТРОИТЕЛЬНОЙ¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДКЕ                         ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 25           ¦БОЛЕЕ 25        ¦ДО 25           ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     33-6-1     ¦     33-6-2     ¦     33-6-3     ¦     33-6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.53             3.45             4.08             2.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.3              0.51             0.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ    040102     М-ЧАС          0.15             0.13

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040201     М-ЧАС          0.28             0.14             0.28             0.14

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС          0.31             0.31

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ НА БАЗЕ         160100     М-ЧАС          0.31             0.31

АВТОМОБИЛЯ МАЗ-5549 ВМЕСТИМОСТЬЮ

БАРАБАНА 2,7 М3

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС          0.15             0.13             0.15             0.13

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.6              1.28             1.09             0.98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     33-6-1     ¦     33-6-2     ¦     33-6-3     ¦     33-6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б         (101-1149 ) Т              П                П                П                П

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 8 ММ

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т              0.25             0.25

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ        203-0509   М2             0.5              0.25             0.5              0.25

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0036 ) М3                                               1.015            1.015

МАРКИ 150 МРЗ 50

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3             0.49             0.49

ПРИРОДНЫЙ

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-9281 ) М3             0.82             0.82

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т              П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.9              1.13             1.9              1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.28             0.17             0.28             0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.07             2.53             3.04             1.49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            7.03             6.35             2.89             2.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.46             1.32             0.5              0.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.9              1.13             1.9              1.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           13               10.01             7.83             5.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            3.12             1.56             3.12             1.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.51             0.25             0.51             0.25

ТАБЛИЦА 33-7  ЗАБИВКА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В ПЛАСТИЧНО- МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-500 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА НЕОБХОДИМУЮ ГЛУБИНУ С НАРАЩИВАНИЕМ ШНЕКОВ. 02.ПОДЪЕМ И РАЗБОРКА ШНЕКОВ.

03.ОЧИСТКА БУРА И ОТКИДЫВАНИЕ ГРУНТА ОТ БОРТА СКВАЖИН. 04.ЗАВОДКА СВАИ ПОД МОЛОТ. 05.УСТАНОВКА НА СВАЮ

МОЛОТА И ОГОЛОВНИКА. 06.ПУСК МОЛОТА И ПОГРУЖЕНИЕ СВАИ С ВЫВЕРКОЙ. 07.СНЯТИЕ МОЛОТА И НАГОЛОВНИКА СО

СВАИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СВАИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБЧАТЫХ СВАЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,5                               ¦0,65

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              33-7-1              ¦              33-7-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  0.45                               0.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.41                               0.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140110     М-ЧАС                   0.12                               0.1

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ТРАКТОРА

80 (108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 0,5 Т                 140501     М-ЧАС                   0.12                               0.1

МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ        160501     М-ЧАС                   0.25                               0.22

85 (115) КВТ ( Л.С.) ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.12                               0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0204   М                       1                                  1

ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

325 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.12                               0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.34                               0.29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.17                               3.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.51                               0.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.12                               0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.63                               3.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    13.7                               13.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.22                               1.22

02 ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЛ 35-220 КВ

ТАБЛИЦА 33-8  УСТАНОВКА ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫКЛАДКА, СБОРКА И УСТАНОВКА ОПОР. 02.АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.ПРОКЛАДКА

ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ ИЗ ТРОСА ПО СТОЙКАМ И ТРАВЕРСАМ ОПОР. 04.ВЫВЕРКА ОПОР (ГРАФЫ 2-5, 9, 10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ П-ОБРАЗНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СВАИ      ¦В ПРОБУРЕННЫЙ КОТЛОВАН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3            ¦2,5          ¦3            ¦3,5          ¦6

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   33-8-1    ¦   33-8-2    ¦   33-8-3    ¦   33-8-4    ¦   33-8-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        5.08          7.05          6.11          5.45          4.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.83          1.23          1.04          0.85          0.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС         0.55          0.48          0.41          0.34          0.33

(Л.С) 5 Т

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС                       0.36          0.3           0.25          0.14

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.84          1.19          1.01          0.79          0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0785 ) Т             П             П             П             П             П

МАССОЙ, КГ 4,5

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3            1             1             1             1             1

ТРОС СТАЛЬНОЙ                      (201-9074 ) М             П             П             П             П             П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т             П             П             П             П             П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.66          0.74          0.62          0.53          0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.1           0.11          0.09          0.08          0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.01          5.64          4.9           4.37          3.29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.56          9.23          7.81          6.45          5.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.87          1.24          1.04          0.86          0.67

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.66          0.74          0.62          0.53          0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          11.23         15.61         13.33         11.35          8.72

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АНКЕРНО-УГЛОВЫХ А-П-ОБРАЗНЫХ             ¦П-ОБРАЗНЫХ   ¦А-П-ОБРАЗНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОТРЫТЫЕ КОТЛОВАНЫ                      ¦НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИСТАВ-

¦         ¦         ¦                                         ¦КАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦7            ¦10           ¦15           ¦4            ¦15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   33-8-6    ¦   33-8-7    ¦   33-8-8    ¦   33-8-9    ¦   33-8-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       11.2           9.02          8.42         10.1          13.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.23          2.64          2.5           2.05          4.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС         2.15          1.74          1.61          1.19          2.69

(Л.С) 5 Т

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС         0.61          0.47          0.53          0.64          1.02

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.43          1.31          1.09          0.68          0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0785 ) Т             П             П             П             П             П

МАССОЙ, КГ 4,5

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3            1             1             1             1             1

ТРОС СТАЛЬНОЙ                      (201-9074 ) М             П             П             П             П             П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                                      П             П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т             П             П             П             П             П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.25          0.17          0.19          0.69          0.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.04          0.03          0.03          0.1           0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           8.9           7.18          6.68          7.98         10.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          28.96         23.4          22.32         18.49         37.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.43          2.8           2.65          2.14          4.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.25          0.17          0.19          0.69          0.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          38.11         30.75         29.19         27.16         49

03 ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ 35-500 КВ

ТАБЛИЦА 33-9  УСТАНОВКА В ПРОБУРЕННЫЙ КОТЛОВАН ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫКЛАДКА, СБОРКА И УСТАНОВКА ОПОР С ВЫВЕРКОЙ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ОТТЯЖЕК (ГР. 6-8).

03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОЦЕПНЫХ                       ¦ДВУХЦЕПНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦2               ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     33-9-1     ¦     33-9-2     ¦     33-9-3     ¦     33-9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6.4              6.26             7.87             6.19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.88             1.83             2.34             1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС          1.15             1.24             1.51             1.22

(Л.С) 5 Т

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС          0.42             0.29             0.42             0.29

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.94             0.9              1.24             0.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т              П                П                П                П

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ПРИРОДНАЯ  (408-0104 ) М3             0.3              0.2              0.3              0.2

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.01             1.01             1.01

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.14             0.21             0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.02             0.03             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.13             5.02             6.32             4.96

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           16.46            16.26            20.5             16.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.97             1.94             2.47             1.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.14             0.21             0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           21.8             21.42            27.03            21.19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ,  ¦АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОДНОЦЕПНЫХ, НА ОТТЯЖКАХ

¦         ¦         ¦СВОБОДНОСТОЯЩИХ ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦----------------¦ОДНОСТОЕЧНЫХ                     ¦ТРЕХСТОЕЧНЫХ

¦         ¦         ¦П-ОБРАЗНЫХ, ОДНО¦                                 ¦

¦         ¦         ¦ И ДВУХЦЕПНЫХ   ¦                                 ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3 ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5.6             ¦2.5             ¦3               ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     33-9-5     ¦     33-9-6     ¦     33-9-7     ¦     33-9-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         9.2              6.47            16.7             20.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.41             1.69             3.67             4.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС          1.49             0.9              1.91             2.39

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС          0.26                              0.62             0.81

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС          0.53

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС          0.68             0.47             0.43             0.14

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.38             0.97             2.14             3.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТТЯЖКИ СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ          (201-9045 ) 1 КОМПЛ                         П                П                П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т              П                П                П                П

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ПРИРОДНАЯ  (408-0104 ) М3             0.2              0.25             0.2

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.01             1.01             1.01

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.09             0.21             6.46            23.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.01             0.03             0.97             3.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.4              5.15            13               16.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           29.23            14.32            31.78            37.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.65             1.75             4.02             5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.09             0.21             6.46            23.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           36.72            19.68            51.24            77.34

ТАБЛИЦА 33-10  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               33-10-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   51.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         1

ШАЙБАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      40.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      40.5

04 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 33-11  УСТАНОВКА ОПОР 35-500 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ПАКЕТОВ С ДЕТАЛЯМИ. 02.СОРТИРОВКА ПО МАРКАМ. 03.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СБОРКА БОЛТОВЫХ

КОНСТРУКЦИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВАРНЫХ СЕКЦИЙ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРОСОВЫХ ОТТЯЖЕК С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ИХ НА

ОПОРАХ И РЕГУЛИРОВКОЙ (ГР.7-9). 05.УСТАНОВКА ОПОР. 06.ВЫВЕРКА И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР.

07.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВОБОДНОСТОЯЩИХ                                            ¦НА ОТТЯЖ-

¦         ¦         ¦                                                           ¦КАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦4        ¦5        ¦7        ¦11       ¦15       ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-11-1 ¦ 33-11-2 ¦ 33-11-3 ¦ 33-11-4 ¦ 33-11-5 ¦ 33-11-6 ¦ 33-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26        21.9      31.1      29.5      25.8      27.5      49

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.9       4.78      6.44      6.06      5.22      4.89      9.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС                                                                   1.14

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       3.74      3.15      4.44      3.68      3.24      2.23      6.38

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС                                     0.53      0.44      0.61

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       0.95      0.67      0.6       0.53      0.44      0.61      0.62

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.68      2.91      4.26      4.01      3.34      4.36      5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1         1         1         1         1         1         1

ОТТЯЖКИ СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ          (201-9045 ) 1 КОМПЛ                                                                 П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П         П         П         П         П         П         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.45      0.41      0.17      0.14      0.09      3.14      0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.07      0.06      0.03      0.02      0.01      0.47      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        19.3      16.3      24.2      22.9      20        20.7      37.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        50.64     41.35     55.53     52.01     45.12     38.75     86.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.22      5.06      6.86      6.56      5.65      5.21     10.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.45      0.41      0.17      0.14      0.09      3.14      0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        70.39     58.06     79.9      75.05     65.21     62.59    125.07

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ        ¦АНКЕРНО-УГЛОВЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ОТТЯЖКАХ          ¦СВОБОДНОСТОЯЩИХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦П-ОБРАЗНЫХ           ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ                    ¦ТРЕХСТОЕЧ-

¦         ¦         ¦                     ¦                                ¦НЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6         ¦8         ¦5         ¦15        ¦25        ¦20

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-11-8  ¦ 33-11-9  ¦ 33-11-10 ¦ 33-11-11 ¦ 33-11-12 ¦ 33-11-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     46.6       38.3       31.1       21.9       19.6       37.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.28       5.58       6.1        4.99       4.43       7.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       5.38       3.13       4.51       2.53       2.23       2.35

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС       0.76       0.6                   0.67       0.42       0.98

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       0.76       0.6                   0.68       0.85       1.99

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.18       3.8        4.81       3.37       2.83       5.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

ОТТЯЖКИ СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ          (201-9045 ) 1 КОМПЛ     П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.02       4.86       0.22       0.12       1.64       2.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.05       0.73       0.03       0.02       0.25       0.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        36         28.7       24.2       17         15.2       28.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        74.09      47.37      51.71      42.08      37.38      56.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         9.04       6.03       6.54       5.39       4.72       7.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.02       4.86       0.22       0.12       1.64       2.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       117.11      80.93      76.13      59.2       54.22      88.04

ТАБЛИЦА 33-12  УСТАНОВКА ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ПАКЕТОВ С ДЕТАЛЯМИ. 02.СОРТИРОВКА ПО МАРКАМ. 03.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СБОРКА БОЛТОВЫХ

СЕКЦИЙ ОПОР. 04.УСТАНОВКА ОПОР. 05.ВЫВЕРКА И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР. 06.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШИН

ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1Т

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦750 КВ                                     ¦1150 КВ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ                   ¦АНКЕРНО-УГ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНО-УГ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ЛОВЫХ СВО-¦НЫХ НА ОТ-¦ЛОВЫХ СВО-

¦         ¦         ¦СВОБОДНО- ¦П-ОБРАЗНЫХ¦V-ОБРАЗНЫХ¦БОДНОСТОЯ-¦ТЯЖКАХ    ¦БОДНОСТОЯ-

¦         ¦         ¦СТОЯЩИХ   ¦ НА ОТТЯЖ-¦          ¦ЩИХ ТРЕХ- ¦V-ОБРАЗНЫХ¦ЩИХ ЧЕТЫ-

¦         ¦         ¦          ¦КАХ       ¦          ¦СТОЕЧНЫХ  ¦          ¦РЕХСТОЕЧНЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-12-1  ¦ 33-12-2  ¦ 33-12-3  ¦ 33-12-4  ¦ 33-12-5  ¦ 33-12-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     23.3       40.6       38.5       21.5       19.2       20.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.77       7.27       8.15       4.31       6.67       8.53

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС                  3.31       2.98                  3.41       4.13

(Л.С) 5 Т

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС                                                   0.41       0.37

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ НА БАЗЕ ТРАКТОРА         160901     М-ЧАС                                                   0.44       0.39

121 (165) КВТ(Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                                                              1.94

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС       2.37       0.72       0.7        2.2

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       0.84       1.4        2.79       1.17       0.83

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.72       5.57       5.1        2.84       4.78       5.16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

ОТТЯЖКИ СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ          (201-9045 ) 1 КОМПЛ                П          П                     П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.59       5.95       5.94       1.96      16.62      15.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.39       0.89       0.89       0.29       2.49       2.29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        17.5       30.5       28.9       16.5       15.1       16.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        35.28      58.98      66.67      34.52      56.86      71.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.34       7.68       8.44       4.85       7.1        9.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.59       5.95       5.94       1.96      16.62      15.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        55.37      95.43     101.51      52.98      88.58     103.52

ТАБЛИЦА 33-13

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА "ЛОВУШЕК" НА ФУНДАМЕНТАХ И ИХ СНЯТИЕ (ГРАФЫ 1-5). 02.ВЗЛЕТ И ЗАВИСАНИЕ ВЕРТОЛЕТА НАД

ОПОРОЙ, КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ К ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЕТА (ГРАФЫ 1-5). 03.УСТАНОВКА ОПОРЫ НА ФУНДАМЕНТЫ

(ГРАФЫ 1-5). 04.СНЯТИЕ ШАРНИРОВ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ (ГРАФЫ 1-5). 05.СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖА (ГРАФЫ 1-5).

06.УСТАНОВКА КРАНА (ГРАФЫ 4-8). 07.РАСПАКОВКА ПАКЕТОВ С ДЕТАЛЯМИ ОПОР (ГРАФЫ 6-8). 08.ПОДТАСКИВАНИЕ И

ВЫКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ОПОР НА ПОДКЛАДКИ (ГРАФЫ 6-8) И ШПАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ (ГРАФЫ 4-5). 09.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ

СБОРКА БОЛТОВЫХ СЕКЦИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ СВАРНЫХ СЕКЦИЙ ОПОР (ГРАФЫ 6-8). 10.СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ НА

ОПОРЕ ТРОСОВЫХ ОТТЯЖЕК (ГРАФА 8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ОПОР 35-330 КВ ВЕРТОЛЕТАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВОБОДНОСТОЯЩИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦4               ¦10              ¦15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-13-1     ¦    33-13-2     ¦    33-13-3     ¦    33-13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.43             1.96             1.27             1.12

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.18             0.1              0.07             0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС                                                             0.18

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.55             0.3              0.2              0.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.71             1.55             1                0.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.55             0.3              0.2              1.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.17             0.09             0.06             0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.26             1.85             1.2              2.83

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ОПОР  ¦СБОРКА ОПОР 35-330 КВ КРАНОМ

¦         ¦         ¦35-330 КВ ВЕРТО-¦

¦         ¦         ¦ЛЕТАМИ          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВОБОДНОСТОЯЩИХ                                   ¦ НА ОТТЯЖКАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25              ¦15              ¦25              ¦4,5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-13-5     ¦    33-13-6     ¦    33-13-7     ¦    33-13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.91            19.2             17.6             45.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.2              4.33             8.67             8.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС                                                             1.14

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС                           2.66             2.45             5.75

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т    161002     М-ЧАС          0.15

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.14             5.07            18.86             4.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ОТТЯЖКИ СТАЛЬНЫЕ ТРОСОВЫЕ          (201-9045 ) 1 КОМПЛ                                                           П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.69            14.2             13.7             35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.62            32.73            44.34            74.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.24             4.53             8.43             8.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.31            46.93            58.04           109.62

ТАБЛИЦА 33-14  ОКРАСКА ЛАКОМ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 02.ОЧИСТКА КОНСТРУКЦИЙ С ОГРУНТОВКОЙ ПОВРЕЖДЕННЫХ МЕСТ. 03.ПОДКРАСКА

ПРОПУЩЕННЫХ МЕСТ. 04.ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗА ОДИН РАЗ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                 ¦ДО 15                 ¦СВ. 20

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       33-14-1        ¦       33-14-2        ¦       33-14-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            4.71                   3.85                   3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-3              101-0832   Т                 0.0013                 0.0013                 0.0013

ЛАК 177                             101-9762   Т                 0.0087                 0.0087                 0.0087

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               3.52                   2.87                   2.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               3.52                   2.87                   2.23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               2.46                   2.46                   2.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.19                   0.19                   0.19

ТАБЛИЦА 33-15  АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТТЯЖЕК ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 02.НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100М ОТТЯЖЕК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               33-15-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС                                     1.14

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ       101-0847   Т                                         0.00132

МАТЕРИАЛОВ N649

АСИДОЛ-МЫЛОНАФТ                     101-1552   Т                                         0.0022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      11.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.22

05 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ

ТАБЛИЦА 33-16  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ. 02.РАСКАТКА ПРОВОДОВ. 03.УБОРКА ПРОВОДОВ В ЗЕМЛЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ

ДОРОГ. 04.СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. 05.УСТРОЙСТВО ЯКОРЕЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ В ПРОЛЕТАХ

БОЛЕЕ 1 КМ. 06.НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НА АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОРАХ. 07.ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ С

ГИРЛЯНДАМИ ИЗОЛЯТОРОВ И РАСКАТОЧНЫМИ РОЛИКАМИ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ. 08.ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОВ ИЗ

РОЛИКОВ В ЗАЖИМЫ. 09.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ И ПОЛУПЕТЕЛЬ НА ОПОРЕ. 10.УСТАНОВКА ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ.

11.СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ РОЛИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ЛИНИИ (3 ПРОВОДА)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ, ММ2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                ¦ДО 120               ¦ДО 240

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА, КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-16-1  ¦ 33-16-2  ¦ 33-16-3  ¦ 33-16-4  ¦ 33-16-5  ¦ 33-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     82.6       74         88.9       78.2      103         89.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     20.58      17.96      21.89      18.77      26.53      22.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       1.85       0.59       1.85       0.59       2.48       1.22

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       9.8        8.54      10.4        8.89      12.9       11.1

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       4.53       3.65       4.93       3.85       5.8        4.48

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.94       0.94       0.94       0.94       1.1        1.1

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        13.36      15.72      14.28      16.51      16.24      17.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        11.02      12.05      11.02      12.05      11.02      12.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.65       1.81       1.65       1.81       1.65       1.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        64.1       56.8       69         60         80.2       69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       144.1      118.03     152.96     123.17     187.16     152.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        20.6       17.99      21.9       18.79      26.59      22.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        11.02      12.05      11.02      12.05      11.02      12.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       219.22     186.88     232.98     195.22     278.38     233.69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦110

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ, ММ2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 120               ¦ДО 240               ¦СВЫШЕ 240

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА, КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-16-7  ¦ 33-16-8  ¦ 33-16-9  ¦ 33-16-10 ¦ 33-16-11 ¦ 33-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     77.3       69.9       92         82        124        102

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     18.49      16.05      22.46      19.41      36.14      28.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       1.08       0.23       1.71       0.86       5.76       2.7

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       7.95       6.97       9.92       8.7       14.7       13

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       4.62       3.54       5.43       4.11       8.03       5.26

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.94       0.94       1.1        1.1        1.3        1.3

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        14.67      16.11      16.38      17.42      23.19      22.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.65      13.64      12.65      13.64      12.65      15.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.9        2.05       1.9        2.05       1.9        2.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        60         53.5       71.3       62.8       97.6       78.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       125.19     102.34     154.63     127.53     256.69     191.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        18.37      15.96      22.34      19.34      35.66      28.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.65      13.64      12.65      13.64      12.65      15.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       197.84     169.48     238.58     203.97     366.94     285.72

ТАБЛИЦА 33-17  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ. 02.РАСКАТКА ПРОВОДОВ. 03.УБОРКА ПРОВОДОВ В ЗЕМЛЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ

ДОРОГ. 04.СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. 05.УСТРОЙСТВО ЯКОРЕЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ В ПРОЛЕТАХ

БОЛЕЕ 1 КМ. 06.НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НА АНКЕРНО- УГЛОВЫХ ОПОРАХ. 07.ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ С

ГИРЛЯНДАМИ ИЗОЛЯТОРОВ И РАСКАТОЧНЫМИ РОЛИКАМИ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ. 08.ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОВ ИЗ

РОЛИКОВ В ЗАЖИМЫ. 09.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ И ПОЛУПЕТЕЛЬ НА ОПОРЕ. 10.ПОДВЕСКА ОБВОДНЫХ

ГИРЛЯНД. 11.УСТАНОВКА ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ. 12.УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК В ПРОЛЕТАХ И В

ШЛЕЙФАХ АНКЕРНО- УГЛОВЫХ ОПОР. 13.СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ РОЛИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ЛИНИИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦220 (3 ПРОВОДА)                            ¦330 (6 ПРОВОДОВ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ, ММ2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 240               ¦СВЫШЕ 240            ¦ДО 240

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА, КМ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-17-1  ¦ 33-17-2  ¦ 33-17-3  ¦ 33-17-4  ¦ 33-17-5  ¦ 33-17-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     93.3       92.9      127        114        199        176

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.81      24.01      37.63      31.07      63.85      51.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       1.22       0.86       5.27       2.7        3.24       1.73

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС      12         11.4       16.2       15.5       29         27

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       5.34       4.02       7.91       5.14      17.7        8.31

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       1.1        1.1        1.3        1.3        2.2        2.2

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        25.02      23.45      25.02      23.45      42.18      42.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.84      22.69      19.84      22.69      39.56      45.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.98       3.4        2.98       3.4        5.93       6.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        72.6       71.2       99.5       88.2      158        137

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       173.81     153.24     264.42     210.76     444.39     336.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        26.7       24.01      37.3       31.16      63.78      51.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.84      22.69      19.84      22.69      39.56      45.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       266.25     247.13     383.76     321.65     641.95     518.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦330 (6 ПРОВОДОВ)     ¦500 (9 ПРОВОДОВ)     ¦750 (12 ПРОВОДОВ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ, ММ2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 240

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА, КМ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-17-7  ¦ 33-17-8  ¦ 33-17-9  ¦ 33-17-10 ¦ 33-17-11 ¦ 33-17-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    255        209        353        316        708        537

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     82.41      62.1      115.97      96.98     241.56     183.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС      10.9        5.22      14.4        7.74      17.2        9.31

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС      35.5       32.8       58         57         58.5       58.5

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС      22.1       10         23.1       13.5      138         89.9

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       2.6        2.6        3.9        3.9        3.9        3.9

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        42.18      42.71      62.09      56.85      84.5       77.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        39.56      45.26      59.4       66.96     113.58     124

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.93       6.79       8.91      10.04      17.04      18.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       203        163        280        246        565        419

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       600.96     426.93     833.3      678.67    1859.24    1372.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        81.82      62.61     116.38      98.77     234.15     179.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        39.56      45.26      59.4       66.96     113.58     124

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       843.52     635.19    1172.7      991.63    2537.82    1915.58

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦750 (15 ПРОВОДОВ)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ, ММ2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 240                           ¦СВЫШЕ 240

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА, КМ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1            ¦БОЛЕЕ 1         ¦ДО 1            ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-17-13    ¦    33-17-14    ¦    33-17-15    ¦    33-17-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       683              526              805              595

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       220.6            176.03           255.64           195.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС          3.36             3.36            21.4             11.6

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС         58.5             58.5             58.5             58.5

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС        126               84.2            143               95.4

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС          3.3              3.3              3.9              3.9

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           99.3             90.91            99.3             90.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т              П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           74.28            84.69            74.28            84.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           11.14            12.7             11.14            12.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          543              410              640              463

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1645.89          1283.04          1954.54          1453.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          214.99           173.18           247.03           191.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           74.28            84.69            74.28            84.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2263.17          1777.73          2668.82          2001.3

ТАБЛИЦА 33-18

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ. 02.РАСКАТКА ТРОСОВ. 03.УБОРКА ТРОСОВ В ЗЕМЛЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ

ДОРОГ. 04.СРАЩИВАНИЕ ТРОСОВ. 05.НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ НА АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОРАХ.

06.ПОДЪЕМ ТРОСОВ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ. 07.ПЕРЕКЛАДКА ТРОСОВ ИЗ РОЛИКОВ В ЗАЖИМЫ. 08.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

СОЕДИНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА ОПОРЕ. 09.УСТАНОВКА ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ЛИНИИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДВЕСКА ОДНОГО      ¦ПОДВЕСКА ДВУХ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ

¦         ¦         ¦ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА ¦

¦         ¦         ¦ВЛ                   ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35-500                                     ¦750

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА, КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1      ¦СВЫШЕ 1   ¦ДО 1      ¦СВЫШЕ 1   ¦ДО 1      ¦СВЫШЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-18-1  ¦ 33-18-2  ¦ 33-18-3  ¦ 33-18-4  ¦ 33-18-5  ¦ 33-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26.5       23.1       49.4       43.2       56         41.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.21       3.51       8          6.63      11.52      10.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       0.96       0.71       1.86       1.38       0.8        0.8

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       1.79       1.47       3.23       2.63       7.86       7.26

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.55       0.55       0.8        0.8        1.38       0.9

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.44       4.02       8.84       7.96       8.67       6.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРОС ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ                 (201-9071 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.34       4.34       6.65       6.65       5.03       5.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.65       0.65       1          1          0.75       0.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        20.3       17.7       37.8       32.9       43.4       31.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        29.13      23.73      54.26      43.94      84.58      76.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.86       3.22       7.35       6.09      10.7        9.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.34       4.34       6.65       6.65       5.03       5.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        53.77      45.77      98.71      83.49     133.01     113.23

ТАБЛИЦА 33-19  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ МЕЖДУ АНКЕРНЫМИ ОПОРАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ЗАЩИТЫ. 02.ЗАГОТОВКА, УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЗАЩИТ. 03.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В

ГИРЛЯНДЫ. 04.РАСКАТКА ПРОВОДОВ С ПЕРЕТАСКИВАНИЕМ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТЫ. 05.ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ИЛИ БОЛТОВЫХ

ЗАЖИМОВ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИХ К ГИРЛЯНДАМ. 06.ЗАКЛАДКА В МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ, ПОДЪЕМ НА ОПОРЫ И

КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ К ТРАВЕРСАМ. 07.СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ РОЛИКОВ С ОПОР. 08.СОЕДИНЕНИЕ ПОЛУПЕТЕЛЬ НА

ОПОРАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕХОД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35 (3 ПРО-¦110 (3 ПРО¦220 (3 ПРО¦330 (6 ПРО¦500 (9 ПРО¦750(12 ПРО

¦         ¦         ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-19-1  ¦ 33-19-2  ¦ 33-19-3  ¦ 33-19-4  ¦ 33-19-5  ¦ 33-19-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    187        243        261        367        468        637

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44.13      55.2       56.55      91.52     113.35     169.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       5.7        6.9        7.1       13.5       20         26.5

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС      20.6       25.6       25.6       25.6       25.6       31

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       0.9        0.9        0.9        1.6        2.5        4.18

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       5.7        6.9        7.1       30         38         61.9

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.58       1.46       1.55       2.12       2.7        9.5

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        34.06      45.2       48.08      63.14      82.66     138.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          1.83       3.34       3.34       4.47       4.47       4.47

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЛЭП          (502-9010 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.63      15.5       15.5       64.73      77.13      82.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.19       2.32       2.32       9.71      11.57      12.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       136        175        190        277        356        491

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       259.17     321.14     327.67     601.09     755.07    1126.25

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        44.91      56.1       57.32      89.83     109.98     163.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.63      15.5       15.5       64.73      77.13      82.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       409.8      511.64     533.17     942.82    1188.2     1699.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        73.93     134.94     134.94     180.59     180.59     180.59

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        15.7       28.66      28.66      38.35      38.35      38.35

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭЛЕКТРИФИ-¦ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

¦         ¦         ¦ЦИРОВАННЫЕ¦

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗНЫЕ  ¦

¦         ¦         ¦ДОРОГИ    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦750(15 ПРО¦35 (3 ПРО-¦110 (3 ПРО¦220 (3 ПРО¦330 (6 ПРО¦500 (9 ПРО

¦         ¦         ¦ВОДОВ)    ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-19-7  ¦ 33-19-8  ¦ 33-19-9  ¦ 33-19-10 ¦ 33-19-11 ¦ 33-19-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    730        124        157        169        282        359

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    210         31.16      37.59      39.29      76.54      95.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС      32.5        4.9        5.6        6.1       11.5       17

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС      31         12.3       15         15         19.2       19.2

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       6.15       0.9        0.9        0.9        1.6        2.5

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС      65.2        4.9        5.6        6.1       28         35

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС      11.9        0.58       1.09       1.2        1.78       2.29

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       227.94      24.76      31.83      33.93      49.26      64.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          5.38       1.03       1.51       1.51       3.34       3.34

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЛЭП          (502-9010 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.06      14.01      14.51      14.51      54.68      66.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.91       2.1        2.18       2.18       8.2       10.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       564         90.1      113        124        214        276

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1316.14     188.51     224        235.04     515.14     647.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       200.33      31.28      37.72      39.27      74.78      91.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.06      14.01      14.51      14.51      54.68      66.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1966.2      292.62     351.51     373.55     783.82     990.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       217.35      41.61      61         61        134.94     134.94

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕНННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        46.16       8.84      12.96      12.96      28.66      28.66

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 35-220 КВ                                          ¦АВТОМОБИЛЬ

¦         ¦         ¦                                                      ¦НЫЕ И ШОС-

¦         ¦         ¦                                                      ¦СЕЙНЫЕ ДО-

¦         ¦         ¦                                                      ¦РОГИ,ЛИНИИ

¦         ¦         ¦                                                      ¦СВЯЗИ, ВЛ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ДО 20 КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35 (3 ПРО-¦110 (3 ПРО¦220 (3 ПРО¦330 (6 ПРО¦500 (9 ПРО¦35 (3 ПРО-

¦         ¦         ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)    ¦ВОДА)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-19-13 ¦ 33-19-14 ¦ 33-19-15 ¦ 33-19-16 ¦ 33-19-17 ¦ 33-19-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     94.1      124        137        227        299         85.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.95      30.29      32.23      64.45      81.48      22.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       4.2        5.4        6         11.5       16.5        3.7

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС       8.17      10         10         10         10          8.17

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       0.9        0.9        0.9        1.6        2.5        0.9

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       4.2        5.4        6         28         34          3.7

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.58       0.9        1.01       1.51       2.02       0.58

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        19.65      26.07      28.3       40.48      56.07      18.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.69       1          1          2.23       2.23       0.69

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЛЭП          (502-9010 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.89      14.14      14.14      45.14      58.28      13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.08       2.12       2.12       6.77       8.74       2.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        68.9       90.5      102        176        233         62.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       147.58     185.96     198.87     453.53     572.91     137.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        23.8       29.99      31.75      61.74      77.5       22.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.89      14.14      14.14      45.14      58.28      13.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       230.37     290.6      315.01     674.67     864.19     213.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        27.88      40.4       40.4       90.09      90.09      27.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.92       8.58       8.58      19.13      19.13       5.92

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ, ЛИНИИ СВЯЗИ, ВЛ ДО 20 КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦110 (3 ПРО¦220 (3 ПРО¦330 (6 ПРО¦500 (9 ПРО¦750(12 ПРО¦750(15 ПРО

¦         ¦         ¦ВОДА)     ¦ВОДА)     ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)    ¦ВОДОВ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-19-19 ¦ 33-19-20 ¦ 33-19-21 ¦ 33-19-22 ¦ 33-19-23 ¦ 33-19-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     95.7      106        196        259        428        534

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     24.94      26.5       58.65      74.56     147.51     176.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       4.5        5          9.4       14         18.5       23

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС       8.17       8.17      10         10         24.5       31

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       0.9        0.9        1.6        2.5        5.7        7.38

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       4.5        5         25.9       32         53.9       55.7

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.73       0.84       1.38       1.83       9.3       11.6

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        20.83      22.53      35.63      48.73     136.24     179.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.69       0.69       1.22       1.22       2.16       2.65

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЛЭП          (502-9010 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      13.76      36.95      49.97      82.09      83.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.06       2.06       5.54       7.5       12.31      12.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        69.9       78.9      151        202        334        413

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       154.25     164.88     411.63     525.65     957.4     1109.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        24.7       26.12      56.45      71.19     141.91     169.74

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      13.76      36.95      49.97      82.09      83.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       237.91     257.54     599.58     777.62    1373.49    1606.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        27.88      27.88      49.29      49.29      87.26     107.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.92       5.92      10.47      10.47      18.53      22.74

ТАБЛИЦА 33-20  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ЗАЩИТЫ. 02.ЗАГОТОВКА, УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЗАЩИТ. 03.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В

ГИРЛЯНДЫ. 04.РАСКАТКА ПРОВОДОВ С ПЕРЕТАСКИВАНИЕМ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТЫ. 05.ПОДЪЕМ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НА

ОПОРАХ. 06.СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ РОЛИКОВ С ОПОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕХОД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ       ¦ВЛ 35-110 КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦110 КВ (3 ¦220 КВ (3 ¦330 КВ (6 ¦500 КВ (9 ¦110 КВ (3 ¦220 КВ (3

¦         ¦         ¦ПРОВОДА)  ¦ПРОВОДА)  ¦ПРОВОДОВ) ¦ПРОВОДОВ) ¦ПРОВОДА)  ¦ПРОВОДА)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-20-1  ¦ 33-20-2  ¦ 33-20-3  ¦ 33-20-4  ¦ 33-20-5  ¦ 33-20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    118        129        196        230         86.9       97.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.35      29.39      52.16      62.99      19.62      22.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       0.41       0.38       3.58       4.31       0.41       0.38

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС      15         15         19.2       19.2       10         10

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       2.38       3.9       10.6       17.4        2.38       3.9

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       1.3        1.9        6.64       6.92       1.3        1.9

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.26       0.31       0.86       1.17       0.26       0.31

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        22.01      24.89      36.81      45.98      16.77      19.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          1.51       1.51       3.34       3.34       1          1

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.44       1.44       2.36       2.36       0.95       0.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.22       0.22       0.35       0.35       0.14       0.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        83.2       91.7      145        172         61.9       70.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       147.55     166.82     325.35     395.44     111.51     131.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        27.72      30.8       53.72      64.8       20.5       23.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.44       1.44       2.36       2.36       0.95       0.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       232.19     259.96     472.71     569.8      174.36     202.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        61         61        134.94     134.94      40.4       40.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.96      12.96      28.66      28.66       8.58       8.58

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 35-110 КВ                               ¦ШОССЕ, ВЛ ДО 20 КВ,

¦         ¦         ¦                                           ¦ЛИНИИ СВЯЗИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦330 КВ (6 ¦500 КВ (9 ¦750 КВ (12¦750 КВ (15¦35 КВ (3  ¦110 КВ (3

¦         ¦         ¦ПРОВОДОВ) ¦ПРОВОДОВ) ¦ ПРОВОДОВ)¦ ПРОВОДОВ)¦ПРОВОДА)  ¦ПРОВОДА)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-20-7  ¦ 33-20-8  ¦ 33-20-9  ¦ 33-20-10 ¦ 33-20-11 ¦ 33-20-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    141        176        289        366         66         70

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     40.54      51.41      97.83     123.99      15.43      16.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС       3.58       4.31                             0.37       0.41

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС      10         10         24.5       31          8.17       8.17

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС      10.6       17.4       28.3       31.3        2.07       2.38

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС       6.64       6.92      26.2       29.9        0.99       1.3

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС       0.86       1.17       0.94       0.94       0.19       0.26

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        29.48      38.78      57.12      96.42      11.63      12.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          2.23       2.23       2.16       2.65       0.69       0.69

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.56       1.56      39.18      47          0.64       0.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.23       0.23       5.88       7.05       0.1        0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       107        134        220        276         47.2       50.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       261.35     331.57     645.81     779.23      89.67      96.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        41.12      52.24     100.31     126.19      16.24      17.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.56       1.56      39.18      47          0.64       0.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       369.91     467.13     904.99    1102.23     137.51     147.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        90.09      90.09      87.26     107.06      27.88      27.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        19.13      19.13      18.53      22.74       5.92       5.92

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШОССЕ, ВЛ ДО 20 КВ, ЛИНИИ СВЯЗИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ, КВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦220 (3 ПРОВО-¦330 КВ (6 ПРО¦500 КВ (9 ПРО¦750 КВ (12   ¦750 КВ (15

¦         ¦         ¦ДА)          ¦ВОДОВ)       ¦ВОДОВ)       ¦ПРОВОДОВ)    ¦ПРОВОДОВ)

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-20-13   ¦  33-20-14   ¦  33-20-15   ¦  33-20-16   ¦  33-20-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       79.6         136           168           256           358

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       19.58         39.93         50.64         91.71        122.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС         0.38          3.58          4.31

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС         8.17         10            10            24.5          31

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС         3.9          10.6          17.4          25.7          30.9

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС         1.9           6.64          6.92         23.8          29.6

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС         0.31          0.86          1.17          1.05          1.05

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          15.85         27.64         36.42         53.71         94.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.69          1.22          1.22          2.16          2.65

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.69          2.9           2.9          39.18         47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.1           0.44          0.44          5.88          7.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          58           103           128           194           270

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         115.71        259.51        329.21        602.52        771.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          20.37         40.57         51.54         94.18        124.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.69          2.9           2.9          39.18         47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         174.4         365.41        460.11        835.7        1088.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          27.88         49.29         49.29         87.26        107.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.92         10.47         10.47         18.53         22.74

ТАБЛИЦА 33-21  ПОДВЕСКА ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ГИРЛЯНД. 02.РАСКАТКА ТРОСОВ. 03.ПОДЪЕМ И КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ НА ОПОРАХ. 04.НАТЯГИВАНИЕ ТРОСОВ

С РЕГУЛИРОВКОЙ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА. 05.МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМОВ И КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ПЕТЕЛЬ. 07.УСТАНОВКА ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕХОД (1 ТРОС)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ                                     ¦В ПРОЛЕТЕ МЕЖ

¦         ¦         ¦                                                       ¦ДУ ПРОМЕЖУТОЧ

¦         ¦         ¦                                                       ¦НЫМИ ОПОРАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭЛЕКТРИФИЦИ- ¦ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРО¦ВЛ 35-220 КВ ¦АВТОМОБИЛЬНЫЕ¦ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРО

¦         ¦         ¦РОВАННЫЕ ЖЕ- ¦ГИ           ¦             ¦ И ШОССЕЙНЫЕ ¦ГИ, ВЛ 35-110

¦         ¦         ¦ЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ¦             ¦             ¦ДОРОГИ, ВЛ ДО¦ КВ, ШОССЕ,

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ 20 КВ, ЛИНИИ¦ВЛ ДО 20 КВ,

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ СВЯЗИ       ¦ЛИНИИ СВЯЗИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   33-21-1   ¦   33-21-2   ¦   33-21-3   ¦   33-21-4   ¦   33-21-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       16.9          12.7          12.2           9.13         11.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.02          3.01          2.85          2.08          1.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС                                                                 0.22

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ

ДО 70 М3/Ч

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС         3.1           2.3           2.2           1.6           1.02

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС                                                                 0.14

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.78          2.14          1.97          1.47          2.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРОС ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ                 (201-9071 ) Т             П             П             П             П             П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14            10.6          10.2           7.6           9.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          29.07         21.64         20.63         15.04         13.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.74          2.8           2.66          1.94          1.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          43.07         32.24         30.83         22.64         22.19

ТАБЛИЦА 33-22  УСТРОЙСТВО ТРАНСПОЗИЦИЙ ПРОВОДОВ ВЛ 750 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ. 02.РАСКАТКА ПРОВОДОВ. 03.ЗАКЛАДКА В МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ, ПОДЪЕМ НА

ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ К ТРАВЕРСАМ. 04.ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМОВ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИХ К ГИРЛЯНДАМ.

05.ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НА ОПОРАХ. 06.СОЕДИНЕНИЕ ПОЛУПЕТЕЛЬ НА ОПОРАХ. 07.ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ. 08.УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕМЫЧКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ¦ЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               33-22-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  159

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   58.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС                                     8.1

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС                                    37.2

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      41.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД                             (502-9002 ) Т                                         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     134

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     418.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      56.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     552.31

ТАБЛИЦА 33-23  УСТРОЙСТВО ТРАНСПОЗИЦИЙ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ 750 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ. 02.РАСКАТКА ТРОСОВ. 03.ЗАКЛАДКА В МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ, ПОДЪЕМ И

КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ НА ОПОРАХ. 04.ОПРЕССОВКА НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМОВ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИХ К ГИРЛЯНДАМ.

05.ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ НА ОПОРАХ. 06.СОЕДИНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА ОПОРАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  2 ПЕРЕМЫЧКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               33-23-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    6.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С        700041     М-ЧАС                                     5.85

ЛЕБЕДКОЙ 130 Л.С.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРОС ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ                 (201-9071 ) Т                                         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       9.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      51.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       6.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      60.58

ТАБЛИЦА 33-24  АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СМАЗКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 02.НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРОСА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               33-24-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС                                     2.7

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСИДОЛ-МЫЛОНАФТ                     101-1552   Т                                         0.022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.96

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      22.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      31.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.84

ТАБЛИЦА 33-25  УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЛУЧЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 02.СВАРКА СТЫКОВ ЛУЧЕЙ И ПРИВАРКА К ОПОРАМ. 03.ПРАВКА И РУБКА СТАЛИ С

УКЛАДКОЙ ШИН В ТРАНШЕИ. 04.СВАРКА СТЫКОВ И ПРИВАРКА ШИН К ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100М ЗАЗЕМЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛУЧЕВОГО                                 ¦КОНТУРНОГО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ЛУЧА В М ДО:                   ¦БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10           ¦25           ¦100          ¦ГРУНТАХ 1-4  ¦СКАЛЬНЫХ ПОРО

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ГРУПП        ¦ДАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   33-25-1   ¦   33-25-2   ¦   33-25-3   ¦   33-25-4   ¦   33-25-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        8.5           5.93          3.96          9.6          12.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.61          1.24          0.51          0.49          0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010313     М-ЧАС         2.16          0.96          0.32

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 96(130) КВТ(Л.С.)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040201     М-ЧАС                       0.58          0.58          0.35          0.35

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.38          0.84          0.58          1.48          1.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т             0.09          0.09          0.09          0.09          0.09

ДО 10 ММ

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0036 ) М3                                                                    6.3

МАРКИ 150 МРЗ 50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                     0.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                     0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.12          4.28          2.84          6.74          8.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          15.59          7.66          3.19          1.78          2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.35          1.56          0.61          0.44          0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                     0.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          21.71         11.94          6.03          9.43         10.7

ТАБЛИЦА 33-26  ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАГЛУБЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ. 02.ПРИВАРКА ШИН К ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕХАНИЗИРОВАННАЯ                  ¦ВРУЧНУЮ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5                                 ¦3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-26-1              ¦             33-26-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  0.45                               0.67

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040201     М-ЧАС                   0.12                               0.12

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ        331100     М-ЧАС                   0.32

РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.1                                0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1151   Т                       0.005                              0.005

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 12 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.32                               0.47

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.32                               0.23

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     0.03                               0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     0.64                               0.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     1.13                               1.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.12                               0.12

06 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ

ТАБЛИЦА 33-27  ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДТАСКИВАНИЕ ГРУЗА. 02.ПОГРУЗКА И КРЕПЛЕНИЕ. 03.СНЯТИЕ КРЕПЛЕНИЯ И ВЫГРУЗКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗОЛЯТОРОВ                        ¦ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-27-1              ¦             33-27-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.71                               5.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.89                               3.76

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.89                               3.76

07 УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПОРТАЛЫ ОШИНОВКИ И ПОД ОПОРЫ

ОБОРУДОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 33-28

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, КРЕПЛЕНИЕ И ВЫВЕРКА КОНСТРУКЦИЙ. 02.УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАГОЛОВНИКОВ ФУНДАМЕНТОВ

(ГРАФЫ 3,7). 03.УСТАНОВКА АНКЕРОВ В ПЕТЛИ АНКЕРНЫХ ПЛИТ (ГРАФА 9). 04.ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФУНДАМЕНТОВ (ГРАФЫ 3,7). 05.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОДУШЕК ПОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ (ГРАФЫ 7,8).

06.ЗАСЫПКА ПАЗУХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ ПЕСКОМ (ГРАФЫ 7,8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРИБОВИДНЫХ ФУНДАМЕНТОВ                    ¦ФУНДАМЕНТ-¦ФУНДАМЕН-

¦         ¦         ¦                                           ¦НЫХ ПЛИ   ¦ТОВ

¦         ¦         ¦                                           ¦          ¦-----------

¦         ¦         ¦                                           ¦          ¦СТАКАННОГО

¦         ¦         ¦                                           ¦          ¦ ТИПА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1,5       ¦3         ¦4         ¦6         ¦0,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-28-1  ¦ 33-28-2  ¦ 33-28-3  ¦ 33-28-4  ¦ 33-28-5  ¦ 33-28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    450        395        146        372        391        599

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    125.91     112.31      57.97     106.61     159.39     226.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС                                       80.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС     100         86.4       30.2                 108        175

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        78.6       78.6       84.23      78.6      155.89     155.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                 П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                              18.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               2.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       353        310        111        292        292        449

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       851.6      746.47     317.68     694.34     990.73    1508.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       155.58     137.63      65.13     126.07     189.33     277.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                              18.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1204.6     1056.47     447.03     986.34    1282.73    1957.64

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ФУНДАМЕНТОВ                ¦АНКЕРНЫХ ПЛИТ¦РИГЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦1,5          ¦2,5          ¦0,2          ¦0,5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   33-28-7   ¦   33-28-8   ¦   33-28-9   ¦  33-28-10   ¦  33-28-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1170           755           336          1800          1220

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      377.53        253.55         99.43        472.89        278

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       308           200            68.9         412           278

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         210.91        162.44         92.62        184.71          П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0785 ) Т                                                       П             П

МАССОЙ, КГ 4,5

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             П

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3            П             П

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3            П             П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                                       П             П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          89.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          13.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         860           553           262          1390           946

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        2591.75       1708.44        625.22       3369.47       2148.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         469.83        312.73        118.74        599.25        366.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          89.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        3541.28       2261.44        887.22       4759.47       3094.94

08 УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛОВ И ОПОР ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,

ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ

ТАБЛИЦА 33-29

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, КРЕПЛЕНИЕ И ВЫВЕРКА КОНСТРУКЦИЙ. 02.ПОДАЧА ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА МАЧТ И МОЛНИЕОТВОДОВ

(ГРАФЫ 20-23). 03.КРЕПЛЕНИЕ ОТТЯЖЕК К СТОЙКАМ ПОРТАЛОВ (ГРАФЫ 5, 6, 11, 12). 04.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ

СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В СТАКАНАХ ПОДНОЖНИКОВ (ГРАФЫ 13, 14). 05.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОДУШЕК

(ГРАФЫ 7-12, 15-18, 20-23). 06.ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ ПЕСКОМ (ГР. 7, 8, 15-17,

20-23). 07.ЗАДЕЛКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 9-12). 08.СВАРКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ

ШВОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ГРАФЫ 3-6, 9-12, 20-23).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОТРЫТЫЕ КОТЛОВАНЫ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРИРОВАННЫХ СТОЕК  ¦ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК ПОРТАЛОВ

¦         ¦         ¦ПОРТАЛОВ             ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦                     ¦БЕЗ ОТТЯЖЕК          ¦С ОТТЯЖКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3,5       ¦5,5       ¦3,5       ¦5         ¦3,5       ¦5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-29-1  ¦ 33-29-2  ¦ 33-29-3  ¦ 33-29-4  ¦ 33-29-5  ¦ 33-29-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    849        641        810        688       1020        992

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    222.82     172.43     214.53     183.97     215.97     189.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                      153                   153

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС     196        146        183                   180

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        81.35      80.17      95.63      93.93     109.12     109.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОГОЛОВКИ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9034 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОТТЯЖКИ                            (201-9040 ) 1 КОМПЛ                                                 П          П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3        101        101        101        101        101        101

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.73      14.92      34.72      23.06      34.6       23.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.66       2.24       5.21       3.46       5.19       3.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       689        521        656        556        805        778

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1576.83    1194.15    1491.92    1307.22    1482.52    1322.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       273.32     209.47     261.1      225.55     261.34     230.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.73      14.92      34.72      23.06      34.6       23.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2283.56    1730.07    2182.64    1886.28    2322.12    2123.6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРИРОВАННЫХ СТОЕК  ¦ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЕК ПОРТАЛОВ

¦         ¦         ¦ПОРТАЛОВ             ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦                     ¦БЕЗ ОТТЯЖЕК          ¦С ОТТЯЖКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3,5       ¦5         ¦3,5       ¦5         ¦3,5       ¦5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-29-7  ¦ 33-29-8  ¦ 33-29-9  ¦ 33-29-10 ¦ 33-29-11 ¦ 33-29-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    818        527        625        508        832        813

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    221.71     147.21     169.98     141.34     171.34     146.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                      108                   108

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС     147        101        135                   132

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       226.63     140.17     106.11     101.13     119.34     116.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОГОЛОВКИ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9034 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОТТЯЖКИ                            (201-9040 ) 1 КОМПЛ                                                 П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0038 ) М3                               69.6       48.3       67.7       48.3

МАРКИ 200 МРЗ 100

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3          П          П

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          П          П          П          П          П          П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3        101        101        101        101        101        101

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               8.68       6.25       6.46       6.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               1.3        0.94       0.97       0.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       626        412        503        409        652        631

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1348.24     910.8     1136.16     957.57    1126.5      972.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       254.68     170.32     203.28     169.66     203.44     174.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               8.68       6.25       6.46       6.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1974.24    1322.8     1647.84    1372.82    1784.96    1610.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ¦В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ         ¦НА СТОЙКИ

¦         ¦         ¦                     ¦                                ¦ИЛИ СВАИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,7       ¦1         ¦0,4       ¦0,6       ¦0,7       ¦1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-29-13 ¦ 33-29-14 ¦ 33-29-15 ¦ 33-29-16 ¦ 33-29-17 ¦ 33-29-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    473        384       1340       1070        886        801

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    252.39     209.39     623.08     494.63     425.53     388.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС     201        158        500        394        337        306

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       155.89     155.89     373.35     305.23     268.55     251.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0038 ) М3          4.93       2.98

МАРКИ 200 МРЗ 100

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                П          П          П          П

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                                П          П          П          П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       352        286        961        751        639        579

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1709.62    1377.23    4238.35    3350.85    2873.56    2616.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       312.09     255.33     772.01     611.65     525.41     479.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2061.62    1663.23    5199.35    4101.85    3512.56    3195.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СТОЙКИ ИЛИ¦СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРО-¦СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОТ-

¦         ¦         ¦ СВАИ        ¦ЖЕКТОРНЫХ МАЧТ             ¦ДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРНЫХ ЖЕЛЕ-¦ВЫСОТОЙ СТОЕК, М, ДО

¦         ¦         ¦ЗОБЕТОННЫХ   ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЕК ПОД    ¦20           ¦30           ¦20           ¦30

¦         ¦         ¦ОБОРУДОВАНИЕ ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦-------------¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦-------------¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦0,4          ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-29-19   ¦  33-29-20   ¦  33-29-21   ¦  33-29-22   ¦  33-29-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      556          1870          1490          1070           904

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      292.39        448.99        363.55        271.57        232.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС                     376           310           215           186

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       241

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         155.89        221.39        162.44        171.61        141.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                           П             П             П             П

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                          П             П             П             П

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                          П             П             П             П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           101           101           101           101

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                           0.248         0.174         0.144         0.091

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        96.84         47.62         32.98         20.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                        14.53          7.14          4.95          3.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         414          1510          1190           850           720

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        2018.82       3090.27       2527.74       1812.06       1560.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         364.89        543.94        442.43        324.53        278.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        96.84         47.62         32.98         20.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2432.82       4697.11       3765.36       2695.04       2301.37

09 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И МОЛНИЕОТВОДОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОЛНИЕОТВОДОВ

ТАБЛИЦА 33-30

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ДЕТАЛЕЙ К МЕСТУ СБОРКИ. 02.СБОРКА И ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ (ГРАФЫ 2-5, 9, 10).

03.СТРОПОВКА, ПОДЪЕМ, УСТАНОВКА, ВЫВЕРКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. 04.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ СО СВАРКОЙ

МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ (ГРАФЫ 11-14, 18).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЕК ПОРТАЛОВ ОШИНОВКИ                          ¦ТРАВЕРС ПОРТАЛОВ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦ОШИНОВКИ

¦         ¦         ¦СВАРНЫХ  ¦КОМБИНИРО¦БОЛТОВЫХ                     ¦--------------------

¦         ¦         ¦         ¦ВАННЫХ   ¦                             ¦СВАРНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,7      ¦1        ¦2        ¦3        ¦10       ¦0,2      ¦0,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-30-1 ¦ 33-30-2 ¦ 33-30-3 ¦ 33-30-4 ¦ 33-30-5 ¦ 33-30-6 ¦ 33-30-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     17.2       2.3      20.3      17.2      16.7      25.9      14.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.63      3.37      2.94      2.53      2.33      8.49      4.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                           1.43      1.17      0.92

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС       3.23      2.99      1.51      1.36      1.41      4.07      2.11

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       0.35      0.35                                    0.35      0.35

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСК Е 0,35 Т        700028     М-ЧАС                                                         4.07      2.11

(НА АВТОМОБИЛЕ)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16      0.1       0.01      0.01      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1         1         1         1         1         1         1

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П         П         П         П         П         П         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21      0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03      0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        13.6      18.4      16.2      13.9      13.3      19.8      11.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        27.51     25.62     22.87     19.67     18.07     64.57     34.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.61      4.29      3.76      3.24      2.98     10.07      5.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21      0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        41.32     44.16     39.07     33.57     31.37     84.37     46.28

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРАВЕРС ПОРТАЛОВ ОШИНОВКИ    ¦КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

¦         ¦         ¦-----------------------------¦

¦         ¦         ¦СВАРНЫХ  ¦БОЛТОВЫХ           ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2,5      ¦7,5      ¦0.01     ¦0.2      ¦0.3      ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-30-8 ¦ 33-30-9 ¦33-30-10 ¦33-30-11 ¦33-30-12 ¦33-30-13 ¦33-30-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11        28.1      17        17.1      15        10.3       6.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.85      4.2       2.95      6.38      4.47      1.87      1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС       2.1       3.4       2.27

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       0.35                          6.38      4.47      1.87      1.03

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0,35 Т        700028     М-ЧАС       1.4       0.8       0.68

(НА АВТОМОБИЛЕ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1         1         1         1         1         1         1

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П         П         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.71     22.3      13.5      13        11.7       7.98      4.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        29.33     32        22.47     49.32     34.55     14.46      7.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.66      5.19      3.62      8.42      5.9       2.47      1.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        38.04     54.3      35.97     62.32     46.25     22.44     12.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЛНИЕОТВОДОВ И      ¦ШПИЛЕЙ    ¦РОСТВЕРКОВ¦ПРОЖЕКТОР-¦ОТДЕЛЬНО-

¦         ¦         ¦ТРОСОСТОЕК           ¦          ¦          ¦НЫХ МАЧТ С¦СТОЯЩИХ

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦ПЛОЩАДКАМИ¦МОЛНИЕОТ-

¦         ¦         ¦СВАРНЫХ   ¦БОЛТОВЫХ  ¦          ¦          ¦ И ЛЕСТНИ-¦ВОДОВ СО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ ЦЕЙ      ¦ШПИЛЕМ

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:                              ¦          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦          ¦

¦         ¦         ¦0,2       ¦0,5       ¦0,2                  ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-30-15 ¦ 33-30-16 ¦ 33-30-17 ¦ 33-30-18 ¦ 33-30-19 ¦ 33-30-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     35.4       28.9       31.6       25         23.6       31.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.1        4.31       6.35       4.07       6.32       8.73

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010313     М-ЧАС                                                   1.37       2.06

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 96(130) КВТ(Л.С.)

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС       6.75       3.96       6                     4.6        6.32

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       0.35       0.35       0.35       4.07       0.35       0.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П                     П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        28.7       23.1       25.5       20.7       18.5       24.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        54.21      32.92      48.49      31.46      46.82      64.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         9.03       5.49       8.08       5.37       8.16      11.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        82.91      56.02      73.99      52.16      65.32      88.98

10 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 33-31  УКЛАДКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКЛАДКА ШПАЛ (БРУСЬЕВ) ПО МЕТКАМ СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШУРУПЫ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ.

02.УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ. 03.РИХТОВКА ПУТИ, РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ШПАЛАХ                        ¦НА БРУСЬЯХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШАГ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,52            ¦0,7             ¦0,52            ¦0,7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-31-1     ¦    33-31-2     ¦    33-31-3     ¦    33-31-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1400             1140             1430             1170

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       228.87           197.77           247.01           210.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС         23.3             23.3             23.3             23.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          623.56           529.24           678.58           568.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001 ) Т              0.65             0.65             0.65             0.65

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ И          (105-0018 ) Т              0.07             0.07             0.07             0.07

ИСПОЛНЕНИЕ 1, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027 ) Т              3.32             2.52             3.39             2.52

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033 ) Т             22.2             18               26.4             21.2

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057 ) М           2000             2000             2000             2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0116 ) ШТ          1920             1430

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122 ) М3                                             256              190

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ(КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          590.24           456.32           590.24           456.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           88.54            68.45            88.54            68.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          969              790              989              804

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          803.67           709.35           858.69           748.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          217.83           189.53           234.33           201.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          590.24           456.32           590.24           456.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2362.91          1955.67          2437.93          2008.97

ТАБЛИЦА 33-32  УКЛАДКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ПО БАЛЛАСТНОЙ ПОДУШКЕ С ТРАМБОВАНИЕМ. 02.УКЛАДКА

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ. 03.УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ. 04.ПОСТАНОВКА БОЛТОВ С ЗАДЕЛКОЙ

ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 05.РИХТОВКА ПУТИ И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ. 06.АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ БОЛТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗМЕРОМ КОЛЕИ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000            ¦2000,2500,3000  ¦2000 Х 2000     ¦2000 Х 3000 Х 2000

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2.2             ¦3.3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-32-1     ¦    33-32-2     ¦    33-32-3     ¦    33-32-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        91.2             94.7            140              187

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.15             4.96             7.37             9.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС          1.71             1.71             2.58             3.44

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.4              9.86            14.54            19.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ         105-0001   Т              0.01             0.01             0.01             0.02

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033 ) Т              0.31             0.31             0.46             0.62

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057 ) М             20               20               30               40

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ             408-9282   М3             П                П                П                П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             П                П                П                П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              0.1              0.1              0.15             0.19

ШАЙБАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           64.8             67               99.5            133

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.62            23.08            34.48            45.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.48             5.22             7.77            10.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           85.42            90.08           133.98           178.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            4.72             4.72             4.72             9.44

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.17             0.17             0.17             0.33

ТАБЛИЦА 33-33  УКЛАДКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПРОДОЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЕИ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПУТЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ С ТАРМБОВАНИЕМ. 02.УСТАНОВКА СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ. 03.РАСКЛАДКА ШПАЛ (БРУСЬЕВ) СО СВЕРЛЕНИЕМ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ОТВЕРСТИЙ.

04.УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ. 05.ПОСТАНОВКА БОЛТОВ С ЗАДЕЛКОЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 06.РИХТОВКА ПУТИ И

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗМЕРОМ КОЛЕИ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1524,2000¦1524,    ¦2000 ИЛИ ¦1524,    ¦2000 Х   ¦2000 Х   ¦2000 Х

¦         ¦         ¦ ИЛИ 2500¦2500,    ¦2500     ¦2000,    ¦2000,    ¦2000     ¦3000 Х

¦         ¦         ¦         ¦3000 ИЛИ ¦         ¦3000     ¦2000 Х   ¦         ¦2000

¦         ¦         ¦         ¦2000,    ¦         ¦         ¦3000 Х   ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦2000     ¦         ¦         ¦2000,    ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦2000 Х   ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦2000     ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТННЫХ ПЛИТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2 ИЛИ 3  ¦4 ИЛИ 6  ¦2 МАССОЙ ¦4(2 МАС- ¦6,7 ИЛИ  ¦7(5 МАС- ¦20 (14

¦         ¦         ¦МАССОЙ   ¦МАССОЙ   ¦3,3 Т ИЛИ¦СОЙ 2,2 Т¦11 МАССОЙ¦СОЙ 2,2 Т¦МАССОЙ

¦         ¦         ¦2,2 Т    ¦2,2 Т    ¦ 4 МАССОЙ¦И 2 МАС- ¦2,2 Т    ¦И МАССОЙ ¦2,2 Т,

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 2,2 Т   ¦СОЙ      ¦         ¦3,3 Т)   ¦6 МАССОЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦3,3 Т)   ¦         ¦         ¦3,3 Т)

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ИЛИ 6    ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦МАССОЙ   ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦2,2 Т    ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-33-1 ¦ 33-33-2 ¦ 33-33-3 ¦ 33-33-4 ¦ 33-33-5 ¦ 33-33-6 ¦ 33-33-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     54.4      72.5      69.5      86.1     102       120       190

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.68      2.82      2.51      3.4       5.45      4.95     12.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       0.69      1.09      0.87      1.3       2.25      1.97      5.43

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3         5.24      4.96      6.38      9.72      9.04     21.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-33-1 ¦ 33-33-2 ¦ 33-33-3 ¦ 33-33-4 ¦ 33-33-5 ¦ 33-33-6 ¦ 33-33-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0785 ) Т           0.21      0.28      0.27      0.31      0.4       0.44      0.65

МАССОЙ, КГ 4,5

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032 ) Т           0.14      0.16     14         0.14      0.23      0.21      0.28

РЕЛЬСОВ Р75,Р65,Р50,Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057 ) М           7.18      8.74      7.76      7.57     15        12.6      19.8

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0116 ) ШТ          П         П         П

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122 ) М3          П         П         П         П         П

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ(КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ             408-9282   М3          П         П         П         П         П         П         П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           0.05      0.08      0.08      0.09      0.11      0.13      0.21

ШАЙБАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        38.8      49.6      49.3      61.4      69.5      86       136

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         8.33     13.67     11.69     16.43     27.11     24.27     63.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.81      3.01      2.64      3.63      5.89      5.31     13.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        47.13     63.27     60.99     77.83     96.61    110.27    199.19

ТАБЛИЦА 33-34  УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫКЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ СБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ (ГР. 1 И 2).

03.УСТАНОВКА, КРЕПЛЕНИЕ И ВЫВЕРКА КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ СТОЕК ВИБРИРОВАННЫХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ОТ-¦ИЗ ПЛИТ

¦         ¦         ¦РЫТЫЕ КОТЛОВАНЫ                              ¦-----------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:                                ¦-----------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦1

¦         ¦         ¦6,5                   ¦10,5                  ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       33-34-1        ¦       33-34-2        ¦       33-34-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          347                    291                    698

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          100.71                  93.91                 206.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС            74.8                   68

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                                                         155

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              78.6                   78.6                  155.89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009 ) М3                                                            100

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070 ) М3              101                    101

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                            52.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                             7.89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             271                    225                    539

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             671.76                 617.84                1354.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             120.07                 111.3                  251.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                            52.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             942.76                 842.84                1945.62

РАЗДЕЛ 02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-35 КВ

01 ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

ТАБЛИЦА 33-101  УСТАНОВКА ИЗ ПРОПИТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,4-10 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И СБОРКА ОПОР. 02.УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК. 03.УСТАНОВКА ИЗОЛЯТОРОВ. 04.БУРЕНИЕ ЯМ С

ДОРАБОТКОЙ ВРУЧНУЮ. 05.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА ОПОР. 06.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА.

07.НУМЕРАЦИЯ ОПОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 0,38 КВ, 6-10 КВ                    ¦ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРО-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦ВОДОВ ВЛ 0,38-10 КВ

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ¦ОДНОСТОЕЧ¦А-ОБРАЗНЫХ         ¦------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ      ¦НЫХ С ПОД¦-------------------¦ОДНОСТОЕЧ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОД-

¦         ¦         ¦         ¦КОСОМ    ¦УГЛОВЫХ  ¦КОНЦЕВЫХ,¦НЫХ      ¦КОСОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУ- ¦ АНКЕРНЫХ¦         ¦--------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЧНЫХ   ¦         ¦         ¦УГЛОВЫХ  ¦КОНЦЕВЫХ,

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУ- ¦ АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЧНЫХ   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-101-1 ¦33-101-2 ¦33-101-3 ¦33-101-4 ¦33-101-5 ¦33-101-6 ¦33-101-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.51      4.98      9.02     11.8       4.96      7.27      8.86

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.82      1.65      2.1       2.26      0.98      1.78      1.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС       0.68      1.37      1.6       1.6       0.7       1.38      1.38

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.42      0.85      1.51      1.99      0.84      1.22      1.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т                               П         П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ                              П         П         П         П         П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                              П         П         П         П         П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т                               П         П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                               П         П         П         П         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.79      2.13      2.03      2.17      1.98      2.15      2.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27      0.32      0.3       0.33      0.3       0.32      0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.84      3.66      6.58      8.59      3.6       5.3       6.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.61      9.29     11.37     11.85      5.15      9.72      9.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.9       1.81      2.26      2.41      1.04      1.93      2.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.79      2.13      2.03      2.17      1.98      2.15      2.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.24     15.08     19.98     22.61     10.73     17.17     18.57

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПРИСТАВКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНАРНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 0,38,6-10 КВ                        ¦ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРО-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦ВОДОВ  ВЛ 0,38-10 КВ

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ¦ОДНОСТОЕЧ¦А-ОБРАЗНЫХ         ¦------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ      ¦НЫХ С ПОД¦-------------------¦ОДНОСТОЕЧ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОД-

¦         ¦         ¦         ¦КОСОМ    ¦УГЛОВЫХ  ¦КОНЦЕВЫХ,¦НЫХ      ¦КОСОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУ- ¦ АНКЕРНЫХ¦         ¦--------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЧНЫХ   ¦         ¦         ¦УГЛОВЫХ  ¦КОНЦЕВЫХ,

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУ- ¦ АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЧНЫХ   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-101-8 ¦33-101-9 ¦33-101-10¦33-101-11¦33-101-12¦33-101-13¦33-101-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.42     10.8      14.8      17.6       7.87     13.1      14.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.98      1.97      2.42      2.58      1.14      2.1       2.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС       0.68      1.37      1.6       1.6       0.7       1.38      1.38

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.9       1.82      2.48      2.96      1.32      2.19      2.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-0824 ) Т           П         П         П         П         П         П         П

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

6,0-6,3

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т                               П         П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ                              П         П         П         П         П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                              П         П         П         П         П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т                               П         П

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                               П         П         П         П         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.81      2.16      2.06      2.19      2.01      2.17      2.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27      0.32      0.31      0.33      0.3       0.33      0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.92      7.82     10.7      12.8       5.68      9.46     10.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.09     10.26     12.34     12.82      5.63     10.69     10.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.04      2.1       2.55      2.7       1.19      2.22      2.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.81      2.16      2.06      2.19      2.01      2.17      2.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        10.82     20.24     25.1      27.81     13.32     22.32     23.77

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПРИСТАВКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВОЙНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 0,38 КВ, 6-10 КВ                    ¦ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРО-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦ВОДОВ ВЛ 0,38-10 КВ

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ¦ОДНОСТОЕЧ¦А-ОБРАЗНЫХ         ¦------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ      ¦НЫХ С ПОД¦-------------------¦ОДНОСТОЕЧ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОД-

¦         ¦         ¦         ¦КОСОМ    ¦УГЛОВЫХ  ¦КОНЦЕВЫХ,¦НЫХ      ¦КОСОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУ- ¦ АНКЕРНЫХ¦         ¦--------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЧНЫХ   ¦         ¦         ¦УГЛОВЫХ  ¦КОНЦЕВЫХ,

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУ- ¦ АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЧНЫХ   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-101-15¦33-101-16¦33-101-17¦33-101-18¦33-101-19¦33-101-20¦33-101-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.77     13.5      17.5      20.3       9.22     15.8      17.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.18      2.36      2.81      2.97      1.33      2.5       2.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС       0.8       1.61      1.84      1.84      0.82      1.62      1.62

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.14      2.29      2.95      3.43      1.56      2.66      2.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-0824 ) Т           П         П         П         П         П         П         П

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

6,0-6,3

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т                               П         П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ                              П         П         П         П         П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                              П         П         П         П         П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т                               П         П

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                               П         П         П         П         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.82      2.17      2.07      2.21      2.02      2.18      2.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27      0.33      0.31      0.33      0.3       0.33      0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.87      9.72     12.6      14.6       6.63     11.4      12.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.07     12.21     14.28     14.76      6.61     12.64     12.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.24      2.51      2.97      3.11      1.4       2.63      2.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.82      2.17      2.07      2.21      2.02      2.18      2.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        12.76     24.1      28.95     31.57     15.26     26.22     27.63

ТАБЛИЦА 33-102  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВРУЧНУЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И СБОРКА ОПОР. 02.УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК. 03.УСТАНОВКА ИЗОЛЯТОРОВ. 04.ПОДЪЕМ И

УСТАНОВКА ОПОР И ПОДКОСОВ В ГОТОВЫЕ КОТЛОВАНЫ. 05.ВЫВЕРКА ОПОР И ПОДКОСОВ. 06.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С

ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА. 07.КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСОВ К ОПОРАМ. 08.НУМЕРАЦИЯ ОПОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 9,5 М                                   ¦СВЫШЕ 9,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦А-ОБРАЗНЫХ           ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦НЫХ С     ¦---------------------¦НЫХ       ¦НЫХ С

¦         ¦         ¦          ¦ОДНИМ     ¦УГЛОВЫХ   ¦КОНЦЕВЫХ, ¦          ¦ОДНИМ

¦         ¦         ¦          ¦ПОДКОСОМ  ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНЫХ  ¦          ¦ПОДКОСОМ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-102-1 ¦ 33-102-2 ¦ 33-102-3 ¦ 33-102-4 ¦ 33-102-5 ¦ 33-102-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.33       7.04      11.2       14.3        4.15       8.38

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.21       0.39       0.62       0.8        0.23       0.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.63       1.18       1.87       2.42       0.71       1.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т                                 П          П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П          П          П          П          П          П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ                                П          П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                                П          П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т                                 П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                 П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.79       2.13       2.03       2.17       1.79       2.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27       0.32       0.3        0.33       0.27       0.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.33       4.94       7.9       10.2        2.89       5.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.63       1.18       1.87       2.42       0.71       1.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.19       0.35       0.56       0.73       0.21       0.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.79       2.13       2.03       2.17       1.79       2.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.75       8.25      11.8       14.79       5.39       9.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 9,5 М          ¦ДО 9,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК     ¦С ПРИСТАВКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦А-ОБРАЗНЫХ           ¦ОДИНАРНЫМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГЛОВЫХ   ¦КОНЦЕВЫХ, ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦А-ОБРАЗНЫХ

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНЫХ  ¦НЫХ       ¦НЫХ С     ¦----------------------

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦ОДНИМ     ¦УГЛОВЫХ   ¦КОНЦЕВЫХ,

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ПОДКОСОМ  ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦НЫХ       ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-102-7 ¦ 33-102-8 ¦ 33-102-9 ¦33-102-10 ¦33-102-11 ¦33-102-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.9       17.2        6.24      12.9       17         20.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.76       0.96       0.35       0.71       0.94       1.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.32       2.91       1.05       2.15       2.84       3.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-0824 ) Т                                 П          П          П          П

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

6,0-6,3

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т           П          П                                П          П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П          П          П          П          П          П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ          П          П                                П          П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ          П          П                                П          П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ                                П          П          П          П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т           П          П                                П          П

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062 ) ШТ                                П          П          П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П                                П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.03       2.17       1.81       2.16       2.06       2.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.3        0.33       0.27       0.32       0.31       0.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.7       12.2        4.41       9.1       12.1       14.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.32       2.91       1.05       2.15       2.84       3.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.7        0.87       0.32       0.64       0.85       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.03       2.17       1.81       2.16       2.06       2.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        14.05      17.28       7.27      13.41      17         19.98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 9,5 М                                ¦ДО 9,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИСТАВКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНАРНЫМИ                                 ¦ДВОЙНЫМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦А-ОБРАЗНЫХ           ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦НЫХ С     ¦---------------------¦НЫХ       ¦НЫХ С

¦         ¦         ¦          ¦ОДНИМ     ¦УГЛОВЫХ   ¦КОНЦЕВЫХ, ¦          ¦ОДНИМ

¦         ¦         ¦          ¦ПОДКОСОМ  ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНЫХ  ¦          ¦ПОДКОСОМ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-102-13 ¦33-102-14 ¦33-102-15 ¦33-102-16 ¦33-102-17 ¦33-102-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.06      14.2       19.7       23          8         16.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.39       0.78       1.08       1.28       0.45       0.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.19       2.38       3.29       3.88       1.35       2.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-0824 ) Т           П          П          П          П          П          П

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

6,0-6,3

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т                                 П          П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П          П          П          П          П          П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ                                П          П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                                П          П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т                                 П          П

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                 П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.81       2.16       2.06       2.19       1.82       2.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27       0.32       0.31       0.33       0.27       0.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.97      10         13.8       16.4        5.64      11.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.19       2.38       3.29       3.88       1.35       2.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.36       0.71       0.99       1.16       0.41       0.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.81       2.16       2.06       2.19       1.82       2.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.97      14.54      19.15      22.47       8.81      16.52

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 9,5 М             ¦СВЫШЕ 9,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИСТАВКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВОЙНЫМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦А-ОБРАЗНЫХ           ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦А-ОБРАЗНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------¦НЫХ       ¦НЫХ С     ¦----------------------

¦         ¦         ¦УГЛОВЫХ   ¦КОНЦЕВЫХ, ¦          ¦ОДНИМ     ¦УГЛОВЫХ   ¦КОНЦЕВЫХ,

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНЫХ  ¦          ¦ПОДКОСОМ  ¦ПРОМЕЖУТОЧ¦АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦          ¦НЫХ       ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-102-19 ¦33-102-20 ¦33-102-21 ¦33-102-22 ¦33-102-23 ¦33-102-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     20.5       23.7        8.82      17.7       23.2       26.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.14       1.32       0.49       0.99       1.28       1.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.45       4          1.49       2.99       3.89       4.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-0824 ) Т           П          П          П          П          П          П

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

6,0-6,3

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т           П          П                                П          П

ДО 10 ММ

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П          П          П          П          П          П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ          П          П                                П          П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ          П          П                                П          П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т           П          П                                П          П

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П                                П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.07       2.21       1.82       2.17       2.07       2.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.31       0.33       0.27       0.33       0.31       0.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        14.5       16.8        6.2       12.4       16.3       18.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.45       4          1.49       2.99       3.89       4.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.03       1.2        0.45       0.9        1.17       1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.07       2.21       1.82       2.17       2.07       2.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.02      23.01       9.51      17.56      22.26      25.49

02 ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ТАБЛИЦА 33-103  УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ОПОР. 02.УСТАНОВКА ИЗОЛЯТОРОВ. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ К СТАЛЬНЫМ

ДЕТАЛЯМ ОПОР. 04.БУРЕНИЕ ЯМ С ДОРАБОТКОЙ ВРУЧНУЮ. 05.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА ОПОР С ЗАСЫПКОЙ ЯМ И

ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА. 06.НУМЕРАЦИЯ ОПОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 0,38,6-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)  ¦ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ВЛ 0,38 И 6-10 КВ

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦---------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦НЫХ С     ¦НЫХ С     ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-¦ОДНОСТОЕЧ-

¦         ¦         ¦          ¦ОДНИМ     ¦ДВУМЯ     ¦НЫХ       ¦НЫХ С     ¦НЫХ С

¦         ¦         ¦          ¦ПОДКОСОМ  ¦ПОДКОСАМИ ¦          ¦ОДНИМ     ¦ДВУМЯ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ПОДКОСОМ  ¦ПОДКОСАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-103-1 ¦ 33-103-2 ¦ 33-103-3 ¦ 33-103-4 ¦ 33-103-5 ¦ 33-103-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.06       5.98       9          4.55       7.75      11.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.03       2.29       3.63       1.14       2.42       3.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС       0.68       1.6        2.6        0.71       1.63       2.72

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.06       2.08       3.12       1.31       2.41       3.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т           П          П          П          П          П          П

ДО 10 ММ

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ШТЫРИ                              (110-9091 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                     П          П                     П          П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т           П          П          П          П          П          П

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9072 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.17       1.4        1.35       1.44       1.66       1.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.18       0.21       0.2        0.22       0.25       0.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.25       4.38       6.56       3.34       5.65       8.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.25      11.94      19.14       5.68      12.45      20.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.09       2.43       3.88       1.19       2.56       4.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.17       1.4        1.35       1.44       1.66       1.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.67      17.72      27.05      10.46      19.76      30.56

ТАБЛИЦА 33-104  УСТАНОВКА ОПОР ВЛ 35 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ОПОР. 02.БУРЕНИЕ ЯМ. 03.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА ОПОР С ЗАСЫПКОЙ КОТЛОВАНОВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ

СМЕСЬЮ С ПОСЛОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ. 04.НУМЕРАЦИЯ ОПОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ                    ¦АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ ¦С ТРОСОСТОЙКОЙ  ¦БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ ¦С ТРОСОСТОЙКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-104-1    ¦    33-104-2    ¦    33-104-3    ¦    33-104-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         8.43             9               11.8             12.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.96             3.15             4.07             4.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ        160501     М-ЧАС          0.69             0.69             0.69             0.69

85 (115) КВТ ( Л.С.) ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ 3,5 М

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС          1.8              1.96             2.72             3.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.43             1.52             1.99             2.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ             П                П                П                П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т              П                П                П                П

ТРОСОСТОЙКИ СТАЛЬНЫЕ               (201-9298 ) Т                               П                                 П

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ            (408-9282 ) М3             П                П                П                П

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9072 ) ШТ             П                П                П                П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.29             1.33             1.31             1.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.19             0.2              0.2              0.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            6.55             6.98             9.16            10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           21.76            23.09            29.44            31.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.59             3.83             4.97             5.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.29             1.33             1.31             1.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           29.6             31.4             39.91            43.32

ТАБЛИЦА 33-105  УСТАНОВКА ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТТЯЖЕК. 02.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТТЯЖЕК К ОПОРАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОТТЯЖКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНАРНЫХ                         ¦ДВОЙНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-105-1             ¦             33-105-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.76                               3.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.28                               0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                   0.13                               0.13

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.47                               0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТТЯЖКИ                            (201-9040 ) 1 КОМПЛ                 П                                  П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                      П                                  П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                       П                                  П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.56                               0.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.08                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.06                               2.31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.47                               1.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.31                               0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.56                               0.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.09                               4.39

03 РИГЕЛИ И ПЛИТЫ

ТАБЛИЦА 33-106  УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РИГЕЛЕЙ. 02.ВЫКЛАДКА РИГЕЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ. 03.СОЕДИНЕНИЕ РИГЕЛЕЙ СО

СТОЙКАМИ ИЛИ ПРИСТАВКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 РИГЕЛЬ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫХ            ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ        ¦СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       33-106-1       ¦       33-106-2       ¦       33-106-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            0.5                    0.3                    0.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.03                   0.02                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.09                   0.05                   0.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3                П

РИГЕЛИ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9050 ) КГ                                                              П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ                                       П

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9124 ) М3                                       П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                 П                      П                      П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.19                   0.17                   0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.03                   0.03                   0.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               0.36                   0.21                   0.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.09                   0.05                   0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.03                   0.02                   0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.19                   0.17                   0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               0.64                   0.43                   0.37

ТАБЛИЦА 33-107

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ. 02.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТ АНКЕРНЫХ ОБЪЕМОМ, М3, ДО              ¦ПЛИТ ОПОРНЫХ ОБЪЕМОМ,

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦  М3, ДО

¦         ¦         ¦0,2       ¦0,3       ¦0,7       ¦0,9       ¦----------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦0,35      ¦0,65

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-107-1 ¦ 33-107-2 ¦ 33-107-3 ¦ 33-107-4 ¦ 33-107-5 ¦ 33-107-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.91       1.09       1.91       2.45       1.01       1.59

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.3        0.36       0.63       0.8        0.33       0.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС       0.25       0.3        0.52       0.66       0.27       0.43

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16       0.18       0.33       0.42       0.17       0.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                      101-9662   Т           П          П          П          П

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ,      (440-9166 ) М3          П          П          П          П          П          П

АНКЕРНЫЕ

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.7        0.85       1.49       1.92       0.79       1.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.09       2.5        4.35       5.52       2.26       3.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.38       0.45       0.79       1          0.41       0.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.79       3.35       5.84       7.44       3.05       4.84

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-107

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ ОБЪЕМОМ, М3, ДО                                ¦АНКЕРОВ ЦИЛИН

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДРИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦0,1                        ¦0,2                        ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦  ДО 0,12 М3

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ НА 1 СТОЙКУ                             ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦1            ¦2            ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-107-7   ¦  33-107-8   ¦  33-107-9   ¦  33-107-10  ¦  33-107-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.33          1.76          1.46          1.98          3.85

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.55          0.74          0.61          0.83          3.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ        160501     М-ЧАС                                                                 1.41

85 (115) КВТ ( Л.С.) ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ 3,5 М

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС         0.48          0.64          0.53          0.72          1.61

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.22          0.3           0.25          0.34          0.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                      101-9662   Т                                                                     П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ            П             П             П             П

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9124 ) М3            П             П             П             П

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ,      (440-9166 ) М3                                                                    П

АНКЕРНЫЕ

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т             П             П             П             П             П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.17          0.17          0.17          0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.03          0.03          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1             1.32          1.09          1.48          2.63

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.93          5.25          4.35          5.91         26.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.7           0.93          0.78          1.05          3.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.17          0.17          0.17          0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           5.1           6.74          5.61          7.56         28.85

04 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ

ТАБЛИЦА 33-108  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТКА. 02.СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. 03.ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ НА ОПОРЫ. 04.НАТЯГИВАНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ

ПРОВОДОВ. 05.КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ЛИНИИ В 1 ПРОВОД (ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ              ¦ВРУЧНУЮ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-108-1             ¦             33-108-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 16.1                               24.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  4.45                               1.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ     010410     М-ЧАС                   2.37

ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 59(80) КВТ (Л.С.)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС                   1.18

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.72                               4.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т                       П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.59                               1.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.24                               0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    12.2                               18.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    29.21                               4.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.2                                1.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.59                               1.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    43                                 24.1

ТАБЛИЦА 33-109  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ГИРЛЯНД ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ НА СЛОЖНЫХ ОПОРАХ. 02.РАСКАТКА ПРОВОДОВ. 03.СОЕДИНЕНИЕ

ПРОВОДОВ. 04.ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ НА ОПОРЫ. 05.НАТЯГИВАНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ ПРОВОДОВ. 06.КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ

И УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ЛИНИИ В 3 ПРОВОДА (ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ             ¦ВРУЧНУЮ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ, ММ2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 35           ¦СВЫШЕ 35        ¦ДО 35           ¦СВЫШЕ 35

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-109-1    ¦    33-109-2    ¦    33-109-3    ¦    33-109-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        42.3             43.7             63.3             64.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        14.12            15.13             3.53             3.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ     010410     М-ЧАС          6.87             6.87

ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 59(80) КВТ (Л.С.)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС          4.89             5.82

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.15             7.39            10.7             10.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т              П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.6              9.68             7.6              9.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.14             1.45             1.14             1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           32.8             34               48.2             49.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          104.97           118.51            10.7             10.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           16.87            18.22             3.21             3.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.6              9.68             7.6              9.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          145.37           162.19            66.5             70.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-109

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ             ¦ВРУЧНУЮ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ, ММ2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 35           ¦СВЫШЕ 35        ¦ДО 35           ¦СВЫШЕ 35

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-109-5    ¦    33-109-6    ¦    33-109-7    ¦    33-109-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        48               51.1             69.5             72.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        19.95            22.72             3.87             4.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ     010410     М-ЧАС          6.87             6.87

ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 59(80) КВТ (Л.С.)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС         10.4             13

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            8.12             8.65            11.75            12.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т              П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.6              9.68             7.6              9.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.14             1.45             1.14             1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           38               40.7             53.9             56.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          184.73           222.44            11.75            12.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           24.76            28.51             3.53             3.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.6              9.68             7.6              9.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          230.33           272.82            73.25            78.64

ТАБЛИЦА 33-110

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДЫ. 02.РАСКАТКА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ. 03.СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ.

04.ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ. 05.НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ.

06.ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ ИЗ РАСКАТОЧНЫХ РОЛИКОВ В ЗАЖИМЫ. 07.УСТАНОВКА ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ.

08.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ И ПОЛУПЕТЕЛЬ. 09.СОЕДИНЕНИЕ ПОЛУПЕТЕЛЬ НА ОПОРЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ЛИНИИ (3 ПРОВОДА ИЛИ 1 ТРОС ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДВЕСКА

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОВОДОВ ВЛ 35 КВ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО          ¦ТРОСОВ ВЛ 35 КВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦70                    ¦120                   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       33-110-1       ¦       33-110-2       ¦       33-110-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          112                    118                     36.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           24.28                  26.03                   8.51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС             6.82                   7.27                   5.57

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС            11.2                   12.2                    0.93

ПОДЪЕМА 28 М

ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ   700045     М-ЧАС             1.76                   1.76                   0.62

ХОДУ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              19                     19.91                   6.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРОС                               (201-9070 ) М                                                               П

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т                 П                      П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               8.08                  13.02                   6.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.21                   1.95                   0.96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              89.4                   93.8                   28.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             215.81                 233.27                  48.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              30.44                  32.7                   10.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               8.08                  13.02                   6.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             313.29                 340.09                  82.94

ТАБЛИЦА 33-111  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ, УЧТЕННОГО НОРМАМИ ТАБЛ. 33-108, 33-109, 33-110, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ

ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 0,38 КВ         ¦ВЛ 6-10 КВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ¦ВРУЧНУЮ  ¦В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ               ¦В НАСЕЛЕН

¦         ¦         ¦ МЕХАНИЗ-¦         ¦---------------------------------------¦НОЙ МЕСТ-

¦         ¦         ¦МОВ      ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗ- ¦ВРУЧНУЮ            ¦НОСТИ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦МОВ                ¦                   ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦С ПОМОЩЬЮ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦ МЕХАНИЗ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦МОВ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ, ММ2

¦         ¦         ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО 35    ¦СВЫШЕ 35 ¦ДО 35    ¦СВЫШЕ 35 ¦ДО 35

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-111-1 ¦33-111-2 ¦33-111-3 ¦33-111-4 ¦33-111-5 ¦33-111-6 ¦33-111-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.34      0.34      1.45      1.53      1.49      1.57      1.91

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.08      0.02      0.47      0.56      0.08      0.09      0.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС       0.06                0.39      0.47                          0.83

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05      0.05      0.25      0.26      0.25      0.26      0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12      0.12      1.45      1.64      1.45      1.64      1.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02      0.02      0.22      0.25      0.22      0.25      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.25      0.26      1.14      1.22      1.18      1.25      1.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.91      0.05      5.83      6.98      0.25      0.26     12.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.1       0.02      0.62      0.73      0.08      0.08      1.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12      0.12      1.45      1.64      1.45      1.64      1.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.28      0.43      8.42      9.84      2.88      3.15     15.21

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-111

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЛ 6-10 КВ                      ¦ВЛ 35 КВ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ, ММ2                                ¦ТРОСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ ¦ВРУЧНУЮ              ¦ДО 70     ¦ДО 120    ¦

¦         ¦         ¦МЕХАНИЗМОВ¦---------------------¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦----------¦ДО 35     ¦СВЫШЕ 35  ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 35  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-111-8 ¦ 33-111-9 ¦33-111-10 ¦33-111-11 ¦33-111-12 ¦33-111-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.12       1.98       2.19       6.65       6.76       3.25

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.16       0.11       0.12       2.29       2.35       0.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                        0.37       0.37       0.75

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС       1.04                             1.55       1.6

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.35       0.34       0.37       1.11       1.15       0.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.64       1.45       1.64       1.43       1.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.25       0.22       0.25       0.21       0.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.75       1.62       1.82       5.31       5.41       2.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        15.22       0.34       0.37      25.13      25.88       4.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.55       0.1        0.11       2.97       3.06       1.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.64       1.45       1.64       1.43       1.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        18.61       3.41       3.83      31.87      32.93       6.93

05 ПЕРЕХОДЫ ВЛ 0,38-10 КВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

ТАБЛИЦА 33-112  ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТКА И ПЕРЕТАСКИВАНИЕ ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ. 02.КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕХОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,38 КВ ДЛИНОЙ ДО 100 М      ¦6-10 КВ ДЛИНОЙ ДО 250 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АВТОМО-  ¦АВТОМО-  ¦АВТОДОРО-¦АВТОМО-  ¦АВТОМО-  ¦АВТОМО-  ¦ВОДНЫЕ

¦         ¦         ¦БИЛЬНЫЕ  ¦БИЛЬНЫЕ  ¦ГИ 1 И 2 ¦БИЛЬНЫЕ  ¦БИЛЬНЫЕ  ¦БИЛЬНЫЕ  ¦ПРЕГРАДЫ

¦         ¦         ¦ДОРОГИ 2 ¦ДОРОГИ 3 ¦КАТЕГОРИИ¦ДОРОГИ 2 ¦ДОРОГИ 2 ¦ДОРОГИ   ¦

¦         ¦         ¦И 3 КАТЕ-¦КАТЕГОРИИ¦С ОДНОСТО¦И 3 КАТЕ-¦И 3 КАТЕ-¦1 И 2    ¦

¦         ¦         ¦ГОРИИ С  ¦С ОДНОСТО¦РОННЕЙ   ¦ГОРИИ С  ¦ГОРИИ С  ¦КАТЕГОРИИ¦

¦         ¦         ¦ЛИНИЯМИ  ¦РОННЕЙ   ¦ЛИНИЕЙ   ¦ДВУМЯ    ¦ТРЕМЯ    ¦         ¦

¦         ¦         ¦СВЯЗИ, ВЛ¦ЛИНИЕЙ   ¦СВЯЗИ,   ¦ЛИНИЯМИ  ¦ЛИНИЯМИ  ¦         ¦

¦         ¦         ¦0,38 КВ  ¦СВЯЗИ, ВЛ¦Ж.Д. С ЛИ¦СВЯЗИ    ¦СВЯЗИ    ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦0,38 КВ  ¦НИЕЙ СЦБ ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-112-1 ¦33-112-2 ¦33-112-3 ¦33-112-4 ¦33-112-5 ¦33-112-6 ¦33-112-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.21      9.58     16        20.1      21.6      13.9      18.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.4       0.53      0.89      1.12      1.2       0.78      1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.22      1.62      2.7       3.39      3.65      2.36      3.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т           П         П         П         П         П         П         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.64      7.51     12.5      15.7      17        10.9      14.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.22      1.62      2.7       3.39      3.65      2.36      3.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.37      0.49      0.81      1.02      1.1       0.71      0.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.86      9.13     15.2      19.09     20.65     13.26     17.63

ТАБЛИЦА 33-113  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАЩИТ ПРИ МОНТАЖЕ ПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ. 02.ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ЗАЩИТ. 03.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА СТОЕК В

КОТЛОВАНЫ. 04.ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗАЩИТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Т-ОБРАЗНЫХ                        ¦П-ОБРАЗНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-113-1             ¦             33-113-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 12.6                               18.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  3.41                               4.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС                   2.7                                3.72

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.14                               3.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА СТРОИТЕЛЬНЫЕ                (102-9015 ) М3                      П                                  П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ                      П                                  П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     8.9                               13.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    18.77                              26.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.69                               5.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    27.67                              39.18

06 ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ

ТАБЛИЦА 33-114  УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ТРАВЕРС, КРЮКОВ И ИЗОЛЯТОРОВ. 02.ПОДВЕСКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОТВЕТВЛЕНИЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ            ¦ВРУЧНУЮ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦4         ¦1         ¦2         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-114-1 ¦ 33-114-2 ¦ 33-114-3 ¦ 33-114-4 ¦ 33-114-5 ¦ 33-114-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.27       1.55       2.63       1.27       1.55       2.62

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.13       0.16       0.27       0.07       0.09       0.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС       0.06       0.07       0.12

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.21       0.26       0.45       0.21       0.26       0.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЮКИ                              (110-9160 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ                  (201-9285 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т           П          П          П          П          П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.19       0.38       0.77       0.19       0.38       0.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03       0.06       0.12       0.03       0.06       0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.95       1.15       1.96       0.95       1.15       1.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.07       1.26       2.17       0.21       0.26       0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.14       0.18       0.31       0.06       0.08       0.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.19       0.38       0.77       0.19       0.38       0.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.21       2.79       4.9        1.35       1.79       3.17

07 СВЕТИЛЬНИКИ

ТАБЛИЦА 33-115  УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА ПРОВОДОВ. 02.СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ. 03.ПОДЪЕМ КРОНШТЕЙНА И СВЕТИЛЬНИКА НА ОПОРУ.

04.КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА И СВЕТИЛЬНИКА. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ СВЕТИЛЬНИКА К ЛИНИЯМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВЕТИЛЬНИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ             ¦С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-115-1             ¦             33-115-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  1.29                               2.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.07                               0.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС                                                      0.7

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.21                               0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРОНШТЕЙНЫ                         (201-9251 ) КГ                      П                                  П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ                      П                                  П

ПРОВОДА С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ      (502-9075 ) Т                       П                                  П

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ  (503-9041 ) ШТ                      П

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ИЛИ  (503-9042 ) ШТ                                                         П

РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                       П                                  П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.01                               0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.02                               1.48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.21                              10.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.06                               1.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.01                               0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     1.24                              11.84

08 ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

ТАБЛИЦА 33-116  УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. 02.ПОДЪЕМ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА И

МОНТАЖ ПРИВОДА (ГР. 3-4). 04.УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗРЯДНИКОВ                      ¦РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХА- ¦ВРУЧНУЮ         ¦С ПОМОЩЬЮ МЕХА- ¦ВРУЧНУЮ

¦         ¦         ¦НИЗМОВ          ¦                ¦НИЗМОВ          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-116-1    ¦    33-116-2    ¦    33-116-3    ¦    33-116-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.76             4.38             7.42             7.42

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.06             0.24             1.03             0.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021115     М-ЧАС                                            0.61

РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6,3 Т

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031004     М-ЧАС          0.85

ПОДЪЕМА 28 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.64             0.73             1.26             1.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ(101-9341 ) Т              П                П                П                П

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ                 (110-9030 ) ШТ             П                П                П                П

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ             П                П                П                П

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                    (201-9266 ) КГ             П                П                П                П

ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ             (502-9079 ) Т                                                П                П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.81             0.81             0.84             0.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.12             0.12             0.13             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.74             3.2              6.16             6.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           12.8              0.73             4.61             1.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.36             0.22             1.05             0.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.81             0.81             0.84             0.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           16.35             4.74            11.61             8.26

ТАБЛИЦА 33-117  УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ. 02.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА СТОЕК С ЗАСЫПКОЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ.

03.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШКАФА НА ФУНДАМЕНТЕ. 04.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА.

05.ОШИНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ. 06.МОНТАЖ ОТВЕТВЛЕНИЙ К ВЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПОДСТАНЦИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 250 КВА           ¦ДО 630 КВА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО СТРОИ- ¦ПО МОНТАЖ-¦ПО СТРОИ- ¦ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

¦         ¦         ¦ТЕЛЬНЫМ   ¦НЫМ РАБО- ¦ТЕЛЬНЫМ   ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦РАБОТАМ   ¦ТАМ       ¦РАБОТАМ   ¦ПС С КА-  ¦ПС С ВОЗДУШНЫМИ ВВО-

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦БЕЛЬНЫМИ  ¦ДАМИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ВВОДАМИ   ¦----------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ТУПИКОВЫЕ ¦ПРОХОДНЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-117-1 ¦ 33-117-2 ¦ 33-117-3 ¦ 33-117-4 ¦ 33-117-5 ¦ 33-117-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3         12.1        3.62       9.33      18.6       22.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.81       1.9        2.24       3.37       4.09       4.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021115     М-ЧАС                  1.23                  2.85       2.85       2.85

РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6,3 Т

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС       1.64                  2.04

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.51       2.04       0.62       1.57       3.76       4.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,    (102-0116 ) М3          П                     П

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ          (201-9261 ) КГ          П                     П

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          П                     П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    3.48                  0.05       0.05       0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    0.52                  0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.2        9.74       2.67       7.59      15.1       18.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        10.61       8.79      13.19      17.22      19.41      20.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2          1.96       2.5        3.61       4.27       4.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    3.48                  0.05       0.05       0.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        12.81      22.01      15.86      24.86      34.56      38.87

09 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР

ТАБЛИЦА 33-118  МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРАВКА И УКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ТРАНШЕИ. 02.СВАРКА СТЫКОВ. 03.ПРИВАРКА ШИН К ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ И

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ СПУСКУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              33-118-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040201     М-ЧАС                                     0.05

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ         (101-9341 ) Т                                         П

ДО 10 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.3

РАЗДЕЛ 03 ОПОРЫ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА,

ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕШЕНИЯ.

01 ОПОРЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ ПОДВЕСКИ

ТАБЛИЦА 33-201  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ (ГР. 1-4). 02.ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОЩАДКИ (ГР. 5-10). 03.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО

ОСНОВАНИЯ (ГР. 5-10). 04.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА (ГР. 5-10). 05.УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК (ГР. 1-4).

06.УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ (ГР 1-4). 07.СБОРКА И УСТАНОВКА ОПОРЫ. 08.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА (ГР 1-4). 09.ЗАСЫПКА

ОСНОВАНИЯ КАМНЕМ (ГР. 9, 10). 10.ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ..

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИСТАВКАМИ И РИГЕЛЯМИ В КОТЛОВАНЫ                   ¦НА НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ               ¦СДВОЕННЫХ                  ¦НЫХ ФУНДАМЕН-

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦ТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАБОТЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-201-1   ¦  33-201-2   ¦  33-201-3   ¦  33-201-4   ¦  33-201-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       13.5          12.7          19.5          20.8           5.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        9.42          6.11         11.36          7.96          4.67

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                       1.75                        1.75

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС         1.83                        1.83

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         1.31                        1.75                        1.06

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         1.31                        1.75                        1.06

552 (750) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС                                                                 0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                       1.92                        3.3

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС         1.31                        1.75                        1.06

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС         2.62                        3.5                         2.12

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                         2.1                         3.51

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3            П             П             П             П             П

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3                                                                    0.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3                                                                    П

ПРИСТАВКИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9063 ) М3            П             П             П             П

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9124 ) М3            П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.82          9.82         17.79         17.79          5.51

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           1.47          1.47          2.67          2.67          0.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           9.81          9.02         14            14.8           3.78

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         100.03         45.12        114.19         57.2          34.24

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          22.99          8.13         25.14         10.38          5.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.82          9.82         17.79         17.79          5.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         119.66         63.96        145.98         89.79         43.53

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-201

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ   ¦НА НАРУЖНЫХ СТАЛЬНЫХ ФУНДА-

¦         ¦         ¦--------------                           ¦МЕНТАХ

¦         ¦         ¦ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬ-¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НОЙ ПОДВЕСКИ ¦ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДА

¦         ¦         ¦ПРОВОДА      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАБОТЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-201-6   ¦  33-201-7   ¦  33-201-8   ¦  33-201-9   ¦  33-201-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.95          3.77          4.82          3.63          4.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.74          3.79          1.21          1.54          0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                                                   0.7

3,5 Т

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                       0.86

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                       0.86

552 (750) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС         0.01          0.01          0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС         1.24                        0.94                        0.67

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС                       0.86

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т        700043     М-ЧАС                                                   0.7

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС                       1.72

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.49                        0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3            П             П             П             П             П

ФУНДАМЕНТЫ СТАЛЬНЫЕ                (201-9011 ) Т                                                       П             П

КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ                    (408-0033 ) М3                                                      0.3           0.3

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3            0.5           0.5           0.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3            П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.51          4.95          4.95          1.18          1.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.83          0.74          0.74          0.18          0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.03          2.74          3.55          2.59          3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          11.18         27.8           8.16         10.6           5.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.1           4.2           1.49          1.87          0.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.51          4.95          4.95          1.18          1.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          21.72         35.49         16.66         14.37          9.36

ТАБЛИЦА 33-202  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА МЕСТЕ МОНТАЖА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ (ГР. 1-4). 02.ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОЩАДКИ (ГР. 5-10). 03.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО

ОСНОВАНИЯ (ГР 5-10). 04.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА (ГР. 5-10). 05.УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК (ГР. 1-4).

06.УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ (ГР 1-4). 07.ЗАГОТОВКА И СБОРКА, УСТАНОВКА ОПОРЫ. 08.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА (ГР. 1-4).

09.ЗАСЫПКА ОСНОВАНИЯ КАМНЕМ (ГР. 9.10). 10.ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИСТАВКАМИ И РИГЕЛЯМИ В КОТЛОВАНЫ                   ¦НА НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                       ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦НЫХ

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ               ¦СДВОЕННЫХ                  ¦ ФУНДАМЕНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАБОТЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-202-1   ¦  33-202-2   ¦  33-202-3   ¦  33-202-4   ¦  33-202-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       15.3          14.5          23.1          24.4           7.12

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        9.42          6.11         11.36         12.97          4.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                       1.75                        1.75

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС         1.83                        1.83

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         1.31                        1.75                        1.06

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         1.31                        1.75                        1.06

552 (750) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС                                                                 0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                       1.92                        3.3

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС         1.31                        1.75                        1.06

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС         2.62                        3.5                         2.12

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                         2.1                        18.73

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-202-1   ¦  33-202-2   ¦  33-202-3   ¦  33-202-4   ¦  33-202-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0005 ) М3            П             П             П             П             П

ПОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ,

АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35КВ, ДИАМЕТРОМ

14-24 СМ, ДЛИНОЙ 9.5 М

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3                                                                    0.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3                                                                    П

ПРИСТАВКИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9063 ) М3            П             П             П             П

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9124 ) М3            П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.82          9.82         17.79         17.79          5.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.47          1.47          2.67          2.67          0.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11            10.3          16.5          17.3           5.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         100.03         45.12        114.19         72.42         34.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          22.99          8.13         25.14         14.95          5.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.82          9.82         17.79         17.79          5.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         120.85         65.24        148.48        107.51         44.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.33-202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ   ¦НА НАРУЖНЫХ СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦-------------                            ¦ФУНДАМЕНТАХ

¦         ¦         ¦ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬ-¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НОЙ ПОДВЕСКИ ¦ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДА

¦         ¦         ¦ПРОВОДА      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАБОТЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ       ¦С ПУТИ       ¦С ПОЛЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-202-6   ¦  33-202-7   ¦  33-202-8   ¦  33-202-9   ¦  33-202-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        8.74          5.48          6.53          5.34          5.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.86          3.79          1.32          1.54          0.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                                                   0.7

3,5 Т

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                       0.86

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                       0.86

552 (750) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС         0.01          0.01          0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС         1.24                        0.94                        0.67

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС                       0.86

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т        700043     М-ЧАС                                                   0.7

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС                       1.72

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.86                        1.11                        0.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0005 ) М3            П             П             П             П             П

ПОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ,

АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35КВ, ДИАМЕТРОМ

14-24 СМ, ДЛИНОЙ 9.5 М

ФУНДАМЕНТЫ СТАЛЬНЫЕ                (201-9011 ) Т                                                       П             П

КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ                    (408-0033 ) М3                                                      0.3           0.3

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3            0.5           0.5           0.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3            П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.51          4.95          4.95          1.18          1.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.83          0.74          0.74          0.18          0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.25          3.91          4.73          3.76          3.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          11.55         27.8           8.48         10.6           6.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.21          4.2           1.58          1.87          1.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.51          4.95          4.95          1.18          1.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          23.31         36.66         18.16         15.54         10.45

ТАБЛИЦА 33-203  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА МЕСТЕ МОНТАЖА С

ПРИСТАВКАМИ И РИГЕЛЯМИ В КОТЛОВАНЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. 02.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ                     ¦СДВОЕННЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАБОТЕ                       ¦С ПУТИ          ¦С ПОЛЯ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦С ПУТИ          ¦С ПОЛЯ          ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-203-1    ¦    33-203-2    ¦    33-203-3    ¦    33-203-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.74             4.8              5.61             4.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.66             3.71             3.66             3.74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                           1.75                              1.75

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС          1.83                              1.83

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                             0.64                              0.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.18             3.33             4.11             3.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           57.83            28.82            57.83            28.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           16.6              5.16            16.6              5.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           62.01            32.15            61.94            32.24

ТАБЛИЦА 33-204  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ (ГР. 1,2,3,4). 02.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ГР. 1,2,3,4). 03.УСТАНОВКА

ФУНДАМЕНТА (ГР. 1,2,3,4). 04.УСТАНОВКА ПРИГРУЗОЧНЫХ ПЛИТ (ГР. 3,4). 05.УСТАНОВКА ОПОР С ВЫВЕРКОЙ.

06.ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:                                          ¦СВЯЗАННАЯ С

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦РЕЛЬСАМИ

¦         ¦         ¦0,5          ¦1            ¦2                          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО                       ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦8            ¦12           ¦16                         ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦С ПОЛЯ                                   ¦С ПУТИ       ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-204-1   ¦  33-204-2   ¦  33-204-3   ¦  33-204-4   ¦  33-204-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       12            14.8          22.7          16.1           6.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.34          2.87          5.87         11.2           1.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         1.65          1.97          4.43

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                                                   2.54

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                                                                 0.74

3,5 Т

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                                                   2.54

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                                   2.54

552 (750) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС         0.01          0.02          0.02          0.02

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т        700043     М-ЧАС                                                                 0.74

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС                                                   5.08

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.06          2.67          4.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т             П             П             П             П             П

ПЛИТЫ ПРИГРУЗОЧНЫЕ                 (403-9092 ) М3                                        П             П

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3            0.51          0.8           0.8           0.8

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3            П             П             П             П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т             П             П             П             П             П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.22          2.99          2.99          2.99          2.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.18          0.45          0.45          0.45          0.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           8.79         10.8          16.8          11.8           4.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          12.03         14.64         30.98         88.05         11.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           2.76          3.37          7.03         12.27          1.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.22          2.99          2.99          2.99          2.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          22.04         28.43         50.77        102.84         18.38

ТАБЛИЦА 33-205  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АНКЕРАХ В СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ РАБОТЕ "С ПУТИ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 04.УСТРОЙСТВО

БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 05.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-205-1 ¦ 33-205-2 ¦ 33-205-3 ¦ 33-205-4 ¦ 33-205-5 ¦ 33-205-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     25.3       27         27.8       29.6       29.9       30.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.19       6.77       7.18       7.76       7.76       7.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.55       0.74       0.83       1.29       1.66       2.49

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1.16       1.16       1.16       1.16       1.16       1.16

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1.16       1.16       1.16       1.16       1.16       1.16

552 (750) КВТ (Л.С)

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС       1.16       1.16       1.16       1.16       1.16       1.16

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС       2.32       2.32       2.32       2.32       2.32       2.32

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.3        5.06       6.31       8.07       8.07       8.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.56       0.56       0.56       0.56       0.56       0.56

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.42       6.42       6.42       6.42       6.42       6.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.96       0.96       0.96       0.96       0.96       0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        18.8       20.1       20.8       22.2       22.6       23.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        68.77      80.23      86.08     111.35     130.26     172.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.65       7.18       7.55       8.08       8.08       8.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.42       6.42       6.42       6.42       6.42       6.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        93.99     106.75     113.3      139.97     159.28     202.49

ТАБЛИЦА 33-206  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АНКЕРАХ В СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ РАБОТЕ "С ПОЛЯ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 04.УСТРОЙСТВО

БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 05.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-206-1 ¦ 33-206-2 ¦ 33-206-3 ¦ 33-206-4 ¦ 33-206-5 ¦ 33-206-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     23.3       25         26         27.6       28         28.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.34       4.01       4.5        5.18       5.21       5.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.55       0.74       0.83       1.29       1.66       2.49

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       0.86       0.86       0.86       0.86       0.86       0.86

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.52       9.55      11.03      13.11      13.18      13.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.56       0.56       0.56       0.56       0.56       0.56

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.42       6.42       6.42       6.42       6.42       6.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.96       0.96       0.96       0.96       0.96       0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        17.3       18.6       19.3       20.7       21.1       21.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        44.57      56.3       62.38      87.97     106.95     149.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.23       3.84       4.28       4.9        4.92       5.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.42       6.42       6.42       6.42       6.42       6.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        68.29      81.32      88.1      115.09     134.47     178.16

ТАБЛИЦА 33-207  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР С ОПОРНЫМИ РАМАМИ НА АНКЕРАХ В СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ РАБОТЕ "С ПУТИ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 03.СБОРКА ОПОРЫ С РАМНЫМ ОСНОВАНИЕМ.

04.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 05.УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 06.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И

МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-207-1 ¦ 33-207-2 ¦ 33-207-3 ¦ 33-207-4 ¦ 33-207-5 ¦ 33-207-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26.6       27.6       28.1       29.2       29.6       30.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.4        5.74       5.96       6.29       6.29       6.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.51       0.68       0.77       1.2        1.54       2.31

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1.08       1.08       1.08       1.08       1.08       1.08

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1.08       1.08       1.08       1.08       1.08       1.08

552 (750) КВТ (Л.С)

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС       1.08       1.08       1.08       1.08       1.08       1.08

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС       2.16       2.16       2.16       2.16       2.16       2.16

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.98       2.99       3.68       4.66       4.66       4.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ РАМЫ СТАЛЬНЫЕ              (201-9022 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        20.2       21         21.4       22.4       22.7       23.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        62.83      72.53      77.82     100.77     118.14     157.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.87       6.18       6.38       6.68       6.68       6.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        93.79     104.29     109.98     133.93     151.6      191.75

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-207

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-207-7 ¦ 33-207-8 ¦ 33-207-9 ¦33-207-10 ¦33-207-11 ¦33-207-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     29.2       31         32         33.8       34.1       34.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.45       7.07       7.52       8.14       8.14       8.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.51       0.68       0.77       1.2        1.54       2.31

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2

552 (750) КВТ (Л.С)

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС       1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС       2.4        2.4        2.4        2.4        2.4        2.4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.54       5.44       6.8        8.67       8.67       8.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ РАМЫ СТАЛЬНЫЕ              (201-9022 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        22.2       23.5       24.3       25.8       26.1       26.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        68.25      78.84      84.8      108.64     126.01     165.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.92       7.49       7.9        8.46       8.46       8.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       101.21     113.1      119.86     145.2      162.87     202.92

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-207

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-207-13 ¦33-207-14 ¦33-207-15 ¦33-207-16 ¦33-207-17 ¦33-207-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     31         33.2       34.4       36.5       36.8       37.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.27       8.05       8.62       9.41       9.41       9.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.51       0.68       0.77       1.2        1.54       2.31

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1.32       1.32       1.32       1.32       1.32       1.32

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1.32       1.32       1.32       1.32       1.32       1.32

552 (750) КВТ (Л.С)

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС       1.32       1.32       1.32       1.32       1.32       1.32

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС       2.64       2.64       2.64       2.64       2.64       2.64

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.43       6.8        8.53      10.91      10.91      10.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ РАМЫ СТАЛЬНЫЕ              (201-9022 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.4       25.2       26.1       27.8       28.2       28.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        73.01      84.07      90.4      114.75     132.12     171.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         7.78       8.49       9.01       9.72       9.72       9.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       107.17     120.03     127.26     153.31     171.08     211.13

ТАБЛИЦА 33-208  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР С ОПОРНЫМИ РАМАМИ НА АНКЕРАХ В СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ РАБОТЕ "С ПОЛЯ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 03.СБОРКА ОПОРЫ С РАМНЫМ ОСНОВАНИЕМ.

04.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 05.УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 06.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И

МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-208-1 ¦ 33-208-2 ¦ 33-208-3 ¦ 33-208-4 ¦ 33-208-5 ¦ 33-208-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     24.2       25.2       25.7       26.8       27.2       27.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.66       3.04       3.33       3.73       3.77       3.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.51       0.68       0.77       1.2        1.54       2.31

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       0.64       0.64       0.64       0.64       0.64       0.64

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.13       7.28       8.17       9.37       9.5        9.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ РАМЫ СТАЛЬНЫЕ              (201-9022 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        18.3       19.1       19.5       20.5       20.8       21.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        38.85      48.69      54.18      77.35      94.85     134.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.56       2.9        3.17       3.53       3.57       3.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        67.91      78.55      84.44     108.61     126.41     166.95

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-208

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-208-7 ¦ 33-208-8 ¦ 33-208-9 ¦33-208-10 ¦33-208-11 ¦33-208-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     27.3       29.1       30.1       31.8       32.1       32.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.7        4.41       4.94       5.67       5.71       5.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.51       0.68       0.77       1.2        1.54       2.31

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       0.92       0.92       0.92       0.92       0.92       0.92

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.44      10.6       12.2       14.4       14.53      14.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ РАМЫ СТАЛЬНЫЕ              (201-9022 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        20.6       22         22.8       24.2       24.5       25.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        44.07      54.92      61.12      85.29     102.79     142.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.57       4.22       4.7        5.36       5.4        5.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        75.43      87.68      94.68     120.25     138.05     178.59

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 33-208

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ Т, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦33-208-13 ¦33-208-14 ¦33-208-15 ¦33-208-16 ¦33-208-17 ¦33-208-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     29.1       31.2       32.4       34.6       34.9       35.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.28       5.18       5.84       6.75       6.79       6.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.51       0.68       0.77       1.2        1.54       2.31

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       1.09       1.09       1.09       1.09       1.09       1.09

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         9.69      12.42      14.41      17.16      17.29      17.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ РАМЫ СТАЛЬНЫЕ              (201-9022 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        21.9       23.6       24.5       26.2       26.6       27.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        47.09      58.51      65.1       89.82     107.32     147.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.14       4.96       5.55       6.38       6.42       6.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.76      10.76      10.76      10.76      10.76      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        79.75      92.87     100.36     126.78     144.68     185.23

ТАБЛИЦА 33-209  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР МАССОЙ ДО 1 Т С ОПОРНЫМИ БАЛКАМИ НА АНКЕРАХ В СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 03.СБОРКА ОПОРЫ С БАЛОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ.

04.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 05.УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 06.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА  КОНСТРУКЦИЙ И

МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-209-1 ¦ 33-209-2 ¦ 33-209-3 ¦ 33-209-4 ¦ 33-209-5 ¦ 33-209-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     18.8       19.6       20.1       20.9       21.1       21.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.36       5.59       5.8        6.08       6.08       6.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.26       0.34       0.39       0.6        0.77       1.16

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07

552 (750) КВТ (Л.С)

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС       2.13       2.13       2.13       2.13       2.13       2.13

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.97       2.67       3.3        4.15       4.15       4.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ БАЛКИ СТАЛЬНЫЕ             (201-9023 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.24       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.94      10.94      10.94      10.94      10.94      10.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.64       1.64       1.64       1.64       1.64       1.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        14.3       15         15.3       16         16.2       16.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        49.71      54.49      57.68      69.26      77.95      97.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.8        6.01       6.2        6.46       6.46       6.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.94      10.94      10.94      10.94      10.94      10.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        74.95      80.43      83.92      96.2      105.09     125.32

ТАБЛИЦА 33-210  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР МАССОЙ ДО 1 Т С ОПОРНЫМИ БАЛКАМИ НА АНКЕРАХ В СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 03.СБОРКА ОПОРЫ С БАЛОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ.

04.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 05.УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 06.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА, КОНСТРУКЦИЙ И

МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-210-1 ¦ 33-210-2 ¦ 33-210-3 ¦ 33-210-4 ¦ 33-210-5 ¦ 33-210-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.4       17.3       17.8       18.6       18.7       19.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.15       2.49       2.73       3.07       3.1        3.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС       0.26       0.34       0.39       0.6        0.77       1.16

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

32 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       0.62       0.62       0.62       0.62       0.62       0.62

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.65       5.67       6.41       7.44       7.51       7.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ БАЛКИ СТАЛЬНЫЕ             (201-9023 ) Т           П          П          П          П          П          П

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3          0.24       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.94      10.94      10.94      10.94      10.94      10.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.64       1.64       1.64       1.64       1.64       1.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12.4       13.1       13.4       14.2       14.3       14.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        24.39      29.49      32.79      44.55      53.31      73.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.1        2.4        2.62       2.93       2.95       3.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.94      10.94      10.94      10.94      10.94      10.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        47.73      53.53      57.13      69.69      78.55      99.07

ТАБЛИЦА 33-211  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛОЩАДОК. 02.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ,

ПРИГРУЗОЧНЫХ ПЛИТ. 04.УСТАНОВКА АНКЕРОВ, ОТТЯЖЕК (ГР.2,4). 05.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА ОПОРЫ. 06.ПОГРУЗКА

КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ   ¦АНКЕРНЫХ        ¦ПРОМЕЖУТОЧНЫХ   ¦АНКЕРНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПУТИ                           ¦С ПОЛЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-211-1    ¦    33-211-2    ¦    33-211-3    ¦    33-211-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         7.71            17.3             11.8             23.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.06            10.9              3.23             4.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                            2.43             3.65

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС          1.6              2.47

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС          1.6              2.47

552 (750) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС          0.02             0.03             0.02             0.03

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

КРАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 10 Т   700042     М-ЧАС          1.6              2.47

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т        700044     М-ЧАС          3.2              4.94

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                              2.37             3.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТТЯЖКИ                            (201-9040 ) 1 КОМПЛ                         1                                 1

ПЛИТЫ ПРИГРУЗОЧНЫЕ                 (403-9092 ) М3             П                П                П                П

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3             0.9              1.46             0.9              1.46

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3             П                П                П                П

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9181 ) ШТ             1                1                1                1

АНКЕРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9203 ) М3                              П                                 П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.86             4.03             3.86             4.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.58             0.6              0.58             0.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.46            12.2              8.58            17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           51.72            79.84            17.09            25.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            7.84            12.1              3.87             5.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.86             4.03             3.86             4.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           61.04            96.07            29.53            46.88

02 ОПОРЫ ПИТАЮЩИХ И ОТСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЙ

ТАБЛИЦА 33-212  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ (ГР.6). 02.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРОМ (ГР1-5). 03.УСТРОЙСТВО

ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ГР.6). 04.СБОРКА ОПОРЫ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ. 05.УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК (ГР1-5).

06.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ (ГР.6). 07.УСТАНОВКА ОПОР. 08.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ТРАМБОВАНИЕМ (ГР.1-5).

09.ПОГРУЗКА, ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ И РИГЕЛЯМИ              ¦НА НАРУЖ-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЫХ ФУНДА-

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ТРЕХСТОЕЧ-¦П-ОБРАЗНЫХ¦А-ОБРАЗНЫХ¦АНКЕРНО-УГ¦МЕНТАХ

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦ЛОВЫХ     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-212-1 ¦ 33-212-2 ¦ 33-212-3 ¦ 33-212-4 ¦ 33-212-5 ¦ 33-212-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.6       28.7       30.2       27         32.8        6.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.84       8.42      10.73       8          9.78       1.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                             4.17       3.77       5.08

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС       0.65       1.72       2.1        1.38       1.44

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                  1.4        0.33       1.4        1.4

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

(Л.С)

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       1.51       3.74                                        1.21

(Л.С) 5 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС                                                              0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.06       4.73      12.52       4.41       5.63       1.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3          П          П          П          П          П          П

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3                                                                 0.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3                                                                 П

ПРИСТАВКИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9063 ) М3          П          П          П          П          П

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9124 ) М3          П          П          П          П

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  (440-9126 ) М3                                           П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      17.61      32.98      11.37      17.48       5.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.06       2.64       4.95       1.71       2.62       0.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.45      20.4       22.2       19.2       23.3        5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        21.7       61.9       52.04      43.16      52.59      13.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.1        9.6       12.09       9.72      11.85       1.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      17.61      32.98      11.37      17.48       5.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        44.91      99.91     107.22      73.73      93.37      24.07

ТАБЛИЦА 33-213  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА МЕСТЕ МОНТАЖА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ (ГР.6). 02.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРОМ (ГР. 1-5). 03.УСТРОЙСТВО

ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ГР.6). 04.ЗАГОТОВКА И СБОРКА ОПОР. 05.УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК (ГР. 1-5).

06.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ (ГР.6). 07.УСТАНОВКА ОПОР. 08.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ТРАМБОВАНИЕМ (ГР.1-5).

09.ПОГРУЗКА. ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ..

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ И РИГЕЛЯМИ              ¦НА НАРУЖ-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЫХ ФУНДА-

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧ-¦ТРЕХСТОЕЧ-¦П-ОБРАЗНЫХ¦А-ОБРАЗНЫХ¦АНКЕРНО-УГ¦МЕНТОВ

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦ЛОВЫХ     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 33-213-1 ¦ 33-213-2 ¦ 33-213-3 ¦ 33-213-4 ¦ 33-213-5 ¦ 33-213-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15.5       35.2       40.9       36.4       42.6        9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.99       8.88      11.48       8.53      10.32       1.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                             4.17       3.77       5.08

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС       0.65       1.72       2.1        1.38       1.44

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                  1.4        0.33       1.4        1.4

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

(Л.С)

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС       1.51       3.74                                        1.21

(Л.С) 5 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС                                                              0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.52       6.13      14.8        6          7.28       1.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0005 ) М3          П          П          П          П          П          П

ПОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ,

АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35КВ, ДИАМЕТРОМ

14-24 СМ, ДЛИНОЙ 9.5 М

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3                                                                 0.5

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9024 ) М3                                                                 П

ПРИСТАВКИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9063 ) М3          П          П          П          П          П

РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9124 ) М3          П          П          П          П

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  (440-9126 ) М3                                           П          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т           П          П          П          П          П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      17.61      32.98      11.37      17.48       5.28

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         2.06       2.64       4.95       1.71       2.62       0.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        10.7       24.8       29.9       25.6       30.1        6.42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22.16      63.3       54.32      44.75      54.24      13.79

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         3.24      10.02      12.77      10.2       12.34       1.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      17.61      32.98      11.37      17.48       5.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        46.62     105.71     117.2       81.72     101.82      25.49

ТАБЛИЦА 33-214  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА МЕСТЕ МОНТАЖА

ПИТАЮЩИХ И ОТСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРИСТАВКАМИ И РИГЕЛЯМИ В КОТЛОВАНЫ.

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА И ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ ¦ТРЕХСТОЕЧНЫХ ¦П-ОБРАЗНЫХ   ¦А-ОБРАЗНЫХ   ¦АНКЕРНО-УГЛО-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ВЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  33-214-1   ¦  33-214-2   ¦  33-214-3   ¦  33-214-4   ¦  33-214-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.52          4.09         12.7           3.21          2.96

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.79          3.34          5.44          2.94          2.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС         0.65          1.72          2.1           1.38          1.44

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                       1.4           0.33          1.4           1.4

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

(Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.43          0.67          9.14          0.5           0.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.62          2.62          8.44          2.06          1.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.37         18.94         23.72         16.71         17.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.9           4.15          5.69          3.69          3.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           5.99         21.56         32.16         18.77         18.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-215  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НА СТАЛЬНЫХ РАМНЫХ ОСНОВАНИЯХ С ПРИГРУЗОЧНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ. 02.УСТАНОВКА РАМНОГО ОСНОВАНИЯ. 03.УКЛАДКА ПРИГРУЗОЧНЫХ БЛОКОВ.

04.УСТАНОВКА ОПОРЫ С ВЫВЕРКОЙ. 05.ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦12                               ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИГРУЗОЧНЫХ БЛОКОВ ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6               ¦12              ¦14              ¦16

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    33-215-1    ¦    33-215-2    ¦    33-215-3    ¦    33-215-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        23.1             29.5             34               35.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.28             7.55             9.06             9.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС          3.88             5.85             7.11             7.59

(Л.С) 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.26             5.17             5.9              6.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024 ) Т              П                П                П                П

РАМНЫЕ ОСНОВАНИЯ                   (201-9092 ) Т              П                П                П                П

ПРИГРУЗОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ  (403-9093 ) М3             П                П                П                П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т              П                П                П                П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.98             5.98             5.98             5.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.9              0.9              0.9              0.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           17.2             21.9             25.3             26.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           44.61            66.01            79.84            84.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.66             8.16             9.8             10.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.98             5.98             5.98             5.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           67.79            93.89           111.12           117.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-216  УСТАНОВКА ВОРОТ ГАБАРИТНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. 02.ЗАГОТОВКА И СБОРКА ОПОР С УСТРОЙСТВОМ ПРИСТАВОК. 03.УСТАНОВКА ОПОР С

ЗАСЫПКОЙ КОТЛОВАНА. 04.МОНТАЖ ГАБАРИТНЫХ ВОРОТ. 05.ОКРАСКА ВОРОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОРОТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОПОРАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫМИ НА ПРИСТАВКАХ         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-216-1             ¦             33-216-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 19.8                               12.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.67                               2.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС                   0.58                               0.58

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                   1.37                               1.15

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.17                               1.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                       0.0025                             0.0042

ДЕТАЛИ ОПОР ПРОПИТАННЫЕ            (102-9061 ) М3                      П

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       П                                  П

ПРИСТАВКИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9063 ) М3                      П

ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9181 ) ШТ                                                         2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.08                               4.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.76                               0.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    14.6                                9.43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    16.33                              14.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.12                               2.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.08                               4.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    36.01                              27.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                РУБ                     3.38                               5.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.3                                0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-217  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ГАБАРИТНЫХ ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОРОТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОПОРАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫМИ НА ПРИСТАВКАХ         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-217-1             ¦             33-217-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  1.21                               1.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.62                               0.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС                   0.58                               0.58

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.12                               0.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.75                               0.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.69                               3.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.7                                0.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.44                               4.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-218  УСТАНОВКА К ОПОРАМ ОТТЯЖЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ. 02.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА ПЛИТ.

04.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА К ОПОРЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНАРНЫХ                         ¦ДВОЙНЫХ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-218-1             ¦             33-218-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  8.76                              10.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.12                               1.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС                   0.73                               0.74

(Л.С) 5 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА         160801     М-ЧАС                   0.01                               0.01

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.14                               1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТТЯЖКИ                            (201-9040 ) 1 КОМПЛ                 1                                  1

АНКЕРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9203 ) М3                      П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.12                               2.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.32                               0.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     6.2                                7.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     8.83                               9.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.17                               1.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.12                               2.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    17.15                              18.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 33-219  УСТАНОВКА К ОПОРАМ ПОДКОСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ. 02.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ

ПЛИТ. 04.ЗАГОТОВКА И СБОРКА ПОДКОСОВ (ГР.2). 05.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА К ОПОРЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПОДКОС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                     ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             33-219-1             ¦             33-219-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.26                               5.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.84                               1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121( 165) КВТ     160201     М-ЧАС                   1.25

(Л.С) 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т    161001     М-ЧАС                                                      1.37

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.79                               1.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0004 ) М3                                                         П

ПОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ,

АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35КВ, ДИАМЕТРОМ

14-24 СМ, ДЛИНОЙ 7.5-8.5 М

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОДКОСОВ        (201-9016 ) Т                       П

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0212 ) М3                      0.12                               0.12

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 40-70

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ       (440-9167 ) М3                      П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.11                               1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.92                               0.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.89                               4.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    14.79                              12.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.95                               2.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.11                               1.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    24.79                              17.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------