СНиП 4.06-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

СБОРНИК 7

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, НАСОСЫ
И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАН институтами Гипронефтеспецмонтаж, Проектпромвентиляция Минмонтажспецстроя СССР, Гипрокислород и Гипрокаучук Минхимнефтепрома СССР, Фундаментпроект и Ленводоканалпроект Госстроя СССР, Энергомонтажпроект Минэнерго СССР, Гипросахпром ГК Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, Южгипрошахт Минуглепрома СССР под методическим руководством НИИЭУС (В.И.Корецкий, З.Е.Чепрова, Т.В.Логинова) и рассмотрен Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.

ВНЕСЕН Минмонтажспецстроем СССР.

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР (Госстрой СССР) от 29 декабря 1990 года N 114.

ВЗАМЕН Сборника 7 (Приложение к СНиП IV-6-82).

Техническая часть

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий.

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м; вертикальное - до проектных отметок;

б) индивидуальные испытания вхолостую.

3. В расценках не учтены:

а) стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов;

б) стоимость приведенных в приложении 2 материальных ресурсов на индивидуальное испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой "М".

4. В технической характеристике (гр.2) указана масса всей установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки.

5. Стоимость шефмонтажа по расценкам, отмеченным звездочкой, приведена в приложении 3.

Отдел 1. Компрессорные установки, агрегаты и машины поршневые

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ N расценки¦  Наименование и ¦ Единица¦ Прямые  ¦          В том числе. руб.            ¦         ¦        ¦

¦           ¦  техническая    ¦ измере-¦ затраты,+---------------------------------------¦         ¦        ¦

¦           ¦  характеристика ¦ ния    ¦ руб.    ¦ Основ-   ¦ Эксплуатация    ¦ Матери-  ¦ Затраты ¦ Масса  ¦

¦           ¦  оборудования   ¦        ¦         ¦ ная за-  ¦ машин           ¦ альные   ¦ труда   ¦ единицы¦

¦           ¦  или видов      ¦        ¦         ¦ работная +-----------------¦ ресурсы  ¦ рабочих,¦ измере-¦

¦           ¦  монтажных      ¦        ¦         ¦ плата    ¦ Всего ¦ В том   ¦          ¦ чел.-ч  ¦ ния, т ¦

¦           ¦  работ          ¦        ¦         ¦ рабочих  ¦       ¦ числе   ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ зара-   ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ ботная  ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ плата   ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ рабочих,¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ обслу-  ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ живаю-  ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ щих     ¦          ¦         ¦        ¦

¦           ¦                 ¦        ¦         ¦          ¦       ¦ машины  ¦          ¦         ¦        ¦

+-----------+-----------------+--------+---------+----------+-------+---------+----------+---------+--------¦

¦    1      ¦        2        ¦   3    ¦    4    ¦    5     ¦   6   ¦     7   ¦    8     ¦    9    ¦   10   ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Раздел 1.
Компрессорные установки вертикальные,
угловые и V-образные воздушные и газовые


Группа 1.
Установки компрессорные вертикальные,
угловые и V-образные

Установка компрессорная,
масса, т:

7-1-1        0.22               шт.       140       63.9      26       7.9      50.1        78         -

7-1-2М       1.2                "         175       88.9      32.5     8.9      53.6        107        -

7-1-3М       4.1                "         313       172       70.7     20.8     70.3        203        -

7-1-4М       7.8                "         752       372       154      41.8     226         463        -

7-1-5М       15.6               "         982       474       197      52       311         590        -

Раздел 2.
Компрессорные установки оппозитные
воздушные и газовые



Группа 12.
Компрессорные установки опозитные

Установка
компрессорная,
масса, т:

7-12-1ХМ     5                  компл.    364       237       82       21.7     45          292        -

7-12-2ХМ     12                 "         836       573       175      47.5     88          712        -

7-12-3ХМ     25.6               "         1476      938       310      77.9     228         1179       -

7-12-4ХМ     34.7               "         1782      1100      376      93.1     306         1386       -

7-12-5ХМ     45                 "         2083      1272      463      111      348         1603       -

7-12-6ХМ     68                 "         3403      2001      966      229      436         2448       -

7-12-7ХМ     103                "         4636      2315      1549     317      772         2846       -

7-12-8ХМ     114                "         5117      2534      1740     332      843         3109       -

7-12-9ХМ     155                "         6293      3290      2053     390      950         3996       -

Раздел 3.
Газомоторные компрессоры



Группа 23.
Компрессоры газомоторные

Компрессор,
масса, т:

7-23-1Х      70                 компл.    1769      1024      362      99.6     383         1312       -

7-23-2Х      126                "         4977      2927      1453     278      597         3630       -

7-23-3Х      270                "         10435     5767      3698     757      970         7167       -

Раздел 4.
Холодильные установки, агрегаты
и машины



Группа 34.
Компрессоры V и W-образные

Компрессор,
масса, т:

7-34-1М      0.13               шт.       32.8      22.3      0.89     0.15     9.61        27         -

7-34-2М      0.43               "         51.1      38.4      2.77     0.5      9.93        44         -

7-34-3М      0.79               "         65.8      41.7      4.9      0.91     19.2        49         -

7-34-4М      1.15               "         89.3      62.5      7.2      1.06     19.6        74         -

7-34-5М      2.82               "         120       83.9      16.1     2.56     20          99         -

7-34-6М      5.79               "         329       137       64       14.1     128         170        -

Группа 35.
Агрегаты и машины компрес-
сорно-конденсаторные

Агрегат или
машина,
масса, т:

7-35-1М      0.18               "         34.1      23.1      1.38     0.24     9.62        28         -

7-35-2М      0.7                "         40.3      26        4.62     0.86     9.68        32         -

7-35-3М      1.2                "         60.8      43.1      7.7      1.4      10          51         -

7-35-4М      2.6                "         81.3      48.5      13.5     2.32     19.3        58         -

7-35-5М      4.45               "         241       103       56.5     13       81.5        126        -

Группа 36.
Компрессорные установки оппозитные с приводом
от электродвигателя

Установка
компрессорная,
масса, т:

7-36-1ХМ     9.3                компл.    463       281       106      27.5     76          338        -

7-36-2ХМ     16.6               "         562       344       136      33.3     82          414        -

7-36-3ХМ     19                 "         743       429       182      41.3     132         516        -

Раздел 5.
Мембранные компрессоры



Группа 47.
Мембранные компрессоры

Компрессор, масса, т:

7-47-1       0.76               шт.       83.6      29.4      13.6     2.3      40.6        37         -

7-47-2       1.27               "         89.4      31.7      17       3        40.7        41         -

7-47-3М      2.6                "         112       36.6      23.9     4        51.5        47         -

Отдел 2.
Компрессорные и нагнетательные
установки центробежные, винтовые, водокольцевые,
газотурбинные, газовоздуходувки и
турбокомпрессорные холодильные
агрегаты и машины


Вводные указания


В расценках с 7-77-15Х по 7-77-19Х и 7-78-5Х,
7-78-6Х не учтены затраты на монтаж паровой турбины.


Раздел 1.
Компрессорные и нагнетательные
установки центробежные



Группа 77.
Компрессорные нагнетательные установки
однокорпусные с горизонтальным разъемом
корпуса

Установка с приводом

от электродвигателя через

редуктор, масса, т:

7-77-1ХМ     5.8                компл.    766       479       107      23.8     180         579        -

7-77-2ХМ     9.2                "         835       522       104      24.6     209         632        -

7-77-3ХМ     14.5               "         1235      795       180      49.2     260         970        -

7-77-4ХМ     30.7               "         1599      1003      294      75.4     302         1225       -

7-77-5ХМ     41                 "         1748      1020      327      72.3     401         1256       -

7-77-6ХМ     47.4               "         2647      1667      480      113      500         2028       -

7-77-7ХМ     63.7               "         3159      1997      632      139      530         2430       -

7-77-8ХМ     112                "         4866      2481      1787     321      598         3046       -

7-77-9ХМ     123.3              "         5943      3512      1547     259      884         4227       -

Электродвигателя,
масса, т:

7-77-10ХМ    5.9                "         603       380       109      27.8     114         457        -

7-77-11ХМ    9.5                "         658       418       116      31.4     124         502        -

7-77-12ХМ    14.4               "         822       493       148      37.8     181         595        -

7-77-13ХМ    26.1               "         1346      774       303      73.1     269         943        -

7-77-14ХМ    37.8               "         3030      1850      674      142      506         2222       -

Паровой
турбины,
масса, т:

7-77-15Х     9.3                "         681       419       205      52.3     57          497        -

7-77-16Х     13                 "         967       564       334      78       69          670        -

7-77-17Х     18.6               "         1626      971       445      102      210         1171       -

7-77-18Х     83.6               "         4344      2610      1045     205      689         3070       -

7-77-19Х     130                "         5641      3281      1551     306      809         3861       -

Группа 78.
Компрессорные установки
двухкорпусные с горизонтальным разъемом
корпуса

Установка с приводом
от: электродвигателя
через редуктор,
масса, т:

7-78-1ХМ     21.1               "         2955      1955      642      173      358         2422       -

7-78-2ХМ     54.7               "         3403      2218      596      139      589         2756       -

7-78-3ХМ     87.8               "         4197      2739      795      165      663         3392       -

7-78-4ХМ     120.7              "         4970      3128      1042     211      800         3889       -

7-78-5Х      Паровой            "         5774      3860      1763     331      151         4532       -

турбины

через ре-

дуктор,

массой

98.3 т

7-78-6Х      Паровой            "         6511      4357      1970     418      184         5163       -

турбины,

массой

154 т

Группа 79.
Компрессорные установки
трехкорпусные с горизонталь-
ным разъемом корпуса

7-79-1ХМ     Установка          компл.    5652      3688      1540     370      424         4557       -

с приводом

от электро-

двигателя

через ре-

дуктор,

массой

55.8 т

Группа 80.
Компрессорные и нагнетатель-
ные установки однокорпусные
с вертикальным разъемомкорпуса

Установка с приводом
от электродвигателя,
масса, т: 
                        
7-80-1ХМ              44.1                    компл.              1373           815             375             98.1         183               1003             -

7-80-2ХМ     58.6               "         1761      989       406      84.1     366         1208       -

Группа 81.
Компрессорные и нагнетательные установки
двухкорпусные с вертикальным разъемом
корпуса

7-81-1ХМ     Установка          "         2286      1331      502      103      453         1603       -

с приводом

от электро-

двигателя,

массой 77 т

Группа 82.
Компрессорные и нагнетательные установки
однокорпусные с горизонтальным разъемом
корпуса на общей плите

Установка с приводом
от: электродвигателя,
масса, т:

7-82-1М      0.5                шт.       169       83.7      44.7     13.1     40.6        101        -

7-82-2М      1.1                "         252       136       46.2     12.6     69.8        160        -

7-82-3ХМ     электро-           "         540       315       179      48.5     46          374        -

двигателя

через ре-

дуктор,

массой

12 т

Раздел 2. Винтовые компрессоры



Группа 94.
Винтовые компрессоры

7-94-1ХМ     Компрессор         компл.    399       206       132      21.6     61          243        -

массой

10.7 т

Раздел 3. Газовоздуходувки центробежные
и роторные



Группа 105.
Газовоздуходувки
центробежные

Газовоздуходувка
массой, т:

7-105-1М     1.3                шт.       133       50.5      33.4     9.6      49.1        61         -

7-105-2М     3.2                шт.       214       83.8      59.3     17.6     70.9        100        -

7-105-3М     6.3                "         349       137       105      28.2     107         162        -

Группа 106.
Газовоздуходувки роторные

Газовоздуходувка,
масса, т:

7-106-1      0.1                "         39.8      19.6      2.7      0.2      17.5        27         -

7-106-2      0.37               "         43.8      21.7      4.3      0.5      17.8        29         -

7-106-3      0.82               "         48.9      23.5      7.1      1        18.3        32         -

7-106-4      1.01               "         53.5      26.6      8.4      1.2      18.5        36         -

Раздел 4. Газоперекачивающие
установки (агрегаты)



Группа 117.
Газоперекачивающие установки (агрегаты)
с газотурбинным приводом, раз мещенные
в зданиях (укрытиях)

Установка,
масса, т:

7-117-1ХМ    87.6               компл.    6257      3106      1475     295      1676        3722       -

7-117-2ХМ    120                "         9120      3725      3573     375      1822        4492       -

7-117-3ХМ    157                "         12594     6741      3452     618      2401        8168       -

7-117-4ХМ    164                "         17206     7304      7525     685      2377        8807       -

Группа 118. Газоперекачивающие установки (агрегаты) 
с газотурбинным приводом в блочноконтейнерном исполнении

Установка (агрегат),
масса, т:

7-118-1ХМ    73.5               "         4781      1109      3208     305      464         1363       -

7-118-2ХМ    104                "         4868      1267      3099     302      502         1538       -

7-118-3ХМ    160                "         6156      1709      3819     416      628         2115       -

Группа 119. Газоперекачивающие установки (агрегаты)
с приводом от электродвигателя через редуктор 
в блочно-контейнерном исполнении

Установка (агрегат).
масса, т:

7-119-1ХМ    100                "         4990      1121      3364     305      505         1364       -

7-119-2ХМ    117.7              "         7722      1481      5684     461      557         1597       -

Раздел 5. Компрессоры водокольцевые



Группа 128. Компрессоры
водокольцевые

Компрессор, масса, т:

7-128-1      0.4                шт.       68        30.5      6.6      0.7      30.9        41         -

7-128-2      0.77               "         76.4      35.7      8.9      1.1      31.8        48         -

7-128-3М     1.4                "         82.9      39.3      12.8     1.9      30.8        53         -

Раздел 6. Турбокомпрессорные
холодильные агрегаты
и машины



Группа 139.
Турбокомпрессорные
холодильные агрегаты и машины

Агрегат, машина,
масса, т:

7-139-1ХМ    26.3               компл.    849       443       204      48       202         535        -

7-139-2ХМ    47.1               "         1218      502       396      70.5     320         612        -

7-139-3ХМ    57                 "         1775      1004      397      88.9     374         1223       -

Отдел 3. Вентиляторы и дымососы


Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на установку направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых вентиляторов общего назначения.

2. В расценках не учтены затраты на установку отсекающих шиберов.

3. Расценки на монтаж вентиляторов и дымососов групп с 171 по 173; с 186 по 188 подлежат применению только на электрических станциях.

4. Расценками группы 169 не учтена установка виброизоляторов, определяемая по соответствующему сборнику СНиР-91.

Раздел 1. Вентиляторы



Группа 169.
Вентиляторы радиальные общего
назначения

Вентилятор
с электродвигателем
на одной оси, масса,
т, до:

7-169-1      0.05               шт.       8         6.2       0.3      0.04     1.5         8          -

7-169-2      0.1                "         9.1       6.4       1.1      0.19     1.6         9          -

7-169-3      0.35               "         12.9      8         3.1      0.56     1.8         11         -

7-169-4      0.5                "         15.7      9.2       4.5      0.83     2           13         -

На клиноременной
передаче, масса,
т, до:

7-169-5М     0.7                шт.       19.8      10.5      6.3      1.2      3           14         -

7-169-6М     1.3                "         27.5      13.4      11       2        3.1         18         -

7-169-7М     2.5                "         45.5      22.5      19.7     3.3      3.3         31         -

7-169-8М     2.9                "         53        27.2      22.5     3.8      3.3         38         -

Группа 170.
Вентиляторы осевые

Вентилятор,
масса, т, до:

7-170-1      0.05               "         5.5       4.2       0.4      0.07     0.9         5          -

7-170-2      0.1                "         9.9       7.6       1.2      0.2      1.1         10         -

7-170-3М     0.2                "         13.6      10.3      2.2      0.4      1.1         13         -

7-170-4М     0.3                "         15.3      11.2      3.1      0.6      1           15         -

Группа 171. Вентиляторы дутьевые центробежные
одностороннего и двухстороннего всасывания и 
осевые двухступенчатые

Вентилятор
одностороннего
всасывания,
масса, т:

7-171-1М     0.15               "         44.9      21.4      10.6     1.58     12.9        27         -

7-171-2М     0.6                "         54.1      23        15.4     2.27     15.7        29         -

7-171-3М     1.47               "         69.2      24.5      26.2     4.26     18.5        31         -

7-171-4М     5.55               "         336       111       152      23.1     73          136        -

7-171-5М     8.54               "         477       171       199      28.4     107         209        -

7-171-6ХМ    19                 "         1148      509       452      75.2     187         621        -

7-171-7ХМ    32                 "         1577      789       481      111      307         970        -

Вентилятор
двухстороннего
всасывания,
масса, т:

7-171-8ХМ    45.1               "         1573      588       615      146      370         707        -

7-171-9ХМ    73                           4174      1271      2154     228      749         1578       -

Вентилятор
осевой
двухступенчатый,
масса, т:

7-171-10ХМ   73.2               "         5573      1435      3050     323      1088        1778       -

7-171-11ХМ   136                "         9968      2202      6154     418      1612        2739       -

Группа 172.
Вентиляторы горячего дутья

Вентилятор, масса, т:

7-172-1М     4.3                "         722       389       212      29.2     121         480        -

7-172-2М     7.4                "         930       502       285      38.2     143         618        -

Группа 173.
Вентиляторы мельничные

Вентилятор,
масса, т:

7-173-1М 1.9 шт. 274 103 79.1 12.9 91.9 129 -

7-173-2М     4.42               "         339       125       105      17       109         156        -

7-173-3М     7.3                "         489       192       169      25.3     128         238        -

7-173-4М     17.4               "         666       295       213      34.2     158         368        -

Группа 174.
Вентиляторы для градирен

Вентилятор,
масса, т:

7-174-1      1.03               компл.    273       81.9      189      33.2     2.1         100        -

7-174-2Х     4.9                "         551       148       400      64.1     3           182        -

7-174-3Х     9.3                "         785       241       539      96.7     5           294        -

Группа 175.
Агрегаты вентиляционные для
градирен

Агре-    Пло-

гат,     щадь

масса,   оро-

т:       шения,

м_2:

7-175-1М     16.2     400       шт.       904       676       173      28.4     55          894        -

7-175-2М     58.9     1200      "         1978      1267      630      89.4     81          1672       -

Раздел 2. Дымососы одностороннего и
двухстороннего всасывания



Группа 186.
Дымососы одностороннего всасывания

Дымосос,
масса, т:

7-186-1М     0.67               шт.       52.9      19.8      17.4     2.77     15.7        25         -

7-186-2М     1.55               "         67.4      22.2      26.7     4.34     18.5        28         -

7-186-3М     4.62               "         432       180       166      29.8     86          220        -

7-186-4ХМ    12.8               "         640       254       241      38.6     145         310        -

7-186-5ХМ    от 18.5            "         867       352       303      69.1     212         431        -

до 23.6

Группа 187.
Дымососы двухстороннего всасывания

Дымосос,
масса, т:

7-187-1ХМ    16.2               "         896       457       270      42.9     169         566        -

7-187-2ХМ    42.6               "         3247      1013      1817     192      417         1254       -

7-187-3ХМ    42.9               "         1737      946       536      125      255         1167       -

Группа 188.
Дымососы осевые

Дымосос,
масса, т:

7-188-1ХМ    63.8               "         4942      1370      2871     303      701         1698       -

7-188-2ХМ    71.2               "         6607      1487      4004     264      1116        1842       -

7-188-3ХМ    от 130             "         9823      2332      5762     378      1729        2904       -

до 142

Отдел 4. Насосы


Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

а) установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, гидравлической задвижки, манометра и водозаливного бака, включая стоимость водозаливного бака и гидравлической задвижки диаметром до 200 мм по группе 246;

б) установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, токоподводящего кабеля, гидравлической задвижки (включая стоимость гидравлической задвижки диаметром до 200 мм) по группе 247;

в) опускание в ствол оборудования, монтируемого в стволе шахты, и стоимость металлических подкладок под приводы электронасосных агрегатов одновинтовых по группе 245.

2. В расценках 7-232-4ХМ предусмотрен монтаж насосных агрегатов с гидромуфтой.

3. В расценках группы 247 предусмотрен монтаж насосов в сборе с водоподъемными трубами и станцией управления.

4. Расценки на монтаж питательных электротурбонасосов и насосов с вертикальным валом (групп 221, 232, 233) подлежат применению только на электрических станциях.

5. В группе 245 предусмотрен монтаж насосных агрегатов в шахте.

6. В расценках группы 245 не учтены затраты по опусканию монтажных механизмов и оборудования в шахту (кроме оборудования, монтируемого в стволе) и их доставке к месту монтажа по горизонтальным и наклонным выработкам, определяемые по расценкам, приведенным в "Общих положениях по применению расценок на монтаж оборудования".

Раздел 1. Насосные агрегаты общего 
назначения и специальные (кроме питательных, 
вакуумных, шахтных и артезианских)


Группа 218. Насосные агрегаты лопастные 
центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные,
вихревые, поршневые, приводные, роторные на 
общей фундаментной плите или моноблочные

Агрегат
насосный,
масса, т:

7-218-1      0.064              шт.       30.9      20.3      2.4      0.13     8.2         27         -

7-218-2      0.17               "         32.8      21.2      3.1      0.26     8.5         28         -

7-218-3      0.425              "         36.2      23        4.7      0.6      8.5         31         -

7-218-4      0.6                "         44        24.4      5.8      0.8      13.8        32         -

7-218-5      0.9                "         50.7      24.9      7.7      1.1      18.1        33         -

7-218-6М     1.1                "         59        32.5      8.9      1.3      17.6        42         -

7-218-7М     2                  "         88.1      42.1      15.2     2.4      30.8        55         -

7-218-8М     2.9                "         93.5      44.2      18.4     2.7      30.9        58         -

7-218-9М     3.4                "         240       88.2      55.1     12.1     96.7        116        -

7-218-10М    5                  "         331       101       63       13       167         131        -

7-218-11М    9.4                "         357       108       73       14.7     176         141        -

7-218-12М    12.3               "         398       118       76       15.1     204         153        -

7-218-13М    16.1               "         486       131       96       18       259         171        -

Группа 219.
Насосы поршневые паровые горизонтальные
или вертикальные

Насос, масса, т:

7-219-1М     0.35               "         47.8      18.5      26.1     4.4      3.2         23         -

7-219-2М     1.25               "         75        33.3      35.9     6.1      5.8         42         -

7-219-3М     1.7                "         96        42.5      47.6     8.2      5.9         53         -

7-219-4М     4.5                "         165       72.2      85.8     14.5     7           88         -

Группа 220. Насосные агрегаты лопастные центробежные 
одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, 
приводные на отдельных фундаментных плитах

Агрегат
насосный,
масса, т:

7-220-1      0.9                компл.    68.4      32.6      7.8      1.1      28          43         -

7-220-2М     1.8                "         87.8      47.5      13.3     2.1      27          61         -

7-220-3М     2.3                "         92.3      48.9      16.3     2.6      27.1        63         -

7-220-4М     4.6                "         124       61        26.5     4.1      36.5        79         -

7-220-5М     6.2                "         296       110       78       18.2     108         142        -

7-220-6М     18.2               "         463       179       129      28.4     155         235        -

7-220-7М     31.3               "         747       258       232      48.6     257         340        -

Группа 221.
Насосные агрегаты центробежные с
вертикальным валом

7-221-1М     Агрегат            "         115       42.6      71.5     5.7      0.9         51         -

насосный

масляный,

массой от

1.48 до

1.73 т

Агрегат
насосный
конденсатный,
масса, т:

7-221-2ХМ    1.06               "         317       96.7      215      15       5.3         115        -

7-221-3ХМ    4.61               "         384       121       243      16.2     20          144        -

7-221-4ХМ    7.4                "         486       148       309      21       29          175        -

7-221-5ХМ    12.9               "         641       185       395      26.5     61          219        -

Агрегат
насосный
осевой,
масса, т:

7-221-6ХМ    от 5.55            "         2014      1543      388      108      83          1819       -

до 14

7-221-7ХМ    36.5               "         2990      2040      798      157      152         2408       -

7-221-8ХМ    83                 компл.    4766      3078      1329     260      359         3629       -

7-221-9ХМ    217                "         8217      5015      2446     477      756         5912       -

Агрегат
насосный
центробежный,
масса, т:

7-221-10ХМ   22.4               "         1542      1072      373      102      97          1280       -

7-221-11ХМ   40.2               "         1759      1213      428      117      118         1453       -

7-221-12ХМ   81.7               "         2845      1655      902      175      288         1988       -

7-221-13ХМ   223                "         5331      2944      1711     331      676         3548       -

Раздел 2. Насосные агрегаты питательные с приводом
от электродвигателя и паротурбонасосы



Группа 232. Насосные агрегаты
с приводом от электродвигателя

Агрегат
насосный,
масса, т:

7-232-1ХМ    от 2.79            компл.    171       132       35.4     5.69     3.6         157        -

до 5.02

7-232-2ХМ    8.92               "         451       170       270      17       11          205        -

7-232-3ХМ    21.5               "         681       246       414      27       21          291        -

7-232-4ХМ    35.2               "         1995      543       1413     88.7     39          655        -

Группа 233.
Паротурбонасосы питательные

7-233-1Х     Паротурбо-         шт.       717       266       432      28.3     19          316        -

насос без

турбинного

привода,

массой от

16.6 до

19 т

Раздел 3. Насосы вакуумные, шахтные и
артезианские



Группа 244.
Вакуумнасосные агрегаты
поршневые ротационные
водокольцевые

Агрегат
вакуумнасосный,
масса, т:

7-244-1      0.3                шт.       26.4      9.1       13.3     2.25     3.2         11         -

7-244-2      0.8                "         48.4      17.5      27.1     4.6      3.8         22         -

7-244-3      1.1                "         57.9      21.3      32.8     5.6      3.8         27         -

7-244-4М     2.4                "         87.9      37.9      44.2     7.5      5.8         48         -

7-244-5М     3.5                "         140       61.8      71.5     12.1     6.7         75         -

7-244-6М    13.7                "         235       127       97.9     17.2     10.1        159        -

Группа 245.
Насосные агрегаты шахтные

7-245-1М     Агрегат            "         28.3      26        1.7      0.25     0.6         15         -

электро-

насосный,

центро-

бежный,

консоль-

ный,

массой

0.25 т

7-245-2      Агрегат            "         151       132       14       2.7      5           75         -

электро-

насосный,

центро-

бежный,

подвес-

ной,

массой

2.6 т

7-245-3      Турбо-             шт.       22.9      22.1      0.15     0.03     0.65        13         -

насос

забойный,

массой

0.03 т

7-245-4      Насос              "         33.8      32.1      1        0.12     0.7         19         -

погружной

заливоч-

ный мас-

сой 0.11 т

Агрегат
электронасосный,
винтовой,
масса, т:

7-245-5      0.16               "         39.7      32.1      1.3      0.2      6.3         19         -

7-245-6      0.25               "         47.7      36.6      1.9      0.3      9.2         22         -

Группа 246.
Насосы артезианские с электродвигателем над
скважиной

Насос марки:

7-246-1М     АТН 8-1-16         "         434       32.1      66.9     11.4     335         39         2.2

7-246-2М     АТН 8-1-22         "         436       32.4      68.6     11.5     335         39         2.9

Группа 247.
Насосы артезианские с погружным
электродвигателем

Насос марки:

7-247-1М     1 ЭЦВ 6-4-130      "         204       50.8      111      18.4     42.2        65         1.12

7-247-2М     3 ЭЦВ 6-6, 3-85    "         161       42        77.1     12.8     41.9        54         0.8

7-347-3М     3 ЭЦВ 6-6, 3-125   "         199       49.8      107      17.8     42.2        64         1.08

7-247-4М     1 ЭЦВ 6-10-50      "         129       35.7      51.4     8.6      41.9        45         0.56

7-247-5М     1 ЭЦВ 6-10-110     "         185       46.9      95.5     15.9     42.6        60         0.98

7-247-6М     1 ЭЦВ 6-10-185     "         255       61.4      151      25.1     42.6        79         1.54

7-247-7М     ЭЦВ 6-10-235       "         302       71.2      188      31.3     42.8        92         1.9

7-247-8М     3 ЭЦВ 6-16-75      "         153       40.2      70.8     11.8     42          51         0.92

7-247-9М     3 ЭЦВ 8-16-140     "         266       60        145      24.3     61          76         2.3

7-247-10М    1 ЭЦВ 8-25-100     "         219       50.2      108      18.1     60.8        64         1.61

7-247-11М    2 ЭЦВ 8-25-150     "         278       62        155      25.9     61          80         2.47

7-247-12М    ЭЦВ 8-25-300       "         447       97.1      288      47.8     61.9        125        4.55

7-247-13М    ЭЦВ 8-40-60        "         177       41.2      75.1     12.6     60.7        52         1.67

7-247-14М    ЭЦВ 8-40-180       "         318       69.6      187      31.1     61.4        90         4.42

7-247-15М    2 ЭЦВ 10-63-110    "         279       55.3      129      21.7     94.7        70         2.63

7-247-16М    2 ЭЦВ 10-63-150    "         326       65.1      166      27.6     94.9        83         3.42

7-247-17М    1 ЭЦВ 10-63-270    "         522       95        323      46.8     104         122        5.79

7-247-18М    ЭЦВ 10-120-60      "         221       42.9      83.6     14.1     94.5        55         2.4

7-247-19М    ЭЦВ 10-160-35Г     "         192       36.6      61       10.4     94.4        47         2.31

7-247-20М    1 ЭЦВ 12-160-65    "         536       46.5      98.5     16.7     391         59         2.98

7-247-21М    1 ЭЦВ 12-160-100   "         582       56        135      22.6     391         71         4.21

7-247-22М    1 ЭЦВ 12-210-25    "         479       34.8      53.2     9        391         44         1.65

7-247-23М    2 ЭЦВ 12-210-55    "         522       43.5      87.5     14.6     391         55         3.2

7-247-24М    1 ЭЦВ 12-210-145   "         479       69        218      32.2     192         88         7.71

7-247-25М    2 ЭЦВ 12-255-30Г   "         495       37.3      66.7     11.5     391         48         3.28

7-247-26М    ЭЦВ 14-210-300Х    "         855       122       450      66.1     283         155        23.64

7-247-27М    ЭЦВ 16-375-175Х    "         613       89        312      46.4     212         114        19.18

Приложение 1

Перечень материальных ресурсов,
не учтенных в расценках на
монтаж оборудования

1. Трубы водоподъемные по группе 247, не входящие в комплект поставки оборудования.

Приложение 2

Расход
материальных ресурсов,
необходимых для индивидуального
испытания оборудования

+-------------------------------------------------------------------+

¦   N      ¦ Наименование   ¦  Электро- ¦  Пар, ¦ Вода, ¦ Газ,      ¦

¦расценки  ¦ и техническая  ¦  энергия, ¦  т    ¦ м_3   ¦ 1000 м_3  ¦

¦          ¦ характеристика ¦  квт.ч    ¦       ¦       ¦           ¦

¦          ¦ оборудования   ¦           ¦       ¦       ¦           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Установка 
компрессорная 
вертикальная Y-образная,
масса. т:

7-1-2        1.2               374        -      28           -

7-1-3        4.1               3116       -      30           -

7-1-4        7.8               2969       -      250          -

7-1-5        15.6              7838       -      578          -

Компрессорная
установка оппозитная,
масса, т:

7-12-1Х      5                 1311       -      0.4          -

7-12-2Х      12                3895       -      0.6          -

7-12-3Х      25.6              6175       -      3            -

7-12-4Х      34.7              4940       -      3.3          -

7-12-5Х      45                6270       -      11.8         -

7-12-6Х      68                12067      -      24.2         -

7-12-7Х      103               20009      -      16.5         -

7-12-8Х      114               51852      -      14.1         -

7-12-9Х      155               61738      -      18.3         -

Компрессор угловой
Y и W- образный,
холодильный,
масса, т:

7-34-1       0.13              76         -      -            -

7-34-2       0.43              456        -      -            -

7-34-3       0.79              456        -      -            -

7-34-4       1.15              608        -      -            -

7-34-5       2.82              1520       -      -            -

7-34-6       5.79              1520       -      -            -

Агрегат и машина
компрессорно-
конденсаторная,
холодильная,
масса, т:

7-35-1       0.18              76         -      -            -

7-35-2       0.7               152        -      -            -

7-35-3       1.2               456        -      -            -

7-35-4       2.6               760        -      -            -

7-35-5       4.45              1520       -      -            -

Компрессорная
установка
оппозитная
с приводом
от электродвигателя,
холодильная, масса,
т:

7-36-1Х      9.3               3800       -      -            -

7-36-2Х      16.6              5985       -      -            -

7-36-3Х      19                5985       -      -            -

7-47-3       Мембранный        57         -      -            -

компрессор

массой 2.6 т

Компрессор-

ная и наг-

нетательная

установка

однокорпус-

ная с гори-

зонтальным

разъемом

корпуса,

с приводом

от электро-

двигателя

через ре-

дуктор,

масса, т:

7-77-1Х      5.8               14364      -      0.3          -

7-77-2Х      9.2               14364      -      0.4          -

7-77-3Х      14.5              14459      -      1.1          -

7-77-4Х      30.7              14459      -      0.1          -

7-77-5Х      41                79895      -      2.4          -

7-77-6Х      47.4              79895      -      2.4          -

7-77-7Х      63.7              205295     -      2.7          -

7-77-8Х      112               205295     -      3.6          -

7-77-9Х      123.3             114000     -      0.5          -

То же,
с приводом
от электродвигателя,
масса, т:

7-77-10Х     5.9               7344       -      0.2          -

7-77-11Х     9.5               14412      -      0.2          -

7-77-12Х     14.4              28548      -      0.1          -

7-77-13Х     26.1              28548      -      0.4          -

7-77-14Х     37.8              28548      -      0.2          -

Компрессор-

ная установка

двухкорпус-

ная с гори-

зонтальным

разъемом

корпуса,

с приводом

от электро-

двигателя

через ре-

дуктор,

масса, т:

7-78-1Х      21.1              28595      -      2.3          -

7-78-2Х      54.7              79895      -      2            -

7-78-3Х      87.8              79895      -      1.8          -

7-78-4Х      120.7             285095     -      5            -

7-79-1Х      Компрессор-       80085      -      11           -

ная установка

трехкорпус-

ная с гори-

зонтальным

разъемом

корпуса,

с приводом

от электро-

двигателя

через ре-

дуктор,

массой

55.8 т

Компрессор-

ная и наг-

нетательная

установка

однокорпус-

ная с верти-

кальным

разъемом

корпуса,

с приводом

от электро-

двигателя,

масса, т:

7-80-1Х      44.1              45800      -      2.6          -

7-80-2Х      58.6              285000     -      9.3          -

7-81-1Х      Компрессор-       143735     -      -            -

ная и наг-

нетательная

установка

двухкорпус-

ная с верти-

кальным

разъемом

корпуса,

с приводом

от электро-

двигателя,

массой 77 т

Компрессор-

ная и наг-

нетательная

установка

однокорпус-

ная с гори-

зонтальным

разъемом

корпуса

на общей

плите,

с приводом

от электро-

двигателя,

масса, т:

7-82-1       0.5               228        -      -            -

7-82-2       1.1               570        -      -            -

7-82-3Х      То же,            22800      -      -            -

с приводом

от электро-

двигателя

через ре-

дуктор,

массой 12 т

7-94-1Х      Винтовой          9120       -      -            -

компрессор

массой

10.7 т

Газовоздуходувка
центробежная, 
масса, т:

7-105-1      1.3               80         -      -            -

7-105-2      3.2               300        -      12.1         -

7-105-3      6.3               2434       -      -            -

Газоперекачивающая
установка
(агрегат),
масса, т:

7-117-1Х     87.6              -          -      3.2          17.2

7-117-2Х     120               -          -      5.9          32.9

7-117-3Х     157               -          -      3.6          38.3

7-117-4Х     164               -          -      7.5          40.0

7-118-1Х     73.5              -          -      -            15.5

7-118-2Х     104               -          -      -            26.3

7-118-3Х     160               -          -      -            39

7-119-1Х     100               143640     -      -            -

7-119-2Х     117.7             285000     -      -            -

7-128-3      Компрессор        64         -      -            -

водоколь-

цевой

массой

1.4 т

Турбокомпрессорный
холодильный
агрегат
и машина,
масса, т:

7-139-1Х     26.3              14364      -      -            -

7-139-2Х     47.1              28450      -      -            -

7-139-3Х     57                143640     -      -            -

Вентилятор
на клиноременной
передаче,
масса, т, до:

7-169-5      0.7               20         -      -            -

7-169-6      1.3               65         -      -            -

7-169-7      2.5               46         -      -            -

7-169-8      2.9               91         -      -            -

Вентилятор
осевой, масса, т,
до:

7-170-3      0.2               24         -      -            -

7-170-4      0.3               25         -      -            -

Вентилятор
дутьевой,
масса, т:

7-171-1      0.15              114        -      -            -

7-171-2      0.6               114        -      -            -

7-171-3      1.47              684        -      -            -

7-171-4      5.55              1216       -      -            -

7-171-5      8.54              2432       -      -            -

7-171-6Х     19                6080       -      -            -

7-171-7Х     32                9500       -      -            -

7-171-8Х     45.1              12160      -      -            -

7-171-9Х     73                12160      -      -            -

7-171-10Х    Вентилятор        19000      -      -            -

дутьевой

осевой

массой

73.2 т

7-171-11Х    Вентилятор        38000      -      -            -

дутьевой

осевой

двухступен-

чатый

массой

136 т

Вентилятор
горячего
дутья,
масса, т:

7-172-1      4.28              1520       -      -            -

7-172-2      7.38              3040       -      -            -

Вентилятор
мельничный,
масса, т:

7-173-1      1.85              251        -      -            -

7-173-2      4.42              836        -      -            -

7-173-3      7.29              6080       -      -            -

7-173-4      17.4              9500       -      -            -

7-175-1      Агре-             5700       -      -            -

гат

массой

16.2 т,

пло-

щадь

оро-

шения,

400 м_2

7-175-2      Агре-             27360      -      -            -

гат

массой

58.9 т,

пло-

щадь

оро-

шения,

1200 м_2

Дымосос
одностороннего
всасывания,
масса, т:

7-186-1      0.67              114        -      -            -

7-186-2      1.55              684        -      -            -

7-186-3      4.62              1216       -      -            -

7-186-4Х     12.8              3040       -      -            -

7-186-5Х     18.5              3040       -      -            -

7-186-5Х     Дымосос           4788       -      -            -

рецирку-

ляции

массой

23.6 т

Дымосос
двухстороннего
всасывания,
масса, т:

7-187-1Х     16.2              2432       -      -            -

7-187-2Х     42.6              7600       -      -            -

7-187-3Х     42.9              12160      -      -            -

Дымосос
осевой,
масса, т:

7-188-1Х     63.8              12160      -      -            -

7-188-2Х     71.2              12920      -      -            -

7-188-3Х     130               15200      -      -            -

7-188-3Х     142               24700      -      -            -

Агрегат
насосный,
масса, т:

7-218-6      1.1               152        -      -            -

7-218-7      2                 152        -      -            -

7-218-8      2.9               380        -      -            -

7-218-9      3.4               380        -      -            -

7-218-10     5                 380        -      -            -

7-218-11     9.4               1900       -      -            -

7-218-12     12.3              1330       -      -            -

7-218-13     16.1              3800       -      -            -

Насос
поршневой
паровой
горизонтальный
или вертикальный,
масса, т:

7-219-1      0.35              -          0.35   -            -

7-219-2      1.25              -          2.87   -            -

7-219-3      1.72              -          5.1    -            -

7-219-4      4.5               -          16.3   -            -

Агрегат
насосный,
масса, т:

7-220-2      1.8               114        -      -            -

7-220-3      2.3               95         -      -            -

7-220-4      4.6               760        -      -            -

7-220-5      6.2               760        -      -            -

7-220-6      18.2              2850       -      -            -

7-220-7      31.3              4750       -      -            -

Агрегат
электронасосный,
масляный,
масса,т:

7-221-1      1.48              281        -      -            -

7-221-1      1.73              684        -      -            -

Агрегат
насосный
конденсатный,
масса, т:

7-221-2Х     1.06              574        -      -            -

7-221-3Х     4.61              1900       -      -            -

7-221-4Х     7.38              3800       -      -            -

7-221-5Х     12.9              7600       -      -            -

Агрегат
насосный осевой,

масса, т:

7-221-6Х     5.5               950        -      -            -

7-221-6Х     9                 2394       -      -            -

7-221-6Х     14                3800       -      -            -

7-221-7Х     36.5              19000      -      -            -

7-221-8Х     83                30400      -      -            -

7-221-9Х     217               95000      -      -            -

Агрегат
насосный
центробежный,
масса, т:

7-221-10Х    22.4              12160      -      -            -

7-221-11Х    40.2              24320      -      -            -

7-221-12Х    81.7              38000      -      -            -

7-221-13Х    223               95000      -      -            -

Агрегат
насосный
питательный
с приводом
от электродвигателя,
масса, т:

7-232-1Х     2.79              1520       -      -            -

7-232-1Х     5                 3800       -      -            -

7-232-2Х     8.9               6080       -      -            -

7-232-3Х     21.5              23940      -      -            -

7-232-4Х     35.2              60800      -      -            -

Агрегат
вакуумнасосный,
водокольцевой,
масса, т:

7-244-4      2.35              235        -      -            -

7-244-5      3.5               182        -      -            -

7-244-6      13.7              859        -      -            -

7-245-1      Агрегат           57         -      -            -

электро-

насосный,

центро-

бежный,

консоль-

ный

массой

0.25 т

Насос
артезианский с 
электродвигателем
над скважиной

Марки:

7-246-1      АТН 8-1-16        296        -      -            -

7-246-2      АТН 8-1-22        388        -      -            -

Насос
артезианский с
погружным
электродвигателем

Марки:

7-247-1      1 ЭЦВ 6-4-130     64         -      -            -

7-247-2      3 ЭЦВ 6-6, 3-85   64         -      -            -

7-247-3      3 ЭЦВ 6-6, 3-125  103        -      -            -

7-247-4      1 ЭЦВ 6-10-50     64         -      -            -

7-247-5      1 ЭЦВ 6-10-110    125        -      -            -

7-247-6      1 ЭЦВ 6-10-185    182        -      -            -

7-247-7      ЭЦВ 6-10-235      251        -      -            -

7-247-8      3 ЭЦВ 6-16-75     125        -      -            -

7-247-9      3 ЭЦВ 8-16-140    251        -      -            -

7-247-10     1 ЭЦВ 8-25-100    251        -      -            -

Марки:

7-247-11     2 ЭЦВ 8-25-150    365        -      -            -

7-247-12     ЭЦВ 8-25-300      730        -      -            -

7-247-13     ЭЦВ 8-40-60       251        -      -            -

7-247-14     ЭЦВ 8-40-180      730        -      -            -

7-247-15     2 ЭЦВ 10-63-110   730        -      -            -

7-247-16     2 ЭЦВ 10-63-150   1026       -      -            -

7-247-17     1 ЭЦВ 10-63-270   1482       -      -            -

7-247-18     ЭЦВ 10-120-60     730        -      -            -

7-247-19     ЭЦВ 10-160-35Г    502        -      -            -

7-247-20     1 ЭЦВ 12-160-65   1026       -      -            -

7-247-21     1 ЭЦВ 12-160-100  1482       -      -            -

7-247-22     1 ЭЦВ 12-210-25   502        -      -            -

7-247-23     2 ЭЦВ 12-210-55   1026       -      -            -

7-247-24     1 ЭЦВ 12-210-145  2850       -      -            -

7-247-25     2 ЭЦВ 12-255-30Г  730        -      -            -

7-247-26     ЭЦВ 14-210-300Х   5700       -      -            -

7-247-27     ЭЦВ 16-375-175Х   5700       -      -            -

Приложение 3

Стоимость шефмонтажа

+---------------------------------------------------------------------------+

¦N расценки ¦ Стоимость    ¦ Продолжительность работы шефмонтажного ¦ Коли- ¦

¦           ¦ шефмон-      ¦            персонала, дни              ¦ чест- ¦

¦           ¦ тажа,        +----------------------------------------¦ во    ¦

¦           ¦ руб.         ¦  веду- ¦  ин-  ¦  ин- ¦  ин-  ¦ тех-   ¦ шеф-  ¦

¦           ¦              ¦  щий   ¦  же-  ¦  же- ¦  же-  ¦ ник    ¦ мон-  ¦

¦           ¦              ¦  ин-   ¦  нер  ¦  нер ¦  нер  ¦ 1-й    ¦ таж-  ¦

¦           ¦              ¦  же-   ¦  1-й  ¦  2-й ¦  3-й  ¦ ка-    ¦ ного  ¦

¦           ¦              ¦  нер   ¦  ка-  ¦  ка- ¦  ка-  ¦ те-    ¦ пер-  ¦

¦           ¦              ¦        ¦  те-  ¦  те- ¦  те-  ¦ го-    ¦ сона- ¦

¦           ¦              ¦        ¦  го-  ¦  го- ¦  го-  ¦ рии    ¦ ла    ¦

¦           ¦              ¦        ¦  рии  ¦  рии ¦  рии  ¦        ¦       ¦

+---------------------------------------------------------------------------+

7-12-1М          242           -        -      10      -       -       1

7-12-2М          475           -        -      21      -       -       1

7-12-3М          496           -        -      22      -       -       1

7-12-4М          681           27       -      -       -       -       1

7-12-5М          681           27       -      -       -       -       1

7-12-6М          760           17       -      -       -       17      2

7-12-7М          681           27       -      -       -       -       1

7-12-8М          681           27       -      -       -       -       1

7-12-9М          1049          24       -      -       -       24      2

7-23-1           3356          80       -      -       -       80      2

7-23-2           5004          120      -      -       -       120     2

7-23-3           6652          160      -      -       -       160     2

7-36-1М          475           -        -      21      -       -       1

7-36-2М          539           -        -      24      -       -       1

7-36-3М          539           -        -      24      -       -       1

7-77-1М          348           -        -      15      -       -       1

7-77-2М          454           -        -      20      -       -       1

7-77-3М          560           -        -      25      -       -       1

7-77-4М          984           -        -      45      -       -       1

7-77-5М          984           -        -      45      -       -       1

7-77-6М          1302          -        -      60      -       -       1

7-77-7М          1302          -        -      60      -       -       1

7-77-8М          2098          45       -      45      -       -       2

7-77-9М          984           -        -      45      -       -       1

7-77-10М         348           -        -      15      -       -       1

7-77-11М         454           -        -      20      -       -       1

7-77-12М         560           -        -      25      -       -       1

7-77-13М         560           -        -      25      -       -       1

7-77-14М         984           -        -      45      -       -       1

7-77-15          666           -        -      30      -       -       1

7-77-16          772           -        -      35      -       -       1

7-77-17          1302          -        -      60      -       -       1

7-77-18          2552          55       -      55      -       -       2

7-77-19          2778          60       -      60      -       -       2

7-78-1М          1302          -        -      60      -       -       1

7-78-2М          1938          -        -      90      -       -       1

7-78-3М          1938          -        -      90      -       -       1

7-78-4М          2199          90       -      -       -       -       1

7-78-5           2778          60       -      60      -       -       2

7-78-6           2778          60       -      60      -       -       2

7-79-1М          1726          -        -      80      -       -       1

7-80-1М          1302          -        -      60      -       -       1

7-80-2М          984           -        -      45      -       -       1

7-81-1М          1514          -        -      70      -       -       1

7-82-3М          666           -        -      30      -       -       1

7-94-1М          666           -        -      30      -       -       1

7-117-1М         2712          -        60     60      -       -       2

7-117-2М         3458          75       -      75      -       -       2

7-117-3М         4590          100      -      100     -       -       2

7-117-4М         8286          120      120    120     -       -       3

7-118-1М         73.5          -        50     50      -       -       2

7-118-2М         104           65       -      65      -       -       2

7-118-3М         160           100      100    100     -       -       3

7-119-1М         100           90       -      -       90      90      3

7-119-2М         117.7         100      -      -       100     100     3

7-139-1М         1302          -        -      60      -       -       1

7-139-2М         1514          -        -      70      -       -       1

7-139-3М         1302          -        -      60      -       -       1

7-171-6М         242           -        -      10      -       -       1

7-171-7М         348           -        -      15      -       -       1

7-171-8М         605           -        25     -       -       -       1

7-171-9М         835           -        35     -       -       -       1

7-171-10М        835           -        35     -       -       -       1

7-171-11М        1065          -        45     -       -       -       1

7-174-2          184           -        -      -       -       9       1

7-174-3          304           -        -      -       -       16      1

7-186-4М         242           -        -      10      -       -       1

7-186-5М         284           -        -      12      -       -       1

7-187-1М         260           -        10     -       -       -       1

7-187-2М         490           -        20     -       -       -       1

7-187-3М         490           -        20     -       -       -       1

7-188-1М         720           -        30     -       -       -       1

7-188-2М         835           -        35     -       -       -       1

7-188-3М         1065          -        45     -       -       -       1

7-221-2М         89            -        -      -       3       -       1

7-221-3М         128           -        -      -       5       -       1

7-221-4М         346           -        -      7       7       -       2

7-221-5М         469           -        -      10      10      -       2

7-221-6М         916           -        -      -       45      -       1

7-221-7М         1212          -        -      -       60      -       1

7-221-8М         3741          -        -      90      90      -       2

7-221-9М         6465          -        150    -       150     -       2

7-221-10М        621           -        -      -       30      -       1

7-221-11М        916           -        -      -       45      -       1

7-221-12М        2514          -        -      60      60      -       2

7-221-13М        3903          -        90     -       90      -       2

7-232-1М         168           -        -      -       7       -       1

7-232-2М         359           -        7      -       7       -       2

7-232-3М         487           -        10     -       10      -       2

7-232-4М         944           -        20     20      -       -       2

7-233-1          531           10       10     -       -       -       2