Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2002 года N 9

О введении в действие санитарных правил

"Гигиенические требования к проведению работ

с активированными материалами и изделиями

при определении их износа и коррозии.

СП 2.6.4.1115-02"

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ* и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554**

__________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

постановляю:

Ввести в действие санитарные правила "Гигиенические требования к проведению работ с активированными материалами и изделиями при определении их износа и коррозии. СП 2.6.4.1115-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 марта 2002 года, с 1 июня 2002 года.

Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

22 мая 2002 года,

регистрационный N 3466

Гигиенические требования

к проведению работ с активированными материалами

и изделиями при определении их износа и коррозии

Санитарные правила СП 2.6.4.1115-02

I. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) устанавливают гигиенические требования радиационной безопасности, предъявляемые к активированным с целью определения износа и коррозии материалам, изделиям, деталям машин, механизмам и оборудованию (далее - активированные материалы и изделия). Активированные материалы и изделия, соответствующие требованиям настоящих Правил, не относятся к источникам ионизирующего излучения, на которые распространяется действие Норм радиационной безопасности и иных санитарных правил по радиационной безопасности.

1.2. Правила являются обязательными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и формы собственности, осуществляющих деятельность, связанную с использованием активированных материалов и изделий.

1.3. Правила распространяются на действующие, реконструируемые и вновь строящиеся предприятия, лаборатории и другие учреждения, которые обрабатывают, перевозят, хранят, применяют, испытывают активированные материалы и изделия.

1.4. Правила не распространяются на процесс активации материалов и изделий (т.е. на получение радиоактивной метки).

II. Общие положения

2.1. Настоящие Правила вводятся в целях недопущения радиоактивного загрязнения при работах по определению износа и коррозии активированных материалов и изделий.

2.2. Определение износа и коррозии материалов и изделий основано на измерении локального или интегрального уноса массы предварительно активированного участка контролируемой поверхности изделия, в дальнейшем именуемого меткой, по изменению (или измерению) интенсивности гамма-излучения.

2.3. Технологический процесс определения износа и коррозии включает следующие этапы:

1 этап - получение радиоактивной метки путем облучения материалов и изделий на ускорителе заряженных частиц и оценка основных параметров радиоактивной метки (активность и удельная активность основного радионуклида и радиоактивных примесей, длительность выдержки, необходимой для их распада, построение градуировочных кривых). Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на этом этапе регламентируются специальными санитарными правилами. Этап заканчивается проведением производственного радиационного контроля, по результатам которого на каждое активированное изделие оформляется сопроводительная документация (приложение N 1);

2 этап - транспортировка активированных материалов и изделий к организации-заказчику;

3 этап - работы с активированными материалами и изделиями с целью определения степени износа и/или коррозии на основе измерений интенсивности гамма-излучения радиоактивной метки (является предметом рассмотрения настоящих санитарных Правил).

III. Требования радиационной безопасности

3.1. Активированные материалы и изделия, поступающие для проведения работ по количественному определению износа и/или коррозии, должны отвечать следующим критериям радиационной безопасности:

- активность радионуклидов метки меньше минимально значимой активности (МЗА), сумма отношений активности отдельных радионуклидов меток к их МЗА не превышает 1;

- в организации общая активность радионуклидов меток не превышает МЗА более чем в 10 раз, сумма отношений активности отдельных радионуклидов меток к их МЗА не превышает 10;

- мощность дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковки с активированными изделиями не превышает 1 мкЗв/ч над фоном.

3.2. Значения МЗА установлены Нормами радиационной безопасности (НРБ-99, приложение П-4). Значения МЗА радионуклидов, наиболее часто используемых в качестве радиоактивной метки, приведены в приложении N 2 настоящих Правил.

IV. Организация работ с активированными материалами и изделиями

4.1. При работе с активированными материалами и изделиями, соответствующими требованиям п. 3.1 настоящих Правил, не требуется получение специального разрешения (лицензии), санитарно-эпидемиологического заключения и другой разрешительной документации.

4.2. На каждое активированное изделие однородного радионуклидного состава поставщиком заполняется сопроводительная документация в двух экземплярах (приложение N 1). Один экземпляр остается у поставщика, один передается получателю.

4.3. Администрация организации или ее подразделения, в котором проводятся работы при поступлении активированных материалов и изделий, проверяет сопроводительную документацию на соответствие указанной активности радионуклида нормативам.

4.4. При отсутствии сопроводительной документации или ее заполнении в неполном объеме в соответствии с приложением N 1 настоящих Правил приемка активированных материалов и изделий запрещается.

4.5. Упаковки с активированными изделиями при доставке их учреждению-заказчику перевозятся всеми видами транспорта и почтовой связью и хранятся на общих складах на условии грузов, неопасных в радиационном отношении. Транспортировка изделий в пределах учреждения проводится в обычных производственных и лабораторных условиях без каких-либо мер радиационной защиты.

4.6. Обязательный медицинский осмотр лиц, осуществляющих работы с активированными материалами и изделиями, не предусматривается.

4.7. Специальные требования радиационной безопасности к планировке и оборудованию лабораторий или участков, где проводятся работы с активированными материалами и изделиями, не предъявляются.

4.8. Удаление из организации списанных активированных изделий и образцов, а также твердых отходов, содержащих продукты изнашивания активированных изделий, производится в обычном порядке на полигоны твердых бытовых отходов.

Приложение N 1

к СП 2.6.4.1115-02

Форма сопроводительного документа на активированные

изделия однородного радионуклидного состава

Наименование федерального органа исполнительной власти

Полное наименование организации

Наименование аккредитованной лаборатории

Аттестат аккредитации, N, дата; регистрация в Госреестре,

N, дата; юридический адрес, тел., факс, электронный адрес

Утверждаю

(должность, Ф.И.О. представителя

администрации организации)

_______ подпись

М.П.

Дата

ФОРМУЛЯР N

| N | Наименование | Радионуклид | Активность, Бк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | изделия |  | Измеренное значение, погрешность, % | Норматив* |

Средства измерений (наименование, зав. N, дата поверки)

Суммарная активность изделий, Бк______

Мощность дозы излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковки с активированными изделиями, мкГр/ч______

Расчетный состав радионуклидной смеси на момент определения активности, %**

Дата активации, способ активации, расположение радиоактивной метки***

___________

* значения вносятся из приложения 2 настоящих Правил или из таблицы П-4 НРБ-99

** указываются радионуклиды с активностью более 1% от суммарного значения

*** заполняется по требованию заказчика

Исполнитель (должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение N 2

к СП 2.6.4.1115-02

Значения МЗА радионуклидов, наиболее часто

используемых в качестве радиоактивной метки

| Радионуклид | МЗА, Бк |
| --- | --- |
| Фосфор-32 | 1·10 |
| Ванадий-48 | 1·10 |
| Хром-51 | 1·10 |
| Марганец-52 | 1·10 |
| Марганец-54 | 1·10 |
| Марганец-56 | 1·10 |
| Железо-55 | 1·10 |
| Железо-59 | 1·10 |
| Кобальт-55 | 1·10 |
| Кобальт-56 | 1·10 |
| Кобальт-57 | 1·10 |
| Кобальт-58 | 1·10 |
| Медь-64 | 1·10 |
| Цинк-65 | 1·10 |

Текст документа сверен по:

"Бюллетень нормативных

актов федеральных органов

исполнительной власти",

N 26, 01.07.2002.