Методика расчета фасадных систем «СОЮЗ-9000»

                                                          Содержание:

1. Ведение








-  2
2.  Исходные данные






-  3
3.  Нагрузки и воздействия






-  6
4.  Расчетные схемы элементов каркаса




-  17
5. Список литературы






-  41
6. Приложение 1 (справочный материалдля предварительного 

подбора шагов и пролетов элементов каркаса



-  42
1 ВВЕДЕНИЕ
В данном отчёте представлен расчет конструктивных элементов навесных  фасадных систем с воздушным зазором «СОЮЗ-9000» Работа выполнена в соответствии с заданием выданным заказчиком и материалами предоставленными им.
Конструкция каркасов фасадных систем «СОЮЗ-9000» представляет собой распространённое конструктивное решение с вертикальными или горизонтальными направляющими, шарнирно закреплёнными на кронштейнах. Все кронштейны системы равноценны и должны быть защемлены в несущей стене здания.

Система предназначена для облицовки возводимых и реконструируемых зданий керамогранитными плитами с открытым креплением с помощью кляммеров; и плитами из натурального камня с закрытым креплением с помощью планок держателей. Материал несущих стен зданий, предназначенных под облицовку, может быть самым разнообразным, это - монолитный и сборный бетон, лёгкий бетон, кирпич керамический и силикатный, блоки их легкого и пористого бетона и т.п. Непременным требованием к материалу стены является то, что объёмный вес материала стены не может быть меньше 600 кг/м3. Материал перекрытий - монолитный бетон.
Особенно внимательно при проектировании фасадной системы из блоков  лёгкого бетона следует относиться к несущей способности анкерных элементов, защемляющих кронштейн в стене. В этом случае рекомендуется для укрепления основания фасадной системы в зонах крепления кронштейнов системы устраивать железобетонные или бетонные пояса. В отдельных случаях при экономическом обосновании возможно применение стальных конструкций.

Расчет предназначен для специалистов, выполняющих разработку проектов систем с воздушным зазором для облицовки фасадов зданий и сооружений различного назначения.

Системы применяются для облицовки зданий высотой до 150 метров. Конструкция рассчитана на применение утеплителя толщиной от 40 до 250 мм.
Фасадная система может использоваться в I-VII ветровых районах с предельной отрицательной температурой выше минус 50 оС и при положительной температуре до плюс 40 оС в сочетании с температурой солнечной инсоляции на поверхности облицовки до плюс 80 оС.
2  Исходные данные
2.1 В данной методике рассматриваются три варианта использования системы. 
2.1.1  Система 1 крепление на стене (см. рисунок 1):

[image: image1.wmf]
Рисунок 1
1) Направляющая вертикальная

- ВП60х21 t=1,2мм
2) Направляющая горизонтальная:

- ПГ-40х40 t=1,2мм

3) Кронштейн:

К- 50 х50 мм t=2 мм.
2.1.2  Система 2 крепление в межэтажные перекрытия  (см. рисунок 2):

[image: image2.wmf]
Рисунок 2

1) Направляющая вертикальная

- ВС t=2,5мм
2) Кронштейн:

КМК- 70 х70 мм t=3 мм;

2.1.3 Система 3 (см. рисунок 3):

[image: image3.wmf]
Рисунок 3

1) направляющая вертикальная:

- ВПУ t=1,2 мм;

2) горизонтальная направляющая:

- ПГ- 40х40 t=1,2мм

3) Кронштейн

-  КН- t=2,0 мм
2.2  Материал конструкции каркаса.
Все основные несущие элементы каркаса системы «СОЮЗ-9000» изготавливаются из тонкого металлического оцинкованного листа из стали марки 08ПС по ГОСТ 14918-80, Коррозионностойкая сталь по по ГОСТ 5582 – 72.

Механические свойства листов оцинкованной  и коррозионностойкой стали  приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1

	Гарантируемые мехсвойства
	γm
	Расчётные сопротивления

	Марка стали
	Ryn, МПа
	Run, МПа
	
	Ry, МПа
	Rs, МПа
	Rbp, МПа

	08ПС
	230
	355
	1,05
	220
	125
	455

	08Х18Н10Т

	185
	510
	
	180
	105
	655


где 
-Ryn- нормативный предел текучести стали;
- Run-нормативное временное сопротивление стали;

- γm – коэффициент надежности по материалу (табл. 2*[2] );
- Ry= Ryn/ γm – расчетное сопротивление по пределу текучести;
-
Rs=0,58* Ryn/ γm – расчетное сопротивление сдвигу;
- Rbp=
[image: image4.wmf]u

R

*

35

,

1

- расчетное сопротивление смятию соединяемых элементов;
2.3 Поперечные сечения профилей и их основные геометрические характеристики приведены в таблицах 16, 17.

2.4 Каркас фасадных систем состоит из следующих конструктивных элементов:

- вертикальная или горизонтальная направляющая; 

-  кронштейны несущие. 

2.5 Кронштейны каркаса фасадов комплектуются дюбелями производства фирм, имеющих сертификат соответствия или техническое свидетельство, выданные Федеральным центром сертификации в установленном законом порядке.
2.5.1 Несущую способность анкерных дюбелей (анкеров) применительно к       реальному основанию характеризуют допускаемым значением осевого усилия на  дюбель или анкер. В качестве допускаемого осевого усилия  принимается меньшее из двух значений:

- значение, полученное на основе обработки результатов испытаний или приведенное  в ТС  на основе данных поставщика для дюбеля (анкера) данной марки, вида; 
- значение, полученное по прочности стенового материала.


            2.6 Для соединения элементов каркаса используются вытяжные заклёпки диаметром до 4,8 мм со стандартной или уширенной головкой с корпусом и стержнем из коррозионностойкой стали А2–1.4567 или 1.4301.
3  Нагрузки и воздействия

3.1  На каркас навесных фасадов действуют следующие нагрузки:

- собственный вес облицовки и каркаса подконструкции;

-ветровые нагрузки;

-нагрузки от обледенения облицовки;
-температурные воздействия.
3.2  Собственный вес различного вида облицовок принимается по таблице 2.
      Т а б л и ц а 2
	Наименование нагрузки:


	Размерность
	Масса элемента

	
	
	Нормативная
	Коэфф.

безопасности, γf
	Расчётная

	ВП-65
ВП-80 

ВП-100 

ВПУ 

ПZ
ПZ г

ВС
	кг/м
	    1,61

1,82

2,06

4,25

0,94

1,28

2,43
	1,05
	 1,69

1,91

2,16

4,46

0,99

1,34
2,55

	Керамогранитная плита t=10 мм
	кг/м2
	25,0
	1,1
	27,5


	Плита из натурального камня
 t=40 мм
	кг/м2
	112,0
	1,1
	123,2


где  - γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по табл. 7.1 [1].
3.3 Не допускается передавать на каркасы фасадов, рассчитанные на  крепление только фасадной облицовки, нагрузки от рекламы, осветительных приборов, обслуживающих площадок, дополнительного оборудования и т. п. При необходимости крепления подобного оборудования к фасаду, в соответствии с полученным от заказчика заданием на проектирование, разрабатывается специальный усиленный каркас, либо  используют другие конструктивные решения.  
3.4  Снеговые нагрузки следует учитывать тогда, когда возможно их отложение на элементах конструкций облицовки.

               3.5  Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные w +  и отрицательные w -  воздействия ветровой нагрузки, нормативные значения которых определяются по формуле
w+(-) = w0 *k(zе)*[1+[image: image6.png]


 (ze) ]cp,+(-)*ν+(-)  *γf       кПа (кгс/м2)                   (1)
где             w0 – нормативное значение давления ветра  принимается в зависимости от ветрового района по таблице 3 данных рекомендаций   ( таблица 11.1 [1]);
Т а б л и ц а  3
	Ветровые районы по [1]
	Ia
	I


	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	w0 кПа (кгс/м2)
	0,17(17)
	0,23(23)
	0,30(30)
	0,38(38)
	0,48(48)
	0,60(60)
	0,73(73)
	0,85(85)


           zе  - эквивалентная высота
       

Эквивалентная высота zе (м)  для расчётных зон сооружений определяется следующим образом:
1. Для башенных сооружений , мачт, труб и т.п. сооружений

         ze=z
2. Для зданий:

а) при h[image: image8.png]


 ze = h;

б) при d <  h [image: image10.png]


:

      для z[image: image12.png]zh—d—



ze = h;
      для 0 < z[image: image14.png]<h-d-



ze = d
в) при h > 2d:
      для z [image: image16.png]


h –d  → ze = h; 
      для d ≤ z ≤ h – b → ze = z;
      для 0 < z [image: image18.png]


ze = d
Здесь  z – высота от поверхности земли;

           d – размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);

           h – высота здания.
k(zе) – коэффициент, учитывающий изменение средней составляющей давления ветра для высоты zе  на  местности типа  А , В, С.

 Тип местности А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра.

Тип местности В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м.

Тип местности С – городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.

k(zе)  определяется по таблице 4 данных рекомендаций ( таблица 11.2 [1]); или по формуле  (2)

  Т а б л и ц а  4
	Высота

ze, м
	Коэффициент k для типов местности

	
	А
	В
	С

	≤ 5
	0,75
	0,5
	0,4

	10
	1,0
	0,65
	0,4

	20
	1,25
	0,85
	0,55

	40
	1,5
	1,1
	0,8

	60
	1,7
	1,3
	1,0

	80
	1,85
	1,45
	1,15

	100
	2,0
	1,6
	1,25

	150
	2,25
	1,9
	1,55

	200
	2,45
	2,1
	1,8

	250
	2,65
	2,3
	2,0

	300
	2,75
	2,5
	2,2

	350
	2,75
	2,75
	2,35

	≥480
	2,75
	2,75
	2,75


k(ze) = k10  (zе /10)2a                                  (2)

Значения параметров k10 и [image: image19.png]


 для различных типов местностей приведены в таблице 5 данных рекомендаций   ( таблица 11.3 [1]);
Т а б л и ц а  5 
	Параметр
	Тип местности

	
	А
	В
	С

	[image: image20.png]



	0,15
	0,20
	0,25

	           k10
	1,0
	0,65
	0,4

	[image: image22.png]


10
	0,76
	1,06
	1,78


[image: image24.png]


(ze) – коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 6 данных рекомендаций   ( таблица 11.4 [1]); или по формуле 3 для эквивалентной высоты ze 
Т а б л и ц а  6
	Высота

ze, м
	Коэффициент пульсаций давления ветра [image: image26.png]



для типов местности

	
	А
	В
	С

	≤ 5
	0,85
	1,22
	1,78

	10
	0,76
	1,06
	1,78

	20
	0,69
	0,92
	1,50

	40
	0,62
	0,80
	1,26

	60
	0,58
	0,74
	1,14

	80
	0,56
	0,70
	1,06

	100
	0,54
	0,67
	1,00

	150
	0,51
	0,62
	0,90

	200
	0,49
	0,58
	0,84

	250
	0,47
	0,56
	0,80

	300
	0,46
	0,54
	0,76

	350
	2,75
	2,75
	2,35

	≥480
	2,75
	2,75
	2,75


                                           [image: image28.png]


 (ze) = [image: image30.png]


 10  (zе /10)-a                                                       (2)
Значения параметров    [image: image32.png]


 10   и  α  для различных типов местностей приведены в таблице 5.      
ср,+(-)  – пиковые значения аэродинамических коэффициентов положительного давления (+) или отсоса (-).
Для стен прямоугольных в плане зданий пиковое положительное значение аэродинамического коэффициента ср,+ = 1,2

Пиковые значения отрицательного аэродинамического коэффициента ср,- для стен и плоских покрытий (см. рисунок 6) приведены в таблице 7 данных рекомендаций 
  ( таблица Д.12 [1])
      Т а б л и ц а  7
	Участок
	А
	В
	С
	D
	E

	ср,- 
	-2,2
	-1,2
	-3,4
	-2,4
	-1,5


ν+(-) - коэффициенты корреляции ветровой нагрузки, соответствующие положительному давлению (+) и отсосу (-); значения этих коэффициентов приведены в таблице 8 данных рекомендаций   ( таблица 11.8 [1])  в зависимости от площади ограждения А, с которой собирается ветровая нагрузка.  

    Т а б л и ц а  8 
	А,м2
	<2
	5
	10
	>20

	ν+  
	1,0
	0,9
	0,8
	0,75

	ν-  
	1,0
	0,85
	0,75
	0,65


γf – коэффициент надёжности по нагрузке равный 1,4.
Расчетное значение ветровых нагрузок при ν+(-)  =1  приведено в таблицах 9…11.

[image: image33.wmf]l

b

å

/5

å

/5

å

/5

å

/10

å

/10

Ñ

Å

D

Ñ

Ñ

Ñ

D

D

D

Ïëàí êðîâëè

h

C

òåíà

B

A

A

å

/10

å

/10

Âåëè÷èíà 

å 

ðàâíà ìåíüøåìó èç 

b

 

è 

l

       Рисунок 6

Т а б л и ц а  9
Расчетная ветровая нагрузка, кгс/м2
	Высота, м
	Ветровые районы, тип местности А

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 

	
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол

	5
	53,6
	53,6
	98,3
	69,9
	69,9
	128
	88,6
	88,6
	162
	112
	112
	205
	140
	140
	256
	170
	170
	312
	198
	198
	363

	10
	68,0
	68,0
	125
	88,7
	88,7
	162
	112
	112
	206
	142
	142
	260
	177
	177
	325
	216
	216
	396
	251
	251
	461

	15
	75,0
	75,0
	137
	97,8
	97,8
	179
	124
	124
	227
	156
	156
	287
	196
	196
	359
	238
	238
	436
	277
	277
	508

	20
	81,6
	81,6
	145
	106
	106
	195
	135
	135
	247
	170
	170
	312
	213
	213
	390
	259
	259
	475
	302
	302
	553

	25
	84,7
	84,7
	155
	110
	110
	202
	140
	140
	256
	177
	177
	324
	221
	221
	405
	269
	269
	493
	313
	313
	574

	30
	88,2
	88,2
	162
	115
	115
	210
	146
	146
	267
	184
	184
	337
	230
	230
	422
	280
	280
	513
	326
	326
	598

	35
	91,1
	91,1
	167
	119
	119
	218
	150
	150
	276
	190
	190
	348
	238
	238
	436
	289
	289
	530
	337
	337
	617

	40
	93,9
	93,9
	172
	122
	122
	224
	155
	155
	284
	196
	196
	359
	245
	245
	449
	298
	298
	546
	347
	347
	636

	45
	96,4
	96,4
	177
	126
	126
	231
	159
	159
	292
	201
	201
	369
	251
	251
	461
	306
	306
	561
	356
	356
	653

	50
	98,9
	98,9
	181
	129
	129
	236
	163
	163
	300
	206
	206
	378
	258
	258
	473
	314
	314
	576
	366
	366
	670

	55
	101
	101
	186
	132
	132
	242
	167
	167
	307
	212
	212
	388
	264
	264
	484
	322
	322
	590
	375
	375
	687

	60
	104
	104
	190
	135
	135
	248
	171
	171
	314
	217
	217
	397
	271
	271
	496
	329
	329
	604
	384
	384
	703

	65
	106
	106
	194
	138
	138
	253
	175
	175
	320
	221
	221
	405
	276
	276
	506
	336
	336
	615
	391
	391
	716

	70
	108
	108
	197
	140
	140
	258
	178
	178
	326
	225
	225
	412
	281
	281
	515
	342
	342
	627
	398
	398
	730

	75
	110
	110
	201
	143
	143
	262
	181
	181
	332
	229
	229
	419
	286
	286
	524
	348
	348
	638
	405
	405
	743

	80
	111
	111
	204
	145
	145
	267
	184
	184
	338
	233
	233
	427
	291
	291
	533
	354
	354
	649
	412
	412
	756

	85
	113
	113
	208
	148
	148
	271
	187
	187
	343
	237
	237
	434
	296
	296
	542
	360
	360
	660
	419
	419
	768

	90
	115
	115
	211
	150
	150
	276
	190
	190
	349
	241
	241
	441
	301
	301
	551
	366
	366
	671
	426
	426
	781

	95
	117
	117
	215
	153
	153
	280
	194
	194
	355
	245
	245
	448
	306
	306
	560
	372
	372
	682
	433
	433
	794

	100
	119
	119
	218
	155
	155
	285
	197
	197
	360
	248
	248
	455
	311
	311
	569
	378
	378
	693
	440
	440
	806

	110
	121
	121
	223
	158
	158
	291
	201
	201
	368
	254
	254
	465
	317
	317
	581
	386
	386
	707
	449
	449
	823

	120
	124
	124
	227
	162
	162
	297
	205
	205
	376
	259
	259
	474
	323
	323
	593
	394
	394
	722
	458
	458
	840

	130
	126
	126
	232
	165
	165
	302
	209
	209
	383
	264
	264
	484
	330
	330
	605
	401
	401
	736
	467
	467
	856

	140
	129
	129
	236
	168
	168
	308
	213
	213
	390
	269
	269
	493
	336
	336
	616
	409
	409
	750
	476
	476
	873

	150
	131
	131
	241
	171
	171
	314
	217
	217
	398
	274
	274
	502
	343
	343
	628
	417
	417
	764
	485
	485
	889


Т а б л и ц а  10
Расчетная ветровая нагрузка, кгс/м2
	Высота, м
	Ветровые районы, тип местности В

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 

	
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол

	5
	42,9
	42,9
	78,6
	55,9
	55,9
	103
	70,9
	70,9
	130
	89,5
	89,5
	164
	112
	112
	205
	136
	136
	250
	159
	159
	291

	10
	51,7
	51,7
	94,9
	67,5
	67,5
	124
	85,5
	85,5
	157
	108
	108
	198
	135
	135
	247
	164
	164
	301
	191
	191
	351

	15
	57,7
	57,7
	106
	75,2
	75,2
	138
	95,3
	95,3
	175
	120
	120
	221
	150
	150
	276
	183
	183
	336
	213
	213
	391

	20
	63,1
	63,1
	116
	82,3
	82,3
	151
	104
	104
	191
	132
	132
	241
	165
	165
	302
	200
	200
	367
	233
	233
	427

	25
	66,6
	66,6
	122
	86,9
	86,9
	159
	110
	110
	202
	139
	139
	255
	174
	174
	319
	212
	212
	388
	246
	246
	452

	30
	70,1
	70,1
	128
	91,4
	91,4
	168
	116
	116
	212
	146
	146
	268
	183
	183
	335
	222
	222
	408
	259
	259
	475

	35
	73,4
	73,4
	134
	95,7
	95,7
	175
	121
	121
	222
	153
	153
	281
	191
	191
	351
	233
	233
	427
	271
	271
	497

	40
	76,5
	76,5
	140
	99,8
	99,8
	183
	126
	126
	232
	160
	160
	293
	200
	200
	366
	243
	243
	445
	283
	283
	518

	45
	79,3
	79,3
	145
	103
	103
	190
	131
	131
	240
	166
	166
	303
	207
	207
	379
	252
	252
	462
	293
	293
	537

	50
	82,1
	82,1
	150
	107
	107
	196
	136
	136
	249
	171
	171
	314
	214
	214
	393
	260
	260
	478
	303
	303
	556

	55
	84,8
	84,8
	155
	111
	111
	203
	140
	140
	257
	177
	177
	324
	221
	221
	405
	269
	269
	493
	313
	313
	574

	60
	87,4
	87,4
	160
	114
	114
	209
	144
	144
	265
	182
	182
	334
	228
	228
	418
	277
	277
	509
	323
	323
	592

	65
	89,4
	89,4
	164
	117
	117
	214
	148
	148
	271
	187
	187
	342
	233
	233
	428
	284
	284
	520
	330
	330
	606

	70
	91,4
	91,4
	168
	119
	119
	219
	151
	151
	277
	191
	191
	350
	238
	238
	437
	290
	290
	532
	338
	338
	619

	75
	93,3
	93,3
	171
	122
	122
	223
	154
	154
	283
	195
	195
	357
	243
	243
	446
	296
	296
	543
	345
	345
	632

	80
	95,2
	95,2
	175
	124
	124
	228
	157
	157
	289
	199
	199
	364
	248
	248
	456
	302
	302
	554
	352
	352
	645

	85
	97,3
	97,3
	178
	127
	127
	233
	161
	161
	295
	203
	203
	372
	254
	254
	465
	309
	309
	566
	360
	360
	659

	90
	99,3
	99,3
	182
	130
	130
	237
	164
	164
	301
	207
	207
	380
	259
	259
	475
	315
	315
	578
	367
	367
	673

	95
	101
	101
	186
	132
	132
	242
	167
	167
	307
	211
	211
	388
	264
	264
	484
	321
	321
	589
	374
	374
	686

	100
	103
	103
	189
	135
	135
	247
	171
	171
	313
	215
	215
	395
	269
	269
	494
	328
	328
	601
	382
	382
	700

	110
	106
	106
	195
	139
	139
	255
	176
	176
	323
	222
	222
	407
	278
	278
	509
	338
	338
	620
	393
	393
	721

	120
	110
	110
	201
	143
	143
	262
	181
	181
	332
	229
	229
	420
	286
	286
	524
	348
	348
	638
	405
	405
	743

	130
	113
	113
	207
	147
	147
	270
	186
	186
	342
	235
	235
	432
	294
	294
	539
	358
	358
	656
	417
	417
	764

	140
	116
	116
	212
	151
	151
	277
	191
	191
	351
	242
	242
	443
	302
	302
	554
	368
	368
	674
	428
	428
	785

	150
	119
	119
	218
	155
	155
	284
	196
	196
	360
	248
	248
	455
	310
	310
	569
	377
	377
	692
	440
	440
	806


Расчетная ветровая нагрузка, кгс/м2
Т а б л и ц а  11
	Высота, м
	Ветровые районы, тип местности С

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 
	wm+
	wm − 

	
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол
	
	центр
	угол

	5
	43,0
	43,0
	78,8
	56,0
	56,0
	103
	71,0
	71,0
	130
	89,7
	89,7
	164
	112
	112
	205
	136
	136
	250
	159
	159
	291

	10
	43,0
	43,0
	78,8
	56,0
	56,0
	103
	71,0
	71,0
	130
	89,7
	89,7
	164
	112
	112
	205
	136
	136
	250
	159
	159
	291

	15
	48,5
	48,5
	88,8
	63,2
	63,2
	116
	80,1
	80,1
	147
	101
	101
	185
	126
	126
	232
	154
	154
	282
	179
	179
	328

	20
	53,1
	53,1
	97,4
	69,3
	69,3
	127
	87,8
	87,8
	161
	111
	111
	203
	139
	139
	254
	169
	169
	309
	196
	196
	360

	25
	57,7
	57,7
	106
	75,3
	75,3
	138
	95,4
	95,4
	175
	121
	121
	221
	151
	151
	276
	183
	183
	336
	213
	213
	391

	30
	62,1
	62,1
	114
	81,0
	81,0
	148
	103
	103
	188
	130
	130
	238
	162
	162
	297
	197
	197
	361
	229
	229
	421

	35
	66,1
	66,1
	121
	86,2
	86,2
	158
	109
	109
	200
	138
	138
	253
	172
	172
	316
	210
	210
	385
	244
	244
	448

	40
	69,9
	69,9
	128
	91,1
	91,1
	167
	115
	115
	212
	146
	146
	267
	182
	182
	334
	222
	222
	407
	258
	258
	473

	45
	73,2
	73,2
	134
	95,5
	95,5
	175
	121
	121
	222
	153
	153
	280
	191
	191
	350
	232
	232
	426
	271
	271
	496

	50
	76,5
	76,5
	140
	99,8
	99,8
	183
	126
	126
	232
	160
	160
	293
	200
	200
	366
	243
	243
	445
	283
	283
	518

	55
	79,7
	79,7
	146
	104
	104
	190
	132
	132
	241
	166
	166
	305
	208
	208
	381
	253
	253
	464
	294
	294
	540

	60
	82,7
	82,7
	152
	108
	108
	198
	137
	137
	250
	173
	173
	316
	216
	216
	395
	262
	262
	481
	306
	306
	560

	65
	85,0
	85,0
	156
	111
	111
	203
	140
	140
	257
	177
	177
	325
	222
	222
	406
	270
	270
	495
	314
	314
	576

	70
	87,2
	87,2
	160
	114
	114
	209
	144
	144
	264
	182
	182
	334
	228
	228
	417
	277
	277
	508
	322
	322
	591

	75
	89,4
	89,4
	164
	117
	117
	214
	148
	148
	271
	187
	187
	342
	233
	233
	428
	284
	284
	520
	330
	330
	606

	80
	91,5
	91,5
	168
	119
	119
	219
	151
	151
	277
	191
	191
	350
	239
	239
	438
	291
	291
	533
	338
	338
	620

	85
	92,8
	92,8
	170
	121
	121
	222
	153
	153
	281
	194
	194
	355
	242
	242
	444
	295
	295
	540
	343
	343
	629

	90
	94,1
	94,1
	173
	123
	123
	225
	156
	156
	285
	196
	196
	360
	246
	246
	450
	299
	299
	548
	348
	348
	638

	95
	95,4
	95,4
	175
	124
	124
	228
	158
	158
	289
	199
	199
	365
	249
	249
	456
	303
	303
	555
	352
	352
	646

	100
	96,6
	96,6
	177
	126
	126
	231
	160
	160
	293
	202
	202
	370
	252
	252
	462
	307
	307
	562
	357
	357
	655

	110
	100
	100
	184
	131
	131
	240
	166
	166
	304
	209
	209
	383
	261
	261
	479
	318
	318
	583
	370
	370
	679

	120
	104
	104
	190
	135
	135
	248
	171
	171
	314
	217
	217
	397
	271
	271
	496
	329
	329
	604
	383
	383
	703

	130
	107
	107
	197
	140
	140
	256
	177
	177
	325
	224
	224
	410
	280
	280
	513
	340
	340
	624
	396
	396
	726

	140
	111
	111
	203
	144
	144
	264
	183
	183
	335
	231
	231
	423
	288
	288
	529
	351
	351
	643
	409
	409
	749

	150
	114
	114
	209
	148
	148
	272
	188
	188
	345
	237
	237
	435
	297
	297
	544
	361
	361
	662
	421
	421
	771


3.6 Нагрузку от обледенения фасадных конструкций следует принимать по фактическим данным для соответствующей местности. В случае отсутствия таких данных и при прогнозировании возможности образования наледи величину нагрузки определяют в соответствии с [1] по формуле:

i = γf× b×k×μ2×ρ×g, Па   (3)
где:
γf = 1,3 - коэффициент надёжности по гололёдной нагрузке принимается по п. 12.5 [1] ;

- b – толщина наледи в мм по таблицам 12 и 13 (в соответствии с таблицами 12.1, 12.2  и карты 4 приложения Ж [1] )


      -  k – коэффициент  по таблице 14 данных рекомендаций ( в соответствии с таблицей 12.3 [1] ); 


    -   μ2 – коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;
      -  ρ – плотность льда, принимаемая 0.9 г/см3;

     -   g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/сек2. 

3.7 При расчёте на гололёд ветровая нагрузка принимается равной 25% от нормативного значения ветрового давления w0 , определяемого по пункту 3.5 настоящих рекомендаций.
Т а б л и ц а 12
	Гололёдные районы

[1]
	I
	II
	III
	
IV
	V

	Толщина стенки гололёда b, мм
	Не менее 3
	5
	10
	15
	Не менее 20


Т а б л и ц а 13
	Высота над поверхностью земли
	Толщина стенки гололёда b, мм  для разных районов

	
	I района гололёдности азиатской части России
	V района гололёдности и горных районов

	Северной части европейской территории России


	Остальных

	200

300

400
	15

20

25
	Принимается на основании специальных обследований

То же

То же
	[1]
	35

45

60


       Т а б л и ц а 14
	Высота над поверхностью земли, м
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	100

	Коэффициент k
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0


3.8  Расчетная гололедная нагрузка приведена в таблице 15
Т а б л и ц а 15
	Гололедный

район
	Толщина

гололеда,

мм
	Высота здания,м

	
	
	50
	75

	
	
	Расчетная гололедная нагрузка i, кгс/м2

	I
	3
	3,4
	3,9

	II
	5
	5,6
	6,4

	III
	10
	11,2
	12,9

	IV
	15
	16,8
	19,3

	V
	20
	22,5
	25,7


4  Расчётные схемы элементов каркаса

4.1 Расчет элементов подоблицовочной конструкции производится  в соответствии:

- СП20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»; 
- СП16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»;

- ISO 15983:2002(Е) Вытяжные заклёпки с открытым торцом, отрывным стержнем и выступающим бортиком –A2/A2. 

- ISO 15979:2002(Е) Вытяжные заклёпки с открытым торцом, отрывным стержнем и выступающим бортиком – St /St.  

- CТО 0065-2011 Винты самонарезающие и самосверлящие «HАR
POON» для крепления стеновых и кровельных конструкций из стального оцинкованного холоднокатаного листа. Проектирование, изготовление, монтаж. ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», Московский Государственный Строительный Университет, ООО «Глобал Ривет Инжиниринг».









-  указаний настоящей методики расчета.

     
4.2 Расчет элементов каркаса выполнен на воздействие постоянных и временных нагрузок.

4.3 В качестве постоянных принимались нагрузки от собственного веса элементов каркаса и фасадных панелей.
4.4 В качестве временной нагрузки принята ветровая нагрузка по СП20.13330.2011 для двух вариантов:

1) в углах прямоугольных зданий;

2) в средних частях по фасадам здания.

4.5 Гололедная нагрузка учитывается в сочетании с ветровой нагрузкой, равной 25% от расчетной.

4.6  Прочностные расчеты включают проверку прочности и деформаций вертикального несущего  профиля, кронштейнов, заклепочного соединения несущих нагрузки от их собственной массы, массы фасадных панелей, от давления ветра и гололедных нагрузок. Нагрузку от собственной массы профилей в случаях, когда она относительно мала,  возможно, не учитывать. В связи с тем, что утеплитель крепится специальными тарельчатыми дюбелями непосредственно к стенам здания, в расчете каркаса его масса не учитывается.
4.7 Физико-механические характеристики материалов профилей, их соединений и крепежных элементов следует принимать по СП16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», Несущую способность вытяжных заклёпок и параметры  соединений в соответствии с международными стандартами ISO 15983 и ISO 15979. Несущая способность самонарезающих и самосверлящих винтов по СТО 0065-20011.
4.8 Усилия: изгибающие моменты, поперечные и продольные силы, прогибы определяются с использованием основных положений сопротивления материалов.

4.9 При проверке прочности элементов и соединений коэффициенты надежности по нагрузкам γf, принимаются по СП20.13330.2011, единый коэффициент надежности по назначению γn принимается по  МДС 20-1.2006.
4.10 При выполнении расчетов и выборе расчетных схем несущего каркаса, определении шага кронштейнов по вертикали необходимо учитывать результаты испытаний на усилия вырывания дюбелей из стены, проведенные для различных участков фасада конкретного здания.
4.11 Все ветровые нагрузки и аэродинамические коэффициенты, приведенные для фасадов в разделе 3, определены для зданий прямоугольных в плане. Для зданий других форм поперечного сечения и высотой более 150 метров  значения этих величин следует устанавливать на основе данных соответствующих экспериментальных или численных исследований и с учётом опыта эксплуатации вентилируемых фасадов.


4.12 При проектировании каркаса облицовки зданий расчёт конструкций следует вести на максимальные нагрузки, действующие по фасаду здания.  Для прямоугольных в плане зданий, фасад следует разбить на зоны. Горизонтальные границы зон должны располагаться примерно через 6 м или по высоте этажа. Вертикальные границы должны отделять угловые зоны от  рядовой части фасадов.
4.13 Для крепления элементов облицовки используют направляющие. Длина типовой направляющей составляет от 3,0 м до 4,5 м. Расчетная схема направляющих - однопролетная или многопролетная балка с шарнирными опорами, загруженная ветровой нагрузкой и нагрузкой от собственного веса облицовки, гололедной нагрузки. 
4.14 Расчетные схемы направляющей

4.14.1 Перекрестное расположение направляющих.

(Система 1)


[image: image34.wmf]à

à

à

à

à

l

1

l

1

l

1

L=3.0ì

ÂÏ

ÏÊ


Рисунок 7
Где:

- а – шаг направляющих, м;

- l1 – пролет направляющей ( расстояние между кронштейнами), м (на рисунке 7 условно приведена трехпролетная схема);

- L – длина направляющей, м 

4.14.2  Для расчета сечения направляющей от действия внешних нагрузок (собственный вес облицовки, направляющей, гололедной нагрузки – Р,кгс; ветрового давления qw, кгс/м ) определяются усилия в направляющей: 
- Мпр.- пролетный момент, кгс*м;
- Моп. – опорный момент, кгс*м;

- Qw – максимальная опорная реакция, кгс;
- N=ΣР, кгс – нормальная сила в направляющей.
Мпр., Моп., Qw – усилия полученные от действия ветрового давления. Усилия определены по формулам, приведенным в расчетно-теоретическом справочнике, также могут быть определены расчетом балок по существующим программам ЭВМ.
4.14.3 Моменты и поперечные силы, возникающие в направляющей от действия вертикальной нагрузки Р не учтены в виду малых значений.
4.14.4 На приведенных ниже схемах направление действия ветра условно показано для реактивного (отсос) воздействия ветра, при активном ветре направление ветрового давления меняет знак на противоположный и, соответственно, эпюры отображаются зеркально по отношению к приведенным на данных схемах.
4.14.5 В расчетах направляющих сочетание гололедной и ветровой нагрузок не является определяющей и поэтому на это сочетание нагрузок напрвляющую можно не проверять. 
Схема 1

[image: image35.wmf]l=800

l

1

=300

l

1

=300

P

1

M

îï

Q

îï

Q

îï

q

w

P

P

l=800

l=800

M

ïð

M

ïð

M

ïð

M

îï

M

îï

M

îï

Q

îï

Q

îï

P

1


Рисунок 8

[image: image36.wmf]2

пр

08

,

0

l

q

M

w

´

´

=


кгс*м;   (5)
                      
[image: image37.wmf]2

оп

1

,

0

l

q

M

w

´

´

=

 кгс*м;    (6)

[image: image38.wmf]l

q

Q

w

´

´

=

1

,

1

оп

, кгс
  (7)

                        
[image: image39.wmf]нер

k

a

W

q

m

w

´

´

=

, кгс/м;      (8)
N=2*(Р+Р1)  (9)– нормальная сила внаправляющей то действия вертикальной силы Р1.


[image: image40.wmf]l

G

а

l

G

Р

f

напр

обл

´

´

+

=

g

.

.

*

*

, кгс     (10)

[image: image41.wmf])

5

,

0

(

*

)

5

,

0

(

*

1

.

1

.

1

l

l

G

а

l

l

G

Р

f

напр

обл

+

´

´

´

+

+

´

=

g

, кгс    (11)

[image: image42.wmf]w

q

-расчетная погонная ветровая нагрузка


[image: image43.wmf]нер

k

a

W

q

m

w

´

´

=

, кгс/м;  (12)

где:

-Wm – расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки приведено в таблицах 9…11;

-а - шаг направляющих, м;

- 
[image: image44.wmf]нер

k

- коэффициент неразрезности, учитывающий передачу ветровой нагрузки с облицовки как с многопролетной балки (при длине облицовки большей, чем шаг направляющих) на направляющую принимаемый равным:

- при двухпролетной схеме  
[image: image45.wmf]нер

k

=1,25;

- при трехпролетной схеме 
[image: image46.wmf]нер

k

=1,1;

-при четырехпролетной схеме 
[image: image47.wmf]нер

k

=1,143;

- при пяти и более пролетной схеме 
[image: image48.wmf]нер

k

=1,132
N=2*Р1 – нормальная сила в направляющей от действия вертикальной силы Р1.

[image: image49.wmf])

5

,

0

(

*

)

5

,

0

(

*

1

.

1

п

1

l

l

G

а

l

l

G

Р

f

напр

+

´

´

´

+

+

´

=

g

, кгс;  (13)

Где:

-Gп – нагрузка от собственного веса облицовки, кгс/м2 , принимаемая по табл. 2;

-а – шаг направляющих, м;

- Gнапр. – масса направляющей, кгс/м, принимаемый по табл. 17;

-
[image: image50.wmf]f

g

 - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по табл.7.1 [1]

[image: image51.wmf]f

g

=1,05

Схема 2

[image: image52.wmf]Q

оп

q

w

M

пр

M

оп

P

P

P

P

P

1

l=600

l=600

l=600

l=600

l=600

M

пр

M

оп

M

пр

M

оп

M

оп

Q

оп

Q

оп

Q

оп

P

1


Рисунок 9

[image: image53.wmf]2

пр

078

,

0

l

q

M

w

´

´

=

, кгс*м;  (14)


[image: image54.wmf]w

q

M

´

=

105

,

0

оп

, кгс*м;   (15)

[image: image55.wmf]l

q

Q

w

´

´

=

132

,

1

оп

, кгс;   (16)



[image: image56.wmf]нер

k

a

W

q

m

w

´

´

=

, кгс/м;   (17)
N=4*Р+2*Р1   (18) – нормальная сила внаправляющей то действия вертикальной силы Р

[image: image57.wmf]l

G

а

l

G

Р

f

напр

обл

´

´

+

=

g

.

.

*

*

, кгс  (19)

[image: image58.wmf]l

G

а

l

G

Р

f

напр

обл

´

´

´

+

´

=

5

,

0

*

5

,

0

*

.

.

1

g

, кгс  (20)
Условные обозначения см. выше
4.15.1 Геометрические характеристики сечений направляющих определены по программе SCAD Soft (см. приложение 2). Сечение направляющей принято с учетом редукционного коэффициента сжатой стенки или сжатой полки. 
4.15.2 Проверка сечения направляющих 

а) по прочности

1) При реактивном ветре (отсос) в пролете сжата стенка


[image: image59.wmf]n

y

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

2

пр

2

   (21)
2) При реактивном ветре (отсос) на опоре сжата полка


[image: image60.wmf]n

у

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

1

оп

1

   (22)
3) При активном ветре в пролете сжата полка

[image: image61.wmf]n

y

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

1

пр

1

   (23)
4) При активном ветре на опоре сжата стенка


[image: image62.wmf]n

у

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

2

оп

2

   (24)
Материал: оцинкованная сталь 08пс.

Ry=220 МПа=2250  кгс/см2 (см. табл.1)

[image: image63.wmf]n

g

- коэффициент надежности по ответственности 
[image: image64.wmf]0

.

1

=

n

g

для расчета элементов ограждения (п.9 [6]);

б) по деформациям


[image: image65.wmf]200

00675

.

0

1

4

н

l

J

E

l

q

f

z

w

£

´

´

´

=


- схема 2 (рис.8)    (25)

[image: image66.wmf]200

006

.

0

1

4

н

l

J

E

l

q

f

z

w

£

´

´

´

=


- схема 4 (рис.9)   (267)
Где:

[image: image67.wmf]н

w

q

 - нормативная погонная ветровая нагрузка,  кгс/м


[image: image68.wmf]f

w

w

q

q

g

z

´

+

=

]

1

[

н

  





(27)

-
[image: image69.wmf]w

q

- расчетная погонная нагрузка (определена выше), кгс/м
- [image: image71.png]


(ze) – коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 7;
-
[image: image72.wmf]f

g

- коэффициент надежности по нагрузке 
[image: image73.wmf]4

.

1

=

f

g

;
-l –пролет направляющей (расстояние между кронштейнами), м;

- Е – модуль упругости  Е=2,1*106 , кгс/см2;
- Jх1 – момент инерции сечения направляющей, см4 (см. табл.17);

-
[image: image74.wmf]f

 прогиб, см

[image: image75.wmf]-

200

l

предельный прогиб (E.2 [1] ).
Вертикальная направляющая (профиль ПВ) должна устанавливаться на горизонтальную направляющую в точках крепления горизонтальной направляющей к кронштейнам, с возможным максимальным отклонением 50 мм от опоры.
4.16.1  Для расчета сечения горизонтальной направляющей от действия внешних нагрузок (собственный вес облицовки, направляющей, гололедной нагрузки – Р, кгс действующей по оси Z ; ветрового давления Рw, кгс действующих по оси У), определяются усилия в направляющей: 

- Мпр.- пролетный момент , кгс*м;

- Моп. – опорный момент, кгс*м;

- Qw – максимальная опорная реакция, кгс.

4.16.2  Усилия в горизонтальной направляющей определены по формулам, приведенным в расчетно-теоретическом справочнике при расположении вертикальных направляющих (схема 3) с шагом 600мм - ширина керамогранитной плиты.

4.16.3  Усилия в горизонтальной направляющей при отличном шаге вертикальных направляющих, определяются расчетом балок по существующим программам ЭВМ.

Схема 3 (для шага кронштейнов 600 мм)

[image: image76.wmf]Ì

Q

P

P

w

P

P

w

P

P

w

P

P

w

P

P

w

600

600

600

600

50

600

600

600

600

600


Рисунок 10
Усилия от веса облицовки:


[image: image77.wmf]Р

M

´

=

043

,

0

пр.р

, кгс*м
  (28)


[image: image78.wmf]Р

M

´

=

029

,

0

оп.р

, кгс*м   (29)

[image: image79.wmf]Р

Q

´

=

06

,

1

оп

, кгс
(30)

А) без учета гололедной нагрузки



[image: image80.wmf]в

G

а

G

в

a

G

Р

f

напр

f

п

´

´

+

´

´

+

´

´

=

g

g

1

.

напр.

.

, кгс   (31)

Б) с учетом гололедной нагрузки


[image: image81.wmf]1

1

.

напр.

.

в

t

f

напр

f

п

a

i

в

G

а

G

в

a

G

Р

y

g

g

´

´

´

+

´

´

+

´

´

+

´

´

=

, кгс   (32)
Усилия от ветровой нагрузки


[image: image82.wmf]w

Р

M

´

=

053

,

0

пр.w

, кгс*м  (33)

[image: image83.wmf]w

Р

M

´

=

105

,

0

оп.w

, кгс*м   (34)

[image: image84.wmf]w

Р

Q

´

=

17

,

1

оп.w

, кгс   (35)

А) без учета гололедной нагрузки




[image: image85.wmf]нер

k

в

a

W

Р

m

w

´

´

´

=

, кгс   (36)

б) с учетом гололедной нагрузки



[image: image86.wmf]2

нер

25

,

0

t

m

w

k

в

a

W

Р

y

´

´

´

´

´

=

, кгс   (37)

Условные обозначения приведены выше.

4.17  Проверка сечения направляющих ПГ-40х40х3000 t=1,2 мм; 
 (Сечение направляющих и геометрические характеристики приведены в таб. 16).
а) по прочности

1) При активном ветре в пролете сжата полка

[image: image87.wmf]n

y

v

w

пр

v

R

W

М

W

M

g

s

£

+

=

1

.

2

пр.р

    (38)

2) При активном ветре на опоре сжата стенка

[image: image88.wmf]n

y

v

w

оп

v

R

W

М

W

M

g

s

£

+

=

2

1

оп.р

   (39)
3) При реактивном ветре(отсос) в пролете сжата стенка


[image: image89.wmf]n

y

v

w

пр

v

R

W

М

W

M

g

s

£

+

=

2

.

2

пр.р

   (40)
4) При реактивном ветре(отсос) на опоре сжата полка

[image: image90.wmf]n

y

v

w

оп

v

R

W

М

W

M

g

s

£

+

=

1

1

оп.р

   (41)
б) по деформациям от вертикальной нагрузки Р

[image: image91.wmf]200

01465

.

0

2

3

н

l

J

E

l

Р

f

у

£

´

´

´

=

  - схема 5,6,7   (42)
Где:

[image: image92.wmf]в

G

а

G

в

a

G

Р

напр

f

п

н

´

+

´

+

´

´

=

1

.

напр.

.

g

,  кгс   (43)

[image: image93.wmf]f

g

- коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по табл.7.1 [1];
-l –пролет направляющей (расстояние между кронштейнами), м=100см;

- Е – модуль упругости  Е=2,1*106 , кгс/см2;
- Jу2 – момент инерции сечения направляющей, см4 (см. табл.16);

-
[image: image94.wmf]f

 прогиб, см

[image: image95.wmf]-

200

l

предельный прогиб (см. п.Е.2.4.3 [1])

в) по деформациям от горизонтальной нагрузки 
[image: image96.wmf]н

w

Р



[image: image97.wmf]200

01465

.

0

1

3

н

l

J

E

l

Р

f

z

w

£

´

´

´

=

 - схема 5,6,7   (44)
Где:


[image: image98.wmf]]

1

[

нер

н

z

g

+

´

´

´

´

=

f

m

w

k

в

a

W

Р

, кгс   (45)
-Wm, кгс/м2 – расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки приведено в таблицах  9…1
- [image: image100.png]


 – коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 7;
-
[image: image101.wmf]f

g

- коэффициент надежности по нагрузке 
[image: image102.wmf]4

.

1

=

f

g

;
-l –пролет направляющей (расстояние между кронштейнами), м=100см;

- Е – модуль упругости  Е=2,1*106 , кгс/см2;
- Jz1 – момент инерции сечения направляющей, см4(см. табл.16) ;

-
[image: image103.wmf]f

 прогиб, см.

В) проверка сечения направляющей на отгиб от ветровой нагрузки.


[image: image104.wmf]å

1

å

1

â

Qw

1

1

1

1

Ð

å

2


Рисунок 11

[image: image105.wmf](

)

мм

r

t

е

-

-

-

=

20

44

1

;        (46)

где:

- t- толщина профиля;

- r – радиус гиба 
в =2*е1+dзак      (47)
Qw=qw*c,         (48)

где:

-
[image: image106.wmf]a

W

q

m

w

´

=

, кгс/м;  (49)

-с – расстояние между горизонтальными направляющими,  м;

-а- расстояние между вертикальными направляющими,  м;

-Wm, кгс/м2 – расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки приведено в таблицах  9…11.


[image: image107.wmf]с

а

G

Р

п

´

´

=

, кгс   (50)

[image: image108.wmf]у

R

£

=

W

М

s

;  (51)

где:

М=Qw*e1 -  Р*е2 (кгс*см),  (52)

[image: image109.wmf]6

*

2

в

t

W

=

;   (53)

Ry=220 МПа=2250 кгс/см2 (см. табл.1)
4.18 Вертикальное расположение направляющих, при закреплении их на перекрытиях.

(Система 2)


[image: image110.wmf]L

à

à

à

à

ÂÑ

ÊÌÊ

ÊÌÊ


Рисунок 12
Расчетные усилия в направляющей

[image: image111.wmf]8

2

пр

l

q

M

w

=

, кгс*м;  (54)

[image: image112.wmf]2

оп

l

q

Q

w

=

, кгс;    (55)
где:

[image: image113.wmf]w

q

-расчетная погонная ветровая нагрузка


[image: image114.wmf]нер

k

a

W

q

m

w

´

´

=

, кгс/м;  (56)

где:

-Wm – расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки приведено в таблицах 9…11;

-а - шаг направляющих, м;

- 
[image: image115.wmf]нер

k

- коэффициент неразрезности, учитывающий передачу ветровой нагрузки с облицовки как с многопролетной балки (при длине облицовки большей, чем шаг направляющих) на направляющую принимаемый равным:

- при двухпролетной схеме  
[image: image116.wmf]нер

k

=1,25;

- при трехпролетной схеме 
[image: image117.wmf]нер

k

=1,1;

-при четырехпролетной схеме 
[image: image118.wmf]нер

k

=1,143;

- при пяти и более пролетной схеме 
[image: image119.wmf]нер

k

=1,132
N=Р1 – нормальная сила в направляющей от действия вертикальной силы Р1.

[image: image120.wmf]L

G

а

L

G

Р

f

напр

´

´

+

´

´

=

g

.

п

1

, кгс;  (57)

Где:

-Gп – нагрузка от собственного веса облицовки, кгс/м2 , принимаемая по табл. 2;

-а – шаг направляющих, м;

- Gнапр. – масса направляющей, кгс/м, принимаемый по табл. 17;

-
[image: image121.wmf]f

g

 - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по табл.7.1 [1]

[image: image122.wmf]f

g

=1,05

4.18.1 Сечение направляющей принято с учетом редукционного коэффициента сжатой стенки или сжатой полки.
4.18.2 Проверка сечения направляющих 

а) по прочности

1) При реактивном ветре (отсос) в пролете сжата стенка


[image: image123.wmf]n

y

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

2

пр

2

   (58)
2) При реактивном ветре (отсос) на опоре сжата полка


[image: image124.wmf]n

у

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

1

оп

1

   (59)
3) При активном ветре в пролете сжата полка

[image: image125.wmf]n

y

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

1

пр

1

   (60)
4) При активном ветре на опоре сжата стенка


[image: image126.wmf]n

у

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

2

оп

2

   (61)
Материал: оцинкованная сталь 08пс.

Ry=220 МПа=2250  кгс/см2 (см. табл.1)

[image: image127.wmf]n

g

- коэффициент надежности по ответственности 
[image: image128.wmf]0

.

1

=

n

g

для расчета элементов ограждения (п.9 [6]);

б) по деформациям


[image: image129.wmf]200

384

5

1

4

н

l

J

E

l

q

f

z

w

£

´

´

´

´

=


- схема 1 (рис.7)   (62)
Где:

[image: image130.wmf]н

w

q

 - нормативная погонная ветровая нагрузка,  кгс/м


[image: image131.wmf]f

w

w

q

q

g

z

´

+

=

]

1

[

н

  





(63)

-
[image: image132.wmf]w

q

- расчетная погонная нагрузка (определена выше), кгс/м
- [image: image134.png]


(ze) – коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 7;
-
[image: image135.wmf]f

g

- коэффициент надежности по нагрузке 
[image: image136.wmf]4

.

1

=

f

g

;
-l –пролет направляющей (расстояние между кронштейнами), м;

- Е – модуль упругости  Е=2,1*106 , кгс/см2;
- Jх1 – момент инерции сечения направляющей, см4 (см. табл.17);

-
[image: image137.wmf]f

 прогиб, см

[image: image138.wmf]-

200

l

предельный прогиб (E.2 [1] ).
4.19  Вертикальное расположение направляющих, при закреплении их на горизонтальные направляющие, установленные на перекрытиях.

(Система 3)


[image: image139.wmf]L

à

à

à

à

ÏÃ

ÂÏÓ

ÊÍ

ÏÃ

ÊÍ


Рисунок 13
Вертикальная направляющая (профиль ВПУ) должна устанавливаться на горизонтальную направляющую в точках крепления горизонтальной направляющей к кронштейнам.
Расчетные усилия в вертикальной направляющей

[image: image140.wmf]8

2

пр

l

q

M

w

=

, кгс*м;  (64)

[image: image141.wmf]2

оп

l

q

Q

w

=

, кгс;    (65)
где:

[image: image142.wmf]w

q

-расчетная погонная ветровая нагрузка


[image: image143.wmf]нер

k

a

W

q

m

w

´

´

=

, кгс/м;  (66)

где:

-Wm – расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки приведено в таблицах 9…11;

-а - шаг направляющих, м;

- 
[image: image144.wmf]нер

k

- коэффициент неразрезности, учитывающий передачу ветровой нагрузки с облицовки как с многопролетной балки (при длине облицовки большей, чем шаг направляющих) на направляющую принимаемый равным:

- при двухпролетной схеме  
[image: image145.wmf]нер

k

=1,25;

- при трехпролетной схеме 
[image: image146.wmf]нер

k

=1,1;

-при четырехпролетной схеме 
[image: image147.wmf]нер

k

=1,143;

- при пяти и более пролетной схеме 
[image: image148.wmf]нер

k

=1,132
N=Р1 – нормальная сила в направляющей от действия вертикальной силы Р1.

[image: image149.wmf]L

G

а

L

G

Р

f

напр

´

´

+

´

´

=

g

.

п

1

, кгс;  (67)

Где:

-Gп – нагрузка от собственного веса облицовки, кгс/м2 , принимаемая по табл. 2;

-а – шаг направляющих, м;

- Gнапр. – масса направляющей, кгс/м, принимаемый по табл. 17;

-
[image: image150.wmf]f

g

 - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по табл.7.1 [1]

[image: image151.wmf]f

g

=1,05

4.19.1 Сечение направляющей принято с учетом редукционного коэффициента сжатой стенки или сжатой полки.
4.19.2 Проверка сечения направляющих 

а) по прочности

1) При реактивном ветре (отсос) в пролете сжата стенка


[image: image152.wmf]n

y

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

2

пр

2

   (68)
2) При реактивном ветре (отсос) на опоре сжата полка


[image: image153.wmf]n

у

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

1

оп

1

   (69)
3) При активном ветре в пролете сжата полка

[image: image154.wmf]n

y

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

1

пр

1

   (70)
4) При активном ветре на опоре сжата стенка


[image: image155.wmf]n

у

z

R

W

M

А

N

g

s

£

+

=

2

оп

2

   (71)
Материал: оцинкованная сталь 08пс.

Ry=220 МПа=2250  кгс/см2 (см. табл.1)

[image: image156.wmf]n

g

- коэффициент надежности по ответственности 
[image: image157.wmf]0

.

1

=

n

g

для расчета элементов ограждения (п.9 [6]);

б) по деформациям


[image: image158.wmf]200

384

5

1

4

н

l

J

E

l

q

f

z

w

£

´

´

´

´

=


- схема 3 (рис.13)   (72)
Где:

[image: image159.wmf]н

w

q

 - нормативная погонная ветровая нагрузка,  кгс/м


[image: image160.wmf]f

w

w

q

q

g

z

´

+

=

]

1

[

н

  





(73)

-
[image: image161.wmf]w

q

- расчетная погонная нагрузка (определена выше), кгс/м
- [image: image163.png]


(ze) – коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 7;
-
[image: image164.wmf]f

g

- коэффициент надежности по нагрузке 
[image: image165.wmf]4

.

1

=

f

g

;
-l –пролет направляющей (расстояние между кронштейнами), м;

- Е – модуль упругости  Е=2,1*106 , кгс/см2;
- Jх1 – момент инерции сечения направляющей, см4 (см. табл.17);

-
[image: image166.wmf]f

 прогиб, см

[image: image167.wmf]-

200

l

предельный прогиб (E.2 [1] ).

[image: image168.wmf]v

u

z

ó

ó

z

40

40

3

3

4

4

1

1

2

2

u

v

t


Рисунок 14
Таблица 16

Изгиб сечения относительно оси  Z-Z
	Обозначе

ние
	t, мм
	Gнапр

кг/м
	Геометрические характеристики сечения

	
	
	
	Сжата полка по оси 1-1
	Сжата стенка по оси 2-2

	
	
	
	Jz1
	Jy1
	Wu1
	Wv1
	Wy1
	Wz1
	A1
	Jz2
	Jy2
	Wu2
	Wv2
	Wy2
	Wz2
	A2

	
	
	
	см4
	см4
	см3
	см3
	см3
	см3
	см2
	см4
	см4
	см3
	см3
	см3
	см3
	см2

	ПГ-40х40
	1,2
	0,77
	1,2
	0,23
	0,114
	0,496
	0,084
	0,50
	0,7
	0,58
	1,74
	0,672
	0,211
	0,670
	0,145
	0,84


t –толщина направляющей;
Gнапр. – масса 1 погонного метра направляющей
Jz, Jy – момент инерции сечения относительно осей z ,y;
Wu, Wv, Wy, Wz – момент сопротивления сечения относительно осей u, v, y, z;

А – площадь сечения
     Таблица 17
	Маркировка

и тип сечения
	Сжатая зона
	A

см2
	Aред

см2
	G
кг/м
	Ix
см4
	Wx
см3
	Iy
см4
	Wy
см3

	ВП 65х1,2
	в.полка
	1,677
	1,61
	1,32
	0,955
	0,856
	17,851
	3,26

	
	н.полка
	
	1,677
	
	1,095
	0,915
	18,721
	3,299

	ВП 65х1,5
	в.полка
	2,043
	2,043
	1,61
	1,312
	1,068
	22,393
	3,945

	
	н.полка
	
	2,043
	
	1,312
	1,068
	22,393
	3,945

	ВП 80х1,2
	в.полка
	1,857
	1,663
	1,46
	0,98
	0,86
	26,215
	4,207

	
	н.полка
	
	1,857
	
	1,178
	0,931
	27,2
	4,234

	ВП 80х1,5
	в.полка
	2,323
	2,253
	1,82
	1,398
	1,115
	33,103
	5,341

	
	н.полка
	
	2,323
	
	1,474
	1,15
	34,123
	5,31

	ВП 100х1,2
	в.полка
	2,097
	1,706
	1,65
	0,99
	0,859
	40,175
	5,562

	
	н.полка
	
	2,097
	
	1,267
	0,945
	41,79
	5,629

	ВП 100х1,5
	в.полка
	2,623
	2,34
	2,06
	1,433
	1,122
	51,228
	7,117

	
	н.полка
	
	2,623
	
	1,585
	1,169
	52,398
	7,055

	ВПУх1,2
	в.полка
	4,505
	3,475
	3,54
	27,748
	7,457
	109,715
	11,086

	
	н.полка
	
	4,078
	
	30,483
	7,841
	102,015
	11,897

	ВПУх1,5
	в.полка
	5,408
	4,497
	4,25
	36,495
	10,136
	136,339
	13,816

	
	н.полка
	
	4,989
	
	37,956
	9,918
	129,353
	14,639

	ПZх1,2
	в.полка
	0,977
	0,779
	0,77
	0,674
	0,177
	0,942
	0,598

	
	н.полка
	
	0,977
	
	0,849
	0,238
	2,5
	0,93

	ПZх1,5
	в.полка
	1,192
	1,048
	0,94
	0,919
	0,234
	1,613
	0,854

	
	н.полка
	
	1,192
	
	1,029
	0,278
	3,119
	1,159

	ПZ г х1,5
	в.полка
	1,192
	1,048
	0,94
	0,919
	0,234
	1,613
	0,854

	
	н.полка
	
	1,192
	
	1,029
	0,278
	3,119
	1,159

	ПZ г х2,0
	в.полка
	1,629
	1,539
	1,28
	1,349
	0,354
	3,283
	1,37

	
	н.полка
	
	1,629
	
	1,416
	0,39
	4,187
	1,542

	ВСх1,5
	полн.сеч.
	3,09
	3,09
	2,43
	12,448
	3,775
	32,779
	8,295

	ВСх2,0
	полн.сеч.
	4,052
	4,052
	3,18
	16,453
	4,917
	43,084
	10,771


4.20 Несущий кронштейн рассчитывается как консоль, заделанная в стене здания, смотри рис 15. Консоль загружена вертикальной нагрузкой Р (собственный вес каркаса, облицовки и гололёд), приложенной в центре тяжести каждой из нагрузок и горизонтальной нагрузкой Qw от ветра. 

4.21 При горизонтальной направляющей (система 1)

[image: image169.wmf]Q

w

Q

ð

Ì

1

Ì

2

Ì

2

Ì

3

Ì

4

å

2

å

1

å

3

å

4

å

5

h


Рисунок 15

[image: image170.wmf]мм

 

26

-

 

мм

 

20

мм

)

250

)(

200

)(

150

)(

100

(

50

1

-

=

e

( в зависимости от длины кронштейна);

[image: image171.wmf](

)

мм

е

2

,

18

6

,

0

2

,

1

20

40

2

=

-

-

-

=



[image: image172.wmf]мм

 

20

мм

)

250

)(

200

)(

150

)(

100

(

50

3

-

=

e

( в зависимости от длины кронштейна); 

[image: image173.wmf](

)

мм

е

8

,

13

2

,

22

44

80

4

=

-

-

=



[image: image174.wmf]1

5

*

5

,

0

25

с

e

-

=


4.22 Расчетные усилия:
А) без учета гололедной нагрузки:

[image: image175.wmf]1

1

е

Q

М

р

´

=

, кгс*см;   (100)

[image: image176.wmf]2

2

е

Q

М

w

´

=

, кгс*см;    (101)

[image: image177.wmf]4

3

е

Q

М

w

´

=

, кгс*см;    (102)

[image: image178.wmf]3

4

е

Q

М

р

´

=

, кгс*см    (103)
Где:
- Qw= Qопw; Qр= Qопр , кгс–опорная реакция в направляющей; 

б) с учетом гололедной нагрузки:

[image: image179.wmf]1

1

1

)

(

е

Q

Q

М

t

гол

Р

´

´

+

=

y

, кгс*см;   (104)

[image: image180.wmf]2

2

2

25

,

0

е

Q

М

t

w

´

´

´

=

y

, кгс*см;   (105)

[image: image181.wmf]4

2

3

25

,

0

е

Q

М

t

w

´

´

´

=

y

, кгс*см;   (106)

[image: image182.wmf]3

1

4

)

(

е

Q

Q

М

t

гол

р

´

´

+

=

y

, кгс*см   (107)
Где:

- Qгол= 
[image: image183.wmf]п

опр

G

i

Q

´

   (108)
-i, кгс/м2- расчетная нагрузка от гололеда принимаемая по табл.15
Ψt1=1,0 – коэффициент сочетаний (см.6.4 [1]).
Ψt2=0,9 – коэффициент сочетаний (см. 6.4 [1]).
4.23 Проверка прочности сечения


[image: image184.wmf]n

y

w

R

A

Q

W

M

W

M

g

s

£

+

-

=

2

2

2

1

1

    (109)

[image: image185.wmf]n

y

р

R

A

Q

W

M

W

M

g

s

£

+

+

=

1

3

3

3

4

2

   (110)
Где:
- Qw= Qопw, кгс–расчетная опорная реакция в направляющей
; при проверке прочности с учетом гололедной нагрузки - Qw= 
[image: image186.wmf]y

´

´

оп.w

25

,

0

Q

   (111)
- Ry=2250 кгс/см2 расчетное сопротивление стали 08пс (см. табл.1)

-
[image: image187.wmf]n

g

- коэффициент надежности по ответственности 
[image: image188.wmf]0

.

1

=

n

g

для расчета элементов ограждения (п.9 [6]).

4.24 Анкер крепления несущего  кронштейна рассчитывается в соответствии со схемой приложения нагрузок, указанных на рис.16, (при горизонтальном расположении направляющей). Изгибающий момент в консоли кронштейна воспринимается парой сил.
Одна из них - усилия растяжения (вырыв) в винте анкера, а другая равнодействующая от сил смятия по поверхности контакта стен – подошва кронштейна. При наличии термопрокладок в расчет принимается прочность прокладки на смятие. 

4.24.1 Крепление кронштейна к стене для систем 2,3 (вертикальное расположение направляющей)

[image: image189.wmf]P

N

1

N

1

е

4

Q

w

е

1

+15

N

2

N

2

е

6

е

5


Рисунок 16
4.24.2  Усилие вырыва анкера из стены строящегося здания:
А) без учета гололедной нагрузки:

[image: image190.wmf]4

1

1

)

15

(

*

е

е

Р

N

+

=

 - усилие вырыва от вертикальной нагрузки Р;   (112)
Где:
-
[image: image191.wmf]l

G

Р

f

напр

´

´

=

g

.

. кгс   (113)

[image: image192.wmf]5

6

2

*

е

е

Q

N

w

=

- усилие вырыва от горизонтальной нагрузки Qw    (114)

[image: image193.wmf]5

3

6

е

е

е

+

=



[image: image194.wmf].

2

1

отр

N

N

N

£

+

,   (115)
Где:

-Nотр.- Усилие вырыва анкера из стены, определяется по данным фирм изготовителей анкера, но не более, чем усилие вырыва полученное при испытании на стене строящегося здания ( сореднее из 15 точек испытания) деленное на Кзап.:

б) с учетом гололедной нагрузки:

[image: image195.wmf]4

1

1

1

)

1

(

*

)

(

е

е

Р

Р

N

t

гол

+

´

+

=

y

 - усилие вырыва от вертикальной   нагрузки Р+Ргол;   (116)
Где:
-
[image: image196.wmf]l

G

а

l

G

Р

f

напр

обл

´

´

+

=

g

.

.

*

*

. кгс   (117)
-
[image: image197.wmf]а

l

i

Р

гол

*

*

=

. кгс   (205)
-i, кгс/м2- расчетная нагрузка от гололеда принимаемая по табл.15
[image: image198.wmf]5

6

2

*

25

,

0

å

å

Q

N

w

´

=

- усилие вырыва от горизонтальной нагрузки    (118)
 Qw, кгс–расчетная опорная реакция в направляющей для систем 2,3; 
γf=1,4 –коэффициент надежности по нагрузке;

ψt1=1,0 – коэффициент сочетаний (см.п.6.4 [1]).

[image: image199.wmf].

2

1

отр

N

N

N

£

+

,   (119)
Несущую способность анкерных дюбелей (анкеров) применительно к       реальному основанию характеризуют допускаемым значением осевого усилия на  дюбель или анкер. В качестве допускаемого осевого усилия  Nотр принимается  меньшее из двух значений:

- значение, полученное на основе обработки результатов испытаний или приведенное  в ТС  на основе данных поставщика для дюбеля (анкера) данной марки, вида; 
- значение, определённое по прочности стенового материала.
4.24.3 Крепление анкера для системы 1 

[image: image200.wmf]Q

р

е

3

N

1

е

5

е

6


Рисунок 17

4.24.4 Усилие вырыва анкера из стены строящегося здания:

А)без учета гололедной нагрузки:

[image: image201.wmf].

5

6

5

3

1

*

*

отр

w

p

N

е

е

Q

е

е

Q

N

£

+

=

   (120)
Где:
- Qw= Qопw; Qр= Qопр , кгс–опорная реакция в направляющей для системы 1; 
б)с учетом гололедной нагрузки:

[image: image202.wmf].

5

6

5

3

1

*

25

,

0

*

)

(

отр

w

гол

p

N

е

е

Q

е

е

Q

Q

N

£

´

´

+

´

+

=

y

y

   (121)
где:
-Qw, кгс–расчетная опорная реакция в направляющей для системы 1
-γf=1,4 –коэффициент надежности по нагрузке;
-ψ=0,9 – коэффициент сочетаний (см. [1])
- Qр= Qопр , кгс–опорная реакция в направляющей для системы1; 

-Qгол= 
[image: image203.wmf]п

опр

G

i

Q

´

    (122)
-i, кгс/м2- расчетная нагрузка от гололеда принимаемая по табл.15.
Несущую способность анкерных дюбелей (анкеров) применительно к       реальному основанию характеризуют допускаемым значением осевого усилия на  дюбель или анкер. В качестве допускаемого осевого усилия  Nотр принимается  меньшее из двух значений:

- значение, полученное на основе обработки результатов испытаний или приведенное  в ТС  на основе данных поставщика для дюбеля (анкера) данной марки, вида; 
- значение, определённое по прочности стенового материала.
4.25 Облицовка – керамические плитки устанавливается на направляющие при помощи кляммеров, выполненных из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,0 мм.или 1,2мм. Кляммеры устанавливаются на направляющие при помощи саморезов или заклепок.

[image: image204.wmf]
Рисунок 18
4.25.1 Кляммер воспринимает горизонтальную ветровую нагрузку и вертикальную нагрузку от веса облицовочного материала (керамогранитной плитки). Нагрузки считаем неравномерно распределенными, изменяющимися по закону треугольника с равнодействующей, равной соответствующей сосредоточенной нагрузке.
4.25.2  Расчетная схема  лапки кляммера.

[image: image205.wmf]10

8

10

10

å

1

å

2

N

W

Ð

12


Рисунок 19
4.25.3 Геометрические характеристики сечения лапки:


[image: image206.wmf]3

2

2

00167

.

0

6

0

.

1

*

1

.

0

6

*

см

h

t

W

=

=

=

   

[image: image207.wmf]3

2

2

0024

.

0

6

0

.

1

*

12

.

0

6

*

см

h

t

W

=

=

=

   
Где:

t - толщина кляммера. см;

h- ширина крючка кляммера, см
4.25.4  Расчетные нагрузки.
А) Расчетная ветровая нагрузка


[image: image208.wmf]в

а

W

N

m

w

*

5

.

0

*

*

5

.

0

*

=

    (124)
Б)Расчетная нагрузка от собственного веса плитки

Р=Gп*0.5*а*в ;   (125)
Где:
Wm – расчетная ветровая нагрузка приведенная в табл. 9…11.
-Gп –вес м2 керамической плитки толщиной 10 мм приведен в табл. 2;

- а – ширина керамогранитной плитки, см;

- в – высота керамогранитной плитки, см

В) Расчетная нагрузка от гололеда
Ргол.=i*0.5*а*в ;    (126)
Где:
i – расчетная нагрузка от гололеда приведенная в табл. 15.
- а – ширина керамогранитной плитки, см;

- в – высота керамогранитной плитки, см
4.25.5  Расчетные усилия: 
А) без учета гололедной нагрузки

[image: image209.wmf]1

1

2

*

е

Р

М

М

+

=

, кгс*см      (127)
[image: image210.wmf]

[image: image211.wmf]2

1

*

e

N

М

w

=

, кгс*см     (128)
б) с учетом гололедной нагрузки

[image: image212.wmf]1

1

.

1

2

*

)

(

е

Р

Р

М

М

t

гол

y

+

+

=

, кгс*см    (129)
[image: image213.wmf]

[image: image214.wmf]2

2

1

25

,

0

e

N

М

t

w

´

´

´

=

y

, кгс*см      (130)
Где:
Ψt1=1,0 – коэффициент сочетаний (см.п.6.4 [1])
Ψt2=0,9 – коэффициент сочетаний (см.п.6.4 [1])
4.25.6  Проверка прочности сечения клямера: 


[image: image215.wmf]n

2

g

s

у

w

R

A

N

W

M

£

+

=

;   (131)
Где:

М2 – максимальный момент ( без учета гололедной нагрузки или с учетом гололедной нагрузки);

- Ry=2250 кгс/см2 расчетное сопротивление стали 08пс (см. табл.1)

-
[image: image216.wmf]n

g

- коэффициент надежности по ответственности 
[image: image217.wmf]0

.

1

=

n

g

для расчета элементов ограждения (п.9 [6]).
-А – площадь сечения А=t*h, см2



Крепление кляммера к направляющей 
Усилие воспринимаемое заклепкой:


[image: image218.wmf]кгс

илиN

илиN

N

е

к

е

Р

n

к

N

n

к

P

N

в

см

s

зап

зап

w

зап

,

,

)

*

*

*

(

)

*

(

2

1

2

£

+

+

=

; (132)
Где:

А)Расчетная ветровая нагрузка


[image: image219.wmf]в

а

W

N

m

w

*

*

=

    (133)
Б) Расчетная нагрузка от собственного веса плитки

Р=Gп*а*в ;   (134)
Где:
Wm – расчетная ветровая нагрузка приведенная в табл. 9…11.
-Gп –вес м2 керамической плитки толщиной 10 мм приведен в табл. 2;

- а – ширина керамогранитной плитки, см;

- в – высота керамогранитной плитки, см


В) Расчетная нагрузка от гололеда
Ргол.=i*а*в ;    (135)
Где:
i – расчетная нагрузка от гололеда приведенная в табл. 15.
- а – ширина керамогранитной плитки, см;

- в – высота керамогранитной плитки, см

Где:

kз=1.2- коэффициент запаса;

n – количество самонарезающих винтов;
-На срез Ns=Rbs*γb*A*ns=3200*0,9*0,18*1=520 кгс (136)

-На смятие Nсм=γb d*Σt*Rbp=0,8*0,48*0,1*4200=162кгс (для t=1,0мм) (137)  

-На растяжение 
[image: image220.wmf]bn

bt

р

А

R

N

*

=

=4000*0,14=560 кгс (138)
Где:

- d – диаметр стержня винта;

- Σt – наименьшая суммарная толщина элементов сминаемых в одном направлении;

- Rbp –расчетное сопротивление смятию элементов конструкций, ( см. табл. 1);
-Rbs –расчетное сопротивление  среза, ( см. табл.Г.5 [2]);
-Rbt –расчетное сопротивление растяжения, ( см. табл. Г.5  [2]);
-А –расчетная площадь сечения стержня винта d=4,8 мм;

-Аbn –площадь сечения стержня винта нетто;
- ns – число расчетных срезов одного болта
- γb – коэффициент условий работы принимаемый по табл. 41 [2].
4.25.6 Проверка сечения пластины кляммера.

Крепление кляммера следует производить на 2-е  горизонтальных заклепки, при усилиях, возникающих в заклепках более допускаемых следует устаеавливать вертикальные заклепки. 

А) Расчетная ветровая нагрузка


[image: image221.wmf]в

а

W

N

m

w

*

*

5

,

0

*

=

    (139)


[image: image222.wmf]3

3

*

e

N

М

w

=

, кгс*см     (140)

  С учетом ребер жесткости момент сопротивления пластины 
[image: image223.wmf]3

3

0245

,

0

см

W

=

   
Где:

t - толщина кляммера. см;

H- высота пластины кляммера, см

[image: image224.wmf]n

3

3

g

s

у

R

W

M

£

=

;   (141)

Список литературы
1.  СП20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*Нагрузки и воздействия»; 
1. СП16.13330.2011 «СНиП II-23-81*Стальные конструкции»;

3.  ISO 15983:2002(Е) Вытяжные заклёпки с открытым торцом, отрывным стержнем и выступающим бортиком –A2/A2. 

4.  ISO 15979:2002(Е) Вытяжные заклёпки с открытым торцом, отрывным стержнем и выступающим бортиком – St /St.  

5.  CТО 0065-2011 Винты самонарезающие и самосверлящие «HАRPOON» для крепления стеновых и кровельных конструкций из стального оцинкованного холоднокатаного листа. Проектирование, изготовление, монтаж. ЗАО 2ЦНИИПСК им. Мельникова, Московский Государственный Строительный Университет, ООО «Глобал Ривет Инжиниринг».

6.  Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве МДС 20-1.2006, Москва 2006г.
Приложение 1

      к рекомендациям по расчету и проектированию несущих конструкций навесной системы
 « Союз- 9000»
( справочный материал для предварительного подбора шагов и пролетов элементов каркаса. Выбранное условие проверяется в соответствии с примерами, приведенными в данной методике. При этом , следует обратить внимание на вырыв дюбеля из стены  или перекрытия здания.)
Приведенные ниже области применения элементов каркаса определены для облицовки керамогранитными плитками толщиной 10 мм.

1. Система 1
Вертикальная направляющая НП 60х21х1,2(опирается на горизонтальную направляющую с привязкой к максимум 50 мм к опоре); горизонтальная направляющая НГ 40х40х1,2, кронштейны К 50х50х2 или КУ 90х80х2

Расчетная ветровая нагрузка воспринимаемая направляющими

	Тип элемента
	Марка стали
	Шаг, м
	Пролет, м
	Расчетная  ветровая нагрузка, кгс/м2

	НП 60х21х1,2
	08пс
	0,6
	0,6
	820

	
	08Х18Н10Т
	0,6
	0,6
	673

	
	08пс
	0,6
	0,9
	365

	
	08Х18Н10Т
	0,6
	0,9
	300

	НГ 40х40х1,2
	08пс
	0,6
	0,6
	138

	
	08Х18Н10Т
	0,6
	0,6
	113

	
	08пс
	0,9
	0,6
	86

	
	08Х18Н10Т
	0,9
	0,6
	71


Расчетная ветровая нагрузка воспринимаемая кронштейнами
Шаг вертикальных направляющих 600 мм,(с привязкой к опоре горизонтальной направляющей 200 мм); шаг горизонтальных направляющих 600 мм, шаг кронштейнов 600 мм
	Тип
	Марка стали
	Привязка к стене

	
	
	50
	100
	150
	200
	250

	
	
	Расчетная  ветровая нагрузка, кгс/м2

	К (50х2)
	08пс
	899
	853
	534
	162
	-

	
	08Х18Н10Т
	715
	668
	301
	-
	-

	КУ(90х2)
	08пс
	1083
	1030
	945
	859
	773

	
	08Х18Н10Т
	875
	823
	738
	651
	565


Шаг вертикальных направляющих 600 мм,(с привязкой к опоре горизонтальной направляющей 200 мм); шаг горизонтальных направляющих 800 мм, шаг кронштейнов 600 мм
	Тип
	Марка стали
	Привязка к стене

	
	
	50
	100
	150
	200
	250

	
	
	Расчетная  ветровая нагрузка, кгс/м2

	К

(50х2)
	08пс
	640
	595
	207
	-
	-

	
	08Х18Н10Т
	502
	405
	-
	-
	-

	КУ
	08пс
	790
	738
	652
	566
	480

	
	08Х18Н10Т
	635
	582
	497
	410
	325


Область применения системы 1

Шаг 600 мм из стали 08пс 

(кронштейн К50*50 l= 200мм; КУ90*80 l= 250мм )
	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	0,6
	рядовая
	150
	110
	50
	25
	10
	5
	-

	
	угловая
	40
	15
	5
	-
	-
	-
	-


Шаг 800 мм из стали 08пс 

(кронштейн К50*50 l= 150мм; КУ90*80 l= 250мм)
	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	0,6
	рядовая
	85
	35
	15
	5
	-
	-
	-

	
	угловая
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Шаг 600 мм из стали 08Х18Н10Т

 (кронштейн К50*50 l= 150мм; КУ90*80 l= 250мм)
	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	0,6
	рядовая
	130
	60
	25
	10
	5
	-
	-

	
	угловая
	20
	5
	-
	-
	-
	-
	-


Шаг 800 мм из стали 08Х18Н10Т

 (кронштейн К50*50 l= 100мм; КУ90*80 l= 250мм)
	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	0,6
	рядовая
	45
	15
	5
	-
	-
	-
	-

	
	угловая
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.Система 2
Вертикальная направляющая ВСтолщиной 2,5; кронштейн КМК толщиной 3,0 мм

Расчетная ветровая нагрузка воспринимаемая направляющей

	Тип элемента
	Марка стали
	Шаг, м
	Пролет, м
	Расчетная  ветровая нагрузка, кгс/м2

	ВС
	08пс
	0,6
	3,1
	183

	
	08Х18Н10Т
	0,6
	3,1
	152

	
	08пс
	0,3
	3,1
	366

	
	08Х18Н10Т
	0,3
	3,1
	304

	КМК
	08пс
	0,6
	3,1
	123

	
	08Х18Н10Т
	0,6
	3,1
	100

	
	08пс
	0,3
	3,1
	246

	
	08Х18Н10Т
	0,3
	3,1
	200


Область применения системы 2

Шаг 600 мм из стали 08пс

	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,1
	рядовая
	150
	75
	35
	15
	5
	-
	-

	
	угловая
	25
	10
	-
	-
	-
	-
	-


Шаг 600 мм из стали 08Х18Н10Т
	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,1
	рядовая
	95
	40
	15
	5
	-
	-
	-

	
	угловая
	10
	5
	-
	-
	-
	-
	-


Шаг 300 мм из стали 08пс

	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,1
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	80
	45
	25

	
	угловая
	150
	100
	50
	25
	10
	5
	-


Шаг 300 мм из стали 08Х18Н10Т
	Пролет

напр
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,1
	рядовая
	150
	150
	150
	80
	40
	20
	10

	
	угловая
	120
	50
	25
	10
	5
	-
	-


3. Система 3
Вертикальная направляющая ВПУтолщиной 1,2; кронштейн КН толщиной 2,0 мм

                            Расчетная ветровая нагрузка воспринимаемая ВПУ( толщина 1,2мм)
	Марка
	Пролет
	Марка стали

	
	
	08ПС
	08Х18

	
	
	Шаг, мм

	
	
	600
	300
	600
	300

	
	
	Расчетная ветровая нагрузка, кгс/м2

	ВПУ
	3,0
	246
	492
	202
	404

	
	3,3
	204
	408
	167
	334

	
	3,6
	171
	342
	140
	280


Расчетная ветровая нагрузка воспринимаемая кронштейном КН (толщина 2,0мм)
	Марка
	Пролет
	Марка стали

	
	
	08ПС
	08Х18Н10Т

	
	
	Шаг, мм

	
	
	600
	300
	600
	300

	
	
	Расчетная ветровая нагрузка, кгс/м2

	КН
	3,0
	178
	356
	147
	294

	
	3,3
	162
	324
	133
	266

	
	3,6
	150
	300
	123
	246


Область применения системы 3 при опирании вертикальной направляющей в месте крепления горизонтальной направляющей на кронштейн

Шаг вертикальных направляющих и пролет горизонтальных

направляющих 600 мм из стали 08пс

	Пролет

напр., м
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,0
	рядовая
	150
	150
	110
	55
	25
	10
	5

	
	угловая
	85
	35
	15
	5
	-
	-
	-

	3,3
	рядовая
	150
	150
	85
	40
	20
	10
	5

	
	угловая
	60
	25
	10
	5
	-
	-
	-

	3,6
	рядовая
	150
	150
	70
	35
	15
	5
	-

	
	угловая
	50
	20
	10
	-
	-
	-
	-


Шаг вертикальных направляющих и пролет горизонтальных

направляющих 300 мм из стали 08пс

	Пролет

напр., м
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,0
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	150
	130
	80

	
	угловая
	150
	150
	140
	75
	35
	15
	10

	3,3
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	150
	95
	60

	
	угловая
	150
	150
	110
	55
	25
	10
	5

	3,6
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	140
	80
	50

	
	угловая
	150
	150
	90
	45
	20
	10
	5


Шаг вертикальных направляющих и пролет горизонтальных

направляющих 600 мм из стали 08Х18Н10Т

	Пролет

напр., м
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,0
	рядовая
	150
	130
	65
	30
	15
	5
	-

	
	угловая
	45
	15
	5
	-
	-
	-
	-

	3,3
	рядовая
	150
	95
	45
	20
	10
	5
	-

	
	угловая
	35
	15
	5
	-
	-
	-
	-

	3,6
	рядовая
	150
	80
	35
	15
	5
	-
	-

	
	угловая
	25
	10
	-
	-
	-
	-
	-


Шаг вертикальных направляющих и пролет горизонтальных

направляющих 300 мм из стали 08Х18Н10Т

	Пролет

напр., м
	Зона

здания
	Ветровые районы(тип  местности В)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	3,0
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	130
	70
	45

	
	угловая
	150
	150
	85
	40
	20
	5
	-

	3,3
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	95
	50
	30

	
	угловая
	150
	120
	60
	30
	10
	5
	-

	3,6
	рядовая
	150
	150
	150
	150
	75
	40
	25

	
	угловая
	150
	100
	50
	20
	10
	-
	-


PAGE  
12

_1410242906.unknown

_1410242938.unknown

_1410242971.unknown

_1410242987.unknown

_1410243003.unknown

_1410243011.unknown

_1410243019.unknown

_1410243023.unknown

_1410243025.unknown

_1410243028.unknown

_1410243030.unknown

_1410244754.dwg
N.LADZ


_1410243029.unknown

_1410243026.unknown

_1410243024.unknown

_1410243021.unknown

_1410243022.unknown

_1410243020.unknown

_1410243015.unknown

_1410243017.unknown

_1410243018.unknown

_1410243016.unknown

_1410243013.unknown

_1410243014.unknown

_1410243012.unknown

_1410243007.unknown

_1410243009.unknown

_1410243010.dwg
N.LADZ


_1410243008.unknown

_1410243005.unknown

_1410243006.dwg

_1410243004.unknown

_1410242995.unknown

_1410242999.unknown

_1410243001.unknown

_1410243002.unknown

_1410243000.unknown

_1410242997.unknown

_1410242998.unknown

_1410242996.dwg

_1410242991.unknown

_1410242993.unknown

_1410242994.unknown

_1410242992.unknown

_1410242989.unknown

_1410242990.unknown

_1410242988.unknown

_1410242979.unknown

_1410242983.unknown

_1410242985.unknown

_1410242986.unknown

_1410242984.unknown

_1410242981.unknown

_1410242982.unknown

_1410242980.unknown

_1410242975.dwg
N.LADZ


_1410242977.unknown

_1410242978.unknown

_1410242976.dwg
N.LADZ


_1410242973.unknown

_1410242974.unknown

_1410242972.unknown

_1410242954.unknown

_1410242963.unknown

_1410242967.unknown

_1410242969.unknown

_1410242970.unknown

_1410242968.unknown

_1410242965.unknown

_1410242966.unknown

_1410242964.unknown

_1410242958.unknown

_1410242960.unknown

_1410242962.unknown

_1410242959.unknown

_1410242956.unknown

_1410242957.unknown

_1410242955.unknown

_1410242946.unknown

_1410242950.unknown

_1410242952.unknown

_1410242953.unknown

_1410242951.unknown

_1410242948.unknown

_1410242949.unknown

_1410242947.dwg
N.LADZ


_1410242942.unknown

_1410242944.unknown

_1410242945.unknown

_1410242943.unknown

_1410242940.unknown

_1410242941.unknown

_1410242939.unknown

_1410242922.unknown

_1410242930.unknown

_1410242934.unknown

_1410242936.unknown

_1410242937.unknown

_1410242935.unknown

_1410242932.unknown

_1410242933.unknown

_1410242931.unknown

_1410242926.unknown

_1410242928.unknown

_1410242929.unknown

_1410242927.unknown

_1410242924.unknown

_1410242925.unknown

_1410242923.unknown

_1410242914.dwg
N.LADZ


_1410242918.unknown

_1410242920.dwg
N.LADZ


_1410242921.unknown

_1410242919.unknown

_1410242916.unknown

_1410242917.unknown

_1410242915.unknown

_1410242910.unknown

_1410242912.unknown

_1410242913.unknown

_1410242911.unknown

_1410242908.unknown

_1410242909.unknown

_1410242907.unknown

_1410242873.unknown

_1410242890.unknown

_1410242898.unknown

_1410242902.unknown

_1410242904.unknown

_1410242905.unknown

_1410242903.unknown

_1410242900.unknown

_1410242901.unknown

_1410242899.unknown

_1410242894.unknown

_1410242896.unknown

_1410242897.unknown

_1410242895.unknown

_1410242892.unknown

_1410242893.unknown

_1410242891.unknown

_1410242881.unknown

_1410242886.unknown

_1410242888.dwg
N.LADZ


_1410242889.unknown

_1410242887.unknown

_1410242883.unknown

_1410242885.unknown

_1410242882.unknown

_1410242877.unknown

_1410242879.unknown

_1410242880.unknown

_1410242878.unknown

_1410242875.unknown

_1410242876.unknown

_1410242874.unknown

_1410242857.unknown

_1410242865.dwg

_1410242869.unknown

_1410242871.unknown

_1410242872.unknown

_1410242870.unknown

_1410242867.unknown

_1410242868.unknown

_1410242866.unknown

_1410242861.unknown

_1410242863.unknown

_1410242864.unknown

_1410242862.unknown

_1410242859.unknown

_1410242860.unknown

_1410242858.unknown

_1410242849.unknown

_1410242853.unknown

_1410242855.unknown

_1410242856.unknown

_1410242854.unknown

_1410242851.unknown

_1410242852.unknown

_1410242850.unknown

_1410242844.unknown

_1410242847.dwg
N.LADZ


_1410242848.dwg
N.LADZ


_1410242846.dwg
N.LADZ


_1410242842.dwg
N.LADZ


_1410242843.dwg
N.LADZ


_1410242841.dwg
N.LADZ


