Индексы пересчёта сметной стоимости

строительно-монтажных работ, выполняемых

с привлечением средств федерального бюджета,

в городе Москве

на IV квартал 2003 года

к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001

без учета НДС

Выпуск № 1

РАЗРАБОТАНЫ: Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу совместно с Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ: для составления сметной документации и расчётов за выполненные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных в городе Москве, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ:

письмом Госстроя России от 29.01.2004 № НЗ-621/10

Телефоны для справок:

ГУ «Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов» Госстроя России: (095) 938-11-36.

Комитет города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве: (095) 250-16-70.

Техническая часть

1.	Индексы пересчета в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определенной по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Москве за счет средств федерального бюджета (далее индексы) разработаны по основной номенклатуре видов работ Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001).

1.1.	Предназначены для составлении сметной документации и расчётов за выполненные работы в текущем уровне цен базисно-индексным методом, по объектам расположенным в г. Москве, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, либо с его участием.

Индексы могут применяться для расчетов за выполненные работы инвесторами и заказчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.2.	Стоимость строительства, капитального ремонта и реконструкции в г. Москве при выполнении работ за счет федерального бюджета, либо с его участием следует определять базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР-2001), федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001), федеральных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительств, федеральных единичных расценками на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001), федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, а также методических документов Госстроя России по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года.

2.	Индексами учитывается:

- стоимость ресурсов в уровне цен, сложившихся в IV квартале 2003 г., на основании данных, представленных Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве, в т.ч.:

уровень оплаты труда рабочих строителей с учётом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях г. Москвы в размере - 38,55 руб./чел.-ч. (6400 руб. в месяц);

стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учётом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников.

- стоимость ресурсов в базисном уровне цен (ФЕР-2001):

уровень оплаты труда рабочих-строителей IV разряда в размере 9,62 руб./чел.-ч, с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии с ГЭСН-2001 по соответствующему виду работ;

стоимость эксплуатации строительных машин в руб./маш.-ч по «Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных и автотранспортных средств», с учетом нормативного количество машино-часов по ГЭСН-2001;

стоимость материалов по сметным ценам, указанным в приложениях к сборникам ФЕР-2001 и в «Федеральном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве»

- Определение сметной стоимости в текущих ценах соответствующих видов работ производится путём применения к элементам прямых затрат определенных с использованием сборников ФЕР-2001 индексов по статьям затрат (гр.3,4,5) с начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с Приложением № 5 МДС 81-4.99 и Приложение № 2 МДС 81-25.2001 соответственно.

- Индексами не предусмотрены и дополнительно учитываются затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Госстроя России.

Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных индексами, производится при их документальном подтверждении.

5. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчётах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).

Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.

В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.

Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в акте выполненных работ за соответствующий период.

Влияние специфических условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в соответствующих сборниках ГЭСН-2001,ФЕР-2001.

Стоимость транспортировки грузов 1-го класса до введения федерального сборника сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом определяется в текущем уровне цен по состоянию на 01.12.2003 г. в соответствии с таблицей:

Стоимость перевозки автомобильным транспортом тонны грузов 1-го класса

с учётом накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС.

| Код позиции |  | Плечо перевозки, км. |  | Стоимость перевозки автомобильным транспортом 1 тн. грузов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310-2001 |  | 1 |  | 23,85 |
| 310-2002 |  | 2 |  | 27,25 |
| 310-2003 |  | 3 |  | 30,66 |
| 310-2004 |  | 4 |  | 34,07 |
| 310-2005 |  | 5 |  | 37,47 |
| 310-2006 |  | 6 |  | 40,88 |
| 310-2007 |  | 7 |  | 44,29 |
| 310-2008 |  | 8 |  | 47,69 |
| 310-2009 |  | 9 |  | 51,10 |
| 310-2010 |  | 10 |  | 54,51 |
| 310-2011 |  | 11 |  | 57,91 |
| 310-2012 |  | 12 |  | 61,32 |
| 310-2013 |  | 13 |  | 64,72 |
| 310-2014 |  | 14 |  | 68,13 |
| 310-2015 |  | 15 |  | 71,54 |
| 310-2016 |  | 16 |  | 73,21 |
| 310-2017 |  | 17 |  | 74,87 |
| 310-2018 |  | 18 |  | 76,54 |
| 310-2019 |  | 19 |  | 78,21 |
| 310-2020 |  | 20 |  | 79,88 |
| 310-2021 |  | 21 |  | 81,55 |
| 310-2022 | 22 |  | 83,22 |  |
| 310-2023 | 23 |  | 84,89 |  |
| 310-2024 | 24 |  | 86,55 |  |
| 310-2025 | 25 |  | 88,22 |  |
| 310-2026 | 26 |  | 89,89 |  |
| 310-2027 | 27 |  | 91,56 |  |
| 310-2028 | 28 |  | 93,23 |  |
| 310-2029 | 29 |  | 94,90 |  |
| 310-2030 | 30 |  | 96,57 |  |
| 310-2031 | 31 |  | 98,23 |  |
| 310-2032 | 32 |  | 99,90 |  |
| 310-2033 | 33 |  | 101,57 |  |
| 310-2034 | 34 |  | 103,24 |  |
| 310-2035 | 35 |  | 104,91 |  |
| 310-2036 | 36 |  | 106,58 |  |
| 310-2037 | 37 |  | 108,25 |  |
| 310-2038 | 38 |  | 109,91 |  |
| 310-2039 | 39 |  | 111,58 |  |
| 310-2040 | 40 |  | 113,25 |  |
| 310-2041 | 41 |  | 114,92 |  |
| 310-2042 | 42 |  | 116,59 |  |
| 310-2043 | 43 |  | 118,26 |  |
| 310-2044 | 44 |  | 119,92 |  |
| 310-2045 | 45 |  | 121,59 |  |
| 310-2046 | 46 |  | 123,26 |  |
| 310-2047 | 47 |  | 124,93 |  |
| 310-2048 | 48 |  | 126,60 |  |
| 310-2049 | 49 |  | 128,27 |  |
| 310-2050 | 50 |  | 129,94 |  |
| 310-2051 | 51 |  | 131,60 |  |
| 310-2052 | 52 |  | 133,27 |  |
| 310-2053 | 53 |  | 134,94 |  |
| 310-2054 | 54 |  | 136,61 |  |
| 310-2055 | 55 |  | 138,28 |  |
| 310-2056 | 56 |  | 139,95 |  |
| 310-2057 | 57 |  | 141,62 |  |
| 310-2058 | 58 |  | 143,28 |  |
| 310-2059 | 59 |  | 144,95 |  |
| 310-2060 | 60 |  | 146,62 |  |
| 310-2061 | 61 |  | 148,29 |  |
| 310-2062 | 62 |  | 149,96 |  |
| 310-2063 | 63 |  | 151,63 |  |
| 310-2064 | 64 |  | 153,30 |  |
| 310-2065 | 65 |  | 154,96 |  |
| 310-2066 | 66 |  | 156,63 |  |
| 310-2067 | 67 |  | 158,30 |  |
| 310-2068 | 68 |  | 159,97 |  |
| 310-2069 | 69 |  | 161,64 |  |
| 310-2070 | 70 |  | 163,31 |  |
| 310-2071 | 71 |  | 164,97 |  |
| 310-2072 | 72 |  | 166,64 |  |
| 310-2073 | 73 |  | 168,31 |  |
| 310-2074 | 74 |  | 169,98 |  |
| 310-2075 | 75 |  | 171,65 |  |
| 310-2076 | 76 |  | 173,32 |  |
| 310-2077 | 77 |  | 174,99 |  |
| 310-2078 | 78 |  | 176,65 |  |
| 310-2079 | 79 |  | 178,32 |  |
| 310-2080 | 80 |  | 179,99 |  |
| 310-2081 | 81 |  | 181,66 |  |
| 310-2082 | 82 |  | 183,33 |  |
| 310-2083 | 83 |  | 185,00 |  |
| 310-2084 | 84 |  | 186,67 |  |
| 310-2085 | 85 |  | 188,33 |  |
| 310-2086 | 86 |  | 190,00 |  |
| 310-2087 | 87 |  | 191,67 |  |
| 310-2088 | 88 |  | 193,34 |  |
| 310-2089 | 89 |  | 195,01 |  |
| 310-2090 | 90 |  | 196,68 |  |
| 310-2091 | 91 |  | 198,35 |  |
| 310-2092 | 92 |  | 200,01 |  |
| 310-2093 | 93 |  | 201,68 |  |
| 310-2094 | 94 |  | 203,35 |  |
| 310-2095 | 95 |  | 205,02 |  |
| 310-2096 | 96 |  | 206,69 |  |
| 310-2097 | 97 |  | 208,36 |  |
| 310-2098 | 98 |  | 210,03 |  |
| 310-2099 | 99 |  | 211,69 |  |
| 310-2100 | 100 |  | 213,36 |  |
| 310-2101 | 101 |  | 215,03 |  |
| 310-2102 | 102 |  | 216,70 |  |
| 310-2103 | 103 |  | 218,37 |  |
| 310-2104 | 104 |  | 220,04 |  |
| 310-2105 | 105 |  | 221,70 |  |
| 310-2106 | 106 |  | 223,37 |  |
| 310-2107 | 107 |  | 225,04 |  |
| 310-2108 | 108 |  | 226,71 |  |
| 310-2109 | 109 |  | 228,38 |  |
| 310-2110 | 110 |  | 230,05 |  |
| 310-2111 | 111 |  | 231,72 |  |
| 310-2112 | 112 |  | 233,38 |  |
| 310-2113 | 113 |  | 235,05 |  |
| 310-2114 | 114 |  | 236,72 |  |
| 310-2115 | 115 |  | 238,39 |  |
| 310-2116 | 116 |  | 240,06 |  |
| 310-2117 | 117 |  | 241,73 |  |
| 310-2118 | 118 |  | 243,40 |  |
| 310-2119 | 119 |  | 245,06 |  |
| 310-2120 | 120 |  | 246,73 |  |
| 310-2121 | 121 |  | 248,40 |  |
| 310-2122 | 122 |  | 250,07 |  |
| 310-2123 | 123 |  | 251,74 |  |
| 310-2124 | 124 |  | 253,41 |  |
| 310-2125 | 125 |  | 255,08 |  |
| 310-2126 | 126 |  | 256,74 |  |
| 310-2127 | 127 |  | 258,41 |  |
| 310-2128 | 128 |  | 260,08 |  |
| 310-2129 | 129 |  | 261,75 |  |
| 310-2130 | 130 |  | 263,42 |  |
| 310-2131 | 131 |  | 265,09 |  |
| 310-2132 | 132 |  | 266,75 |  |
| 310-2133 | 133 |  | 268,42 |  |
| 310-2134 | 134 |  | 270,09 |  |
| 310-2135 | 135 |  | 271,76 |  |
| 310-2136 | 136 |  | 273,43 |  |
| 310-2137 | 137 |  | 275,10 |  |
| 310-2138 | 138 |  | 276,77 |  |
| 310-2139 | 139 |  | 278,43 |  |
| 310-2140 | 140 |  | 280,10 |  |
| 310-2141 | 141 |  | 281,77 |  |
| 310-2142 | 142 |  | 283,44 |  |
| 310-2143 | 143 |  | 285,11 |  |
| 310-2144 | 144 |  | 286,78 |  |
| 310-2145 | 145 |  | 288,45 |  |
| 310-2146 | 146 |  | 290,11 |  |
| 310-2147 | 147 |  | 291,78 |  |
| 310-2148 | 148 |  | 293,45 |  |
| 310-2149 | 149 |  | 295,12 |  |
| 310-2150 | 150 |  | 296,79 |  |
| 310-2151 | 151 |  | 298,46 |  |
| 310-2152 | 152 |  | 300,13 |  |
| 310-2153 | 153 |  | 301,79 |  |
| 310-2154 | 154 |  | 303,46 |  |
| 310-2155 | 155 |  | 305,13 |  |
| 310-2156 | 156 |  | 306,80 |  |
| 310-2157 | 157 |  | 308,47 |  |
| 310-2158 | 158 |  | 310,14 |  |
| 310-2159 | 159 |  | 311,80 |  |
| 310-2160 | 160 |  | 313,47 |  |
| 310-2161 | 161 |  | 315,14 |  |
| 310-2162 | 162 |  | 316,81 |  |
| 310-2163 | 163 |  | 318,48 |  |
| 310-2164 | 164 |  | 320,15 |  |
| 310-2165 | 165 |  | 321,82 |  |
| 310-2166 | 166 |  | 323,48 |  |
| 310-2167 | 167 |  | 325,15 |  |
| 310-2168 | 168 |  | 326,82 |  |
| 310-2169 | 169 |  | 328,49 |  |
| 310-2170 | 170 |  | 330,16 |  |
| 310-2171 | 171 |  | 331,83 |  |
| 310-2172 | 172 |  | 333,50 |  |
| 310-2173 | 173 |  | 335,16 |  |
| 310-2174 | 174 |  | 336,83 |  |
| 310-2175 | 175 |  | 338,50 |  |
| 310-2176 | 176 |  | 340,17 |  |
| 310-2177 | 177 |  | 341,84 |  |
| 310-2178 | 178 |  | 343,51 |  |
| 310-2179 | 179 |  | 345,18 |  |
| 310-2180 | 180 |  | 346,84 |  |
| 310-2181 | 181 |  | 348,51 |  |
| 310-2182 | 182 |  | 350,18 |  |
| 310-2183 | 183 |  | 351,85 |  |
| 310-2184 | 184 |  | 353,52 |  |
| 310-2185 | 185 |  | 355,19 |  |
| 310-2186 | 186 |  | 356,85 |  |
| 310-2187 | 187 |  | 358,52 |  |
| 310-2188 | 188 |  | 360,19 |  |
| 310-2189 | 189 |  | 361,86 |  |
| 310-2190 | 190 |  | 363,53 |  |
| 310-2191 | 191 |  | 365,20 |  |
| 310-2192 | 192 |  | 366,87 |  |
| 310-2193 | 193 |  | 368,53 |  |
| 310-2194 | 194 |  | 370,20 |  |
| 310-2195 | 195 |  | 371,87 |  |
| 310-2196 | 196 |  | 373,54 |  |
| 310-2197 | 197 |  | 375,21 |  |
| 310-2198 | 198 |  | 376,88 |  |
| 310-2199 | 199 |  | 378,55 |  |
| 310-2200 | 200 |  | 380,21 |  |

8.Расчетные индексы и стоимость транспорта грунта (строительного мусора) приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

НДС учитывается в сметах и начисляется в актах за выполненные работы по итогу всей сметной стоимости.

Индексы пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ,

выполняемых с привлечением средств федерального бюджета,

в городе Москве

на IV квартал 2003 года

к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001.

без учета НДС

| № п.п. | Наименование работ | Индексы по статьям затрат, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К оплате труда рабочих-строителей | К стоимости материальных ресурсов | К эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. к оплате труда механизаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и обратная засыпка грунта механизированным способом | 4,01 | - | 3,81 |
| 2.2 | Разработка грунта бульдозером | 4,01 | - | 3,81 |
| 2.3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную с уплотнением пневмотрамбовками | 4,01 | 2,51 | 3,51 |
| 2.4 | Устройство подстилающих и дренирующих слоев и оснований из песка | 4,01 | 5,93 | 2,99 |
| 2.5 | Устройство подстилающих и дренирующих слоев и оснований из щебня | 4,01 | 6,48 | 3,06 |
| 2.6 | Устройство подстилающих и дренирующих слоев и оснований из гравия | 4,01 | 6,15 | 3,06 |
| 2.7 | Водоотлив центробежными насосами | - | - | 2,95 |
| 2.8 | Уплотнение фунтовых оснований (гравием) | 4,01 | 6,64 | 2,81 |
| 2.9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 4,01 | 2,92 | 4,00 |
| 2.11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 4,01 | - | 3,30 |
|  | 03 ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |
| 3.1 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 4,01 | 2,64 | 3,39 |
| 3.2 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная в 2 слоя | 4,01 | 2,33 | 3,37 |
| 3.3 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 4,01 | 2,55 | 3,11 |
| 3.4 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом | 4,01 | 1,99 | 3,11 |
| 3.5 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 4,01 | 2,86 | 4,18 |
| 3.6 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | 4,01 | 2,48 | 3,91 |
| 3.7 | Устройство бетонной подготовки | 4,01 | 2,95 | 4,26 |
| 3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх | 4,01 | 2,32 | 3,95 |
| 3.9 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 4,01 | 2,43 | 3,91 |
| 3.10 | Установка блоков стен подвалов | 4,01 | 1,60 | 4,38 |
| 3.11 | Установка сборных блоков и плит фундаментов | 4,01 | 1,60 | 4,37 |
| 3.12 | Укладка фундаментных балок | 4,01 | 3,09 | 4,43 |
|  | 04 КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ |  |  |  |
| 4.1 | Установка ж/бетонных колонн с прямоугольными консолями | 4,01 | 2,81 | 4,53 |
| 4.2 | Установка ж/бетонных колонн двухветвевых | 4,01 | 2,83 | 4,55 |
| 4.3 | Укладка балок перекрытий жилых зданий | 4,01 | 2,75 | 4,31 |
| 4.4 | Укладка ригелей | 4,01 | 2,63 | 2,82 |
| 4.5 | Установка стропильных и подстропильных балок | 4,01 | 2,12 | 2,57 |
|  | 05 КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |
| 5.1 | Монтаж металлоконструкций колонн | 4,01 | 1,91 | 2,59 |
| 5.2 | Монтаж металлоконструкций ферм стропильных и подстропильных | 4,01 | 1,91 | 2,57 |
| 5.3 | Монтаж металлоконструкций подвесных путей и монорельсов | 4,01 | 1,70 | 2,71 |
| 5.4 | Монтаж металлоконструкций подкрановых путей по ж/б подкрановым балкам | 4,01 | 2,11 | 2,62 |
| 5.5 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 4,01 | 1,63 | 3,65 |
|  | 06 КАРКАС ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |
| 6.1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 4,01 | 1,72 | 2,88 |
| 6.2 | Установка элементов каркаса из бревен и пласти | 4,01 | 2,33 | 2,91 |
|  | 07 МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов деревянных | 4,01 | 2,09 | 2,75 |
| 7.2 | Устройство монолитных перекрытий безбалочных | 4,01 | 2,44 | 4,16 |
| 7.3 | Установка панелей покрытий ребристых | 4,01 | 2,16 | 4,18 |
| 7.4 | Установка панелей перекрытий плоских | 4,01 | 2,88 | 4,23 |
| 7.5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 4,01 | 1,66 | 3,08 |
|  | 08 ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |
| 8.1 | Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки | 4,01 | 1,99 | 3,11 |
| 8.2 | Устройство деревянных лестниц | 4,01 | 2,33 | 3,14 |
| 8.3 | Установка ж/бетонных лестничных площадок | 4,01 | 2,32 | 4,28 |
| 8.4 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 4,01 | 2,22 | 3,21 |
|  | 09 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | 4,01 | 1,74 | 4,31 |
| 9.2 | Кладка стен кирпичных наружных простых | 4,01 | 2,37 | 4,31 |
| 9.3 | Кладка наружных сложных стен из обыкновенного кирпича М-100 | 4,01 | 2,45 | 4,31 |
| 9.4 | Кладка стен из силикатного кирпича | 4,01 | 2,40 | 4,31 |
| 9.5 | Кладка стен из кирпича с облицовкой из лицевого кирпича (380) | 4,01 | 2,40 | 4,31 |
| 9.6 | Кладка стен из кирпича из лицевого кирпича (510) | 4,01 | 2,41 | 4,31 |
| 9.7 | Кладка стен из кирпича с облицовкой из лицевого кирпича (640) | 4,01 | 2,43 | 4,31 |
| 9.8 | Рубка стен из бревен | 4,01 | 2,31 | 2,61 |
| 9.9 | Устройство стен из монолитного железобетона | 4,01 | 2,34 | 3,95 |
| 9.10 | Устройство монолитных ж/б колонн в деревянной опалубке | 4,01 | 2,37 | 4,04 |
| 9.1 | Устройство монолитных ж/б колонн в металлической опалубке | 4,01 | 2,25 | 4,29 |
| 9.12 | Устройство монолитных ж/б стен и перегородок | 4,01 | 2,41 | 4,05 |
| 9.13 | Устройство монолитных ж/б балок | 4,01 | 2,27 | 4,02 |
| 9.14 | Устройство монолитных ж/б поясов в опалубке | 4,01 | 2,31 | 4,05 |
| 9.15 | Устройство монолитных ж/б перемычек | 4,01 | 2,39 | 4,02 |
| 9.16 | Укладка ж/бетонных перемычек | 4,01 | 2,74 | 4,15 |
|  | 10 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ |  |  |  |
| 10.1 | Заполнение проемов деревянными оконными блоками с установкой подоконных досок | 4,01 | 2,45 | 3,66 |
| 10.2 | Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом | 4,01 | 2,14 | 3,65 |
| 10.3 | Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой | 4,01 | 1,62 | 3,55 |
|  | 11 ДВЕРИ И ВОРОТА |  |  |  |
| 11.1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 4,01 | 2,83 | 3,86 |
| 11.2 | Остекление дверных одинарных полотен | 4,01 | 2,56 | 3,65 |
|  | 12 КРОВЛИ |  |  |  |
| 12.1 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике | 4,01 | 1,83 | 3,49 |
| 12.2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 4,01 | 2,02 | 3,88 |
| 12.3 | Устройство трехслойных мастичных кровель армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики | 4,01 | 1,87 | 3,42 |
| 12.4 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 4,01 | 2,41 | 3,44 |
| 12.5 | Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной | 4,01 | 1,84 | 3,71 |
| 12.6 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 4,01 | 1,77 | 3,81 |
| 12.7 | Устройство обделок на фасадах включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 4,01 | 1,75 | 3,11 |
| 12.8 | Устройство желобов настенных | 4,01 | 2,04 | 3,44 |
| 12.9 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 4,01 | 1,67 | 3,30 |
| 12.10 | Устройство колпаков над шахтами | 4,01 | 1,66 | 3,11 |
| 12.11 | Ограждение кровель перилами | 4,01 | 2,14 | 3,42 |
| 12.12 | Устройство покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | 4,01 | 3,53 | 3,45 |
| 12.13 | Утепление покрытий керамзитом | 4,01 | 2,68 | 3,11 |
| 12.14 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 4,01 | 2,24 | 3,44 |
| 12.15 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 4,01 | 4,68 | 3,11 |
| 12.16 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | 4,01 | 3,25 | 3,19 |
| 12.17 | Установка стропил | 4,01 | 1,80 | 2,91 |
|  | 13 ЗЕНИТНЫЕ И АЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ |  |  |  |
| 13.1 | Изоляция стаканов зенитных фонарей | 4,01 | 2,20 | 3,52 |
| 13.2 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой | 4,01 | 1,66 | 3,20 |
|  | 14 ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 14.1 | Кладка перегородок армированных из кирпича обыкновенного | 4,01 | 2,38 | 4,25 |
| 14.2 | Устройство перегородок из силикатного кирпича | 4,01 | 2,41 | 4,25 |
| 14.3 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой | 4,01 | 1,82 | 3,89 |
| 14.4 | Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой | 4,01 | 1,77 | 3,94 |
| 14.5 | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных | 4,01 | 1,93 | 2,73 |
| 14.6 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
| 14.7 | Остекление перегородок профильным стеклом | 4,01 | 1,59 | 3,55 |
|  | 15 ПОЛЫ |  |  |  |
| 15.1 | Уплотнение грунта щебнем | 4,01 | 7,02 | 2,81 |
| 15.2 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 4,01 | 6,48 | 3,06 |
| 15.3 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 4,01 | 2,92 | 4,00 |
| 15.4 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 4,01 | 5,92 | 2,99 |
| 15.5 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 4,01 | 6,15 | 3,06 |
| 15.6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | 4,01 | 2,92 | 3,42 |
| 15.7 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой | 4,01 | 3,29 | 3,43 |
| 15.8 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя на ГКЖ-10 | 4,01 | 3,46 | 3,14 |
| 15.9 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 4,01 | 2,39 | 2,71 |
| 15.10 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 4,01 | 1,60 | 2,71 |
| 15.11 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных или стекловолокнистых | 4,01 | 1,59 | 3,16 |
| 15.12 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 4,01 | 1,63 | 3,17 |
| 15.13 | Устройство стяжек цементных | 4,01 | 2,80 | 4,19 |
| 15.14 | Устройство стяжек бетонных | 4,01 | 2,83 | 4,21 |
| 15.15 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 4,01 | 1,85 | 2,94 |
| 15.16 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 4,01 | 1,55 | 3,27 |
| 15.17 | Устройство полов бетонных | 4,01 | 2,71 | 3,62 |
| 15.18 | Устройство покрытий бетонных | 4,01 | 3,04 | 2,83 |
| 15.19 | Устройство покрытий цементных | 4,01 | 3,07 | 2,83 |
| 15.20 | Устройство покрытий металлоцементных | 4,01 | 1,95 | 2,83 |
| 15.21 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 4,01 | 1,92 | 3,09 |
| 15.22 | Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20мм с рисунком | 4,01 | 1,91 | 3,13 |
| 15.23 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм | 4,01 | 2,19 | 3,22 |
| 15.24 | Устройство покрытий полимерцементных | 4,01 | 1,62 | 2,82 |
| 15.25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 4,01 | 2,27 | 3,36 |
| 15.26 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 4,01 | 1,45 | 3,42 |
| 15.27 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных | 4,01 | 1,42 | 3,42 |
| 15.28 | Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке из бетона | 4,01 | 1,61 | 2,79 |
| 15.29 | Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 4шт. | 4,01 | 1,49 | 3,03 |
| 15.30 | Устройство покрытий из гранитных плит на 1 м2 до 4шт | 4,01 | 2,01 | 2,82 |
| 15.31 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм | 4,01 | 1,99 | 3,03 |
| 15.32 | Устройство покрытий из досок паркетных | 4,01 | 1,79 | 3,31 |
| 15.33 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок | 4,01 | 1,36 | 3,31 |
| 15.34 | Устройство покрытий из щитов паркетных | 4,01 | 1,88 | 3,29 |
| 15.35 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  | 1,73 | 3,29 |
| 15.36 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 4,01 | 1,76 | 3,38 |
| 15.37 | Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" | 4,01 | 1,59 | 3,29 |
| 15.38 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол" | 4,01 | 1,91 | 3,28 |
| 15.39 | Устройство плинтусов деревянных | 4,01 | 2,22 | 3,11 |
| 15.40 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 4,01 | 1,53 | 3,11 |
| 15.41 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 4,01 | 2,06 | 3,11 |
| 15.42 | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | 4,01 | 1,66 | 3,61 |
|  | 16 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 16.1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 4,01 | 2,15 | 3,74 |
| 16.2 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 4,01 | 2,14 | 4,44 |
| 16.3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 4,01 | 1,31 | 3,41 |
| 16.4 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком стен | 4,01 | 2,89 | 3,34 |
| 16.5 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 4,01 | 1,59 | 3,15 |
| 16.6 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу | 4,01 | 6,16 | 3,20 |
| 16.7 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 4,01 | 1,70 | 3,13 |
| 16.8 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 4,01 | 2,08 | 3,18 |
| 16.9 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая улучшенная | 4,01 | 1,77 | 3,20 |
| 16.10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 4,01 | 1,45 | 3,14 |
| 16.11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 4,01 | 1,48 | 3,14 |
| 16.12 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 4,01 | 1,48 | 3,14 |
| 16.13 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн | 4,01 | 1,31 | 3,56 |
| 16.14 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 4,01 | 1,31 | 1,31 |
| 16.15 | Обшивка каркасных стен ДВП | 4,01 | 2,47 | 3,11 |
| 16.16 | Подшивка потолков ДВП | 4,01 | 2,44 | 3,10 |
| 16.17 | Обшивка каркасных стен ДСП | 4,01 | 2,40 | 3,09 |
| 16.18 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 4,01 | 1,25 | 3,67 |
| 16.19 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина | 4,01 | 2,72 | 3,62 |
| 16.20 | Облицовка стен гранитными плитами полированными | 4,01 | 1,28 | 3,92 |
| 16.21 | Облицовка стен плитами из известняка | 4,01 | 1,52 | 2,90 |
| 16.22 | Оклейка обоями стен | 4,01 | 1,53 | 3,34 |
| 16.23 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту | 4,01 | 2,17 | 3,11 |
| 16.24 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по асбесту | 4,01 | 2,17 | 3,11 |
| 16.25 | Обивка дверей кровельной сталью не оцинкованной по асбесту | 4,01 | 1,85 | 2,87 |
| 16.26 | Обшивка поверхностей досками | 4,01 | 1,75 | 2,98 |
| 16.27 | Устройство встроенных шкафов | 4,01 | 1,70 | 3,31 |
|  | 17 ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 17.1 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб | 4,01 | 1,74 | 2,85 |
| 17.2 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей | 4,01 | 1,66 | 3,09 |
| 17.3 | Очистка поверхности щетками | 4,01 | - | - |
| 17.4 | Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом | 4,01 | - | - |
| 17.5 | Шлифовка бетонных поверхностей | 4,01 | 1,66 | 3,09 |
|  | 18 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 18.1 | Установка смесителей | 4,01 | 2,82 | 1,07 |
| 18.2 | Установка газовых плит | 4,01 | 2,75 | 3,15 |
| 18.3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д=15мм | 4,01 | 1,78 | 3,11 |
| 18.4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д=25мм | 4,01 | 2,41 | 3,11 |
| 18.5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неошшкованных труб Д=32мм | 4,01 | 1,66 | 3,11 |
| 18.6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д=25мм | 4,01 | 1,66 | 3,18 |
| 18.7 | Прокладка трубопроводов отопления пристояковой системе из многослойных металлополимерных труб | 4,01 | 1,74 | 1,67 |
| 18.8 | Установка радиаторов чугунных | 4,01 | 1,88 | 3,24 |
| 18.9 | Установка радиаторов стальных | 4,01 | 1,74 | 3,13 |
| 18.10 | Установка конвекторов |  | 2,33 | 3,16 |
| 18.11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на стальных трубопроводах | 4,01 | 1,67 | 3,30 |
| 18.12 | Водопровод | 4,01 | 2,55 | 3,17 |
| 18.13 | Элеваторный узел | 4,01 | 1,71 | 3,29 |
| 18.14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 4,01 | 1,89 | 2,75 |
|  | 20 ВНЕШНИЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 20.1 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=57мм | 4,01 | 1,40 | 3,21 |
| 20.2 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=108мм | 4,01 | 1,58 | 3,25 |
| 20.3 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д= 159мм | 4,01 | 1,91 | 3,29 |
| 20.4 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=219мм | 4,01 | 2,16 | 3,30 |
| 20.5 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=273мм | 4,01 | 2,49 | 3,31 |
| 20.6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=325мм | 4,01 | 2,76 | 3,33 |
| 20.7 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=426мм | 4,01 | 2,28 | 3,34 |
| 20.8 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=530мм | 4,01 | 1,74 | 3,83 |
| 20.9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале трубами Д=630мм | 4,01 | 1,98 | 3,83 |
| 20.10 | Надземная прокладка трубопроводов Д=57мм | 4,01 | 1,40 | 2,94 |
| 20.11 | Надземная прокладка трубопроводов Д=108мм | 4,01 | 1,40 | 2,97 |
| 20.12 | Надземная прокладка трубопроводов Д=159мм | 4,01 | 1,91 | 2,94 |
| 20.13 | Надземная прокладка трубопроводов Д=219мм | 4,01 | 2,14 | 2,93 |
| 20.14 | Надземная прокладка трубопроводов Д=426мм | 4,01 | 2,27 | 2,90 |
| 20.15 | Надземная прокладка трубопроводов Д=бЗОмм | 4,01 | 1,98 | 2,90 |
| 20.16 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=57мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,21 |
| 20.17 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=7бмм в изоляция из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,21 |
| 20.18 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=89мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,22 |
| 20.19 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=108мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,24 |
| 20.20 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=133мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,22 |
| 20.21 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=159мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,30 |
| 20.22 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=219мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,26 | 3,32 |
| 20.23 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=273мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,34 |
| 20.24 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д-325мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,27 | 3,35 |
| 20.25 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=426мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,28 | 3,36 |
| 20.26 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=530мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,77 | 3,88 |
| 20.27 | Бесканальная прокладка стальной трубы Д=630мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 1,98 | 3,85 |
| 20.28 | Бесканалъная прокладка стальной трубы Д=720мм в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами | 4,01 | 2,08 | 3,86 |
| 20.29 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом Д= 100мм | 4,01 | 1,28 | 3,32 |
| 20.30 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом Д=150мм | 4,01 | 1,32 | 2,78 |
| 20.31 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом Д-200мм | 4,01 | 1,40 | 2,83 |
| 20.32 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом Д=250мм | 4,01 | 1,40 | 2,91 |
| 20.33 | Установка задвижек или клапанов для горячей воды и пара Д= 100мм | 4,01 | 2,29 | 3,43 |
| 20.34 | Установка задвижек или клапанов для горячей воды и пара Д=300мм | 4,01 | 1,74 | 3,44 |
|  | 21 ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА |  |  |  |
| 21.1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 4,01 | 5,95 | 2,48 |
| 21.2 | Устройство бетонных упоров под трубопроводы | 4,01 | 2,90 | 2,75 |
| 21.3 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб Д=100мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | 4,01 | 2,26 | 2,91 |
| 21.4 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб Д=200мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | 4,01 | 2,27 | 3,23 |
| 21.5 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб Д=б5мм при заделке раструбов асбестоцементом | 4,01 | 1,52 | 2,92 |
| 21.6 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб Д=100мм при заделке раструбов асбестоцементом | 4,01 | 1,57 | 3,14 |
| 21.7 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб Д=150мм при заделке раструбов асбестоцементом | 4,01 | 1,45 | 3,14 |
| 21.8 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб Д=200мм при заделке раструбов асбестоцементом | 4,01 | 1,66 | 3,31 |
| 21.9 | Укладка стальных водопроводных труб Д-108мм с гидравлическим испытанием | 4,01 | 1,66 | 2,59 |
| 21.10 | Укладка стальных водопроводных труб Д=133мм с гидравлическим испытанием | 4,01 | 1,61 | 2,59 |
| 21.11 | Укладка стальных водопроводных труб Д-530мм с гидравлическим испытанием | 4,01 | 1,91 | 2,91 |
| 21.12 | Укладка железобетонных напорных труб Д=500мм | 4,01 | 2,13 | 4,19 |
| 21.13 | Укладка из трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=160мм | 4,01 | 1,42 | 3,31 |
| 21.14 | Укладка из трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=315мм | 4,01 | 1,50 | 3,29 |
| 21.15 | Антикоррозионная защита трубопроводов | 4,01 | 2,47 | 3,54 |
| 21.16 | Весьма усиленная антикоррозионная битумно-полимерная изоляция на стальные трубы Д=800мм | 4,01 | 3,32 | 3,85 |
| 21.17 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов | 4,01 | 1,67 | 2,80 |
|  | 22 ВНЕШНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 22.1 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 4,01 | 5,95 | 2,48 |
| 22.2 | Устройство основания под трубопроводы из щебня | 4,01 | 5,12 | 2,48 |
| 22.3 | Устройства фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации из гравия | 4,01 | 2,32 | 3,81 |
| 22.4 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного ж/бетона (Д=1000мм) в грунтах сухих | 4,01 | 2,37 | 2,60 |
| 22.5 | Устройство круглых сборных ж/бетонных канализационных колодцев Д=700мм в грунтах сухих | 4,01 | 2,67 | 2,63 |
| 22.6 | Устройство круглых сборных ж/бетонных канализационных колодцев Д=1000мм в грунтах сухих | 4,01 | 2,41 | 2,66 |
| 22.7 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб Д= 150мм | 4,01 | 1,73 | 3,11 |
| 22.8 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб Д=200мм | 4,01 | 2,17 | 3,11 |
| 22.9 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб Д= 150мм | 4,01 | 2,08 | 2,85 |
| 22.10 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб Д=200мм | 4,01 | 1,99 | 3,42 |
| 22.11 | Укладка трубопроводов из ж/бетонных безнапорных раструбных труб Д=400 мм | 4,01 | 1,38 | 3,46 |
| 22.12 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб Д=400 мм | 4,01 | 1,81 | 3,45 |
| 22.13 | Антикоррозионная защита трубопроводов | 4,01 | 3,69 | 3,41 |
| 22.14 | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных | 4,01 | 2,56 | 2,61 |
| 22.15 | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев Д=1 000мм | 4,01 | 2,69 | 2,55 |
| 22.16 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев | 4,01 | 2,54 | 2,54 |
| 22.17 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | 4,01 | 3,51 | - |
| 22.18 | Установка люка | 4,01 | 3,48 | 3,11 |
|  | 23 ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 23.1 | Прокладка воздуховодов из черной листовой стали толщиной 0,5мм | 4,01 | 2,11 | 2,91 |
| 23.2 | Прокладка воздуховодов из черной листовой стали толщиной 0,6мм | 4,01 | 2,10 | 2,92 |
| 23.3 | 1 1рокладка воздуховодов из черной листовой стали толщиной 0,7мм | 4,01 | 2,10 | 2,65 |
| 23.4 | Прокладка воздуховодов из черной листовой стали толщиной 0,9мм | 4,01 | 2,10 | 2,66 |
| 23.5 | Прокладка воздуховодов из черной листовой стали толщиной 1,0мм | 4,01 | 2,10 | 2,64 |
|  | 28 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 28.1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта | 4,01 | 1,93 | 3,12 |
| 28.2 | Изоляция трубопроводов магами и холстами из супертонкого волокна, матами звукопоглощающими | 4,01 | 1,89 | 3,11 |
| 28.3 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов | 4,01 | 1,73 | 1,84 |
| 28.4 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 4,01 | 1,66 | 3,11 |
| 28.5 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой | 4,01 | 1,73 | 2,69 |
| 28.6 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | 4,01 | 1,57 | 3,19 |
| 28.7 | Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана | 4,01 | 1,60 | 3,12 |
| 28.8 | Изоляция холодных поверхностей плитами минераловатными повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 на битуме с устройством деревянного каркаса | 4,01 | 1,65 | 3,20 |
| 28.9 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта | 4,01 | 2,02 | 3,19 |
| 28.10 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках | 4,01 | 1,90 | 3,12 |
| 28.11 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 4,01 | 1,93 | 3,12 |
| 28.12 | Устройство каркаса на трубопроводах из доволоки | 4,01 | 1,52 | 3,11 |
| 28.13 | Устройство каркаса на трубопроводах из сетки | 4,01 | 1,64 | 3,11 |
| 28.14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом | 4,01 | 1,69 | 1,66 |
| 28.15 | Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами, тканями стеклянными, хлопчатобумажными | 4,01 | 2,65 | 3,12 |
| 28.16 | Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором | 4,01 | 1,84 | 3,11 |
|  | 39 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 39.1 | Разработка грунта внутри зданий в котлованах | 4,01 | 3,14 | 3,11 |
| 39.1.2 | Механизированная разработка фунта в стесненных условиях | 4,01 | - | 4,35 |
| 39.1.3 | Погрузка грунта вручную в автомобили самосвалы с выгрузкой | 4,01 | - | 3,68 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 39.2.1 | Усиление фундаментов торкретированием | 4,01 | 3,42 | 2,84 |
| 39.2.2 | Усиление фундаментов цементацией | 4,01 | 1,55 | 3,48 |
| 39.2.3 | Подводка, смена и ремонт фундаментов кирпичных | 4,01 | 2,46 | 3,П |
| 39.2.4 | Подводка, смена и ремонт фундаментов сборных бетонных | 4,01 | 3,52 | 3,15 |
| 39.2.5 | Подводка, смена и ремонт фундаментов сборных железобетонных | 4,01 | 3,35 | 3,15 |
| 39.2.6 | Водоотлив из подвала центробежными насосами | 4,01 | - | 2,95 |
|  | Стены |  |  |  |
| 39.3.1 | Смена венцов в стенах из брусьев рядовых | 4,01 | 1,68 | 2,96 |
| 39.3.2 | Ремонт лицевой поверхности кирпичных стен | 4,01 | 2,45 | 2,59 |
| 39.3.3 | Ремонт и восстановление герметизации стыков тиоколовой мастикой | 4,01 | 0,94 | 3,00 |
| 39.3.4 | Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей | 4,01 | 1,54 | 3,00 |
| 39.3.5 | Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной типа "Макгопех" | 4,01 | 1,20 | 2,66 |
| 39.3.6 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом иньекцирования | 4,01 | 1,88 | 1,62 |
| 39.3.7 | Устройство металлических перемычек и решеток в стенах зданий | 4,01 | 2,08 | 3,17 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 39.4.1 | Разборка стальных балок перекрытий | 4,01 | - | 4,31 |
| 39.4.2 | Разборка подшивки потолков | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.4.3 | Смена засыпки перекрытия | 4,01 | 2,30 | 4,13 |
| 39.4.4 | Укладка металлических балок | 4,01 | 1,95 | 4,19 |
| 39.4.5 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 4,01 | 2,48 | 3,39 |
|  | Перегородки |  |  |  |
| 39.5.1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 4,01 | - | 3,17 |
| 39.5.2 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "KNAUF” | 4,01 | 1,78 | 3,86 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 39.6.1 | Демонтаж дверных блоков | 4,01 | - | 3,17 |
| 39.6.2 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах | 4,01 | 2,31 | 3,11 |
| 39.6.3 | Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных | 4,01 | 2,18 | 3,42 |
| 39.6.4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 4,01 | 1,60 | 3,41 |
| 39.6.5 | Смена оконных и дверных скобяных приборов (кроме замков) | 4,01 | 1,51 | - |
| 39.6.6 | Замена замков | 4,01 | 2,20 | - |
| 39.6.7 | Смена фрамужных приборов | 4,01 | 1,77 | - |
| 39.6.8 | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | 4,01 | 2,16 | 3,11 |
| 39.6.9 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 4,01 | 3,88 | 3,11 |
|  | Полы |  |  |  |
| 39.7.1 | Разборка полов из рулонных материалов | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.7.2 | Разборка основания пола из плитных материалов | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.7.3 | Разборка деревянных полов | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.7.4 | Разборка покрытий цементных полов | 4,01 | - | 3,19 |
| 39.7.5 | Разборка покрытий полов асфальтовых | 4,01 | - | 3,33 |
| 39.7.6 | Смена дощатых полов | 4,01 | 1,18 | 2,27 |
| 39.7.7 | Острожка и циклевка паркетных полов | 4,01 | 1,66 | 1,75 |
| 39.7.8 | Ремонт паркетных полов на мастике | 4,01 | 1,65 | 3,25 |
| 39.7.9 | Заделка выбоин в полах цементных | 4,01 | 2,75 | 2,97 |
| 39.7.10 | Смена керамических плиток в полах | 4,01 | 1,48 | 3,34 |
|  | Крыши, кровли |  |  |  |
| 39.8.1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 4,01 | - | 4,31 |
| 39.8.2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 4,01 | 1,63 | 3,17 |
| 39.8.3 | Ремонт отдельных мест покрытия го асбоцементных листов обыкновенного профиля | 4,01 | 2,78 | 2,74 |
| 39.8.4 | Смена рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 1 слой с ремонтом стяжки | 4,01 | 2,05 | 3,95 |
| 39.8.5 | Смена рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 2 слоя с ремонтом стяжки | 4,01 | 2,03 | 3,94 |
| 39.8.6 | Смена негодных листов кровли из оцинкованной стали | 4,01 | 1,66 | 3,16 |
| 39.8.7 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 4,01 | 1,69 | - |
| 39.8.8 | Смена прямых звеньев водосточных труб Д= 140мм | 4,01 | 1,96 | 3,11 |
| 39.8.9 | Смена кровель средней сложности из оцинкованной стали с желобами и свесами | 4,01 | 1,70 | 3,66 |
| 39.8.10 | Перенавеска водосточных труб | 4,01 | 2,21 | - |
| 39.8.11 | Ремонт цементной стяжки | 4,01 | 2,75 | 2,99 |
| 39.8.12 | Смена обрешетки сплошным настилом | 4,01 | 2,11 | 3,13 |
| 39.8.13 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов | 4,01 | 1,73 | 3,56 |
| 39.8.14 | Смена кровли из черепицы | 4,01 | 1,50 | 3,57 |
|  | Лестницы, крыльца |  |  |  |
| 39.9.1 | Разборка деревянных лестниц и крылец | 4,01 |  | 3,88 |
| 39.9.2 | Ремонт ступеней бетонных | 4,01 | 3,13 | 3,49 |
|  | Печные работы |  |  |  |
| 39.10.1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.10.2 | Малый ремонт печей | 4,01 | 2,12 | 3,88 |
|  | Штукатурные работы |  |  |  |
| 39.11.1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором | 4,01 | 2,15 | 4,23 |
| 39.11.2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцеменгным раствором | 4,01 | 2,59 | 4,23 |
| 39.11.3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью | 4,01 | 1,53 | 3,50 |
| 39.11.4 | Ремонт внутренней штукатурки стен по камню известковым раствором | 4,01 | 2,09 | 4,23 |
| 39.11.5 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором | 4,01 | 2,09 | 4,23 |
| 39.11.6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню цементно-известковым раствором | 4,01 | 2,15 | 3,88 |
| 39.11.7 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 4,01 | 2,09 | 4,23 |
| 39.11.8 | Перетирка штукатурки фасадов гладких | 4,01 | 2,09 | 3,88 |
|  | Малярные работы |  |  |  |
| 39.12.1 | Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей | 4,01 | 1,76 | 3,50 |
| 39.12.2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | 4,01 | 1,50 | 3,42 |
| 39.12.3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 4,01 | 1,44 | 3,45 |
| 39.12.4 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водоэмульсионными составами | 4,01 | 1,22 | 3,45 |
| 39.12.5 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке | 4,01 | 4,81 | 3,14 |
| 39.12.6 | Огрунтовка, шпатлевка, окраска перхлорвиниловыми красками за 2 раза простых фасадов по штукатурке | 4,01 | 1,78 | 3,89 |
| 39.12.7 | Окраска казеиновыми красками фасадов по штукатурке | 4,01 | 1,53 | 3,19 |
| 39.12.8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов | 4,01 | 1,19 | 3,12 |
| 39.12.9 | Окраска известковыми составами фасадов по штукатурке | 4,01 | 1,11 | 3,16 |
| 39.12.10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз | 4,01 | 1,16 | 3,25 |
| 39.12.11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических переплетов, санитарно-технических приборов, решеток, оград за 2 раза | 4,01 | 1,22 | 3,11 |
|  | Стекольные, обойные и облицовочные работы |  |  |  |
| 39.13.1 | Разборка облицовки стен из плит естественного камня и глазурованных плиток | 4,01 | - | 3,21 |
| 39.13.2 | Смена стекол в деревянных переплетах | 4,01 | 2,11 | 3,34 |
| 39.13.3 | Смена стекол в металлических переплетах | 4,01 | 2,31 | 3,34 |
| 39.13.4 | Смена обоев улучшенных | 4,01 | 1,31 | 3,34 |
| 39.13.5 | Ремонт облицовки из глазурованных керамических плиток | 4,01 | 1,31 | 3,34 |
|  | Внутренние санитарно-технические работы |  |  |  |
| 39.15.1 | Демонтаж санитарно-технических приборов | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.15.2 | Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных | 4,01 | - | 3,17 |
| 39.15.3 | Разборка воздуховодов из листовой стали | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.15.4 | Демонтаж вентиляторов | 4,01 | - | 4,23 |
| 39.15.5 | Смена санитарно-технических приборов | 4,01 | 2,42 | 3,34 |
| 39.15.6 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100мм | 4,01 | 3,16 | 3,34 |
| 39.15.7 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм | 4,01 | 3,27 | 3,34 |
| 39.15.8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25мм | 4,01 | 2,78 | 3,31 |
|  | Наружные инженерные сети |  |  |  |
| 39.16.1 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб Д= 100мм | 4,01 | - | - |
| 39.16.2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах | 4,01 | 2,43 | 2,60 |
| 39.16.3 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы | 4,01 | 2,43 | 2,60 |
| 39.16.4 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами | 4,01 | 2,12 | 2,67 |
| 39.16.5 | Замена участков трубопроводов диаметром до 700мм (стальных) | 4,01 | 1,96 | 3,23 |
| 39.16.6 | Промывка трубопроводов диаметром до 450мм | 4,01 | 2,51 | 3,79 |
| 39.16.7 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой диаметром до450мм | 4,01 | - | 2,70 |
| 39.16.8 | Санирование по методике "Процесс Феникс" трубопроводов диаметром до 200мм | 4,01 | 1,25 | 2,39 |
| 39.16.9 | Бестраншейная замена труб с разрушением старой с помощью пневмопробойника полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра dу 200мм на dн 250мм | 4,01 | 1,75 | 2,83 |
| 39.16.10 | Бестраншейная замена труб без разрушения старой путем протаскивания полиэтиленовой трубы с изменением диаметра с dу 350мм на dн 315мм | 4,01 | 1,51 | 2,62 |
| 39.16.11 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев 1м и высоте Зм | 4,01 | 1,74 | 3,43 |
| 39.16.12 | Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками с изменением диаметра dу 230мм на dн 315мм | 4,01 | 1,54 | 2,96 |
| 39.16.13 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые Д=400мм методом “Грундокрак" | 4,01 | 1,74 | 3,08 |
| 39.16.14 | Промывка канализационных трубопроводов Д=500мм спецмашинами | 4,01 | 2,51 | 2,44 |
| 39.16.15 | Крепление траншей с помощью блоков | 4,01 | 2,15 | 2,58 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 39.17.1 | Демонтаж электропроводки, проводов, труб, кабелей и электроприборов | 4,01 | - | - |
| 39.17.2 | Смена светильников с лампами накаливания | 4,01 | 1,74 | 4,23 |
| 39.17.3 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 4,01 | 1,74 | 4,23 |
| 39.17.4 | Смена электросчетчиков | 4,01 | 1,74 | 4,23 |
| 39.17.5 | Смена выключателей и розеток | 4,01 | 1,74 | - |
|  | Благоустройство |  |  |  |
| 39.18.1 | Разборка покрытий и оснований из щебня полдороги | 4,01 | - | 3,70 |
| 39.18.2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 4,01 | - | 3,36 |
| 39.18.3 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 4,01 | - | 4,53 |
| 39.18.4 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами | 4,01 | 1,49 | 3,26 |
| 39.18.5 | Корчевка пней | 4,01 | 1,69 | 3,11 |
| 39.18.6 | Формовочная обрезка деревьев с вышки | 4,01 | - | 3,35 |
| 39.18.7 | Валка деревьев в городских условиях | 4,01 | - | 3,63 |
| 39.18.8 | Уход за газонами, деревьями и кустарниками | 4,01 | - | - |
| 39.18.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 4,01 | 2,10 | 3,22 |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |
| 39.19.1 | Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций | 4,01 | - | - |
| 39.19.2 | Сверление отверстий | 4,01 | - | 1,09 |
| 39.19.3 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 4,01 | 2,04 | 3,11 |
| 39.19.4 | Очистка помещений от строительного мусора | 4,01 | - | - |
|  | 42 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 42.1 | Огнезащита деревянных конструкций | 4,01 | 1,19 | 2,24 |
| 42.2 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "Файэфлекс ТМ Крилак" | 4,01 | 1,39 | 2,89 |
| 42.3 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ- "Эскалибур" | 4,01 | 1,12 | 2,35 |
| 42.4 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" | 4,01 | 0,96 | 4,02 |
| 42.5 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "Файрекс-200" | 4,01 | 1,14 | 4,05 |
| 42.6 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Эврика" | 4,01 | 1,33 | 4,11 |
| 42.7 | Огнезащитное покрытие кабелей составом "КЛ-1" | 4,01 | 1,16 | 2,52 |
| 42.8 | Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной | 4,01 | 1,38 | _ |
| 42.9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 4,01 | 1,62 | 2,51 |
|  | 46 РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |
| 46.1 | Усиление конструкций монолитным железобетоном | 4,01 | 2,27 | 3,25 |
| 46.2 | Усиление конструктивных элементов металлическими элементами | 4,01 | 1,99 | 1,85 |
| 46.3 | Обетонирование колонн (металлических элементов) | 4,01 | 2,67 | 3,40 |
| 46.4 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые | 4,01 | 2,31 | 2,67 |
| 46.5 | Укладка металлических балок при смене перекрытий | 4,01 | 2,18 | 2,78 |
| 46.6 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 4,01 | 2,71 | 3,30 |
| 46.7 | Замена бутовых фундаментов под существующими стенами | 4,01 | 2,40 | 3,26 |
| 46.8 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах | 4,01 | 2,45 | 3,01 |
| 46.9 | Замена ступеней | 4,01 | 1,88 | 3,06 |
| 46.10 | Отбивка штукатурки | 4,01 | - | - |
| 46.11 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости - вертикальных отверстий | 4,01 | 1,48 | 4,28 |
| 46.12 | Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах | 4,01 | - | 2,57 |
| 46.13 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях | 4,01 | - | 3,43 |
| 46.14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных бетоном | 4,01 | 2,42 | 3,12 |
| 46.15 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 4,01 | 2,37 | 3,15 |
| 46.16 | Разборка фундаментов (бетонных) | 4,01 | - | 3,43 |
| 46.17 | Разборка стен (кирпичных) | 4,01 | - | 3,43 |
| 46.18 | Разборка монолитных перекрытий (бетонных) | 4,01 | - | 3,43 |
| 46.19 | Разборка деревянных перегородок | 4,01 | - | 4,23 |
| 46.20 | Разборка деревянных перекрытий | 4,01 | - | 4,21 |
| 46.21 | Разборка покрытий из рулонных материалов | 4,01 | - | 3,01 |
| 46.22 | Разборка бетонных оснований под полы (на гравии) | 4,01 | - | 3,43 |
| 46.23 | Разборка покрытий полов (асфальтовых и асфальтобетонных) | 4,01 | - | 3,43 |
| 46.24 | Разборка деревянных заполнений проемов | 4,01 | - | 4,23 |
| 46.25 | Разборка лестничных маршей и (площадок) | 4,01 | 3,14 | 3,55 |
| 46.26 | Снос строений | 4,01 | - | 3,75 |
| 46.27 | Разборка санитарно-технических систем | 4,01 | 3,13 | 2,86 |
|  | Монтаж оборудования |  |  |  |
| 50 | Монтаж оборудования | 4,01 | 1,72 | 3,09 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 51 | Пусконаладочные работы | 4,01 | - | - |