СО 34.04.623-2006

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

РАЗРАБОТАНО Филиалом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС"

Исполнители А.Н.Попов, Г.Н.Ростовский, Д.А.Попов

УТВЕРЖДЕНО Филиалом ОАО "Инженерный центр  ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС"

Главный инженер В.А.Купченко 25.01.2006

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Начальник газовой службы назначается приказом по энергопредприятию (ТЭС, котельной) из числа административно-технического персонала [как правило, начальник цеха централизованного ремонта (ЦЦР) или его заместитель].

1.2. Лицо, перед назначением на должность начальника газовой службы, должно пройти проверку знаний "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления: ПБ 12-529-03", Правил промышленной безопасности и других НД в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

1.3. Порядок проведения аттестации должен соответствовать Положению о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России, утвержденному постановлением ГГТН России от 30.04.2002 г. N 21, зарегистрированным в Минюсте России 31.05.2002 г. peг. N 3489. Аттестация должна проводиться аттестационной комиссией организации с участием представителя органов Ростехнадзора России.

Аттестация начальника газовой службы проводится периодически - один раз в 3 года. Необходимость участия инспектора в комиссии при повторной проверке знаний (аттестации) устанавливает территориальный орган Ростехнадзора России.

1.4 Начальник газовой службы в административном порядке подчиняется директору и главному инженеру энергопредприятия, а в оперативном порядке лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия.

1.5. В подчинении начальника газовой службы находится персонал газовой службы, численность которого определяется штатным расписанием в соответствии с "Положением о газовой службе предприятия".

1.6. В своей работе начальник газовой службы руководствуется: действующими нормативными и директивными материалами по промышленной безопасности и газовому хозяйству, СНиП 2.04.08-87*, СНиП 3.05.02-88*, "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления", "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства", "Правилами аттестации специалистов в области неразрушаемого контроля"**, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", "Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации", "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей", "Правилами устройства электроустановок", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации", "Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", "Правилами поставки газа в Российской Федерации", "Инструкцией по контролю за содержанием окиси углерода в помещении котельных", "Инструкцией по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов", "Инструкцией о порядке выдачи ГГТН России разрешений на выпуск и применение оборудования для газового хозяйства Российской Федерации", "Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций и котельных, электрических и тепловых сетей" и др. НТД, а также приказами и распоряжениями по электростанции, указаниями лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия, предписаниями газовых инспекторов Ростехнадзора России, Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей и инженеров-инспекторов энергопредприятия, трудовым законодательством и настоящей должностной инструкцией.

________________

* Действуют СНиП 42-01-02.

** Вероятно ошибка оригинала. Постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2003 N 3 утверждены "Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля (03-440-02). - Примечание "КОДЕКС".

2. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Начальник газовой службы обязан:

2.1. Осуществлять руководство всей деятельностью службы, выдавать мастерам службы производственные задания и осуществлять контроль за их исполнением.

2.2. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ при проведении технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов газового оборудования, газопроводов и сооружений на них.

2.3. Разрабатывать организационно-технические мероприятия, направленные на улучшение деятельности газовой службы и подготовки газового хозяйства к работе в зимних условиях.

2.4. Контролировать составление плановой и отчетной документации службы. Своевременно предоставлять заявки, организовывать работу и осуществлять контроль за своевременным и полным обеспечением подразделений газовой службы материалами, оборудованием, механизмами, запасными частями и т.п. для проведения ремонтов газопроводов и сооружений на них.

2.5. Участвовать в комиссиях по расследованию аварий, несчастных случаев, производственного травматизма в газовом хозяйстве и в разработке мероприятий по их ликвидации и предотвращению.

2.6. Контролировать обеспечение подразделений газовой службы знаками безопасности, средствами личной защиты и сроки их проверок и испытаний.

2.7. Участвовать в комиссиях по рассмотрению проектов реконструкции газового хозяйства, по приведению системы газоснабжения в соответствие с действующими Правилами, Нормами и Положениями.

2.8. Контролировать правильность выполнения газоопасных работ и ведение журнала регистрации этих нарядов.

2.9. Проверять готовность подразделений газовой службы к локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве, укомплектованность приборами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, запасными деталями (частями) и материалами.

2.10. Контролировать выполнение графиков проведения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов газопроводов и сооружений на них.

2.11. Своевременно представлять руководству энергопредприятия годовой план-график проведения технического обслуживания и ремонтов оборудования систем газоснабжения и отчет о выполнении плана-графика текущего года.

3. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

3.1. Отстранять от работы персонал газовой службы, нарушающий Правила, производственные инструкции, трудовую и производственную дисциплину.

3.2. Вносить руководству предприятия предложения об изменениях структуры и штатов службы, по подбору и расстановке кадров, перемещению и увольнению, поощрению или наложению взысканий на работников службы за нарушения Правил эксплуатации, Техники безопасности или трудовой дисциплины.

3.3. Представлять документы приказов руководства предприятия о вызове работников службы на ликвидацию аварий в газовом хозяйстве.

3.4. Вести переговоры и переписку от имени службы с соответствующими подразделениями других предприятий и организаций.

3.5. Участвовать в комиссиях по проверке знаний "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", инструкции и норм по безопасным методам выполнения газоопасных работ персонала газовой службы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Начальник газовой службы несет ответственность за:

4.1. Ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

4.2. Необеспечение выполнения подразделениями газовой службы планово-предупредительных ремонтов в установленные сроки и объемы.

4.3. Указания и распоряжения, принуждающие подчиненных к возобновлению работ, остановленных органами Ростехнадзора России или технической инспекцией труда.

4.4. Невыполнение директивных указаний, постановлений, предписаний, выданных инспекторами региональных округов газового надзора Ростехнадзора России.

4.5. Несоблюдение трудовой и производственной дисциплины в службе.

4.6. Непринятие мер по предупреждению возможных аварий, несчастных случаев в системе газоснабжения предприятия.