Опись

Исполнительно - технической документации по перепланировке помещений с заменой основного оборудования газовой котельной Предприятия №4, Филиала №1 «Центральный», по адресу: М.Каретный пер. д.14/11

- Проект	1 экз.

- Акт приемки газопроводов(Ф-15);

- Акт испытания на герметичность газового оборудования;

- Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ПР 50.2.019-2006

- Метрологическая экспертиза

- Акт измерения внутреннего диаметра измерительного трубопровода;

- Акт приемки оборудования в эксплуатацию;

- Акт на пуск газа в газооборудование;

- Строительный паспорт ГРУ;

- Лицензия на монтажную организацию

- Аттестация руководителей и специалистов

- Копии удостоверений ИТР и сварщиков

- Свидетельство о производственной аттестации технологий сварки

- Свидетельство об аттестации сварочного оборудования

- Распоряжение о присвоении клейм

- Приказ о назначении технадзора

10.Акт № 1 на сварку контрольного соединения

11 .Акты № 2 на проверку сварочно-технологических свойств электродов

12.Акт № 4 на визуальный контроль и измерения размеров шва сварньж соединений

13.Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода

14.3аключение №16R по рентгенографированию сварных соединений

15. 3аключение №17R по рентгенографированию сварных соединений

16. 3аключение №18R по рентгенографированию сварных соединений

17.Сварочный формуляр №14

1 8. Сертификат на электроды

19.Сертификаты на материалы

20.Паспорта на оборудование

Документацию сдал:

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документацию принял:

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)