Перечень

исполнительно-технической документации на трубопроводы прямой сетевой воды III категории котлов №1, 2   РТС «Кунцево».

Акт приемки трубопроводов

Лицензия с приложением (состав деятельности фирмы «»)

Разрешение Госгортехнадзора на применение сварки

Свидетельство №21 о монтаже трубопровода III категории

Удостоверение № МР-2ГАЦ-1-08241 сварщика Небогаткина А.А.

Сертификат № 182 на электроды ОЗС-12 03

Акт входного контроля основных материалов и оборудования

Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов от 13.07.04г.

Акт на сварку контрольного стыка от 13.07.04г.

Сертификат №11627, 3701, 1229/1   на трубы 0530x8, 0325x8, 0426x10, 0273x8

Сертификаты и паспорта на отводы, переходы и тройники (б/н от 1.07.04г., №2/02, б/н от 23.03.04г.)

Документация на изготовленные детали трубопровода (тройник сварной Ду500х400  Свидетельство № 15 на изготовление элементов трубопровода

Заключения № 8, 9, 12 по ультразвуковому контролю сварных соединений

Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля

Сварочный формуляр

Документация  на изготовленные детали трубопровода (заглушка приварная плоская с ребрами Ду400)

Свидетельство № 19 на изготовление элементов трубопровода

Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля

Заключение № 151 по ультразвуковому контролю сварных соединений Сварочный формуляр

Документация на затвор поворотный Н411 Ду300 Ру25

Паспорт №АГ-6310/1/04 на 4 шт. Н411С5-300 с инструкцией по экспл. .

Паспорт №АГ-6310/2/04 на 4 шт. эл/пр. А1ША .

Сертификаты соответствия и разрешение на применение

Паспорт на затвор обратный 19с38нж Ду400 Ру6,4 МПа

Паспорт на задвижку 30с964нж  Ду400 Ру2,5 МПа  (с ответ.деталями)

Паспорт на задвижку 30с964нж  ДуЗОО Ру2,5 МПа   (с ответ.деталями)

Лицензия ГУП «Мостеплоэнерго» на проведение экспертизы

Удостоверение Микштаса Р.-Л.А.

Удостоверение Грачева А.С.

Заключение № 71/3 М на металлографию от   13.07.2004г.

Акт визуально-измерительного контроля от 05.08.2004г.

Заключение № 91К от 10.08.2004г. по рентгенопросвечиванию

Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля

Удостоверение Власова Е.В. на II уровень контроля сварочного производства

Схема сварных стыков.