ПЕРЕЧЕНЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ   ДОКУМЕНТОВ

ПО СДАЧЕ ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОГО ГАЗОПРОВОДА

И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУ (ГРП, ШРП)

| № п/п | Наименование документа | Ответственные лица за подготовку документов |
| --- | --- | --- |
|  | Проект (исполнительная) в полном объеме с пояснительной запиской, согласованный с Мосгаз, зарегистрированный в Ростехнадзоре и инспекции Мосгосэнергонадзора |  |
|  | Разрешение инспекции Мосгосэнергонадзора на пуск газа |  |
|  | Акты на врезки газопроводов (форма 5-А) |  |
|  | Акт комиссии о готовности объекта к проведению пуско-наладочных работ (форма 15) |  |
|  | Акт приемки в постоянную эксплуатацию после пуско-наладочных работ (форма 16) |  |
|  | Акт испытания на герметичность наружного газопровода (форма 4) и копия исполнительного чертежа (план), справка о готовности наружного газопровода под врезку или зарегестрированный акт приемки (форма 6) |  |
|  | Акт испытания на прочность внутреннего газового оборудования |  |
|  | Акт испытания на герметичность внутреннего газового оборудования |  |
|  | Копия сертификата качестваи разрешение Ростехнадзора на применение импортного оборудования |  |
|  | Копии паспортов на газовое оборудование, в т.ч. газогорелочные устройства |  |
|  | Копии паспортов на сигнализаторы загазованности (СО иСН4) с указанием их настройки и поверки |  |
|  | Копии паспортов на диафрагму и некоммерческие газовые счетчики с корректором в 2-х экземплярах, их госпроверка |  |
|  | Акт ревизии коммерческого узла учета газа (диафрагмы) |  |
|  | Лицензия на право ведения работ по монтажу объектов газового хозяйства |  |
|  | Копии сертификатов на применяемые трубы, отводы, переходы, фланцы |  |
|  | Копии сертификатов на электроды, сварочную проволоку |  |
|  | Копии удостоверений сварщиков |  |
|  | Схема сварных стыков внутреннего газопровода |  |
|  | Протокол просветки сварных стыков внутреннего газопровода радиографическим методом, мехиспытания, лицензия лаборатории сварки |  |
|  | Акт специализированной организации о проверке или приемки вентиляции помещения ГРП, котельной и.т.п. с копией лицензии |  |
|  | Акт специализированной организации о проверке или приемки электроосвещения помещения ГРП, котельной и.т.п. с копией лицензии |  |
|  | Акт специализированной организации о проверке технического состояния дымоотводящих устройств скопией лицензии |  |
|  | Акт приемки молниезащиты, протокол растекания |  |
|  | Заключение автора проекта |  |
|  | Приказы о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и обслуживающий персонал |  |
|  | Протоколы проверки знаний ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и обслуживающий персонал |  |
|  | Акт готовности диспетчерского пункта к эксплуатации |  |
|  | Лицензия или разрешение на право проведения пуско-наладочных работ по теплотехнике, КИПиА на газовом оборудовании, протоколы, журнал проверки знаний |  |
|  | Акт настройки отсечного устройства на вводе газопровода в котельную |  |
|  | Акт о готовности автоматики котельной, в т.ч. СО и СН4 |  |
|  | Копия договора на отпуск и транспортировку газа с визой отдела режимов газопотребления ГУП «Мосгаз», лимиты на год |  |
|  | Топливный режим, акт разграничения балансовой принадлежности |  |
|  | Копия договора с организацией на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования с копией лицензии. Подтверждение о принятии на обслуживание дополнительно пускаемого газового оборудования |  |
|  | Письмо предприятия-заказчика управлению «Моспромгаз» о заключении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования |  |
|  | Письмо предприятия-заказчика управлению «Моспромгаз» о заключении договора на выполнение работ по пуску газа и наладке оборудования |  |
|  | Акты по монтажу, наладке |  |
|  | Программа и договор на проведение ПНР, в т.ч. режимы |  |
|  | Акт на продувку газопровода воздухом |  |
|  | Акт на заделку футляров котельной |  |
|  | Акт на покраску газопровода, шумоглушение |  |
|  | Акт рабочей комиссии о приемки оборудования котельной после индивидуального испытания, для комплексного опробования |  |
|  | Акты на скрытые работы по котельной |  |
|  | Справка от наладочной организации о готовности к пуску газа |  |
|  | Строительный паспорт |  |

Настоящий перечень подлежит уточнению работником управления «Моспромгаз» применительно к характеру объекта