- ЗАО «Теплоэнергосервис»

Объект:  административно-бытовые здания и помещения по адресу: Московская обл. Мытищинский р-н, пос. Нагорное, д. 9

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

« 22  »  августа  2016 г.

Комиссия в составе:

Доровских Ю.В. – генеральный директор ЗАО «Теплоэнергосервис»

Мухортов П.П. – производитель работ

___________________________________________________________

представитель района №3 котельных и тепловых сетей ОАО «МТС»:

К освидетельствованию и приемки предъявлены промывка (продувка) трубопроводов контура отопления, 89х3,0 – 85пм, Ду 76х3,0 – 85пм,

Промывка произведена:  водой с применением компрессора до полного осветления воды

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного считать промывку трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

генеральный директор ЗАО «Теплоэнергосервис»                                            Доровских Ю.В.

производитель работ                                                                                              Мухортов П.П.

___________________________________________________________

представитель района №3 котельных и тепловых сетей ОАО «МТС»