## Лист1
Приложение № 1
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Центральной метрологической службы - главный метролог ПАО "МОЭК" /С.А. Рысс-Березарк/
График поверки средств измерений на 2017 год для оказания услуг по поверке узлов учета газа, газоанализаторов и приборов теплотехнического контроля, узлов учета тепловой энергии на объектах ПАО "МОЭК"
№ п/п | Наименование | Количество приборов, шт. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 1. Приборы ТТК | 83503 |  |  | 5008 | 5008 | 11692 | 12849 | 12860 | 12854 | 11697 | 5008 | 5008 | 1519
2 | Биметаллические термометры | 1000 |  |  | 60 | 60 | 140 | 155 | 155 | 155 | 140 | 60 | 60 | 15
3 | Манометр дифференциальный | 200 |  |  | 12 | 12 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 12 | 12 | 6
4 | Манометры показывающие | 70000 |  |  | 4200 | 4200 | 9800 | 10800 | 10800 | 10800 | 9800 | 4200 | 4200 | 1200
5 | Манометры электроконтактные | 2000 |  |  | 120 | 120 | 280 | 300 | 300 | 300 | 280 | 120 | 120 | 60
6 | Преобразователи давления (датчики давления) | 7974 |  |  | 478 | 478 | 1116 | 1216 | 1216 | 1216 | 1120 | 478 | 478 | 178
7 | Расходомеры (счетчики-расходомеры) | 21 | май: 4; июнь: 4; июль: 4; август: 4; сентябрь: 5
8 | Термопреобразователи (термометры) сопротивления | 2000 |  |  | 120 | 120 | 280 | 300 | 300 | 300 | 280 | 120 | 120 | 60
9 | Термопреобразователи ТСМУ | 208 |  |  | 12 | 12 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 12 | 12
10 | Тягонапоромеры | 100 |  |  | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 6 | 6
11 | 2. Поверка газоанализаторов (канал) | 1225 |  |  | 73 | 73 | 172 | 192 | 192 | 192 | 172 | 73 | 73 | 13
12 | 3. Поверка узлов учета тепловой энергии | 911 |  |  | 54 | 54 | 128 | 143 | 143 | 143 | 128 | 56 | 54 | 8
13 | 4. Поверка коммерческих узлов учета газа | 58 |  |  | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3