## 49500
Единичные расценки
№ п/п | Наименование | Стоимость поверки 1 прибора, руб. без НДС
| 1 | 3
1 | 1. Приборы ТТК
2 | Биметаллические термометры | 164.87
3 | Манометр дифференциальный | 295
4 | Манометры показывающие | 135.99
5 | Манометры электроконтактные | 259.14
6 | Преобразователи давления (датчики давления) | 1193.96
7 | Расходомеры (счетчики-расходомеры) | 4777.03
8 | Термопреобразователи (термометры) сопротивления | 400
9 | Термопреобразователи ТСМУ | 1126.41
10 | Тягонапоромеры | 182.94
11 | 2. Поверка газоанализаторов | 2644.24
12 | 3. Поверка узлов учета тепловой энергии | 26707.43
13 | 4. Поверка коммерческих узлов учета газа
14 | Блоки питания БПС | 1140
15 | Вычислители УВП-280 | 4388
16 | Диафрагма камерная | 5866.63
17 | Измерительные комплексы с ротационным счетчиком газа (при Ду измерительного трубопровода 50) | 6500
18 | Измерительные комплексы с турбинным счетчиком газа (при Ду измерительного трубопровода 50-100) | 7350
19 | Измерительные комплексы с турбинным счетчиком газа (при Ду измерительного трубопровода 150) | 9500
20 | Измерительные комплексы с турбинным счетчиком газа(при Ду измерительного трубопровода 200) | 10850
21 | Измерительные комплексы Суперфлоу | 8000
22 | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВ.3-Р-0,2-400/1,6, ДУ=100 | 8500
23 | Измерительный комплекс СГ-ЭК-В3-Р-0,2-160/1,6, Ду=80 | 7300
24 | Корректор объема газа TC-90, ВКГ, uniflo | 16069.5
25 | Счетчик газа турбинный TRZ G160-400 Ду 80-100 | 27719.89
26 | Счетчики газа RVG DELTA G100-160 Ду 80 | 28121.63
27 | Счетчики газа RVG DELTA G250-400 Ду 100 | 29728.58
28 | Счетчики газа RVG DELTA G16-65 Ду 50 | 27318.15
29 | Счетчики газа TRZ G4000 Ду 300 (на котле) | 55439.78
30 | Счетчики газа TZ G1000-2500 Ду 250 | 48208.5
31 | Счетчики газа СГ16М1600-4000 Ду 200 | 36959.85
32 | Счетчики газа СГ16М800-1000 Ду 150 | 33745.95

## 97660 (hidden)
Расчёт начальной максимальной стоимости услуг по поверке
№ п/п | Наименование | Количество приборов, шт. | Стоимость поверки 1 прибора, руб. без НДС | Итого, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1. Приборы ТТК | 229674 |  | 57979561.69
2 | Биметаллические термометры | 5612 | 164.87 | 925250.44
3 | Манометр дифференциальный | 362 | 295 | 106790
4 | Манометры показывающие | 191463 | 135.99 | 26037053.37
5 | Манометры электроконтактные | 871 | 259.14 | 225710.94
6 | Преобразователи давления (датчики давления) | 10815 | 1193.96 | 12912677.4
7 | Расходомеры (счетчики-расходомеры) | 0 | 4777.03 | 0
8 | Термопреобразователи (термометры) сопротивления | 6355 | 400 | 2542000
9 | Термопреобразователи ТСМУ | 13390 | 1126.41 | 15082629.9
10 | Тягонапоромеры | 806 | 182.94 | 147449.64
11 | 2. Поверка газоанализаторов | 2003 | 2644.24 | 5296412.72
12 | 3. Поверка узлов учета тепловой энергии | 1239 | 26707.43 | 33090505.77
13 | 4. Поверка коммерческих узлов учета газа | 78 |  | 1293929.82
14 | Блоки питания БПС | 3 | 1140 | 3420
15 | Вычислители УВП-280 | 2 | 4388 | 8776
16 | Диафрагма камерная | 22 | 5866.63 | 129065.86
17 | Измерительные комплексы с ротационным счетчиком газа (при Ду измерительного трубопровода 50) | 2 | 6500 | 13000
18 | Измерительные комплексы с турбинным счетчиком газа (при Ду измерительного трубопровода 50-100) | 1 | 7350 | 7350
19 | Измерительные комплексы с турбинным счетчиком газа (при Ду измерительного трубопровода 150) | 1 | 9500 | 9500
20 | Измерительные комплексы с турбинным счетчиком газа(при Ду измерительного трубопровода 200) | 1 | 10850 | 10850
21 | Измерительные комплексы Суперфлоу | 5 | 8000 | 40000
22 | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВ.3-Р-0,2-400/1,6, Ду=100 | 1 | 8500 | 8500
23 | Измерительный комплекс СГ-ЭК-В3-Р-0,2-160/1,6, Ду=80 | 1 | 7300 | 7300
24 | Корректор объема газа TC-90, ВКГ, uniflo | 10 | 16069.5 | 160695
25 | Счетчик газа турбинный TRZ G160-400 Ду 80-100 | 7 | 27719.89 | 194039.23
26 | Счетчики газа RVG DELTA G100-160 Ду 80 | 5 | 28121.63 | 140608.15
27 | Счетчики газа RVG DELTA G250-400 Ду 100 | 5 | 29728.58 | 148642.9
28 | Счетчики газа RVG DELTA G16-65 Ду 50 | 5 | 27318.15 | 136590.75
29 | Счетчики газа TRZ G4000 Ду 300 (на котле) | 1 | 55439.78 | 55439.78
30 | Счетчики газа TZ G1000-2500 Ду 250 | 1 | 48208.5 | 48208.5
31 | Счетчики газа СГ16М1600-4000 Ду 200 | 1 | 36959.85 | 36959.85
32 | Счетчики газа СГ16М800-1000 Ду 150 | 4 | 33745.95 | 134983.8
ИТОГО |  | 232994 |  | 97660410
Руководитель Центральной метрологической службы - Главный метролог |  | _________________С.А. Рысс-Березарк

## РОСТЕСТ (hidden)
Расчёт начальной максимальной стоимости услуг по поверке
№ п/п | Наименование | Количество приборов, шт. | Стоимость поверки 1 прибора, руб. без НДС | Итого, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | Мультиметр | 142 | 2400 | 340800
2 | Мегаомметр | 48 | 1300 | 62400
3 | Клещи электроизмерительные | 56 | 1650 | 92400
4 | Электросчетчик | 102 | 1370 | 139740
5 | Тепловизор | 6 | 10600 | 63600
6 | Пирометр | 598 | 5605 | 3351790
7 | Анализатор паров этанола в выдыхательном воздухе | 2 | 3500 | 7000
8 | Измеритель комбинированный | 1 | 8922 | 8922
9 | ph-метр | 3 | 2048.2 | 6144.6
10 | накладной расходомер | 18 | 11365 | 204570
11 | Водомер Ду=25 | 60 | 800 | 48000
12 | Водомер Ду=15 | 45 | 380 | 17100
13 | Водомер Ду=32 | 101 | 950 | 95950
14 | Водомер Ду=20 | 50 | 450 | 22500
15 | Водомер Ду=50 | 20 | 1200 | 24000
16 | Толщиномер ультразвуковой | 25 | 4690 | 117250
17 | Водомер Ду=40 | 88 | 1050 | 92400
18 | Водомер Ду=100 | 6 | 1500 | 9000
19 | Измеритель дифференциального давления | 1 | 1655 | 1655
20 | Измеритель комбинированный | 1 | 14432.5 | 14432.5
21 | Тепловизор FLIR REPORTER PROFESSIONAL Р620 | 1 | 12400 | 12400
22 | Измеритель плотности теплового потока и температуры | 1 | 15215 | 15215
23 | Мегаомметр | 107 | 750 | 80250
24 | Мегаомметр | 121 | 2000 | 242000
25 | Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой | 1 | 5305 | 5305
26 | Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | 1 | 2510 | 2510
27 | Трансформатор тока | 51 | 505 | 25755
28 | пирометр | 19 | 2350 | 44650
29 | тепловизор | 1 | 9000 | 9000
30 | Тепловизор | 1 | 3400 | 3400
31 | Дальномер лазерный Bosch | 47 | 1740.97 | 81825.59
32 | Дальномер лазерный | 3 | 1750 | 5250
33 | Динамометр пружинный указывающий | 1 | 870 | 870
34 | Водомер Ду=80 | 15 | 1400 | 21000
35 | Манометр | 448 | 128.01 | 57348.48
36 | Пирометр | 6 | 5610 | 33660
37 | Комплект термометров платиновый технический разностный | 115 | 400 | 46000
38 | Измеритель сопротивления изоляции | 12 | 1540 | 18480
39 | Клещи электроизмерительные | 18 | 1510 | 27180
40 | Указатель напряжения | 12 | 290 | 3480
41 | Трансформаторы тока(выездные работы) | 60 | 2110 | 126600
42 | Пирометр с термопарой | 1 | 7320 | 7320
43 | Термометр контактный цифровой | 8 | 2240 | 17920
44 | Термометр инфракрасный | 1 | 7845 | 7845
45 | Динамометр | 2 | 845 | 1690
46 | Цифровой рефлектометр | 2 | 5785 | 11570
47 | Электросчетчик | 60 | 3000 | 180000
48 | Расходомер жидкости ультразвуковой | 3 | 16950 | 50850
49 | Водомер Ду=125 | 2 | 1600 | 3200
50 | Анализатор ионного состава | 4 | 3635 | 14540
51 | Кондуктометр АКП-01 | 36 | 6020 | 216720
52 | Анализатор кислорода АКПМ-01Т | 9 | 4630 | 41670
53 | Измеритель общей жесткости воды СОЖ-121 | 5 | 5865 | 29325
54 | Анализатор кремния | 4 | 5865 | 23460
55 | Анализатор воды | 25 | 5069.28 | 126732
56 | Кондуктометр автоматический | 4 | 4630 | 18520
57 | Анализатор растворенного кислорода в воде | 7 | 5865 | 41055
58 | Кондуктометр автоматический | 5 | 5865 | 29325
59 | Анализатор воды автоматический | 2 | 4630 | 9260
60 | Анализатор ионного состава потенциометрический | 1 | 4902.96 | 4902.96
61 | Анализатор Кислорода | 2 | 3655 | 7310
62 | Анализатор жидкости типа Флюорат-02-3М | 2 | 2048.2 | 4096.4
63 | Иономер | 2 | 3048.2 | 6096.4
64 | рН-метр/иономер | 6 | 4020 | 24120
65 | Кондуктометр МАРК-603 | 1 | 3405 | 3405
66 | рН-метр/иономер | 3 | 1990.18 | 5970.54
67 | Спектрофотометр | 1 | 4100.22 | 4100.22
68 | Фотометр фотоэлектрический | 4 | 4020 | 16080
69 | Концентратомер (NaOH) | 6 | 6020 | 36120
70 | Жесткомер | 10 | 4630 | 46300
71 | РН DULCOMETER | 3 | 4630 | 13890
72 | Жесткомер | 1 | 3574.1 | 3574.1
73 | Весы электронные | 1 | 3103.65 | 3103.65
74 | Весы лабораторные | 1 | 3990 | 3990
75 | Гиря 1 кг | 1 | 1555 | 1555
76 | Гиря 200г | 1 | 3095 | 3095
77 | Толщиномер ультразвуковой | 44 | 5280 | 232320
78 | Термогигрометр | 2 | 3461.48 | 6922.96
79 | Датчик температуры | 1 | 1155 | 1155
80 | Мультиметр цифровой | 8 | 2560 | 20480
81 | Рефлектометр | 1 | 2560 | 2560
82 | Омметр | 4 | 1005 | 4020
83 | Измеритель сопротивления | 1 | 2500 | 2500
84 | Прибор электроизмерительный цифровой | 4 | 2510 | 10040
85 | Счетчик электрической энергии | 43 | 2110 | 90730
86 | Трансформатор тока | 12 | 6680 | 80160
87 | Трансформатор тока | 43 | 5000 | 215000
88 | Трасформаторы тока | 127 | 3000 | 381000
89 | Расходомер ультразвуковой | 13 | 61295 | 796835
90 | Расходомер ультразвуковой | 7 | 42025 | 294175
91 | Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления | 2 | 1468.5 | 2937
92 | Прибор проверки фар | 2 | 4867.5 | 9735
93 | Прибор проверки натяжения ремней | 1 | 1468.5 | 1468.5
94 | Линейка проверки схождения колес | 1 | 968 | 968
95 | Измеритель светопропускания автомобильных стекол | 2 | 2205.5 | 4411
96 | Газоанализатор | 20 | 10576.96 | 211539.2
97 | Дымомер | 2 | 1971.39 | 3942.78
98 | Измеритель эффективности тормозных систем | 1 | 2926 | 2926
99 | Течеискатель-сигнализатор | 2 | 5288.48 | 10576.96
100 | Линейка 0-1000 мм | 1 | 473 | 473
101 | Штангенциркуль | 1 | 1265 | 1265
102 | Стенд тормозной силовой | 1 | 12270.5 | 12270.5
103 | Устройство для измерения усилия прикладываемого к педали тормоза | 1 | 1369.5 | 1369.5
104 | Манометр | 2 | 324.5 | 649
105 | Шумомер | 1 | 4393.39 | 4393.39
106 | Штангенциркуль(калибровка) | 1 | 1309 | 1309
107 | Линейка(калибровка) | 1 | 946 | 946
108 | Измеритель параметров цепей электропитания | 1 | 120 | 120
109 | Измеритель тока КЗ | 1 | 2000 | 2000
110 | Измеритель параметров УЗО | 1 | 1250 | 1250
111 | Прибор для лазерной центровки валов | 1 | 500 | 500
112 | Весы электронные | 1 | 2040 | 2040
113 | Клещи электроизмерительные | 4 | 250 | 1000
114 | Калибратор многофункциональный | 1 | 6215 | 6215
115 | Измеритель сопротивления | 1 | 2000 | 2000
116 | Измеритель параметров электробезопасности | 1 | 2000 | 2000
117 | Измеритель параметров зазамляющих устройств | 1 | 1785.94 | 1785.94
118 | Термометр инфракрасный | 1 | 500 | 500
119 | Измеритель параметров цепей фаза-фаза | 1 | 1485 | 1485
120 | Устройство контрольно-измерительное для испытаний первичным током | 2 | 4000 | 8000
121 | Амперметр | 5 | 1140 | 5700
122 | Аппарат для испытания диэлектриков | 4 | 2000 | 8000
123 | Виброметр | 3 | 7578.34 | 22735.02
124 | Вольтамперфазометр | 1 | 1080 | 1080
125 | Устройство для контроля релейной защиты | 7 | 6325 | 44275
126 | Весы электронные | 1 | 768 | 768
127 | Синхронный регистратор сигналов | 1 | 10800 | 10800
128 | Термометр цифровой | 6 | 15770 | 94620
129 | Прибор для проверки УЗО | 1 | 2510 | 2510
130 | Вибростенгд переносной | 1 | 6200 | 6200
131 | Калибратор- измеритель многофункциональный | 13 | 13735 | 178555
132 | Измеритель параметров фаза нуль | 2 | 520 | 1040
133 | Калибратор давления портативный | 1 | 6650 | 6650
134 | Манометр дифферициальный | 4 | 295 | 1180
135 | Напоромер | 5 | 370 | 1850
136 | Преобразователь давления эталонный | 2 | 1193.96 | 2387.92
137 | Прибор комплексного контроля | 2 | 2500 | 5000
138 | Мост постоянного тока | 1 | 820 | 820
139 | Комплекс программно-технический измерительный | 2 | 14480 | 28960
140 | Устройство испытательное комплексное | 1 | 4630 | 4630
141 | Установка поверочная переносная | 1 | 4115 | 4115
142 | Измеритель сопротивления | 1 | 705 | 705
143 | Микрометр | 1 | 510 | 510
144 | Измеритель тока КЗ | 1 | 1380 | 1380
145 | Миллиамперметр | 1 | 1505 | 1505
146 | Дефектоскоп ультразвуковой | 5 | 9620 | 48100
147 | Дефектоскоп ультразвуковой | 5 | 9030 | 45150
148 | Толщиномер ультразвуковой | 2 | 5870 | 11740
149 | Твердомер | 4 | 2410 | 9640
150 | Твердомер комбинированный | 4 | 4820 | 19280
151 | Дефектоскоп | 4 | 7150 | 28600
152 | Угольник поверочный УП 160х100, угол 90° | 2 | 750 | 1500
153 | Штангенциркуль | 11 | 330 | 3630
154 | Набор щупов(цена не за единицу) | 2 | 2090 | 4180
155 | Универсальный шаблон сварщика | 9 | 3150 | 28350
156 | Лупа измерительная | 8 | 1200 | 9600
157 | Линейка измерительная Л-300 (0-300) мм | 2 | 256.02 | 512.04
158 | Набор радиусных шаблонов(цена не за единицу) | 3 | 1530 | 4590
159 | Набор радиусных шаблонов(цена не за единицу) | 4 | 2040 | 8160
160 | Рулетка 5 м | 7 | 1750 | 12250
161 | Линейка измерительная | 5 | 860 | 4300
162 | Набор радиусных шаблонов(цена не за единицу) | 4 | 4680 | 18720
163 | Набор щупов(цена не за единицу) | 5 | 850 | 4250
164 | Угольник поверочный | 2 | 885 | 1770
165 | Набор радиусных шаблонов(цена не за единицу) | 3 | 6240 | 18720
166 | Угольник поверочный | 3 | 1650 | 4950
167 | Телескопическая линейка с электронным счетчиком измерений | 2 | 2600 | 5200
168 | Линейка металлическая | 2 | 625 | 1250
169 | Рулетка измерительная | 1 | 910 | 910
170 | Рулетка измерительная | 1 | 3200 | 3200
171 | Микрометр | 2 | 385 | 770
172 | Микрометр | 1 | 680 | 680
173 | Микрометр | 1 | 1590 | 1590
174 | Контрольный образец для капиллярной дефектоскопии | 4 | 3695 | 14780
175 | Калибровочный ультразвуковой образец | 2 | 3045 | 6090
176 | Стандартный образец для магнитопорошковой дефектоскопии кл.Б | 3 | 3495 | 10485
177 | Стандартный образец предприятия | 4 | 3045 | 12180
178 | Комплект стандартных образцов | 3 | 3045 | 9135
179 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | 1 | 3690 | 3690
180 | Штангенциркуль | 3 | 660 | 1980
181 | Штангенциркуль | 1 | 475 | 475
182 | Нивелир | 1 | 1825 | 1825
183 | Теодолит | 1 | 2285 | 2285
184 | Пульсметр-люксметр | 1 | 4096.4 | 4096.4
185 | Прибор для определения прочности бетона | 2 | 3200 | 6400
186 | Эталонная мера | 1 | 3137.48 | 3137.48
187 | Спектрометр оптико-эмиссионный | 1 | 10070 | 10070
188 | Газоанализатор | 2 | 3350 | 6700
189 | Термометр цифровой | 1 | 10165 | 10165
190 | Дефектоскоп | 2 | 10210 | 20420
191 | Весы крановые CASTON III | 2 | 7320 | 14640
192 | Весы крановые | 2 | 8810 | 17620
193 | Весы лабораторные электронные | 5 | 2560 | 12800
194 | Весы лабораторные электронные | 4 | 1800 | 7200
195 | Электронные весы с гирей | 1 | 4700 | 4700
196 | Фотометр фотоэлектрический | 2 | 2048.2 | 4096.4
197 | Спектрофотометр переносный | 1 | 4045.2 | 4045.2
198 | Спектрофотометр переносный | 1 | 7830 | 7830
199 | Спектрометр атомно-абсорбционный | 2 | 5632.55 | 11265.1
200 | Анализатор биожидкости люминесцентно-фотометрический | 1 | 6395 | 6395
201 | Анализатор фотометр.счетный мех.примесей | 2 | 6040 | 12080
202 | Набор гирь | 3 | 6930 | 20790
203 | Иономер | 7 | 3655 | 25585
204 | Анализатор жидкости колориметр | 2 | 2660 | 5320
205 | Турбидиметр - мутномер | 1 | 4760 | 4760
206 | Магнитный толщиномер | 1 | 3315 | 3315
207 | Автоматический титратор влаги по методу Карла Фишера | 1 | 8185 | 8185
208 | Аппарат для определения времени деэмульсации | 2 | 5240 | 10480
209 | Термостат воздушный лабораторный | 6 | 4065 | 24390
210 | Термостат | 1 | 6740 | 6740
211 | Термостат жидкостный для вискозиметров | 2 | 6630 | 13260
212 | Шкаф сушильный | 2 | 5135 | 10270
213 | Термостат суховоздушный | 1 | 4385 | 4385
214 | Регистратор автоматический температуры вспышки | 3 | 11125 | 33375
215 | Секундомер механический | 11 | 295 | 3245
216 | Аппарат | 3 | 8425 | 25275
217 | Сито лабораторное | 22 | 855 | 18810
218 | Ручной титратор (дозатор) | 2 | 3495 | 6990
219 | Диспенсер | 7 | 1965 | 13755
220 | Вискозиметр капиллярный стеклянный | 28 | 4100 | 114800
221 | Ареометр общего назначения | 3 | 740 | 2220
222 | Ареометр общего назначения(цена не за единицу) | 1 | 10125 | 10125
223 | Термометр ртутный стеклянный | 3 | 430 | 1290
224 | Термометр стеклянный | 10 | 750 | 7500
225 | Жидкостной термометр | 5 | 855 | 4275
ИТОГО |  | 3364 |  | 10381811.73
Руководитель Центральной метрологической службы - Главный метролог |  | _________________С.А. Рысс-Березарк