| СОГЛАСОВАНО Руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» ________________/В.Ф. Маслов/ «___» ________________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Центра информационных технологий АУ ПАО «МОЭК» ________________/К.М. Азовцев/ «___» ________________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения интегрированной автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (ИАСДТУ)

- Описание оказываемых услуг

Сопровождение программного обеспечения интегрированной автоматизированной системы диспетчерского технологического управления (далее – ИАСДТУ).

ИАСДТУ состоит из следующих компонентов:

- комплекс мнемосхем объектов магистральных тепловых сетей (ТЭЦ, НПС, телемеханизированных камер) с выводом технологических параметров в режиме реального времени;

- комплекс передачи технологических параметров в Ситуационный центр ПАО «Газпромэнергохолдинг»;

- картографический комплекс, включающий в себя  оперативные и эксплуатационные схемы магистральных тепловых сетей Филиалов, схемы камер, карту города с объектами теплосети;

- гигрометр;

- комплекс приема параметров ПАО «Мосэнерго»;

- комплекс передачи параметров с РТС и КТС ПАО «МОЭК».

Таблица 1. Перечень адресов подразделений Филиалов ПАО «МОЭК», в которых расположено оборудование с установленным программным обеспечением ИАСДТУ

| № п/п | Наименование подразделения Заказчика | Адрес подразделения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие №1 Филиал № 1 | г. Москва Дербеневская ул., 14,стр.1 |
| 2 | Предприятие №7 Филиал № 5 | г. Москва Сурский пр-д, д.5, стр.1 |
| 3 | Предприятие №10 Филиал № 9 | г. Москва 3-я Хорошевская ул, д.16А |
| 4 | Предприятие №9 Филиал № 20 | г. Москва 3-я Кабельная ул, д.2Б |
| 5 | Предприятие №8 Филиал № 20 | г. Москва Нагатинская ул, д.12Г |
| 6 | Предприятие №6 Филиал № 4 | г. Москва Щелковское ш, д.70А, стр.1 |
| 7 | Предприятие №7 Филиал № 1 | г. Москва 1-й Сетуньский пр-д, вл.10Г |
| 8 | Предприятие №5 Филиал № 7 | г. Москва Ферсмана ул, 1А |
| 9 | Предприятие №6 Филиал № 3 | г. Москва Бескудниковский пр-д, д.7 |
| 10 | Предприятие №1 Филиал № 8 | г. Москва Очаковское ш, д.22, стр.1 |
| 11 | Предприятие №8 Филиал № 6 | г. Москва Днепропетровская ул, д.12Б |
| 12 | Предприятие №1 Филиал № 2 | г. Москва Лавочкина ул., д.1 |
| 13 | Отдел эксплуатации АСУ ТП НПС Службы НПС Филиала №16 | г. Москва 1ый Щипковский пер. д.17 |
| 14 | ЕИВЦ ПАО «МОЭК» | г. Москва, ул. Складочная д. 1а стр. 1 |

| Таблица 2. Перечень обслуживаемого программного обеспечения (ПО) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | ПО | Оборудование, содержащее ПО | Количество оборудования (шт.) | Фактический адрес местонахождения оборудования, содержащего ПО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 Филиал 1 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp1 | 1 | г. Москва, ул. Дербенёвская, д.14, к.1 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 2 | 5 Филиал 7 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | сервер Passport-rdp2 | 1 | г. Москва, Сурский проезд, д. 5 стр. 1 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 3 | 9 Филиал 10 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp3 | 1 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 16А |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 4 | 20 Филиал 9 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp4 | 1 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2Б |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 5 | 20 Филиал 8 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | сервер Passport-rdp5 | 1 | г. Москва, ул. Нагатинская, д. 12Б |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 6 | 4 Филиал 6 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | сервер Passport-rdp6 | 1 | г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 70А |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 7 | 1 Филиал 7 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp7 | 1 | г. Москва, 1-й Сетуньский проезд, д. 10Г |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 8 | 7 Филиал 5 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp8 | 1 | г. Москва, ул. Ферсмана, д. 1А |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 9 | 3 Филиал 6 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | сервер Passport-rdp9 | 1 | г. Москва, Бескудниковский проезд, д.7 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 10 | 8 Филиал 1 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp10 | 1 | г. Москва, Очаковское шоссе, д. 22 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 11 | 6 Филиал 8 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.8 | сервер Passport-rdp11 | 1 | г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 12 Б |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 12 | 2 Филиал 1 Предприятие | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | сервер Passport-rdp12 | 1 | г. Москва, ул. Лавочкина, д. 1 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер ГИС | 1 |  |
| 13 | Отдел эксплуатации АСУ ТП НПС Службы НПС | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | сервер Passport-сdp | 1 | г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 17 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | Сервер Main-portal-srv | 1 |  |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.DesktopServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.GisServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.GwxServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.OldMainService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.Old.OldMainService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.PBPService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.WindowingServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.iASDU.Admin (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Сервер Map-server | 1 |  |
| 14 | ЕИВЦ ПАО «МОЭК» | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | Сервер Pro-passport-cdp | 1 | г. Москва, ул. Складочная, д. 1А, стр. 1 |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | GeoBuilderNETServer v. 3.2 | Pro-Map-serv | 1 |  |
|  |  | SQL Server 2005 | SQL4 | 1 |  |
|  |  | SQL Server 2005 | SQL5 | 1 |  |
|  |  | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | Pro-portal-serv | 1 |  |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.DesktopServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.GisServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.GwxServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.OldMainService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.Old.OldMainService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.PBPService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.WindowingServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.iASDU.Admin (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | Сервер Test- passport-cdp | 1 |  |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | Компоненты Iconics Genesis32 (DataWorx, GraphWorx, AlarmWorx, GenBroker) v.9 | Сервер Test- portal-cdp | 1 |  |
|  |  | БДТР (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.DesktopServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.GisServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.GwxServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.OldMainService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.Old.OldMainService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.PBPService (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.kASDTU.WindowingServer (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | ServEn.iASDU.Admin (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | OSTSOFT PI System (OPC) v.1.2 | Сервер MSPAR | 1 |  |
|  |  | Prosoft OPC 104 v.2.109 | Сервер TPGEH | 1 |  |
|  |  | Serven.Opc.RtsKts (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |
|  |  | Serven.Opc.ASDUE (не имеет нумерованной версии) |  |  |  |

Таблица 3. Услуги по сопровождению ПО на объектах

| Объект | Оказываемые услуги | Периодичность оказания услуги |
| --- | --- | --- |
| Предприятие № 1 Филиал № 1 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно. |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 7 Филиал № 5 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 10 Филиал № 9 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 9 Филиал № 20 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 8 Филиал № 20 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 6 Филиал № 4 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 7 Филиал № 1 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 5 Филиал № 7 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 6 Филиал № 3 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 1 Филиал № 8 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 8 Филиал № 6 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| Предприятие № 1 Филиал № 2 | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Проверка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ Филиала | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и проведение настройки совместимости прикладного программного обеспечения ИАСДТУ с системным, антивирусным, и т.д. программным обеспечением комплекса ИАСДТУ. | По требованию Заказчика. В течении 5 рабочих дней со дня обращения. |
|  | Обеспечение функционирования программного обеспечения ИАСДТУ в части Iconics (компоненты GraphWorx, DataWorx, TrendWorx, AlarmWorx, GenBroker). | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| ОЭ АСУ ТП НПС Филиала № 16 | Технологическая поддержка доступа к ИАСДТУ с планшетных компьютеров IPAD, в том числе - посредством браузера Safari, с учетом политики ИБ ПАО «МОЭК». | Ежедневно |
|  | Технологическая поддержка автоматического обновления информационного содержания баз данных мнемосхем (визуальное отображение мнемосхем, теги параметров технологического оборудования). | Ежедневно |
|  | Устранение сбоев в работе программного обеспечения ИАСДТУ | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Поддержка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ на серверах | Ежедневно |
|  | Обновление программного обеспечения | По требованию Заказчика. В течение 1 рабочего дня со дня обращения. |
|  | Обновление информационного состояния программного обеспечения (актуализация баз данных мнемосхем и параметров) | По требованию Заказчика. В течение 1 рабочего дня со дня обращения. |
|  | Оперативное круглосуточное консультирование администраторов системы ИАСДТУ (сотрудников Отдела эксплуатации АСУ ТП НПС Службы НПС) по телефону | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
| ЕИВЦ ПАО «МОЭК» | Устранение сбоев в работе комплекса приема параметров ПАО «Мосэнерго» | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Устранение сбоев в работе комплекса передачи параметров с РТС и КТС ПАО «МОЭК» | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Устранение сбоев в работе комплекса передачи технологических параметров в Ситуационный центр ПАО «Газпромэнергохолдинг» | По требованию Заказчика. Время на устранение сбоя – не более 2 часов с момента обращения. |
|  | Поддержка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ на основных серверах | Ежедневно |
|  | Технологическая поддержка доступа к ИАСДТУ с планшетных компьютеров IPAD, в том числе - посредством браузера Safari, с учетом политики ИБ ПАО «МОЭК». | Ежедневно |
|  | Поддержка работоспособности программного обеспечения ИАСДТУ на серверах | Ежедневно |
|  | Резервное копирование программного обеспечения (баз данных) | 1 раз в месяц |
|  | Технологическая поддержка мониторинга процесса передачи параметров в Ситуационный центр ПАО «Газпромэнергохолдинг» | Ежедневно |

Заявки на оказание услуг по сопровождению направляются в адрес Исполнителя по телефону ________ и электронной почте ________________, представителем Заказчика.

2.Работы, оказываемые по форме запроса на изменения (ФЗИ):

  - Работы по внесению изменений в ИАСДТУ.

Срок выполнения – согласно условиям ФЗИ.

  - Предоставление экспертных заключений о функционировании ПО ИАСДТУ при расследовании аварийных ситуаций.

Срок выполнения – согласно условиям ФЗИ.

  - Корректировка эксплуатационной документации. Срок выполнения – согласно условиям ФЗИ.

Заявки на выполнение работ по ФЗИ направляются в адрес Исполнителя по телефону  и электронной почте, представителем Заказчика.

- Сроки оказания услуг:

С даты заключения договора по 31.03.2018г.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:

Гарантия на оказанные услуги составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.

| Начальник Отдела эксплуатации АСУ ТП НПС Филиала № 16 «Ремонтно-эксплуатационный» ПАО «МОЭК» | Д. И. Козырев |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Начальник Службы НПС Филиала № 16 «Ремонтно- эксплуатационный» ПАО «МОЭК» | А. А. Востросаблин |
| Начальник ЦДП – заместитель главного диспетчера АУ ПАО «МОЭК» | М. В. Мелешкова |