# Приложение № 1

# к Договору №

# от «__» ______ 2017 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На оказание услуг по обслуживанию первичных средств пожаротушения

Заказчик: ПАО «МОЭК»

1. Общие сведения.

1.1. Цель: Обслуживание первичных средств пожаротушения.

1.2. Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390                 «О противопожарном режиме».

1.3. Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг - с момента заключения договора;

- окончание оказания услуг – до 01.12 2017.

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Услуги могут оказываться в период рабочего времени с 8-00 до 17-00 по рабочим дням с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.

2.2. Услуги по Обслуживание первичных средств пожаротушения выполняться  в  соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской  Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.        № 390 «О противопожарном режиме».

2.3. Организация, выполняющая услугу, должна иметь:

2.3.1. Опыт работы не менее 3-х лет, действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, услуг в области пожарной безопасности.

2.3.2. Документы, подтверждающие наличие ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовые), управленческой компетентности и репутации, необходимых для выполнения заказа.

2.3.3. Документы, подтверждающие наличие у Участника материальной базы (расходные материалы, оборудование, инструменты, автотранспорт для оперативного проведения работ).

2.3.4. Документы, подтверждающие квалификацию персонала Участника соответствию виду выполняемых работ/оказываемых услуг.

2.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг.

2.5. Работы выполняются на территории  Исполнителя. Огнетушители доставляются от Заказчика транспортом Исполнителя. Сбор, возврат огнетушителей из помещений, а также транспортировка из подземных сооружений осуществляется силами Исполнителя.

2.6. При проведении работ руководствоваться СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

2.7. В процессе перезарядки и ремонта огнетушителей проводить проверку их комплектации, читаемости на корпусе инструкции по работе с ним, необходимости проведения гидравлических испытаний и замены неисправных деталей и узлов. При выявлении недостатков должны быть выполнены работы по их устранению.

2.8. Проводить замену основных надписей маркировки и пиктограмм, показывающих порядок приведения огнетушителей в действие. Наклейки с надписями должны быть хорошо видны и выполнены на корпусе огнетушителей методами наклейкой этикеток на синтетической основе.

2.9. При перезарядке и ремонте огнетушителей производить опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пломбой, с нанесением на пломбу индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года перезарядки, в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

2.10. Производить перезарядку порошковых огнетушителей зарядами для тушения классов АВСЕ.

3. Состав и содержание услуг.

3.1. Техническое обслуживание огнетушителя – комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя.

3.2. Перезарядка огнетушителя – полная замена ОТВ в сроки, или после срабатывания огнетушителя.

Перезарядка огнетушителей включает в себя:

- полная замена ОТВ;

- замена ГГУ для порошковых огнетушителей;

- покраска корпусов огнетушителей (ориентировочно 10%);

- ремонт огнетушителей данного типа (ориентировочно 5 %).

4. Состав документации.

4.1. После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Акт выбраковки огнетушителей (по мере необходимости);

- паспорта огнетушителей.

- На оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий

1. Общие сведения.

1.1. Цель: Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий.

1.2. Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

1.3. Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг - с момента заключения договора;

- окончание оказания услуг – до 01.12 2017.

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Услуги могут оказываться в период рабочего времени с 8-00 до 17-00 по рабочим дням с соблюдением техники безопасности и противопожарных  мероприятий.

2.2. Услуги по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий должны выполняться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

2.3. Организация, выполняющая услугу, должна иметь:

2.3.1. Опыт работы не менее 3-х лет, действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, услуг в области пожарной безопасности.

2.3.2. Документы, подтверждающие наличие ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных), управленческой компетентности и репутации, необходимых для выполнения заказа.

2.3.3. Документы, подтверждающие наличие у Участника материальной базы (расходные материалы, оборудование, инструменты, автотранспорт для оперативного проведения работ).

2.3.4. Документы, подтверждающие квалификацию персонала Участника соответствию виду выполняемых работ/оказываемых услуг.

2.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг.

2.5. Работы выполняются на территории Заказчика.

2.6. При проведении работ руководствоваться СНиП 31-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.7. Производство работ должно соответствовать НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытания».

2.8. Весь комплекс работ с документами производиться в строгом соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

2.9. Обеспечить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при производстве работ.

3. Состав и содержание услуг.

3.1. Услуги оказываются в один этап и включают в себя:

- проверку состояния лестниц и их элементов крепления;

- проверку состояния ограждений на крышах зданий и их элементов крепления;

- динамические испытания;

- проверка состояния окраски конструкций.

4. Состав документации.

По результатам испытаний лестниц и ограждений на крышах зданий Исполнитель представляет в адрес Заказчика протоколы согласно ГОСТ Р 53254-2009.

- На оказание услуг по огнезащитной обработке

строительных конструкций

1. Общие сведения.

1.1. Цель: Проведение огнезащитной обработки строительных конструкций

1.2. Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

1.3. Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг - с момента заключения договора;

- окончание оказания услуг – до 01.12 2017.

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Услуги могут оказываться в период рабочего времени с 8-00 до 17-00 по рабочим дням с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.

2.2. Исполнитель должен своими силами, средствами и  материалами  выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации, перечня объемов работ, в соответствии:

- действующим законодательством;

- строительными нормами и правилами;

- техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

2.3. Иметь необходимую действующую лицензию, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций.

2.4. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией.

2.5. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).

2.6. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.

#### 2.7. Все работы по огнезащитной обработке производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии.

2.8. Выбор способа огнезащиты произвести в зависимости от требуемого предела огнестойкости конструкций, конструктивных особенностей и условий эксплуатации.

2.9. Исполнитель должен обеспечить содержание и уборку объектов Заказчика, где производятся работы.

2.10. Исполнитель должен вывезти в течение 10-ти дней после выполнения работ и подписания Акта приемки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, демонтировать возведенные им не стационарные временные здания и сооружения, строительный мусор.

2.11.Требования к огнезащитным материалам:

2.11.1. На используемые огнезащитные составы должно быть обеспечено наличие:

- сертификатов пожарной безопасности;

- гигиенического заключения;

- технической документации на применение.

2.11.2 Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять:

- не менее 10 лет - для деревянных конструкций;

- не менее 20 лет - для металлических;

2.11.3 Огнезащита деревянных конструкций должна соответствовать 1 группе огнезащитной эффективности.

2.11.4. Огнезащитные составы должны соответствовать условиям эксплуатации обрабатываемого материала и объекта, обеспечивать атмосферостойкость, сохранение защитных и декоративных свойств конструкции.

2.12. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему конструкций до подписания Акта оказанных услуг. Исполнитель обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести  их  замену.

3. Состав и содержание услуг.

3.1. Требуется выполнить работы по огнезащитной обработке строительных (деревянных и металлических) конструкций.

3.2. Работы по нанесению огнезащитного состава производятся в соответствии с требованиями технической документации на огнезащитный состав.

4. Состав документации.

По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты, подтверждающие качество выполненных работ, а также исполнительную документацию (паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на используемый материал).

- На оказание услуг по разработке и изготовлению планов эвакуации

4.1. Планы разрабатываются и изготавливаются согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009. План эвакуации печатается на фотолюминесцентной плёнке формата  А2 (400х600 мм), подложка из акрилового стекла толщиной 0,7 мм в алюминиевой рамке с петлями.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику электронные копии планов на электронном носителе в формате AutoCAD.

| «Заказчик» Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ПАО «МОЭК» ____________________ С.Г. Бойко | «Исполнитель» _____________ |
| --- | --- |