Техническое задание

на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО "МОЭК"

Вид деятельности обеспечение материально-техническими ресурсами

Планируемый способ закупки – Открытый запрос предложений.

№ закупки – 11111/В

- Общие требования.

Назначение и применение: для пополнения аварийного запаса производственных  Филиалов ПАО «МОЭК»

- Требования к применяемым стандартам и правилам (ГОСТ, ТУ, СНИП и т.д.)

ГОСТ 16442-80; ТУ 16.К01-37-2003; ТУ 16.К71-310-2001; ГОСТ 10348-80; ТУ 16.К73.05-93; ТУ 16.505.715-75; ГОСТ 31943-2012; ТУ16-705.273-83; ТУ 16-505.437-82; ГОСТ 7399-97; ТУ 3550-001-53469889-2011; ГОСТ 27893-88

- Поставляемый Товар должен соответствовать и следующим техническим требованиям:

| № п/п | Наименование, тип марка | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой ВВГ 3х1,5(ож)-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 2 | Кабель силовой ВВГнг 4х16(ож)-0,66кВ ТУ 16.К01-37-2003 | М |
| 3 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х2,5(ож)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х4(ож)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 5 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х2,5 ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 6 | Кабель монтажный МКЭШ 3х0,5 ГОСТ 10348-80 | М |
| 7 | Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75 ГОСТ 10348-80 | М |
| 8 | Кабель монтажный МКЭШ 5х0,5 ГОСТ 10348-80 | М |
| 9 | Кабель связи UTP 2х2х0,52 Cat5e | М |
| 10 | Кабель связи UTP 4х2х0,52 Cat5e | М |
| 11 | Кабель силовой АВВГнг-LS 4х10(ож)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 12 | Кабель силовой ВВГ 3х10+1х6-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 13 | Кабель силовой ВВГ 3х6+1х4-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 14 | Кабель силовой ВВГ 4х1,5(ож)-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 15 | Кабель силовой ВВГ 4х10(ож)-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 16 | Кабель силовой ВВГ 4х16(ож)-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 17 | Кабель силовой ВВГ 4х2,5(ож)-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 18 | Кабель силовой ВВГ 4х4(ож)-0,66кВ ГОСТ 16442-80 | М |
| 19 | Кабель силовой ВВГнг 3х4(ож)-0,66кВ ТУ 16.К01-37-2003 | М |
| 20 | Кабель силовой ВВГнг 4х10(ож)-0,66кВ ТУ 16.К01-37-2003 | М |
| 21 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5(ож)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 22 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х4(ож)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 23 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х1,5(ож)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 24 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6(ож)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 25 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х25(ож)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М |
| 26 | Кабель силовой гибкий КГ 1х10 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 27 | Кабель силовой гибкий КГ 1х16 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 28 | Кабель силовой гибкий КГ 3х16+1х10 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 29 | Кабель силовой гибкий КГ 3х6+1х4 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 30 | Кабель силовой гибкий КГ 4х10 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 31 | Кабель силовой гибкий КГ 4х4 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 32 | Кабель силовой гибкий КГ 4х6 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 33 | Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ 1х16 ТУ 16.К73.05-93 | М |
| 34 | Кабель связи ТЗПАШп 4х4х0,9 ТУ 16.505.715-75 | М |
| 35 | Кабель связи ТЗПАШп 7х4х0,9 ТУ 16.505.715-75 | М |
| 36 | Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,5-200 ГОСТ 31943-2012 | М |
| 37 | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5-200 ГОСТ 31943-2012 | М |
| 38 | Провод высоковольтный ПВВ 1х1,0 ТУ16-705.273-83 | М |
| 39 | Провод монтажный МГШВ 1х0,5 С ТУ 16-505.437-82 | М |
| 40 | Провод монтажный МГШВ 1х0,5 Б ТУ 16-505.437-82 | М |
| 41 | Провод соединительный ПВС 2х1,5 ГОСТ 7399-97 | М |
| 42 | Провод соединительный ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 | М |
| 43 | Провод соединительный ПВС 3х4 ТУ 3550-001-53469889-2011 | М |
| 44 | Провод соединительный ПВС 4х2,5 ГОСТ 7399-97 | М |
| 45 | Провод соединительный ПВС 4х6 ТУ 3550-001-53469889-2011 | М |
| 46 | Шнур соединительный ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 | М |
| 47 | Шнур соединительный ШВВП 3х0,75 ГОСТ 7399-97 | М |

* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим и  полностью идентичным заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо описание технических характеристик предлагаемого товара).

- Требования к организации поставки.

Товар поставляется по заявкам Заказчика, в объеме, не превышающем предельную стоимость договора.

Доставка Товара осуществляется на склад Покупателя за счет поставщика.

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каланчевская, д.12

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32Б,

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32Б,

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г,

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Филиал № 8 ПАО "МОЭК"  - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,стр. 1

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1, стр. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Время отгрузки МТР подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Срок поставки Товара: в течение 30-ти календарных дней отдельными партиями на основании заявок Заказчика на поставку отдельных партий Товара, с момента отправки заявки Заказчика поставщику, но не позднее 31.12.2017г.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00 часов, в пятницу  с 8-00 до 14-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа и информации о наличии транзитного груза. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

- Требования к товару.

На кабельно-проводниковой продукции, поставляемой на барабане или бухте, должна присутствовать бирка производителя или поставщика с указанием основной информации о товаре (наименование, технические характеристики и длина).

Товар должен быть упакован надлежащим образом, в соответствие ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных  работах и складировании.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской упаковке с указанием условий хранения, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.2. настоящего Технического задания.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара,  если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или  прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

- Требования к гарантии

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Требование к погрузке и транспортировке.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.

Заместитель начальника

Управления закупок и обеспечения

материально - техническими ресурсами

Аппарата управления ПАО «МОЭК»                                           А.В. Кагановский