- Техническое задание

- на разработку проектной документации и рабочей документации на прокладку разводящей тепловой сети ПАО «МОЭК», расположенной по адресу:

- г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.43, корп.3, стр.1.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование проектируемого объекта | Реконструкция разводящей тепловой сети |  |  |  |  |
| 1.2. | Инвентарный номер |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ПАО «МОЭК». |  |  |  |  |
| 1.4. | Сведения об участке строительства: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Адрес объекта: | ул. Дмитрия Ульянова, д.43, корп.3, стр.1 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Административный округ: | ЮЗАО |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Район: | «Котловка» |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Абонент | № 07-03-0807/055 |  |  |  |  |
| 1.5. | Вид строительства | Новое строительство |  |  |  |  |
| 1.6. | Стадийность проектирования | Проектная документация и рабочая документация |  |  |  |  |
|  | 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исходные данные | 1. Заказчик предоставляет до начала проектирования: - Исполнительная документация на тепловые сети и строительные конструкции (при наличии) - Ситуационный план тепловых сетей 1 : 2000, копия Кадастрового паспорта, копия Плана подземных инженерных коммуникаций (при наличии) - Свидетельство на право собственности |  |  |  |  |
|  | 3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование участков существующей теплосети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина по каналу, м |  |  | Тип прокладки, тип изоляции трубопроводов |
| 3.4.1. | т.1 Севастопольский проспект, 20 – т.2 ул. Дмитрия Ульянова, 49к2 | ЦО 2Ду89, ГВС 2Ду57 | 31 |  |  | Надземная прокладка, сталь, мин. вата |
| 3.4.2. | Севастопольский просп., д.20 - Севастопольский просп., д.22 | ЦО 2Ду50, ГВС 2Ду50 | 19 |  |  | В непроходном канале мин. вата |
| 3.2. | Проектом необходимо предусмотреть: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Расчётный температурный график: | Тпод-Тобр = 150-700С (130-700С срезка) |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Расчетные тепловые нагрузки: |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Севастопольский просп., д.20 | Qцо = 0,13000 Гкал/час; Qгвс(мах) = 0,15400 Гкал/час |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Демонтаж участков тепловой сети | Необходимо предусмотреть демонтаж участков существующей тепловой сети |  |  |  |  |
| 3.3. | Источник теплоснабжения: | ТЭЦ-20 |  |  |  |  |
| 3.4. | Наименование участков проектируемой теплосети: | Диаметр трубопроводов, мм | Длина по каналу, м |  | Тип прокладки, тип изоляции трубопроводов |  |
| 3.4.1. | ул. Дмитрия Ульянова, д.49, корп.2 - Севастопольский просп., д.20 | Определяется проектом | Определяется проектом |  | Определяется проектом |  |
| 3.4.2. | Тех. подполье дома ул. Дмитрия Ульянова, д.49, корп.2 | Определяется проектом | Определяется проектом |  | Определяется проектом |  |
| 3.4.3 | Тех. подполье дома Севастопольский просп., д.20 | Определяется проектом | Определяется проектом |  | Определяется проектом |  |
| 3.5. | Реконструкция камер: |  |  |  |  |  |
|  | Номера камер | Реконструкция строительной части |  | Реконструкция технологической части |  |  |
| 3.5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Водовыпуск: | Предусмотреть самотечный водовыпуск сетевой воды и водоудаление из строительных конструкций в существующий или проектируемый водосток. Иные решения согласовать в установленном порядке с эксплуатирующей организацией (при обосновании). |  |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятия по теплоснабжению потребителей: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участков | Бесперебойное теплоснабжение участков |  | Минимально-необходимый диаметр байпаса, мм |  |  |
| 3.7.1. |  | Определить проектом |  | Определить проектом |  |  |
| 3.8. | Система контроля: | Предусмотреть СОДК состояния ППУ-изоляции. Совмещение с существующей СОДК и устройство передачи данных на РДП – по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 3.9. | Прочие условия: | При проектировании руководствоваться нормативными документами, действующими на момент выпуска проектно-сметной документации. |  |  |  |  |
|  | 4. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разделы проектной документации: | 1. Пояснительная записка 2. Проект полосы отвода (при необходимости) 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Тепловые сети. 4. Организация системы дистанционного контроля (при необходимости). 5. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (при необходимости) 6. Проект организации строительства 7. Организация дорожного движения (при необходимости) 8. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов 9. Мероприятия по охране окружающей среды 10. Проект дендрологии 11. Проект благоустройства 12. Технологический регламент обращения со строительными отходами 13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 14. Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения (при необходимости) 15. Смета на строительство 16. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами 17. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 18. Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Выполнение дополнительных разделов проекта таких, как: «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», «Перенос контактной сети», «Перенос светофорных объектов», «Перенос остановок общественного транспорта», «Перекладка инженерных коммуникаций» при наличии ТУ на перекладку и др., согласовать с Заказчиком. Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, достаточном для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к разделу «Смета на строительство» | Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001. Смета разрабатывается на перекладки коммуникаций отдельно для возможности оформления соглашения о компенсации потерь за ликвидируемое в процессе строительства имущество сторонних организаций. 3. В виде отдельного раздела выполнить сметный расчет всех необходимых затрат, сопровождающих строительно-монтажные работы, в том числе: - затраты на порубочный билет (ДПиООС), - затраты на договор водоотведения (Мосводосток), - затраты на контрольно-геодезическую съемку, согласование исполнительного чертежа, выполнение технического плана (Мосгоргеотрест), - затраты на авторский надзор, - затраты на договор технического надзора при проведении СМР в охранных зонах сетей сторонних сетевых компаниях, - затраты по соглашению о компенсации потерь при ликвидации и выносу сетей сторонних сетевых компаниях, - затраты на проведение обследования и мониторинга за состоянием строительных конструкций, - затраты на выполнение архитектурного надзора, - другие затраты, необходимость которых выявилась в процессе проектирования. Необходимость затрат определяется проектом. |  |  |  |  |
|  | 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество экземпляров проектно-сметной документации выдаваемой Заказчику | Определяется договором |  |  |  |  |

* Подрядчик приступает к выполнению работ по договору исключительно с письменного согласования Заказчика.

Замести