## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1б
Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/058 и поверочного расчета узла учета тепловой энергии в ЦТП № 05-01-0206/058 с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки, для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства – Дворец культуры им. И.М. Астахова, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская д. 149
(наименование стройки)
Расчет договорной цены (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | [11 empty] | #REF!
(локальный сметный расчет)
Основание: Ведомость объемов работ | [11 empty] | #REF!
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 19614.7674 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001сентябрь 2016 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ЦТП
1 | Объект-аналог «Реконструкции ЦТП Бакунинская" | Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/058 (Максимальная тепловая нагрузка (4,4949+0,205)=4,6999 Гкал/час) | ШТ. | 1 | [5 empty] | 17215907.68
17215907.68
|  | Итого с коэффициентом инфляции с февраля 2015 на январь 2017: К=1,095 (Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.) | [6 empty] | 18851418.9096
|  | Всего по реконструкции ЦТП, в том числе: | [6 empty] | 18851418.9096
|  | строительные работы | [7 empty] | 3814284.1494
|  | монтажные работы | [7 empty] | 9903186.2863
|  | оборудование | [7 empty] | 4905275.7486
|  | прочие работы | [7 empty] | 228672.7154
|  | Временные здания и сооружения 1,4% | [6 empty] | 192044.5861 |  |  |  | #REF!
|  | Итого с ВЗиС | [6 empty] | 19043463.4957 |  |  |  | #REF!
|  | Непредвиденные -3% | [6 empty] | 571303.9049 |  |  |  | #REF!
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 19614767.4006 |  | 19614767.4007 |  | #REF!
Составил |  | Ведущий специалист расчетно-сметного сектора ОСД СНС |  |  |  |  | В.А. Киселев
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил |  | Начальник расчетно-сметного сектора ОСД СНС |  |  |  |  | Н.И. Диченко
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Аналог
Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/058 и поверочного расчета узла учета тепловой энергии в ЦТП № 05-01-0206/058 с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки, для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства – Дворец культуры им. И.М. Астахова, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская д. 149
Корректировка расчета-аналога по ЦТП, расположенной по адресу: ул. Бакунинская, д.23-41, стр.2 с тепловой нагрузкой 3,2707 Гкал/час (в текущих ценах на февраль 2015г).
К=4,6999/3,2707=1,437
Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/058 (Максимальная тепловая нагрузка (4,4949+0,205)=4,6999 Гкал/час)
№ п/п | Наименование разделов (работ) | Сумма, руб. | 1.437
1 | Тепломеханические решения | 9194279.19
1.1 | Строительные работы | 994739.15
1.2 | Монтажные работы | 5671148.92
1.3 | Оборудование | 2527333.23
1.4 | Прочие работы | 1057.89
2 | Силовое Электрооборудование и освещение | 2905302.24
| Строительные работы | 44830.68
2.1 | Монтажные работы | 1498003.73
2.2 | Оборудование | 1362467.83
3 | Автоматизация технологических процессов теплового пункта | 1368565.04
3.1 | Строительные работы | 7676.47
3.2 | Монтажные работы | 988993.03
3.3 | Оборудование | 371895.54
3.4 | Прочие работы | 0
4 | Диспетчеризация теплового пункта | 853455.75
4.1 | Монтажные работы | 763140.72
4.2 | Оборудование | 70269.31
3.4 | Прочие работы | 20045.72
5 | Водопроводная насосная станция | 0
5.1 | Строительные работы | 0
5.2 | Монтажные работы | 0
5.3 | Оборудование | 0
5.4 | Прочие работы | 0
5 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 46656.6
5.1 | Строительные работы | 44300.38
5.2 | Монтажные работы | 2356.22
6 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | 277979.1
6.1 | Строительные работы | 9878
6.2 | Монтажные работы | 120363.13
6.3 | Оборудование | 147737.97
7 | Архитектурно-строительные решения | 2398102.08
7.1 | Строительные работы | 2381939.84
7.2 | Прочие работы | 16162.24
8 | Пусконаладочные работы | 171567.68
| Итого: | 17215907.68
в том числе:
| строительные работы | 3483364.52
| монтажные работы | 9044005.75
| оборудование | 4479703.88
| прочие | 208833.53
| Временные здания и сооружения 1,4% от СМР | 175383.1838
| Итого с ВЗиС | 17391290.8638
| Непредвиденные -3% | 521738.7259
| ВСЕГО | 17913029.5897
Итого с коэффициентом инфляции с Февраля 2015 на Январь 2017: К= |  | 1.095
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)
19614767.4007
Составил: Ведущий специалист расчетно-сметного сектора ОСД СНС_____________________В.А. Киселев
Проверил: Начальник расчетно-сметного сектора ОСД СНС______________________________Н.И. Диченко