Приложение № 1

к договору от __.__.2017 №

ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы сбора информации о работе высоковольтного электрооборудования КРУЭ- 220 интерфейс «Черный ящик» ТК МЭК

870-5-101/103 для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы сбора информации о работе высоковольтного электрооборудования КРУЭ-220 интерфейс «Черный ящик» ТК МЭК 870-5-101/103 для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК».

2. Общие требования оказания услуг:

Услуги оказываются в соответствии требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации и соблюдаются (обеспечение их соблюдения) всеми привлекаемыми к оказанию услуг лицами.

Перечень услуг, входящих в объём технического обслуживания:

1. Проведение внешнего осмотра оборудования и внешних цепей.

2. Проверка отсутствия механических повреждений, следов коррозии.

3. Проверка наличия и исправности маркировок устройств и цепей.

4. Проверка исправности элементов индикации устройств и правильности их работы.

5. Проверка состояния крепления устройств в шкафах, щитах и панелях.

6. Проверка надежности и прочности крепления разъемов и жгутов кабелей штатными элементами крепления.

7. Проверка состояния заземляющих проводников (надежность закрепления, надежность подключения, отсутствие механических повреждений и следов коррозии).

8. Проверка ПО комплекса на АРМ дежурного персонала.

9. Проверка правильности регистрации аналоговых сигналов на мнемосхеме.

10. Проверка правильности регистрации дискретных сигналов на мнемосхеме.

11. Проверка и анализ записи аварийных режимов.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию системы сбора информации о работе высоковольтного электрооборудования КРУЭ- 220 интерфейс «Черный ящик» ТК МЭК 870-5-101/103 для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК» в двух экземплярах.

3. Адрес объекта:

В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору).

4. Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017. Оказание услуг производится согласно графику с периодичностью один раз в год.

5. Персонал Исполнителя должен знать действующие правила и нормы законодательства Российской и быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

5.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).

5.2. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПОРП ОЭ).

5.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП).

5.4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

5.5. Протоколы аттестации по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

5.6. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |