## Смета по ТСН-2001
ТИПОВАЯ СМЕТА
Техническое обслуживание системы сбора информации о работе высоковольтного электрооборудования КРУЭ- 220 интерфейс «Черный ящик» ТК МЭК 870-5-101/103 по адресу : ГТЭС Строгино имени М.А. Лапира (Проезд N 607, д.22)
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 655.27 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен декабрь 2015 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5.1-107-5 | СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ТЕЛЕКОМПЛЕКСОВ АППАРАТУРА ПУ И КП С ОБЪЕМОМ ПОСТУПАЮЩИХ СИГНАЛОВ, ДО: НА КП (МП): 54ТС, 16ТИИ, 32ТИТ, 128 ТУ (ПО ТИПУ ГРАНИТ) | устройство | 1 | [8 empty] | 8095.35 | 128978.35 | 7555.66 | 79930.25 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 10793.8 | 0 | 1 | 10793.8 | 16.83 | 181659.65 | [8 empty] | 10793.8
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 8095.35 | 71 | 128978.35
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 7555.66 | 44 | 79930.25
|  | ЗТР | чел-ч | 596 |  | 0 | 1 | 596
[7 empty] | 26444.81 |  | 390568.25 |  | 26444.81 | 390568.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 26444.81
2 | 5.1-147-3 | МНЕМОСХЕМА ЩИТА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ ДО 200 | схема | 1 | [8 empty] | 3877.34 | 61775.25 | 3618.85 | 38283.26 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5169.78 | 0 | 1 | 5169.78 | 16.83 | 87007.4 | [8 empty] | 5169.78
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 3877.34 | 71 | 61775.25
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3618.85 | 44 | 38283.26
|  | ЗТР | чел-ч | 350 |  | 0 | 1 | 350
[7 empty] | 12665.97 |  | 187065.91 |  | 12665.97 | 187065.91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12665.97
3 | 5.2-19-9 | СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ СО СМЕЖНЫМИ И ВЫШЕСТОЯЩИМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДО 2 | система | 1 | [8 empty] | 422.04 | 6724.11 | 393.9 | 4167.06 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 562.72 | 0 | 1 | 562.72 | 16.83 | 9470.58 | [8 empty] | 562.72
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 422.04 | 71 | 6724.11
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 393.9 | 44 | 4167.06
|  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | 0 | 1 | 29
[7 empty] | 1378.66 |  | 20361.75 |  | 1378.66 | 20361.75 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1378.66
4 | 5.2-19-10 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СИГНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 2-19-9 | сигнал | 45 | [8 empty] | 2226.49 | 35473.29 | 2078.06 | 21983.45 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 65.97 | 0 | 1 | 2968.65 | 16.83 | 49962.38 | [8 empty] | 2968.65
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2226.49 | 71 | 35473.29
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2078.06 | 44 | 21983.45
|  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | 0 | 1 | 153
[7 empty] | 7273.2 |  | 107419.12 |  | 7273.2 | 107419.12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7273.2
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 47762.64 |  | 705415.03 | [14 empty] | Итого по локальной смете:
Итого по смете: Черный ящик | [6 empty] | 47762.64 |  | 705415.03 | [14 empty] | Итого по смете: Черный ящик
|  | Итого с понижающим коэффициентом |  |  | 0.92891 |  |  |  | 655269.9555 | [15 empty] | Итог
|  | НДС 18% | [6 empty] | 117948.59 | [15 empty] | НДС 18%
|  | Итого | [6 empty] | 773218.5455 | [15 empty] | Итого

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 87 | 0 | 55 | 0 | Новый объект | Черный ящик |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 32776 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 87 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Черный ящик | [7 empty] | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 29 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-107-5 | СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ТЕЛЕКОМПЛЕКСОВ АППАРАТУРА ПУ И КП С ОБЪЕМОМ ПОСТУПАЮЩИХ СИГНАЛОВ, ДО: НА КП (МП): 54ТС, 16ТИИ, 32ТИТ, 128 ТУ (ПО ТИПУ ГРАНИТ) | устройство | 1 | 0 |  |  |  |  | 181659.65 | 0 | 0 | 0 | 181659.65 | 0 | 596 | 0 | 0 | 128978.35 | 79930.25 |  | 78667596 | 10793.8 | 0 | 0 | 0 | 10793.8 | 0 | 596 | 0 | 0 | 10793.8 | 0 | 0 | 0 | 10793.8 | 0 | 596 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.107, поз.5 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 181659.65 | 0 | 0 | 0 | 181659.654 | 0 | 596 | 0 | 0 | 128978.3515 | 79930.246 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | устройство | устройство | 1 |  | 31720319 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 10793.8 | 0 | 0 | 0 | 10793.8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0 | 484128994 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 390568.25 | 0 | 0 | 390568.25 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-147-3 | МНЕМОСХЕМА ЩИТА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ ДО 200 | схема | 1 | 0 |  |  |  |  | 87007.4 | 0 | 0 | 0 | 87007.4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 61775.25 | 38283.26 |  | 78667596 | 5169.78 | 0 | 0 | 0 | 5169.78 | 0 | 350 | 0 | 0 | 5169.78 | 0 | 0 | 0 | 5169.78 | 0 | 350 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.147, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 87007.4 | 0 | 0 | 0 | 87007.3974 | 0 | 350 | 0 | 0 | 61775.254 | 38283.256 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | схема | схема | 1 |  | 31720319 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5169.78 | 0 | 0 | 0 | 5169.78 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0 | -500368519 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187065.91 | 0 | 0 | 187065.91 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.2-19-9 | СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ СО СМЕЖНЫМИ И ВЫШЕСТОЯЩИМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДО 2 | система | 1 | 0 |  |  |  |  | 9470.58 | 0 | 0 | 0 | 9470.58 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6724.11 | 4167.06 |  | 78667596 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.2, т.19, поз.9 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9470.58 | 0 | 0 | 0 | 9470.5776 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6724.1118 | 4167.0552 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | система | система | 1 |  | 31720320 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0 | -195052703 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20361.75 | 0 | 0 | 20361.75 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.2-19-10 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СИГНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 2-19-9 | сигнал | 45 | 0 |  |  |  |  | 49962.38 | 0 | 0 | 0 | 49962.38 | 0 | 153 | 0 | 0 | 35473.29 | 21983.45 |  | 78667596 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп.5. Сб.2, т.19, поз.10 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 49962.38 | 0 | 0 | 0 | 1110.2751 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 35473.2898 | 21983.4472 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | сигнал | сигнал | 1 |  | 31720320 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0 | -1635339540 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107419.12 | 0 | 0 | 107419.12 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 |  |  | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 328100.01 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 328100.01 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 705415.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1128 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 232951 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 144364.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 705415.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 87 | 1 | 12 |  | Новый объект | Черный ящик | [7 empty] | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 328100.01 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 328100.01 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 705415.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1128 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 232951 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 144364.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 705415.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 705415.03 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 126974.71 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 832389.74 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 78667596 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 |  | 1 | 0 | 200

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 50 | 0 |  | 0 | Новый объект | Черный ящик |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 32776 | 0
22 | 0 | 0 | 78667596 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 705.415 | 705.415 | 328.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328100.01 | 0 | 0 | 705415.03 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 232951 | 144364.02 | 705415.03
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 705.415 | 705.415 | 328.1
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 328100.01 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 328100.01 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 705415.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1128 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 232951 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 144364.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 705415.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 705415.03 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 126974.71 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 832389.74 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 78667596 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1