Прейскурант на услуги

| п.п. | Наименование работ | Стоимость выполнения работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1-го МОДУЛЬНОГО СЕЙФА (перечень работ): | 54 699,15 |
|  | Визуальный контроль |  |
|  | Контроль состояния элементов стены |  |
|  | Контроль состояния элементов потолка |  |
|  | Контроль состояния элементов пола |  |
|  | Визуальный контроль на запрещенное сверление |  |
|  | Контроль состояния системы прокладок элементов стен, потолка и пола |  |
|  | Определение степени изношенности и необходимости замены прокладок |  |
|  | КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ROXTEC |  |
|  | Профессиональный визуальный контроль герметичности кабельных вводов |  |
|  | Проверка плотности укладки и герметичности элементов кабельных вводов |  |
|  | ДВЕРИ |  |
|  | Контроль состояния |  |
|  | Проверка работы ригельного запирающего устройства |  |
|  | Проверка открытия/закрытия двери |  |
|  | Проверка замка |  |
|  | Проверка замка с ключом |  |
|  | Проверка электронного замка |  |
|  | Проверка противопожарного уплотнения двери |  |
|  | Проверка дверных уплотнителей, степени их изношенности, наличия в них отверстий |  |
|  | Обслуживание, смазка петель дверей |  |
|  | Замена прокладок и уплотнителей, в случае необходимости |  |
|  | Итого стоимость обслуживания 5-ти модульных сейфов | 273 495,75 |
| 2 | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1-ой СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СМС-ТС (перечень работ): | 16 993,51 |
|  | Контроль состояния процессора |  |
|  | Контроль состояния табло индикации |  |
|  | Проверка работоспособности аварийной световой сигнализации |  |
|  | Проверка работоспособности датчиков открытия двери |  |
|  | Проверка работоспособности системы мониторинга в локальной сети заказчика |  |
|  | Замена датчиков, в случае необходимости |  |
|  | Итого стоимость обслуживания 5-ти систем мониторинга СМС-ТС | 84 967,55 |
| 3 | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1-ой СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (перечень работ): | 43 543,34 |
|  | Внешний осмотр, проверка наличия механических повреждений, а так же повреждений лакокрасочного покрытия |  |
|  | Проверка состояния соединительных кабелей и кабелей питания |  |
|  | Проверка исправности звуковой и световой сигнализации |  |
|  | Проверка состояния воздуховода. Продувка отверстий для забора воздуха, контроля, количества и диаметра. Обслуживание вентиляционной системы забора воздуха. Калибровка воздушного потока в автоматическом и ручном режиме |  |
|  | Проверка состояния работы датчиков открытия двери. Проверка блокировочной системы пожаротушения при отрытой двери |  |
|  | Проверка наличия противопожарного гасящего вещества |  |
|  | Проверка состояния основного модуля пожаротушения, его вскрытие, удаление пыли и грязи, обслуживание контактов внутри модуля |  |
|  | Проверка поступления сигналов о состоянии системы пожаротушения на внешнее устройство Заказчика |  |
|  | Имитация пожара в сейфе и проверка срабатывания системы пожаротушения, без выпуска противопожарного гасящего вещества |  |
|  | Проверка состояния аккумуляторных батарей и их обслуживание |  |
|  | Консультации представителя Заказчика по мерам безопасности и правилам работы с системой пожаротушения |  |
|  | Итого стоимость сервисного обслуживания 5-ти систем пожаротушения: | 217 716,70 |
| 4 | ИНСТРУКТАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ |  |
|  | Консультирование клиентов по текущим вопросам |  |
|  | Инструктаж по мерам безопасности |  |
|  | ИТОГО стоимость сервисного обслуживания 1-го модульного сейфа, 1-ой системы мониторинга и 1-ой системы пожаротушения | 115 236,00 |
|  | ИТОГО стоимость сервисного обслуживания 5-ти модульных сейфов, 5-ти систем мониторинга и 5-ти систем пожаротушения | 576 180,00 |
|  | Итого со снижением 0,8565 | 493498,17 |