Приложение № 1

к договору от \_\_.\_\_.201\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту стендов датчиков в камерах и павильонах для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК»**

**1. Описание предмета Договора:**

Выполнение работ по ремонту стендов датчиков в камерах и павильонах для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК».

**2. Список необходимых работ:**

Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивается их соблюдение всеми привлекаемыми к выполнению Работ.

Объемы работ определяются в соответствии с ведомостями дефектов. Работы должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией:

* отраслевыми стандартами;
* руководящими документами;
* техническими условиями;
* ремонтными чертежами;
* правилами пожарной безопасности;
* правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением;
* правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);
* правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Ремонт стендов датчиков в камерах и павильонах для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК» осуществляется Подрядчиком по заданиям Заказчика.

Работы по настоящему Договору должны быть начаты, производиться и быть завершены согласно соответствующему Заданию Заказчика.

**3.** **Адрес объекта:**

Работы по ремонту выполняются согласно адресам, указанным в Заданиях Заказчика.

**4. Сроки выполнения работ:**

Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в Заданиях Заказчика (но не позднее 31.12.2017).

**5. Перечень материалов:**

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в цену Договора.

**6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):**

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

**7. Персонал Подрядчика должен знать действующие правила и нормы законодательства Российской Федерации в части обслуживания систем вентиляции и быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:**

7.1. Правилам устройства электроустановок.

7.2. Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7.3. Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

7.4. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

7.5. Правила техники безопасности (РД 34.03.201-97);

7.6. Правила охраны труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

7.7. Аттестация специалиста сварочного производства (сварщика) в Национальном агентстве контроля и сварки (НАКС).

|  |  |
| --- | --- |
| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |