## ССР (hidden)
Приложение №
к Договору №
от " " ___________ 201__г.
Сводный сметный расчет
на разработку проектной документации и рабочей документации на перекладку участка…………... ПАО "МОЭК" , расположенного по адресу: г. Москва, 2-я Магистральная ул., д.9, стр.1.
№№ п/п | Наименования работ | Ссылка на локульную смету/ нормативный документ | Стоимость без НДС, руб
Инженерно-изыскательские работы
1 | Инженерно-экологические изыскания | Смета № 2 | 6808
2 | Обследованию технического состояния строительных конструкций зданиия
3 | Проходка шурфов при обследовании технического состояния фундаментов зданий
4 | Оценка влияния строительства на существующее здание
5 | Геотехнический мониторинг
| Итого изыскательских работ: |  | 6808
Проектные работы
2 | Тепловая сеть | Смета № 1, 7 | 431116.8
3 | Охрана окружающей среды | Смета № 3 | 72995.2
4 | Мероприятия по Пожарной безопасности | Смета № 4 | 8000
5 | Оплата согласований | Смета № 6 | 47644.8
6 | Передача сигнала РДП | Смета № 5 | 67849.2
7 | Перекладка сущ. коммуникаций | Смета № 8 | 0
| Итого проектных работ: |  | 627606
| Итого по Сводному сметному расчету в базовых ценах |  | 634414
в т.ч. изыскательские работы |  |  | 6808
Пересчет в текущие цены с максимально предельным индексом пересчета
№№ п/п | Наименования работ | индекс пересчета | Стоимость без НДС, руб
1 | Максимально предельный индекс пересчета на изыскательские работы на 2 квартал 2016г. (Письмо Минстроя РФ № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) | 3.93
2 | Максимально предельный индекс пересчета на проектные работы на 2 квартал 2016г. (Письмо Минстроя РФ № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) | 3.92
3 | Максимально предельный индекс пересчета на проектные работы на 3 квартал 2016 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.505
изыскательские работы 6808х3,93 |  |  | 26755.44
проектные работы (431116,8+72995,2+8000+47644,8)х3,505 + 67849,2х3,92) |  |  | 2227916.45
| Предпроектные работы по обследованию |  | 16693.13
| Итого по смете в текущих ценах |  | 2271365.02
| НДС 18% |  | 408845.7
| Всего по смете, в т.ч. НДС 18% |  | 2680210.72

## ССР (нов)
Сводный расчет
Перекладка теплового ввода | [6 empty] | БРАТЬ ПО ТЗ
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
№№ п/п | Наименования работ | Обоснование | Стоимость в базовых ценах, без НДС, руб | Коэффиент пересчета в текущие цены |  | Стоимость в текущих ценах, без НДС, руб
|  |  |  | Обоснование | Индекс пересчета
Инженерно-изыскательские работы
1 | Инженерно-экологические изыскания | Смета № 12 | 6808 | Индекс пересчета на изыскательские работы на 3 квартал 2016г.(Письмо Минстроя РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016г) | 3.93 | 26755.44
| Инженерно-геологические изыскания | Смета № | 12006 | Индекс пересчета на изыскательские работы на 3 квартал 2016г.(Письмо Минстроя РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016г) | 3.93 | 47183.58
| Инженерно-геодезические изыскания | Смета № | 4094 | Индекс пересчета на изыскательские работы на 3 квартал 2016г.(Письмо Минстроя РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016г) | 3.93 | 16089.42
2 | Обследованию технического состояния строительных конструкций зданиия | Смета № 8 | 0 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 0
3 | Проходка шурфов при обследовании технического состояния фундаментов зданий | Смета № 9 | 0 | Индекс пересчета на изыскательские работы на 3 квартал 2016г.(Письмо Минстроя РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016г) | 44.5 | 0
4 | Оценка влияния строительства на существующее здание | Смета № 10 | 0 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 0
5 | Геотехнический мониторинг | Смета № 11 | 0 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 0
| Итого изыскательских работ: |  | 22908 |  |  | 90028.44
Проектные работы
1 | Тепловая сеть | Смета № 1 | 431116.8 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 1545984.84
2 | Охрана окружающей среды и технологический регламент | Смета № 3 | 72995.2 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 261760.79
3 | Технологический регламент | Смета № 3 | 0 | Индекс пересчета на проектные работы на 3 квартал 2016 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.505 | 0
4 | Мероприятия по Пожарной безопасности | Смета № 4 | 8000 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 28688
5 | Оплата согласований | Смета № 6 | 47644.8 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 170854.25
6 | Передача сигнала РДП | Смета № 5 | 67849.2 | Индекс пересчета на изыскательские работы на 3 квартал 2016г.(Письмо Минстроя РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016г) | 3.92 | 265968.86
7 | Перекладка сущ. коммуникаций | Смета № 7 | 0 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 0
8 | Подготовка проектной и рабочей документации на бумажном носителе за каждый экземпляр сверх четырех экземпляров. | Смета № 13 | 0 | Индекс пересчета на проектные работы на 3 квартал 2016 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.505 | 0
| Итого проектных работ: |  | 627606 |  |  | 2273256.74 |  | Взять из табл.
1 | Авторский надзор | Смета № | 13245.95 | Индекс пересчета на проектные работы на 1 квартал 2017 г.(Распоряжение департамента Москвы №55-Р от 30.12.2015г.) | 3.586 | 47499.9767
2 | Проведение государственной экспертизы |  | 91096.11 | Индекс пересчета К=3,73 (Постановление Правительства РФ от 07.12.2007 г. № 1330) | 3.73 | 339788.4903
| Итого по Сводному сметному расчету |  | 754856.06 |  |  | 2750573.647
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 2750573.647
| НДС 18% |  |  |  |  | 495103.26
| Всего по смете, в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  | 3245676.907

## Т.с.
С М Е Т А №1
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Раздел. Тепловая сеть.
Разработана на основании "Сборника базовых цен на проектные работы для строительства
осуществляемые с привлечением средств бюджета г. Москвы МРР-3.2.06.08-13"
№№ п/п | Вид работ |  | Ц(б)2000 | Обоснование расчета | К-ты | Расчет стоимости | Стоимость в руб.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Теплосеть
1 | Теплосеть: прокладка в ППУ-изоляции: L= | 20 | 82000 | Крек.- реконструкция. (Табл.4.5.1, п.6.3) | 1.2
| 2 Ду 200 |  |  | К1 - ППУ изоляция (табл.3.10.4 прим.п.6) | 1.1 | 82000*1,2*1,1 | 108240
| (табл.3.10.4 п.2) Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 82000 |  | Ккор. - для каждых последующих 2-х тр-дов. (Табл. 3.10.4 прим.3) | 0.35
| b= | 0 |  | К3 - первичная сеть. (табл.3.10.4 прим.п.16) | 1.75
|  |  |  | Глава 2, п. 2.1. Произведение к-тов (кроме Крек=1,2) не должно превышать значения 2,0. 1,1*1,75*1,15=2,214: Принять К=2 | 2
| в т ч бесканально | 53 |  | Ккор. - надземная (Табл. 3.10.4, прим.5) | 0.8
| в т ч в сущ канале | 29.2 |  | Ккор. - вид прокладки (Табл. 3.10.4, прим.9; ) | 0.6 | (82000*1,75+82000*0,35)* 1,2*1,1*29,2/20
Тепловая камера сборная
2 | строительная часть 100%
| Тепловая камера. Строительная часть (Табл.№3.10.5 п.3) S= | 0 | 0 | Количество камер | 1 | 0*1*1 | 0
Сборная 2,2*1,2*1,5м
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0 |  | строительная часть 100% | 1
| b= | 0
технологическая часть 100%
3 | Узел управления для обслуживания шаровых кранов (ответвление) (Табл.№3.10.4 п.12а) |  | 0 | Количество камер | 1 | 0*1*1 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0 |  | технологическая часть 100% | 1
| b= | 0
Тепловая камера монолитная
строительная часть 100%
2 | Тепловая камера. Строительная часть (Табл.№3.10.5 п.4) S= |  | 89000 | Крек.- реконструкция. (Табл.4.5.1, п.6.3) | 1.2 | 89000*1,2*1*1 | 106800
| Монолитная |  |  | Количество камер | 1
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 89000 |  | строительная часть 100% | 1
| b= | 0
технологическая часть 100%
3 | Узел управления для обслуживания шаровых кранов (ответвление) : |  | 11000 | Крек.- реконструкция. (Табл.4.5.1, п.6.3) | 1.2 | 11000*1,2*1*1 | 13200
| (табл.3.10.4 п.12а) Ц(б)2000 = а, где а= | 11000 |  | технологическая часть 100% | 1
| b= | 0 |  | Количество камер | 1
Байпас
6 | Теплосеть (Байпас) : L= | 20 | 82000 |  |  | 82000*0,4 | 32800
2Ду200 мм
| (табл.3.10.4 п.2) Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 82000 |  | Ккор - проектирование байпаса (табл.3.10.4 прим. п.5) | 0.4
| b= | 0
7 | Байпас. Камера, строительная часть. (табл. 3.10.5., п.3) 3,2х3,2х2,0м: Sст= |  | 59000 | Количество камер | 2 | 59000*0,4*2 | 47200
Сборная
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 59000 |  | Ккор - проектирование байпаса (табл.3.10.4 прим. п.5) | 0.4
| b= | 0
8 | Узел управления (технологическая часть) (Табл. 3.10.4., п. 12а) |  | 11000 |  |  | 11000*0,4*2 | 8800
|  |  |  | Количество узлов | 2
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 11000 |  | Ккор - проектирование байпаса (табл.3.10.4 прим. п.5) | 0.4
| b= | 0
Система дистанционного контроля тепловых сетей
4 | Дистанционный контроль состояния трубопроводов в ППУ изоляции при проектировании теплосети диаметром до 500 мм включительно и протяженностью, п.м. | 20 | 21000 |  |  | 21000 | 21000
| (табл.3.10.4 п.13) Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 21000
b=
Водоудаление
5 | Водовыпуск, Ду300 L = (табл. 3.10.3 п.1) |  | 17900 |  |  | 17900 | 17900
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 17900
| b= | 0
| ИТОГО по разделу ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | [5 empty] | 355940
| Итого с учетом сбора исходной информации - 2 % от ПИР |  |  | К ид - коэфф.(сбор исходной информации) (табл. 5.2) | 1.02 | 355940*1,02 | 363058.8
Расчет стоимости раздела "Благоустройство"
Разработана на основании "Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве
МРР-3.2.06.08-13
| S, га | = | 0.02 |  |  | С пр=Сб(2000)хКкор.
1 | Благоустройство, озеленение территории, малые архитектурные формы в жилой застройке (Таблица 3.2.1) до 0,5 га |  | 54000 |  |  | 54000 | 54000
| а | 54000
b
| Итого по проекту благоустройства в базовых ценах | [5 empty] | 54000
Расчет стоимости раздела "Дендрология"
Сборник базовых цен на работы по разработке дендропланов, перечетных ведомостей, проектов пересадки зеленых насаждений и на работы по подбору участков компенсационного озеленения, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.63.02-16 | [7 empty] | Проверка категории:
| Lобщ= | 20 | м |  |  |  |  | 0 | деревья
| Sобсл = | 200 | м2 |  |  |  |  | 0 | кустарники
| Sобсл = | 0.02 | га |  |  |  |  | 0 | условные деревья
| Исходные данные: Площадь обследуемой территории - 0,02 га. Количество деревьев - 0 шт. Количество кустарников - 0 шт. |  |  |  | Приведение численности кустарников к условным деревьям 0:5=0 шт.(условных деревьев). Всего деревьев 0+0=0 шт. На 1га приходится условных деревьев: 0:0,02=. |  |  | 0 | Всего деревья
| Категория сложности-III |  |  |  |  | С пр=Сб(2000)хКкор.
1 | Составление заключения по составу инвентаризационного плана (Таблица 45) |  | 2038 | Раздел 6. п.6.5. | 0.75 | 2038*0,75 | 1528.5
2 | Обследование участка для разработки дендроплана и составления перечетной ведомости (Таблица 46) |  | 8099 | Раздел 6. п.6.5. | 0.75 | 8099*0,75 | 6074.25
3 | Разработка рекомендаций по уточнению проектных решений в результате обследования участка (Таблица 47) |  | 2038 | Раздел 6. п.6.5. | 0.75 | 2038*0,75 | 1528.5
4 | Разработка дендроплана (Таблица 48) |  | 2495 | Раздел 6. п.6.5. | 0.75 | 2495*0,75 | 1871.25
5 | Составление перечетной ведомости (Таблица 49) |  | 4074 | Раздел 6. п.6.5. | 0.75 | 4074*0,75 | 3055.5
| Итого по проекту дендрологии в базовых ценах | [5 empty] | 14058
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ | [5 empty] | 431116.8
Предпроектные работы по обследованию
Прейскурант на работы ( услуги ) по предпроектной подготовке, выполняемые ОАО "МОЭК-Проект" (Приложение к распоряжению ОАО "МОЭК" № Р-76/12 от 07.03.2012 г.)
1 | Обследование ввода/вывода теплосети в подвале здания, фотофиксация, обмеры, составлеие схем, чертежей. (один подвал) |  | 5036.72 | Прейскурант, п.1 | 1 | 5036,72*1 | 5036.72
| Обследование камеры теплосети, фотофиксация, обмеры, составлеие схем, чертежей. (одна камера) |  | 6619.69 | Прейскурант, п.2 | 1 | 6619,69*1 | 6619.69
| Обследование ввода/вывода теплосети в ЦТП, фотофиксация, обмеры, составлеие схем, чертежей. (один ЦТП (ИТП)) |  | 5036.72 | Прейскурант, п.3 | 1 | 5036,72*1 | 5036.72
| Обследование транзитной теплосети в подвале здания, фотофиксация, обмеры, составлеие схем, чертежей. (один подвал) |  | 7411.18 | Прейскурант, п.4 | 0 | 7411,18*0 | 0
| Обследование транзитной теплосети (L до 100м) в коллекторе фотофиксация, обмеры, составлеие схем, чертежей. (Один коллектор) |  | 8154.7 | Прейскурант, п.6 | 0 | 8154,7*0 | 0
| Обследование наружного байпаса теплосети (Lдо 100м), фотофиксация, обмеры, составлеие схем, чертежей. |  | 8154.7 | Прейскурант, п.8 | 0 | 8154,7*0 | 0
| Итого по предпроектным работам по обследованию | [5 empty] | 16693.13
423998

## вв-выводы (hidden)
С М Е Т А № 2
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Проектирование индивидуальных решений в местах прохождения трубопровода через стену
Разработана на основании "Методики расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета г. Москвы (на основании нормируемых трудозатрат) МРР- 3.2.67.02-13"
1. Расчет коэффициента участия исполнителей, участвующих в выполнении работ
№ п/п | Наименование должностей исполнителей |  |  | Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (дней) | Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня средней зарплаты исполнителей работ | Коэфф. квалификации специалистов Ккв(уч)= сумм (гр3:гр4*гр5*гр6)/сумм гр.5
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГИП |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.85 | 0.23125
2 | Главный специалист |  |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 0.45
3 | Ведущий инженер |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.25
4 | Ведущий инженер |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.25
5 | Ведущий инженер |  |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.125
| Итого |  |  |  | 4 | 5 |  | (0,23125+0,45+0,25 +0,25+0,125)/5 |  | 0.261
2. Расчет базовой цены работ (услуг)
№ п/п | Среднемесячная нормативная зарплата, руб.ЗПср(2000) | Кол-во рабочих дней в месяце, дн. | Средне-дневная зарплата, гр.2/гр.3 руб. | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ %, Кз | Рентабельность Р (%) | Средняя единичная выработка, руб. Вср (гр.4х(1+гр.6)/гр.5 ) | Продолжительность разработки, (день) Тп. | Численность исполнителей, (чел.) Чп | Коэфф.квалификации (участия) Ккв (уч) | Базовая цена, руб. (гр.7 х гр.8хгр.9 х гр.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 9590 | 22 | 435.91 | 40% | 10% | 1198.75 | 4 | 5 | 0.261 | 6257.48
3. Расчет базовой цены работ (услуг) с учетом количества зданий
№ п/п | Базовая цена, руб. (гр.7 х гр.8хгр.9 х гр.10) |  | Количество зданий | Итого
1 | 2 |  | 4 | 5
1 | 6257.48 |  | 2 | 0

## ООС+ТР
Приложение №
к Договору №
от "______"_______________20 г.
С М Е Т А № 3
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Разработка раздела "Мероприятия по охране окружающей среды"
Разработка раздела "Технологический регламент"
Сборник базовых цен на разработку мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемую с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.63.02-16
№ п/п | Наименование работ |  | Базовая ст-ть | Обоснование расчета № поз. МРР 3.2.63-12 | Кол-во единиц | Расчет стоимости | Cтоимость общая, руб
1 | Сбор и анализ архивных и справочных материаллов, результатов инженерных изысканий и натурных исследований | обществ. | 820 | 3.1.2 таблица 3 п.6. Проект отдельного объекта | 1 | 820*1 | 820
2 | Сбор и анализ проектных материаллов | обществ. | 1326 | 3.1.2 таблица 3 п.10. Проект отдельного объекта | 1 | 1326*1 | 1326
| Итого | [5 empty] | 2146
3 | Характеристика современного состояния территории | обществ. | 484 | 3.2.1 таблица 6 | 1 | 484*1 | 484
4 | Описание современного состояния растительного покрова, почвенного покрова, гео- и гидрогеологических условий |  | 1214 | 3.2.2 таблица 7 п.1 | 1 | 1214*1 | 1214
5 | Характеристика климатических условий |  | 318 | 3.2.2. таблица 7 п.2 | 1 | 318*1 | 318
6 | Характеристика фонового загрязнения компонентов окружающей среды |  | 318 | 3.2.2. таблица 7 п.3 | 1 | 318*1 | 318
7 | Описание проектных намерений, в т ч при проведении строительных работ и инженерной подготовке территории. Функциональное назначение объекта - теплосеть. | км | 122 | 3.2.4. Табл.9, п.11 | 0.02 | 122 | 122
8 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | обществ. | 1241 | 3.2.5. Табл.10, п.2 | 1 | 1241*1 | 1241
9 | Расчет стока с территории | элемент загрязнения | 1027 | 3.2.5. таблица 11 | 1 | 1027*1 | 1027
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
10 | Охрана атмосферного воздуха. Характеристика проектируемых источников загрязнения атмосферы | источник, техн процесс | 1222 | 3.2.6. таблица 14 | 1 | 1222*1 | 1222
11 | Расчет массы выбросов ЗВ от стационарных и передвижных источников | 1 рассчитываемое вещество | 335 | 3.2.6. Табл.15, п.1.2
11.1. | Источники неорганизованные, (кол-во 8) веществ в каждом 6 |  | 8 |  | 6 | 335*8*6 | 16080
11.2. | Источники неорганизованные, (кол-во 2) веществ в каждом 4 |  | 2 |  | 4 | 335*2*4 | 2680
11.3. | Источники неорганизованные, (кол-во 2) веществ в каждом 2 |  | 2 |  | 2 | 335*2*2 | 1340
| Итого по расчету массы выбросов ЗВ от неорганизованных ист-в и стационарных источников |  |  |  |  | 20100
12 | Расчет рассеивания ЗВ (от п.11) | 30% |  | 3.2.6. таблица 16 п.1 |  | 20100 * 0,3 | 6030
13 | Разработка мероприятий по снижению выбросов ЗВ | 14% |  | 3.2.6. таблица 16 п.2 |  | 20100 * 0,14 | 2814
14 | Разработка предложений по ПДВ | 14% |  | 3.2.6. таблица 16 п.3 |  | 20100 * 0,14 | 2814
15 | Акустический режим объекта. Натурные замеры уровней шума на территории | 1измерение в 1точке | 653 | 3.2.7 таблица 17а, п.1 | 0 | 653*0 | 0
17 | Выполнение расчета транспортного шума и графическая интерпретация результатов расчетов | объект (здание и сооружение) | 932 | 3.2.7 таблица 17б, п.2.1 | 1 | 932*1 | 932
16 | Анализ результатов натурных замеров и расчетов, выработка рекомендаций и разработка мероприятий | 38% |  | 3.2.7. таблица 17, п.5 |  | 932*0,38 | 354.16
17 | Получение акустических характеристик источников шума (расчет по данным измерений или подбор по данным каталогов и справочников) | Источник шума (строит. техника) | 212 | 3.2.7 таблица 18 п.1 | 4 | 212*4 | 848
18 | Расчет распространения шума на территории, определение зоны акустического дискомфорта | Источник шума (строит. техника) | 850 | 3.2.7 таблица 18 п.4 | 4 | 850*4 | 3400
19 | Разработка предложений шумозащитных мероприятий | 40% |  | 3.2.7 таблица 18 п.7 |  | 3400*0,4 | 1699.2
Мероприятия по охране подземных вод
20 | Расчет содержания загрязняющего вещества и динамика его распространения в водоносном горизонте | 1 расчет | 729 | 3.2.8 таблица 20, п.1 | 1 | 729*1 | 729
21 | Анализ результатов и разработка рекомендаций и мероприятий | 25% |  | 3.2.8 таблица 20, п.3 |  | 729*0,25 | 182.25
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов
| Тепловая сеть | [6 empty] | на каждую коммуникацию считать отдельно
22 | Расчет объемов, условий хранения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) | объект | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.1, прим 3 | 1 | 410*1*1,1 | 451 | до 5 отходов | от 5 до 10 отходов | свыше 10 отходов
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1 |  |  | 1 | 1.1 | 1.2
20 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации промышленных отходов | 1вид отхода | 455 | 3.2.11. таблица 23 п.2 | 9 | 455*9 | 0
23 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации грунтов | 1вид отхода | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.3 | 1 | 410*1 | 410
24 | Расчет объемов, описание условий хранения, утилизации и переработки строительных отходов | 1вид отхода | 1860 | 3.2.11. таблица 23 п.4 | 9 | 1860*9 | 16740
25 | Определение мест временного хранения отходов, составление карты-схемы | объект | 1648 | 3.2.11. таблица 23 п.5 прим. п. 3 | 1 | 1648*1*1,1 | 1812.8
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1
26 | Подбор организаций, принимающих отходы на утилизацию, составление маршрутных схем вывоза отходов | объект | 1757 | 3.2.11. таблица 23 п.6 прим. п. 3 | 1 | 1757*1*1,1 | 1932.7
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1
27 | Порядок обращения с отходами разных классов | объект | 439 | 3.2.11. таблица 23 п.7 прим. п. 3 | 1 | 439*1*1,1 | 482.9
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1
| Перекладка коммуникации | [6 empty] | на каждую коммуникацию считать отдельно
28 | Расчет объемов, условий хранения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) | объект | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.1, прим 3 | 1 | 410*1*1 | 0 | до 5 отходов | от 5 до 10 отходов | свыше 10 отходов
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1 |  |  | 1 | 1.1 | 1.2
20 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации промышленных отходов | 1вид отхода | 455 | 3.2.11. таблица 23 п.2 | 5 | 455*5 | 0
29 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации грунтов | 1вид отхода | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.3 | 1 | 410*1 | 0
30 | Расчет объемов, описание условий хранения, утилизации и переработки строительных отходов | 1вид отхода | 1860 | 3.2.11. таблица 23 п.4 | 3 | 1860*3 | 0
31 | Определение мест временного хранения отходов, составление карты-схемы | объект | 1648 | 3.2.11. таблица 23 п.5 прим. п. 3 | 1 | 1648*1*1 | 0
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1
32 | Подбор организаций, принимающих отходы на утилизацию, составление маршрутных схем вывоза отходов | объект | 1757 | 3.2.11. таблица 23 п.6 прим. п. 3 | 1 | 1757*1*1 | 0
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1
33 | Порядок обращения с отходами разных классов | объект | 439 | 3.2.11. таблица 23 п.7 прим. п. 3 | 1 | 439*1*1 | 0
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1
| стоимость разделов 3.2.1.-3.2.13. | [5 empty] | 67678.01
| Выводы и рекомендации | 0.97% |  | 3.2.14. Табл.26 |  | 67678,01*0,0097 | 656.48
| ИТОГО с учетом оформления |  |  |  |  | 67678,01 + 656,48 | 68334.49
| Техническое оформление | 1.11% |  | 3.2.15. таблица 27, п.1 |  | 68334,49*0,0111 | 758.51
| Выпуск | 2.57% |  | 3.2.15. таблица 27, п.2 | 5 | 68334,49*0,0257 | 1756.2
| ИТОГО в базовых ценах |  |  |  |  | 68334,49 + 758,51+1756,2 + 2146 | 72995.2

## ТР (hidden)
Приложение №
к Договору №
от "______"_______________20 г.
С М Е Т А № 3
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Разработка раздела "Технологический регламент"
Сборник базовых цен на разработку мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемую с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.63.02-16
№ п/п | Наименование работ |  | Базовая ст-ть | Обоснование расчета № поз. МРР 3.2.63-12 | Кол-во единиц | Расчет стоимости | Cтоимость общая, руб
1 | Сбор и анализ проектных материаллов | обществ. | 1326 | 3.1.2 таблица 3 п.10. Проект отдельного объекта | 1 | 1326*1 | 1326
| Итого | [5 empty] | 1326
2 | Описание проектных намерений, в т ч при проведении строительных работ и инженерной подготовке территории. Функциональное назначение объекта - теплосеть. | км | 122 | 3.2.4. Табл.9, п.11 | 0.02 | 122 | 122
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов
| Тепловая сеть | [6 empty] | на каждую коммуникацию считать отдельно
3 | Расчет объемов, условий хранения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) | объект | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.1, прим 3 | 1 | 410*1*1,1 | 451 | до 5 отходов | от 5 до 10 отходов | свыше 10 отходов
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1 |  |  | 1 | 1.1 | 1.2
4 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации промышленных отходов | 1вид отхода | 455 | 3.2.11. таблица 23 п.2 | 9 | 455*9 | 0
5 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации грунтов | 1вид отхода | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.3 | 1 | 410*1 | 410 | грунты тоже нужны
6 | Расчет объемов, описание условий хранения, утилизации и переработки строительных отходов | 1вид отхода | 1860 | 3.2.11. таблица 23 п.4 | 9 | 1860*9 | 16740
7 | Определение мест временного хранения отходов, составление карты-схемы | объект | 1648 | 3.2.11. таблица 23 п.5 прим. п. 3 | 1 | 1648*1*1,1 | 1812.8
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1
8 | Подбор организаций, принимающих отходы на утилизацию, составление маршрутных схем вывоза отходов | объект | 1757 | 3.2.11. таблица 23 п.6 прим. п. 3 | 1 | 1757*1*1,1 | 1932.7
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1
9 | Порядок обращения с отходами разных классов | объект | 439 | 3.2.11. таблица 23 п.7 прим. п. 3 | 1 | 439*1*1,1 | 482.9
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1.1
| Перекладка коммуникации | [6 empty] | на каждую коммуникацию считать отдельно
10 | Расчет объемов, условий хранения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) | объект | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.1, прим 3 | 1 | 410*1*1 | 0 | до 5 отходов | от 5 до 10 отходов | свыше 10 отходов
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1 |  |  | 1 | 1.1 | 1.2
10 | Расчет объемов, описание условий хранения и утилизации грунтов | 1вид отхода | 410 | 3.2.11. таблица 23 п.3 | 1 | 410*1 | 410 | грунты тоже нужны
11 | Расчет объемов, описание условий хранения, утилизации и переработки строительных отходов | 1вид отхода | 1860 | 3.2.11. таблица 23 п.4 | 3 | 1860*3 | 5580
13 | Определение мест временного хранения отходов, составление карты-схемы | объект | 1648 | 3.2.11. таблица 23 п.5 прим. п. 3 | 1 | 1648*1*1 | 0
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1
14 | Подбор организаций, принимающих отходы на утилизацию, составление маршрутных схем вывоза отходов | объект | 1757 | 3.2.11. таблица 23 п.6 прим. п. 3 | 1 | 1757*1*1 | 0
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1
15 | Порядок обращения с отходами разных классов | объект | 439 | 3.2.11. таблица 23 п.7 прим. п. 3 | 1 | 439*1*1 | 0
|  |  |  | Ккор - на кол-во отходов | 1
| стоимость разделов 3.2.1.-3.2.13. | [5 empty] | 27941.4
| Выводы и рекомендации | 0.97% |  | 3.2.14. Табл.26 |  | 27941,4*0,0097 | 271.03
| ИТОГО с учетом оформления |  |  |  |  | 27941,4 + 271,03 | 28212.43
| Техническое оформление | 1.11% |  | 3.2.15. таблица 27, п.1 |  | 28212,43*0,0111 | 313.16
| Выпуск | 2.57% |  | 3.2.15. таблица 27, п.2 |  | 28212,43*0,0257 | 725.06
| ИТОГО в базовых ценах |  |  |  |  | 28212,43 + 313,16+725,06 + 1326 | 0

## ПОЖ
С М Е Т А № 4
Перекладка теплового ввода | [6 empty] | Базовая стоимость разработки проектной документации ("П"), тыс.руб. (в ценах на 01.01.2000) | Базовая цена разработки раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", тыс.руб.
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Разработана на основании Методики опроеделения стоимости проектирования раздела | [6 empty] | до 50 | 2500
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" и стоимости проектирования систем | [6 empty] | до 100 | 4500
противопожарной защиты и охранной сигнализации, | [6 empty] | до 200 | 8000
осуществляемых с привлечением средств бюджета г. Москвы МРР 3.2.79.03-16 | [6 empty] | до 500 | 16500
[7 empty] | до 1000 | 23000
NN п/п | Вид работ | Ц(б)2000 | Обоснование расчета | К-ты | Расчет стоимости | Стоимость в руб. | до 2000 | 34000
| Стоимость разработки проектной документации ("П") в базовых ценах 2000 г. | 355940 |  |  | 355940*0,4 | 142376 | до 3000 | 42000
| Базовая стоимость разработки проектной документации (табл. 3.3, п.3) | 8000 | Кс. - коэфф. на состав работ (Табл. 2.2) | 1 | 8000*1 | 8000 | свыше 3000 | 55120
| Итого по смете в базовых ценах: |  |  |  |  | 8000

## РДП
С М Е Т А № 5
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Раздел. Передача сигнала РДП
Разработана на основании "Сборника базовых цен на проектные работы в строительстве
СБЦ 81-2001-02 Объекты связи СБЦП-2001-02
№№ п/п | Вид работ |  | Ц(б)2001 | Обоснование расчета | К-ты | Расчет стоимости | Стоимость в руб. | СТАДИЯ П
1 | Автоматизированный узел коммутации сообщений, узел доступа к сети передачи данных для оказания услуг в готовых помещениях | 1 | 86460 | Ккор - на объекты в г.Москве и г.Санкт-Петербурге (Разд. 1, п.1.8) | 1.2 | 86460*1,2*0,3 | 31125.6
18052.848
| (табл.2 п.3) Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 86460 |  | К - использование действующ. ЭПУ в проектируемых авт. узлах коммутации сообщений (Раздел 2, п.2.23) | 0.3
b=
| Справочно разработка стадии "П" |  |  |  |  | 58% | 18052.848
2 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД | 1 | 30603 | Ккор - на объекты в г.Москве и г.Санкт-Петербурге (Разд. 1, п.1.8) | 1.2 | 30603*1,2 | 36723.6
15423.912
| (табл.2 п.2) Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 25980
| b= | 4623
| Справочно разработка стадии "П" |  |  |  |  | 42% | 15423.912
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г | [5 empty] | 67849.2 | 33476.76
| ИТОГО: Согласно письма МП/07-5443/15 от 28.04.2015г. |  |  | К дог - коэффициент договорной | 1 | 67849,2*1 | 67849.2
| Индекс пересчета из 2001 в 2000 |  |  | коэффициент | 1.19 | 67849,2/1,19 | 57016.13

## СОГЛ
С М Е Т А № 6
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Расчет стоимости работ по согласованию предпроектной и проектной документации
Разработана на основании "Рекомендаций по определению стоимости работ, связанных с согласование предпроектной и проектной документации для строительства в г. Москве" МРР- 3.2.09.02-00
NN п/п | Наименование работ | Ц(б)2000 | Обоснование расчета | Коэфф | Расчет стоимости | Стоимость в руб.
1 | Стоимость ПИР в базовых ценах 2000 г. (по предварительной смете) | 554009.33
| ИТОГО ПИР в базовых ценах 1998 г. |  | Кпер- коэффициент пересчета Ц(1998) к Ц(2000) Протокол №МС-4-07 от 26.04.2007 г. | 1.55 | 554009,33/1,55 | 357425.37
| Итого стоимость согласования в базовых ценах 2000 г. |  | на проведение согласования от стоимости ПИР Табл.1 | 0.086 | 357425,37*0,086*1,55 | 47644.8
Интерполяция
| Ст-ть ПИР в ценах 1998 г. |  | млн. |  | % от ПИР |  | К-т с интерполяцией
|  | менее | 0.005 | млн | 0.2
|  |  | 0.01 |  | 0.15
|  | 0 |  |  |  |  | 0.16
|  |  | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.04
|  | 0 |  |  |  |  | 0.135
|  |  | 0.1 | 0.05 | 0.085 | 0.025
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0.105
|  |  | 0.15 | 0.05 | 0.075 | 0.01
|  | 0 |  |  |  |  | 0.099
|  |  | 0.2 | 0.05 | 0.067 | 0.008
|  | 0 |  |  |  |  | 0.103
|  |  | 0.25 | 0.05 | 0.058 | 0.009
|  | 0 |  |  |  |  | 0.068
|  |  | 0.3 | 0.05 | 0.056 | 0.002
| 357425.37 | [5 empty] | 0.086
|  |  | 0.4 | 0.1 | 0.046 | 0.01
|  | 0 |  |  |  |  | 0.074
|  |  | 0.5 | 0.1 | 0.039 | 0.007
|  | 0 |  |  |  |  | 0.059
|  |  | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.004
|  | 0 |  |  |  |  | 0.059
|  |  | 0.7 | 0.1 | 0.031 | 0.004
|  | 0 |  |  |  |  | 0.045
|  |  | 0.8 | 0.1 | 0.029 | 0.002
|  | 0 |  |  |  |  | 0.053
|  |  | 0.9 | 0.1 | 0.026 | 0.003
|  | 0 |  |  |  |  | 0.044
|  |  | 1 | 0.1 | 0.024 | 0.002
|  | 0 |  |  |  |  | 0.034
|  |  | 1.1 | 0.1 | 0.023 | 0.001
|  | 0 |  |  |  |  | 0.034
|  |  | 1.2 | 0.1 | 0.022 | 0.001
|  | 0 |  |  |  |  | 0.028
|  |  | 1.3 | 0.1 | 0.0215 | 0.0005
|  | 0 |  |  |  |  | 0.024
|  |  | 1.4 | 0.1 | 0.0213 | 0.0002
|  | 0 |  |  |  |  | 0.026
|  |  | 1.5 | 0.1 | 0.021 | 0.0003
|  | 0 |  |  |  |  | 0.027
|  |  | 2 | 0.5 | 0.019 | 0.002
|  | 0 |  |  |  |  | 0.019
|  |  | 3 | 1 | 0.019 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0.04
|  |  | 4 | 1 | 0.012 | 0.007
|  | 0 |  |  |  |  | 0.016
|  |  | 5 | 1 | 0.011 | 0.001
|  | 0 |  |  |  |  | 0.014
|  |  | 6 | 1 | 0.0105 | 0.0005
|  | 0 |  |  |  |  | 0.014
|  |  | 7 | 1 | 0.01 | 0.0005
|  | 0 |  |  |  |  | 0.014
|  |  | 8 | 1 | 0.0094 | 0.0006
|  | 0 |  |  |  |  | 0.006
|  |  | 9 | 1 | 0.0098 | -0.0004
|  | 0 |  |  |  |  | 0.013
|  |  | 10 | 1 | 0.0095 | 0.0003
#DIV/0!
|  |  | более 10 |  | 0.009

## Перекладка (hidden)
С М Е Т А № 7
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Разработка проектной и рабочей документации по перекладке существующих коммуникаций
Разработана на основании "Сборника базовых цен на проектные работы для строительства
осуществляемые с привлечением средств бюджета г. Москвы МРР- 3.2.06.08-13"
NN п/п | Вид работ |  | Ц(б)2000 | Обоснование расчета | К-ты | Расчет стоимости | Стоимость в руб.
Перекладка газопровода
1 | Газопровод среднего давления Д 600. (Табл. 3.10.2, п.2) L= | 0 | 0 | К кор.-коэфф. на давление более 0,3МПа (прим к табл..3.10.2, п.2) | 1.4 | 0*1,4*1,4*0,6 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0 |  | К кор.-коэфф. на усиление сущ. газопровода (прим к табл..3.10.2, п.8) | 1.4
| b= | 0 |  | К кор.-коэфф. на прокладку ввода и по стене здания (прим к табл..3.10.2, п.5) | 0.6
Демонтаж
| существующего газопровода | 0 | 0 | К дем.-коэфф. демонтажа (разд.3.10., пункт.13) | 0.05 | 0*0,05 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0
| b= | 0
| Итого по проекту перекладки газопровода в базовых ценах: | [5 empty] | 0 | 0
Перекладка кабельной линии
2 | Кабельные линии (Табл. 3.10.6) L= | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.6, прим.10) | 1 | (0+0*0,3*2) *1*0,8 | 0
| (Табл.№3.10.6 п.1) Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0 |  | Ккор.- напряжение (Табл.3.10.6, прим.3) | 0.8
| в | 0 |  | кол-во последующих кабелей | 2
|  |  |  | Кдоп - на каждый последующий параллельный кабель (прим. к табл.3.10.6, п.4) | 0.3
Демонтаж
| существующей кабельной линии | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат.п-ль (Табл.3.10.6, прим.10) | 1 | (0+0*2*0,3) *1*0,05 | 0
| (Табл.№3.10.6 п.1) Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0 |  | Кдоп - на каждый последующий параллельный кабель (прим. к табл.3.10.6, п.4) | 0.3
| в | 0 |  | кол-во последующих кабелей | 2
|  |  |  | К кор.-коэфф. демонтажа (разд.3.10., пункт.13) | 0.05
| Итого по проекту перекладки кабельных линий в базовых ценах: | [5 empty] | 0
Перекладка уличного освещени
2 | Уличное освещение (Табл. 3.10.7а) L= | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.7а, прим.7) | 0.8 | 0*0,8 | 0
| (Табл.№3.10.6 п.1) Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0
| в | 0
Демонтаж
| существующей кабельной линии | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.7а, прим.7) | 0.8 | 0*0,8*0,2 | 0
| (Табл.№3.10.7а) Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0 |  | К кор.-коэфф. демонтажа (разд.3.10., пункт.13) | 0.2
| в | 0
| Итого по проекту наружного освещения в базовых ценах: | [5 empty] | 0
Перекладка бытовой канализации
3 | Бытовая канализация Ду до 300мм (Табл. 3.10.3, п. 1) L= | 0 | 0 | Ккор. - на трассе 6 колодцев (таблица 3.10.3 прим. 8) | 1.2 | 0*1,2 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0
| b= | 0
| Демонтаж сущ. сети. (Табл. 3.10.3, п.1) L= | 0 | 0 | Ккор. - демонтаж (раздел 3.10 п.13) | 0.05 | 0*0,05 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0 |  | Глава 3.10, п. 13. минимальная стоимость 6200 руб. Принять 6200 руб.
| b= | 0
| Итого по проекту перекладки канализации в базовых ценах: | [5 empty] | 0
Перекладка водопровода
4 | Городской водопровод Ду до 300 (табл. 3.10.1 п.3) L= | 0 | 0 | К кор.-коэфф. на усиление сущ. водопровода (прим к табл..3.10.1, п.12) | 1.4 | 0*1,4 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х где: а= | 0
| b | 0
| Узлы управления (камеры , коверы) для обслуживания задвижек Ду до 300. (табл. 3.10.1 п.12) |  | 0 | Ккор.- реконструкция. (Табл.4.5.1, п.6.3) | 1 | 0*2*1 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0 |  | Количество | 2
| b | 0
Байпас
| Ду до 300 мм, Табл. 3.10.1.п.1 L= | 0 | 0 | Ккор. - на прокладку байпаса (таблица 3.10.1 прим. 2) | 0.6 | 0*0,6 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а= | 0
| b | 0
| Демонтаж существующего ввода водопровода диаметром до 300 L= (Табл. 3.10.1, п.3) | 0 | 0 | Ккор. - демонтаж (раздел 3.10 п.13) | 0.05 | 0*0,05 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х где: а= | 0 |  | Глава 3.10, п. 13. минимальная стоимость 6200 руб. Принять 6200 руб.
| b | 0
| Итого по проекту перекладки водопровода в базовых ценах: | [5 empty] | 0 | 0
Перекладка телефонной канализации
2 | Прокладка канализации связи (Табл. 3.10.8, п. 1.1.) L= | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.8, прим.10) | 0.9 | 0*0,9 | 0
| (Табл.№3.10.6 п.1) Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0
| в | 0
| Прокладка кабеля связи (Табл. 3.10.8, п. 2.1.) L= | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.8, прим.10) | 0.9 | (0+0*0,5*1) *0,9 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0 |  | кол-во последующих кабелей | 1
| в | 0 |  | Кдоп - на каждый последующий параллельный кабель (прим. к табл.3.10.8, п.5) | 0.5
Демонтаж
| Сущ. телефонной канализации | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.8, прим.10) | 0.9 | 0*0,9*0,05 | 0
| (Табл.№3.10.8) Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0 |  | К кор.-коэфф. демонтажа (разд.3.10., пункт.13) | 0.05
| в | 0
| Сущ. кабеля связи (Табл. 3.10.8, п. 2.1.) L= | 0 | 0 | К кор.- Ккор.- нат. п-ль (Табл.3.10.8, прим.10) | 0.9 | (0+0*0,5*1) *0,9*0,05 | 0
| Ц(б)2000 = а+b*х, где а | 0 |  | кол-во последующих кабелей | 1
| в | 0 |  | Кдоп - на каждый последующий параллельный кабель (прим. к табл.3.10.8, п.5) | 0.5
|  |  |  | К кор.-коэфф. демонтажа (разд.3.10., пункт.13) | 0.05
| Итого по проекту в базовых ценах: | [5 empty] | 0
| ИТОГО по смете в базовых ценах | [5 empty] | 0
Сбор исходных данных для проектирования
| Стоимость основных проектных работ в базовых ценах | [5 empty] | 0
| Стоимость сбора исходной информации в базовых ценах |  |  | К ид - коэфф.(сбор исх. информации табл 5.2. п.1) | 0.02 | 0*0,02 | 0
| Всего по смете | [5 empty] | 0

## обслед (hidden)
С М Е Т А № 8
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Обследование технического состояния строительных конструкций зданиия (сооружения), попадающих в зону влияния перекладки участка разводящей тепловой сети ПАО "МОЭК" | [5 empty] | Обследование технического состояния строительных конструкций зданиия (сооружения), расчет зоны влияния и составления программы мониторинга зданий, попадающих в зону влияния перекладки участка разводящей тепловой сети ПАО "МОЭК"
Смета составлена на основании: Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, в том числе сооружений метрополитена , попадающих в зону влияния строительных объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.05.07-15
| Наименование |  | Обоснование |  | Сумма
| Обследуемое здание по адресу: | г.Москва, Сторожевая ул., д.18 (пристройка)
1: Обмерные и обследовательские работы
1 | Высота, м |  |  |  | 5
| Строительный объем,м куб |  |  |  | 122
| Обследуемый объем, м куб |  |  |  | 122
| Категория сложности здания |  | т.2.1, п.2 |  | 2
1. Обмерно-обследовательские работы
| Коэффициенты |  | Обоснование
| Неблагоприятный период года |  | т.2.2,п.3г |  | 1
| обследуемые конструкции расположены на высоте 2 и более м |  | т.2.2,п.3в |  | 1
| Работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий |  | т.2.2,п.3д |  | 1.1
| Здание с малым строительным объемом |  | т.2.2,п.5(а) |  | 2.5
| с использованием чертежей |  | т.2.2 п.8
| Общий коэффициент |  | (произведение) |  | 2.75
| Категория сложности работ |  | т.4.2 |  | 2
Удельный вес видов работ
| обследование фундаментов в открытых шурфах |  | т.4.1. п.1 |  | 0.061
| обследование с составлением разрезов |  | т.4.1. п.2.1 |  | 0.189
| обследование с составлением фасадов |  | т.4.1. п.2.2 |  | 0.109
| сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок. |  | т.4.1. п.3.1, 3.2, 3.3 |  | 0
| обследование перекрытий |  | т.4.1. п.4. |  | 0
| обследование планов стропил |  | т.4.1. п.5 |  | 0
| обследование лестниц |  | т.4.1. п.6 |  | 0
| обследование узлов вскрытых строительных конструкций |  | т.4.1. п.7 |  | 0 | по МРР
| исследование поверхности стен |  | т.4.1. п.8 |  | 0
| обследование элементов стропил |  | т.4.1. п.9 |  | 0
| Общий коэффициент |  | (сумма) |  | 0.359
| Стоимость на 100 м куб |  | т.4.3 |  | 310.99
| Доставка оборудования, инструментов и т.п. |  | Примечание к т.4.3. п. 2 |  | 1.15
| Всего по обмерно-обследовательским работам: |  |  |  | 430.76
2. Инженерно-конструкторские работы
| Неблагоприятный период года |  | т.2.2,п.3г |  | 1
| обследуемые конструкции расположены на высоте 2 и более м |  | т.2.2,п.3в |  | 1
| работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий |  | т.2.2,п.3д |  | 1.1
| Здание с малым строительным объемом |  | т.2.2,п.5(а)
| без расчетов |  | р.1 т.2 п. 9
| Общий коэффициент |  | (произведение) |  | 1.1
| Категория сложности работ |  | т.4.5 |  | 2
Удельный вес видов работ
| изучение имеющейся технической документации по объекту |  | т.4.4 п.1 |  | 0.03
| обследование фундаментов в открытых шурфах |  | т.4.4 п.2 |  | 0.096
| стены,фасады, внутренние опоры и перегородки |  | т.4.4,п.3 |  | 0.296
| перекрытия |  | т.4.4 п.4 |  | 0.346
| лестницы |  | т.4.4 п.5 |  | 0
| фермы и стропила |  | т.4.4 п.6 |  | 0
| кровля |  | т.4.4 п.7 |  | 0
| Общий коэффициент |  | (сумма) |  | 0.768
| Стоимость на 100 м куб. |  | т.4.6 |  | 396.67
| с коэффициентом, при высоте более 30м |  | р.4 т.6
| Всего по инженерно-конструкторским работам: |  |  |  | 408.83
| 3. Другие работы: |  | Общий коэффициент |  | 1.1
3 | Фотографирование строительных |  | т.4.8 п.11 | фото | 10
| конструкций |  |  | цена: | 143.24
|  |  |  | всего: | 1432.4
| Размножение и брошюровка отчетов |  | т.4.8,п.10 | экз. | 5
|  |  |  | цена: | 251.2
|  |  |  | всего: | 1256
| Отбивка штукатурки для обследования деревянных, |  | т.4.8,п.10г | одно | 0
| каменных, металлических и железобетонных конструкций. |  |  | цена: | 360.69
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | всего: | 0
| Определение прочности бетона, кирпича в готовых строительных конструкциях ультрозвуковым методом |  | т.4.7.п.1 | одно | 10
|  |  | Примечание к т.4.7, К=1,15 | место | 96.08
|  |  | 10*96,08*1,15*1,1= | всего: | 1215.41
| Определение армирования строительных конструкций магнитным |  | т.4.7.п.4 | одно | 0
| прибором с изготовлением чертежей |  |  | сечение | 89.95
|  |  | Примечание к т.4.7 | всего: | 0
| Определение прочности бетона, кирпича в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом(молотком Шмита) |  | т.4.7.п.3 | одно вскрытие | 3
|  |  | Примечание к т.4.7, К=1,15 | цена: | 72.45
|  |  | 3*72,45*1,15*1,1= | всего: | 274.95 |  | 274.9478
| Зондирование каменной кладки, бетонных и ж/б конструкций перфоратором ( глуб. до 0,5 м) |  | т.4.8,п.8 | одно | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | место | 119.13
|  |  | 0*119,13*1,1= | всего: | 0 | с учетом общ коэф
| Вскрытие конструкций без обратной заделки |  | т.4.8,п.10а | одно | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | место | 424.71
|  |  | 0*424,71*1,1= | всего: | 0
| Вскрытие бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки |  | т.4.8,п.10б | одно место | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | цена: | 509.65
|  |  | 0*509,65*1,1= | всего: | 0
| Вскрытие железобетонных конструкций |  | т.4.8,п.12в | одно | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | место | 503.65
|  |  | 0*503,65*1,15*1,1= | всего: | 0 | с учетом общ коэф
| Измерение динамических параметров объекта |  | т.5.10п.1 | 1 период | 0
| Составление заключения по результатам общего мониторинга технического состояния здания |  | т.6.1 п.5 | заключение | 5161
| Итого по другим работам: |  |  |  | 9339.76 | 9339.76
| Составление паспорта здания или сооружения |  | табл.5.10 п.4 | паспорт | 0
| Итого обследование здания в базовых ценах по адресу: г.Москва, Сторожевая ул., д.18 (пристройка) |  |  |  | 10179.35
Обследуемое здание по адресу:
1: Обмерные и обследовательские работы
1 | Высота, м |  |  |  | 38
| Строительный объем,м куб |  |  |  | 59584
| Обследуемый объем, м куб |  |  |  | 59584
| Категория сложности здания |  | т.2.1, п.2 |  | 2
1. Обмерно-обследовательские работы
| Коэффициенты |  | Обоснование
| Неблагоприятный период года |  | т.2.2,п.3г |  | 1
| обследуемые конструкции расположены на высоте 2 и более м |  | т.2.2,п.3в |  | 1
| Работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий |  | т.2.2,п.3д |  | 1.1
| Здание с малым строительным объемом |  | т.2.2,п.5(е) |  | 1
| с использованием чертежей |  | т.2.2 п.8
| Общий коэффициент |  | (произведение) |  | 1.1
| Категория сложности работ |  | т.4.2 |  | 2
Удельный вес видов работ
| обследование фундаментов в открытых шурфах |  | т.4.1. п.1 |  | 0.061
| обследование с составлением разрезов |  | т.4.1. п.2.1 |  | 0.189
| обследование с составлением фасадов |  | т.4.1. п.2.2 |  | 0.109
| сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок. |  | т.4.1. п.3.1, 3.2, 3.3 |  | 0
| обследование перекрытий |  | т.4.1. п.4. |  | 0
| обследование планов стропил |  | т.4.1. п.5 |  | 0
| обследование лестниц |  | т.4.1. п.6 |  | 0
| обследование узлов вскрытых строительных конструкций |  | т.4.1. п.7 |  | 0 | по МРР
| исследование поверхности стен |  | т.4.1. п.8 |  | 0
| обследование элементов стропил |  | т.4.1. п.9 |  | 0
| Общий коэффициент |  | (сумма) |  | 0.359
| Стоимость на 100 м куб |  | т.4.3 |  | 64.04
| Доставка оборудования, инструментов и т.п. |  | Примечание к т.4.3. п. 2 |  | 1.15
| Всего по обмерно-обследовательским работам: |  |  |  | 17329
2. Инженерно-конструкторские работы
| Неблагоприятный период года |  | т.2.2,п.3г |  | 1
| обследуемые конструкции расположены на высоте 2 и более м |  | т.2.2,п.3в |  | 1
| работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий |  | т.2.2,п.3д |  | 1.1
| Здание с малым строительным объемом |  | т.2.2,п.5(е)
| без расчетов |  | р.1 т.2 п. 9
| Общий коэффициент |  | (произведение) |  | 1.1
| Категория сложности работ |  | т.4.5 |  | 2
Удельный вес видов работ
| изучение имеющейся технической документации по объекту |  | т.4.4 п.1 |  | 0.03
| обследование фундаментов в открытых шурфах |  | т.4.4 п.2 |  | 0.096
| стены,фасады, внутренние опоры и перегородки |  | т.4.4,п.3 |  | 0.296
| перекрытия |  | т.4.4 п.4 |  | 0.346
| лестницы |  | т.4.4 п.5 |  | 0.101
| фермы и стропила |  | т.4.4 п.6 |  | 0
| кровля |  | т.4.4 п.7 |  | 0
| Общий коэффициент |  | (сумма) |  | 0.869
| Стоимость на 100 м куб. |  | т.4.6 |  | 176.99
| с коэффициентом, при высоте более 30м |  | р.4 т.6
| Всего по инженерно-конструкторским работам: |  |  |  | 100807
| 3. Другие работы: |  | Общий коэффициент |  | 1.1
3 | Фотографирование строительных |  | т.4.8 п.11 | фото | 15
| конструкций |  |  | цена: | 143.24
|  |  |  | всего: | 2148.6
| Размножение и брошюровка отчетов |  | т.4.8,п.10 | экз. | 5
|  |  |  | цена: | 251.2
|  |  |  | всего: | 1256
| Отбивка штукатурки для обследования деревянных, |  | т.4.8,п.10г | одно | 0
| каменных, металлических и железобетонных конструкций. |  |  | цена: | 360.69
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | всего: | 0
| Определение прочности бетона, кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом |  | т.4.7.п.1 | одно | 20
|  |  | Примечание к т.4.7, К=1,15 | место | 96.08
|  |  | 20*96,08*1,15*1,1= | всего: | 2430.82 | с учетом общ коэф | 2430.824
| Определение армирования строительных конструкций магнитным |  | т.4.7.п.4 | одно | 0
| прибором с изготовлением чертежей |  |  | сечение | 89.95
|  |  | Примечание к т.4.7 | всего: | 0
| Определение прочности бетона, кирпича в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом(молотком Шмита) |  | т.4.7.п.3 | одно вскрытие | 3
|  |  | Примечание к т.4.7, К=1,15 | цена: | 72.45
|  |  | 3*72,45*1,15*1,1= | всего: | 274.95 | с учетом общ коэф | 274.9478
| Зондирование каменной кладки, бетонных и ж/б конструкций перфоратором ( глуб. до 0,5 м) |  | т.4.8,п.8 | одно | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | место | 119.13
|  |  | 0*119,13*1,15*1,1= | всего: | 0 | с учетом общ коэф
| Вскрытие конструкций без обратной заделки |  | т.4.8,п.10а | одно | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | место | 424.71
|  |  | 0*424,71*1,1= | всего: | 0
| Вскрытие бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки |  | т.4.8,п.10б | одно место | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | цена: | 509.65
|  |  | 0*509,65*1,1= | всего: | 0
| Вскрытие железобетонных конструкций |  | т.4.8,п.12в | одно | 0
|  |  | Примечание к т.4.8, К=1,15 | место | 503.65
|  |  | 0*503,65*1,15*1,1= | всего: | 0 | с учетом общ коэф
| Измерение динамических параметров объекта |  | т.5.10п.1 | 1 период | 0
| Составление заключения по результатам общего мониторинга технического состояния здания |  | т.6.1 п.5 | заключение | 5161
| Итого по другим работам: |  |  |  | 11271.37 | 11271.37
| Составление паспорта здания или сооружения |  | табл.5.10 п.4 | паспорт | 0
| Итого обследование здания в базовых ценах по адресу: |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО СМЕТЕ в базовых ценах |  |  |  | 10179.35

## шурф (hidden)
С М Е Т А №9
Перекладка теплового ввода | [8 empty] | название из основной сметы!!!!
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Выполнение работ по проходке шурфов при обследовании технического состояния фундаментов зданий, попадающих в зону влияния перекладки участка разводящей тепловой сети ПАО "МОЭК"
Смета составлена на основании Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва, 1999 г.
| № | Наименование работ | Обоснование (СБЦ-99) | Ед. измер. | Объем | Цена, руб. | Расчет стоимости | Стоимость
Полевые работы
| 1. | Проходка шурфов глубиной 7м,II категории породы. | табл. 27 п.3 | п.м | 7 | 114 | 7*114*0*1 | 0 | свыше 5 до 10м
|  |  | Ккор - на обследование фундаментов зданий (табл 27 прим.3) |  | 1 |  |  |  | 1.3
|  |  | Количество шурфов | шт. | 0
|  | Проходка шурфов глубиной 5м,II категории породы. | табл. 27 п.2 | п.м | 5 | 60.3 | 5*60,3*1*1,3 | 391.95 | свыше 2,5 до 5м
|  |  | Ккор - на обследование фундаментов зданий (табл 27 прим.3) |  | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | Количество шурфов | шт. | 1
|  | Проходка шурфов глубиной 2м,II категории породы. | табл. 27 п.2 | п.м | 2 | 34.4 | 2*34,4*0*1,3 | 0 | до 2,5м
|  |  | Ккор - на обследование фундаментов зданий (табл 27 прим.3) |  | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | Количество шурфов | шт. | 0
| 2 | Крепление шурфов в устойчивых породах сечением 1,25м2, глубиной 7м | табл 32, п3 | п.м | 0 | 72.1 | 72,1*0 | 0 | свыше 5 до 10м
|  | Крепление шурфов в устойчивых породах сечением 1,25м2, глубиной 5м | табл 32, п1 | п.м | 5 | 67.8 | 67,8*5 | 339 | свыше 2,5 до 5м
|  | Крепление шурфов в устойчивых породах сечением 1,25м2, глубиной 2м | табл 32, п1 | п.м | 0 | 52.2 | 52,2*0 | 0 | до 2,5
| 3 | Предварительная разбивка местоположения выработок, кат. сложности 2 | табл.93, п.1 | точка | 1 | 8.5 | 8,5*1*0,5 | 4.25
|  |  | Ккор - на разбивку (табл 93 прим 1) |  | 0.5
| 4 | Плановая и высотная привязка шурфов, кат. сложности 2 | табл.93, п.1 | точка | 1 | 8.5 | 8,5*1 | 8.5
| 5 | Отбор проб из массива | табл. 57, п.1 | проб | 2 | 37.4 | 37,4*2 | 0
|  | Итого полевых работ | [5 empty] | 743.7
|  | Итого полевых работ без выплаты полевого довольствия | О У п 14 |  | 0.85 |  |  | 632.15
|  | Итого с учетом расходов на внутренний транспорт | табл.4, п.5 | % | 18.75 |  |  | 750.68 | проверить! Зависит от стоимости работ
| 6 | Организация и ликвидация работ | О У п 13 | % | 6 |  | 750,68*0,06*2,5 | 112.6
|  |  | прим 1 К= |  | 2.5 |  |  |  | проверить! Зависит от стоимости работ
|  | Итого полевых работ с прочими затратами | [5 empty] | 863.28
Лабораторные работы:
| 7 | Сокращенный комплекс определения физико- механических свойств грунтов. | табл.65, п.8 | шт. | 2 | 82.1 | 82,1*2 | 164.2 |  | шурфы
|  | Сокращенный комплекс определения физико- механических свойств грунтов. | табл.65, п.9 | шт. | 2 | 97.3 | 97,3*2 | 0 |  | шурфы
|  | Полный комплекс определения физико- механических свойств грунтов. | табл.65, п.10 | шт. | 2 | 125.9 | 125,9*2 | 0 |  | шурфы
|  | Итого лабораторных работ: | [5 empty] | 164.2
Камеральные работы:
| 8 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет 2 кат. | табл. 78 п.1 | м | 5 | 9 | 5*9 | 45
| 9 | Камеральная обработка материалов проходческих работ грунтов. | табл.82, п.1 | п.м | 5 | 8.2 | 8,2*5*1,2*1,3 | 63.96
|  |  | Ккор - на обследование фундаментов зданий (табл 82 прим.2) |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  |  | Ккор - на составление предварит геологич профилей (табл 82 прим.3) |  | 1.3 |  |  |  | 1.3
| 10 | Камеральная обработка материалов лабораторных работ. | табл.86, п.1 | % |  | 20 | 164,2*0,2 | 32.84
|  | Итого камеральных работ | [5 empty] | 141.8
| 11 | Составление отчета (2 кат) | табл.87, п.1 | % |  | 21 | 141,8*0,21 | 29.78 | проверить! Зависит от стоимости работ
|  | Итого камеральных работ с учетом составления отчета | [5 empty] | 171.58
| 18 | Итого по смете в базовых ценах | [5 empty] | 1199.06

## оцен влиян (hidden)
С М Е Т А № 10
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Разработка раздела "Оценка влияния строительства" на существующее здание, попадающее в зону влияния перекладки участка разводящей тепловой сети ПАО "МОЭК"
Сборник базовых цен на разработку мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемую с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.63.02-16 | [6 empty] | ПОМЕНЯТЬ ТАБЛ НА 33
№ пп | Наименование работ | Обоснование | Ед. измерения | Базовая цена | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Здание по адресу: г.Москва, Сторожевая ул., д.18 (пристройка)
1 | Сбор, подготовка и анализ информации о геологическом строении, существующих и проектируемых подземных сооружениях, существующих и проектных нагрузках, деформационных параметрах и др.
| -по горным выработкам | Т.33 п.1 | 1 м выраб. | 7.4 | 5 | 37 | Т.33 п.1
| -по цифровым показателям | Т..33 п.2 | 10 цифр. значений | 4.1 | 4 | 16.4 | Т..33 п.2
2 | Геотехническая схематизация геологических условий и проектных решений, выбор расчетной схемы и расчетных параметров | Т.33 п.3 | расчетный блок | 12.1 | 1000 | 12100 | Т.33 п.3
3 | Расчет напряженно-деформированного состояния системы «основание-фундамент-сооружение» в условиях плоской и осесимметричной задач методом конечных элементов | Т.33 п.6 | расчетный блок | 13.6 | 1000 | 13600 | Т.33 п.6 | 13.6
4 | Итого |  |  |  |  | 25753.4
5 | Графическая интерпретация и анализ результатов расчетов, разработка мероприятий и предложений по предотвращению негативных изменений напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов | Т.33 п.9 | % (от п.1÷3) | 11.94 |  | 3075 | Т.33 п.9
6 | Итого ( п. 1,2) |  |  |  |  | 28828.4
7 | Оформление и выпуск отчета | Т.33 п.10 | % (от п.6) на каждый экз. | 1.12 | 5 | 1614.39 | Т.33 п.10
| ИТОГО стоимость в базовых ценах |  |  |  |  | 30442.79

## мониторинг (hidden)
С М Е Т А №11
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Разработка раздела "Программа мониторинга деформационных процессов геодезическими методами. Геотехнический мониторинг" зданий, попадающих в зону влияния перекладки участка разводящей тепловой сети ПАО "МОЭК"
Разработана на основании: "Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, в том числе сооружений метрополитена , попадающих в зону влияния строительных объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.05.07-15"
№ пп | Наименование работ |  | № частей, глав таблиц и пунктов указаний к разделу или главе | Расчет стоимости |  |  | Стоимость
|  |  |  | баз.цена | кол-во
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Здание по адресу: | г.Москва, Сторожевая ул., д.18 (пристройка)
1 | Обмерные и обследовательские работы
| Высота, м |  |  |  |  | 5
| Строительный объем,м куб |  |  |  |  | 122
| Обследуемый объем, м куб |  |  |  |  | 122
| Категория сложности здания |  |  | т.2.1, п.2 |  | 2
1. Обмерно-обследовательские работы
| Коэффициенты |  |  | Обоснование
| Неблагоприятный период года |  |  | т.2.2,п.3г |  | 1
| обследуемые конструкции расположены на высоте 2 и более м |  |  | т.2.2,п.3в |  | 1
| Работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий |  |  | т.2.2,п.3д |  | 1.1
| Здание с малым строительным объемом |  |  | т.2.2,п.5(е) |  | 2.5
| с использованием чертежей |  |  | т.2.2 п.8
| Общий коэффициент |  |  | (произведение) |  | 2.75
| Категория сложности работ |  |  | т.4.2 |  | 1
Удельный вес видов работ
| обследование фундаментов в открытых шурфах |  |  | т.4.1. п.1 |  | 0.061
| обследование с составлением разрезов |  |  | т.4.1. п.2.1 |  | 0.189
| обследование с составлением фасадов |  |  | т.4.1. п.2.2 |  | 0.109
| сверка с натурой плана этажа с нанесением обследовательских выработок. |  |  | т.4.1. п.3.1, 3.2, 3.3 |  | 0
| обследование перекрытий |  |  | т.4.1. п.4. |  | 0
| обследование планов стропил |  |  | т.4.1. п.5 |  | 0
| обследование лестниц |  |  | т.4.1. п.6 |  | 0
| обследование узлов вскрытых строительных конструкций |  |  | т.4.1. п.7 |  | 0 | по МРР
| исследование поверхности стен |  |  | т.4.1. п.8 |  | 0
| обследование элементов стропил |  |  | т.4.1. п.9 |  | 0
| Общий коэффициент |  |  | (сумма) |  | 0.359
| Стоимость на 100 м куб |  |  | т.4.3 |  | 223.26 |  | ПОМЕНЯЙ НА 1КАТ РАБОТ
| Доставка оборудования, инструментов и т.п. |  |  | Примечание к т.4.3. п. 2 |  | 1.15
| Всего по обмерно-обследовательским работам: | [5 empty] | 309.24
2 | Инженерно-конструкторские работы
| Неблагоприятный период года |  |  | т.2.2,п.3г |  | 1
| обследуемые конструкции расположены на высоте 2 и более м |  |  | т.2.2,п.3в |  | 1
| работы проводятся внутри эксплуатируемых зданий |  |  | т.2.2,п.3д |  | 1.1
| Здание с малым строительным объемом |  |  | т.2.2,п.5(е)
| без расчетов |  |  | р.1 т.2 п. 9
| Общий коэффициент |  |  | (произведение) |  | 1.1
| Категория сложности работ |  |  | т.4.5 |  | 1
Удельный вес видов работ
| изучение имеющейся технической документации по объекту |  |  | т.4.4 п.1 |  | 0.03
| обследование фундаментов в открытых шурфах |  |  | т.4.4 п.2 |  | 0.096
| стены,фасады, внутренние опоры и перегородки |  |  | т.4.4,п.3 |  | 0.296
| перекрытия |  |  | т.4.4 п.4 |  | 0.346
| лестницы |  |  | т.4.4 п.5 |  | 0
| фермы и стропила |  |  | т.4.4 п.6 |  | 0
| кровля |  |  | т.4.4 п.7 |  | 0
| Общий коэффициент |  |  | (сумма) |  | 0.768
| Стоимость на 100 м куб. |  |  | т.4.6 |  | 38.31 |  | ПОМЕНЯЙ НА 1КАТ РАБОТ
| с коэффициентом, при высоте более 30м |  |  | р.4 т.6
| Всего по инженерно-конструкторским работам: |  |  |  |  | 39 | 39.48
3 | Итого обследование здания по 1кат работ в базовых ценах по адресу: г.Москва, Сторожевая ул., д.18 (пристройка) | [5 empty] | 348.72
4 | Составление программы мониторинга технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий |  | т.6.7 п.1, смета №4 п.3 | 348.72 | х | 0.1 | 34.87
| количество программ= | 1
стоимость= 10% (п.6.4.10)
5 | Составление отчетных материалов |  | т.6.7 п.4, смета №4 п.3 | 348.72 | х | 0.05 | 17.44
| количество отчетов = | 1
стоимость=5%(п.6.4.10)
6 | Размножение и брошюровка технического заключения |  | т. 4.8 п.10 | 251.2 | х | 5 | 1256
| Кол-во экземпляров = | 5
| Ст-ть 1 экземпляра(руб.) = | 251.2
| Стоимость изысканий в базовых ценах по адресу г.Москва, Сторожевая ул., д.18 (пристройка) | [5 empty] | 1308.31

## экол
С М Е Т А №12
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Раздел. Инженерно-изыскательские работы.
Разработана на основании "Сборника укрупненных показателей стоимости инженерных изысканий, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.1.04-12"
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц и пунктов к разд., главе Справочника | Расчет стоим. в базовых ценах на 01.01.2001г. | Едини-ца измер. | Объем работ | Стоимость работ, руб.
Раздел: Инженерно-экологические изыскания
| Протяженность тепловой сети по Техническому заданию |  |  | м.п. | 20
Проектирование подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.)
| открытая прокладка | Таблица 6, п. 1 | 296 |  | 20 | 5920
| То же с учетом выполнения изысканий в неблагоприятный период года (20 октября - 5 мая) | п. 6.2. | 1.15 |  |  | 6808
| Итого по Разделу в базовых ценах : |  |  |  |  | 6808
| Итого по смете в базовых ценах: |  |  |  |  | 6808

## Геология
С М Е Т А №
на выполнение инженерно - геологических изысканий
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
на выполнение инженерно - геологических изысканий
Разработана на основании "Сборника укрупненных показателей стоимости инженерных изысканий, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.1.04-12"
Основание: ТЗ
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц и пунктов к разд., главе Справочника | Расчет стоим. в базовых ценах на 01.01.2001г. | Едини-ца измер. | Объем работ | Стоимость работ, руб.
| Протяженность тепловой сети по Техническому заданию |  |  | м.п. | 20
Проектирование подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.)
| открытая прокладка | Таблица 6, п. 1 | 522 |  | 20 | 10440
| То же с учетом выполнения изысканий в неблагоприятный период года (20 октября - 5 мая) | п. 6.2. | 1.15 |  |  | 0
| То же с учетом выполнения изысканий в неблагоприятный период года (20 октября - 5 мая) | п. 6.2. | 1.15 |  |  | 12006
| Итого по Разделу в базовых ценах : |  |  |  |  | 12006
| Итого по смете в базовых ценах: |  |  |  |  | 12006

## геодезия
С М Е Т А №
на выполнение инженерно - геодезических изысканий
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
на выполнение инженерно - геодезических изысканий
Разработана на основании "Сборника укрупненных показателей стоимости инженерных изысканий, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.1.04-12"
Основание: ТЗ
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц и пунктов к разд., главе Справочника | Расчет стоим. в базовых ценах на 01.01.2001г. | Едини-ца измер. | Объем работ | Стоимость работ, руб.
| Протяженность тепловой сети по Техническому заданию |  |  | м.п. | 20
Проектирование подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.)
| открытая прокладка | Таблица 6, п. 1 | 178 |  | 20 | 3560
| То же с учетом выполнения изысканий в неблагоприятный период года (20 октября - 5 мая) | п. 6.2. | 0 |  |  | 0
| То же с учетом выполнения изысканий в неблагоприятный период года (20 октября - 5 мая) | п. 6.2. | 1.15 |  |  | 4094
| Итого по Разделу в базовых ценах : |  |  |  |  | 4094
| Итого по смете в базовых ценах: |  |  |  |  | 4094

## АН
Расчет стоимости
на оказание услуг по авторскому надзору на период реконструкции магистральных тепловых сетей на объекте ПАО "МОЭК"
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
№ п/п | Наименование | Обоснование стоимости ПИР | Коэф. | Расчет стоимость | Стоимость
Расчет составлен на основании "Методики определения стоимости авторского надзора за строительством объектов, осуществляемых с привлечением средств бюджета г. Москвы" МРР-3.2.07.05-11 (утв. приказом Москомэкспертизы от 08.09.2011г. №33)
Со ан.пл.(Б)=Спр(Б) * α ан * Ксл
1 | Спр(Б)-базовая стоимость проектных работ, определяемая на основании "Сборника базовых цен на проектные работы для строительства осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы МРР- 3.2.06.08-13"
| Сумма ПИР в базовых ценах |  |  | 499847.2 |  | 499847.2
2 | α-единый норматив стоимости основных проектных работ по ведению авторского надзора за строительством (реконструкцией) объектов в городе Москве, выраженный в доле от величины базовой стоимости проектных работ (п.2.1) |  | 0.0265 | 499847,2*0,0265 | 13245.95
3 | Ксл-коэффициент,учитывающий степень сложности ведения авторского надзора за строительством (реконструкцией) объекта ( п. 2.2) |  | 1
| К инф-коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ на 4кв 2016г. (Распоряжение ДЭПР № 55-Р от 30 декабря 2015 г.) |  | 1
| Итого по Разделу в базовых ценах : |  |  |  | 13245.95
| НДС |  | 0.18 | 17197,41*0,18 | 3095.53
| ИТОГО с НДС (руб) |  |  |  | 20292.94

## Расчет эскертизы
Р А С Ч Е Т
размера платы за проведение государственной экспертизы
по Сводному сметному расчету
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1 | [7 empty] | взять из ТЗ (ССР)
№ п/п | Перечень выпоняемых работ | Ссылка на №№ смет | Стоимость работ в базовых ценах по ССР, руб | К пересчета | Обоснование К пересчета | Расчет стоимости | Базовая стоимость Спд , Сиж, руб.
Инженерно-изыскательские работы
1 | Инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания |  | 22908 | 1 |  | 22908*1 | 22908 | по сб-ку МРР
2 | Обследование строительных конструкций, оценка влияния, мониторинг | 6, 8 | 0 | 1 |  | 0*1 | 0 | по сб-ку МРР
3 | Проходка шурфов при обследовании строительных конструкций | 7 | 0 | 11.37 | Госстрой России письмо №АШ-9/10 от 04.01.2001 | 0*11,37 | 0 | по сб-ку СБЦ
4 | Предпроектное обследование | 1 | 0 | 1 |  | 0*1 | 0
Проектные работы
1 | Тепловая сеть | 1 | 355940 | 0.4 | Стоимость разработки стадии "П" (МРР 3.2.06.08-13 табл.2.1) | 355940*0,4 | 142376 | по сб-ку МРР
2 | Сбор исходных данных 2% от п.р. | 1 | 7118.8 | 0.4 | Стоимость разработки стадии "П" (МРР 3.2.06.08-13 табл.2.1) | 7118,8*0,4 | 2847.52 | по сб-ку МРР
2 | Перекладка сущ. коммуникаций |  | 0 | 0.4 | Стоимость разработки стадии "П" (МРР 3.2.06.08-13 табл.2.1) | 0*0,4 | 0 | по сб-ку МРР
3 | Благоустройство | 1 | 54000 | 0.4 | Стоимость разработки стадии "П" (МРР 3.2.06.08-13 табл.2.1) | 54000*0,4 | 21600 | по сб-ку МРР
4 | Дендрология | 1 | 14058 | 1 |  | 14058*1 | 14058 | по сб-ку МРР
5 | Передача сигнала на РДП |  | 48900.67 |  |  | 48900,67 | 48900.67 | по сб-ку СБЦ
5 | Охрана окружающей среды и технологический регламент | 2 | 72995.2 | 1 |  | 72995,2*1 | 72995.2 | по сб-ку МРР
6 | Технологический регламент |  | 0 | 1 |  | 0*1 | 0 | по сб-ку МРР
6 | Мероприятия по Пожарной безопасности | 3 | 8000 | 1 |  | 8000*1 | 8000 | по сб-ку МРР
| ИТОГО |  | 583920.67 |  |  |  | 333685.39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 г. N 145
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
п. 56. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж), определяется по формуле:
РПнж = (Спд + Сиж) x П, где
Спд | Стоимость проектной документации в базовых ценах (по исполнительным сметам).
Сиж | Стоимость изготовления материалов инженерных изысканий.
П | Процент от стоимости проектных работ, определённый по приложению к Постановлению от 5 марта 2007 г. N 145 | [6 empty] | 27.3 | Взять из табл.
Кi | коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г. К=3,73 (Постановление Правительства РФ от 07.12.2007 г. № 1330)
|  | РПнж = 333685,39*27,3% = | 91096.11 | руб.
|  | НДС, 18% | 16397.3 | руб.
|  | Итого с НДС | 107493.41 | руб.
Интерполяция
|  |  |  | То же в млн.руб. | Ст-ть проекта, млн. | % от ПИР
[5 empty] | от 0 до 0,15 | 33.75
более
[5 empty] | 0.15 | 29.25
[5 empty] | 0.25 | 27.3
[5 empty] | 0.5 | 20.22
[5 empty] | 0.75 | 16.65
[5 empty] | 1 | 12.69
[5 empty] | 1.5 | 11.88
[5 empty] | 3 | 10.98
[5 empty] | 4 | 8.77
[5 empty] | 6 | 7.07
[5 empty] | 8 | 6.15
[5 empty] | 12 | 4.76
[5 empty] | 18 | 4.13
[5 empty] | 24 | 3.52
[5 empty] | 30 | 3.06
[5 empty] | 36 | 2.62
[5 empty] | 45 | 2.33
[5 empty] | 52.5 | 2.01
[5 empty] | 60 | 1.68
[5 empty] | 70 | 1.56
[5 empty] | 80 | 1.22
[5 empty] | 100 | 1.04
[5 empty] | 120 | 0.9
[5 empty] | 140 | 0.8
[5 empty] | 160 | 0.73
[5 empty] | 180 | 0.66
[5 empty] | 200 | 0.61
[5 empty] | 220 | 0.58

## размножение проекта (hidden)
С М Е Т А № 13
Перекладка теплового ввода
г. Москва , наб. Новикова Прибоя д.14, к.3, стр.1
Подготовка проектной и рабочей документации на бумажном носителе за каждый экземпляр сверх четырех экземпляров.
Разработана на основании "Методики расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета г. Москвы (на основании нормируемых трудозатрат) МРР- 3.2.67.02-13"
1. Расчет коэффициента участия исполнителей, участвующих в выполнении работ
№ п/п | Наименование должностей исполнителей |  |  | Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (дней) | Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня средней зарплаты исполнителей работ | Коэфф. квалификации специалистов Ккв(уч)= сумм (гр3:гр4*гр5*гр6)/сумм гр.5
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ведущий инженер |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Итого |  |  |  | 1 | 1 |  | 1/1 |  | 1
2. Расчет базовой цены работ (услуг)
№ п/п | Среднемесячная нормативная зарплата, руб.ЗПср(2000) | Кол-во рабочих дней в месяце, дн. | Средне-дневная зарплата, гр.2/гр.3 руб. | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ %, Кз | Рентабельность Р (%) | Средняя единичная выработка, руб. Вср (гр.4х(1+гр.6)/гр.5 ) | Продолжительность разработки, (день) Тп. | Численность исполнителей, (чел.) Чп | Коэфф.квалификации (участия) Ккв (уч) | Базовая цена, руб. (гр.7 х гр.8хгр.9 х гр.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 9590 | 22 | 435.91 | 40% | 10% | 1198.75 | 1 | 1 | 1 | 1198.75
3. Расчет базовой цены работ (услуг) с учетом количества дополнительных комплектов проектной и рабочей документации
№ п/п | Базовая цена, руб. (гр.7 х гр.8хгр.9 х гр.10) |  | Количество экземпляров | Итого (*)
1 | 2 |  | 4 | 5
1 | 1198.75 |  | 1 | 1198.75
* - в базовой цене учтены затраты в соответствие с общими положиниями МРР-3.2.06.08-13, п.1.9