Приложение №1

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратов очистки (доочистки) питьевой воды для нужд ПАО «МОЭК»**

**1. Наименование услуг.**

Оказание услуг по проведению технического обслуживания аппаратов очистки (доочистки) питьевой воды с ультрафильтрацией (далее по тексту – Оборудование), в количестве 280шт.

Адреса Объектов ПАО «МОЭК» и перечень Оборудования указаны в Приложении №3 к Договору «Перечень объектов ПАО «МОЭК».

**2. Сроки оказания услуг.**

Начало – с даты заключения договора.

Окончание – 31 декабря 2017г.

**3. Объемы оказываемых услуг.**

3.1. Описание услуг по сервисному обслуживанию Оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ***Наименование*** | Количество обслуживаний в период действия договора, раз |
| 1. | Замена комплектов сменных элементов: |  |
|  | Замена седиментного механического фильтра | 2 |
|  | Замена угольного фильтра предварительной очистки | 2 |
|  | Замена УФ мембраны (ультрафильтрации) | 1 |
|  | Замена угольного фильтра окончательной очистки | 1 |
| 2 | Диагностика и настройка систем прибор питьевой воды: |  |
| 2.1 | Система охлаждения прибор питьевой воды |  |
|  | диагностика и тестирование компрессора | 2 |
|  | проверка работоспособности датчика охлаждения | 2 |
|  | проверка герметичности соединения трубок конденсатора | 2 |
|  | проверка наличия хладагента | 2 |
|  | установка температуры холодной воды | 2 |
| 2.2 | Система нагрева |  |
|  | диагностика и тестирование автоматики нагрева | 2 |
|  | проверка работоспособности нагревательного элемента | 2 |
|  | тестирование и настройка датчиков нагрева | 2 |
| 2.3 | Система управления и индикации |  |
|  | тестирование и настройка электронных плат | 2 |
|  | Проверка программирования и настройки функций прибор. Настройка режимов и функций | 2 |
| 3 | Общие профилактические работы: |  |
|  | Осмотр фильтров и мест соединения шлангов | 2 |
|  | Обработка резервуаров, трубопроводов, каплесборник обеззараживающим раствором. | 2 |
|  | Обработка бака горячей воды антинакипинном | 2 |
|  | Промывка резервуаров и трубопроводов. | 2 |
|  | Очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей Оборудования | 2 |

3.2. Перечень и технические характеристики фильтрующих элементов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики |
| 1 | Седиментный механический фильтр | Фильтр должен соответствовать следующим параметрам: материал колбы пластик; материал содержимого пористый полипропилен с размером пор не более 5 микрон; скорость фильтрации не менее 4,5 и не более 5 литров в минуту; ресурс не менее 3 000 и не более 6 000 литров; тонкость очистки от 0 до 5 микрон; максимальное давление от 7 до 7,5 МПА; критическое давление не менее 15 МПА; длина фильтра не более 40 и не менее 35 см; поперечное сечение не менее 6 и не более 8 см; тип фильтра I. |
| 2 | Угольный фильтр предварительной очистки | Фильтр должен соответствовать следующим параметрам: материал колбы пластик; материал содержимого активированный уголь; скорость фильтрации не менее 4,5 и не более 5 литров в минуту; ресурс не менее 3 000 и не более 6 000 литров; тонкость очистки от 0 до 5 микрон; максимальное давление от 7 до 7,5 МПА; критическое давление не менее 15 МПА; длина фильтра не более 40 и не менее 35 см; поперечное сечение не менее 6 и не более 8 см; тип фильтра I. |
| 3 | UF мембрана | Фильтр должен соответствовать следующим параметрам: материал колбы пластик; материал содержимого пористый трубчатый полимерный композит с размером пор не более 0,01 микрон; скорость фильтрации не менее 4,5 и не более 5 литров в минуту; ресурс не менее 3 000 и не более 6 000 литров; тонкость очистки от 0 до 0,01 микрон; максимальное давление от 7 до 7,5 МПА; критическое давление не менее 15 МПА; длина фильтра не более 40 и не менее 35 см; поперечное сечение не менее 6 и не более 8 см; тип фильтра I. |
| 4 | Угольный фильтр окончательной очистки | Фильтр должен соответствовать следующим параметрам: материал колбы пластик; материал содержимого активированный кокосовый уголь; скорость фильтрации не менее 4,5 и не более 5 литров в минуту; ресурс не менее 3 000 и не более 6 000 литров; тонкость очистки от 0 до 0,7 микрон; максимальное давление от 7 до 7,5 МПА; критическое давление не менее 15 МПА; длина фильтра не более 40 и не менее 35 см; поперечное сечение не менее 6 и не более 8 см; тип фильтра I. |

3.3. Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает:

1. замену сенсора режима экономии энергии на Оборудовании;
2. замену антибактериальных носиков с ионами серебра на Оборудовании;
3. подключение Оборудования к существующим инженерным системам на Объектах Заказчика.
4. замену бака горячей воды — 50 шт.;
5. фреоновый ремонт оборудования — 12 шт.;
6. замену электромагнитного клапана — 50 шт.;
7. замену платы управления — 12 шт;
8. подключение Автоматов питьевой воды к водопроводной линии.
9. установку на все оборудование для доочистки воды защиты от протечек. Защита от протечек представляет из себя дополнительное автоматическое устройство, установленное внутри аппарата доочистки воды не требующее электрического подключения, датчиков и блоков управления позволяющее перекрыть подачу воды в аппарат доочистки воды в случае обнаружения утечки воды.
10. предоставление заказчику доступа в личный кабинет CRM-системы, используемой Исполнителем для осуществления контроля за ходом выполнения работ, а также принятия выполненных работ посредством сети интернет.

Для этого Исполнитель выполняет следующие действия:

* создает на базе CRM-системы личный кабинет Заказчика;
* предоставляет Заказчику логин и пароль от личного кабинета, а также инструкцию пользования CRM-системой и персональным личным кабинетом;
* присваивает каждой единице оборудования уникальный идентификационный номер с дублированием инвентарного номера оборудования Заказчика;
* вносит в личный кабинет перечень оборудования подлежащего обслуживанию согласно идентификационным номерам;
* при проведении сервисного обслуживания исполнитель в режиме онлайн производит выгрузку данных о ходе работ в базу CRM-системы;
* выгрузка данных производится отдельно для каждой единицы обслуживаемого оборудования и содержит следующую информацию:

a) фото оборудования до начала выполнения работ (общий вид);

b) фото установленной системы фильтрации до начала выполнения работ (общий вид);

c) фото баков оборудования (горячей воды, холодной воды, накопительного, если имеется) до начала выполнения работ;

d) фото согласно пунктов a, b, c после проведения сервисного обслуживания;

e) дату следующего сервисного обслуживания оборудования.

Заказчик производит приемку работ в два этапа:

a) путем согласования и принятия работ в личном кабинете CRM-системы для каждой единицы оборудования, а также путем согласования всего объема выполненных работ;

b) путем подписания акта о проведении технического обслуживания оборудования с перечнем всего оборудования, прошедшего техническое обслуживание, с указанием заводских номеров оборудования, приложением списка всех использованных при выполнении работ материалов, а также сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на фильтрующие элементы оборудования, подлежащие обязательному подтверждению соответствия.

Исполнитель осуществляет ремонт по заявке Заказчика при нарушении работы Оборудования в течение 1 рабочего дня с даты подачи заявки. При необходимости проведения ремонта Оборудования в сервисном центре, Исполнитель самостоятельно, за счет собственных средств, доставляет Оборудование в свой сервисный центр и обратно с предоставлением Заказчику аналогичного Оборудования на период ремонта.

4. Требования к комплектующим и расходным материалам.

4.1 Наличие соответствующих гарантий на фильтрующие элементы:

* гарантия качества питьевой воды (гарантия соответствия нормам питьевой воды СанПин 2.1.4.1074-01);
* сертификат соответствия на фильтрующие элементы в приборах питьевой воды (соответствующий единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
* сертификат сервисного центра, подтверждающий право исполнителя на обслуживание оборудования, аналогичного установленному у заказчика;
* сертификат качества ISO 9001 от изготовителя сменных фильтрующих элементов;
* сертификат на право реализации фильтрующих элементов на территории РФ - свидетельство о государственной регистрации;
* свидетельство о государственной регистрации Минздрава РФ;
* декларация таможенного союза;
* страховой полис на оборудование и риски, связанные с его эксплуатацией;
* медицинские книжки (медицинские книжки для работников сервисной службы).

4.2 Страна производитель комплектующих и расходных материалов - любая (официальный дилер или производитель).

4.3. Поставляемые комплектующие и расходные материалы должны иметь торговую марку и товарный знак.

4.4. Упаковка и маркировка комплектующих и расходных материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55916-2013 (ИСО 21067:2007).

4.5. Маркировка товаров в соответствии с  Федеральным законом РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ и должна содержать:

* наименование изделия, условия применения и технические характеристики должны быть на русском языке,
* должна быть указана ссылку на завод изготовителя, страну происхождения товара и дату изготовления.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Фильтрующие элементы должны быть изготовлены в 2017 году и не ранее определенного года, на колбе фильтрующего элемента должна быть указана дата с маркировкой производства.

4.8. Комплектующие при проведении услуг должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.9. Все комплектующие и расходные материалы, предоставляемые Исполнителем, должны соответствовать санитарным и иным нормам, установленным на территории Российской Федерации, и иметь необходимые сертификаты/декларации соответствия.

4.10. Оказанные Услуги по техническому обслуживанию должны полностью соответствовать технической документации завода-изготовителя на каждый вид оборудования и его элементов.

4.11 Гарантийный срок на оказанные Услуги, а также комплектующие и расходные материалы, должен быть не менее 6 (шести) месяцев с даты Акта об оказании услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»  Руководитель службы материально-  технического обеспечения и  хозяйственного обслуживания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **Михайлов А.В./** | «Исполнитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение №2

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

**по техническому обслуживанию аппаратов очистки (доочистки) питьевой воды для нужд ПАО «МОЭК»**

Срок оказания услуг с даты заключения договора по 31 декабря 2017г.

| № п/п | Филиал/ АУ | Адрес, где установлено оборудование | Наименование Оборудования | Инвентарный номер | Кол-во, ед. | Периодичность оказания услуг | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май | ноябрь |
| 1 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5821 | 1 | + | + |
| 2 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5822 | 1 | + | + |
| 3 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5823 | 1 | + | + |
| 4 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 6605 | 1 | + | + |
| 5 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 6606 | 1 | + | + |
| 6 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель HD-2002XT | 20-006211 | 1 | + | + |
| 7 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006212 | 1 | + | + |
| 8 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006213 | 1 | + | + |
| 9 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006214 | 1 | + | + |
| 10 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006215 | 1 | + | + |
| 11 | Аппарат управления | Ул. Кусковская, д. 18Г | Водоочиститель | б/н | 1 | + | + |
| 12 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Водоочистительное оборудование Аппарата питьевой воды WP-4000 | 10115832/1 | 1 | + | + |
| 13 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Водоочистительное оборудование Аппарата питьевой воды WP-4000 | 10115832/2 | 1 | + | + |
| 14 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/1 | 1 | + | + |
| 15 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/2 | 1 | + | + |
| 16 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/3 | 1 | + | + |
| 17 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/4 | 1 | + | + |
| 18 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 00485 ? | 1 | + | + |
| 19 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | Ф13 БУ 000222 | 1 | + | + |
| 20 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | Ф13 БУ 000226 | 1 | + | + |
| 21 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Линии Октябрьской ж/д, д.8 | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | б/н | 1 | + | + |
| 22 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Линии Октябрьской ж/д, д.8 | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | б/н | 1 | + | + |
| 23 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25, стр. 2 | Bio Ray 314F4-L | б/н | 1 | + | + |
| 24 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25, стр. 2 | AQUA STAR WP-4000 | б/н | 1 | + | + |
| 25 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 | + | + |
| 26 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 | + | + |
| 27 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 | + | + |
| 28 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005215 | 1 | + | + |
| 29 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005216 | 1 | + | + |
| 30 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | 11732 | 1 | + | + |
| 31 | Филиал № 1 | г.Москва, 1-ый Сетуньский пр-д., д.10Г Предприятие № 1 | Аппарат очистки питьевой воды | серийный номер 1929070164 | 1 | + | + |
| 32 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 1 | Автомат газированной воды «Дельта» АВ-3М | 20-007337 | 1 | + | + |
| 33 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 1 | Автомат газированной воды «Родник» АВ-3М | 20-007526 | 1 | + | + |
| 34 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новокузнецкая, ул. д. 24 стр.3 Предприятие № 2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005221 | 1 | + | + |
| 35 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Оболенский пер.д.2 Предприятие № 3 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б00000523 | 1 | + | + |
| 36 | Филиал № 1 | г. Москва. 3-я Тверская-Ямская д.3 стр.2 Предприятие № 4 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-00930 (подключен) | 1 | + | + |
| 37 | Филиал № 1 | г. Москва. 3-я Тверская-Ямская д. 3 стр. 2 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 | + | + |
| 38 | Филиал № 1 | г. Москва, Б.Предтеченский пер. д29 стр.2А | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005217 | 1 | + | + |
| 39 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 Предприятие № 6 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005219 | 1 | + | + |
| 40 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 | + | + |
| 41 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006329 | 1 | + | + |
| 42 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 | + | + |
| 43 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 | + | + |
| 44 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 | + | + |
| 45 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новослободская, д.52 стр.18 Предприятие № 8 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-011867 | 1 | + | + |
| 46 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Каланчевская, д.12 Предприятие №8 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005225 | 1 | + | + |
| 47 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новослободская, д.52 стр.18 Предприятие №8 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-010452 | 1 | + | + |
| 48 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006328 | 1 | + | + |
| 49 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006650 | 1 | + | + |
| 50 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 | + | + |
| 51 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR DWP-340 | 02X5-0000007586, 02X5-0000007587, 02X5-0000007588 | 3 | + | + |
| 52 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02X50000022763 | 1 | + | + |
| 53 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR | Ф02Б000003524 | 1 | + | + |
| 54 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR | Ф02Б000003531 | 1 | + | + |
| 55 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | BioRay Adaptive Ecology | 20-006958 | 1 | + | + |
| 56 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | BioRay Adaptive Ecology | 20-006959 | 1 | + | + |
| 57 | Филиал № 2 | Кронштадский б-р , д.24, к.1, стр.1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003522 | 1 | + | + |
| 58 | Филиал № 2 | Михалковская ул., д.46, к.1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003530 | 1 | + | + |
| 59 | Филиал № 2 | Ленинградское ш., д.102А | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003527 | 1 | + | + |
| 60 | Филиал № 2 | Зорге 28А | AQUA STAR | 02X50000007589 | 1 | + | + |
| 61 | Филиал № 2 | Петровско-Разумовский проезд д 24 стр 11 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02X50000022763 | 1 | + | + |
| 62 | Филиал № 2 | Правобережная, д. 4, к.2 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 10103064 | 1 | + | + |
| 63 | Филиал № 2 | Смольная 32Б | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02-П2-06.13.10103064 | 1 | + | + |
| 64 | Филиал № 2 | Костякова дом 15А | HD-2002 XT | 02X50000023477 | 1 | + | + |
| 65 | Филиал №3 | г. Москва, Керамический презд, д.57 к.2 | Аппарат отчистки питевой воды Waterpia LOGIC | Ф02Б000003533 | 1 | + | + |
| 66 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Кулер Wonbond Waterpia WFP-72ELL | 03-012269 | 1 | + | + |
| 67 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Кулер Wonbond Waterpia WFP-72ELL | 03-012270 | 1 | + | + |
| 68 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Аппарат газированной воды серии AСQUA | Ф03Б000006876 | 1 | + | + |
| 69 | Филиал № 4 | Пушкарев пер., 6 | AQUA STAR | 01-010493 | 1 | + | + |
| 70 | Филиал № 4 | Б. Головин пер., 8 | WATERPIA | 01-012820 | 1 | + | + |
| 71 | Филиал № 4 | Б. Головин пер., 8 | AQUA STAR | 01-014548 | 1 | + | + |
| 72 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427746 | 1 | + | + |
| 73 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427747 | 1 | + | + |
| 74 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427748 | 1 | + | + |
| 75 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427749 | 1 | + | + |
| 76 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а ПАО «МОЭК» диспетчерская | Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 77 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а (Предприятие №9) | Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 78 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/1 | 1 | + | + |
| 79 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/2 | 1 | + | + |
| 80 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/3 | 1 | + | + |
| 81 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/4 | 1 | + | + |
| 82 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Кулер Wonbong Ruhens WHP-300 | 10115832 | 1 | + | + |
| 83 | Филиал №5 | г. Москва, ул.2-ая Курьяновская, д. 7 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/5 | 1 | + | + |
| 84 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Краснодонская, д.21 к. 2 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 | + | + |
| 85 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Волгоградский пр-т д.121/35 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 | + | + |
| 86 | Филиал №5 | г. Москва, Красковский проезд д.21 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/5 | 1 | + | + |
| 87 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Каскадная д.21а, стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 | + | + |
| 88 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Кустанайская ул., д.9, к.1, стр.3 | HD 2002 XT | 19060800530 | 1 | + | + |
| 89 | Филиал № 6 | ул. Мусы Джалиля, д.36, к.3 | HD 2002 XT | 19060800503 | 1 | + | + |
| 90 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Ореховый пр., д.35, к.3, стр.3 | HD 2002 XT | 19060800516 | 1 | + | + |
| 91 | Филиал № 6 | Старокачаловская д. 3А | AQUA STAR WHP-300 | 07-001500(1) | 1 | + | + |
| 92 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Братеевская ул., д.21, к.1 | HD 2002 XT | 19060800506 | 1 | + | + |
| 93 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Шипиловская ул., д.62/1, стр.4 | WP -1000B | 1926098939 | 1 | + | + |
| 94 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Шипиловская ул., д.53, стр.2 | WP -1000B | 1926098989 | 1 | + | + |
| 95 | Филиал № 6 | Мастерский участок, ул., Мусы Джалиля, д.14, к.1, стр.2 | WP -1000B | 1926098925 | 1 | + | + |
| 96 | Филиал № 6 | Административное здание, ул. Мусы Джалиля, д.36, к.3 | HD-2002 XT | 1926100712 | 1 | + | + |
| 97 | Филиал № 6 | Ул. Мусы Джалиля, д.36 к. 3 (Администр. здание, 2-й этаж) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800491 | 1 | + | + |
| 98 | Филиал № 6 | Ул. Мусы Джалиля, д.36 к. 3 (Администр. здание, 2-й этаж) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926098943 | 1 | + | + |
| 99 | Филиал № 6 | Ореховый бульвар, д.7, к.1, стр.4 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800536 | 1 | + | + |
| 100 | Филиал № 6 | ул. Домодедовская, д.34, к.1, стр.2 (мастерский участок) | Водочиститель HD-2002XT | 19060800542 | 1 | + | + |
| 101 | Филиал № 6 | ул. Шипиловская, д.29, к. 2, стр.4 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800556 | 1 | + | + |
| 102 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.39, к.3,стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800553 | 1 | + | + |
| 103 | Филиал № 6 | ул. Белова, д.25, стр.2 (мастерский участок) | Водочиститель HD-2002XT | 1926098923 | 1 | + | + |
| 104 | Филиал № 6 | ул. Шипиловская, д.17, к. 1, стр.3 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101074 | 1 | + | + |
| 105 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.17,стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926099008 | 1 | + | + |
| 106 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.4, стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19261000699 | 1 | + | + |
| 107 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-011 Ряжская д. 15 к.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 | + | + |
| 108 | Филиал № 6 | Хозблок ул. Дорожная д.9 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 | + | + |
| 109 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-1101/114 Булатниковский пр-д д.14 к.5 стр.3 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 | + | + |
| 110 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-1101/115 Булатниковский пр-д, д.14 к.1стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 | + | + |
| 111 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.20, корп. 3, стр. 2 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 112 | Филиал № 6 | Россошанский пр-д, д 4, корп. 3, стр.7 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 113 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, (хозблок) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 114 | Филиал № 6 | ЦТП№06-10-045 Касимовская ул., д.41, стр.2 | Водоочиститель G-5000PS | 10095175 | 1 | + | + |
| 115 | Филиал № 6 | ЦТП№06-10-014 Бирюлевская ул., д.52,к.2, стр.2 | Водоочиститель Water Loqic WLHCS 950X | 10095175 | 1 | + | + |
| 116 | Филиал № 6 | ул. Краснолиманская д.21Г МК «Радиоцентр» | Ecomaster-WLHCS 950x | 116929 | 1 | + | + |
| 117 | Филиал № 6 | ул.Адмирала Лазарева д.52 стр 2 обст. ЦТП №31 | Hero HCH 20UGV | 07-012696 | 1 | + | + |
| 118 | Филиал № 6 | ул. Поляны вл.75 стр. 1, 2 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001500(1) | 1 | + | + |
| 119 | Филиал № 6 | ул.Поляны вл.75 стр.1, 2 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001468(1) | 1 | + | + |
| 120 | Филиал № 6 | ул.Поляны вл.75 стр.1, 1 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001499 | 1 | + | + |
| 121 | Филиал № 6 | Савицкого, д.22 к 2 стр 2 | AQUA STAR WHP-300 | 10115832 | 1 | + | + |
| 122 | Филиал № 6 | Типографская, д. 5Б | AQUA STAR WHP-300 | 07-008058 | 1 | + | + |
| 123 | Филиал № 6 | Южнобутовская ул., д.84, к.1 | Wonbong WHP-300 | 07-001499 | 1 | + | + |
| 124 | Филиал № 6 | Веневская ул., д.10а | Wonbong WHP-300 | 116927 | 1 | + | + |
| 125 | Филиал № 6 | Литовский б-р, вл.17, стр.1 | AQUA STAR WHP-300 | 07-001467 | 1 | + | + |
| 126 | Филиал № 6 | Литовский б-р, вл.17, стр.1 | AQUA STAR WHP-300 | 07-001463 | 1 | + | + |
| 127 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, 1 этаж. | AQVA STAR WP-1000B | 192009606 | 1 | + | + |
| 128 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, 1 этаж, комната приёма пищи | HERO НСН-20 UGM | МА9/001/0006 | 1 | + | + |
| 129 | Филиал № 6 | Кавказский б-р, д. 62, 1 этаж, комната приёма пищи, | AQVA STAR Модель WP-2203LD/LDG | 10127734 | 1 | + | + |
| 130 | Филиал № 6 | Кавказский б-р., д. 62, 2 этаж | WATER PIA HD-2002XT | 10095175 (из АУФ) | 1 | + | + |
| 131 | Филиал № 6 | ул.Дорожная, д.9 | Автомат для питьевой воды"Херо" | 06-013710 | 1 | + | + |
| 132 | Филиал № 6 | Мастерский участок, ул. Кошкина, д.10, к.2, стр.2 | HD 2002 XT | 19060800496 | 1 | + | + |
| 133 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Пролетарский просп., д.8, к.2, стр.3 | WP-1000B | 19060800496 | 1 | + | + |
| 134 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Пролетарский просп., д.8, к.2, стр.3 | Water Loqic 950 |  | 1 | + | + |
| 135 | Филиал № 6 | ЦТП 06-06-008 Коломенский пр., д. 21, cтр. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 06-013710 | 1 | + | + |
| 136 | Филиал № 6 | ЦТП 06-06-009 ул. Академика Миллионщикова, д.18, стр. 2 | AQUA (G-5000PS) 5D07173-6001 | 10095175 | 1 | + | + |
| 137 | Филиал № 6 | Кантемировская ул., д.31, корп. 3, стр. 2 (базовый) | Water Pia | 10095175 | 1 | + | + |
| 138 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Бакинская ул., д.23, стр. 2 (базовый) | Water Pia | 10095175 | 1 | + | + |
| 139 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 | + | + |
| 140 | Филиал № 6 | Ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 | + | + |
| 141 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 | + | + |
| 142 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская, д.12Б | HD-2002 XT | 19060800527 | 1 | + | + |
| 143 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская, д.12Б | HD-2002 XT | 19060800548 | 1 | + | + |
| 144 | Филиал № 6 | Чертаново Северное, корп.401 (РЭБ) | HD-2002 XT | 1925101066 | 1 | + | + |
| 145 | Филиал № 6 | ул. Чертановская, д.60, корп. 1, стр. 2 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT (из 2 Предприятия) | б/н | 1 | + | + |
| 146 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101134 | 1 | + | + |
| 147 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Water Loqic WL 950Х | М1S06124010-CN2 | 1 | + | + |
| 148 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101081 | 1 | + | + |
| 149 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Water Loqic WL 950Х | М1S06124001-CN2 | 1 | + | + |
| 150 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101141 | 1 | + | + |
| 151 | Филиал №7 | г. Москва, ул. Хавская, д. 24, корп.1 | Пурифайдер Aqua Star DWP-340 | 00Х5-0000039650/1 | 1 | + | + |
| 152 | Филиал №7 | г. Москва, ул. Хавская, д. 24, корп. 1 | Пурифайдер Aqua Star DWP-340 | 00Х5-0000039650/2 | 1 | + | + |
| 153 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | 07-001504(1) | 1 | + | + |
| 154 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | Ф07Б000003015 | 1 | + | + |
| 155 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | Ф07Б000003016 | 1 | + | + |
| 156 | Филиал №7 | ул. Каховка д.12 Б, стр.2 | WHP-300 | 07-001464(1) | 1 | + | + |
| 157 | Филиал №7 | ул. Нагорная, д.17, корп.5 | WHP-300 | 07-001465(1) | 1 | + | + |
| 158 | Филиал №7 | 6-й Загородный пр-д, вл. 9 | WLHCS-950X | Ф07Б000003013 | 1 | + | + |
| 159 | Филиал №7 | Загородное шоссе, д.10, корп.1, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010431 | 1 |  |  |
| 160 | Филиал №7 | Загородное шоссе, д.8, корп.2, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010432 | 1 | + | + |
| 161 | Филиал №7 | ул. Стасовой, д.14, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010433 | 1 | + | + |
| 162 | Филиал №7 | ул. Шаболовка, д.50 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010434 | 1 | + | + |
| 163 | Филиал №7 | Хавская ул., д.24, корп.1 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010435 | 1 | + | + |
| 164 | Филиал №7 | 5-й Рощинский пр., д.7/8, стр.3 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010436 | 1 | + | + |
| 165 | Филиал № 8 | Предприятие №5: ул. Верейская, д. 35, кор.2 (2 этаж) | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 166 | Филиал № 8 | Предприятие №5: ул. Верейская, д. 35 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 167 | Филиал № 8 | ул. Осенняя, д.29,Центральный склад | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 168 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 169 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 170 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС ул. Щорса, д.13 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 171 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС ул. Щорса, д.13 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 172 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 173 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 174 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 175 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 176 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 177 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 178 | Филиал № 8 | Предприятие №2: ул. Ак. Анохина, д. 24 (2 этаж) | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 179 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 180 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 181 | Филиал № 8 | Предприятие №7:РТС «Внуково» Боровское шоссе, д.47А1 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 182 | Филиал № 8 | Боровское шоссе, д.10 стр 2 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 183 | Филиал № 8 | Боровское шоссе, д.10 стр 2 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 184 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 185 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 186 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 187 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 | + | + |
| 188 | Филиал № 8 | Очаковское шоссе д.22 Предприятие №1 | Bio Ray 314F4-L | б/н | 1 | + | + |
| 189 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 | + | + |
| 190 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 | + | + |
| 191 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 | + | + |
| 192 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Очиститель воды с нагревом и охлаждением | 09-010803 | 1 | + | + |
| 193 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 194 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 195 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 196 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 197 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 198 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 199 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 200 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 201 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 | + | + |
| 202 | Филиал № 9 | РТС»Тушино-1», 125480, ул.Планерная,д. 2,Предприятие № 5 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением и газиров. | 09-003705 | 1 | + | + |
| 203 | Филиал № 9 | РТС «Митино»,125430, Пятницкое шоссе,д.19, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004361 | 1 | + | + |
| 204 | Филиал № 9 | РТС «Митино»,125430, Пятницкое шоссе,д.19, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004358 | 1 | + | + |
| 205 | Филиал № 9 | РТС»Пенягино»,123627, ул.Дубравная,55, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004359 | 1 | + | + |
| 206 | Филиал № 9 | РТС»Пенягино»,123627, ул.Дубравная,55, стр.5, Предприятие № 6 | Аппарат питьевой воды Ecotronic A50-R4L | Ф09Б000002927 | 1 | + | + |
| 207 | Филиал № 9 | Ул.Планерная, д.2 Предприятие №5 | Пурифайер Ecotronic В40-U4L Violet | б/н | 1 | + | + |
| 208 | Филиал № 9 | Ул.Вилиса Лациса д.29 Предприятие №5 | Пурифайер Ecotronic В40-U4L Violet | б/н | 1 | + | + |
| 209 | Филиал № 9 | Ул.Фабрициуса,37 Предприятие № 4 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004360 | 1 | + | + |
| 210 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 | + | + |
| 211 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 | + | + |
| 212 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 | + | + |
| 213 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | WATER LOGIC | 14х5-0000005235 | 1 | + | + |
| 214 | Филиал №14 | ул. Смольная 32б. | Aquastar DWP- 340 | Ф02Б000003510 | 1 | + | + |
| 215 | Филиал №14 | Кавказский б-р, д.62 | Ecotronic B40-U4L Violet | 14X5-0000001836 | 1 | + | + |
| 216 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | WATER LOGIC | 14х5-0000005235 | 1 | + | + |
| 217 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28., стр. 1. | Aquastar DWP-340 | 14х5-0000004999 | 1 | + | + |
| 218 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | Ecotronic B60-U4L Violet | 14х5-0000005034 | 1 | + | + |
| 219 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28., стр. 1. | Ecotronic B40-U4L Violet | 14х5-0000005100 | 1 | + | + |
| 220 | Филиал №14 | г. Москва, ул. Зорге, д. 3а. | Aquastar DWP- 340 | Ф14Б0475 | 1 | + | + |
| 221 | Филиал №14 | г. Москва, ул. Зорге, д. 3а. | Aquastar DWP- 340 | Ф01Б000005226 | 1 | + | + |
| 222 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 | + | + |
| 223 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 | + | + |
| 224 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 | + | + |
| 225 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 | + | + |
| 226 | Филиал №14 | ул. Верейская, д.35 | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 | + | + |
| 227 | Филиал №14 | ул. Мироновская, д. 13. | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005317 | 1 | + | + |
| 228 | Филиал №14 | Проспект Мира 177А | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005318 | 1 | + | + |
| 229 | Филиал №14 | ул. Косинская 3В | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005319 | 1 | + | + |
| 230 | Филиал №14 | Бескудниковский проезд д.9 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005320 | 1 | + | + |
| 231 | Филиал № 16 | г. Москва 2- Сетуньский пр. д.5А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070159 | 1 | + | + |
| 232 | Филиал № 16 | г. Москва 2- Сетуньский пр. д.5А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19550757039 | 1 | + | + |
| 233 | Филиал № 16 | г. Москва, Измайловский пр. д.24А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1920970142 | 1 | + | + |
| 234 | Филиал № 16 | г. Москва, Измайловский пр. д.24А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19260757208 | 1 | + | + |
| 235 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Головачева, д.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070158 | 1 | + | + |
| 236 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Головачева, д.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19260757090 | 1 | + | + |
| 237 | Филиал № 16 | г. Москва, Севастопольский пр-т, д.4 | Водоочиститель Bio Ray 314F4-LR-134a | 1929070138 | 1 | + | + |
| 238 | Филиал № 16 | г. Москва, Очаковское ш. д.22 | Водоочиститель Bio Ray 314F4-LR-134a | 1929070161 | 1 | + | + |
| 239 | Филиал № 16 | г. Москва, 1-Ботанический пр-д, д.1Г | Аппарат очистки питьевой воды с нагревом охлажден WLHCSIT | Ф12Б0107 | 1 | + | + |
| 240 | Филиал № 16 | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.93, к.3А | Водоочиститель Bio Ray 314F4-L | 1929070165 | 1 | + | + |
| 241 | Филиал № 16 | Г .Москва, ул. Профсоюзная, д.93, к.3А | Водоочиститель ADAPTIVE ECOLOGY Bio Ray 314F4-L | 1929070187 | 1 | + | + |
| 242 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Косинская, д.7А | Водоочиститель Bio Ray 314F4-L | 1929070133 | 1 | + | + |
| 243 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Косинская, д.7А | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 | + | + |
| 244 | Филиал № 16 | Задонский проезд, д.9 | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 | + | + |
| 245 | Филиал № 16 | Солнечногорский проезд, д.7А | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 | + | + |
| 246 | Филиал № 16 | Коровинское ш. д.29 корп.2 | Очиститель мин. воды  Bio Ray 314F4-L | 10140810 | 1 | + | + |
| 247 | Филиал № 16 | Коровинское ш. д.29 корп.2 | Водоочиститель WTP-72ELL | 20-006733 | 1 | + | + |
| 248 | Филиал № 16 | 1- Щипковский пер., д.17, | Водоочиститель Not&Cold Water Purffer модель № DWP-340 | 910036 | 1 | + | + |
| 249 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | Ф01Б000005212 | 1 | + | + |
| 250 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | Ф01Б000005217 | 1 | + | + |
| 251 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | 910096 | 1 | + | + |
| 252 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 253 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Новорогожская, д.40 стр.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNINC VLHC 650 | 01-01 4643 (№0004643) | 1 | + | + |
| 254 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Б. Каменщики, д.4 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERLODGIC | 710033 | 1 | + | + |
| 255 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Каменщики, д.4 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 447789 | 1 | + | + |
| 256 | Филиал №20 | г. Москва, Рубцовская набережная дом.4 | Очиститель воды с нагрев. и охлажд. HERC | 12102000 | 1 | + | + |
| 257 | Филиал №20 | г. Москва, Дербеневская ул., д. 14. стр. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800523 | 1 | + | + |
| 258 | Филиал №20 | г. Москва, 2-й Павловский пер., д. 20, стр.2 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800551 | 1 | + | + |
| 259 | Филиал №20 | г. Москва, 2-й Автозаводский пр., д. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800467 | 1 | + | + |
| 260 | Филиал №20 | г. Москва, Лобанова ул., д. 2/21 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101071 | 1 | + | + |
| 261 | Филиал №20 | Г. Москва, Пересветов пер., д. 4, корп. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800555 | 1 | + | + |
| 262 | Филиал №20 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 263 | Филиал №20 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 264 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Дубининская, д. 67 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 265 | Филиал №20 | г. Москва, Нагатинская наб., д. 40/1 , стр.2 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 266 | Филиал №20 | г. Москва, Судостроительная ул., д.28, стр.3 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 267 | Филиал №20 | г. Москва, Кленовый бульвар, д.13, корп.5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 268 | Филиал №20 | ул. Нагатинская, д. 27,с тр. 3 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 269 | Филиал №20 | г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд д. 8, корп.1 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 | + | + |
| 270 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Сайкина, 13 | Аппарат питьевой воды Water logic | Ф05Б000003058 | 1 | + | + |
| 271 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070123 | 1 | + | + |
| 272 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070146 | 1 | + | + |
| 273 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070149 | 1 | + | + |
| 274 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070156 | 1 | + | + |
| 275 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Аппарат приготовления газированной и охлаждённой воды «Байкал» | 08 1388 | 1 | + | + |
| 276 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | 90200003237 CN 1929070148 | 1 | + | + |
| 277 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | CN 1929070153 | 1 | + | + |
| 278 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | CN 1929070130 | 1 | + | + |
|  | | | | | 280 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»  Руководитель службы материально-  технического обеспечения и  хозяйственного обслуживания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **Михайлов А.В./** | «Исполнитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение №3

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

.

**Перечень Объектов ПАО «МОЭК»**

| № п/п | Филиал/ АУ | Адрес, где установлено оборудование | Наименование Оборудования | Инвентарный номер | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5821 | 1 |
| 2 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5822 | 1 |
| 3 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5823 | 1 |
| 4 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 6605 | 1 |
| 5 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 6606 | 1 |
| 6 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель HD-2002XT | 20-006211 | 1 |
| 7 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006212 | 1 |
| 8 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006213 | 1 |
| 9 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006214 | 1 |
| 10 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006215 | 1 |
| 11 | Аппарат управления | Ул. Кусковская, д. 18Г | Водоочиститель | б/н | 1 |
| 12 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Водоочистительное оборудование Аппарата питьевой воды WP-4000 | 10115832/1 | 1 |
| 13 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Водоочистительное оборудование Аппарата питьевой воды WP-4000 | 10115832/2 | 1 |
| 14 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/1 | 1 |
| 15 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/2 | 1 |
| 16 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/3 | 1 |
| 17 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/4 | 1 |
| 18 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 00485 ? | 1 |
| 19 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | Ф13 БУ 000222 | 1 |
| 20 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | Ф13 БУ 000226 | 1 |
| 21 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Линии Октябрьской ж/д, д.8 | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | б/н | 1 |
| 22 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Линии Октябрьской ж/д, д.8 | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | б/н | 1 |
| 23 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25, стр. 2 | Bio Ray 314F4-L | б/н | 1 |
| 24 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25, стр. 2 | AQUA STAR WP-4000 | б/н | 1 |
| 25 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 |
| 26 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 |
| 27 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 |
| 28 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005215 | 1 |
| 29 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005216 | 1 |
| 30 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | 11732 | 1 |
| 31 | Филиал № 1 | г.Москва, 1-ый Сетуньский пр-д., д.10Г Предприятие № 1 | Аппарат очистки питьевой воды | серийный номер 1929070164 | 1 |
| 32 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 1 | Автомат газированной воды «Дельта» АВ-3М | 20-007337 | 1 |
| 33 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 1 | Автомат газированной воды «Родник» АВ-3М | 20-007526 | 1 |
| 34 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новокузнецкая, ул. д. 24 стр.3 Предприятие № 2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005221 | 1 |
| 35 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Оболенский пер.д.2 Предприятие № 3 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б00000523 | 1 |
| 36 | Филиал № 1 | г. Москва. 3-я Тверская-Ямская д.3 стр.2 Предприятие № 4 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-00930 (подключен) | 1 |
| 37 | Филиал № 1 | г. Москва. 3-я Тверская-Ямская д. 3 стр. 2 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |
| 38 | Филиал № 1 | г. Москва, Б.Предтеченский пер. д29 стр.2А | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005217 | 1 |
| 39 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 Предприятие № 6 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005219 | 1 |
| 40 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |
| 41 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006329 | 1 |
| 42 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |
| 43 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |
| 44 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |
| 45 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новослободская, д.52 стр.18 Предприятие № 8 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-011867 | 1 |
| 46 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Каланчевская, д.12 Предприятие №8 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005225 | 1 |
| 47 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новослободская, д.52 стр.18 Предприятие №8 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-010452 | 1 |
| 48 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006328 | 1 |
| 49 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006650 | 1 |
| 50 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |
| 51 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR DWP-340 | 02X5-0000007586, 02X5-0000007587, 02X5-0000007588 | 3 |
| 52 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02X50000022763 | 1 |
| 53 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR | Ф02Б000003524 | 1 |
| 54 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR | Ф02Б000003531 | 1 |
| 55 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | BioRay Adaptive Ecology | 20-006958 | 1 |
| 56 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | BioRay Adaptive Ecology | 20-006959 | 1 |
| 57 | Филиал № 2 | Кронштадский б-р , д.24, к.1, стр.1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003522 | 1 |
| 58 | Филиал № 2 | Михалковская ул., д.46, к.1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003530 | 1 |
| 59 | Филиал № 2 | Ленинградское ш., д.102А | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003527 | 1 |
| 60 | Филиал № 2 | Зорге 28А | AQUA STAR | 02X50000007589 | 1 |
| 61 | Филиал № 2 | Петровско-Разумовский проезд д 24 стр 11 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02X50000022763 | 1 |
| 62 | Филиал № 2 | Правобережная, д. 4, к.2 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 10103064 | 1 |
| 63 | Филиал № 2 | Смольная 32Б | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02-П2-06.13.10103064 | 1 |
| 64 | Филиал № 2 | Костякова дом 15А | HD-2002 XT | 02X50000023477 | 1 |
| 65 | Филиал №3 | г. Москва, Керамический презд, д.57 к.2 | Аппарат отчистки питевой воды Waterpia LOGIC | Ф02Б000003533 | 1 |
| 66 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Кулер Wonbond Waterpia WFP-72ELL | 03-012269 | 1 |
| 67 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Кулер Wonbond Waterpia WFP-72ELL | 03-012270 | 1 |
| 68 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Аппарат газированной воды серии AСQUA | Ф03Б000006876 | 1 |
| 69 | Филиал № 4 | Пушкарев пер., 6 | AQUA STAR | 01-010493 | 1 |
| 70 | Филиал № 4 | Б. Головин пер., 8 | WATERPIA | 01-012820 | 1 |
| 71 | Филиал № 4 | Б. Головин пер., 8 | AQUA STAR | 01-014548 | 1 |
| 72 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427746 | 1 |
| 73 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427747 | 1 |
| 74 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427748 | 1 |
| 75 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427749 | 1 |
| 76 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а ПАО «МОЭК» диспетчерская | Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 |
| 77 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а (Предприятие №9) | Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 |
| 78 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/1 | 1 |
| 79 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/2 | 1 |
| 80 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/3 | 1 |
| 81 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/4 | 1 |
| 82 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Кулер Wonbong Ruhens WHP-300 | 10115832 | 1 |
| 83 | Филиал №5 | г. Москва, ул.2-ая Курьяновская, д. 7 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/5 | 1 |
| 84 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Краснодонская, д.21 к. 2 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 |
| 85 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Волгоградский пр-т д.121/35 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 |
| 86 | Филиал №5 | г. Москва, Красковский проезд д.21 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/5 | 1 |
| 87 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Каскадная д.21а, стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 |
| 88 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Кустанайская ул., д.9, к.1, стр.3 | HD 2002 XT | 19060800530 | 1 |
| 89 | Филиал № 6 | ул. Мусы Джалиля, д.36, к.3 | HD 2002 XT | 19060800503 | 1 |
| 90 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Ореховый пр., д.35, к.3, стр.3 | HD 2002 XT | 19060800516 | 1 |
| 91 | Филиал № 6 | Старокачаловская д. 3А | AQUA STAR WHP-300 | 07-001500(1) | 1 |
| 92 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Братеевская ул., д.21, к.1 | HD 2002 XT | 19060800506 | 1 |
| 93 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Шипиловская ул., д.62/1, стр.4 | WP -1000B | 1926098939 | 1 |
| 94 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Шипиловская ул., д.53, стр.2 | WP -1000B | 1926098989 | 1 |
| 95 | Филиал № 6 | Мастерский участок, ул., Мусы Джалиля, д.14, к.1, стр.2 | WP -1000B | 1926098925 | 1 |
| 96 | Филиал № 6 | Административное здание, ул. Мусы Джалиля, д.36, к.3 | HD-2002 XT | 1926100712 | 1 |
| 97 | Филиал № 6 | Ул. Мусы Джалиля, д.36 к. 3 (Администр. здание, 2-й этаж) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800491 | 1 |
| 98 | Филиал № 6 | Ул. Мусы Джалиля, д.36 к. 3 (Администр. здание, 2-й этаж) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926098943 | 1 |
| 99 | Филиал № 6 | Ореховый бульвар, д.7, к.1, стр.4 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800536 | 1 |
| 100 | Филиал № 6 | ул. Домодедовская, д.34, к.1, стр.2 (мастерский участок) | Водочиститель HD-2002XT | 19060800542 | 1 |
| 101 | Филиал № 6 | ул. Шипиловская, д.29, к. 2, стр.4 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800556 | 1 |
| 102 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.39, к.3,стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800553 | 1 |
| 103 | Филиал № 6 | ул. Белова, д.25, стр.2 (мастерский участок) | Водочиститель HD-2002XT | 1926098923 | 1 |
| 104 | Филиал № 6 | ул. Шипиловская, д.17, к. 1, стр.3 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101074 | 1 |
| 105 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.17,стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926099008 | 1 |
| 106 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.4, стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19261000699 | 1 |
| 107 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-011 Ряжская д. 15 к.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |
| 108 | Филиал № 6 | Хозблок ул. Дорожная д.9 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |
| 109 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-1101/114 Булатниковский пр-д д.14 к.5 стр.3 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |
| 110 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-1101/115 Булатниковский пр-д, д.14 к.1стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |
| 111 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.20, корп. 3, стр. 2 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 112 | Филиал № 6 | Россошанский пр-д, д 4, корп. 3, стр.7 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 113 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, (хозблок) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 114 | Филиал № 6 | ЦТП№06-10-045 Касимовская ул., д.41, стр.2 | Водоочиститель G-5000PS | 10095175 | 1 |
| 115 | Филиал № 6 | ЦТП№06-10-014 Бирюлевская ул., д.52,к.2, стр.2 | Водоочиститель Water Loqic WLHCS 950X | 10095175 | 1 |
| 116 | Филиал № 6 | ул. Краснолиманская д.21Г МК «Радиоцентр» | Ecomaster-WLHCS 950x | 116929 | 1 |
| 117 | Филиал № 6 | ул.Адмирала Лазарева д.52 стр 2 обст. ЦТП №31 | Hero HCH 20UGV | 07-012696 | 1 |
| 118 | Филиал № 6 | ул. Поляны вл.75 стр. 1, 2 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001500(1) | 1 |
| 119 | Филиал № 6 | ул.Поляны вл.75 стр.1, 2 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001468(1) | 1 |
| 120 | Филиал № 6 | ул.Поляны вл.75 стр.1, 1 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001499 | 1 |
| 121 | Филиал № 6 | Савицкого, д.22 к 2 стр 2 | AQUA STAR WHP-300 | 10115832 | 1 |
| 122 | Филиал № 6 | Типографская, д. 5Б | AQUA STAR WHP-300 | 07-008058 | 1 |
| 123 | Филиал № 6 | Южнобутовская ул., д.84, к.1 | Wonbong WHP-300 | 07-001499 | 1 |
| 124 | Филиал № 6 | Веневская ул., д.10а | Wonbong WHP-300 | 116927 | 1 |
| 125 | Филиал № 6 | Литовский б-р, вл.17, стр.1 | AQUA STAR WHP-300 | 07-001467 | 1 |
| 126 | Филиал № 6 | Литовский б-р, вл.17, стр.1 | AQUA STAR WHP-300 | 07-001463 | 1 |
| 127 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, 1 этаж. | AQVA STAR WP-1000B | 192009606 | 1 |
| 128 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, 1 этаж, комната приёма пищи | HERO НСН-20 UGM | МА9/001/0006 | 1 |
| 129 | Филиал № 6 | Кавказский б-р, д. 62, 1 этаж, комната приёма пищи, | AQVA STAR Модель WP-2203LD/LDG | 10127734 | 1 |
| 130 | Филиал № 6 | Кавказский б-р., д. 62, 2 этаж | WATER PIA HD-2002XT | 10095175 (из АУФ) | 1 |
| 131 | Филиал № 6 | ул.Дорожная, д.9 | Автомат для питьевой воды"Херо" | 06-013710 | 1 |
| 132 | Филиал № 6 | Мастерский участок, ул. Кошкина, д.10, к.2, стр.2 | HD 2002 XT | 19060800496 | 1 |
| 133 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Пролетарский просп., д.8, к.2, стр.3 | WP-1000B | 19060800496 | 1 |
| 134 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Пролетарский просп., д.8, к.2, стр.3 | Water Loqic 950 |  | 1 |
| 135 | Филиал № 6 | ЦТП 06-06-008 Коломенский пр., д. 21, cтр. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 06-013710 | 1 |
| 136 | Филиал № 6 | ЦТП 06-06-009 ул. Академика Миллионщикова, д.18, стр. 2 | AQUA (G-5000PS) 5D07173-6001 | 10095175 | 1 |
| 137 | Филиал № 6 | Кантемировская ул., д.31, корп. 3, стр. 2 (базовый) | Water Pia | 10095175 | 1 |
| 138 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Бакинская ул., д.23, стр. 2 (базовый) | Water Pia | 10095175 | 1 |
| 139 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 |
| 140 | Филиал № 6 | Ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 |
| 141 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 |
| 142 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская, д.12Б | HD-2002 XT | 19060800527 | 1 |
| 143 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская, д.12Б | HD-2002 XT | 19060800548 | 1 |
| 144 | Филиал № 6 | Чертаново Северное, корп.401 (РЭБ) | HD-2002 XT | 1925101066 | 1 |
| 145 | Филиал № 6 | ул. Чертановская, д.60, корп. 1, стр. 2 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT (из 2 Предприятия) | б/н | 1 |
| 146 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101134 | 1 |
| 147 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Water Loqic WL 950Х | М1S06124010-CN2 | 1 |
| 148 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101081 | 1 |
| 149 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Water Loqic WL 950Х | М1S06124001-CN2 | 1 |
| 150 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101141 | 1 |
| 151 | Филиал №7 | г. Москва, ул. Хавская, д. 24, корп.1 | Пурифайдер Aqua Star DWP-340 | 00Х5-0000039650/1 | 1 |
| 152 | Филиал №7 | г. Москва, ул. Хавская, д. 24, корп. 1 | Пурифайдер Aqua Star DWP-340 | 00Х5-0000039650/2 | 1 |
| 153 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | 07-001504(1) | 1 |
| 154 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | Ф07Б000003015 | 1 |
| 155 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | Ф07Б000003016 | 1 |
| 156 | Филиал №7 | ул. Каховка д.12 Б, стр.2 | WHP-300 | 07-001464(1) | 1 |
| 157 | Филиал №7 | ул. Нагорная, д.17, корп.5 | WHP-300 | 07-001465(1) | 1 |
| 158 | Филиал №7 | 6-й Загородный пр-д, вл. 9 | WLHCS-950X | Ф07Б000003013 | 1 |
| 159 | Филиал №7 | Загородное шоссе, д.10, корп.1, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010431 | 1 |
| 160 | Филиал №7 | Загородное шоссе, д.8, корп.2, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010432 | 1 |
| 161 | Филиал №7 | ул. Стасовой, д.14, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010433 | 1 |
| 162 | Филиал №7 | ул. Шаболовка, д.50 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010434 | 1 |
| 163 | Филиал №7 | Хавская ул., д.24, корп.1 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010435 | 1 |
| 164 | Филиал №7 | 5-й Рощинский пр., д.7/8, стр.3 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010436 | 1 |
| 165 | Филиал № 8 | Предприятие №5: ул. Верейская, д. 35, кор.2 (2 этаж) | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 166 | Филиал № 8 | Предприятие №5: ул. Верейская, д. 35 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 167 | Филиал № 8 | ул. Осенняя, д.29,Центральный склад | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 168 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 169 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 170 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС ул. Щорса, д.13 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 171 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС ул. Щорса, д.13 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 172 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 173 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 174 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 175 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 176 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 177 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 178 | Филиал № 8 | Предприятие №2: ул. Ак. Анохина, д. 24 (2 этаж) | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 179 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 180 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 181 | Филиал № 8 | Предприятие №7:РТС «Внуково» Боровское шоссе, д.47А1 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 182 | Филиал № 8 | Боровское шоссе, д.10 стр 2 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 183 | Филиал № 8 | Боровское шоссе, д.10 стр 2 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 184 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 185 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 186 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 187 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |
| 188 | Филиал № 8 | Очаковское шоссе д.22 Предприятие №1 | Bio Ray 314F4-L | б/н | 1 |
| 189 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 |
| 190 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 |
| 191 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 |
| 192 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Очиститель воды с нагревом и охлаждением | 09-010803 | 1 |
| 193 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 194 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 195 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 196 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 197 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 198 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 199 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 200 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 201 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |
| 202 | Филиал № 9 | РТС»Тушино-1», 125480, ул.Планерная,д. 2,Предприятие № 5 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением и газиров. | 09-003705 | 1 |
| 203 | Филиал № 9 | РТС «Митино»,125430, Пятницкое шоссе,д.19, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004361 | 1 |
| 204 | Филиал № 9 | РТС «Митино»,125430, Пятницкое шоссе,д.19, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004358 | 1 |
| 205 | Филиал № 9 | РТС»Пенягино»,123627, ул.Дубравная,55, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004359 | 1 |
| 206 | Филиал № 9 | РТС»Пенягино»,123627, ул.Дубравная,55, стр.5, Предприятие № 6 | Аппарат питьевой воды Ecotronic A50-R4L | Ф09Б000002927 | 1 |
| 207 | Филиал № 9 | Ул.Планерная, д.2 Предприятие №5 | Пурифайер Ecotronic В40-U4L Violet | б/н | 1 |
| 208 | Филиал № 9 | Ул.Вилиса Лациса д.29 Предприятие №5 | Пурифайер Ecotronic В40-U4L Violet | б/н | 1 |
| 209 | Филиал № 9 | Ул.Фабрициуса,37 Предприятие № 4 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004360 | 1 |
| 210 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 |
| 211 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 |
| 212 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 |
| 213 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | WATER LOGIC | 14х5-0000005235 | 1 |
| 214 | Филиал №14 | ул. Смольная 32б. | Aquastar DWP- 340 | Ф02Б000003510 | 1 |
| 215 | Филиал №14 | Кавказский б-р, д.62 | Ecotronic B40-U4L Violet | 14X5-0000001836 | 1 |
| 216 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | WATER LOGIC | 14х5-0000005235 | 1 |
| 217 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28., стр. 1. | Aquastar DWP-340 | 14х5-0000004999 | 1 |
| 218 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | Ecotronic B60-U4L Violet | 14х5-0000005034 | 1 |
| 219 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28., стр. 1. | Ecotronic B40-U4L Violet | 14х5-0000005100 | 1 |
| 220 | Филиал №14 | г. Москва, ул. Зорге, д. 3а. | Aquastar DWP- 340 | Ф14Б0475 | 1 |
| 221 | Филиал №14 | г. Москва, ул. Зорге, д. 3а. | Aquastar DWP- 340 | Ф01Б000005226 | 1 |
| 222 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |
| 223 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |
| 224 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |
| 225 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |
| 226 | Филиал №14 | ул. Верейская, д.35 | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |
| 227 | Филиал №14 | ул. Мироновская, д. 13. | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005317 | 1 |
| 228 | Филиал №14 | Проспект Мира 177А | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005318 | 1 |
| 229 | Филиал №14 | ул. Косинская 3В | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005319 | 1 |
| 230 | Филиал №14 | Бескудниковский проезд д.9 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005320 | 1 |
| 231 | Филиал № 16 | г. Москва 2- Сетуньский пр. д.5А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070159 | 1 |
| 232 | Филиал № 16 | г. Москва 2- Сетуньский пр. д.5А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19550757039 | 1 |
| 233 | Филиал № 16 | г. Москва, Измайловский пр. д.24А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1920970142 | 1 |
| 234 | Филиал № 16 | г. Москва, Измайловский пр. д.24А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19260757208 | 1 |
| 235 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Головачева, д.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070158 | 1 |
| 236 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Головачева, д.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19260757090 | 1 |
| 237 | Филиал № 16 | г. Москва, Севастопольский пр-т, д.4 | Водоочиститель Bio Ray 314F4-LR-134a | 1929070138 | 1 |
| 238 | Филиал № 16 | г. Москва, Очаковское ш. д.22 | Водоочиститель Bio Ray 314F4-LR-134a | 1929070161 | 1 |
| 239 | Филиал № 16 | г. Москва, 1-Ботанический пр-д, д.1Г | Аппарат очистки питьевой воды с нагревом охлажден WLHCSIT | Ф12Б0107 | 1 |
| 240 | Филиал № 16 | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.93, к.3А | Водоочиститель Bio Ray 314F4-L | 1929070165 | 1 |
| 241 | Филиал № 16 | Г .Москва, ул. Профсоюзная, д.93, к.3А | Водоочиститель ADAPTIVE ECOLOGY Bio Ray 314F4-L | 1929070187 | 1 |
| 242 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Косинская, д.7А | Водоочиститель Bio Ray 314F4-L | 1929070133 | 1 |
| 243 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Косинская, д.7А | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 |
| 244 | Филиал № 16 | Задонский проезд, д.9 | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 |
| 245 | Филиал № 16 | Солнечногорский проезд, д.7А | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 |
| 246 | Филиал № 16 | Коровинское ш. д.29 корп.2 | Очиститель мин. воды  Bio Ray 314F4-L | 10140810 | 1 |
| 247 | Филиал № 16 | Коровинское ш. д.29 корп.2 | Водоочиститель WTP-72ELL | 20-006733 | 1 |
| 248 | Филиал № 16 | 1- Щипковский пер., д.17, | Водоочиститель Not&Cold Water Purffer модель № DWP-340 | 910036 | 1 |
| 249 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | Ф01Б000005212 | 1 |
| 250 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | Ф01Б000005217 | 1 |
| 251 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | 910096 | 1 |
| 252 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 |
| 253 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Новорогожская, д.40 стр.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNINC VLHC 650 | 01-01 4643 (№0004643) | 1 |
| 254 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Б. Каменщики, д.4 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERLODGIC | 710033 | 1 |
| 255 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Каменщики, д.4 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 447789 | 1 |
| 256 | Филиал №20 | г. Москва, Рубцовская набережная дом.4 | Очиститель воды с нагрев. и охлажд. HERC | 12102000 | 1 |
| 257 | Филиал №20 | г. Москва, Дербеневская ул., д. 14. стр. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800523 | 1 |
| 258 | Филиал №20 | г. Москва, 2-й Павловский пер., д. 20, стр.2 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800551 | 1 |
| 259 | Филиал №20 | г. Москва, 2-й Автозаводский пр., д. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800467 | 1 |
| 260 | Филиал №20 | г. Москва, Лобанова ул., д. 2/21 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101071 | 1 |
| 261 | Филиал №20 | Г. Москва, Пересветов пер., д. 4, корп. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800555 | 1 |
| 262 | Филиал №20 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 263 | Филиал №20 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 264 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Дубининская, д. 67 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 265 | Филиал №20 | г. Москва, Нагатинская наб., д. 40/1 , стр.2 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 266 | Филиал №20 | г. Москва, Судостроительная ул., д.28, стр.3 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 267 | Филиал №20 | г. Москва, Кленовый бульвар, д.13, корп.5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 268 | Филиал №20 | ул. Нагатинская, д. 27,с тр. 3 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 269 | Филиал №20 | г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд д. 8, корп.1 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |
| 270 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Сайкина, 13 | Аппарат питьевой воды Water logic | Ф05Б000003058 | 1 |
| 271 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070123 | 1 |
| 272 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070146 | 1 |
| 273 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070149 | 1 |
| 274 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070156 | 1 |
| 275 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Аппарат приготовления газированной и охлаждённой воды «Байкал» | 08 1388 | 1 |
| 276 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | 90200003237 CN 1929070148 | 1 |
| 277 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | CN 1929070153 | 1 |
| 278 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | CN 1929070130 | 1 |
| ИТОГО | | | | | 280 |

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»  Руководитель службы материально-  технического обеспечения и  хозяйственного обслуживания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **Михайлов А.В./** | «Исполнитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПРЕЙСКУРАНТ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратов очистки (доочистки) питьевой воды для нужд ПАО «МОЭК»**

| № п/п | Филиал/ АУ | Адрес, где установлено оборудование | Наименование Оборудования | Инвентарный номер | Кол-во, ед. | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5821 | 1 |  |
| 2 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5822 | 1 |  |
| 3 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 5823 | 1 |  |
| 4 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 6605 | 1 |  |
| 5 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель DWP-340 | МЦ ОС 6606 | 1 |  |
| 6 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель HD-2002XT | 20-006211 | 1 |  |
| 7 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006212 | 1 |  |
| 8 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006213 | 1 |  |
| 9 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006214 | 1 |  |
| 10 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Ефремова, д.10 | Водоочиститель WFP-72ELL | 20-006215 | 1 |  |
| 11 | Аппарат управления | Ул. Кусковская, д. 18Г | Водоочиститель | б/н | 1 |  |
| 12 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Водоочистительное оборудование Аппарата питьевой воды WP-4000 | 10115832/1 | 1 |  |
| 13 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Водоочистительное оборудование Аппарата питьевой воды WP-4000 | 10115832/2 | 1 |  |
| 14 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/1 | 1 |  |
| 15 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/2 | 1 |  |
| 16 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/3 | 1 |  |
| 17 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 10123052/4 | 1 |  |
| 18 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | 00485 ? | 1 |  |
| 19 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | Ф13 БУ 000222 | 1 |  |
| 20 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр. 1 | Пурифайдер Ecotronic B 70U4L | Ф13 БУ 000226 | 1 |  |
| 21 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Линии Октябрьской ж/д, д.8 | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | б/н | 1 |  |
| 22 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Линии Октябрьской ж/д, д.8 | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | б/н | 1 |  |
| 23 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25, стр. 2 | Bio Ray 314F4-L | б/н | 1 |  |
| 24 | Аппарат управления | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25, стр. 2 | AQUA STAR WP-4000 | б/н | 1 |  |
| 25 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 |  |
| 26 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 |  |
| 27 | Аппарат управления | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | б/н | 1 |  |
| 28 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005215 | 1 |  |
| 29 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005216 | 1 |  |
| 30 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 | Аппарат очистки питьевой воды | 11732 | 1 |  |
| 31 | Филиал № 1 | г.Москва, 1-ый Сетуньский пр-д., д.10Г Предприятие № 1 | Аппарат очистки питьевой воды | серийный номер 1929070164 | 1 |  |
| 32 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 1 | Автомат газированной воды «Дельта» АВ-3М | 20-007337 | 1 |  |
| 33 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 1 | Автомат газированной воды «Родник» АВ-3М | 20-007526 | 1 |  |
| 34 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новокузнецкая, ул. д. 24 стр.3 Предприятие № 2 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005221 | 1 |  |
| 35 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Оболенский пер.д.2 Предприятие № 3 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б00000523 | 1 |  |
| 36 | Филиал № 1 | г. Москва. 3-я Тверская-Ямская д.3 стр.2 Предприятие № 4 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-00930 (подключен) | 1 |  |
| 37 | Филиал № 1 | г. Москва. 3-я Тверская-Ямская д. 3 стр. 2 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |  |
| 38 | Филиал № 1 | г. Москва, Б.Предтеченский пер. д29 стр.2А | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005217 | 1 |  |
| 39 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.2 Предприятие № 6 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005219 | 1 |  |
| 40 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |  |
| 41 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006329 | 1 |  |
| 42 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |  |
| 43 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |  |
| 44 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |  |
| 45 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новослободская, д.52 стр.18 Предприятие № 8 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-011867 | 1 |  |
| 46 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Каланчевская, д.12 Предприятие №8 | Аппарат очистки питьевой воды | Ф01Б000005225 | 1 |  |
| 47 | Филиал № 1 | г. Москва, ул. Новослободская, д.52 стр.18 Предприятие №8 | Аппарат очистки питьевой воды | 01-010452 | 1 |  |
| 48 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006328 | 1 |  |
| 49 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | 20-006650 | 1 |  |
| 50 | Филиал № 1 | г. Москва, 1-ый Сетуньский пр-д д.10Г Предприятие № 7 | Аппарат очистки питьевой воды | б/н | 1 |  |
| 51 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR DWP-340 | 02X5-0000007586, 02X5-0000007587, 02X5-0000007588 | 3 |  |
| 52 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02X50000022763 | 1 |  |
| 53 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR | Ф02Б000003524 | 1 |  |
| 54 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | AQUA STAR | Ф02Б000003531 | 1 |  |
| 55 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | BioRay Adaptive Ecology | 20-006958 | 1 |  |
| 56 | Филиал № 2 | Лавочкина дом 1 | BioRay Adaptive Ecology | 20-006959 | 1 |  |
| 57 | Филиал № 2 | Кронштадский б-р , д.24, к.1, стр.1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003522 | 1 |  |
| 58 | Филиал № 2 | Михалковская ул., д.46, к.1 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003530 | 1 |  |
| 59 | Филиал № 2 | Ленинградское ш., д.102А | Ecotronic B40-U4L VIOLET | Ф02Б000003527 | 1 |  |
| 60 | Филиал № 2 | Зорге 28А | AQUA STAR | 02X50000007589 | 1 |  |
| 61 | Филиал № 2 | Петровско-Разумовский проезд д 24 стр 11 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02X50000022763 | 1 |  |
| 62 | Филиал № 2 | Правобережная, д. 4, к.2 | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 10103064 | 1 |  |
| 63 | Филиал № 2 | Смольная 32Б | Ecotronic B40-U4L VIOLET | 02-П2-06.13.10103064 | 1 |  |
| 64 | Филиал № 2 | Костякова дом 15А | HD-2002 XT | 02X50000023477 | 1 |  |
| 65 | Филиал №3 | г. Москва, Керамический презд, д.57 к.2 | Аппарат отчистки питевой воды Waterpia LOGIC | Ф02Б000003533 | 1 |  |
| 66 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Кулер Wonbond Waterpia WFP-72ELL | 03-012269 | 1 |  |
| 67 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Кулер Wonbond Waterpia WFP-72ELL | 03-012270 | 1 |  |
| 68 | Филиал №3 | г. Москва, ул. Годовикова, д.7а | Аппарат газированной воды серии AСQUA | Ф03Б000006876 | 1 |  |
| 69 | Филиал № 4 | Пушкарев пер., 6 | AQUA STAR | 01-010493 | 1 |  |
| 70 | Филиал № 4 | Б. Головин пер., 8 | WATERPIA | 01-012820 | 1 |  |
| 71 | Филиал № 4 | Б. Головин пер., 8 | AQUA STAR | 01-014548 | 1 |  |
| 72 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427746 | 1 |  |
| 73 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427747 | 1 |  |
| 74 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427748 | 1 |  |
| 75 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а | Wp-4000G (wonbong gold) | 427749 | 1 |  |
| 76 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а ПАО «МОЭК» диспетчерская | Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 77 | Филиал № 4 | Щелковское шоссе д.70а (Предприятие №9) | Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 78 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/1 | 1 |  |
| 79 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/2 | 1 |  |
| 80 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/3 | 1 |  |
| 81 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/4 | 1 |  |
| 82 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Перерва д.23 стр.1 | Кулер Wonbong Ruhens WHP-300 | 10115832 | 1 |  |
| 83 | Филиал №5 | г. Москва, ул.2-ая Курьяновская, д. 7 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/5 | 1 |  |
| 84 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Краснодонская, д.21 к. 2 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 |  |
| 85 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Волгоградский пр-т д.121/35 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 |  |
| 86 | Филиал №5 | г. Москва, Красковский проезд д.21 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088/5 | 1 |  |
| 87 | Филиал №5 | г. Москва, ул. Каскадная д.21а, стр.1 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 10123088 | 1 |  |
| 88 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Кустанайская ул., д.9, к.1, стр.3 | HD 2002 XT | 19060800530 | 1 |  |
| 89 | Филиал № 6 | ул. Мусы Джалиля, д.36, к.3 | HD 2002 XT | 19060800503 | 1 |  |
| 90 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Ореховый пр., д.35, к.3, стр.3 | HD 2002 XT | 19060800516 | 1 |  |
| 91 | Филиал № 6 | Старокачаловская д. 3А | AQUA STAR WHP-300 | 07-001500(1) | 1 |  |
| 92 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Братеевская ул., д.21, к.1 | HD 2002 XT | 19060800506 | 1 |  |
| 93 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Шипиловская ул., д.62/1, стр.4 | WP -1000B | 1926098939 | 1 |  |
| 94 | Филиал № 6 | Мастерский участок, Шипиловская ул., д.53, стр.2 | WP -1000B | 1926098989 | 1 |  |
| 95 | Филиал № 6 | Мастерский участок, ул., Мусы Джалиля, д.14, к.1, стр.2 | WP -1000B | 1926098925 | 1 |  |
| 96 | Филиал № 6 | Административное здание, ул. Мусы Джалиля, д.36, к.3 | HD-2002 XT | 1926100712 | 1 |  |
| 97 | Филиал № 6 | Ул. Мусы Джалиля, д.36 к. 3 (Администр. здание, 2-й этаж) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800491 | 1 |  |
| 98 | Филиал № 6 | Ул. Мусы Джалиля, д.36 к. 3 (Администр. здание, 2-й этаж) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926098943 | 1 |  |
| 99 | Филиал № 6 | Ореховый бульвар, д.7, к.1, стр.4 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800536 | 1 |  |
| 100 | Филиал № 6 | ул. Домодедовская, д.34, к.1, стр.2 (мастерский участок) | Водочиститель HD-2002XT | 19060800542 | 1 |  |
| 101 | Филиал № 6 | ул. Шипиловская, д.29, к. 2, стр.4 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800556 | 1 |  |
| 102 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.39, к.3,стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800553 | 1 |  |
| 103 | Филиал № 6 | ул. Белова, д.25, стр.2 (мастерский участок) | Водочиститель HD-2002XT | 1926098923 | 1 |  |
| 104 | Филиал № 6 | ул. Шипиловская, д.17, к. 1, стр.3 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101074 | 1 |  |
| 105 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.17,стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 1926099008 | 1 |  |
| 106 | Филиал № 6 | ул. Ясеневая, д.4, стр.2 (мастерский участок) | Водоочиститель HD-2002XT | 19261000699 | 1 |  |
| 107 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-011 Ряжская д. 15 к.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |  |
| 108 | Филиал № 6 | Хозблок ул. Дорожная д.9 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |  |
| 109 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-1101/114 Булатниковский пр-д д.14 к.5 стр.3 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |  |
| 110 | Филиал № 6 | ЦТП 06-10-1101/115 Булатниковский пр-д, д.14 к.1стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 10095175 | 1 |  |
| 111 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.20, корп. 3, стр. 2 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 112 | Филиал № 6 | Россошанский пр-д, д 4, корп. 3, стр.7 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 113 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, (хозблок) | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 114 | Филиал № 6 | ЦТП№06-10-045 Касимовская ул., д.41, стр.2 | Водоочиститель G-5000PS | 10095175 | 1 |  |
| 115 | Филиал № 6 | ЦТП№06-10-014 Бирюлевская ул., д.52,к.2, стр.2 | Водоочиститель Water Loqic WLHCS 950X | 10095175 | 1 |  |
| 116 | Филиал № 6 | ул. Краснолиманская д.21Г МК «Радиоцентр» | Ecomaster-WLHCS 950x | 116929 | 1 |  |
| 117 | Филиал № 6 | ул.Адмирала Лазарева д.52 стр 2 обст. ЦТП №31 | Hero HCH 20UGV | 07-012696 | 1 |  |
| 118 | Филиал № 6 | ул. Поляны вл.75 стр. 1, 2 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001500(1) | 1 |  |
| 119 | Филиал № 6 | ул.Поляны вл.75 стр.1, 2 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001468(1) | 1 |  |
| 120 | Филиал № 6 | ул.Поляны вл.75 стр.1, 1 этаж АБК-2 | Wonbong WHP-300 | 07-001499 | 1 |  |
| 121 | Филиал № 6 | Савицкого, д.22 к 2 стр 2 | AQUA STAR WHP-300 | 10115832 | 1 |  |
| 122 | Филиал № 6 | Типографская, д. 5Б | AQUA STAR WHP-300 | 07-008058 | 1 |  |
| 123 | Филиал № 6 | Южнобутовская ул., д.84, к.1 | Wonbong WHP-300 | 07-001499 | 1 |  |
| 124 | Филиал № 6 | Веневская ул., д.10а | Wonbong WHP-300 | 116927 | 1 |  |
| 125 | Филиал № 6 | Литовский б-р, вл.17, стр.1 | AQUA STAR WHP-300 | 07-001467 | 1 |  |
| 126 | Филиал № 6 | Литовский б-р, вл.17, стр.1 | AQUA STAR WHP-300 | 07-001463 | 1 |  |
| 127 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, 1 этаж. | AQVA STAR WP-1000B | 192009606 | 1 |  |
| 128 | Филиал № 6 | ул. Дорожная, д.9, 1 этаж, комната приёма пищи | HERO НСН-20 UGM | МА9/001/0006 | 1 |  |
| 129 | Филиал № 6 | Кавказский б-р, д. 62, 1 этаж, комната приёма пищи, | AQVA STAR Модель WP-2203LD/LDG | 10127734 | 1 |  |
| 130 | Филиал № 6 | Кавказский б-р., д. 62, 2 этаж | WATER PIA HD-2002XT | 10095175 (из АУФ) | 1 |  |
| 131 | Филиал № 6 | ул.Дорожная, д.9 | Автомат для питьевой воды"Херо" | 06-013710 | 1 |  |
| 132 | Филиал № 6 | Мастерский участок, ул. Кошкина, д.10, к.2, стр.2 | HD 2002 XT | 19060800496 | 1 |  |
| 133 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Пролетарский просп., д.8, к.2, стр.3 | WP-1000B | 19060800496 | 1 |  |
| 134 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Пролетарский просп., д.8, к.2, стр.3 | Water Loqic 950 |  | 1 |  |
| 135 | Филиал № 6 | ЦТП 06-06-008 Коломенский пр., д. 21, cтр. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 06-013710 | 1 |  |
| 136 | Филиал № 6 | ЦТП 06-06-009 ул. Академика Миллионщикова, д.18, стр. 2 | AQUA (G-5000PS) 5D07173-6001 | 10095175 | 1 |  |
| 137 | Филиал № 6 | Кантемировская ул., д.31, корп. 3, стр. 2 (базовый) | Water Pia | 10095175 | 1 |  |
| 138 | Филиал № 6 | Переместили на адрес: Бакинская ул., д.23, стр. 2 (базовый) | Water Pia | 10095175 | 1 |  |
| 139 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 |  |
| 140 | Филиал № 6 | Ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 |  |
| 141 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская д.12б | Bio Ray(Adaptive ecology) | б/н | 1 |  |
| 142 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская, д.12Б | HD-2002 XT | 19060800527 | 1 |  |
| 143 | Филиал № 6 | ул. Днепропетровская, д.12Б | HD-2002 XT | 19060800548 | 1 |  |
| 144 | Филиал № 6 | Чертаново Северное, корп.401 (РЭБ) | HD-2002 XT | 1925101066 | 1 |  |
| 145 | Филиал № 6 | ул. Чертановская, д.60, корп. 1, стр. 2 (базовый) | Водоочиститель HD-2002XT (из 2 Предприятия) | б/н | 1 |  |
| 146 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101134 | 1 |  |
| 147 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Water Loqic WL 950Х | М1S06124010-CN2 | 1 |  |
| 148 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101081 | 1 |  |
| 149 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Water Loqic WL 950Х | М1S06124001-CN2 | 1 |  |
| 150 | Филиал № 6 | Симферопольский б-р, дом 25, кор.3 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101141 | 1 |  |
| 151 | Филиал №7 | г. Москва, ул. Хавская, д. 24, корп.1 | Пурифайдер Aqua Star DWP-340 | 00Х5-0000039650/1 | 1 |  |
| 152 | Филиал №7 | г. Москва, ул. Хавская, д. 24, корп. 1 | Пурифайдер Aqua Star DWP-340 | 00Х5-0000039650/2 | 1 |  |
| 153 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | 07-001504(1) | 1 |  |
| 154 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | Ф07Б000003015 | 1 |  |
| 155 | Филиал №7 | ул. Болотниковская, д.23а | WHP-300 | Ф07Б000003016 | 1 |  |
| 156 | Филиал №7 | ул. Каховка д.12 Б, стр.2 | WHP-300 | 07-001464(1) | 1 |  |
| 157 | Филиал №7 | ул. Нагорная, д.17, корп.5 | WHP-300 | 07-001465(1) | 1 |  |
| 158 | Филиал №7 | 6-й Загородный пр-д, вл. 9 | WLHCS-950X | Ф07Б000003013 | 1 |  |
| 159 | Филиал №7 | Загородное шоссе, д.10, корп.1, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010431 | 1 |  |
| 160 | Филиал №7 | Загородное шоссе, д.8, корп.2, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010432 | 1 |  |
| 161 | Филиал №7 | ул. Стасовой, д.14, стр.2 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010433 | 1 |  |
| 162 | Филиал №7 | ул. Шаболовка, д.50 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010434 | 1 |  |
| 163 | Филиал №7 | Хавская ул., д.24, корп.1 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010435 | 1 |  |
| 164 | Филиал №7 | 5-й Рощинский пр., д.7/8, стр.3 | Аппарат для очистки воды HD-2002 XT | 07X5-0000010436 | 1 |  |
| 165 | Филиал № 8 | Предприятие №5: ул. Верейская, д. 35, кор.2 (2 этаж) | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 166 | Филиал № 8 | Предприятие №5: ул. Верейская, д. 35 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 167 | Филиал № 8 | ул. Осенняя, д.29,Центральный склад | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 168 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 169 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 170 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС ул. Щорса, д.13 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 171 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС ул. Щорса, д.13 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 172 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 173 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 174 | Филиал № 8 | Предприятие №6:РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 175 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 176 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 177 | Филиал № 8 | Предприятие №4:ул. Бобруйская, д.19 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 178 | Филиал № 8 | Предприятие №2: ул. Ак. Анохина, д. 24 (2 этаж) | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 179 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 180 | Филиал № 8 | Предприятие №7 Боровское шоссе, д.10 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 181 | Филиал № 8 | Предприятие №7:РТС «Внуково» Боровское шоссе, д.47А1 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 182 | Филиал № 8 | Боровское шоссе, д.10 стр 2 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 183 | Филиал № 8 | Боровское шоссе, д.10 стр 2 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 184 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 185 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 186 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 187 | Филиал № 8 | АУ Филиала ул. Терешково, д.3 | Автомат питьевой воды WFD-1050 | б/н | 1 |  |
| 188 | Филиал № 8 | Очаковское шоссе д.22 Предприятие №1 | Bio Ray 314F4-L | б/н | 1 |  |
| 189 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 |  |
| 190 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 |  |
| 191 | Филиал № 9, АУФ | г. Москва, Старопетровский пр-д, д.10 | Куллер Wonbong Waterpia WFP-72ELL | 10136299 | 1 |  |
| 192 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Очиститель воды с нагревом и охлаждением | 09-010803 | 1 |  |
| 193 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 194 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 195 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 196 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 197 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 198 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 199 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 200 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 201 | Филиал № 9 | РТС «Строгино» 123458,607-й проезд, д.22 , Предприятие №3 | Приборы бытовые электрические | 09-000520 | 1 |  |
| 202 | Филиал № 9 | РТС»Тушино-1», 125480, ул.Планерная,д. 2,Предприятие № 5 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением и газиров. | 09-003705 | 1 |  |
| 203 | Филиал № 9 | РТС «Митино»,125430, Пятницкое шоссе,д.19, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004361 | 1 |  |
| 204 | Филиал № 9 | РТС «Митино»,125430, Пятницкое шоссе,д.19, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004358 | 1 |  |
| 205 | Филиал № 9 | РТС»Пенягино»,123627, ул.Дубравная,55, стр.1, Предприятие № 6 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004359 | 1 |  |
| 206 | Филиал № 9 | РТС»Пенягино»,123627, ул.Дубравная,55, стр.5, Предприятие № 6 | Аппарат питьевой воды Ecotronic A50-R4L | Ф09Б000002927 | 1 |  |
| 207 | Филиал № 9 | Ул.Планерная, д.2 Предприятие №5 | Пурифайер Ecotronic В40-U4L Violet | б/н | 1 |  |
| 208 | Филиал № 9 | Ул.Вилиса Лациса д.29 Предприятие №5 | Пурифайер Ecotronic В40-U4L Violet | б/н | 1 |  |
| 209 | Филиал № 9 | Ул.Фабрициуса,37 Предприятие № 4 | Аппарат очистки воды с нагревом и охлаждением | 09-004360 | 1 |  |
| 210 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 |  |
| 211 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 |  |
| 212 | Филиал № 9 | г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.2 Предприятие № 10 | Пурифайер (водоочиститель) BioRay 314F4-L | б/н | 1 |  |
| 213 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | WATER LOGIC | 14х5-0000005235 | 1 |  |
| 214 | Филиал №14 | ул. Смольная 32б. | Aquastar DWP- 340 | Ф02Б000003510 | 1 |  |
| 215 | Филиал №14 | Кавказский б-р, д.62 | Ecotronic B40-U4L Violet | 14X5-0000001836 | 1 |  |
| 216 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | WATER LOGIC | 14х5-0000005235 | 1 |  |
| 217 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28., стр. 1. | Aquastar DWP-340 | 14х5-0000004999 | 1 |  |
| 218 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28. | Ecotronic B60-U4L Violet | 14х5-0000005034 | 1 |  |
| 219 | Филиал №14 | г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28., стр. 1. | Ecotronic B40-U4L Violet | 14х5-0000005100 | 1 |  |
| 220 | Филиал №14 | г. Москва, ул. Зорге, д. 3а. | Aquastar DWP- 340 | Ф14Б0475 | 1 |  |
| 221 | Филиал №14 | г. Москва, ул. Зорге, д. 3а. | Aquastar DWP- 340 | Ф01Б000005226 | 1 |  |
| 222 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |  |
| 223 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |  |
| 224 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |  |
| 225 | Филиал №14 | Ул. Никулинская, д. 11д., стр. 1. | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |  |
| 226 | Филиал №14 | ул. Верейская, д.35 | Ecotronic B 40-U4L Violet | 14х50000005177 | 1 |  |
| 227 | Филиал №14 | ул. Мироновская, д. 13. | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005317 | 1 |  |
| 228 | Филиал №14 | Проспект Мира 177А | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005318 | 1 |  |
| 229 | Филиал №14 | ул. Косинская 3В | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005319 | 1 |  |
| 230 | Филиал №14 | Бескудниковский проезд д.9 | Пурифайер Aqua Star DWP-340 | 14х5-0000005320 | 1 |  |
| 231 | Филиал № 16 | г. Москва 2- Сетуньский пр. д.5А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070159 | 1 |  |
| 232 | Филиал № 16 | г. Москва 2- Сетуньский пр. д.5А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19550757039 | 1 |  |
| 233 | Филиал № 16 | г. Москва, Измайловский пр. д.24А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1920970142 | 1 |  |
| 234 | Филиал № 16 | г. Москва, Измайловский пр. д.24А | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19260757208 | 1 |  |
| 235 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Головачева, д.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070158 | 1 |  |
| 236 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Головачева, д.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 19260757090 | 1 |  |
| 237 | Филиал № 16 | г. Москва, Севастопольский пр-т, д.4 | Водоочиститель Bio Ray 314F4-LR-134a | 1929070138 | 1 |  |
| 238 | Филиал № 16 | г. Москва, Очаковское ш. д.22 | Водоочиститель Bio Ray 314F4-LR-134a | 1929070161 | 1 |  |
| 239 | Филиал № 16 | г. Москва, 1-Ботанический пр-д, д.1Г | Аппарат очистки питьевой воды с нагревом охлажден WLHCSIT | Ф12Б0107 | 1 |  |
| 240 | Филиал № 16 | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.93, к.3А | Водоочиститель Bio Ray 314F4-L | 1929070165 | 1 |  |
| 241 | Филиал № 16 | Г .Москва, ул. Профсоюзная, д.93, к.3А | Водоочиститель ADAPTIVE ECOLOGY Bio Ray 314F4-L | 1929070187 | 1 |  |
| 242 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Косинская, д.7А | Водоочиститель Bio Ray 314F4-L | 1929070133 | 1 |  |
| 243 | Филиал № 16 | г. Москва, ул. Косинская, д.7А | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 |  |
| 244 | Филиал № 16 | Задонский проезд, д.9 | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 |  |
| 245 | Филиал № 16 | Солнечногорский проезд, д.7А | Водоочиститель Ecotronic B40-U4L | ЦБ0101920 | 1 |  |
| 246 | Филиал № 16 | Коровинское ш. д.29 корп.2 | Очиститель мин. воды  Bio Ray 314F4-L | 10140810 | 1 |  |
| 247 | Филиал № 16 | Коровинское ш. д.29 корп.2 | Водоочиститель WTP-72ELL | 20-006733 | 1 |  |
| 248 | Филиал № 16 | 1- Щипковский пер., д.17, | Водоочиститель Not&Cold Water Purffer модель № DWP-340 | 910036 | 1 |  |
| 249 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | Ф01Б000005212 | 1 |  |
| 250 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | Ф01Б000005217 | 1 |  |
| 251 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель DWP-340 | 910096 | 1 |  |
| 252 | Филиал №20 | г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3 | Водоочиститель Waterpia HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 253 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Новорогожская, д.40 стр.2 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNINC VLHC 650 | 01-01 4643 (№0004643) | 1 |  |
| 254 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Б. Каменщики, д.4 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERLODGIC | 710033 | 1 |  |
| 255 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Каменщики, д.4 | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением WATERNPIA | 447789 | 1 |  |
| 256 | Филиал №20 | г. Москва, Рубцовская набережная дом.4 | Очиститель воды с нагрев. и охлажд. HERC | 12102000 | 1 |  |
| 257 | Филиал №20 | г. Москва, Дербеневская ул., д. 14. стр. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800523 | 1 |  |
| 258 | Филиал №20 | г. Москва, 2-й Павловский пер., д. 20, стр.2 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800551 | 1 |  |
| 259 | Филиал №20 | г. Москва, 2-й Автозаводский пр., д. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800467 | 1 |  |
| 260 | Филиал №20 | г. Москва, Лобанова ул., д. 2/21 | Водоочиститель HD-2002XT | 1926101071 | 1 |  |
| 261 | Филиал №20 | Г. Москва, Пересветов пер., д. 4, корп. 1 | Водоочиститель HD-2002XT | 19060800555 | 1 |  |
| 262 | Филиал №20 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 263 | Филиал №20 | г. Москва, пр-т Андропова, д. 36, к.2, стр. 5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 264 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Дубининская, д. 67 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 265 | Филиал №20 | г. Москва, Нагатинская наб., д. 40/1 , стр.2 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 266 | Филиал №20 | г. Москва, Судостроительная ул., д.28, стр.3 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 267 | Филиал №20 | г. Москва, Кленовый бульвар, д.13, корп.5 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 268 | Филиал №20 | ул. Нагатинская, д. 27,с тр. 3 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 269 | Филиал №20 | г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд д. 8, корп.1 | Водоочиститель HD-2002XT | б/н | 1 |  |
| 270 | Филиал №20 | г. Москва, ул. Сайкина, 13 | Аппарат питьевой воды Water logic | Ф05Б000003058 | 1 |  |
| 271 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070123 | 1 |  |
| 272 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070146 | 1 |  |
| 273 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070149 | 1 |  |
| 274 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Автомат очистки воды с нагревом и охлаждением Bio Rau | 1929070156 | 1 |  |
| 275 | Филиал №20 | Нагатинская ул. 12Б | Аппарат приготовления газированной и охлаждённой воды «Байкал» | 08 1388 | 1 |  |
| 276 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | 90200003237 CN 1929070148 | 1 |  |
| 277 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | CN 1929070153 | 1 |  |
| 278 | Филиал №20 | г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 2б | Водоочиститель BioRay ADAPTIVE ECOLOGY | CN 1929070130 | 1 |  |
| ИТОГО без НДС | | | | | 280 |  |
| ИТОГО с НДС | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»  Руководитель службы материально-  технического обеспечения и  хозяйственного обслуживания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **Михайлов А.В./** | «Исполнитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №5  к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФОРМА  **АКТ об оказании услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | **№** | | | | | |  | | | | |  | **от** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | |  |  | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | |  |  | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с одной стороны, и представитель Заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем оказаны следующие услуги:: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | **Наименование услуг** | | | | | | | | | | | | | **Цена без учета НДС, руб.** | | | | | | | | | **НДС, руб.** | | | **Сумма с учетом НДС, руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | ИТОГО | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | | | | |
|  | | Услуги оказаны надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| требованиями и Заявками Заказчика. Общая стоимость оказанных услуг, включая налоги, составила: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»** | **«Исполнитель»** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. |

конец Формы

Приложение №6

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) [[1]](#footnote-1)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, предоставляющей информацию)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)** | | | | | | **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров  (в том числе конечных)** | | | | | | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистра-ции | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/  Участник/акционер/  бенефициар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).
3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
4. В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

/

Приложение № 7

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Заверения Сторон»**

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. В случае нарушения Исполнителем какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Исполнителю убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных п.5.9. настоящего Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»  Руководитель службы материально-  технического обеспечения и  хозяйственного обслуживания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **Михайлов А.В./** | «Исполнитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

1. [↑](#footnote-ref-1)