## Смета по ТСН-2001
"УТВЕРЖДАЮ"
______________________
СМЕТА
ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ | [23 empty] | ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ
Основание: чертежи №
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 253.9198 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | [8 empty] | 31.88 | 507.95 | 29.76 | 314.78 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | )*1,2*0,8 | 1 | 42.51 | 16.83 | 715.42 | [8 empty] | 42.51
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 31.88 | 71 | 507.95
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 29.76 | 44 | 314.78
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 3.456
[7 empty] | 104.15 |  | 1538.15 |  | 104.15 | 1538.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 104.15
2 | 5.1-95-1 | УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ЧАСТОТЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ | шт. | 2 | [8 empty] | 3781.46 | 60247.65 | 3529.36 | 37336.57 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 2626.01 | )*1,2*0,8 | 1 | 5041.94 | 16.83 | 84855.84 | [8 empty] | 5041.94
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 3781.46 | 71 | 60247.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3529.36 | 44 | 37336.57
|  | ЗТР | чел-ч | 145 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 278.4
[7 empty] | 12352.76 |  | 182440.06 |  | 12352.76 | 182440.06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12352.76
3 | 5.1-121-1 | ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 11 КВ | система | 4 | [8 empty] | 311.5 | 4962.96 | 290.73 | 3075.64 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 108.16 | )*1,2*0,8 | 1 | 415.33 | 16.83 | 6990.08 | [8 empty] | 415.33
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 311.5 | 71 | 4962.96
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 290.73 | 44 | 3075.64
|  | ЗТР | чел-ч | 7.2 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 27.648
[7 empty] | 1017.56 |  | 15028.68 |  | 1017.56 | 15028.68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1017.56
4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 2 | [8 empty] | 21.27 | 338.86 | 19.85 | 210 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.77 | )*1,2*0,8 | 1 | 28.36 | 16.83 | 477.27 | [8 empty] | 28.36
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 21.27 | 71 | 338.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 19.85 | 44 | 210
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 1.92
[7 empty] | 69.48 |  | 1026.13 |  | 69.48 | 1026.13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 69.48
5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 18 | [8 empty] | 73.88 | 1176.96 | 68.95 | 729.38 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | )*1,2*0,8 | 1 | 98.5 | 16.83 | 1657.69 | [8 empty] | 98.5
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 73.88 | 71 | 1176.96
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 68.95 | 44 | 729.38
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 6.2208
[7 empty] | 241.33 |  | 3564.03 |  | 241.33 | 3564.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 241.33
6 | 5.1-108-3 | ЦЕПЬ ТУ, ТР | цепь | 34 | [8 empty] | 1596.1 | 25429.64 | 1489.69 | 15759.21 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 65.2 | )*1,2*0,8 | 1 | 2128.13 | 16.83 | 35816.39 | [8 empty] | 2128.13
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1596.1 | 71 | 25429.64
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1489.69 | 44 | 15759.21
|  | ЗТР | чел-ч | 3.6 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 117.504
[7 empty] | 5213.92 |  | 77005.24 |  | 5213.92 | 77005.24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5213.92
7 | 5.1-30-3 | СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КВ, ДО 35 | схема | 2 | [8 empty] | 774.62 | 12341.54 | 722.98 | 7648.28 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 537.93 | )*1,2*0,8 | 1 | 1032.83 | 16.83 | 17382.45 | [8 empty] | 1032.83
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 774.62 | 71 | 12341.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 722.98 | 44 | 7648.28
|  | ЗТР | чел-ч | 36 |  | )*1,2*0,8 | 1 | 69.12
[7 empty] | 2530.43 |  | 37372.27 |  | 2530.43 | 37372.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2530.43
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 21529.63 |  | 317974.56 | [15 empty] | Итого по локальной смете:
Итого по смете: ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ | [6 empty] | 21529.63 |  | 317974.56 | [15 empty] | Итого по смете: ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ
|  | Итого с к-том инфляции | [5 empty] | 1.058 | 336417.0845 | [16 empty] | Итог
|  | Итого с понижающим к-том | [5 empty] | 0.9997 |  | 336317.5588
|  | Итого с понижающим к-том | [5 empty] | 0.755 |  | 253919.7569
|  | НДС 18% | [6 empty] | 45705.56 | [16 empty] | НДС 18%
|  | Итого | [6 empty] | 299625.3169 | [16 empty] | Итого
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 90 | 0 | 58 | 0 |  | ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 237576 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 90 | 1 | 12 | 0 |  | ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ | [7 empty] | 147895.14 | 0 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 504.2688 | 0 | 0 | 105005.56 | 65073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 32 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 147895.14 | 0 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 504.2688 | 0 | 0 | 105005.56 | 65073.86 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 504.2688 | 0 | 0 | 105005.56 | 65073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 715.42 | 0 | 0 | 0 | 715.42 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 507.95 | 314.78 |  | 81895259 | 21.2544 | 0 | 0 | 0 | 21.2544 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 715.42 | 0 | 0 | 0 | 357.7116 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 507.9482 | 314.7848 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -668093939 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1538.15 | 0 | 0 | 1538.15 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-95-1 | УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ЧАСТОТЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 84855.84 | 0 | 0 | 0 | 84855.84 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 60247.65 | 37336.57 |  | 81895259 | 2520.9696 | 0 | 0 | 0 | 2520.9696 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 0 | 2626.01 | 0 | 145 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.95, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 84855.84 | 0 | 0 | 0 | 42427.9184 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 60247.6464 | 37336.5696 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 0 | 2626.01 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452843903 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182440.06 | 0 | 0 | 182440.06 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-121-1 | ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ГРУППЫ ИЗ ТРЕХ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 11 КВ | система | 4 | 0 |  |  |  |  | 6990.08 | 0 | 0 | 0 | 6990.08 | 0 | 27.648 | 0 | 0 | 4962.96 | 3075.64 |  | 81895259 | 103.8336 | 0 | 0 | 0 | 103.8336 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 108.16 | 0 | 0 | 0 | 108.16 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.121, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6990.08 | 0 | 0 | 0 | 1747.5195 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 4962.9568 | 3075.6352 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | система | система | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 108.16 | 0 | 0 | 0 | 108.16 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293416702 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15028.68 | 0 | 0 | 15028.68 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 2 | 0 |  |  |  |  | 477.27 | 0 | 0 | 0 | 477.27 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 338.86 | 210 |  | 81895259 | 14.1792 | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.145, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 477.27 | 0 | 0 | 0 | 238.6359 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 338.8617 | 209.9988 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | сигнал | сигнал | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090588684 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1026.13 | 0 | 0 | 1026.13 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 18 | 0 |  |  |  |  | 1657.69 | 0 | 0 | 0 | 1657.69 | 0 | 6.2208 | 0 | 0 | 1176.96 | 729.38 |  | 81895259 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1657.69 | 0 | 0 | 0 | 92.0938 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 1176.9599 | 729.3836 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2003263557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3564.03 | 0 | 0 | 3564.03 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.1-108-3 | ЦЕПЬ ТУ, ТР | цепь | 34 | 0 |  |  |  |  | 35816.39 | 0 | 0 | 0 | 35816.39 | 0 | 117.504 | 0 | 0 | 25429.64 | 15759.21 |  | 81895259 | 62.592 | 0 | 0 | 0 | 62.592 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.108, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 35816.39 | 0 | 0 | 0 | 1053.4234 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 25429.6369 | 15759.2116 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | цепь | цепь | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949977906 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77005.24 | 0 | 0 | 77005.24 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 5.1-30-3 | СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КВ, ДО 35 | схема | 2 | 0 |  |  |  |  | 17382.45 | 0 | 0 | 0 | 17382.45 | 0 | 69.12 | 0 | 0 | 12341.54 | 7648.28 |  | 81895259 | 516.4128 | 0 | 0 | 0 | 516.4128 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 537.93 | 0 | 0 | 0 | 537.93 | 0 | 36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.30, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17382.45 | 0 | 0 | 0 | 8691.2274 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 12341.5395 | 7648.278 |  |  |  |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  | )*1,2*0,8 | )*1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | схема | схема | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 537.93 | 0 | 0 | 0 | 537.93 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1533296327 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37372.27 | 0 | 0 | 37372.27 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 147895.14 | 0 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 504.2688 | 0 | 0 | 105005.56 | 65073.86 |  |  | 147895.14 | 0 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 504.2688 | 0 | 0 | 105005.56 | 65073.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 147895.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 147895.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 317974.56 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 504.2688 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 105005.56 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 65073.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 317974.56 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 90 | 1 | 12 |  |  | ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ | [7 empty] | 147895.14 | 0 | 0 | 0 | 147895.14 | 0 | 504.2688 | 0 | 0 | 105005.56 | 65073.86 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 317974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 147895.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 147895.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 317974.56 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 504.2688 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 105005.56 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 65073.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 317974.56 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 317974.56 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57235.42 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 375209.98 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 81895259 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 |  | 1 | 0 | 200

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | ТО частотно-делительной автоматики 220 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 237576 | 0
22 | 0 | 0 | 81895259 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 158.9873 | 158.9873 | 73.9476 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 73947.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73947.58 | 0 | 0 | 158987.28 | 0 | 252.1344 | 0 | 0 | 52502.77 | 32536.93 | 158987.28
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.9873 | 158.9873 | 73.9476
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 73947.58 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 73947.58 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 158987.28 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 252.1344 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 52502.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 32536.93 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 158987.28 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 158987.28 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28617.71 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 187604.99 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 81895259 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1