## Смета по ТСН-2001
"УТВЕРЖДАЮ"
СМЕТА
В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12 | [23 empty] | В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12
Основание: чертежи №
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 1678.2679 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт апрель 2015 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: ТН, установленные в ГРУ-10кВ на шинах (3 шт) | [23 empty] | Раздел:
1 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 9 | [8 empty] | 267.47 | 4109.39 | 249.63 | 2546.67 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | )*1,3 | 1 | 356.62 | 16.23 | 5787.88 | [8 empty] | 356.62
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 267.47 | 71 | 4109.39
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 249.63 | 44 | 2546.67
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3 | 1 | 21.06
[7 empty] | 873.72 |  | 12443.94 |  | 873.72 | 12443.94 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 873.72
2 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 6 | [8 empty] | 251.43 | 3863.12 | 234.67 | 2394.04 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 42.98 | )*1,3 | 1 | 335.24 | 16.23 | 5441.01 | [8 empty] | 335.24
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 251.43 | 71 | 3863.12
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 234.67 | 44 | 2394.04
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 21.06
[7 empty] | 821.34 |  | 11698.17 |  | 821.34 | 11698.17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 821.34
3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 9 | [8 empty] | 1067.66 | 16403.87 | 996.48 | 10165.78 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3 | 1 | 1423.54 | 16.23 | 23104.04 | [8 empty] | 1423.54
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1067.66 | 71 | 16403.87
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 996.48 | 44 | 10165.78
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 94.77
[7 empty] | 3487.68 |  | 49673.69 |  | 3487.68 | 49673.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3487.68
Итого по разделу: | [6 empty] | 5182.74 |  | 73815.8 | [15 empty] | Итого по разделу:
Раздел: ШСВ ГРУ-10кВ (2шт.) | [23 empty] | Раздел:
1 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 8 | [8 empty] | 356.69 | 5480.39 | 332.91 | 3396.3 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*1,3 | 1 | 475.59 | 16.23 | 7718.86 | [8 empty] | 475.59
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 356.69 | 71 | 5480.39
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 332.91 | 44 | 3396.3
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 28.08
[7 empty] | 1165.19 |  | 16595.55 |  | 1165.19 | 16595.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1165.19
2 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 16 | [8 empty] | 475.49 | 7305.59 | 443.79 | 4527.41 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | )*1,3 | 1 | 633.98 | 16.23 | 10289.56 | [8 empty] | 633.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 475.49 | 71 | 7305.59
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 443.79 | 44 | 4527.41
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3 | 1 | 37.44
[7 empty] | 1553.26 |  | 22122.56 |  | 1553.26 | 22122.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1553.26
3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 12 | [8 empty] | 1423.54 | 21871.82 | 1328.64 | 13554.37 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3 | 1 | 1898.05 | 16.23 | 30805.38 | [8 empty] | 1898.05
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1423.54 | 71 | 21871.82
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1328.64 | 44 | 13554.37
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 126.36
[7 empty] | 4650.23 |  | 66231.57 |  | 4650.23 | 66231.57 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4650.23
4 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 12 | [8 empty] | 502.87 | 7726.23 | 469.34 | 4788.09 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 42.98 | )*1,3 | 1 | 670.49 | 16.23 | 10882.02 | [8 empty] | 670.49
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 502.87 | 71 | 7726.23
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 469.34 | 44 | 4788.09
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 42.12
[7 empty] | 1642.7 |  | 23396.34 |  | 1642.7 | 23396.34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1642.7
Итого по разделу: | [6 empty] | 9011.38 |  | 128346.02 | [15 empty] | Итого по разделу:
Раздел: Отходящие линии, включая реакторы (8 шт.) | [23 empty] | Раздел:
1 | 5.1-167-1 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО | испытание | 24 | [8 empty] | 1070.09 | 16441.16 | 998.75 | 10188.89 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*1,3 | 1 | 1426.78 | 16.23 | 23156.57 | [8 empty] | 1426.78
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1070.09 | 71 | 16441.16
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 998.75 | 44 | 10188.89
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 84.24
[7 empty] | 3495.62 |  | 49786.62 |  | 3495.62 | 49786.62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3495.62
2 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 48 | [8 empty] | 2140.16 | 32882.34 | 1997.49 | 20377.79 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*1,3 | 1 | 2853.55 | 16.23 | 46313.15 | [8 empty] | 2853.55
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2140.16 | 71 | 32882.34
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1997.49 | 44 | 20377.79
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 168.48
[7 empty] | 6991.2 |  | 99573.28 |  | 6991.2 | 99573.28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6991.2
3 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 96 | [8 empty] | 2852.93 | 43833.53 | 2662.73 | 27164.44 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | )*1,3 | 1 | 3803.9 | 16.23 | 61737.36 | [8 empty] | 3803.9
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2852.93 | 71 | 43833.53
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2662.73 | 44 | 27164.44
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3 | 1 | 224.64
[7 empty] | 9319.56 |  | 132735.33 |  | 9319.56 | 132735.33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 9319.56
4 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 72 | [8 empty] | 8541.23 | 131230.93 | 7971.82 | 81326.21 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3 | 1 | 11388.31 | 16.23 | 184832.3 | [8 empty] | 11388.31
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 8541.23 | 71 | 131230.93
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 7971.82 | 44 | 81326.21
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 758.16
[7 empty] | 27901.36 |  | 397389.44 |  | 27901.36 | 397389.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 27901.36
5 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 48 | [8 empty] | 2011.46 | 30904.94 | 1877.37 | 19152.36 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 42.98 | )*1,3 | 1 | 2681.95 | 16.23 | 43528.08 | [8 empty] | 2681.95
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2011.46 | 71 | 30904.94
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1877.37 | 44 | 19152.36
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 168.48
[7 empty] | 6570.78 |  | 93585.38 |  | 6570.78 | 93585.38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6570.78
6 | 5.1-173-4 | ТОКОПРОВОД КОМПЛЕКТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ И ВЫШЕ | испытание | 9 | [8 empty] | 1149.35 | 17659.06 | 1072.73 | 10943.64 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 130.98 | )*1,3 | 1 | 1532.47 | 16.23 | 24871.92 | [8 empty] | 1532.47
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1149.35 | 71 | 17659.06
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1072.73 | 44 | 10943.64
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 94.77
[7 empty] | 3754.55 |  | 53474.62 |  | 3754.55 | 53474.62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3754.55
Итого по разделу: | [6 empty] | 58033.07 |  | 826544.67 | [15 empty] | Итого по разделу:
Раздел: Ввода в ГРУ-10кВ и ввода в КРУ-10кВ (4 шт) | [23 empty] | Раздел:
1 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 40 | [8 empty] | 1783.47 | 27401.95 | 1664.57 | 16981.49 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*1,3 | 1 | 2377.96 | 16.23 | 38594.29 | [8 empty] | 2377.96
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1783.47 | 71 | 27401.95
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1664.57 | 44 | 16981.49
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 140.4
[7 empty] | 5826 |  | 82977.73 |  | 5826 | 82977.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5826
2 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 80 | [8 empty] | 2377.44 | 36527.94 | 2218.94 | 22637.03 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | )*1,3 | 1 | 3169.92 | 16.23 | 51447.8 | [8 empty] | 3169.92
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2377.44 | 71 | 36527.94
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2218.94 | 44 | 22637.03
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3 | 1 | 187.2
[7 empty] | 7766.3 |  | 110612.77 |  | 7766.3 | 110612.77 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7766.3
3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 36 | [8 empty] | 4270.62 | 65615.47 | 3985.91 | 40663.11 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3 | 1 | 5694.16 | 16.23 | 92416.15 | [8 empty] | 5694.16
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 4270.62 | 71 | 65615.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3985.91 | 44 | 40663.11
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 379.08
[7 empty] | 13950.69 |  | 198694.73 |  | 13950.69 | 198694.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13950.69
4 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 24 | [8 empty] | 1005.74 | 15452.47 | 938.69 | 9576.18 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 42.98 | )*1,3 | 1 | 1340.98 | 16.23 | 21764.04 | [8 empty] | 1340.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1005.74 | 71 | 15452.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 938.69 | 44 | 9576.18
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 84.24
[7 empty] | 3285.41 |  | 46792.69 |  | 3285.41 | 46792.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3285.41
Итого по разделу: | [6 empty] | 30828.4 |  | 439077.92 | [15 empty] | Итого по разделу:
Раздел: Генераторные ввода (6 шт) | [23 empty] | Раздел:
1 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 36 | [8 empty] | 1605.12 | 24661.75 | 1498.11 | 15283.34 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | *1,3 | 1 | 2140.16 | 16.23 | 34734.86 | [8 empty] | 2140.16
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1605.12 | 71 | 24661.75
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1498.11 | 44 | 15283.34
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | *1,3 | 1 | 126.36
[7 empty] | 5243.39 |  | 74679.95 |  | 5243.39 | 74679.95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5243.39
2 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 180 | [8 empty] | 5349.24 | 82187.86 | 4992.62 | 50933.32 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | *1,3 | 1 | 7132.32 | 16.23 | 115757.55 | [8 empty] | 7132.32
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 5349.24 | 71 | 82187.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4992.62 | 44 | 50933.32
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *1,3 | 1 | 421.2
[7 empty] | 17474.18 |  | 248878.73 |  | 17474.18 | 248878.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 17474.18
3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 18 | [8 empty] | 2135.31 | 32807.74 | 1992.96 | 20331.56 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | *1,3 | 1 | 2847.08 | 16.23 | 46208.08 | [8 empty] | 2847.08
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2135.31 | 71 | 32807.74
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1992.96 | 44 | 20331.56
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | *1,3 | 1 | 189.54
[7 empty] | 6975.35 |  | 99347.38 |  | 6975.35 | 99347.38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6975.35
4 | 5.1-173-4 | ТОКОПРОВОД КОМПЛЕКТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ И ВЫШЕ | испытание | 18 | [8 empty] | 2298.7 | 35318.13 | 2145.45 | 21887.29 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 130.98 | *1,3 | 1 | 3064.93 | 16.23 | 49743.85 | [8 empty] | 3064.93
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2298.7 | 71 | 35318.13
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2145.45 | 44 | 21887.29
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | *1,3 | 1 | 189.54
[7 empty] | 7509.08 |  | 106949.27 |  | 7509.08 | 106949.27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7509.08
5 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 36 | [8 empty] | 1508.6 | 23178.7 | 1408.02 | 14364.27 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 42.98 | *1,3 | 1 | 2011.46 | 16.23 | 32646.06 | [8 empty] | 2011.46
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1508.6 | 71 | 23178.7
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1408.02 | 44 | 14364.27
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | *1,3 | 1 | 126.36
[7 empty] | 4928.08 |  | 70189.03 |  | 4928.08 | 70189.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4928.08
6 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 24 | [8 empty] | 713.24 | 10958.38 | 665.69 | 6791.11 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 30.48 | *1,3 | 1 | 950.98 | 16.23 | 15434.34 | [8 empty] | 950.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 713.24 | 71 | 10958.38
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 665.69 | 44 | 6791.11
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *1,3 | 1 | 56.16
[7 empty] | 2329.91 |  | 33183.83 |  | 2329.91 | 33183.83 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2329.91
Итого по разделу: | [6 empty] | 44459.99 |  | 633228.19 | [15 empty] | Итого по разделу:
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 147515.58 |  | 2101012.6 | [15 empty] | Итого по локальной смете:
Итого с к-том инфляции | [7 empty] | 1.058 |  | 2222871.3308
Итого с понижающим коэффициентом | [6 empty] | 0.755 |  | 1678267.8548 | [15 empty] | Итого по смете: В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12
|  | НДС 18% | [6 empty] | 302088.21 | [16 empty] | НДС 18%
|  | Итого | [6 empty] | 1980356.0648 | [16 empty] | Итого
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 260 | 0 | 228 | 0 |  | В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 237576 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 260 | 1 | 12 | 0 |  | В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12 | [7 empty] | 977215.15 | 0 | 0 | 0 | 977215.15 | 0 | 3769.74 | 0 | 0 | 693822.76 | 429974.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 202 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 977215.15 | 0 | 0 | 0 | 977215.15 | 0 | 3769.74 | 0 | 0 | 693822.76 | 429974.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | Новый раздел |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 34332.93 | 0 | 0 | 0 | 34332.93 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 24376.38 | 15106.49 | 0 | 0 | 34332.93 | 0 | 0 | 0 | 34332.93 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 24376.38 | 15106.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 9 | 0 |  |  |  |  | 5787.88 | 0 | 0 | 0 | 5787.88 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 4109.39 | 2546.67 |  | 81875083 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 39.624 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5787.88 | 0 | 0 | 0 | 643.0975 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 4109.3948 | 2546.6672 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118441006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12443.94 | 0 | 0 | 12443.94 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 6 | 0 |  |  |  |  | 5441.01 | 0 | 0 | 0 | 5441.01 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 3863.12 | 2394.04 |  | 81875083 | 55.874 | 0 | 0 | 0 | 55.874 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.169, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5441.01 | 0 | 0 | 0 | 906.835 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3863.1171 | 2394.0444 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899371658 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11698.17 | 0 | 0 | 11698.17 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 9 | 0 |  |  |  |  | 23104.04 | 0 | 0 | 0 | 23104.04 | 0 | 94.77 | 0 | 0 | 16403.87 | 10165.78 |  | 81875083 | 158.171 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23104.04 | 0 | 0 | 0 | 2567.1153 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 16403.8684 | 10165.7776 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49673.69 | 0 | 0 | 49673.69 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 34332.93 | 0 | 0 | 0 | 34332.93 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 24376.38 | 15106.49 |  |  | 34332.93 | 0 | 0 | 0 | 34332.93 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 24376.38 | 15106.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 73815.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 34332.93 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 34332.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 73815.8 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 136.89 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 24376.38 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 15106.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 73815.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 67 |  | Новый раздел | Новый раздел |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 58 | 0 | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 59695.82 | 0 | 0 | 0 | 59695.82 | 0 | 234 | 0 | 0 | 42384.03 | 26266.17 | 0 | 0 | 59695.82 | 0 | 0 | 0 | 59695.82 | 0 | 234 | 0 | 0 | 42384.03 | 26266.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 8 | 0 |  |  |  |  | 7718.86 | 0 | 0 | 0 | 7718.86 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 5480.39 | 3396.3 |  | 81875083 | 59.449 | 0 | 0 | 0 | 59.449 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7718.86 | 0 | 0 | 0 | 964.8573 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 5480.3906 | 3396.2984 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167863522 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16595.55 | 0 | 0 | 16595.55 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 16 | 0 |  |  |  |  | 10289.56 | 0 | 0 | 0 | 10289.56 | 0 | 37.44 | 0 | 0 | 7305.59 | 4527.41 |  | 81875083 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 39.624 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10289.56 | 0 | 0 | 0 | 643.0975 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 7305.5876 | 4527.4064 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118441006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22122.56 | 0 | 0 | 22122.56 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 12 | 0 |  |  |  |  | 30805.38 | 0 | 0 | 0 | 30805.38 | 0 | 126.36 | 0 | 0 | 21871.82 | 13554.37 |  | 81875083 | 158.171 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30805.38 | 0 | 0 | 0 | 2567.1153 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 21871.8198 | 13554.3672 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66231.57 | 0 | 0 | 66231.57 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 12 | 0 |  |  |  |  | 10882.02 | 0 | 0 | 0 | 10882.02 | 0 | 42.12 | 0 | 0 | 7726.23 | 4788.09 |  | 81875083 | 55.874 | 0 | 0 | 0 | 55.874 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.169, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10882.02 | 0 | 0 | 0 | 906.835 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 7726.2342 | 4788.0888 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899371658 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23396.34 | 0 | 0 | 23396.34 | 0
51 | 1 | 4 | 58 |  | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 59695.82 | 0 | 0 | 0 | 59695.82 | 0 | 234 | 0 | 0 | 42384.03 | 26266.17 |  |  | 59695.82 | 0 | 0 | 0 | 59695.82 | 0 | 234 | 0 | 0 | 42384.03 | 26266.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 128346.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 59695.82 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 59695.82 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 128346.02 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 234 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 42384.03 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 26266.17 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 128346.02 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 104 |  | Новый раздел | Новый раздел |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 93 | 0 | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 384439.38 | 0 | 0 | 0 | 384439.38 | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 272951.96 | 169153.33 | 0 | 0 | 384439.38 | 0 | 0 | 0 | 384439.38 | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 272951.96 | 169153.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-167-1 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО | испытание | 24 | 0 |  |  |  |  | 23156.57 | 0 | 0 | 0 | 23156.57 | 0 | 84.24 | 0 | 0 | 16441.16 | 10188.89 |  | 81875083 | 59.449 | 0 | 0 | 0 | 59.449 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23156.57 | 0 | 0 | 0 | 964.8573 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 16441.1647 | 10188.8908 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153838416 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49786.62 | 0 | 0 | 49786.62 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 48 | 0 |  |  |  |  | 46313.15 | 0 | 0 | 0 | 46313.15 | 0 | 168.48 | 0 | 0 | 32882.34 | 20377.79 |  | 81875083 | 59.449 | 0 | 0 | 0 | 59.449 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 46313.15 | 0 | 0 | 0 | 964.8573 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 32882.3365 | 20377.786 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167863522 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99573.28 | 0 | 0 | 99573.28 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 96 | 0 |  |  |  |  | 61737.36 | 0 | 0 | 0 | 61737.36 | 0 | 224.64 | 0 | 0 | 43833.53 | 27164.44 |  | 81875083 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 39.624 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 61737.36 | 0 | 0 | 0 | 643.0975 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 43833.5256 | 27164.4384 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118441006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132735.33 | 0 | 0 | 132735.33 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 72 | 0 |  |  |  |  | 184832.3 | 0 | 0 | 0 | 184832.3 | 0 | 758.16 | 0 | 0 | 131230.93 | 81326.21 |  | 81875083 | 158.171 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 184832.3 | 0 | 0 | 0 | 2567.1153 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 131230.933 | 81326.212 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 397389.44 | 0 | 0 | 397389.44 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 48 | 0 |  |  |  |  | 43528.08 | 0 | 0 | 0 | 43528.08 | 0 | 168.48 | 0 | 0 | 30904.94 | 19152.36 |  | 81875083 | 55.874 | 0 | 0 | 0 | 55.874 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.169, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 43528.08 | 0 | 0 | 0 | 906.835 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 30904.9368 | 19152.3552 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899371658 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93585.38 | 0 | 0 | 93585.38 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.1-173-4 | ТОКОПРОВОД КОМПЛЕКТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ И ВЫШЕ | испытание | 9 | 0 |  |  |  |  | 24871.92 | 0 | 0 | 0 | 24871.92 | 0 | 94.77 | 0 | 0 | 17659.06 | 10943.64 |  | 81875083 | 170.274 | 0 | 0 | 0 | 170.274 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 130.98 | 0 | 0 | 0 | 130.98 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.173, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24871.92 | 0 | 0 | 0 | 2763.547 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 17659.0632 | 10943.6448 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 130.98 | 0 | 0 | 0 | 130.98 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1617412579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53474.62 | 0 | 0 | 53474.62 | 0
51 | 1 | 4 | 93 |  | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 384439.38 | 0 | 0 | 0 | 384439.38 | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 272951.96 | 169153.33 |  |  | 384439.38 | 0 | 0 | 0 | 384439.38 | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 272951.96 | 169153.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 826544.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 384439.38 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 384439.38 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 826544.67 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1498.77 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 272951.96 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 169153.33 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 826544.67 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 139 |  | Новый раздел | Новый раздел |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 130 | 0 | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 204222.28 | 0 | 0 | 0 | 204222.28 | 0 | 790.92 | 0 | 0 | 144997.83 | 89857.81 | 0 | 0 | 204222.28 | 0 | 0 | 0 | 204222.28 | 0 | 790.92 | 0 | 0 | 144997.83 | 89857.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 40 | 0 |  |  |  |  | 38594.29 | 0 | 0 | 0 | 38594.29 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 27401.95 | 16981.49 |  | 81875083 | 59.449 | 0 | 0 | 0 | 59.449 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 38594.29 | 0 | 0 | 0 | 964.8573 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 27401.9459 | 16981.4876 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167863522 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82977.73 | 0 | 0 | 82977.73 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 80 | 0 |  |  |  |  | 51447.8 | 0 | 0 | 0 | 51447.8 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 36527.94 | 22637.03 |  | 81875083 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 39.624 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 51447.8 | 0 | 0 | 0 | 643.0975 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 36527.938 | 22637.032 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118441006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110612.77 | 0 | 0 | 110612.77 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 36 | 0 |  |  |  |  | 92416.15 | 0 | 0 | 0 | 92416.15 | 0 | 379.08 | 0 | 0 | 65615.47 | 40663.11 |  | 81875083 | 158.171 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92416.15 | 0 | 0 | 0 | 2567.1153 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 65615.4665 | 40663.106 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198694.73 | 0 | 0 | 198694.73 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 24 | 0 |  |  |  |  | 21764.04 | 0 | 0 | 0 | 21764.04 | 0 | 84.24 | 0 | 0 | 15452.47 | 9576.18 |  | 81875083 | 55.874 | 0 | 0 | 0 | 55.874 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.169, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21764.04 | 0 | 0 | 0 | 906.835 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 15452.4684 | 9576.1776 |  |  |  |  | )*1,3 | )*1,3 | )*1,3 |  | )*1,3 | )*1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899371658 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46792.69 | 0 | 0 | 46792.69 | 0
51 | 1 | 4 | 130 |  | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 204222.28 | 0 | 0 | 0 | 204222.28 | 0 | 790.92 | 0 | 0 | 144997.83 | 89857.81 |  |  | 204222.28 | 0 | 0 | 0 | 204222.28 | 0 | 790.92 | 0 | 0 | 144997.83 | 89857.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 439077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 204222.28 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 204222.28 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 439077.92 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 790.92 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 144997.83 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 89857.81 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 439077.92 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 176 |  | Новый раздел | Новый раздел |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 165 | 0 | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 294524.74 | 0 | 0 | 0 | 294524.74 | 0 | 1109.16 | 0 | 0 | 209112.56 | 129590.89 | 0 | 0 | 294524.74 | 0 | 0 | 0 | 294524.74 | 0 | 1109.16 | 0 | 0 | 209112.56 | 129590.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-167-2 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПЕРВИЧНАЯ | испытание | 36 | 0 |  |  |  |  | 34734.86 | 0 | 0 | 0 | 34734.86 | 0 | 126.36 | 0 | 0 | 24661.75 | 15283.34 |  | 81875083 | 59.449 | 0 | 0 | 0 | 59.449 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 34734.86 | 0 | 0 | 0 | 964.8573 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 24661.7506 | 15283.3384 |  |  |  |  | *1,3 | *1,3 | *1,3 |  | *1,3 | *1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167863522 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74679.95 | 0 | 0 | 74679.95 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 180 | 0 |  |  |  |  | 115757.55 | 0 | 0 | 0 | 115757.55 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 82187.86 | 50933.32 |  | 81875083 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 39.624 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 115757.55 | 0 | 0 | 0 | 643.0975 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 82187.8605 | 50933.322 |  |  |  |  | *1,3 | *1,3 | *1,3 |  | *1,3 | *1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118441006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248878.73 | 0 | 0 | 248878.73 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 18 | 0 |  |  |  |  | 46208.08 | 0 | 0 | 0 | 46208.08 | 0 | 189.54 | 0 | 0 | 32807.74 | 20331.56 |  | 81875083 | 158.171 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 46208.08 | 0 | 0 | 0 | 2567.1153 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 32807.7368 | 20331.5552 |  |  |  |  | *1,3 | *1,3 | *1,3 |  | *1,3 | *1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99347.38 | 0 | 0 | 99347.38 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-173-4 | ТОКОПРОВОД КОМПЛЕКТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ И ВЫШЕ | испытание | 18 | 0 |  |  |  |  | 49743.85 | 0 | 0 | 0 | 49743.85 | 0 | 189.54 | 0 | 0 | 35318.13 | 21887.29 |  | 81875083 | 170.274 | 0 | 0 | 0 | 170.274 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 130.98 | 0 | 0 | 0 | 130.98 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.173, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 49743.85 | 0 | 0 | 0 | 2763.547 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 35318.1335 | 21887.294 |  |  |  |  | *1,3 | *1,3 | *1,3 |  | *1,3 | *1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 130.98 | 0 | 0 | 0 | 130.98 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1617412579 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106949.27 | 0 | 0 | 106949.27 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 36 | 0 |  |  |  |  | 32646.06 | 0 | 0 | 0 | 32646.06 | 0 | 126.36 | 0 | 0 | 23178.7 | 14364.27 |  | 81875083 | 55.874 | 0 | 0 | 0 | 55.874 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.169, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 32646.06 | 0 | 0 | 0 | 906.835 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 23178.7026 | 14364.2664 |  |  |  |  | *1,3 | *1,3 | *1,3 |  | *1,3 | *1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899371658 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70189.03 | 0 | 0 | 70189.03 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.1-167-3 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ВТОРИЧНАЯ | испытание | 24 | 0 |  |  |  |  | 15434.34 | 0 | 0 | 0 | 15434.34 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 10958.38 | 6791.11 |  | 81875083 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 39.624 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.23 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.3 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15434.34 | 0 | 0 | 0 | 643.0975 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 10958.3814 | 6791.1096 |  |  |  |  | *1,3 | *1,3 | *1,3 |  | *1,3 | *1,3 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118441006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33183.83 | 0 | 0 | 33183.83 | 0
51 | 1 | 4 | 165 |  | Новый раздел | Новый раздел | [7 empty] | 294524.74 | 0 | 0 | 0 | 294524.74 | 0 | 1109.16 | 0 | 0 | 209112.56 | 129590.89 |  |  | 294524.74 | 0 | 0 | 0 | 294524.74 | 0 | 1109.16 | 0 | 0 | 209112.56 | 129590.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 633228.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 294524.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 294524.74 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 633228.19 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1109.16 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 209112.56 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 129590.89 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 633228.19 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 977215.15 | 0 | 0 | 0 | 977215.15 | 0 | 3769.74 | 0 | 0 | 693822.76 | 429974.69 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 977215.15 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 977215.15 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2101012.6 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3769.74 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 693822.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 429974.69 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2101012.6 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 260 | 1 | 12 |  |  | В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12 | [7 empty] | 977215.15 | 0 | 0 | 0 | 977215.15 | 0 | 3769.74 | 0 | 0 | 693822.76 | 429974.69 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 977215.15 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 977215.15 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2101012.6 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3769.74 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 693822.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 429974.69 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2101012.6 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2101012.6 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 378182.27 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 2479194.87 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 81875083 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 |  | 1 | 0 | 200

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | В/В испытания на ГТЭС "Строгино" им.М.Я.Лапира Предприятия №3 Филиала №9 ОАО "МОЭК" по адресу:607-й пр-д,д.22,стр.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 237576 | 0
22 | 0 | 0 | 81875083 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 2101.0126 | 2101.0126 | 977.2151 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 977215.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977215.15 | 0 | 0 | 2101012.6 | 0 | 3769.74 | 0 | 0 | 693822.76 | 429974.69 | 2101012.6
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2101.0126 | 2101.0126 | 977.2151
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 977215.15 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 977215.15 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2101012.6 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 3769.74 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 693822.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 429974.69 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2101012.6 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2101012.6 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 378182.27 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 2479194.87 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 81875083 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1