## Смета по ТСН-2001
"УТВЕРЖДАЮ"
СМЕТА
Профилактический контроль КРУ 20 кВ | [23 empty] | Профилактический контроль КРУ 20 кВ
ГТЭС Строгино имени М.А. Лапира (Проезд N 607, д.22)
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 901.5297 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.) | [23 empty] | Раздел: Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.)
1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | [8 empty] | 39.86 | 634.94 | 37.2 | 393.48 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | *1,2 | 1 | 53.14 | 16.83 | 894.28 | [8 empty] | 53.14
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 39.86 | 71 | 634.94
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 37.2 | 44 | 393.48
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *1,2 | 1 | 4.32
[7 empty] | 130.2 |  | 1922.7 |  | 130.2 | 1922.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 130.2
2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 2 | [8 empty] | 519.62 | 8278.86 | 484.98 | 5130.56 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 288.68 | *1,2 | 1 | 692.83 | 16.83 | 11660.36 | [8 empty] | 692.83
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 519.62 | 71 | 8278.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 484.98 | 44 | 5130.56
|  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | *1,2 | 1 | 43.2
[7 empty] | 1697.43 |  | 25069.78 |  | 1697.43 | 25069.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1697.43
3 | 5.1-29-4 | СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, КВ, ДО: 35 | схема | 2 | [8 empty] | 779.99 | 12427.18 | 727.99 | 7701.35 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 433.33 | *1,2 | 1 | 1039.99 | 16.83 | 17503.07 | [8 empty] | 1039.99
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 779.99 | 71 | 12427.18
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 727.99 | 44 | 7701.35
|  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | *1,2 | 1 | 69.6
[7 empty] | 2547.97 |  | 37631.6 |  | 2547.97 | 37631.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2547.97
4 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 2 | [8 empty] | 2399.86 | 38235.54 | 2239.87 | 23695.27 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1666.57 | *1,2*0,8 | 1 | 3199.81 | 16.83 | 53852.88 | [8 empty] | 3199.81
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2399.86 | 71 | 38235.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2239.87 | 44 | 23695.27
|  | ЗТР | чел-ч | 95 |  | *1,2*0,8 | 1 | 182.4
[7 empty] | 7839.54 |  | 115783.69 |  | 7839.54 | 115783.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7839.54
5 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 16 | [8 empty] | 212.69 | 3388.63 | 198.51 | 2100 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.77 | *1,2 | 1 | 283.58 | 16.83 | 4772.72 | [8 empty] | 283.58
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 212.69 | 71 | 3388.63
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 198.51 | 44 | 2100
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *1,2 | 1 | 19.2
[7 empty] | 694.78 |  | 10261.35 |  | 694.78 | 10261.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 694.78
6 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 10 | [8 empty] | 51.3 | 817.33 | 47.88 | 506.51 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *1,2 | 1 | 68.4 | 16.83 | 1151.17 | [8 empty] | 68.4
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 51.3 | 71 | 817.33
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 47.88 | 44 | 506.51
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *1,2 | 1 | 4.32
[7 empty] | 167.58 |  | 2475.01 |  | 167.58 | 2475.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 167.58
Итого по разделу: Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.) | [6 empty] | 13077.5 |  | 193144.13 | [15 empty] | Итого по разделу: Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.)
Раздел: Секционные выключатели 20 кВ (2шт) | [23 empty] | Раздел: Секционные выключатели 20 кВ (2шт)
1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | [8 empty] | 39.86 | 634.94 | 37.2 | 393.48 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | *1,2 | 1 | 53.14 | 16.83 | 894.28 | [8 empty] | 53.14
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 39.86 | 71 | 634.94
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 37.2 | 44 | 393.48
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *1,2 | 1 | 4.32
[7 empty] | 130.2 |  | 1922.7 |  | 130.2 | 1922.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 130.2
2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 2 | [8 empty] | 519.62 | 8278.86 | 484.98 | 5130.56 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 288.68 | *1,2 | 1 | 692.83 | 16.83 | 11660.36 | [8 empty] | 692.83
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 519.62 | 71 | 8278.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 484.98 | 44 | 5130.56
|  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | *1,2 | 1 | 43.2
[7 empty] | 1697.43 |  | 25069.78 |  | 1697.43 | 25069.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1697.43
3 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 2 | [8 empty] | 2399.86 | 38235.54 | 2239.87 | 23695.27 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1666.57 | *1,2*0,8 | 1 | 3199.81 | 16.83 | 53852.88 | [8 empty] | 3199.81
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2399.86 | 71 | 38235.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2239.87 | 44 | 23695.27
|  | ЗТР | чел-ч | 95 |  | *1,2*0,8 | 1 | 182.4
[7 empty] | 7839.54 |  | 115783.69 |  | 7839.54 | 115783.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7839.54
4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 12 | [8 empty] | 159.52 | 2541.47 | 148.88 | 1575 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.77 | *1,2 | 1 | 212.69 | 16.83 | 3579.54 | [8 empty] | 212.69
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 159.52 | 71 | 2541.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 148.88 | 44 | 1575
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *1,2 | 1 | 14.4
[7 empty] | 521.09 |  | 7696.01 |  | 521.09 | 7696.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 521.09
5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 8 | [8 empty] | 41.04 | 653.87 | 38.3 | 405.21 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *1,2 | 1 | 54.72 | 16.83 | 920.94 | [8 empty] | 54.72
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 41.04 | 71 | 653.87
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 38.3 | 44 | 405.21
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *1,2 | 1 | 3.456
[7 empty] | 134.06 |  | 1980.02 |  | 134.06 | 1980.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 134.06
Итого по разделу: Секционные выключатели 20 кВ (2шт) | [6 empty] | 10322.32 |  | 152452.2 | [15 empty] | Итого по разделу: Секционные выключатели 20 кВ (2шт)
Раздел: Фидеры 20 кВ (12 шт.) | [23 empty] | Раздел: Фидеры 20 кВ (12 шт.)
1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 12 | [8 empty] | 239.12 | 3809.63 | 223.17 | 2360.89 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | *1,2 | 1 | 318.82 | 16.83 | 5365.67 | [8 empty] | 318.82
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 239.12 | 71 | 3809.63
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 223.17 | 44 | 2360.89
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *1,2 | 1 | 25.92
[7 empty] | 781.11 |  | 11536.19 |  | 781.11 | 11536.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 781.11
2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 12 | [8 empty] | 3117.74 | 49673.15 | 2909.89 | 30783.36 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 288.68 | *1,2 | 1 | 4156.99 | 16.83 | 69962.18 | [8 empty] | 4156.99
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 3117.74 | 71 | 49673.15
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2909.89 | 44 | 30783.36
|  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | *1,2 | 1 | 259.2
[7 empty] | 10184.62 |  | 150418.69 |  | 10184.62 | 150418.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10184.62
3 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 12 | [8 empty] | 8999.48 | 143383.29 | 8399.51 | 88857.25 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1666.57 | *1,2*0,5 | 1 | 11999.3 | 16.83 | 201948.29 | [8 empty] | 11999.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 8999.48 | 71 | 143383.29
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8399.51 | 44 | 88857.25
|  | ЗТР | чел-ч | 95 |  | *1,2*0,5 | 1 | 684
[7 empty] | 29398.29 |  | 434188.83 |  | 29398.29 | 434188.83 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 29398.29
4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 93 | [8 empty] | 1236.25 | 19696.42 | 1153.83 | 12206.23 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.77 | *1,2 | 1 | 1648.33 | 16.83 | 27741.43 | [8 empty] | 1648.33
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1236.25 | 71 | 19696.42
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1153.83 | 44 | 12206.23
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *1,2 | 1 | 111.6
[7 empty] | 4038.41 |  | 59644.08 |  | 4038.41 | 59644.08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4038.41
5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 48 | [8 empty] | 246.24 | 3923.2 | 229.82 | 2431.28 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *1,2 | 1 | 328.32 | 16.83 | 5525.63 | [8 empty] | 328.32
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 246.24 | 71 | 3923.2
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 229.82 | 44 | 2431.28
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *1,2 | 1 | 20.736
[7 empty] | 804.38 |  | 11880.11 |  | 804.38 | 11880.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 804.38
Итого по разделу: Фидеры 20 кВ (12 шт.) | [6 empty] | 45206.81 |  | 667667.9 | [15 empty] | Итого по разделу: Фидеры 20 кВ (12 шт.)
Раздел: Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.) | [23 empty] | Раздел: Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.)
1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | [8 empty] | 39.86 | 634.94 | 37.2 | 393.48 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | *1,2 | 1 | 53.14 | 16.83 | 894.28 | [8 empty] | 53.14
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 39.86 | 71 | 634.94
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 37.2 | 44 | 393.48
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *1,2 | 1 | 4.32
[7 empty] | 130.2 |  | 1922.7 |  | 130.2 | 1922.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 130.2
2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 2 | [8 empty] | 519.62 | 8278.86 | 484.98 | 5130.56 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 288.68 | *1,2 | 1 | 692.83 | 16.83 | 11660.36 | [8 empty] | 692.83
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 519.62 | 71 | 8278.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 484.98 | 44 | 5130.56
|  | ЗТР | чел-ч | 18 |  | *1,2 | 1 | 43.2
[7 empty] | 1697.43 |  | 25069.78 |  | 1697.43 | 25069.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1697.43
3 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 2 | [8 empty] | 2999.83 | 47794.43 | 2799.84 | 29619.08 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1666.57 | *1,2 | 1 | 3999.77 | 16.83 | 67316.1 | [8 empty] | 3999.77
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2999.83 | 71 | 47794.43
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2799.84 | 44 | 29619.08
|  | ЗТР | чел-ч | 95 |  | *1,2 | 1 | 228
[7 empty] | 9799.44 |  | 144729.61 |  | 9799.44 | 144729.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 9799.44
4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 12 | [8 empty] | 159.52 | 2541.47 | 148.88 | 1575 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.77 | *1,2 | 1 | 212.69 | 16.83 | 3579.54 | [8 empty] | 212.69
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 159.52 | 71 | 2541.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 148.88 | 44 | 1575
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *1,2 | 1 | 14.4
[7 empty] | 521.09 |  | 7696.01 |  | 521.09 | 7696.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 521.09
5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 6 | [8 empty] | 30.78 | 490.4 | 28.73 | 303.91 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *1,2 | 1 | 41.04 | 16.83 | 690.7 | [8 empty] | 41.04
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 30.78 | 71 | 490.4
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 28.73 | 44 | 303.91
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *1,2 | 1 | 2.592
[7 empty] | 100.55 |  | 1485.01 |  | 100.55 | 1485.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.55
Итого по разделу: Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.) | [6 empty] | 12248.71 |  | 180903.11 | [15 empty] | Итого по разделу: Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.)
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 80855.34 |  | 1194167.34 | [15 empty] | Итого по локальной смете:
Итого по смете: Профилактический контроль КРУ 20 кВ | [6 empty] | 80855.34 |  | 1194167.34 | [15 empty] | Итого по смете: Профилактический контроль КРУ 20 кВ
| Итого с понижающим коэффициентом |  | 0.99993 | [5 empty] | 1194079.091
| Итого с понижающим коэффициентом |  | 0.755 | [5 empty] | 901529.7137 | [16 empty] | Итог
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 227 | 0 | 195 | 0 |  | Профилактический контроль КРУ 20 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 08.04.2016 г. | 0 | 0 | 32776 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 227 | 1 | 12 | 0 |  | Профилактический контроль КРУ 20 кВ | [7 empty] | 555426.66 | 0 | 0 | 0 | 555426.66 | 0 | 1964.784 | 0 | 0 | 394352.95 | 244387.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 169 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 555426.66 | 0 | 0 | 0 | 555426.66 | 0 | 1964.784 | 0 | 0 | 394352.95 | 244387.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 35 |  | Новый раздел | Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.) |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 89834.48 | 0 | 0 | 0 | 89834.48 | 0 | 323.04 | 0 | 0 | 63782.48 | 39527.17 | 0 | 0 | 89834.48 | 0 | 0 | 0 | 89834.48 | 0 | 323.04 | 0 | 0 | 63782.48 | 39527.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 894.28 | 0 | 0 | 0 | 894.28 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 634.94 | 393.48 |  | 94833440 | 26.568 | 0 | 0 | 0 | 26.568 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 894.28 | 0 | 0 | 0 | 447.1394 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 634.9388 | 393.4832 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -668093939 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922.7 | 0 | 0 | 1922.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 11660.36 | 0 | 0 | 0 | 11660.36 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 8278.86 | 5130.56 |  | 94833440 | 346.416 | 0 | 0 | 0 | 346.416 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.26, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11660.36 | 0 | 0 | 0 | 5830.1813 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 8278.8556 | 5130.5584 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -350278960 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25069.78 | 0 | 0 | 25069.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-29-4 | СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, КВ, ДО: 35 | схема | 2 | 0 |  |  |  |  | 17503.07 | 0 | 0 | 0 | 17503.07 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 12427.18 | 7701.35 |  | 94833440 | 519.996 | 0 | 0 | 0 | 519.996 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 433.33 | 0 | 0 | 0 | 433.33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.29, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17503.07 | 0 | 0 | 0 | 8751.5327 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 12427.1797 | 7701.3508 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | схема | схема | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 433.33 | 0 | 0 | 0 | 433.33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -274541565 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37631.6 | 0 | 0 | 37631.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 2 | 0 |  |  |  |  | 53852.88 | 0 | 0 | 0 | 53852.88 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 38235.54 | 23695.27 |  | 94833440 | 1599.9072 | 0 | 0 | 0 | 1599.9072 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.62, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 53852.88 | 0 | 0 | 0 | 26926.4382 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 38235.5448 | 23695.2672 |  |  |  |  | *1,2*0,8 | *1,2*0,8 | *1,2*0,8 |  | *1,2*0,8 | *1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | компл. | компл. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1085504766 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115783.69 | 0 | 0 | 115783.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 16 | 0 |  |  |  |  | 4772.72 | 0 | 0 | 0 | 4772.72 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3388.63 | 2100 |  | 94833440 | 17.724 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.145, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4772.72 | 0 | 0 | 0 | 298.2949 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3388.6312 | 2099.9968 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | сигнал | сигнал | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1090588684 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10261.35 | 0 | 0 | 10261.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 10 | 0 |  |  |  |  | 1151.17 | 0 | 0 | 0 | 1151.17 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 817.33 | 506.51 |  | 94833440 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1151.17 | 0 | 0 | 0 | 115.1172 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 817.3307 | 506.5148 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -2003263557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2475.01 | 0 | 0 | 2475.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Ввод КРУ 20 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 89834.48 | 0 | 0 | 0 | 89834.48 | 0 | 323.04 | 0 | 0 | 63782.48 | 39527.17 |  |  | 89834.48 | 0 | 0 | 0 | 89834.48 | 0 | 323.04 | 0 | 0 | 63782.48 | 39527.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 193144.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 89834.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 89834.48 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 193144.13 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 323.04 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 63782.48 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 39527.17 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 193144.13 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 71 |  | Новый раздел | Секционные выключатели 20 кВ (2шт) |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 61 | 0 | Новый раздел | Секционные выключатели 20 кВ (2шт) | [7 empty] | 70908 | 0 | 0 | 0 | 70908 | 0 | 247.776 | 0 | 0 | 50344.68 | 31199.52 | 0 | 0 | 70908 | 0 | 0 | 0 | 70908 | 0 | 247.776 | 0 | 0 | 50344.68 | 31199.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 894.28 | 0 | 0 | 0 | 894.28 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 634.94 | 393.48 |  | 94833440 | 26.568 | 0 | 0 | 0 | 26.568 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 894.28 | 0 | 0 | 0 | 447.1394 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 634.9388 | 393.4832 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -668093939 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922.7 | 0 | 0 | 1922.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 11660.36 | 0 | 0 | 0 | 11660.36 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 8278.86 | 5130.56 |  | 94833440 | 346.416 | 0 | 0 | 0 | 346.416 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.26, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11660.36 | 0 | 0 | 0 | 5830.1813 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 8278.8556 | 5130.5584 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -350278960 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25069.78 | 0 | 0 | 25069.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 2 | 0 |  |  |  |  | 53852.88 | 0 | 0 | 0 | 53852.88 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 38235.54 | 23695.27 |  | 94833440 | 1599.9072 | 0 | 0 | 0 | 1599.9072 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.62, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 53852.88 | 0 | 0 | 0 | 26926.4382 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 38235.5448 | 23695.2672 |  |  |  |  | *1,2*0,8 | *1,2*0,8 | *1,2*0,8 |  | *1,2*0,8 | *1,2*0,8 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | компл. | компл. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1085504766 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115783.69 | 0 | 0 | 115783.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 12 | 0 |  |  |  |  | 3579.54 | 0 | 0 | 0 | 3579.54 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 2541.47 | 1575 |  | 94833440 | 17.724 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.145, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3579.54 | 0 | 0 | 0 | 298.2949 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2541.4734 | 1574.9976 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | сигнал | сигнал | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1090588684 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7696.01 | 0 | 0 | 7696.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 8 | 0 |  |  |  |  | 920.94 | 0 | 0 | 0 | 920.94 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 653.87 | 405.21 |  | 94833440 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 920.94 | 0 | 0 | 0 | 115.1172 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 653.8674 | 405.2136 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -2003263557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1980.02 | 0 | 0 | 1980.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 61 |  | Новый раздел | Секционные выключатели 20 кВ (2шт) | [7 empty] | 70908 | 0 | 0 | 0 | 70908 | 0 | 247.776 | 0 | 0 | 50344.68 | 31199.52 |  |  | 70908 | 0 | 0 | 0 | 70908 | 0 | 247.776 | 0 | 0 | 50344.68 | 31199.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 152452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 70908 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 70908 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 152452.2 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 247.776 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 50344.68 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 31199.52 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 152452.2 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 107 |  | Новый раздел | Фидеры 20 кВ (12 шт.) |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 97 | 0 | Новый раздел | Фидеры 20 кВ (12 шт.) | [7 empty] | 310543.2 | 0 | 0 | 0 | 310543.2 | 0 | 1101.456 | 0 | 0 | 220485.69 | 136639.01 | 0 | 0 | 310543.2 | 0 | 0 | 0 | 310543.2 | 0 | 1101.456 | 0 | 0 | 220485.69 | 136639.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 12 | 0 |  |  |  |  | 5365.67 | 0 | 0 | 0 | 5365.67 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 3809.63 | 2360.89 |  | 94833440 | 26.568 | 0 | 0 | 0 | 26.568 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5365.67 | 0 | 0 | 0 | 447.1394 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 3809.6257 | 2360.8948 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -668093939 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11536.19 | 0 | 0 | 11536.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 12 | 0 |  |  |  |  | 69962.18 | 0 | 0 | 0 | 69962.18 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 49673.15 | 30783.36 |  | 94833440 | 346.416 | 0 | 0 | 0 | 346.416 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.26, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 69962.18 | 0 | 0 | 0 | 5830.1813 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 49673.1478 | 30783.3592 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -350278960 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150418.69 | 0 | 0 | 150418.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 12 | 0 |  |  |  |  | 201948.29 | 0 | 0 | 0 | 201948.29 | 0 | 684 | 0 | 0 | 143383.29 | 88857.25 |  | 94833440 | 999.942 | 0 | 0 | 0 | 999.942 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.62, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 201948.29 | 0 | 0 | 0 | 16829.0239 | 0 | 57 | 0 | 0 | 143383.2859 | 88857.2476 |  |  |  |  | *1,2*0,5 | *1,2*0,5 | *1,2*0,5 |  | *1,2*0,5 | *1,2*0,5 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | компл. | компл. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1085504766 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 434188.83 | 0 | 0 | 434188.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 93 | 0 |  |  |  |  | 27741.43 | 0 | 0 | 0 | 27741.43 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 19696.42 | 12206.23 |  | 94833440 | 17.724 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.145, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27741.43 | 0 | 0 | 0 | 298.2949 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 19696.4153 | 12206.2292 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | сигнал | сигнал | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1090588684 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59644.08 | 0 | 0 | 59644.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 48 | 0 |  |  |  |  | 5525.63 | 0 | 0 | 0 | 5525.63 | 0 | 20.736 | 0 | 0 | 3923.2 | 2431.28 |  | 94833440 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5525.63 | 0 | 0 | 0 | 115.1172 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 3923.1973 | 2431.2772 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -2003263557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11880.11 | 0 | 0 | 11880.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 97 |  | Новый раздел | Фидеры 20 кВ (12 шт.) | [7 empty] | 310543.2 | 0 | 0 | 0 | 310543.2 | 0 | 1101.456 | 0 | 0 | 220485.69 | 136639.01 |  |  | 310543.2 | 0 | 0 | 0 | 310543.2 | 0 | 1101.456 | 0 | 0 | 220485.69 | 136639.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 667667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 310543.2 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 310543.2 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 667667.9 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1101.456 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 220485.69 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 136639.01 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 667667.9 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 143 |  | Новый раздел | Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.) |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 133 | 0 | Новый раздел | Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 84140.98 | 0 | 0 | 0 | 84140.98 | 0 | 292.512 | 0 | 0 | 59740.1 | 37022.03 | 0 | 0 | 84140.98 | 0 | 0 | 0 | 84140.98 | 0 | 292.512 | 0 | 0 | 59740.1 | 37022.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 894.28 | 0 | 0 | 0 | 894.28 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 634.94 | 393.48 |  | 94833440 | 26.568 | 0 | 0 | 0 | 26.568 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 894.28 | 0 | 0 | 0 | 447.1394 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 634.9388 | 393.4832 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -668093939 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922.7 | 0 | 0 | 1922.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-26-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ КВ, ДО: 20 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 11660.36 | 0 | 0 | 0 | 11660.36 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 8278.86 | 5130.56 |  | 94833440 | 346.416 | 0 | 0 | 0 | 346.416 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.26, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11660.36 | 0 | 0 | 0 | 5830.1813 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 8278.8556 | 5130.5584 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 288.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -350278960 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25069.78 | 0 | 0 | 25069.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-62-2 | БЛОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ТИПА БРЭ-2701 | компл. | 2 | 0 |  |  |  |  | 67316.1 | 0 | 0 | 0 | 67316.1 | 0 | 228 | 0 | 0 | 47794.43 | 29619.08 |  | 94833440 | 1999.884 | 0 | 0 | 0 | 1999.884 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.62, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 67316.1 | 0 | 0 | 0 | 33658.0477 | 0 | 114 | 0 | 0 | 47794.431 | 29619.084 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | компл. | компл. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 1666.57 | 0 | 0 | 0 | 1666.57 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1085504766 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144729.61 | 0 | 0 | 144729.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-145-1 | СХЕМА СБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ | сигнал | 12 | 0 |  |  |  |  | 3579.54 | 0 | 0 | 0 | 3579.54 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 2541.47 | 1575 |  | 94833440 | 17.724 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.145, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3579.54 | 0 | 0 | 0 | 298.2949 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2541.4734 | 1574.9976 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | сигнал | сигнал | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 1090588684 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7696.01 | 0 | 0 | 7696.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 6 | 0 |  |  |  |  | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 690.7 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 490.4 | 303.91 |  | 94833440 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 115.1172 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 490.397 | 303.908 |  |  |  |  | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -2003263557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1485.01 | 0 | 0 | 1485.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 133 |  | Новый раздел | Трансформатор напряжения 20 кВ (2 шт.) | [7 empty] | 84140.98 | 0 | 0 | 0 | 84140.98 | 0 | 292.512 | 0 | 0 | 59740.1 | 37022.03 |  |  | 84140.98 | 0 | 0 | 0 | 84140.98 | 0 | 292.512 | 0 | 0 | 59740.1 | 37022.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 180903.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 84140.98 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 84140.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 180903.11 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 292.512 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 59740.1 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 37022.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 180903.11 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 555426.66 | 0 | 0 | 0 | 555426.66 | 0 | 1964.784 | 0 | 0 | 394352.95 | 244387.73 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 555426.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 555426.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1194167.34 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1964.784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 394352.95 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 244387.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1194167.34 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 227 | 1 | 12 |  |  | Профилактический контроль КРУ 20 кВ | [7 empty] | 555426.66 | 0 | 0 | 0 | 555426.66 | 0 | 1964.784 | 0 | 0 | 394352.95 | 244387.73 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 555426.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 555426.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1194167.34 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1964.784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 394352.95 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 244387.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1194167.34 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1194167.34 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 214950.12 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 1409117.46 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 94833440 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 50 | 0 |  | 0 |  | Профилактический контроль КРУ 20 кВ_(исправлено под лот) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 08.04.2016 г. | 0 | 0 | 32776 | 0
22 | 0 | 0 | 94833440 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 1194.1673 | 1194.1673 | 555.4267 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 555426.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555426.66 | 0 | 0 | 1194167.34 | 0 | 1964.784 | 0 | 0 | 394352.95 | 244387.73 | 1194167.34
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1194.1673 | 1194.1673 | 555.4267
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 555426.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 555426.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1194167.34 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1964.784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 394352.95 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 244387.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1194167.34 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1194167.34 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 214950.12 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 1409117.46 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 94833440 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1