Приложение № 1

к договору от __.__.201__ №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту переносных газоанализаторов для нужд ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета договора:

Выполнение работ по ремонту переносных газоанализаторов для нужд ПАО «МОЭК».

2. Перечень документации, на основании которой должны производиться работы:

Работы по ремонту газоанализаторов (переносных) должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией:

- отраслевыми стандартами;

- паспортами и комплектами эксплуатационной документации на газоанализаторы;

- информационными сообщениями и письмами заводов-изготовителей.

3. Цель работ:

Выполнение ремонта с целью восстановления технических и эксплуатационных параметров в соответствии с паспортными данными.

4. Требования к выполнению работ:

Ремонт газоанализаторов осуществляется Подрядчиком по заданиям Заказчика.

Подрядчик выполняет работы по ремонту газоанализаторов в близлежащих сервисных центрах Подрядчика. Доставка неисправных переносных газоанализаторов и возврат после ремонта осуществляется Заказчиком. Если сервисные центры Подрядчика расположены за пределами Московского региона, то доставка неисправных переносных газоанализаторов и возврат после ремонта осуществляется Подрядчиком.

Все используемые при ремонте запасные части должны быть новыми, не использованными ранее.

5. Порядок выполнения работ:

5.1. Заказчик направляет Задания посредством передачи под роспись уполномоченному представителю Подрядчика, посредством факсимильной связи или путем отправки сообщения электронной почтой на e-mail. Момент отправки Подрядчику задания будет определяться моментом вручения уполномоченному представителю, временем отправки сообщения посредством факсимильной связи или электронной почтой.

Подрядчик обязуется в течение одного рабочего дня передать уполномоченному лицу Заказчика подписанное и скрепленное печатью Задание, либо представить в канцелярию Заказчика подписанные уполномоченным лицом Подрядчика мотивированные возражения к Заданию.

5.2. Передача оборудования на ремонт Подрядчику оформляется Актом приемки-сдачи оборудования с указанием модели оборудования, внешнего проявления неисправности. В течение трех рабочих дней, начиная со дня получения оборудования в ремонт, Подрядчик проводит техническую диагностику и согласовывает с Заказчиком стоимость и сроки ремонта.

Ориентировочный перечень работ по ремонту указан в ниже приведенной таблице:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Диагностика неисправности |
| 2 | Замена микронасоса |
| 3 | Установка/замена фильтра противопылевого |
| 4 | Замена дисплея |
| 5 | Замена сенсора (сероводорода, кислорода, оксида углерода, метана) |
| 6 | Замена элементов питания |
| 7 | Замена зарядного устройства |
| 8 | Замена корпуса |
| 9 | Замена индикатора |
| 10 | Замена проточной камеры |
| 11 | Настройка (1 канал, 2 канала, 3 канала, 4 канала) |
| 12 | Калибровка (юстировка) |
| 13 | Поверка прибора (1 канал, 2 канала, 3 канала, 4 канала) |
| 14 | Тестирование прибора |
| * примечание: перечень работ является примерным (ориентировочным). В стоимость работ по ремонту газоанализаторов включена стоимость комплектующих. |  |

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен по результатам диагностики в зависимости от сложности ремонта.

После проведения работ по замене, ремонту комплектующих газоанализаторов необходимо выполнение калибровки (юстировки) приборов с последующим проведением государственной метрологической поверки.

5.3. Максимальный срок выполнения работ по ремонту не должен превышать 30 календарных дней с момента передачи оборудования Подрядчику.

5.4. По завершению выполнения работ Подрядчик и Заказчик подписывают Акт о приемке выполненных работ.

6. Примерный перечень оборудования, подлежащего ремонту:

| Адрес | Марка приборов, количество | Единица измерения | Потребность в ремонте на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аппарат управления Служба диагностики ТС (Ефремова ул., д.10) | Газоанализаторы (МАГ-6П-В) | шт | 6 |
| Филиал № 1 (ул. Б. Декабрьская, д.2) | Газоанализаторы (ФП-33, GAMS, MX 2100, Комета М3, М4,) | шт. | 12 |
| Филиал № 2 (Хорошевское шоссе, д.16, к.1) | Газоанализатор ОКА 92 М, Газоанализатор ФП 33, Газосигнализаторы (MX 2100, MX 6, GasAlert, Комета М) | шт. | 14 |
| Филиал № 3 (ул. Годовикова, д.7А) | Газоанализаторы (ФП-33, ОКА-92МТ, Комета-3, ФП-11.2К) | шт. | 6 |
| Филиал № 4 (ул. Мироновская, д.13) | Переносные газоанализаторы разных марок | шт. | 20 |
| Филиал № 5 (ул. Перерва, д.23) | Газоанализатор (Комета-3, ТГС-3М-И, ОКА-92М, MX-4VTS, ФП-33, MX2100) | шт. | 20 |
| Филиал № 6 (Симферопольский б-р, д.25, к.3) | Переносные газоанализаторы (ФП-33, СК-2-ПМЗ, Джингаз-ГСБ-ЗМ) | шт. | 10 |
| Филиал № 7 (ул. Хавская, д.24, стр.3) | Газоанализатор (ФП 11.2, ФП 33, MX 2100), сигнализатор СК-2-ПМЗ | шт. | 5 |
| Филиал № 8 (ул. Терешково, д.3) | Газоанализатор (Комета М-1, комета М-4, MX-2100, MX-6, ФП-11.1, ФП-11-2, ФП-33, ИГС, «Джин-газ» ГСБ-3М-01, СТХ-5А, СГГ-20, СГГ-20М) | шт. | 17 |
| Филиал № 9 (ул. 3-я Хорошевская, д.16, к.1) | Газоанализатор (GaSAIert MICROCIip, GX-2009, MX4, RGI 001 MSX2, АНКАТ-7664М, Комета-М-3, Комета-М4, МТ-121, МХ 2100, МХ-4, МХ-6, ОКА-92М, СГГ-4М-4, СУМ-01, ФП-11.2, ФП-33) | шт. | 21 |
| Филиал № 16 (ул. Дербеневская, д.14, к.1) | Газоанализатор Riken Keiki; Газоанализатор ФП21; СГГ 20-01М; АМТ-03; ОКА-92М; Портативный газоанализатор MX-4; Портативный газоанализатор MX-6; GasAlertMicroClip; Oldham MX2100; Портативный газоанализатор MX-4 | шт. | 9 |
| Филиал № 20 (Нижний Сусальный переулок, д.3) | газоанализаторы (GasAlertMicroClip, ГСБ-3М, ГСБ-3М-01, Комета-М (ИГС-98), МХ-2100, МХ-4, МХ-6, МХ6 IBRID, ОКА-92М, ФП-11.2 к, ФП-33) | шт. | 14 |

7. Адрес объекта:

Точные адреса для выполнения ремонтных работ указываются в Заданиях Заказчика.

8. Сроки выполнения работ:

С момента заключения договоров по 31.12.2017. Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в Заданиях.

9. Перечень материалов:

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора.

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями статей 724 и 756 части 2 ГК РФ. Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в полном объеме и устранять недостатки за счет собственных средств.

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |