**ПЕРЕЧЕНЬ**

**типовых расценок на выполнение работ по ремонту акустических томографов "Каскад" и пр. на объектах ПАО "МОЭК"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№, п/п** | **Наименование работ** | **Стоимость работ за единицу без НДС(руб.)** |
| 1 | Тестирование и обнаружение неисправности | 500,00 |
| 2 | Замена кабеля в сборе | 4 500,00 |
| 3 | Замена предусилителя | 5 600,00 |
| 4 | Замена пьезоэлементной сборки с предусилителем | 10 950,00 |
| 5 | Замена датчика | 35 000,00 |
| 6 | Пропайка контактов разъемов | 2 500,00 |
| 7 | Замена разъемов | 1 500,00 |
| 8 | Замена рамки с разъемами | 4 100,00 |
| 9 | Пропайка контактов микросхемы | 8 900,00 |
| 10 | Перепрошивка микросхемы цифровой части | 500,00 |
| 11 | Замена микросхемы процессора (TMS 320LF2407A) | 35 000,00 |
| 12 | Замена платы электронных комплектов | 50 000,00 |
| 13 | Замена кнопочной панели | 10 000,00 |
| 14 | Замена панелей индикаторов | 15 000,00 |
| 15 | Проверка работы режимов | 500,00 |
| 16 | Тестирование комплекта после проведение ремонтных работ | 500,00 |
| 17 | Тестирование комплекта со снятием характеристик с 2-х датчиков | 2 000,00 |
| 18 | Проверка и калибровка | 12 000,00 |