**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) Филиал № 16 ПАО "МОЭК"**

1. **Описание предмета закупки**:

Выполнение работ по ремонту трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) Филиал № 16 ПАО "МОЭК"

1. **Список необходимых работ:**

Объемы работ определяются в соответствии с ведомостями дефектов. Работы по ремонту трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) Филиал № 16 ПАО "МОЭК"

должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией.

Проектно-сметная документация составляется на основании дефектных ведомостей и в соответствии с:

- отраслевыми стандартами;

- руководящими документами;

- техническими условиями;

- ремонтными чертежами;

- правилами пожарной безопасности;

- сводом правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Ремонт трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) осуществляется Подрядчиком по заданиям Заказчика. Подрядчик совместно с филиалом составляют дефектную ведомость с указанием объёмов работ.

Заказчик направляет Подрядчику Задания посредством передачи под роспись уполномоченному представителю Подрядчику, посредством факсимильной связи или путем отправки сообщения электронной почтой на e-mail. Момент отправки Подрядчику задания будет определяться моментом вручения уполномоченному представителю, временем отправки сообщения посредством факсимильной связи или электронной почтой.

Подрядчик обязуется в течение одного рабочего дня передать уполномоченному лицу Заказчика подписанное и скрепленное печатью Задание, либо представить в канцелярию Заказчика подписанные уполномоченным лицом Подрядчика мотивированные возражения к Заданию.

Работы по настоящему Договору должны быть начаты, производиться, и завершены согласно соответствующему Заданию Заказчика.

По завершению работ подписывается технический акт между филиалом и подрядчиком.

1. **Адрес объекта:**

Адреса объектов указываются в Заданиях Заказчика.

1. **Сроки выполнения работ:**

С момента заключения договоров по 31.12.2017г. Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в заданиях.

1. **Перечень материалов:**

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в начальную (максимальную) цену договора.

1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):**

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

1. **Персонал Подрядчика должен знать действующие правила и нормы законодательства Российской Федерации в части строительства, технического перевооружения и реконструкции опасных производственных объектов и быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:**

7.1. Правилам работы в электроустановках с присвоением группы по электробезопасности не ниже II, для руководителей – не ниже чем у подчинённого персонала;

7.2. Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

7.3. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (копии соответствующих удостоверений);

7.4. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеха-нического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

7.5. Правилам охраны труда;

7.6. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.