Приложение № 1

к договору от \_\_.\_\_.201\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) Филиал № 16 ПАО «МОЭК»**

**1. Описание предмета Договора:**

Выполнение работ по ремонту трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) Филиал № 16 ПАО «МОЭК».

**2. Список необходимых работ:**

Объемы работ определяются в соответствии с ведомостями дефектов. Работы по ремонту трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) Филиал № 16 ПАО «МОЭК» должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией. Сметная документация составляется на основании дефектных ведомостей и в соответствии с:

* отраслевыми стандартами;
* руководящими документами;
* техническими условиями;
* ремонтными чертежами;
* правилами пожарной безопасности;
* сводом правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);
* правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Ремонт трубопроводов на насосно-перекачивающих станциях (НПС) осуществляется Подрядчиком по заданиям Заказчика. Подрядчик совместно с филиалом составляют дефектную ведомость с указанием объёмов работ.

Работы по настоящему Договору должны быть начаты, производиться, и завершены согласно соответствующему Заданию Заказчика.

По завершению работ подписывается технический акт между филиалом и подрядчиком.

**3.** **Адрес объекта:**

Работы по ремонту выполняются согласно адресам, указанным в Заданиях Заказчика.

**4. Сроки выполнения работ:**

Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в Заданиях Заказчика (но не позднее 31.12.2017).

**5. Перечень материалов:**

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в цену Договора.

**6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):**

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

**7. Персонал Подрядчика должен знать действующие правила и нормы законодательства Российской Федерации в части строительства, технического перевооружения и реконструкции опасных производственных объектов и быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:**

7.1. Правилам работы в электроустановках с присвоением группы по электробезопасности не ниже II, для руководителей – не ниже чем у подчинённого персонала;

7.2. Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

7.3. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (копии соответствующих удостоверений);

7.4. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеха-нического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

7.5. Правилам охраны труда;

7.6. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

|  |  |
| --- | --- |
| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |