Техническое задание к товару

(Поставка теплоизоляционных материалов (прочих) для нужд ПАО «МОЭК»)

Планируемый способ закупки – Открытый запрос предложений.

№ закупки – 10237/П

1. **Общие требования**

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, тип марка, характеристика** | **Ед. изм.** |
| Гидростеклоизол ТКП-4,0 основа стеклоткань каркасная ТУ 5774-050-14232470-2006 | М2 |
| Гидростеклоизол ТПП-3,0 основа стеклоткань каркасная ТУ 5774-050-14232470-2006 | М2 |
| Клей Thermaflex 1л | Л |
| Лента армированная самоклеющаяся 48ммх50м Энергофлекс серый ТУ 2245-003-75290091-2006 | ШТ |
| Лента армированная самоклеющаяся Energoflex 48ммх25м серый ТУ 2245-003-75290091-2006 | ШТ |
| Лента самоклеящаяся K-Flex ST 100х3мм из вспененного каучука 10м | ШТ |
| Лента самоклеящаяся K-Flex ST 50х3мм из вспененного каучука 15м | ШТ |
| Лента термоизоляционная самоклеящаяся (скотч) Thermatape FR 3х50ммх15м Thermaflex | РУЛ |
| Материал битумный Бирепласт-Эко ХПП-2,5 Завод изоляционных материалов Ай-Си-Ти | М2 |
| Материал Филизол Н ТПП-4,0 основа стеклоткань СТО 73000887-009-2011 | М2 |
| Пергамин П-250 ГОСТ 2697-83 | М2 |
| Рулон K-Flex Solar HT 13х1000-14 К-Флекс | М2 |
| Стеклогидроизол СКП-4,0 ТУ 5774-001-75620708-2005 | М2 |
| Стеклоизол П-3,0 стеклоткань ТУ 5774-004-00289973-96 | М2 |
| Стеклопластик РСТ-250-Л ширина 1000мм | ПОГ |
| Стеклопластик рулонный РСТ-200Л ТУ 6-48-87-92 | М2 |
| Стеклопластик рулонный РСТ-250ЛКФ ТУ 6-48-87-92 | М2 |
| Стеклопластик рулонный РСТ-250Ф | М2 |
| Стеклопластик рулонный РСТ-275Л ТУ 6-48-87-92 | М2 |
| Стеклоткань Э3-200 ГОСТ 19907-83 | М2 |
| Теплоизоляция листовая из вспененного каучука Armaflex HT-10-99/Е Armacell | М2 |
| Угол K-Flex ST K90 19/108 | ШТ |
| Фольгоизол СРФ-100Г ТУ 5774-001-58542852-2004 | М2 |

\* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо развернутое описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к выполнению поставки**

Товар поставляется в объеме не превышающем сумму договора.

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на основании заявок Покупателя на склады Покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, пер. Васнецова, д.11А; г. Москва, ул.Каланчевская, д.12; г.

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32А,

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Добролюбова, д.18А , г. Москва, ул. Смольная, 32А,

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25,

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25,

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каширское шоссе, д. 5,кор. 2, стр. 6, г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25; г. Москва

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Новоясеневский пр., д. 8., к.3 , Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 8 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Осенняя, д. 29, г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25

Срок поставки Товара: в течение 10 календарных дней со дня получения подписанной Заказчиком заявки, но не позднее 31.12.2017г.

1. **Требования к товару**

Товар поставляется в упаковке завода изготовителя с указанием условий хранения. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

1. **Требования к гарантии**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

1. **Требования к сопроводительной документации**

Товар при поставке должен быть обеспечен всеми необходимыми сертификатами соответствия, качества, удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации в отношении данного вида товаров. Если товар не подлежит обязательной сертификации, необходимо предоставить подтверждение от органов по сертификации.

**Начальник отдела МТК**

**Управления закупок и**

**обеспечения МТР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_**О.В. Коровкин**\_

*(подпись)*

А.А. Сидоренко

(495) 587-77-88 (доб. 75-17)