Техническое задание к товару

(Поставка теплоизоляционных материалов (матов) для нужд ПАО «МОЭК»)

Планируемый способ закупки – Открытый запрос предложений.

№ закупки - 10235/П

1. **Общие требования**

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, тип марка, характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **2** | **4** | **5** |
| Изоляция листовая Thermasheet FR 13х1000мм, 60м | М2 | 175 |
| Мат прошивной минераловатный теплоизоляционный МП-100-  2000.1000.60 | М2 | 2930 |
| Мат тепло- и звукоизоляционный стекловолокнистый Ursa Geo M-11 2-  10000х1200х50мм | М2 | 3090 |
| Мат тепло- и звукоизоляционный стекловолокнистый Ursa Geo M-11 2-  9000х1200х50мм | РУЛ | 400 |
| Маты минераловатные теплоизолирующие Rockwool Тех Мат  4000х1000х70 | М3 | 5 |
| Маты минераловатные теплоизолирующие Rockwool Тех Мат  5000х1000х50 | М3 | 200 |
| Маты минераловатные теплоизолирующие Rockwool Тех Мат  5000х1000х60 | М3 | 41 |
| Маты минераловатные теплоизолирующие кашированные  алюминиевой фольгой Rockwool Lamella Mat 5000х1000х40мм | М2 | 20 |
| Маты минераловатные теплоизолирующие кашированные  алюминиевой фольгой Rockwool Тех Мат 4000х1000х70 | М2 | 5000 |
| Маты минераловатные теплоизолирующие кашированные  алюминиевой фольгой Rockwool Тех Мат 5000х1000х50 | М3 | 190 |
| Утеплитель Ursa М-11 18000-1200-50Ф | М2 | 21428,7 |

\* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо развернутое описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к выполнению поставки**

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на основании заявок Покупателя на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, пер. Васнецова, д.11А; г. Москва, ул.Каланчевская, д.12; г.

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32А,

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Добролюбова, д.18А , г. Москва, ул. Смольная, 32А,

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25,

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25,

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каширское шоссе, д. 5,кор. 2, стр. 6, г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25; г. Москва

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Новоясеневский пр., д. 8., к.3 , Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 8 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Осенняя, д. 29, г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25

Срок поставки Товара: в течение 10 календарных дней со дня получения подписанной Заказчиком заявки, но не позднее 31.12.2017г.

1. **Требования к товару**

Товар поставляется в упаковке завода изготовителя с указанием условий хранения. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

1. **Требования к гарантии**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

1. **Требования к сопроводительной документации**

Товар при поставке должен быть обеспечен всеми необходимыми сертификатами соответствия, качества, удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации в отношении данного вида товаров. Если товар не подлежит обязательной сертификации, необходимо предоставить подтверждение от органов по сертификации.