Техническое задание к товару

(Поставка теплоизоляционных материалов (цилиндров) для нужд ПАО «МОЭК»)

Планируемый способ закупки – Открытый запрос предложений.

№ закупки – 10236/П

1. **Общие требования**

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, тип марка, характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Изоляция трубная Thermaflex FRZ J-108 Ду108 13мм | ПОГ | 200 |
| Изоляция трубная Thermaflex FRZ J-114 Ду114 13мм | ПОГ | 2 |
| Изоляция трубная Thermaflex FRZ J-159 Ду159 13мм | ПОГ | 192 |
| Изоляция трубная Thermaflex FRZ J-57 Ду57 13мм | ПОГ | 392 |
| Изоляция трубная Thermaflex FRZ J-76 Ду76 13мм | ПОГ | 250 |
| Изоляция трубная Thermaflex FRZ J-89 Ду89 13мм | М | 322 |
| Скорлупа теплоизоляционная отвод ППУ Ду219х40мм с покрытием из фольги Полимеризоляция | ШТ | 2 |
| Скорлупа теплоизоляционная ППУ L1000х40мм Ду219мм ТУ 5768-012-04925505-2005 НВП Владипур | ШТ | 8 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 108х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 400 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 108х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 3272 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 108х50 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 440 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 133х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 950 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 133х50 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 20 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 200 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 2364 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х50 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 40 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 159х70 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 90 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 219х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 751 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 219х60 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 440 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 219х70 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 60 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 25х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 30 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 273х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 340 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 324х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 90 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 32х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 86 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 42х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 50 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 45х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 207 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 48х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 200 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 57х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 575 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 57х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 2625 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 57х50 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 100 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 64х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 30 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 76х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 90 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 76х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 1199 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 76х50 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 120 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х30 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 630 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х40 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 2382 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х50 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 550 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 100 Кф 89х80 кашированный фольгой Минеральная вата | М | 45 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 108х60 кашированный фольгой ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | М | 95 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 18х30 кашированный фольгой ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | М | 30 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 21х40 кашированный фольгой ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | М | 30 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 35х30 кашированный фольгой ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | М | 10 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 57х60 кашированный фольгой ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | М | 260 |
| Цилиндр теплоизоляционный Rockwool 89х70 кашированный фольгой ТУ 5762-010-45757203-01 Минеральная вата | М | 155 |
| Цилиндр теплоизоляционный Изолин RW ALU 108х30 фольгированный | ПОГ | 100 |
| Цилиндр теплоизоляционный Изолин RW ALU 159х30 фольгированный | ПОГ | 130 |
| Цилиндр теплоизоляционный Изолин RW ALU 219х30 фольгированный | ПОГ | 130 |
| Цилиндр теплоизоляционный Изолин RW ALU 89х30 фольгированный | ПОГ | 130 |

\* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо развернутое описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к выполнению поставки**

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на основании заявок Покупателя на склады Покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, пер. Васнецова, д.11А; г. Москва, ул.Каланчевская, д.12; г.

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32А.

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Добролюбова, д.18А , г. Москва, ул. Смольная, 32А.

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25.

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25.

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каширское шоссе, д. 5,кор. 2, стр. 6, г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25.

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Новоясеневский пр., д. 8., к.3 , Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25.

Филиал № 8 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Осенняя, д. 29, г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1.

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1.

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – Боровский проезд д.13А.

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25.

Срок поставки Товара: в течение 10 календарных дней со дня получения подписанной Заказчиком заявки, но не позднее 31.12.2017г.

1. **Требования к товару**

Товар поставляется в упаковке завода изготовителя с указанием условий хранения. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

1. **Требования к гарантии**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

1. **Требования к сопроводительной документации**

Товар при поставке должен быть обеспечен всеми необходимыми сертификатами соответствия, качества, удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации в отношении данного вида товаров. Если товар не подлежит обязательной сертификации, необходимо предоставить подтверждение от органов по сертификации.