Приложение № 1.2.

к договору от \_\_.\_\_.201\_ №

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту гарантированного питания вычислительной техники автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ), интегрированной автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (ИАСДТУ), системы мониторинга, серверного и сетевого оборудования с заменой элементов для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК»**

**1. Описание предмета Договора:**

Выполнение работ по ремонту гарантированного питания вычислительной техники автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ), интегрированной автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления (ИАСДТУ), системы мониторинга, серверного и сетевого оборудования с заменой элементов для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК».

**2. Список необходимых работ:**

* ремонт или замена оборудования с отклонениями от технических условий заводов-изготовителей по согласованию с Заказчиком. Частота выполнения: по требованию Заказчика (по Заданиям);
* оперативное устранение сбоев в работе оборудования в режиме 24/7/365. Время реагирования на Задание не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. Время устранения сбоев в работе оборудования не должно превышать 4 (четырёх) часов. Оборудование для замены предоставляет Участник – по требованию Заказчика произвести замену оборудования (по необходимости). Оборудование для замены предоставляет Участник;
* после ремонта или замены оборудования Участник должен восстановить настройки Оборудования;
* на основании Задания, в течение 3 (трёх) рабочих дней Участник представляет Заказчику на согласование Локальный сметный расчет, включающий стоимость деталей (частей) оборудования, которые необходимо заменить, с указанием сроков устранения;
* всё оборудование, передаваемое на ТО, подлежит ремонту в случае выявления неисправности.

**3**. **Адрес объекта:**

Работы по ремонту выполняются согласно адресам, указанным в Заданиях Заказчика.

**4**. **Сроки выполнения работ:**

Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в Заданиях Заказчика (Приложение № 2) (но не позднее 31.12.2016).

**5. Перечень материалов:**

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Исполнителя. Стоимость материалов и оборудования включена в цену Договора. Характеристики уточняются по месту установки оборудования, по результатам анализа технической документации.

**6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):**

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Исполнителем, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 24 месяца с момента подписания представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

**7. Персонал Исполнителя должен знать действующие правила и нормы законодательства Российской Федерации в части проведения работ по ремонту объектов и должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:**

7.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

7.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

7.3. Правила устройства электроустановок (СНиП «Электротехнические устройства»)

7.4. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». (копии соответствующих удостоверений);

7.5. Аттестация по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

|  |  |
| --- | --- |
| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Техническому заданию

ФОРМА

**Задание Заказчика**

**№ \_\_\_\_\_**

**Предприятие № \_\_ Филиала № \_\_ ПАО «МОЭК»**

| **№** | **Наименование** | **Данные для заполнения** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование неисправного оборудования |  |  |
| 2 | Место нахождения неисправного оборудования |  |  |
| 3 | Описание неисправности: |  |  |
| 4 | Наименование Работ: |  |  |
| 5 | Объем Работ: |  |  |
| 6 | Адрес объекта: |  |  |
| 7 | Источник теплоснабжения: |  |  |
| 8 | Адрес инвентарного номера: |  |  |
| 9 | Инвентарный номер: |  |  |
| 10 | Заводской номер: |  |  |
| 11 | Дата обнаружения: |  |  |
| 12 | Контактное лицо:  (Ф.И.О., должность) |  |  |
| 13 | Контактные данные:  (телефон, факс, e-mail) |  |  |
| 14 | Срок выполнения Работ |  |  |

Дата составления: \_\_.\_\_.2017 года

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

должность подпись расшифровка подписи

Приложение: Смета № \_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |