## Спец-я
Приложение к Заявке на участие в конкурентной процедуре
от ______________________ № _____________________
Часть III. Техническая часть закупочной документации
Спецификация
к конкурентной процедуре № ________ на право заключения договора поставки "Котельно-вспомогательного оборудования для нужд ПАО "МОЭК"
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика | № материала в SAP | Ед. изм. | Кол-во | Цена* за ед. без учета НДС, руб. | Сумма, без учета НДС, руб. | Снижение цен, % (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, без НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, без НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Срок поставки в календарных днях (заполняется участником размещения заказа) | Завод-производитель (заполняется участником размещения заказа) | Аналог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*ставка НДС | 11=5*9 | 12=5*10 | 13 | 14 | 15
1 | Cервопривод газовой горелки Landis SQN 30.402 А2730 | 10090604 | шт. | 3 | 14307.22 | 42921.66
2 | Воздухоотводчик автоматический AE 16SS 1/2"-3/4" Ру16 ADCA | 10107682 | шт. | 22 | 11413.22 | 251090.84
3 | Вставка магнитная FVF-M Ду50 Danfoss 065B7793 | 10138885 | шт. | 5 | 2516.52 | 12582.6
4 | Горелка запальная ЭИВ-01 L=750мм в комплекте с высоковольтным проводом L=2м ТУ 3113-004-50150673-2001 Общемаш | 10097930 | шт. | 16 | 10154.38 | 162470.08
5 | Трансформатор зажигания ZM 20/10 Siemens | 10030654 | шт. | 2 | 12023.49 | 24046.98
6 | Клапан электромагнитный НО 1256.20.00 Ду20 Ру6 ТУ 3742-008-20652433-99 Амакс | 10036914 | шт. | 4 | 51094.71 | 204378.84
7 | Клапан электромагнитный Н3 1256.15.00 Ду15 Ру16 Амакс | 10135377 | шт. | 4 | 42907.66 | 171630.64
8 | Клапан электромагнитный НО 1256.20.00 Ду20 Ру16 Амакс | 10135434 | шт. | 2 | 51094.71 | 102189.42
9 | Датчик контроля пламени ДПЗ-01А/220 Общемаш | 102010285 | шт. | 17 | 10954.42 | 186225.14
10 | Датчик контроля пламени ДПЗ-01Н/220 с разъёмом 2РМ18 Общемаш | 10043259 | шт. | 5 | 19400 | 97000
11 | Датчик контроля пламени ультрафиолетовый QRA-2 Siemens | 10008458 | шт. | 4 | 9030.48 | 36121.92
12 | Датчик-реле давления DG-6 U3 | 10015319 | шт. | 27 | 6893.47 | 186123.69
13 | Датчик-реле давления для газа DG 500B-3 Kromschroeder | 102002701 | шт. | 3 | 6394.29 | 19182.87
14 | Заглушка резьбовая Ду15 ДАРЦ.758424.003 ПК Промконтроллер | 102002718 | шт. | 20 | 800 | 16000
15 | Прибор контроля пламени Ф34-2 | 10054092 | шт. | 6 | 24439.74 | 146638.44
16 | Реле давления воздуха DL 50K, 2,5-50 мбар, винтовые клеммы, шланг, колёсико | 10014339 | шт. | 3 | 6413.98 | 19241.94
17 | Реле давления газа DG 50 B; 2,5-50 мбар | 10014343 | шт. | 3 | 6953.96 | 20861.88
18 | Сервопривод Siemens SKP15.000E2 230В 50Гц | 102004447 | шт. | 1 | 24041.18 | 24041.18
19 | Сервопривод Siemens SKP75.003E2 230В 50Гц | 10124424 | шт. | 2 | 43124.94 | 86249.88
[5 empty] | Итого: | 1808998
Начальная (максимальная) цена договора с НДС, руб. |  | 2134617.64
* Цена указывается с учетом всех транспортных расходов по доставке товара на склад (место монтажа) Заказчика (г. Москва, включая Зеленоградский АО)
** Количество продукции указано ориентировочно
*** Общий % снижения заявки вычисляется по формуле Excel: = округл ((Σ [7] - Σ [11]) / Σ [7]*100;2)
Размер снижения цен (%) является справочной величиной. Договор заключается по ценам с учетом % снижения, указанным в спецификации участником размещения заказа в столбце 9
**** Если участник дает % снижения в графе 8, то графа 9 вычисляется по формуле Excel: [9] = округл ( [6] - [6]*[8]/100;2)
Если участник дает % снижения в графе 9, то графа 8 вычисляется по формуле Excel: [8] = округл ( ( [6] - [9] ) / [6]*100;2)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## НМЦ
Приложение к Заявке на участие в конкурентной процедуре
от ______________________ № _____________________
Расчет начальной (максимальной) цены закупки
к открытому запросу предложений № ________ на право заключения договора поставки "Котельно-вспомогательного оборудования для нужд ПАО "МОЭК"
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика | № материала в SAP | Ед. изм. | Кол-во | Цена* за ед. без учета НДС, руб. | Сумма, без учета НДС, руб. | Снижение цен, % (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, без НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, без НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Срок поставки в календарных днях (заполняется участником размещения заказа) | Завод-производитель (заполняется участником размещения заказа) | Аналог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*ставка НДС | 11=5*9 | 12=5*10 | 13 | 14 | 15
1 | Cервопривод газовой горелки Landis SQN 30.402 А2730 | 10090604 | шт. | 3 | 14307.22 | 42921.66
2 | Воздухоотводчик автоматический AE 16SS 1/2"-3/4" Ру16 ADCA | 10107682 | шт. | 22 | 11413.22 | 251090.84
3 | Вставка магнитная FVF-M Ду50 Danfoss 065B7793 | 10138885 | шт. | 5 | 2516.52 | 12582.6
4 | Горелка запальная ЭИВ-01 L=750мм в комплекте с высоковольтным проводом L=2м ТУ 3113-004-50150673-2001 Общемаш | 10097930 | шт. | 16 | 10154.38 | 162470.08
5 | Трансформатор зажигания ZM 20/10 Siemens | 10030654 | шт. | 2 | 12023.49 | 24046.98
6 | Клапан электромагнитный НО 1256.20.00 Ду20 Ру6 ТУ 3742-008-20652433-99 Амакс | 10036914 | шт. | 4 | 51094.71 | 204378.84
7 | Клапан электромагнитный Н3 1256.15.00 Ду15 Ру16 Амакс | 10135377 | шт. | 4 | 42907.66 | 171630.64
8 | Клапан электромагнитный НО 1256.20.00 Ду20 Ру16 Амакс | 10135434 | шт. | 2 | 51094.71 | 102189.42
9 | Датчик контроля пламени ДПЗ-01А/220 Общемаш | 102010285 | шт. | 17 | 10954.42 | 186225.14
10 | Датчик контроля пламени ДПЗ-01Н/220 с разъёмом 2РМ18 Общемаш | 10043259 | шт. | 5 | 19400 | 97000
11 | Датчик контроля пламени ультрафиолетовый QRA-2 Siemens | 10008458 | шт. | 4 | 9030.48 | 36121.92
12 | Датчик-реле давления DG-6 U3 | 10015319 | шт. | 27 | 6893.47 | 186123.69
13 | Датчик-реле давления для газа DG 500B-3 Kromschroeder | 102002701 | шт. | 3 | 6394.29 | 19182.87
14 | Заглушка резьбовая Ду15 ДАРЦ.758424.003 ПК Промконтроллер | 102002718 | шт. | 20 | 800 | 16000
15 | Прибор контроля пламени Ф34-2 | 10054092 | шт. | 6 | 24439.74 | 146638.44
16 | Реле давления воздуха DL 50K, 2,5-50 мбар, винтовые клеммы, шланг, колёсико | 10014339 | шт. | 3 | 6413.98 | 19241.94
17 | Реле давления газа DG 50 B; 2,5-50 мбар | 10014343 | шт. | 3 | 6953.96 | 20861.88
18 | Сервопривод Siemens SKP15.000E2 230В 50Гц | 102004447 | шт. | 1 | 24041.18 | 24041.18
19 | Сервопривод Siemens SKP75.003E2 230В 50Гц | 10124424 | шт. | 2 | 43124.94 | 86249.88
[5 empty] | Итого: | 1808998
Начальная (максимальная) цена договора с НДС, руб. |  | 2134617.64
* Цена указывается с учетом всех транспортных расходов по доставке товара на склад (место монтажа) Заказчика (г. Москва, включая Зеленоградский АО)
** Количество продукции указано ориентировочно
*** Общий % снижения заявки вычисляется по формуле Excel: = округл ((Σ [7] - Σ [11]) / Σ [7]*100;2)
Размер снижения цен (%) является справочной величиной. Договор заключается по ценам с учетом % снижения, указанным в спецификации участником размещения заказа в столбце 9
**** Если участник дает % снижения в графе 8, то графа 9 вычисляется по формуле Excel: [9] = округл ( [6] - [6]*[8]/100;2)
Если участник дает % снижения в графе 9, то графа 8 вычисляется по формуле Excel: [8] = округл ( ( [6] - [9] ) / [6]*100;2)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)