ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала №9  ПАО "МОЭК"

- Описание предмета договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала №9  ПАО "МОЭК".

- Общие требования оказания услуг:

Услуги оказываются на основании Регламента (Приложение 1 к техническому заданию) и в соответствии требованиями законодательства и правил:

-	Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ);

-	Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

-	Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 2003г.;

-	Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 150-00 (ВППБ 01-02-95*) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и соблюдаются (обеспечение их соблюдения) всеми привлекаемыми к оказанию услуг лицами.

Исполнитель обязан:

1.	Выполнять требования по охране труда и техники безопасности, изложенные в действующих нормативных документах.

2.	Проверять функционирование аппаратуры.

3.	Устранять отдельные неисправности, влияющие на характеристики аппаратуры.

Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании, совместно с представителями Филиала № 9 ПАО «МОЭК» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества оказываемых услуг. Контролируют ход оказываемых услуг, и соблюдение технологической дисциплины.

Приемка и оценка качества оказываемых услуг по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-203.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала №9  ПАО "МОЭК"  в 2-ух  экземплярах.

- Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем.

- Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017 г. Оказание услуг производится согласно графику в соответствии с периодичностью, указанной в регламенте. (Услуги по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи на оборудовании FOX-515 оказываются один раз в квартал).

- Перечень материалов:

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Исполнителя. Стоимость материалов и оборудования включена в начальную (максимальную) цену договора.

- Требования по сроку гарантий качества на оказание услуг:

Гарантийный срок на оказанные  услуги составляет 24 месяца с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке оказании услуг.

7. Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

7.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ)

7.2. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПОРП ОЭ).

7.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП).

7.4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

7.5. Протоколы аттестации по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

7.6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

7.7. Пожарная безопасность. Общие требования.

7.8. ПТЭТЭ. Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Приложение: регламент оказания услуг.

Приложение 1

к техническому заданию

Регламент оказания услуг

по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала № 9  ПАО "МОЭК"

- Визуальная проверка исправности оборудования.

- Проведение работ по коррекции (при необходимости) настроек каналообразующего оборудования.

- Диагностика каналообразующего оборудования, выявление и устранение неисправностей.

- Проверка прохождения тестовых программ для каналообразующего оборудования, устранение ошибок в функционировании оборудования.

Мониторинг оборудования Заказчика проводится средствами (ноутбук и пр.) Исполнителя непосредственно на объекте.

- Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в квартал.