Приложение № 1

к договору от __.__.201__ №

ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК».

2. Общие требования оказания услуг:

Услуги оказываются на основании Регламента (Приложение 1 к Заданию) и в соответствии с требованиями законодательства и правил:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 2003г.;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 150-00 (ВППБ 01-02-95*)

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и соблюдаются (обеспечение их соблюдения) всеми привлекаемыми к оказанию услуг лицами.

Исполнитель обязан:

1. Выполнять требования по охране труда и техники безопасности, изложенные в действующих нормативных документах.

2. Проверять функционирование аппаратуры.

3. Устранять отдельные неисправности, влияющие на характеристики аппаратуры.

Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании, совместно с представителями Филиала № 9 ПАО «МОЭК» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества оказываемых услуг. Контролируют ход оказываемых услуг, и соблюдение технологической дисциплины.

Приемка и оценка качества оказываемых услуг по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-203.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК» в двух экземплярах.

3. Адрес объекта:

В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору).

4. Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.12.2017. Оказание услуг производится согласно графику в соответствии с периодичностью, указанной в Регламенте. Периодичность оказания услуг – один раз в квартал.

5. Перечень материалов:

Материалы для оказания услуг поставляются иждивением Исполнителя. Стоимость материалов и оборудования включена в цену Договора.

6. Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

6.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).

6.2. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПОРП ОЭ).

6.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП).

6.4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

6.5. Протоколы аттестации по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

6.6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

6.7. Пожарная безопасность. Общие требования.

6.8. ПТЭТЭ. Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1 к Заданию

Регламент оказания услуг

по техническому обслуживанию оптико-волоконной системы связи FOX 515 (оборудование КРУЭ) для нужд Филиала № 9 ПАО «МОЭК»

1. Визуальная проверка исправности оборудования.

2. Проведение работ по коррекции (при необходимости) настроек каналообразующего оборудования.

3. Диагностика каналообразующего оборудования, выявление и устранение неисправностей.

4. Проверка прохождения тестовых программ для каналообразующего оборудования, устранение ошибок в функционировании оборудования.

Мониторинг оборудования проводится средствами (ноутбук и пр.) Исполнителя непосредственно на объекте.

5. Услуги по техническому обслуживанию оказываются один раз в квартал.