Техническое задание

на поставку промышленных контроллеров для Центральных Тепловых Пунктов для нужд ПАО "МОЭК

Вид деятельности: Обеспечение материально-техническими ресурсами

Планируемый способ закупки: ОЗП

Общие требования

Назначение и применение: Для производственных нужд Филиалов ПАО «МОЭК»

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, технические и функциональные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Блок контроля уровня БКУ 4-ДР4 на дренаж воды в расширительном баке или дренажном приямке на базе прибора Трансформер | ШТ | 3 |
| Гильза защитная для ТСМУ-16-100 | ШТ | 122 |
| Гильза защитная для ТСМУ-16-120 | ШТ | 87 |
| Гильза защитная для ТСМУ-16-60 | ШТ | 115 |
| Гильза защитная для ТСМУ-16-80 | ШТ | 105 |
| Термопреобразователь ТСМУ-10-S-0,5 | ШТ | 143 |
| Термопреобразователь ТСМУ-10-S-1,5 | ШТ | 53 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-100-Д-2-0,5 | ШТ | 37 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-100-М-1-0,5 | ШТ | 90 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-100-М-2-0,5 | ШТ | 69 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-120-М-1-0,5 | ШТ | 45 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-120-М-1-1,5 | ШТ | 2 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-120-М-2-0,5 | ШТ | 12 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-160-М-1-0,5 | ШТ | 11 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-160-М-2-0,5 | ШТ | 12 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-160-М-2-1,5 | ШТ | 2 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-60-Д-2-0,5 | ШТ | 47 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-60-М-1-05 | ШТ | 85 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-60-М-2-0,5 | ШТ | 53 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-80-Д-2-0,5 | ШТ | 32 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-80-М-1-0,5 | ШТ | 181 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-80-М-1-1,5 | ШТ | 10 |
| Термопреобразователь ТСМУ-16-S-80-М-2-0,5 | ШТ | 42 |

\* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо развернутое описание технических характеристик предлагаемого товара).

1. **Требования к выполнению поставки**

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каланчевская, д.12

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32А

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Добролюбова, д.18А

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва ул. Кусковская, д.18Г

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каширское шоссе, д. 5,кор. 2, стр. 6

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Новоясеневский пр., д. 8 к. 3

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – г. Москва, Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Срок поставки Товара: в течение 45 календарных дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя на поставку отдельных партий Товара, но не позднее 29.12.2017г.

1. **Требования к товару**

Поставляемый товар должен быть новым в заводской упаковке с указанием условий хранения. Результаты поверки и порядок проведения поверки средств измерений должны соответствовать требованиям Федерального Закона Российской Федерации №102-ФЗ от 26.06.2008 "Об обеспечении единства измерений".

1. **Требования к гарантии**

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

1. **Требования к сопроводительной документации**

Товар при поставке должен быть обеспечен всеми необходимыми сертификатами соответствия, качества, удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации в отношении данного вида товаров. Если товар не подлежит обязательной сертификации, необходимо предоставить подтверждение от органов по сертификации. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.