## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1б
Реконструкция ЦТП № 01-04-0717/010 для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Административно-офисные помещения», расположенного по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 5, стр. 2
(наименование стройки)
Расчет договорной цены (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | [11 empty] | #REF!
(локальный сметный расчет)
Основание: Ведомость объемов работ | [11 empty] | #REF!
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 10848.6565 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 сентябрь 2016 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ЦТП
1 | Объект-аналог «Реконструкции ЦТП Бакунинская" | Реконструкция ЦТП № 01-04-0717/010 (Максимальная тепловая нагрузка 1,62756 Гкал/час) | ШТ. | 1 | [5 empty] | 9283131.77
9283131.77
|  | Итого с коэффициентом инфляции с февраля 2015 на сентябрь 2016: К=1,123 (Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.) | [6 empty] | 10424956.98
|  | Всего по реконструкции ЦТП, в том числе: | [6 empty] | 10424956.98
|  | строительные работы | [7 empty] | 2851272.15
|  | монтажные работы | [7 empty] | 4842958.21
|  | оборудование | [7 empty] | 2509348.27
|  | прочие работы | [7 empty] | 221378.35
|  | Временные здания и сооружения 1,4% | [6 empty] | 107719.23 |  |  |  | #REF!
|  | Итого с ВЗиС | [6 empty] | 10532676.21 |  |  |  | #REF!
|  | Непредвиденные -3% | [6 empty] | 315980.2863 |  |  |  | #REF!
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 10848656.4963 |  | 10848656.495 |  | #REF!
|  | Итого с коэффициентом инфляции с сентября 2016 на январь 2017: К= |  |  |  | 1.014 |  |  |  | 11000537.6872
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)
Составил |  | Главный специалист расчетно-сметного сектора СНС |  |  |  |  | А.В. Купорова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил |  | Начальник расчетно-сметного сектора СНС |  |  |  |  | Н.И. Диченко
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Аналог
Реконструкция ЦТП № 01-04-0717/010 для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Административно-офисные помещения», расположенного по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 5, стр. 2
Корректировка расчета-аналога по ЦТП, расположенной по адресу: ул. Бакунинская, д.23-41, стр.2 с тепловой нагрузкой 3,2707 Гкал/час (в текущих ценах на февраль 2015г).
К=1,62756/3,2707=0,498
Реконструкция ЦТП № 01-04-0717/010 (Максимальная тепловая нагрузка 1,62756 Гкал/час)
№ п/п | Наименование разделов (работ) | Сумма, руб. | 0.498
1 | Тепломеханические решения | 3186326.41
1.1 | Строительные работы | 344732.15
1.2 | Монтажные работы | 1965366.85
1.3 | Оборудование | 875860.79
1.4 | Прочие работы | 366.62
2 | Силовое Электрооборудование и освещение | 2021783.04
2.1 | Строительные работы | 31197.41 | п.2.1
2.2 | Монтажные работы | 1042452.14 | п.2.2
2.3 | Оборудование | 948133.49 | п.2.3
3 | Автоматизация технологических процессов теплового пункта | 952376.51
3.1 | Строительные работы | 5342.01
3.2 | Монтажные работы | 688234.54
3.3 | Оборудование | 258799.96
3.4 | Прочие работы | 0
4 | Диспетчеризация теплового пункта | 593914.93
4.1 | Монтажные работы | 531065.22
4.2 | Оборудование | 48900.01
4.3 | Прочие работы | 13949.7 | п.4.3
5 | Водопроводная насосная станция | 0
5.1 | Строительные работы | 0
5.2 | Монтажные работы | 0
5.3 | Оборудование | 0
5.4 | Прочие работы | 0
5 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 494893.76
5.1 | Строительные работы | 493254.08
5.2 | Монтажные работы | 1639.68
6 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | 193444.05
6.1 | Строительные работы | 6874.04
6.2 | Монтажные работы | 83760.01
6.3 | Оборудование | 102810
7 | Архитектурно-строительные решения | 1668825.39
7.1 | Строительные работы | 1657578.18
7.2 | Прочие работы | 11247.21
8 | Пусконаладочные работы | 171567.68
| Итого: | 9283131.77
в том числе:
| строительные работы | 2538977.87
| монтажные работы | 4312518.44
| оборудование | 2234504.25
| прочие | 197131.21
Итого с коэффициентом инфляции с Февраля 2015 на Сентябрь 2016: К= |  | 1.123
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)
10424956.98
в том числе:
| строительные работы | 2851272.15
| монтажные работы | 4842958.21
| оборудование | 2509348.27
| прочие | 221378.35
| Временные здания и сооружения 1,4% от СМР | 107719.225
| Итого с ВЗиС | 10532676.205
| Непредвиденные -3% | 315980.29
| ВСЕГО | 10848656.495
| Составил: Главный специалист сметного сектора ОПП СНС_____________________С.Л. Колобова | А.В. Купорова
Проверил: Начальник сметного сектора ОПП СНС______________________________Н.И. Диченко