## Спецификация
Приложение к Заявке на участие в конкурентной процедуре
от ______________________ № _____________________
Часть III. Техническая часть закупочной документации
Спецификация
к конкурентной процедуре № ________ на право заключения договора поставки "Контрольно-измерительных приборов для нужд ПАО МОЭК"
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика | № материала в SAP | Ед. изм. | Кол-во | Цена* за ед. без учета НДС, руб. | Сумма, без учета НДС, руб. | Снижение цен, % (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, без НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, без НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Срок поставки в календарных днях (заполняется участником размещения заказа) | Аналог (заполняется участником размещения заказа) | Завод-производитель (заполняется участником размещения заказа) | Страна происхождения товара (заполняется участником размещения заказа)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*ставка НДС | 11=5*9 | 12=5*10 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Автомат контроля герметичности TC 116W05T Elster | 102009800 | ШТ | 1 | 53452.5 | 53452.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Антенна АП1-900, для работы в сетях сотовой связи GSM-900,низкопрофильная панельная, ЗАО "ТеКС" | 10020766 | ШТ | 1 | 2282 | 2282 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Батарея аккумуляторная Fiamm 12FGH36 12В 9А/ч | 10152251 | ШТ | 1 | 2189 | 2189 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Блок основной PM803F 16Mb ABB 3BDH000530R1 | 102003136 | ШТ | 1 | 884475 | 884475 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Блок питания Moxa DR4524 45Вт 24В 2A | 10016066 | ШТ | 1 | 5511 | 5511 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Блок питания DRAN 60-05 Uвх=85-264VAC, Uвых=5vdc, 10000мА, 50Вт Chinfa Electronics | 10119465 | ШТ | 1 | 4094.5 | 4094.5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Блок питания KN30A-220S24-L 220/24В | 10031313 | ШТ | 1 | 5252.5 | 5252.5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Блок питания Mean Well S-15-12 15Вт 12В | 10018621 | ШТ | 1 | 2883 | 2883 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Блок питания Mean Well S-25-24 25Вт 24В | 10021466 | ШТ | 1 | 3178 | 3178 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Блок питания Mean Well DR-120-24 120Вт 24В 5А | 10027932 | ШТ | 1 | 6835.5 | 6835.5 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Блок питания AC/DC Allen-Bradley 80026-172-23-R | 102000478 | ШТ | 1 | 767920 | 767920 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Блок питания PM3398B-6-1-3-E Pioneer Magnetics 80026-121-01-R | 102001362 | ШТ | 1 | 873186.5 | 873186.5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Блок питания БП 96/24-1/600 DIN | 10090265 | ШТ | 1 | 17334 | 17334 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Блок питания БП120Б-Д9-24С ПО Овен | 102003100 | ШТ | 1 | 7326.5 | 7326.5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Блок питания БП15Б-Д2-24 | 10031405 | ШТ | 1 | 2330 | 2330 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Блок питания БП-20 36В 8Вт | 10018626 | ШТ | 1 | 1249 | 1249 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Блок питания БПД-40-4к; ТУ 4218-002.12580824-94 | 10009934 | ШТ | 1 | 12777.5 | 12777.5 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Блок питания БПМ-24-4-80/DIN ТУ 4276-001-2160758-2002 | 10009936 | ШТ | 1 | 7079 | 7079 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Блок питания БПМ-36-4-80/DIN ТУ 4276-001-2160758-2002 | 10037676 | ШТ | 1 | 7079 | 7079 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Блок питания БППТ-36-2 НПП Дана-Терм | 10018628 | ШТ | 1 | 3245 | 3245 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090М24 | 10105446 | ШТ | 1 | 40500 | 40500 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Блок резервного питания PWR24V1A-1M Компания ДЭП | 10149251 | ШТ | 1 | 23557.5 | 23557.5 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Блок сигнализации положения токовый БСПТ-10 0-5мА, 4-20мА | 10057125 | ШТ | 1 | 6062.5 | 6062.5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Блок управления газовыми горелками Siemens LME21.330C2 | 102009851 | ШТ | 1 | 11174.5 | 11174.5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Блок управления газовыми горелками Siemens LFL1.333 240В | 10144547 | ШТ | 1 | 47598.5 | 47598.5 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Блок управления газовыми горелками средней мощности Landis LFL1.333 230В | 102000954 | ШТ | 1 | 47598.5 | 47598.5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Вычислитель расхода УВП-280А СКБ Промавтоматика | 10127094 | ШТ | 1 | 53415 | 53415 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Гильза защитная ГЗ-6,3-6-3-140 Термико | 102009798 | ШТ | 1 | 601.5 | 601.5 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Датчик температуры ZTF 222 Tem 800698 | 10014349 | ШТ | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-10кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10132986 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-16кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020488 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001М-120-УХЛ3.1-1-1,0МПа-42-t1-М1-IP65 Стэнли | 10147907 | ШТ | 1 | 4457 | 4457 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Датчик избыточного давления Метран-150CG2(0-40кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-B1-K03 | 10153552 | ШТ | 1 | 50018 | 50018 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,315кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-С1-K03-PA | 10124229 | ШТ | 1 | 50263.5 | 50263.5 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-2,5MПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-SC2 | 10129983 | ШТ | 1 | 50629 | 50629 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-У2-0,5-10кгс/см2-01-М20-Р ТУ 4212-044-18004487-2003 Мидаус | 10148779 | ШТ | 1 | 7460 | 7460 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(-2,5кПа-0)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-C1-K01-PA | 10133007 | ШТ | 1 | 47010 | 47010 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-121-УХЛ3.1-1-2,5МПа-05 Стэнли | 10108221 | ШТ | 1 | 5711.5 | 5711.5 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-120-УХЛ3.1-1-1,6МПа-05 Стэнли | 10108511 | ШТ | 1 | 5711.5 | 5711.5 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-120-УХЛ3.1-1-1,6МПа-42 Стэнли | 10108388 | ШТ | 1 | 5471.5 | 5471.5 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-120-УХЛ3.1-1-1МПа-05 Стэнли | 10108493 | ШТ | 1 | 5711.5 | 5711.5 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-121-УХЛ3.1-1-2,5МПа-42 Стэнли | 10108585 | ШТ | 1 | 5471.5 | 5471.5 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Датчик избыточного давления СДВ-И-2,5-1,6-1,0МПа-М-4-20мА-DА522-0605-3-К00 ТУ АГБР.406239.001 настроен на 1,6МПа НПК Вип | 102004433 | ШТ | 1 | 11336 | 11336 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,2кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-K01-PA | 102001060 | ШТ | 1 | 50359 | 50359 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,2кПа)-2-2-1-1-L3-B-M5-D5-2-B1-C1-K01 | 10132249 | ШТ | 1 | 60469 | 60469 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,315кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-K01 | 10129972 | ШТ | 1 | 56844.5 | 56844.5 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(0-0,63кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D5-4-B1-K01-PA-J5 | 10134238 | ШТ | 1 | 51330 | 51330 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(+/-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-K01-PA | 102002048 | ШТ | 1 | 47010 | 47010 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(0-1,6кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-K03-PA | 10157413 | ШТ | 1 | 45403.5 | 45403.5 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D5-4-B1-K01-PA-J5 | 10134371 | ШТ | 1 | 47983.5 | 47983.5 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0-40кПа)-2G-2-1-A-M5-B1-K03-PA | 10124240 | ШТ | 1 | 43273.5 | 43273.5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0-60кПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01-PA | 10129995 | ШТ | 1 | 41874.5 | 41874.5 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-0,6МПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01 | 102001154 | ШТ | 1 | 50318 | 50318 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-1,0МПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01 | 10129813 | ШТ | 1 | 50318 | 50318 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-250кПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-K01 | 10150821 | ШТ | 1 | 49524.5 | 49524.5 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-1,6MПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01-PA | 10132237 | ШТ | 1 | 41874.5 | 41874.5 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-2,5MПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01-PA | 10129785 | ШТ | 1 | 41874.5 | 41874.5 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Датчик контроля пламени ультрафиолетовый QRA-2 Siemens | 10008458 | ШТ | 1 | 14014.5 | 14014.5 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Датчик контроля протока Turck FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC | 10018226 | ШТ | 1 | 34826.5 | 34826.5 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Датчик перепада давления Siemens QBM81-5 (50-500)Па | 10105299 | ШТ | 1 | 6508.5 | 6508.5 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Датчик перепада давления Rosemount-3051-CD-2-А-2-2-A-1-В-S1-DF-QG ПГ Метран | 102002073 | ШТ | 1 | 350304 | 350304 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-В1-K03-PA | 10124252 | ШТ | 1 | 53754.5 | 53754.5 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-K01-PA-J5 клапанный блок 0104-М-Т-3-2-С-1-1-VC-D0-3-L4 | 10132494 | ШТ | 1 | 67830 | 67830 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-10кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D2-2-В1-K03-РА | 10124176 | ШТ | 1 | 51463.5 | 51463.5 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Датчик температуры погружной ESMU-100 сталь Danfoss 087В1182 | 10120264 | ШТ | 1 | 7834.5 | 7834.5 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Датчик уровня жидкости Rosemount-3051-L-2-A-A0-R-D-21-A-B-M5-QG ПГ Метран | 102001467 | ШТ | 1 | 349368 | 349368 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Датчик уровня жидкости Rosemount-3051-L-2-A-G0-Q-D-21-A-B-M5-QG ПГ Метран | 102001505 | ШТ | 1 | 346224 | 346224 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Преобразователь давления измерительный БД ПД-Р И 0-1,6мПа 4-20мА М20х1,5 BD | 10145020 | ШТ | 1 | 3937.5 | 3937.5 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б тип 3, 0-160 град.С, Pt100, L100, кл.допуска А | 10101170 | ШТ | 1 | 4030 | 4030 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б тип 3, 0-160 град.С, Pt100, L=80мм, кл.допуска А | 10100989 | ШТ | 1 | 3996.5 | 3996.5 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Датчик-реле давления DG-6 U3 | 10015319 | ШТ | 1 | 8361.5 | 8361.5 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-16кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-PA клапанный блок 0104-М-T-3-2-F-1-1 | 102001513 | ШТ | 1 | 67483.5 | 67483.5 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Датчик-реле уровня РОС-301-1-УХЛ2-(0.700,2.00,2.00) ТУ 25-2408.0009-88 Теплоприбор | 10089434 | ШТ | 1 | 3123 | 3123 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Дифманометр ДМ 3583М 0-25кПа-1-У3 | 10051047 | ШТ | 1 | 19824.5 | 19824.5 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В-РАСКО-2,5кПа-1МПа-1,5-К Саранский приборостроительный завод | 10098287 | ШТ | 1 | 16989.5 | 16989.5 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Зонд ионизационный Изомс-01-1-700 Общемаш | 10129740 | ШТ | 1 | 2562.5 | 2562.5 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Измеритель ПИД-регулятор двухканальный ТРМ202-Щ2.РР ПО Овен | 10095147 | ШТ | 1 | 5562.5 | 5562.5 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трёхходовымиклапанами ТРМ12-Н.У.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10095126 | ШТ | 1 | 5427.5 | 5427.5 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1-Н.У.РР ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10115514 | ШТ | 1 | 4545.5 | 4545.5 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-Щ1.У.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10104564 | ШТ | 1 | 2774.5 | 2774.5 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-Щ2.У.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10132514 | ШТ | 1 | 3324.5 | 3324.5 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ201-Щ1.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10051090 | ШТ | 1 | 4885 | 4885 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Датчик контроля пламени ДПЗ-01Н/220 с разъёмом 2РМ18 Общемаш | 10043259 | ШТ | 1 | 19646.5 | 19646.5 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Источник бесперебойного питания MINI-DC-UPS/24DC/2 Phoenix Contact 2866640 | 102003135 | ШТ | 1 | 28893 | 28893 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Источник бесперебойного питания ДПК-1/1-3-220М Энергетические технологии | 10138171 | ШТ | 1 | 54779.5 | 54779.5 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Блок питания Phaseo Modular Schneider Electric ABL7RP4803 | 102004035 | ШТ | 1 | 27829.5 | 27829.5 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Источник питания WAGO 787-612 импульсный 230/24В | 10089690 | ШТ | 1 | 15429 | 15429 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-1-100П-100 | 10099193 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-1-100П-120 | 10101446 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-2-Pt100-120 | 10101476 | ШТ | 1 | 2020.5 | 2020.5 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-2-100П-80 | 10101457 | ШТ | 1 | 2406.5 | 2406.5 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-133 | 10101396 | ШТ | 1 | 2375 | 2375 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-223 | 10101432 | ШТ | 1 | 2375 | 2375 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-70 | 10101431 | ШТ | 1 | 2324 | 2324 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-98 | 10101434 | ШТ | 1 | 2406.5 | 2406.5 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Конвектор KB RS485 TTL | 10028556 | ШТ | 1 | 130 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Контроллер SLC 5/05 Allen-Bradley 1747-L553 | 10145245 | ШТ | 1 | 409815 | 409815 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Контроллер Comat BoxX AF-10MR-A-LCD/AC110-220V с AF-C232 | 10093459 | ШТ | 1 | 13150 | 13150 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Контроллер Деконт-A9 Компания ДЭП | 10150338 | ШТ | 1 | 42403 | 42403 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ32-Щ4.01 ТУ 3434-021-46526536-2000 ПО Овен | 10012792 | ШТ | 1 | 11261 | 11261 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ32-Щ4.03 ТУ 3434-021-46526536-2000 ПО Овен | 10093841 | ШТ | 1 | 11261 | 11261 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ32-Щ7.ТС ТУ 3434-021-46526536-2000 ПО Овен | 10123650 | ШТ | 1 | 11261 | 11261 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Контроллер Контар MC5-РЕУС 05.2 | 10093519 | ШТ | 1 | 15572.5 | 15572.5 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Контроллер логический микропроцессорный САУ-МП-Н.11 ТУ 4214-001-46526536-00 ПО Овен | 10118251 | ШТ | 1 | 7191 | 7191 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Контроллер логический микропроцессорный САУ-МП-Щ1.11 ТУ 4214-001-46526536-00 ПО Овен | 10018664 | ШТ | 1 | 7191 | 7191 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-515-МП-t1-050-1,0МПа-42-М20-С | 10098139 | ШТ | 1 | 9720 | 9720 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Мановакуумметр двухтрубный МВ-2500; U-образный; погрешность 30Па ТУ 92-891.026-91 | 10036743 | ШТ | 1 | 640.5 | 640.5 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Мановакуумметр МВ-5000 Стеклоприбор | 10051079 | ШТ | 1 | 747 | 747 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Манометр с коробчатой пружиной Wika 612.20 100 0-250мбар присоединение радиальное G1/2B | 10104612 | ШТ | 1 | 4220.5 | 4220.5 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Манометр с коробчатой пружиной Wika 612.20 100 0-60мбар присоединение радиальное G1/2B | 10119949 | ШТ | 1 | 4220.5 | 4220.5 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Манометр дифференциального давления Wika 733.14.100 (0+160)мбар (-50+50)C 2xG1/2 внутренняя резьба, присоединение снизу | 10106245 | ШТ | 1 | 192629.5 | 192629.5 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Манометр ДМ2005Сг У3 0-6кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g-IV радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020440 | ШТ | 1 | 1823 | 1823 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-10кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g-IV радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10124045 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-10кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g-VI радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020489 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-16кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g-VI радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020490 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-1кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10014408 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Манометр МП3-У У2 0-10кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10039603 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Манометр МП3-У У2 0-16кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002912 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Манометр МП3-У У2 0-1кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002914 | ШТ | 1 | 1035.5 | 1035.5 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Манометр МП3-У У2 0-25кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002916 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Манометр МП3-У У2 0-6кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002922 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-1000кгс/м2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D9-C1-K04 | 102001146 | ШТ | 1 | 56089 | 56089 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-2,5кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-K04 | 102000775 | ШТ | 1 | 57480 | 57480 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-4кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-K04 | 102001517 | ШТ | 1 | 57480 | 57480 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-K04 | 102001475 | ШТ | 1 | 57480 | 57480 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-10кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-C1-K04 | 102002014 | ШТ | 1 | 55369 | 55369 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-0,25кгс/см2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D9-C1-K04 | 102002096 | ШТ | 1 | 56089 | 56089 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-0,63кгс/см2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D9-C1-K04 | 102001299 | ШТ | 1 | 56089 | 56089 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-515-МП-t1-050-1,6МПа-42-М20-С | 10090267 | ШТ | 1 | 9720 | 9720 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-100/25-0,25-99 У 220/380В 50Гц IP54 | 10094645 | ШТ | 1 | 29686 | 29686 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-250/63-0,25У-99-У2 | 10083480 | ШТ | 1 | 37262 | 37262 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-40/63-0,25Р-94 ПЭК | 10010823 | ШТ | 1 | 16028 | 16028 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-40/63-0,25У-01 У2 АБС ЗЭиМ Автоматизация | 10030295 | ШТ | 1 | 18721.5 | 18721.5 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-6кПа-2,5-У3 ТУ 25-7305.014-90 Саранский приборостроительный завод | 10118646 | ШТ | 1 | 1968 | 1968 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-6кПа-(2,5-1,5-2,5)-У3 ТУ 25-7305.014-90 Саранский приборостроительный завод | 10118461 | ШТ | 1 | 1968 | 1968 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Плата A9-ML к контроллеру Деконт-A9 Компания ДЭП | 10153542 | ШТ | 1 | 8247 | 8247 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Плата A9-RS232 к контроллеру Деконт-A9 Компания ДЭП | 10153608 | ШТ | 1 | 4123.5 | 4123.5 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Предохранитель Siemens Sitor 3NE1 333-0 450А | 10105947 | ШТ | 1 | 8428 | 8428 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Преобразователь измерительный ИП-205-100М-(0+100)С-0,25-t1060 НПП Элемер | 10037696 | ШТ | 1 | 4350.5 | 4350.5 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Преобразователь измерительный ИП-205-100М-(0+200)С-0,25-t1060 НПП Элемер | 10037695 | ШТ | 1 | 4350.5 | 4350.5 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Датчик перепада давления Rosemount-3051-CD-1-M-2-2-A-1-A-B4-IM-C2-K05 ПГ Метран | 102002026 | ШТ | 1 | 253284.5 | 253284.5 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Прибор контроля пламени Ф34-2 | 10054092 | ШТ | 1 | 27251 | 27251 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Прибор контроля пламени Ф34-2 в комплекте с двумя датчиками ФДЧ | 10124340 | ШТ | 1 | 45590 | 45590 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Сигнализатор уровня жидкости Овен САУ-М6 | 10002959 | ШТ | 1 | 3800 | 3800 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Измеритель ПИД-регулятор двухканальный ТРМ151-Щ1-03 ТУ 4211-009-46526536-2003 ПО Овен | 10117977 | ШТ | 1 | 15660 | 15660 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Счётчик холодной воды Flodis Ду32 Itron | 10154818 | ШТ | 1 | 45802 | 45802 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду40 Itron | 10154811 | ШТ | 1 | 74536 | 74536 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду50 Itron | 10154814 | ШТ | 1 | 93400.5 | 93400.5 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Счётчик холодной воды ВМХ-50 Завод Водоприбор | 10002882 | ШТ | 1 | 16206 | 16206 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Счётчик холодной воды ВСХ-25 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10105328 | ШТ | 1 | 6564 | 6564 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Счётчик холодной воды ВСХ-32 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10120192 | ШТ | 1 | 6797 | 6797 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Счётчик холодной воды ВСХ-40 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10038064 | ШТ | 1 | 7963 | 7963 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Счётчик холодной и горячей воды СКБ-25 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10010741 | ШТ | 1 | 4504.5 | 4504.5 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Счётчик холодной и горячей воды с импульсным выходом СКБИ-40 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10030597 | ШТ | 1 | 6873.5 | 6873.5 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Реле Zelio Logic SR2A201FU 100-240В Schneider Electric | 102003121 | ШТ | 1 | 19792.5 | 19792.5 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Пульт переносной сервисный Minipult к контроллеру Деконт-A9 Компания ДЭП | 10153650 | ШТ | 1 | 9659.5 | 9659.5 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М | 10037784 | ШТ | 1 | 4075 | 4075 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А | 10003082 | ШТ | 1 | 4880 | 4880 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Радиомодем Integral 400M Нирит | 102000398 | ШТ | 1 | 106625 | 106625 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Разъединитель-предохранитель Siemens Sentron NP 3NP5460-0HA13 | 10105972 | ШТ | 1 | 68510 | 68510 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Регулятор Siemens RWF40.000A97 | 102002071 | ШТ | 1 | 63227 | 63227 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Регулятор микропроцессорный для измерения и регулирования технологических параметров Минитерм 400.00 ТУ 4218-091-00225549-97 МЗТА | 10104774 | ШТ | 1 | 16236.5 | 16236.5 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Регулятор микропроцессорный для измерения и регулирования технологических параметров Минитерм 400.22.83 ТУ 4218-091-00225549-97 МЗТА | 10130547 | ШТ | 1 | 21344 | 21344 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Датчик мониторинга потока погружного типа с оценочной электроникой Turck FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC | 102010102 | ШТ | 1 | 39331 | 39331 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Сигнализатор уровня жидких и сыпучих материалов Овен САУ-М7Е-Н | 10016540 | ШТ | 1 | 3935 | 3935 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред САУ-М7Е-Щ1 ПО Овен | 10123824 | ШТ | 1 | 3935 | 3935 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Счётчик горячей воды ETWI-15 Компания Верле | 10136707 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Счётчик горячей воды ETWI-15 Ду15 Zenner | 10030561 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Счётчик горячей воды ETWI-20 Ду20 Zenner | 10094574 | ШТ | 1 | 2850.5 | 2850.5 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Счётчик горячей воды MTWI-25 Компания Верле | 10136762 | ШТ | 1 | 9098 | 9098 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Счётчик горячей воды MTWI-32 150С Компания Верле | 10136705 | ШТ | 1 | 17927 | 17927 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Счётчик горячей воды ВСТ-40 с комплектом присоединителей Тепловодомер | 10009587 | ШТ | 1 | 13557.5 | 13557.5 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Счётчик горячей воды ВСТН-50 Тепловодомер | 10018648 | ШТ | 1 | 17136.5 | 17136.5 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Счётчик горячей воды турбинный ВМГ-65 Завод Водоприбор | 10018641 | ШТ | 1 | 21594.5 | 21594.5 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Счётчик холодной и горячей воды с импульсным выходом СКБИ-32 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10018652 | ШТ | 1 | 5277 | 5277 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Счётчик холодной воды ВМХ-80 Завод Водоприбор | 10045283 | ШТ | 1 | 21626.5 | 21626.5 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Счётчик холодной воды ВСХ-20 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10101618 | ШТ | 1 | 1569.5 | 1569.5 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-100 Завод Водоприбор | 10127539 | ШТ | 1 | 18964 | 18964 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-50 Завод Водоприбор | 10127610 | ШТ | 1 | 14044.5 | 14044.5 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-65 Завод Водоприбор | 10127563 | ШТ | 1 | 14528.5 | 14528.5 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-80 Завод Водоприбор | 10127538 | ШТ | 1 | 17694 | 17694 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Счётчик холодной и горячей воды с импульсным выходом СКБИ-20 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10105878 | ШТ | 1 | 4589.5 | 4589.5 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-200-2-2-1-1 Ду40/40 НПО Тепловизор | 10108257 | ШТ | 1 | 161339 | 161339 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1-Е2-Т Ду150/150 4-20мА с переключением на RS-485 НПО Тепловизор | 102000578 | ШТ | 1 | 275697.5 | 275697.5 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Термопреобразователь ТСМ-0595-01-120-100М-3-08х13-D3-6.236.003-00.1 ТУ 31100226253.052-96. | 10106658 | ШТ | 1 | 9340 | 9340 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-1-(-50+50)С-200-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10016415 | ШТ | 1 | 7689.5 | 7689.5 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+200)С-320-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10012784 | ШТ | 1 | 8045 | 8045 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-1-(0+300)С-1600-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10116817 | ШТ | 1 | 8948 | 8948 |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-1-(0+150)С-120-0,5 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10014305 | ШТ | 1 | 6838.5 | 6838.5 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+200)С-1600-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10119540 | ШТ | 1 | 9518 | 9518 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+200)С-200-0,5 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10026263 | ШТ | 1 | 7400 | 7400 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Термопреобразователь ТС-1187-Exd/1-100М-(-50+200)-120-8-В-АГ14Exd-КТ-1/2-№3-ГП-ТУ4211-012-13282997-09 НПП Элемер | 10157499 | ШТ | 1 | 6365.5 | 6365.5 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Термопреобразователь ТСМ-10-01-0,15 НПК Приборист | 10013522 | ШТ | 1 | 1275 | 1275 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Термопреобразователь ТСМ Метран-203-02-120-В-4-1-Н10-У1.1-ГП | 10108883 | ШТ | 1 | 1393.496 | 1393.496 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Термопреобразователь ТСМ Метран-243-02-IP65-1000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | 10108882 | ШТ | 1 | 1380 | 1380 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Термопреобразователь ТСМ-1199-5-50М-В-1,4280-2-(-50+100)С НП Энергоприбор | 10151702 | ШТ | 1 | 1053 | 1053 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Термопреобразователь ТСМ-16-00-50М-60-0,15 | 10026229 | ШТ | 1 | 1375.5 | 1375.5 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Термопреобразователь ТСМ-16-01-50М-80-0,15 | 10013751 | ШТ | 1 | 1385 | 1385 |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Термопреобразователь ТСМ-16-02-100 | 10013518 | ШТ | 1 | 1064 | 1064 |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Термопреобразователь ТСМ-16-03-50М-120-0,15 | 10106496 | ШТ | 1 | 1410.5 | 1410.5 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-02-120-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20мА-У1.1 | 10105369 | ШТ | 1 | 4584.5 | 4584.5 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-03-250-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20мА-ТЗ | 10105451 | ШТ | 1 | 4748 | 4748 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-03-320-0,5-Н10-(0+100)С-4-20мА-ТЗ | 10105450 | ШТ | 1 | 4800 | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Термопреобразователь ТСМУ-16-02-50М-100-1,0 НПК Приборист | 10151854 | ШТ | 1 | 3074 | 3074 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-1-(-50+50)С-100-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10002991 | ШТ | 1 | 7592 | 7592 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-3-(-50+50)С-80-0,5 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10013809 | ШТ | 1 | 8400.5 | 8400.5 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(0+100)С-120-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094760 | ШТ | 1 | 7879 | 7879 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(0+100)С-320-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094757 | ШТ | 1 | 8045 | 8045 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(0+200)С-500-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094759 | ШТ | 1 | 8174 | 8174 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(50+50)С-250-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094755 | ШТ | 1 | 7976 | 7976 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Термопреобразователь ТСП 001-3-100П-1,391-100 Владимирский завод Эталон | 10107320 | ШТ | 1 | 2765 | 2765 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-03-250-0,5-Н10-(0+200)С-4-20мА-У1.1 | 10089743 | ШТ | 1 | 5004.5 | 5004.5 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+100)С-100-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10014549 | ШТ | 1 | 8154 | 8154 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Термореле биметаллическое ТРБ-2 Сатэкс | 10118935 | ШТ | 1 | 7500 | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2-(-0,125кПа+0,125кПа)-1,5-УЗ ТУ 25-7305.014-90 Саранский приборостроительный завод | 10124219 | ШТ | 1 | 1966 | 1966 |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Контроллер логический микропроцессорный САУ-МП-Н.17 ТУ 4214-001-46526536-00 ПО Овен | 102004112 | ШТ | 1 | 7191 | 7191 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Усилитель мощности тиристорный У330 Р 2М | 10027242 | ШТ | 1 | 9396.5 | 9396.5 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Усилитель трёхпозиционный У-300 | 10036291 | ШТ | 1 | 11148.5 | 11148.5 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Электромагнит втягивающий МИС-3100 ЕУ3 380В 50Гц Электротехник | 10043439 | ШТ | 1 | 1987.5 | 1987.5 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Автомат контроля герметичности ТС 410-1Т 84765810А/0030 | 10015311 | ШТ | 1 | 50272 | 50272 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Delta HR-12-40 12В 45Ач | 10147606 | ШТ | 1 | 8583 | 8583 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Панель сенсорная беспроводная Crestron TPSI-6X/TPS-6X | 102003182 | ШТ | 1 | 420421.5 | 420421.5 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Блок питания HP Hot Plug Power Supply 437572-B21 | 102003180 | ШТ | 1 | 26574 | 26574 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Блок питания HP BLc7000 Hot Plug Power Supply 412138-B21 | 102003245 | ШТ | 1 | 23712 | 23712 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Блок питания HP Hot Plug Power Supply 519842-001 | 102003129 | ШТ | 1 | 33160.5 | 33160.5 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Блок питания HP Power Supply assembly 405914-001 | 102003243 | ШТ | 1 | 15758.5 | 15758.5 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Блок питания SLC500 тип.1746-Р4 240VA Allen-Bredley | 70006662 | ШТ | 1 | 80500 | 80500 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Блок питания HP Hot Plug Power Supply 406442-001 | 102003242 | ШТ | 1 | 26414 | 26414 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Блок питания Zippy Technology GTM-5400V | 102003021 | ШТ | 1 | 57203 | 57203 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 650VA/400W 230V/230V USB BK650EI | 10012008 | ШТ | 1 | 16433 | 16433 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 620 230В, 620VA, 390Вт | 102003156 | ШТ | 1 | 28284.5 | 28284.5 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Модем 3266 V.34 SDC Raymar Telenetics | 102003229 | ШТ | 1 | 125829.5 | 125829.5 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Прибор регулирующий РС 29.1.12М ТУ 311-0225542.078-91 | 10125557 | ШТ | 1 | 45025.5 | 45025.5 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Прибор регулирующий РС 29.2.23М ТУ 311-0225542.078-91 | 70000672 | ШТ | 1 | 36082.5 | 36082.5 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Привод газовой/воздушной дроссельной заслонки электрический редукторный реверсивный GT 31-07Т2 Kromshroder; 220/240 В~, в | 10015313 | ШТ | 1 | 36875 | 36875 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Cервопривод SQN 70.664 А23 230В 50Гц Siemens | 102009844 | ШТ | 1 | 14614.5 | 14614.5 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Реле давления воздуха DL 50K, 2,5-50 мбар, винтовые клеммы, шланг, колёсико | 10014339 | ШТ | 1 | 6793 | 6793 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Реле давления газа DG 150 H3 | 10030638 | ШТ | 1 | 10081 | 10081 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Реле давления газа DG 50 B; 2,5-50 мбар | 10014343 | ШТ | 1 | 7990.5 | 7990.5 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Счётчик холодной воды Flodis Ду25 Itron | 102015339 | ШТ | 1 | 44916 | 44916 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду100 Itron | 70023674 | ШТ | 1 | 220144.5 | 220144.5 |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду65 Itron | 70023505 | ШТ | 1 | 119782.5 | 119782.5 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду80 Itron | 70023507 | ШТ | 1 | 173671 | 173671 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Счётчик холодной воды MT 50 QN Ду40 Sensus | 10118953 | ШТ | 1 | 14749 | 14749 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Табло световое двухламповое ТСБ | 10005143 | ШТ | 1 | 922.496 | 922.496 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду100 | 102010954 | ШТ | 1 | 193950 | 193950 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду32 | 102010957 | ШТ | 1 | 144896 | 144896 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду50 | 102010962 | ШТ | 1 | 150971 | 150971 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду80 | 102010963 | ШТ | 1 | 175500 | 175500 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1(Е) Ду40 | 70015022 | ШТ | 1 | 146921 | 146921 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1(Е2) Ду40 | 70020672 | ШТ | 1 | 146921 | 146921 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Указатель уровня жидкости 12кч11бк №6 ПФ Манометр | 10028763 | ШТ | 1 | 2785 | 2785 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Усилитель У29.3М трехпозиционный Московский Завод Тепловой Автоматики | 10135993 | ШТ | 1 | 12883.5 | 12883.5 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Устройство предохранительное контроля уровня воды тип 933.1 Ду20 Ру10 SYR-Hans Sasserath 0933.20.000 | 10131825 | ШТ | 1 | 30821 | 30821 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Фотосигнализатор пламени ФСП 1.2 | 10030485 | ШТ | 1 | 12971.5 | 12971.5 |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Элемент гальванический литиевый Saft LS 14250 1/2АА 3,6В | 10116325 | ШТ | 1 | 399.996 | 399.996 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=20мм |  | ШТ | 1 | 25447 | 25447 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=25мм |  | ШТ | 1 | 34010.5 | 34010.5 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=40мм |  | ШТ | 1 | 47401.5 | 47401.5 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=50мм |  | ШТ | 1 | 59579.5 | 59579.5 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=65мм |  | ШТ | 1 | 78273.5 | 78273.5 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=80мм |  | ШТ | 1 | 84668 | 84668 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Датчик напора ДН-40 0,4-40кПа Энерготехномаш | 102015090 | ШТ | 1 | 6199.5 | 6199.5 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-100/63-0,63У-99-У2 Промприбор | 102000681 | ШТ | 1 | 29023 | 29023 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Датчик разности давлений Метран-150CD3(0-160кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-B1-K01-PA клапанный блок 0104-М-Т-3-2-F-1-1-VC-D5-2-L4 | 10131894 | ШТ | 1 | 68779 | 68779 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду100/100 Тепловизор Пром | 102010954 | ШТ | 1 | 191041 | 191041 |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду25/25 Тепловизор Пром | 102010077 | ШТ | 1 | 138294 | 138294 |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду32/32 Тепловизор Пром | 102010957 | ШТ | 1 | 142726.5 | 142726.5 |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду40/40 Тепловизор Пром | 102010935 | ШТ | 1 | 144499.5 | 144499.5 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду50/50 Тепловизор Пром | 102010962 | ШТ | 1 | 148710.5 | 148710.5 |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду80/80 Тепловизор Пром | 102010963 | ШТ | 1 | 172867.496 | 172867.496 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Измеритель-регулятор ИРТ-5920Н, 4-20mA, ТУ 4210-019-13282997-06 сПВИ | 10093536 | ШТ | 1 | 17074 | 17074 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Датчик-реле давления ДЕМ 102 РАСКО-02-2 ТУ 4218-140-00227471-2010 Саранский приборостроительный завод | 10136280 | ШТ | 1 | 3429.5 | 3429.5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Итого: | 12576541
Начальная (максимальная) цена договора без НДС, руб. |  | 48743945.85
Начальная (максимальная) цена договора с НДС, руб. |  | 57517856.103
* Цена указывается с учетом всех транспортных расходов по доставке товара на склад (место монтажа) Заказчика (г. Москва, включая Зеленоградский АО)
** Количество продукции указано ориентировочно
*** Общий % снижения заявки вычисляется по формуле Excel: = округл ((Σ [7] - Σ [11]) / Σ [7]*100;2)
Размер снижения цен (%) является справочной величиной. Договор заключается по ценам с учетом % снижения, указанным в спецификации участником размещения заказа в столбце 9
**** Если участник дает % снижения в графе 8, то графа 9 вычисляется по формуле Excel: [9] = округл ( [6] - [6]*[8]/100;2)
Если участник дает % снижения в графе 9, то графа 8 вычисляется по формуле Excel: [8] = округл ( ( [6] - [9] ) / [6]*100;2)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Расчет НМЦ
Приложение к Заявке на участие в конкурентной процедуре
от ______________________ № _____________________
Расчет начальной (макисмальной) цены закупки
к конкурентной процедуре № ________ на право заключения договора поставки "Контрольно-измерительных приборов для нужд ПАО МОЭК"
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика | № материала в SAP | Ед. изм. | Кол-во | Цена* за ед. без учета НДС, руб. | Сумма, без учета НДС, руб. | Снижение цен, % (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, без НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед. с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, без НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, включая НДС, руб. | Срок поставки в календарных днях (заполняется участником размещения заказа) | Аналог (заполняется участником размещения заказа) | Завод-производитель (заполняется участником размещения заказа) | Страна происхождения товара (заполняется участником размещения заказа)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*ставка НДС | 11=5*9 | 12=5*10 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Автомат контроля герметичности TC 116W05T Elster | 102009800 | ШТ | 1 | 53452.5 | 53452.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Антенна АП1-900, для работы в сетях сотовой связи GSM-900,низкопрофильная панельная, ЗАО "ТеКС" | 10020766 | ШТ | 1 | 2282 | 2282 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Батарея аккумуляторная Fiamm 12FGH36 12В 9А/ч | 10152251 | ШТ | 1 | 2189 | 2189 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Блок основной PM803F 16Mb ABB 3BDH000530R1 | 102003136 | ШТ | 1 | 884475 | 884475 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Блок питания Moxa DR4524 45Вт 24В 2A | 10016066 | ШТ | 1 | 5511 | 5511 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Блок питания DRAN 60-05 Uвх=85-264VAC, Uвых=5vdc, 10000мА, 50Вт Chinfa Electronics | 10119465 | ШТ | 1 | 4094.5 | 4094.5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Блок питания KN30A-220S24-L 220/24В | 10031313 | ШТ | 1 | 5252.5 | 5252.5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Блок питания Mean Well S-15-12 15Вт 12В | 10018621 | ШТ | 1 | 2883 | 2883 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Блок питания Mean Well S-25-24 25Вт 24В | 10021466 | ШТ | 1 | 3178 | 3178 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Блок питания Mean Well DR-120-24 120Вт 24В 5А | 10027932 | ШТ | 1 | 6835.5 | 6835.5 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Блок питания AC/DC Allen-Bradley 80026-172-23-R | 102000478 | ШТ | 1 | 767920 | 767920 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Блок питания PM3398B-6-1-3-E Pioneer Magnetics 80026-121-01-R | 102001362 | ШТ | 1 | 873186.5 | 873186.5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Блок питания БП 96/24-1/600 DIN | 10090265 | ШТ | 1 | 17334 | 17334 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Блок питания БП120Б-Д9-24С ПО Овен | 102003100 | ШТ | 1 | 7326.5 | 7326.5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Блок питания БП15Б-Д2-24 | 10031405 | ШТ | 1 | 2330 | 2330 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Блок питания БП-20 36В 8Вт | 10018626 | ШТ | 1 | 1249 | 1249 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Блок питания БПД-40-4к; ТУ 4218-002.12580824-94 | 10009934 | ШТ | 1 | 12777.5 | 12777.5 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Блок питания БПМ-24-4-80/DIN ТУ 4276-001-2160758-2002 | 10009936 | ШТ | 1 | 7079 | 7079 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Блок питания БПМ-36-4-80/DIN ТУ 4276-001-2160758-2002 | 10037676 | ШТ | 1 | 7079 | 7079 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Блок питания БППТ-36-2 НПП Дана-Терм | 10018628 | ШТ | 1 | 3245 | 3245 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090М24 | 10105446 | ШТ | 1 | 40500 | 40500 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Блок резервного питания PWR24V1A-1M Компания ДЭП | 10149251 | ШТ | 1 | 23557.5 | 23557.5 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Блок сигнализации положения токовый БСПТ-10 0-5мА, 4-20мА | 10057125 | ШТ | 1 | 6062.5 | 6062.5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Блок управления газовыми горелками Siemens LME21.330C2 | 102009851 | ШТ | 1 | 11174.5 | 11174.5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Блок управления газовыми горелками Siemens LFL1.333 240В | 10144547 | ШТ | 1 | 47598.5 | 47598.5 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Блок управления газовыми горелками средней мощности Landis LFL1.333 230В | 102000954 | ШТ | 1 | 47598.5 | 47598.5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Вычислитель расхода УВП-280А СКБ Промавтоматика | 10127094 | ШТ | 1 | 53415 | 53415 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Гильза защитная ГЗ-6,3-6-3-140 Термико | 102009798 | ШТ | 1 | 601.5 | 601.5 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Датчик температуры ZTF 222 Tem 800698 | 10014349 | ШТ | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-10кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10132986 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-16кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020488 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001М-120-УХЛ3.1-1-1,0МПа-42-t1-М1-IP65 Стэнли | 10147907 | ШТ | 1 | 4457 | 4457 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Датчик избыточного давления Метран-150CG2(0-40кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-B1-K03 | 10153552 | ШТ | 1 | 50018 | 50018 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,315кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-С1-K03-PA | 10124229 | ШТ | 1 | 50263.5 | 50263.5 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-2,5MПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-SC2 | 10129983 | ШТ | 1 | 50629 | 50629 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-У2-0,5-10кгс/см2-01-М20-Р ТУ 4212-044-18004487-2003 Мидаус | 10148779 | ШТ | 1 | 7460 | 7460 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(-2,5кПа-0)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-C1-K01-PA | 10133007 | ШТ | 1 | 47010 | 47010 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-121-УХЛ3.1-1-2,5МПа-05 Стэнли | 10108221 | ШТ | 1 | 5711.5 | 5711.5 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-120-УХЛ3.1-1-1,6МПа-05 Стэнли | 10108511 | ШТ | 1 | 5711.5 | 5711.5 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-120-УХЛ3.1-1-1,6МПа-42 Стэнли | 10108388 | ШТ | 1 | 5471.5 | 5471.5 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-120-УХЛ3.1-1-1МПа-05 Стэнли | 10108493 | ШТ | 1 | 5711.5 | 5711.5 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001Д-121-УХЛ3.1-1-2,5МПа-42 Стэнли | 10108585 | ШТ | 1 | 5471.5 | 5471.5 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Датчик избыточного давления СДВ-И-2,5-1,6-1,0МПа-М-4-20мА-DА522-0605-3-К00 ТУ АГБР.406239.001 настроен на 1,6МПа НПК Вип | 102004433 | ШТ | 1 | 11336 | 11336 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,2кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-K01-PA | 102001060 | ШТ | 1 | 50359 | 50359 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,2кПа)-2-2-1-1-L3-B-M5-D5-2-B1-C1-K01 | 10132249 | ШТ | 1 | 60469 | 60469 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(+/-0,315кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-K01 | 10129972 | ШТ | 1 | 56844.5 | 56844.5 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(0-0,63кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D5-4-B1-K01-PA-J5 | 10134238 | ШТ | 1 | 51330 | 51330 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(+/-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-K01-PA | 102002048 | ШТ | 1 | 47010 | 47010 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(0-1,6кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-K03-PA | 10157413 | ШТ | 1 | 45403.5 | 45403.5 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Датчик избыточного давления Метран-150CG1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D5-4-B1-K01-PA-J5 | 10134371 | ШТ | 1 | 47983.5 | 47983.5 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0-40кПа)-2G-2-1-A-M5-B1-K03-PA | 10124240 | ШТ | 1 | 43273.5 | 43273.5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0-60кПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01-PA | 10129995 | ШТ | 1 | 41874.5 | 41874.5 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-0,6МПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01 | 102001154 | ШТ | 1 | 50318 | 50318 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-1,0МПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01 | 10129813 | ШТ | 1 | 50318 | 50318 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-250кПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-K01 | 10150821 | ШТ | 1 | 49524.5 | 49524.5 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-1,6MПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01-PA | 10132237 | ШТ | 1 | 41874.5 | 41874.5 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-2,5MПа)-2G-2-1-A-M5-2F-2-B1-K01-PA | 10129785 | ШТ | 1 | 41874.5 | 41874.5 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Датчик контроля пламени ультрафиолетовый QRA-2 Siemens | 10008458 | ШТ | 1 | 14014.5 | 14014.5 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Датчик контроля протока Turck FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC | 10018226 | ШТ | 1 | 34826.5 | 34826.5 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Датчик перепада давления Siemens QBM81-5 (50-500)Па | 10105299 | ШТ | 1 | 6508.5 | 6508.5 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Датчик перепада давления Rosemount-3051-CD-2-А-2-2-A-1-В-S1-DF-QG ПГ Метран | 102002073 | ШТ | 1 | 350304 | 350304 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-В1-K03-PA | 10124252 | ШТ | 1 | 53754.5 | 53754.5 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-K01-PA-J5 клапанный блок 0104-М-Т-3-2-С-1-1-VC-D0-3-L4 | 10132494 | ШТ | 1 | 67830 | 67830 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-10кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-D2-2-В1-K03-РА | 10124176 | ШТ | 1 | 51463.5 | 51463.5 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Датчик температуры погружной ESMU-100 сталь Danfoss 087В1182 | 10120264 | ШТ | 1 | 7834.5 | 7834.5 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Датчик уровня жидкости Rosemount-3051-L-2-A-A0-R-D-21-A-B-M5-QG ПГ Метран | 102001467 | ШТ | 1 | 349368 | 349368 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Датчик уровня жидкости Rosemount-3051-L-2-A-G0-Q-D-21-A-B-M5-QG ПГ Метран | 102001505 | ШТ | 1 | 346224 | 346224 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Преобразователь давления измерительный БД ПД-Р И 0-1,6мПа 4-20мА М20х1,5 BD | 10145020 | ШТ | 1 | 3937.5 | 3937.5 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б тип 3, 0-160 град.С, Pt100, L100, кл.допуска А | 10101170 | ШТ | 1 | 4030 | 4030 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б тип 3, 0-160 град.С, Pt100, L=80мм, кл.допуска А | 10100989 | ШТ | 1 | 3996.5 | 3996.5 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Датчик-реле давления DG-6 U3 | 10015319 | ШТ | 1 | 8361.5 | 8361.5 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-16кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-PA клапанный блок 0104-М-T-3-2-F-1-1 | 102001513 | ШТ | 1 | 67483.5 | 67483.5 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Датчик-реле уровня РОС-301-1-УХЛ2-(0.700,2.00,2.00) ТУ 25-2408.0009-88 Теплоприбор | 10089434 | ШТ | 1 | 3123 | 3123 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Дифманометр ДМ 3583М 0-25кПа-1-У3 | 10051047 | ШТ | 1 | 19824.5 | 19824.5 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В-РАСКО-2,5кПа-1МПа-1,5-К Саранский приборостроительный завод | 10098287 | ШТ | 1 | 16989.5 | 16989.5 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Зонд ионизационный Изомс-01-1-700 Общемаш | 10129740 | ШТ | 1 | 2562.5 | 2562.5 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Измеритель ПИД-регулятор двухканальный ТРМ202-Щ2.РР ПО Овен | 10095147 | ШТ | 1 | 5562.5 | 5562.5 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трёхходовымиклапанами ТРМ12-Н.У.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10095126 | ШТ | 1 | 5427.5 | 5427.5 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1-Н.У.РР ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10115514 | ШТ | 1 | 4545.5 | 4545.5 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-Щ1.У.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10104564 | ШТ | 1 | 2774.5 | 2774.5 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-Щ2.У.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10132514 | ШТ | 1 | 3324.5 | 3324.5 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ201-Щ1.Р ТУ 4211-016-46526536-2005 ПО Овен | 10051090 | ШТ | 1 | 4885 | 4885 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Датчик контроля пламени ДПЗ-01Н/220 с разъёмом 2РМ18 Общемаш | 10043259 | ШТ | 1 | 19646.5 | 19646.5 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Источник бесперебойного питания MINI-DC-UPS/24DC/2 Phoenix Contact 2866640 | 102003135 | ШТ | 1 | 28893 | 28893 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Источник бесперебойного питания ДПК-1/1-3-220М Энергетические технологии | 10138171 | ШТ | 1 | 54779.5 | 54779.5 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Блок питания Phaseo Modular Schneider Electric ABL7RP4803 | 102004035 | ШТ | 1 | 27829.5 | 27829.5 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Источник питания WAGO 787-612 импульсный 230/24В | 10089690 | ШТ | 1 | 15429 | 15429 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-1-100П-100 | 10099193 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-1-100П-120 | 10101446 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-2-Pt100-120 | 10101476 | ШТ | 1 | 2020.5 | 2020.5 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-2-100П-80 | 10101457 | ШТ | 1 | 2406.5 | 2406.5 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-133 | 10101396 | ШТ | 1 | 2375 | 2375 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-223 | 10101432 | ШТ | 1 | 2375 | 2375 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-70 | 10101431 | ШТ | 1 | 2324 | 2324 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05-1-100П-98 | 10101434 | ШТ | 1 | 2406.5 | 2406.5 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Конвектор KB RS485 TTL | 10028556 | ШТ | 1 | 130 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Контроллер SLC 5/05 Allen-Bradley 1747-L553 | 10145245 | ШТ | 1 | 409815 | 409815 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Контроллер Comat BoxX AF-10MR-A-LCD/AC110-220V с AF-C232 | 10093459 | ШТ | 1 | 13150 | 13150 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Контроллер Деконт-A9 Компания ДЭП | 10150338 | ШТ | 1 | 42403 | 42403 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ32-Щ4.01 ТУ 3434-021-46526536-2000 ПО Овен | 10012792 | ШТ | 1 | 11261 | 11261 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ32-Щ4.03 ТУ 3434-021-46526536-2000 ПО Овен | 10093841 | ШТ | 1 | 11261 | 11261 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ32-Щ7.ТС ТУ 3434-021-46526536-2000 ПО Овен | 10123650 | ШТ | 1 | 11261 | 11261 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Контроллер Контар MC5-РЕУС 05.2 | 10093519 | ШТ | 1 | 15572.5 | 15572.5 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Контроллер логический микропроцессорный САУ-МП-Н.11 ТУ 4214-001-46526536-00 ПО Овен | 10118251 | ШТ | 1 | 7191 | 7191 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Контроллер логический микропроцессорный САУ-МП-Щ1.11 ТУ 4214-001-46526536-00 ПО Овен | 10018664 | ШТ | 1 | 7191 | 7191 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-515-МП-t1-050-1,0МПа-42-М20-С | 10098139 | ШТ | 1 | 9720 | 9720 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Мановакуумметр двухтрубный МВ-2500; U-образный; погрешность 30Па ТУ 92-891.026-91 | 10036743 | ШТ | 1 | 640.5 | 640.5 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Мановакуумметр МВ-5000 Стеклоприбор | 10051079 | ШТ | 1 | 747 | 747 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Манометр с коробчатой пружиной Wika 612.20 100 0-250мбар присоединение радиальное G1/2B | 10104612 | ШТ | 1 | 4220.5 | 4220.5 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Манометр с коробчатой пружиной Wika 612.20 100 0-60мбар присоединение радиальное G1/2B | 10119949 | ШТ | 1 | 4220.5 | 4220.5 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Манометр дифференциального давления Wika 733.14.100 (0+160)мбар (-50+50)C 2xG1/2 внутренняя резьба, присоединение снизу | 10106245 | ШТ | 1 | 192629.5 | 192629.5 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Манометр ДМ2005Сг У3 0-6кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g-IV радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020440 | ШТ | 1 | 1823 | 1823 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-10кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g-IV радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10124045 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-10кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g-VI радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020489 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-16кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g-VI радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10020490 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Манометр ДМ2010Сг У2 0-1кгс/см2-1,5-IP53-М20х1,5-8g радиальный ТУ 4212-040-00225590-2001 Манотомь | 10014408 | ШТ | 1 | 1920.5 | 1920.5 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Манометр МП3-У У2 0-10кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10039603 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Манометр МП3-У У2 0-16кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002912 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Манометр МП3-У У2 0-1кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002914 | ШТ | 1 | 1035.5 | 1035.5 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Манометр МП3-У У2 0-25кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002916 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Манометр МП3-У У2 0-6кгс/см2-1,5-IP40-М20х1,5-8g радиальный ТУ 25-02.180335-84 Манотомь | 10002922 | ШТ | 1 | 903.5 | 903.5 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-1000кгс/м2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D9-C1-K04 | 102001146 | ШТ | 1 | 56089 | 56089 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-2,5кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-K04 | 102000775 | ШТ | 1 | 57480 | 57480 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-4кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-K04 | 102001517 | ШТ | 1 | 57480 | 57480 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Датчик разности давлений Метран-150CD1(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-K04 | 102001475 | ШТ | 1 | 57480 | 57480 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-10кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-C1-K04 | 102002014 | ШТ | 1 | 55369 | 55369 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-0,25кгс/см2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D9-C1-K04 | 102002096 | ШТ | 1 | 56089 | 56089 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Датчик разности давлений Метран-150CD2(0-0,63кгс/см2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D9-C1-K04 | 102001299 | ШТ | 1 | 56089 | 56089 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-515-МП-t1-050-1,6МПа-42-М20-С | 10090267 | ШТ | 1 | 9720 | 9720 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-100/25-0,25-99 У 220/380В 50Гц IP54 | 10094645 | ШТ | 1 | 29686 | 29686 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-250/63-0,25У-99-У2 | 10083480 | ШТ | 1 | 37262 | 37262 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-40/63-0,25Р-94 ПЭК | 10010823 | ШТ | 1 | 16028 | 16028 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-40/63-0,25У-01 У2 АБС ЗЭиМ Автоматизация | 10030295 | ШТ | 1 | 18721.5 | 18721.5 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-6кПа-2,5-У3 ТУ 25-7305.014-90 Саранский приборостроительный завод | 10118646 | ШТ | 1 | 1968 | 1968 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-6кПа-(2,5-1,5-2,5)-У3 ТУ 25-7305.014-90 Саранский приборостроительный завод | 10118461 | ШТ | 1 | 1968 | 1968 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Плата A9-ML к контроллеру Деконт-A9 Компания ДЭП | 10153542 | ШТ | 1 | 8247 | 8247 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Плата A9-RS232 к контроллеру Деконт-A9 Компания ДЭП | 10153608 | ШТ | 1 | 4123.5 | 4123.5 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Предохранитель Siemens Sitor 3NE1 333-0 450А | 10105947 | ШТ | 1 | 8428 | 8428 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Преобразователь измерительный ИП-205-100М-(0+100)С-0,25-t1060 НПП Элемер | 10037696 | ШТ | 1 | 4350.5 | 4350.5 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Преобразователь измерительный ИП-205-100М-(0+200)С-0,25-t1060 НПП Элемер | 10037695 | ШТ | 1 | 4350.5 | 4350.5 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Датчик перепада давления Rosemount-3051-CD-1-M-2-2-A-1-A-B4-IM-C2-K05 ПГ Метран | 102002026 | ШТ | 1 | 253284.5 | 253284.5 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Прибор контроля пламени Ф34-2 | 10054092 | ШТ | 1 | 27251 | 27251 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Прибор контроля пламени Ф34-2 в комплекте с двумя датчиками ФДЧ | 10124340 | ШТ | 1 | 45590 | 45590 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Сигнализатор уровня жидкости Овен САУ-М6 | 10002959 | ШТ | 1 | 3800 | 3800 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Измеритель ПИД-регулятор двухканальный ТРМ151-Щ1-03 ТУ 4211-009-46526536-2003 ПО Овен | 10117977 | ШТ | 1 | 15660 | 15660 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Счётчик холодной воды Flodis Ду32 Itron | 10154818 | ШТ | 1 | 45802 | 45802 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду40 Itron | 10154811 | ШТ | 1 | 74536 | 74536 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду50 Itron | 10154814 | ШТ | 1 | 93400.5 | 93400.5 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Счётчик холодной воды ВМХ-50 Завод Водоприбор | 10002882 | ШТ | 1 | 16206 | 16206 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Счётчик холодной воды ВСХ-25 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10105328 | ШТ | 1 | 6564 | 6564 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Счётчик холодной воды ВСХ-32 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10120192 | ШТ | 1 | 6797 | 6797 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Счётчик холодной воды ВСХ-40 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10038064 | ШТ | 1 | 7963 | 7963 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Счётчик холодной и горячей воды СКБ-25 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10010741 | ШТ | 1 | 4504.5 | 4504.5 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Счётчик холодной и горячей воды с импульсным выходом СКБИ-40 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10030597 | ШТ | 1 | 6873.5 | 6873.5 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Реле Zelio Logic SR2A201FU 100-240В Schneider Electric | 102003121 | ШТ | 1 | 19792.5 | 19792.5 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Пульт переносной сервисный Minipult к контроллеру Деконт-A9 Компания ДЭП | 10153650 | ШТ | 1 | 9659.5 | 9659.5 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М | 10037784 | ШТ | 1 | 4075 | 4075 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А | 10003082 | ШТ | 1 | 4880 | 4880 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Радиомодем Integral 400M Нирит | 102000398 | ШТ | 1 | 106625 | 106625 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Разъединитель-предохранитель Siemens Sentron NP 3NP5460-0HA13 | 10105972 | ШТ | 1 | 68510 | 68510 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Регулятор Siemens RWF40.000A97 | 102002071 | ШТ | 1 | 63227 | 63227 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Регулятор микропроцессорный для измерения и регулирования технологических параметров Минитерм 400.00 ТУ 4218-091-00225549-97 МЗТА | 10104774 | ШТ | 1 | 16236.5 | 16236.5 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Регулятор микропроцессорный для измерения и регулирования технологических параметров Минитерм 400.22.83 ТУ 4218-091-00225549-97 МЗТА | 10130547 | ШТ | 1 | 21344 | 21344 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Датчик мониторинга потока погружного типа с оценочной электроникой Turck FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC | 102010102 | ШТ | 1 | 39331 | 39331 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Сигнализатор уровня жидких и сыпучих материалов Овен САУ-М7Е-Н | 10016540 | ШТ | 1 | 3935 | 3935 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред САУ-М7Е-Щ1 ПО Овен | 10123824 | ШТ | 1 | 3935 | 3935 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Счётчик горячей воды ETWI-15 Компания Верле | 10136707 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Счётчик горячей воды ETWI-15 Ду15 Zenner | 10030561 | ШТ | 1 | 2346.5 | 2346.5 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Счётчик горячей воды ETWI-20 Ду20 Zenner | 10094574 | ШТ | 1 | 2850.5 | 2850.5 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Счётчик горячей воды MTWI-25 Компания Верле | 10136762 | ШТ | 1 | 9098 | 9098 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Счётчик горячей воды MTWI-32 150С Компания Верле | 10136705 | ШТ | 1 | 17927 | 17927 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Счётчик горячей воды ВСТ-40 с комплектом присоединителей Тепловодомер | 10009587 | ШТ | 1 | 13557.5 | 13557.5 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Счётчик горячей воды ВСТН-50 Тепловодомер | 10018648 | ШТ | 1 | 17136.5 | 17136.5 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Счётчик горячей воды турбинный ВМГ-65 Завод Водоприбор | 10018641 | ШТ | 1 | 21594.5 | 21594.5 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Счётчик холодной и горячей воды с импульсным выходом СКБИ-32 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10018652 | ШТ | 1 | 5277 | 5277 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Счётчик холодной воды ВМХ-80 Завод Водоприбор | 10045283 | ШТ | 1 | 21626.5 | 21626.5 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Счётчик холодной воды ВСХ-20 ТУ 4213-200-18151455-2001 Тепловодомер | 10101618 | ШТ | 1 | 1569.5 | 1569.5 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-100 Завод Водоприбор | 10127539 | ШТ | 1 | 18964 | 18964 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-50 Завод Водоприбор | 10127610 | ШТ | 1 | 14044.5 | 14044.5 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-65 Завод Водоприбор | 10127563 | ШТ | 1 | 14528.5 | 14528.5 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Счётчик холодной воды турбинный ВМХм-80 Завод Водоприбор | 10127538 | ШТ | 1 | 17694 | 17694 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Счётчик холодной и горячей воды с импульсным выходом СКБИ-20 ТУ 4213-012-3219029-2003 Завод Водоприбор | 10105878 | ШТ | 1 | 4589.5 | 4589.5 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-200-2-2-1-1 Ду40/40 НПО Тепловизор | 10108257 | ШТ | 1 | 161339 | 161339 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1-Е2-Т Ду150/150 4-20мА с переключением на RS-485 НПО Тепловизор | 102000578 | ШТ | 1 | 275697.5 | 275697.5 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Термопреобразователь ТСМ-0595-01-120-100М-3-08х13-D3-6.236.003-00.1 ТУ 31100226253.052-96. | 10106658 | ШТ | 1 | 9340 | 9340 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-1-(-50+50)С-200-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10016415 | ШТ | 1 | 7689.5 | 7689.5 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+200)С-320-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10012784 | ШТ | 1 | 8045 | 8045 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-1-(0+300)С-1600-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10116817 | ШТ | 1 | 8948 | 8948 |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-1-(0+150)С-120-0,5 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10014305 | ШТ | 1 | 6838.5 | 6838.5 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+200)С-1600-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10119540 | ШТ | 1 | 9518 | 9518 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+200)С-200-0,5 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10026263 | ШТ | 1 | 7400 | 7400 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Термопреобразователь ТС-1187-Exd/1-100М-(-50+200)-120-8-В-АГ14Exd-КТ-1/2-№3-ГП-ТУ4211-012-13282997-09 НПП Элемер | 10157499 | ШТ | 1 | 6365.5 | 6365.5 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Термопреобразователь ТСМ-10-01-0,15 НПК Приборист | 10013522 | ШТ | 1 | 1275 | 1275 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Термопреобразователь ТСМ Метран-203-02-120-В-4-1-Н10-У1.1-ГП | 10108883 | ШТ | 1 | 1393.5 | 1393.5 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Термопреобразователь ТСМ Метран-243-02-IP65-1000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | 10108882 | ШТ | 1 | 1380 | 1380 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Термопреобразователь ТСМ-1199-5-50М-В-1,4280-2-(-50+100)С НП Энергоприбор | 10151702 | ШТ | 1 | 1053 | 1053 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Термопреобразователь ТСМ-16-00-50М-60-0,15 | 10026229 | ШТ | 1 | 1375.5 | 1375.5 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Термопреобразователь ТСМ-16-01-50М-80-0,15 | 10013751 | ШТ | 1 | 1385 | 1385 |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Термопреобразователь ТСМ-16-02-100 | 10013518 | ШТ | 1 | 1064 | 1064 |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Термопреобразователь ТСМ-16-03-50М-120-0,15 | 10106496 | ШТ | 1 | 1410.5 | 1410.5 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-02-120-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20мА-У1.1 | 10105369 | ШТ | 1 | 4584.5 | 4584.5 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-03-250-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20мА-ТЗ | 10105451 | ШТ | 1 | 4748 | 4748 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-03-320-0,5-Н10-(0+100)С-4-20мА-ТЗ | 10105450 | ШТ | 1 | 4800 | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Термопреобразователь ТСМУ-16-02-50М-100-1,0 НПК Приборист | 10151854 | ШТ | 1 | 3074 | 3074 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-1-(-50+50)С-100-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10002991 | ШТ | 1 | 7592 | 7592 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Термопреобразователь ТСМУ-205-100М-3-(-50+50)С-80-0,5 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10013809 | ШТ | 1 | 8400.5 | 8400.5 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(0+100)С-120-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094760 | ШТ | 1 | 7879 | 7879 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(0+100)С-320-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094757 | ШТ | 1 | 8045 | 8045 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(0+200)С-500-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094759 | ШТ | 1 | 8174 | 8174 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Термопреобразователь ТСМУ-205-H-VG-100М-t1070-3-(50+50)С-250-ф10-0,5-ГП ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10094755 | ШТ | 1 | 7976 | 7976 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Термопреобразователь ТСП 001-3-100П-1,391-100 Владимирский завод Эталон | 10107320 | ШТ | 1 | 2765 | 2765 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-03-250-0,5-Н10-(0+200)С-4-20мА-У1.1 | 10089743 | ШТ | 1 | 5004.5 | 5004.5 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Термопреобразователь ТСПУ-205-100П-3-(0+100)С-100-0,25 ТУ 4227-003-13282997-01 НПП Элемер | 10014549 | ШТ | 1 | 8154 | 8154 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Термореле биметаллическое ТРБ-2 Сатэкс | 10118935 | ШТ | 1 | 7500 | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52-М2-(-0,125кПа+0,125кПа)-1,5-УЗ ТУ 25-7305.014-90 Саранский приборостроительный завод | 10124219 | ШТ | 1 | 1966 | 1966 |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Контроллер логический микропроцессорный САУ-МП-Н.17 ТУ 4214-001-46526536-00 ПО Овен | 102004112 | ШТ | 1 | 7191 | 7191 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Усилитель мощности тиристорный У330 Р 2М | 10027242 | ШТ | 1 | 9396.5 | 9396.5 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Усилитель трёхпозиционный У-300 | 10036291 | ШТ | 1 | 11148.5 | 11148.5 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Электромагнит втягивающий МИС-3100 ЕУ3 380В 50Гц Электротехник | 10043439 | ШТ | 1 | 1987.5 | 1987.5 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Автомат контроля герметичности ТС 410-1Т 84765810А/0030 | 10015311 | ШТ | 1 | 50272 | 50272 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Delta HR-12-40 12В 45Ач | 10147606 | ШТ | 1 | 8583 | 8583 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Панель сенсорная беспроводная Crestron TPSI-6X/TPS-6X | 102003182 | ШТ | 1 | 420421.5 | 420421.5 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Блок питания HP Hot Plug Power Supply 437572-B21 | 102003180 | ШТ | 1 | 26574 | 26574 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Блок питания HP BLc7000 Hot Plug Power Supply 412138-B21 | 102003245 | ШТ | 1 | 23712 | 23712 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Блок питания HP Hot Plug Power Supply 519842-001 | 102003129 | ШТ | 1 | 33160.5 | 33160.5 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Блок питания HP Power Supply assembly 405914-001 | 102003243 | ШТ | 1 | 15758.5 | 15758.5 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Блок питания SLC500 тип.1746-Р4 240VA Allen-Bredley | 70006662 | ШТ | 1 | 80500 | 80500 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Блок питания HP Hot Plug Power Supply 406442-001 | 102003242 | ШТ | 1 | 26414 | 26414 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Блок питания Zippy Technology GTM-5400V | 102003021 | ШТ | 1 | 57203 | 57203 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 650VA/400W 230V/230V USB BK650EI | 10012008 | ШТ | 1 | 16433 | 16433 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 620 230В, 620VA, 390Вт | 102003156 | ШТ | 1 | 28284.5 | 28284.5 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Модем 3266 V.34 SDC Raymar Telenetics | 102003229 | ШТ | 1 | 125829.5 | 125829.5 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Прибор регулирующий РС 29.1.12М ТУ 311-0225542.078-91 | 10125557 | ШТ | 1 | 45025.5 | 45025.5 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Прибор регулирующий РС 29.2.23М ТУ 311-0225542.078-91 | 70000672 | ШТ | 1 | 36082.5 | 36082.5 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Привод газовой/воздушной дроссельной заслонки электрический редукторный реверсивный GT 31-07Т2 Kromshroder; 220/240 В~, в | 10015313 | ШТ | 1 | 36875 | 36875 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Cервопривод SQN 70.664 А23 230В 50Гц Siemens | 102009844 | ШТ | 1 | 14614.5 | 14614.5 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Реле давления воздуха DL 50K, 2,5-50 мбар, винтовые клеммы, шланг, колёсико | 10014339 | ШТ | 1 | 6793 | 6793 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Реле давления газа DG 150 H3 | 10030638 | ШТ | 1 | 10081 | 10081 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Реле давления газа DG 50 B; 2,5-50 мбар | 10014343 | ШТ | 1 | 7990.5 | 7990.5 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Счётчик холодной воды Flodis Ду25 Itron | 102015339 | ШТ | 1 | 44916 | 44916 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду100 Itron | 70023674 | ШТ | 1 | 220144.5 | 220144.5 |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду65 Itron | 70023505 | ШТ | 1 | 119782.5 | 119782.5 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Счётчик холодной воды Flostar M Ду80 Itron | 70023507 | ШТ | 1 | 173671 | 173671 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Счётчик холодной воды MT 50 QN Ду40 Sensus | 10118953 | ШТ | 1 | 14749 | 14749 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Табло световое двухламповое ТСБ | 10005143 | ШТ | 1 | 922.5 | 922.5 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду100 | 102010954 | ШТ | 1 | 193950 | 193950 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду32 | 102010957 | ШТ | 1 | 144896 | 144896 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду50 | 102010962 | ШТ | 1 | 150971 | 150971 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду80 | 102010963 | ШТ | 1 | 175500 | 175500 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1(Е) Ду40 | 70015022 | ШТ | 1 | 146921 | 146921 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1(Е2) Ду40 | 70020672 | ШТ | 1 | 146921 | 146921 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Указатель уровня жидкости 12кч11бк №6 ПФ Манометр | 10028763 | ШТ | 1 | 2785 | 2785 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Усилитель У29.3М трехпозиционный Московский Завод Тепловой Автоматики | 10135993 | ШТ | 1 | 12883.5 | 12883.5 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Устройство предохранительное контроля уровня воды тип 933.1 Ду20 Ру10 SYR-Hans Sasserath 0933.20.000 | 10131825 | ШТ | 1 | 30821 | 30821 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Фотосигнализатор пламени ФСП 1.2 | 10030485 | ШТ | 1 | 12971.5 | 12971.5 |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Элемент гальванический литиевый Saft LS 14250 1/2АА 3,6В | 10116325 | ШТ | 1 | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=20мм |  | ШТ | 1 | 25447 | 25447 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=25мм |  | ШТ | 1 | 34010.5 | 34010.5 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=40мм |  | ШТ | 1 | 47401.5 | 47401.5 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=50мм |  | ШТ | 1 | 59579.5 | 59579.5 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=65мм |  | ШТ | 1 | 78273.5 | 78273.5 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Ультразвуковой счетчик-расходомер ULTRAHEAT Ду=80мм |  | ШТ | 1 | 84668 | 84668 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Датчик напора ДН-40 0,4-40кПа Энерготехномаш | 102015090 | ШТ | 1 | 6199.5 | 6199.5 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный МЭО-100/63-0,63У-99-У2 Промприбор | 102000681 | ШТ | 1 | 29023 | 29023 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Датчик разности давлений Метран-150CD3(0-160кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-S5-B1-K01-PA клапанный блок 0104-М-Т-3-2-F-1-1-VC-D5-2-L4 | 10131894 | ШТ | 1 | 68779 | 68779 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду100/100 Тепловизор Пром | 102010954 | ШТ | 1 | 191041 | 191041 |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду25/25 Тепловизор Пром | 102010077 | ШТ | 1 | 138294 | 138294 |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду32/32 Тепловизор Пром | 102010957 | ШТ | 1 | 142726.5 | 142726.5 |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду40/40 Тепловизор Пром | 102010935 | ШТ | 1 | 144499.5 | 144499.5 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду50/50 Тепловизор Пром | 102010962 | ШТ | 1 | 148710.5 | 148710.5 |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Теплосчётчик ВИС.Т ТС-201-0-2-1-1 Ду80/80 Тепловизор Пром | 102010963 | ШТ | 1 | 172867.5 | 172867.5 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Измеритель-регулятор ИРТ-5920Н, 4-20mA, ТУ 4210-019-13282997-06 сПВИ | 10093536 | ШТ | 1 | 17074 | 17074 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Датчик-реле давления ДЕМ 102 РАСКО-02-2 ТУ 4218-140-00227471-2010 Саранский приборостроительный завод | 10136280 | ШТ | 1 | 3429.5 | 3429.5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Итого: | 12576541
Начальная (максимальная) цена договора без НДС, руб. |  | 48743945.85
Начальная (максимальная) цена договора с НДС, руб. |  | 57517856.103
* Цена указывается с учетом всех транспортных расходов по доставке товара на склад (место монтажа) Заказчика (г. Москва, включая Зеленоградский АО)
** Количество продукции указано ориентировочно
*** Общий % снижения заявки вычисляется по формуле Excel: = округл ((Σ [7] - Σ [11]) / Σ [7]*100;2)
Размер снижения цен (%) является справочной величиной. Договор заключается по ценам с учетом % снижения, указанным в спецификации участником размещения заказа в столбце 9
**** Если участник дает % снижения в графе 8, то графа 9 вычисляется по формуле Excel: [9] = округл ( [6] - [6]*[8]/100;2)
Если участник дает % снижения в графе 9, то графа 8 вычисляется по формуле Excel: [8] = округл ( ( [6] - [9] ) / [6]*100;2)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)