Приложение № 1 к Договору №___________

от ______._______2017 г.

| ЗАКАЗЧИК _________________________________ | ПОДРЯДЧИК ___________________________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Реконструкция тепловой магистрали |
| 2. | Характеристика объекта | «Реконструкция т/м № 9 от ТЭЦ-22 м/к 960-960/1 в р-не ул. 2-я Владимирская, д.15 к.3 стр.2» Байпас: 2d325мм – 20,0 п.м. Теплосеть: 2d530мм в ППУ изоляции – 52,0 п.м.; Реконструкция технологической части камер № 960, 960/1; Водовыпуск: Труба чугунная Ду200мм- 50 п.м.; Устройство СОДК с выводом сигнала на РДП. Объемы работ указаны в проектной документации. |
| 3. | В состав предмета договора входят работы | Выполнение строительно–монтажных работ на основании утвержденного проекта с использованием давальческих материалов и оборудования Заказчика. Сдача объекта в эксплуатацию. |
| 4. | Гарантии исполнителя работ | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 120 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |

Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией.

Перечень давальческих материалов, утвержденный на 2017г.

1. Запорно-регулирующая арматура газовая

2. Запорно-регулирующая арматура импортная

3. Запорно-регулирующая арматура отечественная

4. Шаровые краны

5. Сильфонные компенсаторы

6. Трубы стальные

7. Трубы СПЭ

8. Трубы в ППУ-изоляции

9. Фасонные изделия и запорная арматура в ППУ-изоляции

10. Насосно-компрессорное оборудование импортное

11. Насосно-компрессорное оборудование отечественное