Приложение № 1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требования** |
| **1.** | **Вид строительства** | Реконструкция |
| **2.** | Характеристика объекта | Тепловой ввод по адресу: г. Москва, ул. Довженко, д.6, стр.1  Теплосеть:  Прокладка теплосети 2d219/315, Ду160/200, Ду140/180, 2Ду76/140– 89,0 п.м.; 2Ду125/180, 2Ду108/180, Ду90/125, Ду75/110 – 90,8 п.м.; 2Ду90/125, 2Ду108/180, Ду63/100, Ду50/90 – 53,9 п.м.; 2Ду90/125, Ду63/100, Ду50/90 – 35,3 п.м.  **Объемы работ указаны в проектной документации (шрифт проекта – 5721-ПИР/16-1/12).** |
| **3.** | **В состав предмета договора входят работы** | Выполнение строительно – монтажных работ на основании утвержденного проекта с использованием давальческих материалов и оборудования Заказчика.  Сдача объекта в эксплуатацию. |
| **4.** | **Гарантии исполнителя работ** | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее **120 месяцев** с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |

Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией.

Подрядчик приступает к выполнению работ по договору с письменного указания Заказчика

**Перечень материалов, поставляемых Заказчиком** (на основании Приказа ПАО «МОЭК» от 08.09.2016 № П-167/16) – уточняется при заключении договора**:**

В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

**Перечень давальческих материалов, утвержденный на 2017г.**

1. Запорно-регулирующая арматура газовая

2. Запорно-регулирующая арматура импортная

3. Запорно-регулирующая арматура отечественная

4. Шаровые краны

5. Сильфонные компенсаторы

6. Трубы стальные

7. Трубы СПЭ

8. Трубы в ППУ-изоляции

9. Фасонные изделия и запорная арматура в ППУ-изоляции

10. Насосно-компрессорное оборудование импортное

11. Насосно-компрессорное оборудование отечественное