## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1б
Реконструкция центрального теплового пункта аб. № 06-03-0803/144 с учетом увеличения тепловой нагрузки для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Корпус больницы», расположенного по адресу: г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр.1Г
(наименование стройки)
Расчет договорной цены (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | [11 empty] | #REF!
(локальный сметный расчет)
Основание: Ведомость объемов работ | [11 empty] | #REF!
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 13795.8353 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 сентябрь 2016 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ЦТП
1 | Объект-аналог «Реконструкции ЦТП Бакунинская" | Реконструкция ЦТП № 06-03-0803/144 (Максимальная тепловая нагрузка 3,21 Гкал/час) | ШТ. | 1 | [5 empty] | 11807265.33
11807265.33
|  | Итого с коэффициентом инфляции с февраля 2015 на сентябрь 2016: К=1,123 (Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.) | [6 empty] | 13259558.97
|  | Всего по реконструкции ЦТП, в том числе: | [6 empty] | 13259558.97
|  | строительные работы | [7 empty] | 2670489.77
|  | монтажные работы | [7 empty] | 6933504.88
|  | оборудование | [7 empty] | 3434324.29
|  | прочие работы | [7 empty] | 221240.03
|  | Временные здания и сооружения 1,4% | [6 empty] | 134455.93 |  |  |  | #REF!
|  | Итого с ВЗиС | [6 empty] | 13394014.9 |  |  |  | #REF!
|  | Непредвиденные -3% | [6 empty] | 401820.447 |  |  |  | #REF!
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 13795835.347 |  | 13795835.3451 |  | #REF!
|  | Итого с коэффициентом инфляции с сентября 2016 на январь 2017: К= |  |  |  | 1.014 |  |  |  | 13988977.0419
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)

## Аналог
Реконструкция центрального теплового пункта аб. № 06-03-0803/144 с учетом увеличения тепловой нагрузки для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Корпус больницы», расположенного по адресу: г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, стр.1Г
Корректировка расчета-аналога по ЦТП, расположенной по адресу: ул. Бакунинская, д.23-41, стр.2 с тепловой нагрузкой 3,2707 Гкал/час (в текущих ценах на февраль 2015г).
К=3,21/3,2707=0,981
Реконструкция ЦТП № 06-03-0803/144 (Максимальная тепловая нагрузка 3,21 Гкал/час)
№ п/п | Наименование разделов (работ) | Сумма, руб. | 0.981
1 | Тепломеханические решения | 6276679.11
1.1 | Строительные работы | 679080.8
1.2 | Монтажные работы | 3871535.9
1.3 | Оборудование | 1725340.22
1.4 | Прочие работы | 722.19
2 | Силовое Электрооборудование и освещение | 1983369.16
2.1 | Строительные работы | 30604.66
2.2 | Монтажные работы | 1022645.55
2.3 | Оборудование | 930118.95
3 | Автоматизация технологических процессов теплового пункта | 934281.35
3.1 | Строительные работы | 5240.51
3.2 | Монтажные работы | 675158.08
3.3 | Оборудование | 253882.76
3.4 | Прочие работы | 0
4 | Диспетчеризация теплового пункта | 582630.55
4.1 | Монтажные работы | 520974.98
4.2 | Оборудование | 47970.91
4.3 | Прочие работы | 13684.66
5 | Водопроводная насосная станция | 0
5.1 | Строительные работы | 0
5.2 | Монтажные работы | 0
5.3 | Оборудование | 0
5.4 | Прочие работы | 0
5 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 31851.17
5.1 | Строительные работы | 30242.64
5.2 | Монтажные работы | 1608.53
6 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | 189768.61
6.1 | Строительные работы | 6743.43
6.2 | Монтажные работы | 82168.57
6.3 | Оборудование | 100856.61
7 | Архитектурно-строительные решения | 1637117.7
7.1 | Строительные работы | 1626084.19
7.2 | Прочие работы | 11033.51
8 | Пусконаладочные работы | 171567.68
| Итого: | 11807265.33
в том числе:
| строительные работы | 2377996.23
| монтажные работы | 6174091.61
| оборудование | 3058169.45
| прочие | 197008.04
Итого с коэффициентом инфляции с Февраля 2015 на Сентябрь 2016: К= |  | 1.123
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)
13259558.97
в том числе:
| строительные работы | 2670489.77
| монтажные работы | 6933504.88
| оборудование | 3434324.29
| прочие | 221240.03
| Временные здания и сооружения 1,4% от СМР | 134455.9251
| Итого с ВЗиС | 13394014.8951
| Непредвиденные -3% | 401820.45
| ВСЕГО | 13795835.3451
Составил: Ведущий специалист сметного сектора ОПП СНС_____________________С.Л. Колобова
Проверил: Начальник сметного сектора ОПП СНС______________________________Н.И. Диченко