## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1б
Реконструкция ЦТП № 06-03-0529/001 учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки для реконструируемого "Домовладения", расположенной по адресу: г. Москва, Даниловская набережная, д. 4 , корп. 1, к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».
(наименование стройки)
Расчет договорной цены (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | [10 empty] | #REF!
(локальный сметный расчет)
Основание: Ведомость объемов работ | [10 empty] | #REF!
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 15351.951 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 Октябрь 2016 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ЦТП
1 | Объект-аналог «Реконструкции ЦТП Молдавская ул., д.2, корп.2а" | Реконструкция ЦТП № 06-03-0529/001 (Qmax=6,8373 Гкал/час, в том числе присоединяемая 0,765 Гкал/час) | ШТ. | 1 | [5 empty] | 13973746
13973746
|  | Итого с коэффициентом инфляции с Сентября 2015 на Январь 2017: К=1,062 (Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.) | [6 empty] | 14840118.25
|  | Всего по реконструкции ЦТП, в том числе: | [6 empty] | 14840118.25
|  | строительные работы | [7 empty] | 1632017.88
|  | монтажные работы | [7 empty] | 2988595.44
|  | оборудование | [7 empty] | 10017162.07
|  | прочие работы | [7 empty] | 202342.86
|  | Временные здания и сооружения 1,4% от СМР | [6 empty] | 64688.59 |  |  | #REF!
|  | Итого с ВЗиС | [6 empty] | 14904806.84 |  |  | #REF!
|  | Непредвиденные -3% | [6 empty] | 447144.2052 |  |  | #REF!
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 15351951.0452 |  |  | #REF!
Составил |  | Ведущий специалист расчетно-сметного сектора ОСД СНС |  |  |  |  | В.А. Киселев
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил |  | Начальник расчетно-сметного сектора ОСД СНС |  |  |  |  | Н.И. Диченко
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Аналог
Реконструкция ЦТП № 06-03-0529/001 учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки для реконструируемого "Домовладения", расположенной по адресу: г. Москва, Даниловская набережная, д. 4 , корп. 1, к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».
Корректировка расчета-аналога по ЦТП, расположенной по адресу: г. Москва, Молдавская ул., д.2, корп.2а с тепловой нагрузкой 7,075 Гкал/час (размеры 17,2х6,9х4,1(h), составленную в текущих ценах с индексами пересчета на Сентябрь 2015г.
Реконструкция ЦТП № 06-03-0529/001 (Qmax=6,8373 Гкал/час, в том числе присоединяемая 0,765 Гкал/час)
№ п/п | Наименование разделов (работ) | Сумма, руб.
1 | Тепломеханические решения | 10394000
1.1 | Строительные работы | 460980
1.2 | Монтажные работы | 1618560
1.3 | Оборудование | 8310290
1.4 | Прочие работы | 4170
2 | Силовое Электрооборудование и освещение | 1074739
2.1 | Строительные работы | 17670
2.2 | Монтажные работы | 415720
2.3 | Оборудование | 641029
2.4 | Прочие работы | 320
3 | Автоматизация технологических процессов теплового пункта | 685069
3.1 | Строительные работы | 25110
3.2 | Монтажные работы | 451720
3.3 | Оборудование | 205029
3.4 | Прочие работы | 3210
4 | Диспетчеризация теплового пункта | 389419
4.1 | Строительные работы | 116930
4.2 | Монтажные работы | 230930
4.3 | Оборудование | 29339
4.4 | Прочие работы | 12220
5 | Водопроводная насосная станция | 0
5.1 | Строительные работы | 0 | 0
5.2 | Монтажные работы | 0
5.3 | Оборудование | 0
5.4 | Прочие работы | 0
5 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 272679
5.1 | Строительные работы | 141360
5.2 | Монтажные работы | 4200
5.3 | Оборудование | 127069
5.4 | Прочие работы | 50
6 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | 229180
6.1 | Строительные работы | 16590
6.2 | Монтажные работы | 92990
6.3 | Оборудование | 119600
7 | Архитектурно-строительные решения | 764400
7.1 | Строительные работы | 758100
7.2 | Прочие работы | 6300
8 | Пусконаладочные работы | 164260
| Итого: | 13973746
в том числе:
| строительные работы | 1536740
| монтажные работы | 2814120
| оборудование | 9432356
| прочие | 190530
Итого с коэффициентом инфляции с Сентября 2015 на Январь 2017: К= |  | 1.062
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.) |  | 14840118.252
в том числе:
| строительные работы | 1632017.88
| монтажные работы | 2988595.44
| оборудование | 10017162.07
| прочие | 202342.86
| Временные здания и сооружения 1,4% от СМР | 64688.59
| Итого с ВЗиС | 14904806.842
| Непредвиденные -3% | 447144.21
| ВСЕГО | 15351951.052
Составил: Ведущий специалист расчетно-сметного сектора ОСД СНС_____________________В.А. Киселев
Проверил: Начальник расчетно-сметного сектора ОСД СНС______________________________Н.И. Диченко