## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1б
Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/046 с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки для объекта капитального строительства торгового центра, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, дом 39 к системам теплоснабжения Филиала №5 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – ТЭЦ – 22 ПАО «Мосэнерго»)
(наименование стройки)
Расчет договорной цены (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) | [11 empty] | #REF!
(локальный сметный расчет)
Основание: Ведомость объемов работ | [11 empty] | #REF!
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 10275.8 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 на август 2016 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ЦТП
1 | Объект-аналог «Реконструкции ЦТП Северодвинская" | Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/046 (максимальная тепловая нагрузка 5,457 Гкал/час, в т.ч. присоединяемая 0,387 Гкал/час) | ШТ. | 1 | [5 empty] | 9109931.7
9109931.7
|  | Итого с коэффициентом инфляции с мая 2015 на август 2016: К=1,087 (Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.) | [6 empty] | 9902495.76
|  | Всего по реконструкции ЦТП, в том числе: | [6 empty] | 9902495.76
|  | строительные работы | [7 empty] | 2528051.12
|  | монтажные работы | [7 empty] | 2758034.88
|  | оборудование | [7 empty] | 4401553.67
|  | прочие работы | [7 empty] | 214856.09
|  | Временные здания и сооружения 1,4% | [6 empty] | 74005.2 |  |  |  | #REF!
|  | Итого с ВЗиС | [6 empty] | 9976500.96 |  | 9976500.96 |  | #REF!
|  | Непредвиденные затраты 3% | [6 empty] | 299295.02 |  |  |  | #REF!
|  | Итого с непредвиденными | [6 empty] | 10275795.98 |  | 10275795.98 |  | #REF!
|  | Итого с коэффициентом инфляции с августа 2016 на январь 2017: К= |  |  |  | 1.021 |  |  |  | 10491587.7
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)
Составил |  | Ведущий специалист сметного сектора ОПП СНС ПАО "МОЭК" |  |  |  |  | С.Л Колобова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил |  | Начальник сметного сектора ОПП СНС ПАО "МОЭК" |  |  |  |  | Н.И. Диченко
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Аналог по Северодвинской
Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/046 с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки для объекта капитального строительства торгового центра, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, дом 39 к системам теплоснабжения Филиала №5 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – ТЭЦ – 22 ПАО «Мосэнерго»)
Корректировка расчета-аналога по ЦТП, расположенной по адресу: ул. Северодвинская, д.11, к.1, стр.2 с тепловой нагрузкой 10,704 Гкал/час, составленную в текущих ценах с индексами пересчета на Май 2015г.
К=5,457/10,704=0,51 |  |  | 0.51
Реконструкция ЦТП № 05-01-0206/046 (максимальная тепловая нагрузка 5,457 Гкал/час, в т.ч. присоединяемая 0,387 Гкал/час)
№ п/п | Наименование разделов (работ) | Сумма, руб.
1 | Тепломеханические решения | 5874919.5
1.1 | Строительные работы | 669466.8
1.2 | Монтажные работы | 1693108.2
1.3 | Оборудование | 3511701.9
1.4 | Прочие работы | 642.6
2 | Силовое Электрооборудование и освещение | 690871.5
2.1 | Монтажные работы | 312956.4
2.2 | Оборудование | 377915.1
3 | Автоматизация технологических процессов теплового пункта | 379598.1
3.1 | Строительные работы | 1428
3.2 | Монтажные работы | 302940
3.3 | Оборудование | 73083
3.4 | Прочие работы | 2147.1
4 | Диспетчеризация теплового пункта | 191826.3
4.1 | Монтажные работы | 166887.3
4.2 | Оборудование | 24939
5 | Водопроводная насосная станция | 0
5.1 | Строительные работы | 0
5.2 | Монтажные работы | 0
5.3 | Оборудование | 0
5.4 | Прочие работы | 0
5 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 31140
5.1 | Строительные работы | 29600
5.2 | Монтажные работы | 1540
7 | Узел коммерческого учета тепловой энергии | 133176.3
7.1 | Строительные работы | 11689.2
7.2 | Монтажные работы | 59858.7
7.3 | Оборудование | 61628.4
8 | Архитектурно-строительные решения | 1657230
8.1 | Строительные работы | 1613530
8.2 | Прочие работы | 43700
9 | Пусконаладочные работы | 151170
| Итого: | 9109931.7
в том числе:
| строительные работы | 2325714
| монтажные работы | 2537290.6
| оборудование | 4049267.4
| прочие | 197659.7
| Временные здания и сооружения 1,4% от СМР | 68082.06
| Итого с ВЗиС | 9178013.76
| Непредвиденные -3% | 275340.41
| ВСЕГО | 9453354.17
Итого с коэффициентом инфляции с мая 2015 на август 2016: К= |  | 1.087
(Распоряжение № 27-Р от 17.09.2015г.)
10275795.98
Составил: Ведущий специалист сметного сектора ОПП СНС_____________________С.Л. Колобова
Проверил: Начальник сметного сектора ОПП СНС______________________________Н.И. Диченко