Техническое задание

на поставку металлорукавов.

- Общине требования

Назначение и применение: Пополнение норм запасов материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ под нужды Филиалов ПАО «МОЭК»

Металлорукова предназначены для временной прокладки байпасов на объектах 
ПАО «МОЭК» для выполнения аварийно-восстановительных работ.

- Требования к применяемым стандартам:

- ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры»;

- ГОСТ 12820-80 «Фланцы стальные плоские приварные на Pу от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры».

- Товар должен соответствовать следующим техническим требованиям: *

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Обозначение | Требуемое значение |  |
| 1 | Металлорукав Ду 150мм, РN 25ати L=40006000 мм | Тип оболочки | - | Металлическая |  |
|  |  | Количество оплеток | - | Не менее двух |  |
|  |  | Диаметр | Ду, мм | 150 |  |
|  |  | Рабочее давление | Ру, атм | 25 |  |
|  |  | Длина | L, мм | 4000-6000 |  |
|  |  | Рабочая температура | Т, град. Цельсия | 150 (обеспечение работоспособности изделия при Т=150 град Цельсия и рабочем давлении 16 ати) |  |
|  |  | Материал гофры (основной сильфон) | - | 12Х18Н10Т |  |
|  |  | Материал патрубка |  | 12Х18Н10Т |  |
|  |  | Тип соединения | - | Фланец воротниковый приварной (ГОСТ 12821-80 ст.12Х18Н10Т)/Фланец свободный на приварном кольце (ГОСТ 12820-80 ст. 12Х18Н10Т) |  |
| 2 | Металлорукав Ду 80мм, РN 25ати L=40006000 мм | Тип оболочки | - | Металлическая |  |
|  |  | Количество оплеток | - | Не менее двух |  |
|  |  | Диаметр | Ду, мм | 80 |  |
|  |  | Рабочее давление | Ру, атм | 25 |  |
|  |  | Длина | L, мм | 4000-6000 |  |
|  |  | Рабочая температура | Т, град, Цельсий | 150 (обеспечение работоспособности изделия при Т=150 град Цельсия и рабочем давлении 16 ати) |  |
|  |  | Материал гофры (основной сильфон) | - | 12Х18Н10Т |  |
|  |  | Материал патрубка |  | 12Х18Н10Т |  |
|  |  | Тип соединения | - | Фланец воротниковый приварной (ГОСТ 12821-80 ст.12Х18Н10Т)/Фланец свободный на приварном кольце (ГОСТ 12820-80 ст. 12Х18Н10Т) |  |
| 3 | Металлорукав Ду 100мм, РN 25 ати L=40006000 мм | Тип оболочки | - | Металлическая |  |
|  |  | Количество оплеток | - | Не менее двух |  |
|  |  | Диаметр | Ду, мм | 100 |  |
|  |  | Рабочее давление | Ру, атм | 25 |  |
|  |  | Длина | L, мм | 4000-6000 |  |
|  |  | Рабочая температура | Т, град, цельсий | 150 (обеспечение работоспособности изделия при Т=150 град Цельсия и рабочем давлении 16 ати) |  |
|  |  | Материал гофры (основной сильфон) | - | 12Х18Н10Т |  |
|  |  | Материал патрубка |  | 12Х18Н10Т |  |
|  |  | Тип соединения | - | Фланец воротниковый приварной (ГОСТ 12821-80 ст.12Х18Н10Т)/Фланец свободный на приварном кольце (ГОСТ 12820-80 ст. 12Х18Н10Т) |  |

* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим и равным заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо развернутое описание технических характеристик предлагаемого товара).

- Общие требования к товару

4.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не проходившем ремонт, не являться восстановленным, не иметь замененных составных частей, восстановленных потребительских свойств, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3. настоящего Технического задания.

4.2. Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

4.3. Продукция должна иметь четкую маркировку на каждой единицы товара и поставляться с комплектом товаросопроводительной документации, относящейся к ней.

4.3.1. Каждый металлорукав должен иметь хорошо различимую дополнительную маркировку на самих металлоруковах с информацией о допустимом рабочем давлении / рабочей температуры

- Требование к гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что назначенный (расчетный) срок службы поставляемого оборудования составляет срок, указанный в техническом паспорте завода-изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

5.3. В случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение гарантийного срока, дефектный товар подлежит замене Поставщиком, в срок, дополнительно согласованный сторонами. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

- Требования к погрузке, транспортировке

Поставляемый Товар должен отгружаться  в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей ее сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие  атмосферных осадков.

- Требование к организации поставки

Товар поставляется по заявкам Заказчика, в объеме, не превышающем предельную стоимость договора.

Срок поставки Товара: в течение 20 календарных дней отдельными партиями на основании заявок Заказчика на поставку отдельных партий Товара, с момента отправки заявки Заказчика поставщику, но не позднее 30.12.2017 г.

Заявка покупателя направляется в адрес поставщика после заключения договора поставки между сторонами.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00 часов, в пятницу с 8-00 до 14-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика, Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа и информации о наличии транзитного груза. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

Поставка товара осуществляется транспортом и за счет поставщика на склады покупателя расположенные по следующим адресам:

| Филиал-грузополучатель | Место нахождения |
| --- | --- |
| Аппарат Управления Служба закупок МТР ПАО «МОЭК» Складское хозяйство-Центральный склад | г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25 |
| Аппарат Управления Служба закупок МТР ПАО «МОЭК» Сектор складского хозяйства №1 | г. Москва, ул. Каланчевская, д.12 |
|  | г. Москва, ул. Складочная, д. 6А |
| Аппарат Управления Служба закупок МТР ПАО «МОЭК» Складское хозяйство №2 | г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; |
| Аппарат Управления Служба закупок МТР ПАО «МОЭК» Сектор складского хозяйства № 3 | г. Москва, ул. Смольная, 32Б |
| Аппарат Управления Служба закупок МТР ПАО «МОЭК» Сектор складского хозяйства № 3 | г. Москва, ул. Строительный пр-д,14к.1стр.1 |
| Филиал № 16 «Ремонтно-эксплуатационный» ПАО «МОЭК» | г. Москва, ул. Боровский проезд, д.13а |

- Требования к сопроводительной документации

8.1. Товар при поставке должен быть обеспечен техническим паспортом, сертификатом/декларацией о соответствии.

8.2. Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий, и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.